UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT	Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

LÝ TỰ TRỌNG TP. HỒ CHÍ MINH

# CHƯƠNG TRÌNH HỌC PHẦN

# Tên học phần: VẬT LIỆU NHIỆT LẠNH

# Mã học phần:

Thời gian thực hiện học phần: 30 giờ; (Lý thuyết: 28 giờ; Kiểm tra: 2 giờ)

- Vị trí, tính chất của học phần:

- Vị trí: Được bố trí ở học kỳ 4 .

- Tính chất: Là môn học tự chọn.

- Mục tiêu học phần:

- Kiến thức:  Sau khi hoàn tất học phần sinh viên có khả năng nắm vững được  các kiến thức về vật liệu kỹ thuật nhiệt lạnh . Lựa chọn được các vật liệu để lắp đặt và sửa chữa hệ thống điện lạnh

- Kỹ năng: vận dụng các phương pháp tìm hiểu về các đặc tính của các vật liệu để sử dụng đúng mục đích.

- Năng lực tự chủ và trách nhiệm: rèn luyện tính cẩn thẩn trong công tác

- Nội dung học phần:

  - Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian:

| Số TT | Tên các bài trong học phần |  | Thời gian (giờ) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Tổng số | Lý thuyết | Thực hành / thực tập/ thí nghiệm/ bài tập/ thảo luận | Kiểm tra |
| 1 | Vật liệu cách điện (chất điện môi) |  | 5 | 5 |  |  |
| 2 |  | Vật liệu dẫn điện | 6 | 5 |  | 1 |
| 3 |  | Vật liệu kỹ thuật lạnh | 10 | 10 |  |  |
| 4 |  | Vật liệu cách ẩm, hút ẩm | 10 | 9 |  | 1 |
|  |  | Cộng | 30 | 28 |  | 2 |

Chương 1: Vật liệu kỹ thuật điện

Mục tiêu:

- Hiểu đựoc những kiến thức cơ bản về cơ, lý, hoá và tính năng tác dụng của vật liệu cách điện;

- Hiểu được những kiến thức cơ bản về cơ, lý, hoá và tính năng tác dụng của vật liệu dẫn điện đồng thời giúp học sinh nắm được phạm vi ứng dụng của vật liệu dẫn điện;

- Nghiêm túc tìm hiểu về các đặc tính của các vật liệu để sử dụng đúng mục đích.

1. Vật liệu cách điện (chất điện môi):	Thời gian: 5 giờ

1.1. Khái niệm và đặc tính của chất cách điện

1.2. Chất cách điện thể khí

1.3. Chất cách điện thể lỏng

1.4. Chất cách điện hữu cơ

1.5. Sơn và êmay cách điện

1.6. Vật liệu cách điện dạng xơ

1.7. Vật liệu cách điện dạng dẻo

1.8. Vật liệu cách điện từ Mica

1.9. Sứ cách điện.

2. Vật liệu dẫn điện:	Thời gian: 5 giờ

2.1. Vật liệu dẫn điện

2.2. Đồng

2.3. Nhôm

2.4. Một số kim loại dẫn điện khác

2.4.1. Đặc tính của: sắt, chì, thiếc, kẽm

2.4.2. So sánh đặc tính của: sắt, chì, thiếc, kẽm với đồng và nhôm

2.5. Các hợp kim có điện trở suất cao

2.6. Hợp kim làm cổ góp và vòng tiếp điện, chổi than máy điện

2.7. Dây dẫn làm dây quấn máy điện (dây điện từ)

2.8. Vật liệu bán dẫn

3. Kiểm tra:				Thời gian: 1 giờ

Chương 2: Vật liệu kỹ thuật lạnh

Mục tiêu

- Trình bầy được tính chất, công dụng của các loại vật liệu lạnh, vật liệu cách nhiệt và các loại dầu bôi trơn;

- Nhận biết được, phân loại được các loại vật liệu lạnh, vật liệu cách nhiệt và các loại dầu bôi trơn;

- Trình bầy được tính chất và công dụng của các loại vật liệu cách ẩm, hút ẩm;

- Nhận biết được các loại vật liệu cách ẩm, hút ẩm; sử dụng đúng trong các trường hợp cụ thể;

- Nghiêm túc tìm hiểu về các đặc tính của các vật liệu để sử dụng đúng mục đích.

1. Vật liệu kỹ thuật lạnh:						Thời gian: 10 giờ

1.1.Vật liệu kim loại

1.2. Vật liệu phi kim

1.3. Vật liệu cách nhiệt cơ bản:

1.4. Dầu bôi trơn:

2. Vật liệu cách ẩm, hút ẩm: 					Thời gian: 9 giờ

2.1. Vật liệu cách ẩm

2.2. Vật liệu hút ẩm

3. Kiểm tra:								Thời gian: 1 giờ

IV. Điều kiện thực hiện môn học:

1. Lớp học/ Phòng thực hành: - Lớp học lý thuyết bố trí cho 35 HSSV, nếu đông hơn phải bố trí phòng rộng,  đủ bàn ghế phù hợp với độ tuổi HSSV.

2. Trang thiết bị máy móc:

- Máy chiếu projector, máy tính xách tay, phông chiếu...

3. Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu:

- các mô hình học cụ, vật liệu thực tế để học sinh, sinh viên dễ hiểu bài.

V. Nội dung và phương pháp, đánh giá:

1. Nội dung:

* Kiến thức:

- Các kiến thức về vật liệu kỹ thuật điện và vật liệu kỹ thuật nhiệt lạnh;

* Kỹ năng:

- Nhận biết, lựa chọn các vật liệu để lắp đặt và sửa chữa hệ thống điện lạnh;

* Thái độ:

- Nghiêm túc tìm hiểu về các đặc tính của các vật liệu để sử dụng đúng mục đích.

2. Phương pháp: đánh giá qua bài kiểm tra định kỳ và cuối kỳ.

VI. Hướng dẫn thực hiện môn học:

# 1. Phạm vi áp dụng của chương trình:

# - Chương trình được dùng giảng dạy cho nghề lắp đặt thiết bị lạnh  trình độ Trung cấp nghề, Cao đẳng nghề

# 2. Hướng dẫn một số điểm chính về phương pháp giảng dạy môn học:

# - Khi giảng dạy giáo viên cần chú ý chuẩn bị các bản vẽ phim và các mô hình học cụ, vật liệu thực tế để học sinh, sinh viên dễ hiểu bài.

# 3. Những trọng tâm cần chú ý: cả 2 chương

# 4. Tài liệu cần tham khảo:

# - Nguyễn Đức Lợi, Phạm Văn Tuỳ. Môi chất lạnh. NXB giáo dục Hà Nội, 1995.

# - TS Nguyễn Như Quý- Công nghệ vật liệu cách nhiệt-  NXB xây dựng.