UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT	Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

LÝ TỰ TRỌNG TP. HỒ CHÍ MINH

# CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

# Tên ngành, nghề: KỸ THUẬT MÁY LẠNH VÀ ĐIỀU HÒA KHÔNG KHÍ

# Mã ngành, nghề: 5520205

Trình độ đào tạo: Trung cấp

Hình thức đào tạo: Chính quy (Tín chỉ)

Đối tượng tuyển sinh: Tốt nghiệp THCS

# Thời gian đào tạo: 03 năm

# 1. Mục tiêu đào tạo

# 1.1. Mục tiêu chung:

+  Có kiến thức cơ sở, kiến thức ngành và chuyên ngành điện lạnh.

+ Đọc được bản vẽ sơ đồ điện, nhiệt và giải thích được hoạt động, nguyên lý làm việc các thiết bị trong hệ thống lạnh dân dụng, hệ thống lạnh công nghiệp, hệ thống điều hòa không khí.

+ Phân tích được các nguyên nhân, hiện tượng hư hỏng trong quá trình lắp đặt, vận hành các hệ thống lạnh dân dụng và công nghiệp, điều hòa không khí, đưa ra giải pháp khắc phục.

# + Phân tích được các đặc tính kỹ thuật, so sánh được các thông số kỹ thuật của các chi tiết, cụm chi tiết, các thiết bị lạnh trong hệ thống máy lạnh;

# + Biết được chức năng và phạm vi sử dụng của các thiết bị trong từng lĩnh vực.

+ Có kiến thức về an toàn lao động trong công nghiệp.

# 1.2. Mục tiêu cụ thể:

# + Thực hiện được quy trình lắp đặt các thiết bị lạnh đạt yêu cầu kỹ thuật, công nghệ, an toàn cho người và thiết bị;

# + Thực hiện được quy trình bảo trì, bảo dưỡng các thiết bị lạnh đạt yêu cầu kỹ thuật, công nghệ, an toàn cho người và thiết bị;

# + Hiệu chỉnh các thông số kỹ thuật của các thiết bị lạnh đảm bảo đạt yêu cầu kỹ thuật, công nghệ, an toàn cho người và thiết bị;

# + Bàn giao thiết bị (hệ thống máy lạnh công nghiệp hoặc hệ thống điều hòa trung tâm...) và hướng dẫn sử dụng (hoặc chuyển giao công nghệ) cho người sử dụng;

# + Tổ chức và điều hành được hoạt động của tổ, nhóm lắp đặt;

# + Vận hành, khai thác các thiết bị lạnh an toàn đúng kỹ thuật;

# + Sử dụng các trang bị bảo hộ an toàn đúng kỹ thuật, sơ cứu được nạn nhân khi xảy ra sự cố.

# 1.3. Vị trí việc làm sau khi tốt nghiệp:

+ Khả năng công tác: Đảm nhiệm các công việc về điện lạnh như thiết kế cơ bản và thi  công các hệ thống lạnh điều hòa không khí tại các công ty cơ điện lạnh, các xí nghiệp nhà máy chế biến thủy – hải sản, công nghệ lạnh thực phẩm,  nhà máy dệt, dược phẩm, các cao ốc văn phòng, khách sạn, siêu thị.

+ Vị trí công tác: Nhân viên kỹ thuật điện lạnh hoặc phụ trách điều hành trong doanh nghiệp.

# 2. Khối lượng kiến thức và thời gian khóa học:

- Số lượng học phần: ..........

- Khối lượng kiến thức, kỹ năng toàn khóa học: 139 tín chỉ

- Khối lượng các học phần văn hóa: 1.110 giờ

- Khối lượng các học phần chung/ đại cương: 360 giờ

- Khối lượng các học phần chuyên môn: ...... giờ

- Khối lượng lý thuyết: ...... giờ; Thực hành, thực tập, thí nghiệm: ...... giờ

- Thời gian khóa học: 3 năm

# 3. Nội dung chương trình:

| Mã Học phần | Tên học phần | Số tín chỉ | Thời gian học tập (giờ) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Tổng số |  | Trong đó |  |  |
|  |  |  |  |  | Lý thuyết | Thực hành / thực tập/ thí nghiệm/ bài tập/ thảo luận | Kiểm tra |
| I | Các môn văn hóa | 74 |  |  |  |  |  |
| HK1 | Toán 1 | 6 | 90 |  |  |  |  |
| HK2 | Toán 2 | 6 | 90 |  |  |  |  |
| HK3 | Toán 3 | 7 | 105 |  |  |  |  |
| HK4 | Toán 4 | 7 | 105 |  |  |  |  |
| HK1 | Vật lý 1 | 4 | 60 |  |  |  |  |
| HK2 | Vật lý 2 | 4 | 60 |  |  |  |  |
| HK3 | Vật lý 3 | 4 | 60 |  |  |  |  |
| HK4 | Vật lý 4 | 4 | 60 |  |  |  |  |
| HK1 | Hóa học 1 | 4 | 60 |  |  |  |  |
| HK2 | Hóa học 2 | 4 | 60 |  |  |  |  |
| HK3 | Hóa học 3 | 4 | 60 |  |  |  |  |
| HK4 | Hóa học 4 | 4 | 60 |  |  |  |  |
| HK2 | Ngữ văn 1 | 4 | 60 |  |  |  |  |
| HK3 | Ngữ văn 2 | 4 | 60 |  |  |  |  |
| HK4 | Ngữ văn 3 | 4 | 60 |  |  |  |  |
| HK5 | Ngữ văn 4 | 4 | 60 |  |  |  |  |
| II | Các môn học chung | 20 |  | 390 | 200 | 180 | 12 |
| 1 | Chính trị | 2 |  | 30 | 28 |  | 2 |
| 2 | Pháp luật | 1 |  | 15 | 13 |  | 2 |
| 3 | Giáo dục thể chất (*) | 1 |  | 30 |  | 30 |  |
| 4 | Giáo dục quốc phòng - An ninh (*) | 5(2/3) |  | 120 | 30 | 90 | 2 |
| 5 | Tin học (*) | 4(2,2) |  | 90 | 28 | 60 | 2 |
| 6 | Ngoại ngữ (*) | 4 |  | 60 | 58 |  | 2 |
| 7 | Kỹ năng mềm (*) | 3 |  | 45 | 43 |  | 2 |
| III | Các học phần đào tạo nghề bắt buộc | 41 |  | 1020 | 282 | 705 | 20 |
| III.1 | Học phần cơ sở | 16 |  | 285 | 170 | 90 | 12 |
| 1 | Cơ sở kỹ thuật điện | 3 |  | 45 | 28 |  | 2 |
| 2 | Cơ sở kỹ thuật nhiệt - lạnh | 3 |  | 45 | 43 |  | 2 |
| 3 | Thực tập Gò - Hàn | 1 |  | 30 |  | 30 | 2 |
| 4 | Lạnh cơ bản | 2 |  | 60 |  | 60 |  |
| 5 | Kỹ thuật điều hòa không khí | 3 |  | 45 | 43 |  | 2 |
| 6 | An toàn lao động và vệ sinh công nghiệp | 2 |  | 30 | 28 |  | 2 |
| 7 | Bơm - Quạt - Máy nén | 2 |  | 30 | 28 |  | 2 |
| III.2 | Các học phần chuyên môn nghề | 25 |  | 735 | 112 | 615 | 8 |
| 1 | Vật liệu nhiệt lạnh | 2 |  | 30 | 28 |  | 2 |
| 2 | Trang bị điện | 2 |  | 30 | 28 |  | 2 |
| 3 | Tiếng Anh chuyên ngành | 2 |  | 30 | 28 |  | 2 |
| 4 | Autocad | 2 |  | 30 | 28 |  | 2 |
| 5 | Thực tập trang bị điện HT nhiệt lạnh | 2 |  | 60 |  | 60 |  |
| 6 | Thực tập điều khiển tự động HTL | 2 |  | 60 |  | 60 |  |
| 8 | Hệ thống máy lạnh dân dụng và thương nghiệp | 2 |  | 60 |  | 60 |  |
| 9 | Hệ thống điều hoà không khí cục bộ | 2 |  | 60 |  | 60 |  |
| 10 | Hệ thống điều hoà không khí trung tâm | 2 |  | 60 |  | 60 |  |
| 11 | Đồ án | 1 |  | 45 |  | 45 |  |
| 12 | Thực tập tốt nghiệp | 6 |  | 270 |  | 270 |  |
| Tổng cộng |  | 61 |  | 1410 | 482 | 885 | 32 |
| Mã học phần | học phần tự chọn |  |  | Thời gian đào tạo (giờ) |  |  |  |
|  |  |  |  | Tổng số | Trong đó |  |  |
|  |  |  |  |  | Lý thuyết | Thực hành | Kiểm |
|  |  |  |  |  |  |  | tra |
| 1 | Chuyên đề điều hòa không khí | 2 |  | 30 | 28 |  | 2 |
| 2 | Gia công hệ thống ống hệ thống lạnh | 2 |  | 45 | 14 | 30 | 1 |
| Tổng cộng |  | 4 |  | 75 | 42 | 30 | 3 |
| Tổng |  | 65 |  | 1485 | 524 | 915 | 35 |
| Tổng toàn khóa |  | 139 |  |  |  |  |  |

4. Kế hoạch giảng dạy:

| TT | Mã học phần | Tên học phần | Số tín chỉ | Tên học phần: Học trước (a) Tiên quyết (b) Song hành (c) | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Học kỳ 1 |  |  | 18 |  |  |
| Học phần bắt buộc |  |  | 18 |  |  |
| 1 |  | Vật lý 1 | 4 |  |  |
| 2 |  | Toán 1 | 6 |  |  |
| 3 |  | Hóa học 1 | 4 |  |  |
| 4 |  | An toàn lao động và vệ sinh công nghiệp | 2 |  |  |
|  |  | Pháp luật | 1 |  |  |
| 5 |  | Thực tập Gò – Hàn | 1 |  |  |
| Học phần tự chọn |  |  | 0 |  |  |
| Học kỳ 2 |  |  | 20 |  |  |
| Học phần bắt buộc |  |  | 20 |  |  |
| 1 |  | Vật lý 2 | 4 |  |  |
| 2 |  | Toán 2 | 6 |  |  |
| 3 |  | Hóa học 2 | 4 |  |  |
| 4 |  | Ngữ văn 1 | 4 |  |  |
| 5 |  | Chính trị | 2 |  |  |
| Học phần tự chọn |  |  | 0 |  |  |
| Học kỳ 3 |  |  | 20 |  |  |
| Học phần bắt buộc |  |  | 20 |  |  |
| 1 |  | Vật lý 3 | 4 |  |  |
| 2 |  | Toán 3 | 7 |  |  |
| 3 |  | Hóa học 3 | 4 |  |  |
| 4 |  | Ngữ văn 2 | 4 |  |  |
| 5 |  | Giáo dục thể chất (*) | 1 |  |  |
| Học phần tự chọn |  |  | 0 |  |  |
| Học kỳ 4 |  |  | 21 |  |  |
| Học phần bắt buộc |  |  | 21 |  |  |
| 1 |  | Vật lý 4 | 4 |  |  |
| 2 |  | Toán 4 | 7 |  |  |
| 3 |  | Hóa học 4 | 4 |  |  |
| 4 |  | Ngữ văn 3 | 4 |  |  |
| 5 |  | Lạnh cơ bản | 2 |  |  |
| Học phần tự chọn |  |  | 0 |  |  |
| Học kỳ 5 |  |  | 23 |  |  |
| Học phần bắt buộc |  |  | 23 |  |  |
| 1 |  | Ngữ văn 4 | 4 |  |  |
| 2 |  | Cơ sở kỹ thuật nhiệt - lạnh | 3 |  |  |
| 3 |  | Cơ sở kỹ thuật điện | 3 |  |  |
| 4 |  | Bơm , Quạt , Máy nén | 2 |  |  |
| 5 |  | Kỹ thuật điều hòa không khí | 3 |  |  |
| 6 |  | Autocad | 2 |  |  |
| 7 |  | Trang bị điện | 2 |  |  |
| 6 |  | Vật liệu nhiệt lạnh | 2 |  |  |
| 8 |  | Thực tập điều khiển tự động HTL | 2 |  |  |
| Học phần tự chọn |  |  | 0 |  |  |
| Học kỳ 6-22 |  |  | 21 |  |  |
| Học phần bắt buộc |  |  | 17 |  |  |
| 1 |  | Tiếng Anh chuyên ngành | 2 |  |  |
| 2 |  | Thực tập trang bị điện HT nhiệt lạnh | 2 |  |  |
| 3 |  | Hệ thống điều hoà không khí trung tâm | 2 |  |  |
| 4 |  | Hệ thống máy lạnh dân dụng và thương nghiệp | 2 |  |  |
| 5 |  | Hệ thống điều hoà không khí cục bộ | 2 |  |  |
| 7 |  | Đồ án | 1 |  |  |
| 8 |  | Thực tập tốt nghiệp | 6 |  |  |
| Học phần tự chọn |  |  | 4 |  |  |
| 1 |  | Chuyên đề điều hòa không khí | 2 |  |  |
| 2 |  | Gia công hệ thống ống hệ thống lạnh | 2 |  |  |
| 2 | Tổng cộng toàn khóa |  | 123 |  |  |

# 5. Hướng dẫn sử dụng chương trình:

5.1. Các môn học chung bắt buộc do Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội phối hợp với các Bộ/ngành tổ chức xây dựng và ban hành để áp dụng thực hiện.

5.2. Hướng dẫn xác định nội dung và thời gian cho các hoạt động ngoại khóa:

Cần căn cứ vào điều kiện cụ thể, khả năng của trường và kế hoạch đào tạo hàng năm theo từng khóa học, lớp học và hình thức tổ chức đào tạo đã xác định trong chương trình đào tạo và công bố theo từng ngành để xác định nội dung và thời gian cho các hoạt động ngoại khóa đảm bảo đúng quy định.

5.3. Hướng dẫn kiểm tra hết học phần:

Thời gian tổ chức kiểm tra hết học phần cần xác định và có hướng dẫn cụ thể theo từng học phần trong chương trình đào tạo.

5.4. Hướng dẫn xét công nhận tốt nghiệp:

+ Người học phải học hết chương trình đào tạo và phải tích lũy đủ số tín chỉ theo quy định trong chương trình đào tạo.

+ Hiệu trưởng nhà trường căn cứ vào kết quả tích lũy của người học để quyết định việc công nhận tốt nghiệp cho người học.

+ Hiệu trưởng các trường căn cứ vào kết quả xét công nhận tốt nghiệp để cấp bằng tốt nghiệp theo quy định của trường.

5.5. Các chú ý khác (nếu có)

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày       tháng       năm 2017

HIỆU TRƯỞNG

UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT	Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

LÝ TỰ TRỌNG TP. HỒ CHÍ MINH

# CHƯƠNG TRÌNH HỌC PHẦN

# Tên học phần: THỰC HÀNH GÒ – HÀN

# Mã học phần:

Thời gian thực hiện học phần: 30 giờ; (Thực hành: 28 giờ; Kiểm tra: 2 giờ)

- Vị trí, tính chất của học phần:

- Vị trí: được bố trí ở học kỳ 1

- Tính chất:chuyên môn nghề bắt buộc.

- Mục tiêu học phần:

- Kiến thức:

- Nắm vững những kiến thức cơ bản về hàn điện.

- Nắm được các sơ đồ, cấu tạo và nguyên lý làm việc của các loại thiết bị thường dùng.

- Kỹ thuật hàn kim loại màu và hợp kim màu

- Kỹ năng:

Gò và hàn các mối nối cơ bản, biết lựa chọn vật liệu hàn .

Biết hàn giáp mối hàn đứng vị trí 1G, 3G các phương pháp kiểm tra mối hàn. An toàn lao động và đặc biệt  phòng chống cháy nổ ở những khu vực dễ cháy.

- Năng lực tự chủ và trách nhiệm: Cẩn thận ,kiên trì, làm việc nhóm và có trách nhiệm với công việc được giao;

- Nội dung học phần:

1.Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian:

| Số TT | Tên các bài trong học phần | Thời gian |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Tổng số | Lý thuyết | Thực hành / thực tập/ thí nghiệm/ bài tập/ thảo luận | Kiểm tra |
| Phần 1. HÀN ĐIỆN |  | 20 |  | 19 |  |
| 1 | An toàn tổ chức nơi làm việc | 1 |  | 1 |  |
| 2 | Gây và ổn định hồ quang | 6 |  | 6 |  |
| 3 | Hàn bằng giáp mối không vát cạnh vị trí 1 G | 8 |  | 8 |  |
| 4 | Hàn góc ngoài vị trí 1 F | 2 |  | 2 |  |
| 5 | Hàn chồng mí và các phương pháp kiểm tra mối hàn | 3 |  | 2 | 1 |
| Phần2. GÒ |  | 10 |  | 9 |  |
| 6 | Nội quy an toàn và phương pháp sữ dụng dụng cụ gò. | 1 |  | 1 |  |
| 7 | Bài1. Nắn phẳng tấm kim loại | 2 |  | 2 |  |
| 8 | Bài 2. Vạch dấu trên kim loại khia triển dưỡng búa trèn và chân giá để sách | 2 |  | 2 |  |
| 9 | Bài 3. Khoan lỗ móc mí | 5 |  | 4 | 1 |
| Tổng số |  | 30 |  | 28 | 2 |

2. Nội dung chi tiết:

Đề mục I: An toàn lao động và tổ chức sản xuất	 Thời gian: 1 giờ

Mục tiêu:

-  Kiểm tra được an toàn thiết bị  dụng cụ trước khi vận hành.

- Thực hiện các kỹ thuật an toàn trong hàn điện hồ quang.

- Thực hiện kỹ thuật an toàn máy mài 2 đá, máy cắt tôn.

- Tổ chức nơi làm việc của thợ hàn khoa học.

1. An toàn lao động và tổ chức nơi làm việc.

2. Nội quy thực tâp xưởng.

3. Trang thiết bị trong xưởng thực tập hàn.

4. An toàn và vệ sinh công nghiệp.

Đề mục II: Gây và ổn định hồ quang	 Thời gian: 6 giờ

Mục tiêu:

- Trình bày được quá trình phát sinh hồ quang hàn.

- Gây được hồ quang hàn theo hai phương pháp là mổ thẳng và ma sát.

- Gây được hồ quang hàn đúng vị trí.

- Duy trì được hồ quang hàn cháy ổn định và điều chỉnh được chiều dài hồ quang.

- Đảm bảo an toàn cho người và thiết bị.

1. Sữ dụng thiết bị hàn hồ quang (AC200 & AC 300, SAF)

2. Phương pháp mồi hồ quang.

3. Gây và duy trì hồ quang cháy ổn định

Đề mục III: Hàn bằng giáp mối không vát cạnh vị trí 1G 	Thời gian: 8 giờ

Mục tiêu:

- Hàn được mối hàn bằng trên mặt phẳng đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.

- Hàn được các đường thẳng song song trên mặt phẳng đảm bảo yêu cầu kỹ thuật: độ ngấu, vảy hàn đều, không rỗ xỉ, thẩm mĩ

- Đảm bảo an toàn cho người và thiết bị.

1. Chuẩn bị liên kết hàn

2. Xác định cường độ, điện thế, tốc độ hàn.

3. Kỹ thuật hàn

4. Nguyên nhân sai hỏng và biện pháp khắc phục

Đề mục IV: Hàn góc ngoài vị trí 1F	 Thời gian: 2 giờ

Mục tiêu:

- Hàn được mối hàn góc đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.

- Đảm bảo an toàn cho người và thiết bị.

1. Chuẩn bị liên kết hàn góc ngoài.

2. Hàn dính.

3. Xác định cường độ, điện thế, tốc độ hàn.

4. Kỹ thuật hàn lớp thứ nhất và kiểm tra.

5. Nguyên nhân sai hỏng và biện pháp khắc phục.

Đề mục V: Hàn chồng mí		   			Thời gian: 3 giờ

Mục tiêu:

- Hàn được mối hàn góc đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.

- Đảm bảo an toàn cho người và thiết bị.

1. Chuẩn bị liên kết mối hàn chồng mí.

2. Xác định cường độ, điện thế, tốc độ hàn.

3. Kỹ thuật hàn và phương pháp  kiểm tra.

4. Nguyên nhân sai hỏng và biện pháp khắc phục.

Phần 2:

NỘI DUNG CHI TIẾT GÒ

Đề mục I: Giới thiệu an toàn lao động và tổ chức sản xuất    Thời gian: 1 giờ

Mục tiêu:

-  Kiểm tra được an toàn thiết bị dụng cụ .

- Thực hiện các kỹ thuật an toàn .

- Tổ chức nơi làm việc của thợ hàn khoa học.

1. Nội quy thực tập xưởng.

2. Trang thiết bị dụng cụ xưởng thực tập.

3. An toàn và vệ sinh công nghiệp.

4. Tổ chức nơi làm việc.

5. Giới thiệu về phương pháp sữ dụng dụng cụ gò.

Đề mục II: Nắn phẳng tấm kim loại			Thời gian: 2 giờ

Mục tiêu:

- Xác định được quy trình

- Lắp đặt theo bản vẽ thi công

- Lắp được máy đúng quy trình, đảm bảo yêu cầu kỹ thuật, thời gian

- Sử dụng dụng cụ, thiết bị đúng kỹ thuật, an toàn

- Cẩn thận, chính xác, nghiêm chỉnh thực hiện theo quy trình

- Đảm bảo an toàn.

1. Nắm được phạm vi sữ dụng của dụng cụ đồ gá dùng để nắn phẳng tấm kim loại.

2. Phương pháp nắn phẳng bằng búa.

3. Phương pháp nắn phẳng kết hợp

Đề mục III: Vạch dấu trên kim loại					Thời gian: 2 giờ

Mục tiêu của bài:

- Xác định được quy trình

- Lắp đặt theo bản vẽ thi công

- Sử dụng dụng cụ, thiết bị đúng kỹ thuật, an toàn

- Đảm bảo an toàn.

1. Phương pháp vạch dấu trên kim loại

2. Đảm bảo độ chính xác và yêu cầu kỹ thuật.

3. Những sai hỏng và biện pháp khắc phục.

Đề mục IV: Khoan lỗ, móc mí				Thời gian: 5 giờ

Mục tiêu của bài:

- Xác định được quy trình

- Lắp được máy đúng quy trình, đảm bảo yêu cầu kỹ thuật, thời gian

- Sử dụng dụng cụ, thiết bị đúng kỹ thuật, an toàn

- Đảm bảo an toàn.

1. Khoan lỗ f3 4 f8 trên máy khoan bàn.

2. Phương pháp sữa mũi khoan.

3. Đột lỗ f2 4 f4 bằng con đột.

4. Những sai hỏng và biện pháp khắc phục.

5. Bài ứng dụng.

IV. Điều kiện thực hiện môn học:

# 1. Phòng học chuyên môn hóa/nhà xưởng: Dùng cho một lớp thực hành 18 học sinh.

2. Trang thiết bị, máy móc:

+Máy hàn điện xoay chiều với đầy đủ các phụ kiện.

+ Máy mài 2 đá, máy cắt tôn, máy mài cầm tay

+ Tủ xấy que hàn, đe thuyền

+ Bộ dụng cụ nguội

+ Búa nguội, búa gỗ, kéo tay

+ Dụng cụ đo: Thước lá, thước cặp, ke, dưỡng kiểm tra mối ghép

+ Mũi vạch, đục, giũa, bàn chải sắt,

+ Bản vẽ chi tiết khai triển hình gò.

+Bản vẽ trình tự gia công từng bài học.

+Tài liệu giảng dạy thực tập gò của giáo viên.

+ Tài liệu cho học sinh .

+ Giấy, bút, phấn cho giáo viên.

V. Nội dung và phương pháp, đánh giá:

1. Nội dung:

- Kiến thức: - Học phần cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản có hệ thống về nguyên lý hoạt động của thiết bị, gây và ổn định hồ quang. Biết hàn giáp mối hàn đứng vị trí 1G, 3G các phương pháp kểm tra mối hàn. An toàn lao động và đặc biệt  phòng chống cháy nổ ở những khu vực dễ cháy.

- Trang bị cho sinh viên năng lực thực hành phương pháp khai triển và gò được những chi tiết có hình dáng trụ, côn, các khối đa diện và khai triển các loại thép định hình.

- Cập nhật các phương pháp móc mí trên những thiết bị máy móc hiện đại.

- Có tác phong công nghiệp hiện đại thích hợp với nền sản xuất mới.

- Kỹ năng:

- Năng lực tự chủ và trách nhiệm: Thực hiện tốt các thao tác gò hàn cơ bản.

+ Thể hiện tính kiên trì, cẩn thận trong khi sử dụng trang thiết bị nghề, cũng như¬ khi thao tác thực hiện bài tập, có trách nhiệm với sản phẩm.

+ Tổ chức nơi làm việc ngăn nắp, khoa học.

2. Phương pháp: 	Đánh giá bằng bài tập thực hành

VI. Hướng dẫn thực hiện môn học:

1. Phạm vi áp dụng môn học: để giảng dạy cho trình độ đào tạo Cao đẳng nghề ngành công nghệ kỹ thuật nhiệt.

2. Hướng dẫn về phương pháp giảng dạy, học tập môn học:

- Diễn giải

- Trực quan

- Gợi mở

- Thực hành

- Phải có đầy đủ thiết bị cho học sinh, sinh viên thực tập

3. Những trọng tâm cần chú ý:

4. Tài liệu tham khảo: