 TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG        CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

       THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH                                Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
                KHOA NHIỆT LẠNH          
           

BÁO CÁO KẾ HOẠCH
BẢO TRÌ, BẢO DƯỠNG THIẾT BỊ ĐÀO TẠO

NĂM HỌC 2017-2018
Khoa kính báo nhà trường về việc thực hiện các công việc  trong thời gian hè năm học 201-2018. Cụ thể như sau:
	Stt
	Xưởng
	Nội dung công việc
	Thời gian
	Phân công GV

Thực hiện
	Ghi chú

	1
	G1.1.12
	Vệ sinh, sửa chữa máy lạnh cục bộ, loại ghép
	06/08/2018
	Nguyễn Vũ Xuân Thì
Phan Văn Hòa

Đặng Thế Huân
	Đã thực hiện xong

	2
	G1.1.14
	Vệ sinh, sửa chữa mô hình máy chiller 
	08/08/2018
	Nguyễn Vũ Xuân Thì

Phan Văn Hòa

Đặng Thế Huân
	Đã thực hiện xong

	3
	G1.1.12

	Vệ sinh, sửa chữa mô hình Kho cấp đông 
	10/08/2018
	Phan Văn Hòa

Đỗ Trọng Quý
	Đã thực hiện xong

	4
	G1.2.14
	Vệ sinh, sửa chữa mô hình Kho lạnh tiếp xúc 
	13/08/2019
	Võ Anh Hào

Trần Đình Khoa
	Đã thực hiện xong

	5
	G1.2.16
	Vệ sinh, sửa chữa mô hình lạnh thương nghiệp 2 dàn 
	15/08/2018
	Đỗ Trọng Quý

Trần Đình Khoa
	Đã thực hiện xong

	6
	G1.2.15
	Vệ sinh, sửa chữa mô hình bảng thực tập Trang bị điện 
	17/08/2018
	Đỗ Trọng Quý

Trần Đình Khoa 
Đinh Đồng Hiệp
	Đã thực hiện xong


Kính báo  quý phòng kết quả thực hiện.
Trân trọng cảm ơn ./.








            Ngày 23 tháng 08 năm 2018

                                                                                                        TRƯỞNG KHOA                                                       








                                Đinh Đồng Hiệp
TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG        CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

       THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH                                Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
                KHOA NHIỆT LẠNH          
           

BÁO CÁO KẾ HOẠCH

BẢO TRÌ, BẢO DƯỠNG THIẾT BỊ ĐÀO TẠO

NĂM HỌC 2018-2019
Khoa kính báo nhà trường về việc thực hiện các công việc trong thời gian hè năm học 2018-2019. Cụ thể như sau:

	Stt
	Xưởng
	Nội dung công việc
	Thời gian
	Phân công GV

Thực hiện
	Ghi chú

	1
	G1.1.10
	Thay thế dàn bay hơi, vệ sinh, sửa chữa máy lạnh chiller 
	05/08/2019
	Nguyễn Vũ Xuân Thì

Trần Đình Khoa 

Đặng Thế Huân
	Đã thực hiện xong

	2
	G1.1.11
	Vệ sinh, sửa chữa mô hình máy lạnh âm trần 3 HP 
	06/08/2018
	Đỗ Trọng Quý

Trần Đình Khoa
	Đã thực hiện xong

	3
	G1.1.12

	Thay thế van chặn ga  máy lạnh tủ đứng  
	07/08/2018
	Võ Anh Hào

Đỗ Trọng Quý
	Đã thực hiện xong

	4
	G1.2.14
	Vệ sinh, sửa chữa mô hình Kho lạnh giải nhiệt nước  
	08/08/2019
	Đặng Thế Huân 

Võ Anh Hào

Trần Đình Khoa
	Đã thực hiện xong

	5
	G1.2.15
	Vệ sinh, sửa chữa mô hình lạnh cơ bản, tủ lạnh  
	09/08/2018
	Đỗ Trọng Quý

Võ Anh Hào

Trần Đình Khoa
	Đã thực hiện xong

	6
	G1.2.16
	Vệ sinh, sửa chữa mô hình  thực tập Trang bị điện 
	11/08/2018
	Phan Văn Hòa

Trần Đình Khoa 
Đinh Đồng Hiệp
	Đã thực hiện xong


Kính báo quý phòng kết quả thực hiện.

Trân trọng cảm ơn ./.









            Ngày 23 tháng 08 năm 2019

                                                                                                        TRƯỞNG KHOA                                                       








                                Đinh Đồng Hiệp
