	
	


	  TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

                   Khoa Nhiệt Lạnh

	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



PHIẾU ĐỀ NGHỊ SỬA CHỮA 
Kính gửi: Phòng Quản trị - Dịch vụ
Đề nghị sửa chữa:
	Xưởng
	TT
	Tên Thiết Bị
	Thông số KT
	Xuất sứ
	Số lượng
	Đơn vị

	
	1
	CB 1 pha, 15A
	
	Panasonic
	10
	Cái

	
	2
	Bảng gỗ 
	1mx1m

dày 1cm
	Việt Nam
	10
	Tấm

	
	3
	Chuông tủ điện
	220V
	Đài loan
	5
	Cái

	
	4
	Công tắc tơ
	10A-220V
	
	32
	Cái

	
	5
	Relay nhiệt
	15A
	
	16
	Cái

	
	6
	Timer giây 8 chân
	220V
	Việt Nam
	32
	m

	
	7
	Relay trung gian 8 chân 220V
	220V
	Cadivi
	32
	m

	
	8
	Relay trung gian 14 chân 220V
	220V
	Việt Nam
	32
	Cái

	
	9
	Đèn báo pha 220V
	O 22
	Đài loan
	50
	Cái

	
	10
	Còi báo 220V
	O 22
	Đài loan
	8
	Cái

	
	11
	Nút nhấn đơn
	O22
	Đài loan
	24
	Cái

	
	12
	Nút nhấn đôi
	
	Đài loan
	10
	Cái

	
	13
	Relay cao áp
	
	Danfoss
	2
	Cái

	
	14
	Công tắc tủ điện 3 chấu
	O 22
	Đài loan
	8
	Cái

	
	15
	Relay thấp áp
	
	Danfoss
	2
	Cái

	
	16
	Relay áp suất dầu
	
	Danfoss
	2
	Cái

	
	17
	Relay nhiệt đô
	EWELLI
	Đài loan
	4
	Cái

	
	18
	Dây điện đơn mềm ( 10)
	Nhiều lõi
	Cadivi
	5
	cuộn

	
	19
	Thanh nhôm nẹp 
	
	Việt Nam
	24
	m

	
	20
	Đôminô 10A
	12 chấu-
	Đài loan
	100
	thanh

	
	21
	VOM SỐ
	
	Đài loan
	10
	Cái

	
	22
	Dây điện đơn cứng ( 12 )
	1 lõi
	Cadivi
	3
	cuộn


Tình trạng hư hỏng của tài sản: 

	TRƯỞNG ĐƠN VỊ

	Tp.Hồ Chí Minh, ngày    tháng     năm 2019
NGƯỜI ĐỀ NGHỊ



Kết quả kiểm tra: 

Xác nhận hoàn thành sửa chữa: 

	  TRƯỞNG ĐƠN VỊ

	NGƯỜI SỬA CHỮA

	Tp.Hồ Chí Minh, ngày … tháng    năm 201
     TP.QUẢN TRỊ- DỊCH VỤ


	
	
	





