 MÔN : SỬA CHỮA MÁY ĐIỀU HÒA KHÔNG KHÍ
Thời lượng 4 tuần – 1 tuần học 6 buổi
 Dành cho các học viên có kiến thức về điện lạnh hoặc đã học qua lớp Điện lạnh căn bản
 THỜI GIAN ĐÀO TẠO:
          Thời gian học: 1 tháng
          Ngày học: 6 buổi/ tuần, 3 tiết/ buổi
HỌC PHÍ: 1.300.000 đ
MỤC TIÊU ĐÀO TẠO
Kiến thức nghề.
Trang bị cho người học kiến thức về các thông số của không gian cần điều hòa, nguyên lý hoạt động các thiết bị,  cách tính toán lựa chọn công suất lắp đặt, lựa chọn thiết bị, các hư hỏng và cách khắc phục
Kỹ năng nghề.
Người học sẽ thực hiện được các thao tác như: hàn ống, đấu mạch điện, cân ống mao, thử xì, hút chân không, nạp gas, nạp nhớt và cách tìm hư hỏng.vv…
NỘI DUNG KHÓA HỌC:
· Xác định các chân CTVH và timer.
· Xác định các đầu dây quạt và relay trung gian.
· Đấu mạch sử dụng tụ 3 chân relay điện áp, trung gian.
· Cân ống mao, hút chân không nạp gas.
· Bảo dưỡng lắp đặt máy ĐHKK một cụm,
· Đấu mạch điện vận hành máy 2 cụm, chỉnh remot.
· Thanh lọc không khí xả gas cân bằng.
· Đấu mạch điện máy một dàn nóng nhiều dàn lạnh.
· Lắp đặt máy lạnh hai cụm.
· Sửa chữa máy ĐHKK tủ đứng, âm trần, concel.
· Đấu mạch điện máy ĐHKK tủ đứng, âm trần
· Thực hành mạch điện máy ĐHKK 
· Thay thế board mạch và kiểm tra vận hành.



