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	Trang bìa 1
	                                                  Mẫu số 7 ( Khổ 19x26,5)

          Ban hành kèm theo Quyết định số 62/2008/QĐ-BLĐTBXH


	
	


	Giáo án số: 14.
	Thời gian thực hiện: 28-11-2017.
Tên bài học trước : Vận hành mô hình lạnh thương nghiệp
Thực hiện  từ ngày .27-11. đến ngày .3-12.


Tên bài:   VẬN HÀNH MÁY LẠNH CHILLER           
1. Mục tiêu của bài: 

Sau khi học xong bài này người học có khả năng: 
· Kỹ năng vận hành máy lạnh chiller.

· Có khả năng đánh giá trạng thái của 1 hệ thống lạnh sau khi vận hành.

2. Yêu cầu:

a. Kỹ thuật:

· Thực hiện thao tác vận hành theo tuần tự, chính xác.

· Theo dõi các thông số theo tiêu chuẩn của mô hình, hãng chế tạo.

· Xác định được chính xác hư hỏng, sửa chữa lại đạt yêu cầu.

b. Mỹ thuật:

· Bố trí các chi tiết gọn.

c. An toàn:

· Không gây hư hỏng các chi tiết, không làm hư hỏng thiết bị.

Đồ dùng và trang thiết bị dạy học

· Vít, bộ khoá lục giác, mỏ–lếch, ampe kềm, đồng hồ VOM, đồng hồ sạc gaz, bơm chân không

· Mô hình HTL chiller.

Hình thức tổ chức dạy học: nhóm 6 SV
I. Ổn định lớp học:                                                   Thời gian:  7’.

· Điểm danh: sĩ số lớp - chuẩn bị bài thi cuối hp
· Kiểm tra bài cũ: 
Đấu mạch điện HTL theo yêu cầu .
II. Thực hiện bài học:  

	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian

	
	
	Hoạt động của giảng viên
	Hoạt động của người học
	

	1
	Dẫn nhập
- Giới thiệu HTL chiller thực hiện chức năng gì ? 
- Sơ đồ chu trình như thế nào ?
	Gợi mở: Nêu vấn đề

- 4 TB chính

- Vị trí 

- Bố trí trên sơ đồ như thế nào? 
	Trao đổi
Ghi nhận

Thực hiện theo yêu cầu GV
	3‘

	2
	Giới thiêu 
- Tên bài học:Vận hành HTL chiller.

- Mục tiêu của bài: 

· Thực hiện thao tác vận hành theo tuần tự, chính xác.

· Theo dõi các thông số theo tiêu chuẩn của mô hình, hãng chế tạo.

· Xác định được chính xác hư hỏng, sửa chữa lại đạt yêu cầu.

- Nội dung bài học: 

(Giới thiệu tổng quan về trình tự thực hiện kỹ năng )
+ Tiểu kỹ năng 1 : Nhận biết các thiết bị trong sơ đồ nhiệt HT chiller.
+ Tiểu kỹ năng 2 : Phân tích hoạt động sơ đồ mạch điện .
+ Tiểu kỹ năng 3 : Xác định các thông số cài đặt & bảo vệ của HT
+ Tiểu kỹ năng 4 : trình tự vận hành máy.

	Thuyết trình: - 4 TB chính

Nêu vấn đề
	Ghi nhận


	2‘
5‘

	3
	Giải quyết vấn đề

(Hướng dẫn học sinh rèn luyện để hình thành phát triển năng lực trong sự phối hợp của thầy)

1/ Tiểu kỹ năng 1 : Nhận biết các thiết bị trong sơ đồ nhiệt HT chiller.

a- LT :  

- MN- TBNT-TL-TBBH
- TB Phụ: BTD- BCCA-VĐT- BTL

-  TB bảo vệ: HP-LP, relay lưu lượng 
b- Trình tự

c- Thực hành

2/ Tiểu kỹ năng 2: Nắm vững sơ đồ điện  HT

a- LT 
- Mạch điều khiển: 4 công tắc tơ, relay lưu lượng.

- Mạch động lực: quạt DN- quạt FCU- van SV- MN- Bơm nước
b- Trình tự

c- Thực hành

3/ Tiểu kỹ năng 3: Ghi nhận các thông số bảo vệ, làm việc.
a- LT :
TB bảo vệ: HP-LP-RLN, relay lưu lượng , CB , cầu chì.

- TB cài đặt :relay nhiệtđộ,Thermostat, 

- TB báo hiệu: ampe kế, volt kế, đèn báo, nhiệt kế.
b- Trình tự

c- Thực hành

4/ Tiểu kỹ năng 4: Nắm vững trình tự vận hành

a- LT  . các van thiết bị áp suất mở
· Van cấp dịch đóng

· điện áp đ ủ, dòng làm việc, áp suất

- Vận hành: 

· Bậc CB tổng

· Quan sát TH 1

· Bậc công tắc S1

b- Trình tự

c- Thực hành


	Thuyeát trình 

Tröïc quan – cuï theå.

GV thöïc haønh cho hoïc sinh xem ñoäng taùc roài hoïc sinh quan saùt.

GV thuyeát trình laïi ñoäng taùc cho hoïc sinh thöïc taäp laïi.

GV ñònh moác thôøi gian , phân công  chỗ thực tập , vị trí TT cho hoïc sinh thöïc hieän

    GV quan saùt nhaéc nhôû caùc hs laøm laïi thao taùc. 

    Ñaøm thoaïi trao ñoåi kyõ naêng thao taùc.

    GV ñònh moác thôøi gian cho hoïc sinh thöïc hieän.

   Töøng nhoùm hoïc sinh thöïc taäp treân moâ hình.

   Ñaøm thoaïi-   Thuyeát trình

 GV phaân coâng caùc nhoùm chuaån bò duïng cuï cho baøi thöïc haønh sau.

     Phaân coâng nhoùm tröïc laøm veä sinh.


	
	6’
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	4
	Kết thúc vấn đề

- Củng cố kiến thức

các kiến thức lý thuyết liên quan cần lưu ý
- Củng cố kỹ năng rèn luyện

(Nhận xét kết quả rèn luyện, lưu ý các sai sót và cách khắc phục, kế hoạch hoạt động tiếp theo)

- Nhận xét kết quả học tập: (Đánh giá về ý thức và kết quả học tập)

- Hướng dẫn chuẩn bị cho buổi học sau: (về kiến thức, về vật tư, dụng cụ…)
	
	
	3’

	5
	Hướng dẫn tự học

- Hướng dẫn các tài liệu liên quan đến nội dung của bài học để học sinh tham khảo.
- Hướng dẫn tự rèn luyện.
	......................................................................

....................................................................

....................................................................

.....................................................................


	2’


VI. Rút kinh nghiệm tổ chức thực hiện: ....................................................................

	Trưởng khoa
	   Tp. Hồ Chí Minh, ngày.....tháng ....năm 2017
            Giảng viên






ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH


 TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 
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SỔ GIÁO ÁN


TÍCH HỢP





                                  Môn học:   THỰC HÀNH VẬN HÀNH BẢO TRÌ VÀ SỬA  


                                                                 CHỮA HỆ THỐNG LẠNH CÔNG NGHIỆP


                                  Lớp : 15 CĐ-ĐL.	             Khoá : 2015.


                                  Họ và tên giảng viên : Đặng Thế Huân


                                  Năm học:          HK1- Năm 2017-2018.
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