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	Giáo án số:....01.
	Thời gian thực hiện:..6 giờ
Bài học trước

Thực hiện  từ ngày..............đến ngày…/  / 20


Chương 1: CÁC THIẾT BỊ TỰ ĐỘNG  ĐIỀU CHỈNH BÁO HIỆU, BẢO VỆ ÁP SUẤT TRONG HỆ THỐNG LẠNH 

Tên bài: 1.1. Rơle áp suất cao HP. 

Mục tiêu của bài: 

· Hiểu được cấu tạo chức năng làm việc của rơle áp suất cao.

· Rèn luyện khả năng phân tích với thái độ nghiêm túc trong công việc.

Sau khi học xong bài này người học có khả năng: 

· Thực hiện cách xác định các đầu dây rơle áp suất cao

· Cân chỉnh và kiểm tra được rơle áp suất cao

Đồ dùng và trang thiết bị dạy học

· Vật liệu : Dây điện, băng keo.

· Thiết bị : Các mô hình HTL trong xưởng bao gồm : động cơ lốc, relay bảo vệ, các loại  rơle áp suất cao ....

· Dụng cụ : đồng hồ VOM, nguồn, kềm , tuốc nơ vít.

Hình thức tổ chức dạy học:nhóm 5 Sv

I. Ổn định lớp học: điểm danh , nhắc nhở.                            Thời gian:.   2    phút
II. Thực hiện bài học:

	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian

	
	
	Hoạt động của giảng viên
	Hoạt động của người học
	

	1
	Dẫn nhập
Gợi mở,  trao đổi phương các công việc thực tế của nghề nhiệt lạnh:

- hàn

- Điện
- gia công ống đồng
	Thuyết trình, nêu vấn đề: 

- các  nơi thưc hiện.

- các bước tham khảo


	Ghi nhận.

Nêu thắc mắc

trả lời câu hỏi
	5‘

	2
	Hướng dẫn ban đầu

Hướng dẫn thực hiện công việc 

a.Xác định nhiệm vụ của HP
b.Trình bày được nguyên lý hoạt động của HP.

 1.1.1. Cách đọc thông số trên rơle.

1.1.2. Cách điều chỉnh.
a/ Ap suất cài đặt được tăng lên:

b/ Ap suất cài đặt được giảm xuống:

- Ví dụ

c/ Cách thử tác động HP (thử nguội):

1.1.3. Cách đấu điện:

- Đấu điện

- Lắp đặt

- Nguyên tắc thử

1.1.4. Các bước thực hiện 
1.1.5. Các bước thực hiện sửa chữa mạch:
Phân công vị trí luyện tập
	Thuyết trình 

Trực quan

Thực hành cụ thể

Thực hành cụ thể

Thực hành cụ thể

Thuyết trình 

Trực quan
Thực hành cụ thể

Thực hành cụ thể
Thuyết trình 
	Ghi nhận.

Nêu thắc mắc

trả lời câu hỏi

Quan sát

Quan sát

Quan sát

Ghi nhận.

Nêu thắc mắc

trả lời câu hỏi

Quan sát

Quan sát
	5’

10’

5’

7’

3’

10’

10’
30’
3’

	3
	Hướng dẫn thường xuyên

Hướng dẫn học sinh rèn luyện để hình thành và phát triển kỹ năng

1.Xác định thiết bị điện 2.Phân tích hoạt động mach 

3.Lắp ráp mạch 

4.Kiểm tra 

5. Sửa chữa mạch

6.An toàn và vệ sinh công nghiệp                            
	Quan sát


	Thực hành cụ thể theo các bước hướng dẫn

	160’



	4
	Huớng dẫn kết thúc
- Nhận xét kết quả rèn luyện, 

- Lưu ý các sai sót và cách khắc phục,

- Kế hoạch hoạt động tiếp theo
	Thuyết trình 

Tổng kết 
	Ghi nhận.

trả lời câu hỏi
	15’

	5
	Hướng dẫn tự rèn luyện

- Thực tập lại các bài tập theo hướng dẫn.
	Gv phân tích các công việc để sv chuẩn bị 

	5’




IV. Rút kinh nghiệm tổ chức thực hiện: 
	               Trưởng tổ môn
	
	ngày.....tháng ....năm 20
Giảng viên

	Giáo án số:....02.
	Thời gian thực hiện:..6 giờ

Bài học trước

Thực hiện  từ ngày..............đến ngày…/  / 20


Chương 1: CÁC THIẾT BỊ TỰ ĐỘNG  ĐIỀU CHỈNH BÁO HIỆU, BẢO VỆ ÁP SUẤT TRONG HỆ THỐNG LẠNH 

Tên bài: 1.2. Rơle áp suất thấp LP. 

Mục tiêu của bài: 

· Hiểu được cấu tạo chức năng làm việc của rơle áp suất thấp .

· Rèn luyện khả năng phân tích với thái độ nghiêm túc trong công việc.

Sau khi học xong bài này người học có khả năng: 

· Thực hiện cách xác định các đầu dây rơle áp suất thấp
· Cân chỉnh và kiểm tra được rơle áp suất thấp
Đồ dùng và trang thiết bị dạy học

· Vật liệu : Dây điện, băng keo.

· Thiết bị : Các mô hình HTL trong xưởng bao gồm : động cơ lốc, relay bảo vệ, các loại rơle áp suất thấp....

· Dụng cụ : đồng hồ VOM, nguồn, kềm , tuốc nơ vít.

Hình thức tổ chức dạy học:nhóm 5 Sv

I. Ổn định lớp học: điểm danh , nhắc nhở.                            Thời gian:.   2    phút

II. Thực hiện bài học:

	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian

	
	
	Hoạt động của giảng viên
	Hoạt động của người học
	

	1
	Dẫn nhập
- Nêu lại nhiệm vụ của HP
- Đặt vấn đề ngược lại: khi áp suất giảm xuống thì sao ?
-  giới thiệu thiết bị LP
-  Cho SVxem thực tế TB
	- Thuyết trình

-  nêu vấn đề: 

- các bước tham khảo


	Ghi nhận.

Nêu thắc mắc

trả lời câu hỏi
	5‘

	2
	Hướng dẫn ban đầu

Hướng dẫn thực hiện công việc 

a.Xác định nhiệm vụ của LP

b.Trình bày được nguyên lý hoạt động của LP.

 1.2.1. Cách đọc thông số trên rơle.

1.2.2. Cách điều chỉnh.

a/ Ap suất cài đặt được tăng lên:

b/ Ap suất cài đặt được giảm xuống:

- Ví dụ

c/ Cách thử tác động HP (thử nguội):

1.2.3. Cách đấu điện:

- Đấu điện

- Lắp đặt

- Nguyên tắc thử

1.2.4. Các bước thực hiện 
1.2.5. Các bước thực hiện sửa chữa mạch:
Phân công vị trí luyện tập
	Thuyết trình 

Trực quan

Thực hành cụ thể

Thực hành cụ thể

Thực hành cụ thể

Thuyết trình 

Trực quan
Thực hành cụ thể

Thực hành cụ thể
Thuyết trình 
	Ghi nhận.

Nêu thắc mắc

trả lời câu hỏi

Quan sát

Quan sát

Quan sát

Ghi nhận.

Nêu thắc mắc

trả lời câu hỏi

Quan sát

Quan sát
	5’

10’

5’

7’

3’

10’

10’
30’
3’

	3
	Hướng dẫn thường xuyên

Hướng dẫn học sinh rèn luyện để hình thành và phát triển kỹ năng

1.Xác định thiết bị điện 2.Phân tích hoạt động mach 

3.Lắp ráp mạch 

4.Kiểm tra 

5. Sửa chữa mạch

6.An toàn và vệ sinh công nghiệp                            
	Quan sát


	Thực hành cụ thể theo các bước hướng dẫn

	160’



	4
	Huớng dẫn kết thúc
- Nhận xét kết quả rèn luyện, 

- Lưu ý các sai sót và cách khắc phục,

- Kế hoạch hoạt động tiếp theo
	Thuyết trình 

Tổng kết 
	Ghi nhận.

trả lời câu hỏi
	15’

	5
	Hướng dẫn tự rèn luyện

- Thực tập lại các bài tập theo hướng dẫn.
	Gv phân tích các công việc để sv chuẩn bị 

	5’





IV. Rút kinh nghiệm tổ chức thực hiện: 
	               Trưởng tổ môn
	
	ngày.....tháng ....năm 20
Giảng viên


	Giáo án số:....03.
	Thời gian thực hiện:..6 giờ

Bài học trước

Thực hiện  từ ngày..............đến ngày…/  / 20


Chương 1: CÁC THIẾT BỊ TỰ ĐỘNG  ĐIỀU CHỈNH BÁO HIỆU, BẢO VỆ ÁP SUẤT TRONG HỆ THỐNG LẠNH 

Tên bài: 1.3. Rơle áp suất dầu OP. 

Mục tiêu của bài: 

· Hiểu được cấu tạo chức năng làm việc của rơle áp suất dầu .

· Rèn luyện khả năng phân tích với thái độ nghiêm túc trong công việc.

Sau khi học xong bài này người học có khả năng: 

· Thực hiện cách xác định các đầu dây rơle áp suất dầu
· Cân chỉnh và kiểm tra được rơle áp suất dầu
Đồ dùng và trang thiết bị dạy học

· Vật liệu : Dây điện, băng keo.

· Thiết bị : Các mô hình HTL trong xưởng bao gồm : động cơ lốc, relay bảo vệ, các loại rơle áp suất dầu
· Dụng cụ : đồng hồ VOM, nguồn, kềm , tuốc nơ vít.

Hình thức tổ chức dạy học:nhóm 5 Sv

I. Ổn định lớp học: điểm danh , nhắc nhở.                            Thời gian:.   2    phút

II. Thực hiện bài học:

	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian

	
	
	Hoạt động của giảng viên
	Hoạt động của người học
	

	1
	Dẫn nhập
- Nêu lại nhiệm vụ của OP
- Đặt vấn đề : khi máy nén chạy không có dầu bôi trơn thì sao ?
-  giới thiệu thiết bị OP
-  Cho SVxem thực tế TB
	- Thuyết trình

-  nêu vấn đề: 

- các bước tham khảo


	Ghi nhận.

Nêu thắc mắc

trả lời câu hỏi
	5‘

	2
	Hướng dẫn ban đầu

Hướng dẫn thực hiện công việc 

a.Xác định nhiệm vụ của OP

b.Trình bày được nguyên lý hoạt động của OP.

 1.3.1. Cách đọc thông số trên rơle.

1.3.2. Cách điều chỉnh.

a/ Ap suất cài đặt được tăng lên:

b/ Ap suất cài đặt được giảm xuống:

- Ví dụ

c/ Cách thử tác động HP (thử nguội):

1.3.3. Cách đấu điện:

- Đấu điện

- Lắp đặt

- Nguyên tắc thử

1.3.4. Các bước thực hiện 
1.3.5. Các bước thực hiện sửa chữa mạch:
Phân công vị trí luyện tập
	Thuyết trình 

Trực quan

Thực hành cụ thể

Thực hành cụ thể

Thực hành cụ thể

Thuyết trình 

Trực quan
Thực hành cụ thể

Thực hành cụ thể
Thuyết trình 
	Ghi nhận.

Nêu thắc mắc

trả lời câu hỏi

Quan sát

Quan sát

Quan sát

Ghi nhận.

Nêu thắc mắc

trả lời câu hỏi

Quan sát

Quan sát
	5’

10’

5’

7’

3’

10’

10’
30’
3’

	3
	Hướng dẫn thường xuyên

Hướng dẫn học sinh rèn luyện để hình thành và phát triển kỹ năng

1.Xác định thiết bị điện 2.Phân tích hoạt động mach 

3.Lắp ráp mạch 

4.Kiểm tra 

5. Sửa chữa mạch

6.An toàn và vệ sinh công nghiệp                            
	Quan sát


	Thực hành cụ thể theo các bước hướng dẫn

	160’



	4
	Huớng dẫn kết thúc
- Nhận xét kết quả rèn luyện, 

- Lưu ý các sai sót và cách khắc phục,

- Kế hoạch hoạt động tiếp theo
	Thuyết trình 

Tổng kết 
	Ghi nhận.

trả lời câu hỏi
	15’

	5
	Hướng dẫn tự rèn luyện

- Thực tập lại các bài tập theo hướng dẫn.
	Gv phân tích các công việc để sv chuẩn bị 

	5’




IV. Rút kinh nghiệm tổ chức thực hiện: 
	               Trưởng tổ môn
	
	ngày.....tháng ....năm 20
Giảng viên


	Giáo án số:....04.
	Thời gian thực hiện:..3 giờ

Bài học trước

Thực hiện  từ ngày..............đến ngày…/  / 20


Chương 1: CÁC THIẾT BỊ TỰ ĐỘNG  ĐIỀU CHỈNH BÁO HIỆU, BẢO VỆ ÁP SUẤT TRONG HỆ THỐNG LẠNH 

Tên bài: 1.4 Rơle nhiệt độ điện tử  TH.

Mục tiêu của bài: 

· Hiểu được cấu tạo chức năng làm việc của rơle nhiệt độ điện tử  
· Rèn luyện khả năng phân tích với thái độ nghiêm túc trong công việc.

Sau khi học xong bài này người học có khả năng: 

· Thực hiện cách xác định các đầu dây rơle nhiệt độ điện tử  
· Cân chỉnh và kiểm tra được rơle nhiệt độ điện tử  
Đồ dùng và trang thiết bị dạy học

· Vật liệu : Dây điện, băng keo.

· Thiết bị : Các mô hình HTL trong xưởng bao gồm : động cơ lốc, relay bảo vệ, các loại  rơle nhiệt độ điện tử  
· Dụng cụ : đồng hồ VOM, nguồn, kềm , tuốc nơ vít.

Hình thức tổ chức dạy học:nhóm 5 Sv

I. Ổn định lớp học: điểm danh , nhắc nhở.                            Thời gian:.   2    phút

II. Thực hiện bài học:

	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian

	
	
	Hoạt động của giảng viên
	Hoạt động của người học
	

	1
	Dẫn nhập
- Nêu lại nhiệm vụ của OP
- Đặt vấn đề : khi máy nén chạy không có dầu bôi trơn thì sao ?
-  giới thiệu thiết bị OP
-  Cho SVxem thực tế TB
	- Thuyết trình

-  nêu vấn đề: 

- các bước tham khảo


	Ghi nhận.

Nêu thắc mắc

trả lời câu hỏi
	5‘

	2
	Hướng dẫn ban đầu

Hướng dẫn thực hiện công việc 

a.Xác định nhiệm vụ của TH
b.Trình bày được nguyên lý hoạt động của TH.

 1.4.1. Cách đọc thông số trên rơle.


1.4.2. Cách điều chỉnh.

1.4.2.1.Các lệnh bàn phím
1.4.2.2.Ý nghĩa của các led hiển thị:
- Ví dụ

1.4.2.3. Điều khiển tải
- a/ Máy nén 
- b/ Xả đá
- c/ Quạt lạnh
1.4.3. Cách đấu điện

1.4.3. 1. Sơ đồ đấu điện
1.4.3.2. Các bước thực hiện 
1.4.3.3 Các bước thực hiện sửa chữa mạch:

Phân công vị trí luyện tập
	Thuyết trình 

Trực quan

Thực hành cụ thể

Thực hành cụ thể

Thực hành cụ thể

Thuyết trình 

Trực quan
Thực hành cụ thể

Thực hành cụ thể
Thuyết trình 
	Ghi nhận.

Nêu thắc mắc

trả lời câu hỏi

Quan sát

Quan sát

Quan sát

Ghi nhận.

Nêu thắc mắc

trả lời câu hỏi

Quan sát

Quan sát
	5’

10’

5’

7’

3’

10’

10’
30’
3’

	3
	Hướng dẫn thường xuyên

Hướng dẫn học sinh rèn luyện để hình thành và phát triển kỹ năng

1.Xác định thiết bị điện 2.Phân tích hoạt động mach 

3.Lắp ráp mạch 

4.Kiểm tra 

5. Sửa chữa mạch

6.An toàn và vệ sinh công nghiệp                            
	Quan sát


	Thực hành cụ thể theo các bước hướng dẫn

	60’



	4
	Huớng dẫn kết thúc
- Nhận xét kết quả rèn luyện, 

- Lưu ý các sai sót và cách khắc phục,

- Kế hoạch hoạt động tiếp theo
	Thuyết trình 

Tổng kết 
	Ghi nhận.

trả lời câu hỏi
	15’

	5
	Hướng dẫn tự rèn luyện

- Thực tập lại các bài tập theo hướng dẫn.
	Gv phân tích các công việc để sv chuẩn bị 

	5’




IV. Rút kinh nghiệm tổ chức thực hiện: 
	               Trưởng tổ môn
	
	ngày.....tháng ....năm 20
Giảng viên


	Giáo án số:....05.
	Thời gian thực hiện:..3 giờ

Bài học trước

Thực hiện  từ ngày..............đến ngày…/  / 20


Chương 1: CÁC THIẾT BỊ TỰ ĐỘNG  ĐIỀU CHỈNH BÁO HIỆU, BẢO VỆ ÁP SUẤT TRONG HỆ THỐNG LẠNH 

Tên bài: 1.5 Rơle áp lực nước  WP.

Mục tiêu của bài: 

· Hiểu được cấu tạo chức năng làm việc của rơle áp lực nước  
· Rèn luyện khả năng phân tích với thái độ nghiêm túc trong công việc.

Sau khi học xong bài này người học có khả năng: 

· Thực hiện cách xác định các đầu dây rơle áp lực nước  
· Cân chỉnh và kiểm tra được rơle áp lực nước  
Đồ dùng và trang thiết bị dạy học

· Vật liệu : Dây điện, băng keo.

· Thiết bị : Các mô hình HTL trong xưởng bao gồm : động cơ lốc, relay bảo vệ, các loại  rơle áp lực nước  
· Dụng cụ : đồng hồ VOM, nguồn, kềm , tuốc nơ vít.

Hình thức tổ chức dạy học:nhóm 5 Sv

I. Ổn định lớp học: điểm danh , nhắc nhở.                            Thời gian:.   2    phút

II. Thực hiện bài học:

	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian

	
	
	Hoạt động của giảng viên
	Hoạt động của người học
	

	1
	Dẫn nhập
- Nêu lại nhiệm vụ của LP
- Đặt vấn đề : khi máy nén chạy không có nước giải nhiệt cho TBNT thì sao?
-  giới thiệu thiết bị WP
-  Cho SVxem thực tế TB
	- Thuyết trình

-  nêu vấn đề: 

- các bước tham khảo


	Ghi nhận.

Nêu thắc mắc

trả lời câu hỏi
	5‘

	2
	Hướng dẫn ban đầu

Hướng dẫn thực hiện công việc 

a.Xác định nhiệm vụ của WP
b.Trình bày được nguyên lý hoạt động của WP
 1.5.1 Cách đọc thông số trên rơle.


1.5.2 Cách điều chỉnh.

1.5.3. Cách đấu điện

1.5.3. 1. Sơ đồ mạch đấu điện điều khiển
1.5.3.2. Nguyeân lyù laøm vieäc:

1.5.4 Các bước tiến hành :
1.5.5. Các bước thực hiện sửa chữa mạch:
Phân công vị trí luyện tập
	Thuyết trình 

Trực quan

Thực hành cụ thể

Thực hành cụ thể

Thực hành cụ thể

Thuyết trình 

Trực quan
Thực hành cụ thể
Thực hành cụ thể
Thuyết trình 
	Ghi nhận.

Nêu thắc mắc

trả lời câu hỏi

Quan sát

Quan sát

Quan sát

Ghi nhận.

Nêu thắc mắc

trả lời câu hỏi

Quan sát

Quan sát
	5’

10’

5’

7’

3’

10’

10’
30’
3’

	3
	Hướng dẫn thường xuyên

Hướng dẫn học sinh rèn luyện để hình thành và phát triển kỹ năng

1.Xác định thiết bị điện 2.Phân tích hoạt động mach 

3.Lắp ráp mạch 

4.Kiểm tra 

5. Sửa chữa mạch

6.An toàn và vệ sinh công nghiệp                            
	Quan sát


	Thực hành cụ thể theo các bước hướng dẫn

	60’



	4
	Huớng dẫn kết thúc
- Nhận xét kết quả rèn luyện, 

- Lưu ý các sai sót và cách khắc phục,

- Kế hoạch hoạt động tiếp theo
	Thuyết trình 

Tổng kết 
	Ghi nhận.

trả lời câu hỏi
	15’

	5
	Hướng dẫn tự rèn luyện

- Thực tập lại các bài tập theo hướng dẫn.
	Gv phân tích các công việc để sv chuẩn bị 

	5’




IV. Rút kinh nghiệm tổ chức thực hiện: 
	               Trưởng tổ môn
	
	ngày.....tháng ....năm 20
Giảng viên


	Giáo án số:....06.
	Thời gian thực hiện:..6 giờ

Bài học trước

Thực hiện  từ ngày..............đến ngày…/  / 20


Chương 2: 

ĐẤU CÁC MẠCH ĐIỆN CƠ BẢN 
Tên bài: 2.1 MẠCH TUẦN TỰ ĐIỀU KHIỂN ĐỘNG CƠ BA PHA  

Mục tiêu của bài: 

· Trình bày được nguyên tắc làm việc của thiết bị trong sơ đồ mạch điện

· Kiểm tra xác định được các thông số và sự hư hỏng trong sơ đồ mạch điện
Sau khi học xong bài này người học có khả năng: 

· Đọc được sơ đồ mạch điện điều khiển và động lực ở HTL ba pha
· Lắp ráp được mạch điện theo yêu cầu thiết kế
· Có khả năng sửa chữa một số hư hỏng thông thường
Đồ dùng và trang thiết bị dạy học

· Vật liệu : Dây điện, băng keo.

· Thiết bị : Mô hình bảng điện, mô hình hệ thống lạnh
· Dụng cụ : đồng hồ VOM, nguồn, kềm , tuốc nơ vít.

Hình thức tổ chức dạy học:nhóm 5 Sv

I. Ổn định lớp học: điểm danh , nhắc nhở.                            Thời gian:.   2    phút

II. Thực hiện bài học:

	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian

	
	
	Hoạt động của giảng viên
	Hoạt động của người học
	

	1
	Dẫn nhập
- Nêu lại nhiệm vụ của các khí cụ điều khiển , bảo vệ.
- Đặt vấn đề : khi có nhièu máy nén chạy tuần tự thì mạch vẽ ra sao?
-  giới thiệu vài ứng dụng thực tế
	- Thuyết trình

-  nêu vấn đề: 

- các bước tham khảo


	Ghi nhận.

Nêu thắc mắc

trả lời câu hỏi
	5‘

	2
	Hướng dẫn ban đầu

Hướng dẫn thực hiện công việc 

2.1.1 Vẽ sơ đồ mạch điều khiển
2.1.2. Vẽ sơ đồ mạch động lực

2.1.3. Giải thích hoạt động mạch.

2.1.4. Các bước thực hiện
Böôùc 1: Ñoïc sô ñoà maïch ñieän.

Böôùc 2: Chuaån bò duïng cuï, thieát bò.

Böôùc 3: Boá trí caùc thieát bò ñieän treân baûng ñieän 
Böôùc 4: Laép aùptoâmaùt, 

Böôùc 5: Laép maïch ñieän ñieàu khieån:
Böôùc 6: Kieåm tra nguoäi maïch ñieàu khieån vaø maïch ñoäng löïc tröôùc khi ñaáu vaøo ñieän nguoàn.
2.1.5. Các bước thực hiện sửa chữa mạch:
Bước 1: Vận hành mạch

Bước 2: Ngừng máy

Bước 3: Xác định thiết bị hư hỏng:

Bước 4: Kiểm tra thiết bị hư hỏng
Bước 5: Sửa chữa lại thiết bị hư hỏng
Bước 6: Vận hành mạch
Bước 7: Đánh giá hoạt động mạch

Phân công vị trí luyện tập
	Thuyết trình 

Trực quan

Thực hành cụ thể

Thực hành cụ thể

Thực hành cụ thể

Thuyết trình 

Trực quan
Thực hành cụ thể
Thực hành cụ thể
Thuyết trình 
	Ghi nhận.

Nêu thắc mắc

trả lời câu hỏi

Quan sát

Quan sát

Quan sát

Ghi nhận.

Nêu thắc mắc

trả lời câu hỏi

Quan sát

Quan sát
	5’

10’

5’

7’

3’

10’

10’
30’
3’

	3
	Hướng dẫn thường xuyên

Hướng dẫn học sinh rèn luyện để hình thành và phát triển kỹ năng

1.Xác định thiết bị điện 2.Phân tích hoạt động mach 

3.Lắp ráp mạch 

4.Kiểm tra 

5. Sửa chữa mạch

6.An toàn và vệ sinh công nghiệp                            
	Quan sát


	Thực hành cụ thể theo các bước hướng dẫn

	60’



	4
	Huớng dẫn kết thúc
- Nhận xét kết quả rèn luyện, 

- Lưu ý các sai sót và cách khắc phục,

- Kế hoạch hoạt động tiếp theo
	Thuyết trình 

Tổng kết 
	Ghi nhận.

trả lời câu hỏi
	15’

	5
	Hướng dẫn tự rèn luyện

- Thực tập lại các bài tập theo hướng dẫn.
	Gv phân tích các công việc để sv chuẩn bị 

	5’




IV. Rút kinh nghiệm tổ chức thực hiện: 
	               Trưởng tổ môn
	
	ngày.....tháng ....năm 20
Giảng viên


	Giáo án số:....07.
	Thời gian thực hiện:..6 giờ

Bài học trước

Thực hiện  từ ngày..............đến ngày…/  / 20


Chương 2: 

ĐẤU CÁC MẠCH ĐIỆN CƠ BẢN 
Tên bài: 2.2 . MẠCH LUÂN PHIÊN ĐIỀU KHIỂN ĐỘNG CƠ BA PHA.       

Mục tiêu của bài: 

· Trình bày được nguyên tắc làm việc của thiết bị trong sơ đồ mạch điện

· Kiểm tra xác định được các thông số và sự hư hỏng trong sơ đồ mạch điện
Sau khi học xong bài này người học có khả năng: 

· Đọc được sơ đồ mạch điện điều khiển và động lực ở HTL ba pha
· Lắp ráp được mạch điện theo yêu cầu thiết kế
· Có khả năng sửa chữa một số hư hỏng thông thường
Đồ dùng và trang thiết bị dạy học

· Vật liệu : Dây điện, băng keo.

· Thiết bị : Mô hình bảng điện, mô hình hệ thống lạnh
· Dụng cụ : đồng hồ VOM, nguồn, kềm , tuốc nơ vít.

Hình thức tổ chức dạy học:nhóm 5 Sv

I. Ổn định lớp học: điểm danh , nhắc nhở.                            Thời gian:.   2    phút

II. Thực hiện bài học:

	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian

	
	
	Hoạt động của giảng viên
	Hoạt động của người học
	

	1
	Dẫn nhập
- Nêu lại nhiệm vụ của mạch tuần tự
- Đặt vấn đề : khi có 2 máy nén cần chạy luân phiên thì mạch vẽ ra sao?
-  giới thiệu vài ứng dụng thực tế
	- Thuyết trình

-  nêu vấn đề: 

- các bước tham khảo


	Ghi nhận.

Nêu thắc mắc

trả lời câu hỏi
	5‘

	2
	Hướng dẫn ban đầu

Hướng dẫn thực hiện công việc 

2.2.1 Vẽ sơ đồ mạch điều khiển
2.2.2. Vẽ sơ đồ mạch động lực

2.2.3. Giải thích hoạt động mạch.

2.2.4. Các bước thực hiện
Böôùc 1: Ñoïc sô ñoà maïch ñieän.

Böôùc 2: Chuaån bò duïng cuï, thieát bò.

Böôùc 3: Boá trí caùc thieát bò ñieän treân baûng ñieän 

Böôùc 4: Laép aùptoâmaùt, 

Böôùc 5: Laép maïch ñieän ñieàu khieån:
Böôùc 6: Kieåm tra nguoäi maïch ñieàu khieån vaø maïch ñoäng löïc tröôùc khi ñaáu vaøo ñieän nguoàn.
2.2.5. Các bước thực hiện sửa chữa mạch:
Bước 1: Vận hành mạch

Bước 2: Ngừng máy

Bước 3: Xác định thiết bị hư hỏng:

Bước 4: Kiểm tra thiết bị hư hỏng
Bước 5: Sửa chữa lại thiết bị hư hỏng
Bước 6: Vận hành mạch
Bước 7: Đánh giá hoạt động mạch

Phân công vị trí luyện tập
	Thuyết trình 

Trực quan

Thực hành cụ thể

Thực hành cụ thể

Thực hành cụ thể

Thuyết trình 

Trực quan
Thực hành cụ thể
Thực hành cụ thể
Thuyết trình 
	Ghi nhận.

Nêu thắc mắc

trả lời câu hỏi

Quan sát

Quan sát

Quan sát

Ghi nhận.

Nêu thắc mắc

trả lời câu hỏi

Quan sát

Quan sát
	5’

10’

5’

7’

3’

10’

10’
30’
3’

	3
	Hướng dẫn thường xuyên

Hướng dẫn học sinh rèn luyện để hình thành và phát triển kỹ năng

1.Xác định thiết bị điện 2.Phân tích hoạt động mach 

3.Lắp ráp mạch 

4.Kiểm tra 

5. Sửa chữa mạch

6.An toàn và vệ sinh công nghiệp                            
	Quan sát


	Thực hành cụ thể theo các bước hướng dẫn

	60’



	4
	Huớng dẫn kết thúc
- Nhận xét kết quả rèn luyện, 

- Lưu ý các sai sót và cách khắc phục,

- Kế hoạch hoạt động tiếp theo
	Thuyết trình 

Tổng kết 
	Ghi nhận.

trả lời câu hỏi
	15’

	5
	Hướng dẫn tự rèn luyện

- Thực tập lại các bài tập theo hướng dẫn.
	Gv phân tích các công việc để sv chuẩn bị 

	5’




IV. Rút kinh nghiệm tổ chức thực hiện: 
	               Trưởng tổ môn
	
	ngày.....tháng ....năm 20
Giảng viên


	Giáo án số:....08.
	Thời gian thực hiện:..6 giờ

Bài học trước

Thực hiện  từ ngày..............đến ngày…/  / 20


Chương 2: 

ĐẤU CÁC MẠCH ĐIỆN CƠ BẢN 
Tên bài: 2.3. MẠCH BẢO VỆ MẤT PHA, BÁO SỰ CỐ.       

Mục tiêu của bài: 

· Trình bày được nguyên tắc làm việc của thiết bị trong sơ đồ mạch điện

· Kiểm tra xác định được các thông số và sự hư hỏng trong sơ đồ mạch điện
Sau khi học xong bài này người học có khả năng: 

· Đọc được sơ đồ mạch điện điều khiển và động lực ở HTL ba pha
· Lắp ráp được mạch điện theo yêu cầu thiết kế
· Có khả năng sửa chữa một số hư hỏng thông thường
Đồ dùng và trang thiết bị dạy học

· Vật liệu : Dây điện, băng keo.

· Thiết bị : Mô hình bảng điện, mô hình hệ thống lạnh
· Dụng cụ : đồng hồ VOM, nguồn, kềm , tuốc nơ vít.

Hình thức tổ chức dạy học:nhóm 5 Sv

I. Ổn định lớp học: điểm danh , nhắc nhở.                            Thời gian:.   2    phút

II. Thực hiện bài học:

	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian

	
	
	Hoạt động của giảng viên
	Hoạt động của người học
	

	1
	Dẫn nhập
- Nêu lại nhiệm vụ của mạch luân phiên
- Đặt vấn đề : Mạch bảo vệ mất pha dùng rơ le trung gian, ứng dụng trong việc bảo vệ thiết bị trong trường hợp bị mất một trong 2 pha.
-  giới thiệu vài ứng dụng thực tế
	- Thuyết trình

-  nêu vấn đề: 

- các bước tham khảo


	Ghi nhận.

Nêu thắc mắc

trả lời câu hỏi
	5‘

	2
	Hướng dẫn ban đầu

Mạch bảo vệ mất pha 3 pha dùng relay (rờ le).

Việc bảo vệ tải (động cơ, thiết bị điện : dân dụng, công nghiệp...) nhằm tránh những lỗi sai xót khi nguồn điện bị mất pha (mất 1 trong số 3 pha điện). 

Là việc cần thiết phải làm trong quá trình thiết kế tủ điện bảng điện, để hạn chế thiệt hạn, cũng như vật chất trong quá trình vận hành máy móc

2.3.1 Vẽ sơ đồ mạch điều khiển
2.3.2. Vẽ sơ đồ mạch động lực

2.3.3. Giải thích hoạt động mạch.

2.3.4. Các bước thực hiện
Böôùc 1: Ñoïc sô ñoà maïch ñieän.

Böôùc 2: Chuaån bò duïng cuï, thieát bò.

Böôùc 3: Boá trí caùc thieát bò ñieän treân baûng ñieän 

Böôùc 4: Laép aùptoâmaùt, 

Böôùc 5: Laép maïch ñieän ñieàu khieån:
Böôùc 6: Kieåm tra nguoäi maïch ñieàu khieån vaø maïch ñoäng löïc tröôùc khi ñaáu vaøo ñieän nguoàn.
2.2.5. Các bước thực hiện sửa chữa mạch:
Bước 1: Vận hành mạch

Bước 2: Ngừng máy

Bước 3: Xác định thiết bị hư hỏng:

Bước 4: Kiểm tra thiết bị hư hỏng
Bước 5: Sửa chữa lại thiết bị hư hỏng
Bước 6: Vận hành mạch
Bước 7: Đánh giá hoạt động mạch

Phân công vị trí luyện tập
	Thuyết trình 

Trực quan

Thực hành cụ thể

Thực hành cụ thể

Thực hành cụ thể

Thuyết trình 

Trực quan
Thực hành cụ thể
Thực hành cụ thể
Thuyết trình 
	Ghi nhận.

Nêu thắc mắc

trả lời câu hỏi

Quan sát

Quan sát

Quan sát

Ghi nhận.

Nêu thắc mắc

trả lời câu hỏi

Quan sát

Quan sát
	5’

10’

5’

7’

3’

10’

10’
30’
3’

	3
	Hướng dẫn thường xuyên

Hướng dẫn học sinh rèn luyện để hình thành và phát triển kỹ năng

1.Xác định thiết bị điện 2.Phân tích hoạt động mach 

3.Lắp ráp mạch 

4.Kiểm tra 

5. Sửa chữa mạch

6.An toàn và vệ sinh công nghiệp                            
	Quan sát


	Thực hành cụ thể theo các bước hướng dẫn

	60’



	4
	Huớng dẫn kết thúc
- Nhận xét kết quả rèn luyện, 

- Lưu ý các sai sót và cách khắc phục,

- Kế hoạch hoạt động tiếp theo
	Thuyết trình 

Tổng kết 
	Ghi nhận.

trả lời câu hỏi
	15’

	5
	Hướng dẫn tự rèn luyện

- Thực tập lại các bài tập theo hướng dẫn.
	Gv phân tích các công việc để sv chuẩn bị 

	5’




IV. Rút kinh nghiệm tổ chức thực hiện: 
	               Trưởng tổ môn
	
	ngày.....tháng ....năm 20
Giảng viên


	Giáo án số:....09.
	Thời gian thực hiện:..6 giờ

Bài học trước

Thực hiện  từ ngày..............đến ngày…/  / 20


Chương 2: 

ĐẤU CÁC MẠCH ĐIỆN CƠ BẢN 
Tên bài: 2.4. MẠCH XẢ ĐÁ
Mục tiêu của bài: 

· Trình bày được nguyên tắc làm việc của thiết bị trong sơ đồ mạch điện

· Kiểm tra xác định được các thông số và sự hư hỏng trong sơ đồ mạch điện
Sau khi học xong bài này người học có khả năng: 

· Đọc được sơ đồ mạch điện điều khiển và động lực ở HTL ba pha
· Lắp ráp được mạch điện theo yêu cầu thiết kế
· Có khả năng sửa chữa một số hư hỏng thông thường
Đồ dùng và trang thiết bị dạy học

· Vật liệu : Dây điện, băng keo.

· Thiết bị : Mô hình bảng điện, mô hình hệ thống lạnh
· Dụng cụ : đồng hồ VOM, nguồn, kềm , tuốc nơ vít.

Hình thức tổ chức dạy học:nhóm 5 Sv

I. Ổn định lớp học: điểm danh , nhắc nhở.                            Thời gian:.   2    phút

II. Thực hiện bài học:

	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian

	
	
	Hoạt động của giảng viên
	Hoạt động của người học
	

	1
	Dẫn nhập
- Nêu lại nhiệm vụ của mạch luân phiên
- Đặt vấn đề : Khi thực hiện làm lạnh, khi độ lạnh quá sâu, sẽ xảy ra hiện tượng gì? .
-  giới thiệu vài ứng dụng thực tế
	- Thuyết trình

-  nêu vấn đề: 

- các bước tham khảo


	Ghi nhận.

Nêu thắc mắc

trả lời câu hỏi
	5‘

	2
	Hướng dẫn ban đầu

2.4.1. Muïc ñích cuûa vieäc xaû tuyeát:
Taêng cöôøng khaû naêng trao ñoåi nhieät, naâng cao hieäu suaát laøm laïnh cuûa heä thoáng.

Traùnh nhöõng taùc haïi do aùp suaát huùt quaù thaáp gaây ra.

Giaûm nguy cô ngaäp dòch cho heä thoáng.

2.4.1.2. Quaù trình xaû tuyeát : thöïc hieän qua 3 giai ñoaïn

2.4.2. Vẽ sơ đồ mạch động lực

2.4.3. Giải thích hoạt động mạch.

2.4.4. Các bước thực hiện
Böôùc 1: Ñoïc sô ñoà maïch ñieän.

Böôùc 2: Chuaån bò duïng cuï, thieát bò.

Böôùc 3: Boá trí caùc thieát bò ñieän treân baûng ñieän 

Böôùc 4: Laép aùptoâmaùt, 

Böôùc 5: Laép maïch ñieän ñieàu khieån:
Böôùc 6: Kieåm tra nguoäi maïch ñieàu khieån vaø maïch ñoäng löïc tröôùc khi ñaáu vaøo ñieän nguoàn.
2.4.5. Các bước thực hiện sửa chữa mạch:
Bước 1: Vận hành mạch

Bước 2: Ngừng máy

Bước 3: Xác định thiết bị hư hỏng:

Bước 4: Kiểm tra thiết bị hư hỏng
Bước 5: Sửa chữa lại thiết bị hư hỏng
Bước 6: Vận hành mạch
Bước 7: Đánh giá hoạt động mạch

Phân công vị trí luyện tập
	Thuyết trình 

Trực quan

Thực hành cụ thể

Thực hành cụ thể

Thực hành cụ thể

Thuyết trình 

Trực quan
Thực hành cụ thể
Thực hành cụ thể
Thuyết trình 
	Ghi nhận.

Nêu thắc mắc

trả lời câu hỏi

Quan sát

Quan sát

Quan sát

Ghi nhận.

Nêu thắc mắc

trả lời câu hỏi

Quan sát

Quan sát
	5’

10’

5’

7’

3’

10’

10’
30’
3’

	3
	Hướng dẫn thường xuyên

Hướng dẫn học sinh rèn luyện để hình thành và phát triển kỹ năng

1.Xác định thiết bị điện 2.Phân tích hoạt động mach 

3.Lắp ráp mạch 

4.Kiểm tra 

5. Sửa chữa mạch

6.An toàn và vệ sinh công nghiệp                            
	Quan sát


	Thực hành cụ thể theo các bước hướng dẫn

	60’



	4
	Huớng dẫn kết thúc
- Nhận xét kết quả rèn luyện, 

- Lưu ý các sai sót và cách khắc phục,

- Kế hoạch hoạt động tiếp theo
	Thuyết trình 

Tổng kết 
	Ghi nhận.

trả lời câu hỏi
	15’

	5
	Hướng dẫn tự rèn luyện

- Thực tập lại các bài tập theo hướng dẫn.
	Gv phân tích các công việc để sv chuẩn bị 

	5’




IV. Rút kinh nghiệm tổ chức thực hiện: 
	               Trưởng tổ môn
	
	ngày.....tháng ....năm 20
Giảng viên


	Giáo án số:....10.
	Thời gian thực hiện:..6 giờ

Bài học trước

Thực hiện  từ ngày..............đến ngày…/      / 20


Chương 2: 

ĐẤU CÁC MẠCH ĐIỆN CƠ BẢN 
Tên bài:  KIỂM TRA
Mục tiêu của bài: 

· Trình bày được nguyên tắc làm việc của thiết bị trong sơ đồ mạch điện

· Kiểm tra xác định được các thông số và sự hư hỏng trong sơ đồ mạch điện
Sau khi học xong bài này người học có khả năng: 

· Đọc được sơ đồ mạch điện điều khiển và động lực ở HTL ba pha
· Lắp ráp được mạch điện theo yêu cầu thiết kế
· Có khả năng sửa chữa một số hư hỏng thông thường
Đồ dùng và trang thiết bị dạy học

· Vật liệu : Dây điện, băng keo.

· Thiết bị : Mô hình bảng điện, mô hình hệ thống lạnh
· Dụng cụ : đồng hồ VOM, nguồn, kềm , tuốc nơ vít.

Hình thức tổ chức dạy học:nhóm 5 Sv

I. Ổn định lớp học: điểm danh , nhắc nhở.                            Thời gian:.   2    phút

II. Thực hiện bài học:

	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian

	
	
	Hoạt động của giảng viên
	Hoạt động của người học
	

	1
	Dẫn nhập
- Nêu lại nhiệm vụ của mạch 
- Đặt vấn đề : 
- Ứng dụng thực tế
	- Thuyết trình

-  nêu vấn đề: 

- các bước tham khảo


	Ghi nhận.

Nêu thắc mắc

trả lời câu hỏi
	5‘

	2
	Hướng dẫn ban đầu

Các bước thực hiện sửa chữa mạch:
Bước1: Phân tích mạch

- Đọc bản vẽ

- Kiểm tra các thông số ghi nhận mạch 

Bước 2: Kiểm tra thiết bị

Bước 3: Ráp mạch

- Ráp từ trái qua phải , từ trên xuống dưới theo sơ đồ

- Kiểm tra vị trí trên sơ đồ.

Bước 4: Vận hành mạch

- Dùng VOM thang đo Volt Kiểm tra nguội 

- Vận hành 

Bước 5: Đánh giá hoạt động mạch

Phân công vị trí luyện tập
	Thuyết trình 

Trực quan

Thực hành cụ thể

Thực hành cụ thể

Thực hành cụ thể

Thuyết trình 

Trực quan
Thực hành cụ thể
Thuyết trình 
	Ghi nhận.

Nêu thắc mắc

trả lời câu hỏi

Quan sát

Quan sát

Quan sát

Ghi nhận.

Nêu thắc mắc

trả lời câu hỏi

Quan sát


	5’

10’

5’

7’

3’

10’

10’


	3
	Hướng dẫn thường xuyên

Hướng dẫn học sinh rèn luyện để hình thành và phát triển kỹ năng

1.Xác định thiết bị điện 2.Phân tích hoạt động mach 

3.Lắp ráp mạch 

4.Kiểm tra 

5. Sửa chữa mạch

6.An toàn và vệ sinh công nghiệp                            
	Quan sát


	Thực hành cụ thể theo các bước hướng dẫn

	160’



	4
	Huớng dẫn kết thúc
- Nhận xét kết quả rèn luyện, 

- Lưu ý các sai sót và cách khắc phục,

- Kế hoạch hoạt động tiếp theo
	Thuyết trình 

Tổng kết 
	Ghi nhận.

trả lời câu hỏi
	15’

	5
	Hướng dẫn tự rèn luyện

- Thực tập lại các bài tập theo hướng dẫn.
	Gv phân tích các công việc để sv chuẩn bị 

	5’




IV. Rút kinh nghiệm tổ chức thực hiện: 
	               Trưởng tổ môn
	
	ngày.....tháng ....năm 20
Giảng viên


	Giáo án số:....11.
	Thời gian thực hiện:..6 giờ

Bài học trước

Thực hiện  từ ngày..............đến ngày…/     / 20


Chương 3: 

ĐẤU CÁC MẠCH ĐIỆN ĐIỀU KHIỂN HỆ THỐNG LẠNH CÔNG NGHIỆP               
Tên bài: 3.1. MẠCH ĐIỆN KHO LẠNH
Mục tiêu của bài: 

· Trình bày được nguyên tắc làm việc của thiết bị trong sơ đồ mạch điện

· Kiểm tra xác định được các thông số và sự hư hỏng trong sơ đồ mạch điện
Sau khi học xong bài này người học có khả năng: 

· Đọc được sơ đồ mạch điện điều khiển và động lực ở HTL ba pha
· Lắp ráp được mạch điện theo yêu cầu thiết kế
· Có khả năng sửa chữa một số hư hỏng thông thường
Đồ dùng và trang thiết bị dạy học

· Vật liệu : Dây điện, băng keo.

· Thiết bị : Mô hình bảng điện, mô hình hệ thống lạnh
· Dụng cụ : đồng hồ VOM, nguồn, kềm , tuốc nơ vít.

Hình thức tổ chức dạy học:nhóm 5 Sv

I. Ổn định lớp học: điểm danh , nhắc nhở.                            Thời gian:.   2    phút

II. Thực hiện bài học:

	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian

	
	
	Hoạt động của giảng viên
	Hoạt động của người học
	

	1
	Dẫn nhập
- Nêu lại nhiệm vụ của các khí cụ điện.
- Đặt vấn đề : Khi thực hiện bảo quản sản phẩm làm lạnh, cần có những qui trình nào ?
-  giới thiệu vài mạch ứng dụng thực tế
	- Thuyết trình

-  nêu vấn đề: 
- Vẽ hình tham khảo


	Ghi nhận.
Nêu thắc mắc
trả lời câu hỏi
	5‘

	2
	Hướng dẫn ban đầu

3.1.1. Vẽ sơ đồ mạch điều khiển và động lực
3.1.2. Ghi nhận vị trí các trạm ở đôminô 

3.1.3. Vẽ sơ đồ dây nối 

3.1.4. Dùng tuốc tua vít thao tác nối dây ở các trạm trên bảng điều khiển

3.1.5. Dùng đồng hồ VOM kiểm tra lại mạch điện đã nối

3.1.6. Cấp nguồn cho mạch điều khiển và động lực hoạt động

3.1.7. Kẹp ampe để quan sát – ghi nhận thông số

3.1.8. Kiểm tra quạt dàn nóng hoạt động + bơm nước hoạt động

3.1.9. Kiểm tra quạt dàn lạnh hoạt động

3.1.10. Có đèn báo các phần tử đã làm việc 

3.1.11. Mạch ở trạng thái bình thường, máy nén hoạt động sau thời gian trễ

3.1.12. Tắt nguồn điện

3.3.13. Các bước thực hiện sửa chữa mạch:
Bước1: Vận hành mạch

Bước 2: Ngừng máy

Bước 3: Xác định thiết bị hư hỏng:

Bước 4: Kiểm tra thiết bị hư hỏng
Bước 5: Sửa chữa lại thiết bị hư hỏng
Bước 6: Vận hành mạch
Bước 7: Đánh giá hoạt động mạch

3.1.14. Thu dọn dụng cụ đồ nghề
Phân công vị trí luyện tập
	Thuyết trình 

Trực quan

Thực hành cụ thể

Thực hành cụ thể

Thực hành cụ thể

Thuyết trình 

Trực quan
Thực hành cụ thể
Thực hành cụ thể
Thuyết trình 
Trực quan
Thực hành cụ thể
Thực hành cụ thể
Thuyết trình
Trực quan
Thực hành cụ thể
Thuyết trình
	Ghi nhận.
Nêu thắc mắc
trả lời câu hỏi

Quan sát

Quan sát

Quan sát

Ghi nhận.
Nêu thắc mắc
trả lời câu hỏi

Quan sát

Quan sát
	5’

10’

5’

7’

3’

10’

10’
30’
3’
3’

10’

10’


	3
	Hướng dẫn thường xuyên

Hướng dẫn học sinh rèn luyện để hình thành và phát triển kỹ năng

1.Xác định thiết bị điện 2.Phân tích hoạt động mach 
3.Lắp ráp mạch 

4.Kiểm tra 

5. Sửa chữa mạch

6.An toàn và vệ sinh công nghiệp                            
	Quan sát


	Thực hành cụ thể theo các bước hướng dẫn

	60’



	4
	Huớng dẫn kết thúc
- Nhận xét kết quả rèn luyện, 

- Lưu ý các sai sót và cách khắc phục,

- Kế hoạch hoạt động tiếp theo
	Thuyết trình 

Tổng kết 
	Ghi nhận.

trả lời câu hỏi
	15’

	5
	Hướng dẫn tự rèn luyện

- Thực tập lại các bài tập theo hướng dẫn.
	Gv phân tích các công việc để sv chuẩn bị 

	5’




IV. Rút kinh nghiệm tổ chức thực hiện: 
	               Trưởng tổ môn
	
	ngày.....tháng ....năm 20
Giảng viên





ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH


 TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 
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  GIÁO ÁN


THỰC HÀNH





                                  Môn học: THỰC TẬP TRANG BỊ ĐIỆN HỆ 


                      THỐNG NHIỆT LẠNH


                                  Lớp : …………………


       Khoá : ………………


                                  Họ và tên giảng viên : ………………………..


                                  Năm học:.........................................................
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