# CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC

# Tên môn học:  VẬN HÀNH VÀ BẢO TRÌ HỆ THỐNG LẠNH

# Mã môn học:  DLANH 139- NLC131

Thời gian thực hiện môn học:  : 30 giờ ; (Lý  thuyết: 29  giờ; Kiểm tra: 1 giờ)

- Vị trí, tính chất của môn học:

- Vị trí: môn học được bố trí khi học xong Kỹ thuật điện, Kỹ thuật lạnh.

- Tính chất: là môn học kỹ thuật chuyên môn đào tạo nghề bắt buộc.

- Mục tiêu môn học:

- Kiến thức:

+  Trình bày được các khái niệm cơ  bản về công tác vận hành và bảo trì các thiết bị của hệ thống lạnh;

- Kỹ năng:

+  Sử dụng thành thạo các thiết bị đo và xây dựng được qui trình vận hành, bảo trì thiết bị của hệ thống lạnh đảm bảo an toàn người và thiết bị ;

- Năng lực tự chủ và trách nhiệm:  Cẩn thận, kiên trì, có trách nhiệm với công việc được giao.

- Nội dung môn học:

1. Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian:

| TT | Tên các bài trong môn học |  | Thời gian (giờ) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Tổng số | Lý thuyết | Thực hành / thực tập/ thí nghiệm/ bài tập/ thảo luận | Kiểm tra |
| 1 | Chương 1. Sơ đồ nguyên lý các hệ thống lạnh. |  | 6 | 6 |  |  |
| 2 |  | Chương 2. Vận hành hệ thống lạnh. | 8 | 8 |  |  |
| 3 |  | Chương 3. Bảo trì hệ thống lạnh. | 8 | 7 |  | 1 |
| 4 |  | Chương 4. Sửa chữa hệ thống lạnh. | 8 | 8 |  |  |
|  |  | Tổng cộng | 30 | 29 |  | 1 |

2. Nội dung chi tiết:

Chương 1 : SƠ ĐỒ NGUYÊN LÝ  CÁC HỆ THỐNG LẠNH	Thời gian: 6 giờ

Mục tiêu:

- Trình bày được các sơ đồ nguyên lý  của hệ thống lạnh.

-  Trình bày được hoạt động của chu trình lạnh.

Nội dung :

1.1. Sơ đồ hệ thống lạnh một cấp.

1.1.1.Sơ đồ hệ thống máy đá.

1.1.2.Sơ đồ hệ thống kho lạnh.

1.1.3.Sơ đồ hệ thống điều hòa không khí.

1.2. Sơ đồ hệ thống lạnh hai cấp.

1.2.1.Sơ đồ hệ thống cấp đông tiếp xúc.

1.2.2.Sơ đồ hệ thống cấp đông gió.

1.2.3.Sơ đồ hệ thống cấp đông IQF.

Chương 2-  VẬN HÀNH HỆ THỐNG LẠNH			Thời gian: 8 giờ

Mục tiêu:

- Trình bày được các quy trình vận hành của hệ thống lạnh.

- Trình bày được các kỹ thuật của phương pháp vận hành.

Nội dung :

2.1  Thử  kín, thử bền hệ thống

2.2  Quy trình vận hành hệ thống lạnh.

2.2.1  Hệ thống lạnh một cấp.

2.2.2  Hệ thống lạnh hai cấp

2.3  Quy trình hút chân không hệ thống

2.4  Quy trình nạp ga, rút ga.

2.5  Nạp dầu

2.6  Xả khí không ngưng.

2.7 Xử lý sự cố, dồn gaz, hút gaz

2.8 Xử lý ngập lỏng

Chương: 3	BẢO TRÌ HỆ THỐNG LẠNH				Thời gian: 8 giờ

Mục tiêu:

- Trình bày được các dạng bảo trì sửa chữa của hệ thống lạnh.

Nội dung :

3.1  Tổng quan.

3.2  Các bước kiểm tra

3.3  Bảo trì định kỳ.

3.4  Bảo trì thiết bị  bay hơi

3.5  Bảo trì  bình ngưng kiểu nằm ngang

Chương 4- SỬA CHỮA HỆ THỐNG LẠNH			     	Thời gian: 8 giờ

Mục tiêu:

- Trình bày được các dạng sự cố của hệ thống lạnh.

Nội dung :

4.1  Áp suất ngưng tụ cao bất thường

4.2  Áp suất bay hơi thay đổi bất thường

4.3 Áp suất dầu thay đổi bất thường.

IV. Điều kiện thực hiện môn học:

1. Phòng học chuyên môn hóa:  Dùng cho một lớp lý thuyết.

2. Trang thiết bị, máy móc:  máy chiếu.

3. Học liệu, dung cụ, nguyên vật liệu:

+ Các sõ đồ hệ thống lạnh

+ Giáo trình vận hành và bảo trì hệ thống lạnh

+ Tài liệu phát tay cho học sinh;

V. Nội dung và phương pháp, đánh giá:

1. Nội dung:

- Kiến thức:

+ Những kiến thức cơ  bản về sơ đồ nhiệt của hệ thống lạnh 1 và 2 cấp thường dùng trong ngành hệ thống lạnh,

+ Những kiến thức cơ  bản về vận hành và bảo trì hệ thống lạnh.

- Kỹ năng:

+ Lập quy trình vận hành thành thạo.

+ Nhận định đúng các bước thực hiện sửa chữa, bảo trì 1 hệ thống lạnh.

- Năng lực tự chủ và trách nhiệm:

+ Thể hiện tính kiên trì, cẩn thận trong khi sử dụng trang thiết bị nghề, cũng như khi thao tác thực hiện bài hành..

2. Phương pháp: Các kiến thức và kỹ nãng trên sẽ được đánh giá qua các bài kiểm tra định kỳ và bài kiểm tra kết thúc.

VI. Hướng dẫn thực hiện môn học:

# 1. Phạm vi áp dụng môn học: để giảng dạy cho trình độ đào tạo Cao đẳng .

# 2. Hướng dẫn về phương pháp giảng dạy, học hành môn học:

# - Đối với giáo viên, giảng viên: sử dụng các tư liệu hình ảnh, các video, thông qua máy chiếu để bài giảng sinh động có tính thực tế cao.

# - Đối với người học:thực hiện tốt các bài hành, cách nhận thức bài học, trao đổi với giảng viên để tiếp thu kiến thúc.

# 3. Những trọng tâm cần chú ý: chương 2,3,4,5

# 4. Tài liệu tham khảo:

# [1] Nguyễn Đức Lợi – Phạm Văn Tùy, Đinh Văn Thuận. Cơ sở Kỹ thuật lạnh ứng dụng Nhà xuất bản giáo dục -2000.

# [2] Nguyễn Đức Lợi –Phạm Văn Tùy, Máy và thiết bị lạnh -  Nhà xuất bản giáo dục -2000.

TP.Hồ Chí Minh, ngày      tháng         năm 2019

Trưởng khoa

(ký và ghi rõ họ tên)