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ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN

Đề thi số  1 
Thời gian làm bài: 90 phút. 
Tên học phần : Tự động hóa hệ thống nhiệt lạnh.       Mã học phần: 2102213. 
Lớp HP:16T.N1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .          Ngày thi/ kiểm tra: . . . . . . . . . …
Họ và tên thí sinh: ………………………………………. SBD: …………..…………
Câu 1: (2.5 điểm)
Cho hệ thống kho lạnh sử dụng máy nén piston, ống mao, dàn ngưng, dàn bay hơi, và các thiết bị rơ le LP,  van SV, rơ le TC, công tắc tơ K
a/ Vẽ sơ đồ nhiệt của kho lạnh trên có quá trình tự động điều chỉnh năng suất lạnh máy nén piston bằng cách đóng ngắt máy nén ON-OFF.

b/ Trình bày hoạt động của sơ đồ hệ thống lạnh trên.? Nêu ưu và khuyết điểm?
Câu 2: (2.5 điểm)
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Cho sơ đồ cấp lỏng như hình vẽ dưới đây:

a/ Xác định tên của các thiết bị đánh số từ 1 đến 8.

b/ Giải thích công dụng của thiết bị số 2.

Câu 3: (2.5 điểm) 
Cho sơ đồ mạch điện điều khiển như hình vẽ dưới đây:

a/ Cho biết tên mạch điện điều khiển và nhiệm vụ của mạch ?
b/  Giải thích hoạt động của mạch điện trên.
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Câu 4: (2.5 điểm)
a/ Mục đích của việc khống chế áp suất hút  ở hệ thống lạnh ? 
b/ Giải thích hoạt động của van điều chỉnh khống chế áp suất hút Danfoss  ( KVL).
HẾT
- Cán bộ coi thi không được giải thích gì thêm.

- Đề thi gồm 2 trang, thí sinh không được tham khảo tài liệu.

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày   tháng   năm 2017
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