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ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN

Đề thi số  2 
Thời gian làm bài: 90 phút. 

Tên học phần : Tự động hóa hệ thống nhiệt lạnh.       Mã học phần: 2102213. 

Lớp HP:16T.N1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .          Ngày thi/ kiểm tra: . . . . . . . . . …
Họ và tên thí sinh: ………………………………………. SBD: …………..…………
Câu 1: (2.5 điểm) 

Cho sơ đồ cấp lỏng như hình vẽ dưới đây:
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a/ Xác định tên của các thiết bị đánh số  từ 1 đến 11.

b/ Trình bày cách bảo vệ Bình bay hơi amoniac không bị ngập lỏng.

Câu 2: (2.5 điểm) 

Cho hệ thống cấp đông có các thiết bị: máy nén, van tiết lưu, dàn ngưng tụ, bình chứa cao áp, dàn bay hơi :
a/ Vẽ sơ đồ nhiệt của phương pháp xả hơi nén từ đường đẩy về trước dàn bay hơi.

b/ Trình bày hoạt động của sơ đồ nhiệt hệ thống cấp đông sử dụng phương pháp xả hơi nén từ đường đẩy về trước dàn bay hơi trên.
Câu 3: (2.5 điểm)

 a -  Nhiệm vụ của việc tự động hóa máy nén lạnh ?


 b - Vì sao phải Bảo vệ nhiệt độ đầu đẩy máy nén? Cách thực hiện?

Câu 4: (2.5 điểm)

a/ Cho biết tên mạch điện điều khiển và nhiệm vụ của mạch ?
b/  Giải thích hoạt động của mạch điện trên.


HẾT
- Cán bộ coi thi không được giải thích gì thêm.

- Đề thi gồm 2 trang, thí sinh không được tham khảo tài liệu.

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày   tháng   năm 2017
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Đặng Thế Huân                                Diệp Thị Lành


































Trang số 2

