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	TRƯỜNG CAO ĐẲNG KINH TẾ - KỸ THUẬT TP. HỒ CHÍ MINH
HỘI ĐỒNG THI: KẾT THÚC HỌC PHẦN

	


ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN

Đề thi số  3 
Thời gian làm bài: 90 phút. 
Tên học phần : Tự động hóa hệ thống nhiệt lạnh.       Mã học phần: 2102213. 
Lớp HP:16T.N1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .          Ngày thi/ kiểm tra: . . . . . . . . . …
Họ và tên thí sinh: ………………………………………. SBD: …………..…………
Câu 1 : (2.5 điểm) 
a/ Công dụng thiết bị ngưng tụ?
b/ Nhiệm vụ của tự động hóa thiết bị ngưng tụ là gì?
Câu 2: 2.5 điểm
Cho hệ thống lạnh sử dụng ga R22, với áp suất ngưng tụ là 15,5 kg/cm2 và áp suất bay hơi là 4,3 kg/cm2.Van an toàn cài đặt ở 19 kg/cm2.

a/ Xác định giá trị cài đặt của rơ le cao áp.
b/ Công dụng của Van Danfoss KVL.  Xác định vị trí lắp đặt? áp suất phía ra của van như thế nào?
Câu 3: 2.5 điểm
a. Vẽ sơ đồ tự động hóa thiết bị ngưng tụ ống vỏ chùm nằm ngang giải nhiệt bằng nước dùng van AW.
b. Hoạt động của sơ đồ.
Câu 4: 2.5 điểm
Cho sơ đồ cấp lỏng như hình vẽ dưới đây:
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a/ Xác định tên của các thiết bị đánh số từ 1 đến 7.

b/ Trình bày cách bảo vệ Bình bay hơi Freon không bị ngập lỏng.

HẾT
- Cán bộ coi thi không được giải thích gì thêm.

- Đề thi gồm 2 trang, thí sinh không được tham khảo tài liệu.

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày   tháng   năm 2016
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