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     CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG                  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

       THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH


​

ĐỀ THI TỐT NGHIỆP TRUNG CẤP NGHỀ  

Môn thi: THỰC HÀNH NGHỀ  

Nghề: LẮP ĐẶT THIẾT BỊ LẠNH
Ngày thi:  _____/ 01 / 2019 

Số lượng học sinh:           HS . Thời gian :  120 phút/ HS

I. ĐỀ BÀI: 
· Hoàn thành các nội dung sau đây của máy lạnh loại ghép  (công suất 1.5HP, điện thế 220V):

1/ Đấu hoàn chỉnh mạch điện.

2/ Lắp ráp hoàn chỉnh ống, sửa chữa lạnh.

II. CÁC YÊU CẦU:

1. Kỹ thuật:

· Thao tác đúng trình tự, mạch điện và máy hoạt động tốt, đúng thông số kỹ thuật,                          đảm bảo an toàn, không chạm chập cháy nổ.

2. Các yêu cầu khác:

· Tổ chức: 
Nơi làm việc gọn gàng, sạch sẽ, sắp xếp khoa học

· Thao tác:
Vững vàng, chính xác, đúng quy trình

· An toàn: Tuyệt đối cho người và thiết bị 

· Thời gian: 120 phút 
III. CÁC ĐIỀU KIỆN KHÁC:

· Không sử dụng phụ trợ .

· Được sử dụng những trang thiết bị nhà trường hiện có: máy lạnh , đồng hồ ampe, đồng hồ sạc gaz, VOM, kềm điện, vít bake, băng keo điện…

· Được chuẩn bị phôi liệu trước.

IV. PHÂN PHỐI ĐIỂM:

1. Kỹ thuật: 
7.0 điểm

2. Tổ chức: 
0.5 điểm

3. Thao tác: 
1.0 điểm

4. An toàn: 
0.5 điểm

5. Thời gian: 
1.0 điểm


HIỆU TRƯỞNG
TRƯỞNG TIỂU BAN ĐỀ THI
THANG ĐIỂM

I. ĐIỂM KỸ THUẬT: 7.0 điểm 

	STT
	Các yêu cầu kỹ thuật
	Điểm
	Ghi chú

	1
	Đấu điện trên bo mạch dàn lạnh đúng
	0.75
	

	2
	Đấu điện trên dàn nóng đúng
	0.75
	

	3
	Bô trí các đường ống ga đúng
	0.5
	

	4
	Bô trí các đường ống nước đúng
	0.5
	

	5
	Ống đi  hoàn chỉnh, đạt yêu cầu
	1
	

	6
	Ống về  hoàn chỉnh, đạt yêu cầu
	1
	

	7
	Thử kín, hút chân không đạt (Pck = 28÷ 30 inHg)
	0,75
	

	8
	Sạc gaz đủ, áp suất dao động ít
	0,75
	

	9
	Độ lạnh đạt, Ampe định mức 
	0,5
	

	10
	Vận hành remote đạt yêu cầu chạy đúng các chế độ 
	0,5
	


II. CÁC ĐIỂM KHÁC

1. Tổ chức nơi làm việc: (Gọn gàng, sạch sẽ)
0,50 điểm

2. Thao tác: (Đúng quy trình, chuẩn xác)
1,00 điểm

3. An toàn: (An toàn tuyệt đối cho người, máy móc, dụng cụ)
0,50 điểm

4. Thời gian: (Đạt và vượt trước thời gian quy định)
1,00 điểm

Nếu quá 10 phút
0,75 điểm

Nếu quá 15 phút
0,50 điểm

Nếu quá 20 phút
0,25 điểm

Nếu quá 25 phút
0 điểm

III. GHI CHÚ : 

1. Điểm kỹ thuật được phân bổ ưu tiên cho những yêu cầu kỹ thuật từ cao đến thấp (không chia bình quân). Điểm kỹ thuật phải ( 3,5 mới cộng các điểm khác để đạt điểm chung của toàn bài.

2. Các mục 1, 2, 3 trong phần II tùy mức độ sai phạm mà trừ điểm hoặc lập biên bản để xử lý.

3. Trong quá trình thi, kiểm tra nếu có tai nạn cho người hoặc hư hỏng máy móc, dụng cụ thì Cán bộ coi thi phải giải quyết sự cố và báo cáo gấp cho Trưởng, Phó khoa hoặc Trưởng ban coi thi để xử lý.

4. GV soạn đề phải nộp bản vẽ chuẩn xác, rõ ràng kèm theo đề và phải được các cấp ký duyệt theo qui định.
