TIÊU CHUẨN KỸ NĂNG NGHỀ

TÊN NGHỀ: VẬN HÀNH, SỬA CHỮA THIẾT BỊ LẠNH

MÃ SỐ NGHỀ:

GIỚI THIỆU CHUNG

QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG

Căn cứ Quyết định số 09/2008/QĐ -BLĐTBXH ngày 27 tháng 03 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc ban hành quy định nguyên tắc, quy trình xây dựng và ban hành tiêu chu ấn kỹ năng nghề quốc gia.

Căn cứ Quyết định số 3258/QĐ -BCT ngày 26 tháng 06 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Công thương về việc thành lập Ban chủ nhiệm xây dựng Ti êu chuấn kỹ năng nghề quốc gia năm 2009.

Ban chủ nhiệm đã tiến hành xây dựng Bộ tiêu chuấn kỹ năng nghề Vận hành, sửa chữa thiết bị lạnh như sau:

Nhận Bộ tiêu chuấn kỹ năng nghề Lắp đặt và bảo dưỡng thiết bị hệ thống lạnh và điều hòa không khí do D ự án giáo dục kỹ thuật v à Dạy nghề xây dựng.

Thành lập thành lập Tiểu ban Phân tích nghề để giúp việc cho Ban Chủ nhiệm và tiến hành các ho ạt động xây dựng tiêu chuấn kỹ năng nghề quốc gia.

Rà soát toàn bộ Tiêu chuấn kỹ năng nghề Lắp đặt và bảo dưởng thiết bị hệ thống lạnh và điều hòa không khí do Dự án Giáo dục kỹ thuật và Dạy nghề xây dựng và đã được nghiệm thu. Lập phiếu khảo sát tại các cơ sở sản xuất để khảo sát về : Quy trình sản xuất, quy trình vận hành, sửa chữa thiết bị lạnh; Các vị trí làm việc, lực lượng lao động của nghề...

Phân tích, tổng hợp các các ý kiến tham gia từ phía các cơ sở sản xuất.

Phân tích Bộ tiêu chuấn kỹ năng nghề: Lắp đặt và bảo dưởng thiết bị hệ thống lạnh và điều hòa không khí, do Dự án giáo dục kỹ thuật và Dạy nghề xây dựng và đã được nghiệm thu.

Thảo luận và xây dựng bản phân tích nghề, phân tích công việc, lập bảng sắp xếp các công việc theo các bậc trình độ kỹ năng nghề của nghề Vận hành sửa chữa thiết bị lạnh.

Gửi bản phân tích nghề, phân tích công việc, bảng sắp xếp các công việc theo các bậc trình độ kỹ năng nghề của nghề Vận hành, sửa chữa thiết bị lạnh đến 25 chuyên gia (bao gồm giảng viên các trường, các kỹ sư, các nhà quản lý ở cơ sở sản xuất) để xin ý kiến.

Xây dựng phiếu tiêu chuẩn thực hiện công việc nghề Vận hành, sửa chữa thiết bị lạnh.

Hội thảo về phiếu tiêu chuẩn thực hiện công việc nghề Vận hành, sửa chữa thiết bị lạnh.

Gửi phiếu tiêu chuẩn thực hiện công việc nghề Vận hành, sửa chữa thiết bị lạnh đến 25 chuyên gia (bao g ồm giảng viên các trường, các kỹ sư, các nhà quản lý ở cơ sở sản xuất) đe xin ý kiến.

Tổng hợp ý kiến đóng góp của chuyên gia và chỉnh sửa phiếu tiêu chuẩn thực hiện công việc nghề Vận hành, sửa chữa thiết bị lạnh.

Hội thảo về tiêu chuấn kỹ năng nghề quốc gia nghề Vận hành, sửa chữa thiết bị lạnh. Thành phần hội thảo gồm có 35 cán bộ giảng viên các trường, cán bộ quản lý, kỹ sư ở các cơ sở sản xuất.

Tổng hợp ý kiến đóng góp của Hội thảo và chỉnh sửa tiêu chuấn kỹ năng nghề Vận hành, sửa chữa thiết bị lạnh.

Hoàn chỉnh Bộ tiêu chuấn kỹ năng nghề Vận hành, sửa chữa thiết bị lạnh và nộp Bộ Công thương đe chờ thấm định.

Tiêu chuấn kỹ năng nghề quốc gia nghề Vận hành, sửa chữa thiết bị lạnh được xây dựng và đưa vào sử dụng sẽ giúp người lao động định hướng phấn đấu nâng cao trình độ về kiến thức và kỹ năng của bản thân thông qua việc học tập hoặc tích lũy kinh nghiệm trong quá trình làm vi ệc đe có cơ hội thăng tiến trong nghề nghiệp. Đối với người sử dụng lao động có cơ sở để tuyển chọn lao động, bố trí công việc và trả lương hợp lý cho người lao động. Các cơ sở dạy nghề có căn cứ đe xây dựng chương trình dạy nghề phù hợp và tiếp cận chuấn kỹ năng nghề quốc gia. Ngoài ra, các cơ quan có thấm quyền có căn cứ để tổ chức thực hiện  việc đánh giá, cấp chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia cho người lao động.

DANH SÁCH THÀNH VIÊN THAM GIA XÂY DỰNG

| TT | Họ và tên | Nơi làm việc |
| --- | --- | --- |
| 1. | Kim Xuân Phương | Trường ĐHCN HN |
| 2. | Trần Hữu Thể | Trường ĐHCN HN |
| 3. | Nguyễn Văn Sáng | Trường ĐHCN HN |
| 4. | Đỗ Nguyên Hưng | Trường ĐHCN HN |
| 5. | Văn Đăng Cảnh | Trường ĐHCN HN |
| 6. | Nguyễn Đức Nam | Trường ĐHCN HN |
| 7. | Nguyễn Ngọc Quý | Trường ĐHCN HN |
| 8. | Nguyễn Bá Lâng | Trường ĐHCN HN |
| 9. | Hoàng Hải | Cty Nồi hơi Việt Nam |
| 10. | Mai Thanh Bình | Cty CP Công ngh ệ Điện lạnh Bình Minh |
| 11. | Nguyễn Anh Tân | Tập đoàn tầu thuỷ Việt Nam |
| 12. | Bạch Tuyết Vân | Trường CĐN CN Hà Nội |
| 13. | Đỗ Trọng Hiển | Trường CĐ Điện tử - Điện lạnh |
| 14. | Trần Hữu Thiết | Trường BDCB Công thương TW |

4

MÔ TẢ NGHỀ

TÊN NGHỀ: VẬN HÀNH, SỬA CHỮA THIẾT BỊ LẠNH

MÃ SỐ NGHỀ:

Nghề “Vận hành, sửa chữa thiết bị lạnh” là nghề vận hành, bảo dưỡng và sửa chữa các hệ thống lạnh dân dụng và công nghi ệp.

Nhiệm vụ

+ Vận hành hệ thống máy lạnh dân dụng và công nghiệp đảm bảo đúng quy trình, đạt yêu cầu kỹ thuật, công nghệ, an toàn cho người và thiết bị.

+ Nhận biết được dấu hiệu và xác định được các nguyên nhân gây ra hư hỏng của thiết bị lạnh. Đưa ra được quy trình sửa chữa các hư hỏng đó.

+ Thay thế được các chi tiết, cụm chi tiết bị hư hỏng.

+ Bảo dưỡng, sửa chữa, phục hồi được trạng thái làm việc bình thường của hệ thống máy lạnh dân dụng và công nghiệp.

+ Tổ chức, điều hành được hoạt động của tổ, nhóm vận hành, sửa chữa và hướng dẫn, kèm cặp thợ bậc thấp.

+ Sử dụng các trang thiết bị an toàn đúng kỹ thuật, sơ cứu được nạn nhân khi xảy ra cố.

+ Học tập nâng cao trình độ chuyên môn, kỹ năng giao tiếp, áp dụng các tiến bộ khoa học vào nghề đe nâng cao hiệu quả công việc.

Thiết bị, dụng cụ chính được sử dụng để thực hiện   các công việc của

• 7

+ Hồ sơ kỹ thuật của thiết bị và các tài li ệu hướng dẫn lắp đặt, vận hành có liên quan

+ Thiết bị cần lắp ráp thay thế.

+ Các vật liệu, vật tư dụng cụ cần thiết.

+ Các máy, thiết bị, dụng cụ.. .phục vụ công việc vận hành, sửa chữa, đo kiểm.

Vị trí làm việc

Người học nghề “Vận hành, sửa chữa thiết bị lạnh” sau khi tốt nghiệp sẽ làm ở các vị trí:

Khu công nghiệp, dịch vụ, chế biến, bảo quản nông sản và thực phẩm...

Các nhà máy chế tạo thiết bị lạnh, các công ty, tập đoàn thi công lắp đặt sửa chữa và bảo dưỡng thiết bị lạnh...

DANH MỤC CÔNG VIỆC TÊN NGHỀ: VẬN HÀNH, SỬA CHỮA THIẾT BỊ LẠNH MÃ SỐ NGHỀ:

| TT | Mã số công việc | Công việc | Trình độ kỹ năng nghê |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Bậc 1 | Bậc 2 | Bậc 3 | Bậc 4 | Bậc 5 |
|  | A | Giao tiêp với khách hàng |  |  |  |  |  |
| 1 | A01 | Gặp gỡ khách hàng |  |  | x |  |  |
| 2 | A02 | Tư vân cho khách hàng |  |  |  | x |  |
| 3 | A03 | Tho ả thuận với khách hàng |  |  |  |  | x |
| 4 | A04 | Lập hợp đồng |  |  |  |  | x |
| 5 | A05 | Thanh lý hợp đồng |  |  | x |  |  |
| 6 | A06 | Bảo hành kêt quả công việc |  |  |  | x |  |
|  | B | Vận hành hệ thống lạnh Công nghiệp |  |  |  |  |  |
| 7 | B01 | Kiêm tra xác định tình trạng hệ thống máy và thi êt bị |  | x |  |  |  |
| 8 | B02 | Vận hành hệ thống lạnh |  |  | x |  |  |
| 9 | B03 | Điêu chỉnh các thông số cho phù hợp với yêu cầu công |  |  |  | x |  |
| 10 | B04 | Ghi chép các thông s ố vận hành vào nhật ký vận hành hệ thống | x |  |  |  |  |
| 11 | B05 | Xử lý các sự cố xảy ra trong quá trình làm việc của hệ thống |  |  |  | x |  |
|  | C | Vận hành hệ thống lạnh thương nghiệp và dân dụng |  |  |  |  |  |

| TT | Mã số công việc | Công việc | Trình độ kỹ năng nghê |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Bậc 1 | Bậc 2 | Bậc 3 | Bậc 4 | Bậc 5 |
| 12 | C01 | Kiêm tra hệ thống và cài đặt thông số vận hành |  | x |  |  |  |
| 13 | C02 | Vận hành hệ thống lạnh | x |  |  |  |  |
| 14 | C03 | Điêu chỉnh các thông số vận hành |  |  | x |  |  |
| 15 | C04 | Ghi nhật ký vận hành hệ thống lạnh | x |  |  |  |  |
| 16 | C05 | Xử lý các sự cố vận hành |  |  |  | x |  |
|  | D | Bảo dưỡng hệ thống lạnh công nghiệp |  |  |  |  |  |
| 17 | D01 | Kiêm tra thông số làm việc trên thiết bị và dụng cụ đo |  | x |  |  |  |
| 18 | D02 | Kiêm tra tình trạng cách nhiệt băng thiết bị và hệ thống |  | x |  |  |  |
| 19 | D03 | Kiêm tra rò rỉ môi chât lạnh | x |  |  |  |  |
| 20 | D04 | Kiêm tra hệ thống đường ống tải nhiệt | x |  |  |  |  |
| 21 | D05 | Kiêm tra thông số buồng chât tải |  | x |  |  |  |
| 22 | D06 | Lập biên bản hiện trạng trước bảo dưỡng |  |  | x |  |  |
| 23 | D07 | Bảo dưỡng máy nén |  |  | x |  |  |
| 24 | D08 | Bảo dưỡng quạt dàn trao đổi nhiệt |  | x |  |  |  |
| 25 | D09 | Bảo dưỡng máy bơm |  | x |  |  |  |
| 26 | D10 | Bảo dưỡng bình trao đổi nhiệt |  | x |  |  |  |
| 27 | D11 | Bảo dưỡng dàn trao đổi nhiệt | x |  |  |  |  |
| 28 | D12 | Bảo dưỡng tháp giải nhiệt |  |  | x |  |  |

| TT | Mã số công việc | Công việc | Trình độ kỹ năng nghê |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Bậc 1 | Bậc 2 | Bậc 3 | Bậc 4 | Bậc 5 |
| 29 | D13 | Bảo dưỡng hệ thống môi chât lạnh | x |  |  |  |  |
| 30 | D14 | Bảo dưỡng hệ thống ống giải nhiệt | x |  |  |  |  |
| 31 | D15 | Bảo dưỡng buồng chât tải |  | x |  |  |  |
| 32 | D16 | Bảo dưỡng bộ xử lý và câp nước bổ sung |  | x |  |  |  |
| 33 | D17 | Bảo dưỡng hệ thống điện |  |  | x |  |  |
| 34 | D18 | Hoàn thiện công tác b ảo dưỡng |  | x |  |  |  |
| 35 | D19 | Vận hành thử nghiệm, hiệu chỉnh thông số |  |  |  | x |  |
| 36 | D20 | Lập biên bản sau tình trạng bảo dưỡng, đưa hệ thống vào sử dụng |  |  | x |  |  |
|  | E | Bảo dưỡng máy lạnh thương nghiệp và dân dụng |  |  |  |  |  |
| 37 | E01 | Kiêm tra thông số làm việc trên thiêt bị và dụng cụ đo |  | x |  |  |  |
| 38 | E02 | Kiêm tra tình trạng cách nhiệt trên thiêt bị và hệ thống |  | x |  |  |  |
| 39 | E03 | Kiêm tra rò rỉ môi chât lạnh | x |  |  |  |  |
| 40 | E04 | Lập biên bản hiện trạng trước bảo dưỡng |  |  | x |  |  |
| 41 | E05 | Bảo dưỡng máy nén |  |  | x |  |  |
| 42 | E06 | Bảo dưỡng quạt (dàn trao đổi nhiệt) |  | x |  |  |  |
| 43 | E07 | Bảo dưỡng dàn trao đổi nhiệt | x |  |  |  |  |
| 44 | E08 | Bảo dưỡng hệ thống ống dẫn môi chât lạnh | x |  |  |  |  |

| TT | Mã số công việc | Công việc | Trình độ kỹ năng nghê |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Bậc 1 | Bậc 2 | Bậc 3 | Bậc 4 | Bậc 5 |
| 45 | E09 | Bảo dưỡng buồng chât tải | x |  |  |  |  |
| 46 | E10 | Bảo dưỡng hệ thống điện |  |  | x |  |  |
| 47 | E11 | Hoàn thiện công tác b ảo dưỡng |  |  |  | x |  |
| 48 | E12 | Vận hành, thử nghiệm, hiệu chỉnh thông số |  |  |  | x |  |
| 49 | E13 | Lập biên bản tình trạng sau bảo dưỡng, đưa thiết bị vào sử dụng |  |  | x |  |  |
|  | F | Sửa chữa hệ thống lạnh công nghiệp |  |  |  |  |  |
| 50 | F01 | Thu thập thông tin |  | x |  |  |  |
| 51 | F02 | Xem xét THỰC tế hiện trạng thiết bị, hệ thống và các thông số môi trường |  |  | x |  |  |
| 52 | F03 | Kiêm tra các phần việc có liên quan đến sự cố và tình trạng thiết bị sự cố |  | x |  |  |  |
| 53 | F04 | Phân tích tìm nguyên nhân h ư hỏng |  |  | x |  |  |
| 54 | F05 | Lập quy trình sửa chữa hoặc thay thế các phần tử hư hỏng |  |  | x |  |  |
| 55 | F06 | Sửa chữa máy nén píttông |  |  |  | x |  |
| 56 | F07 | Thay thế clapê |  |  | x |  |  |
| 57 | F08 | Thay thế xéc măng |  |  |  | x |  |
| 58 | F09 | Thay thế các loại van |  |  | x |  |  |
| 59 | F10 | Thay thế biên, trục khuỷu |  |  | x |  |  |
| 60 | F11 | Thay thế bạc biên, ổ trục |  |  | x |  |  |

| TT | Mã số công việc | Công việc | Trình độ kỹ năng nghê |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Bậc 1 | Bậc 2 | Bậc 3 | Bậc 4 | Bậc 5 |
| 61 | F12 | Sửa chữa, thay thê bơm dầu |  |  |  | x |  |
| 62 | F13 | Thay thê động cơ máy nén |  |  | x |  |  |
| 63 | F14 | Sửa chữa, thay thê nối trục, dây cu roa | x |  |  |  |  |
| 64 | F15 | Sửa chữa, thay thê phin lọc cơ |  |  | x |  |  |
| 65 | F16 | Sửa chữa chống rung, ồn ở máy nén |  |  |  | x |  |
| 66 | F17 | Sửa chữa máy nén tua bin |  |  |  |  | x |
| 67 | F18 | Sửa chữa máy nén trục vít |  |  |  |  | x |
| 68 | F19 | Sửa chữa ống dàn ngưng, dàn bốc hơi bị thủng |  | x |  |  |  |
| 69 | F20 | Điêu chỉnh nồng độ nước muối | x |  |  |  |  |
| 70 | F21 | Sửa chữa năp bít bị chảy dầu |  |  | x |  |  |
| 71 | F22 | Thay thê van tiêt lưu các loại |  |  | x |  |  |
| 72 | F23 | Sửa chữa các loại bình chứa |  |  | x |  |  |
| 73 | F24 | Sửa chữa các dụng cụ đo kiêm và điêu chỉnh |  |  |  |  | x |
| 74 | F25 | Phục hồi các giá trị bảo vệ an toàn |  |  |  | x |  |
| 75 | F26 | Lập biên bản sau sửa chữa |  |  | x |  |  |
|  | G | Sửa chữa máy lạnh thương nghiệp và dân dụng |  |  |  |  |  |
| 76 | G01 | Thu nhập thông tin từ catalogue và những kinh nghi ệm THỰC tê | x |  |  |  |  |
| 77 | G02 | Xem xét hiện trạng thiêt bị, hệ thống và thông số môi trường | x |  |  |  |  |

| TT | Mã số công việc | Công việc | Trình độ kỹ năng nghê |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Bậc 1 | Bậc 2 | Bậc 3 | Bậc 4 | Bậc 5 |
| 78 | G03 | Kiêm tra thiết bị |  | x |  |  |  |
| 79 | G04 | Thay thế van tiết lưu |  |  | x |  |  |
| 80 | G05 | Sửa chữa, thay thế phin sây lọc |  | x |  |  |  |
| 81 | G06 | Thay thế Thermostat | x |  |  |  |  |
| 82 | G07 | Thay thế rơle khởi động, rơle bảo vệ |  | x |  |  |  |
| 83 | G08 | Thay thế động cơ máy nén, động cơ quạt |  |  | x |  |  |
| 84 | G09 | Thay block máy nén h ỏng |  | x |  |  |  |
| 85 | G10 | Sửa chữa động cơ không quay |  |  | x |  |  |
| 86 | G11 | Sửa chữa động cơ quay chậm |  |  | x |  |  |
| 87 | G12 | Sửa chữa máy nén không quay |  |  |  | x |  |
| 88 | G13 | Phục hồi các giá trị bảo vệ an toàn |  |  |  | x |  |
| 89 | G14 | Lập biên bản sau sửa chữa |  |  | x |  |  |

TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

Tên Công việc: GẶP GỠ KHÁCH HÀNG

Mã số Công việc: A01

I- MÔ TẢ CÔNG VIỆC

Thiết lập mối quan hệ với khách hàng.

-Nắm bắt các nhu cầu của khách hàng.

-Tạo niềm tin cho khách hàng.

II- CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

- Gặp đúng khách hàng, không khí giao tiếp thân thiện, cởi mở.

Chú ý lắng nghe, hiêu đúng và ghi chép đầy đủ các nhu cầu của khách hàng

Trao đổi với khách hàng, giới thiệu năng lực của đơn vị mình, các sản phấm, dịch vụ mà đơn vị mình cung câp.

III- CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

Kỹ năng

Giao tiếp, tra cứu và xử lý thông tin.

Nghe, hiêu, đoán ý khách hàng, ghi chép.

Thuyết phục, sưu tầm, lưu trữ, trình duyệt các tài liệu liên quan đê tạo không khí tin tưởng cho khách hàng.

Kiến thức

Văn hoá giao tiếp, cách ứng xử ngoại giao, hiêu biết về tâm lý khách hàng, hiêu biết về tin học.

Có các kiến thức chuyên sâu về kỹ thuật hệ thống máy lạnh, nắm vững tính năng, các chỉ tiêu kỹ thuật, các ưu nhược điêm của các sản phâm trong hệ thống máy lạnh mà đơn vị mình tiếp thị và cung câp cho khách hàng.

Nắm vững năng lực của đơn vị mình, hiêu rõ các dịch vụ, thiết bị mà đơn vị mình có.

IV- CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

Điện thoại, máy tính, máy fax, phương tiện di chuyên thích hợp...

- Sổ tay ghi chép.

Hồ sơ, quảng cáo, các hợp đồng điên hình đã THỰC hiện của đơn vị, các bản CATALOG của các thiêt bị lạnh, các bản báo giá các dịch vụ, sản phấm mà đơn vị mình cung câp.

V-TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

| * r Tiêu chí đánh giá | Cách thức đánh giá |
| --- | --- |
| - Các thông tin đầy đủ vê khách hàng | - Vân đáp |
| - Ghi chép đầy đủ các nhu cầu của khách. | - Trực quan đánh giá |

TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

Tên Công việc: TƯ VẤN CHO KHÁCH HÀNG

Mã số Công việc: A02

I- MÔ TẢ CÔNG VIỆC

Tìm hiêu điều kiện cụ thê của hộ tiêu thụ lạnh, hệ thống máy lạnh mà khách hàng cần vận hành, kiêm tra, sửa chữa, nâng câp...

Tính toán kiêm tra năng suât lạnh khi cần thiết

Tính toán sơ bộ tổng chi phí

Đưa ra các phương án cho khách hàng lựa chọn

Đưa ra lời khuyên cho lựa chọn cuối cùng của khách hàng.

II- CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

Mô tả lại được đúng điều kiện cụ thê của hộ tiêu thu lạnh, hệ thống máy lạnh

Có số liệu năng suât lạnh, thiết bị của hệ thống lạnh đạt tiêu chuấn đê so sánh với hệ thống máy lạnh cần bảo dưỡng, sửa chữa, nâng câp..

Có số liệu tổng chi phí

Có các phương án cho khách hàng lựa chọn

Được sự ghi nhận của khách hàng.

III- CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng

Nghe, hiêu, đoán ý, ghi chép

Tính toán, tra cứu số liệu

Thuyết phục, tạo không khí tin tưởng.

2. Kiến thức

Có các kiến thức chuyên sâu về kỹ thuật hệ thống máy lạnh, kiến thức cơ bản và cơ sở của kỹ thuật điện, cơ khí; chuyên sâu về cung câp điện.

Văn hoá giao tiếp, cách ứng xử ngoại giao, hiêu biết về tâm lý khách hàng, bố trí nội thât

Tính toán cân bằng nhiệt, tính chọn hệ thống máy lạnh, tính toán kiêm tra hệ thống máy lạnh, thiết kế lắp đặt sơ bộ hệ thống cung câp điện cho hệ thống máy lạnh cũng như bản thân hệ thống máy lạnh đó.

Phương pháp tính chi phí

Hiêu biêt vê đặc tính các s ản phấm, thiêt bị, dịch vụ mà đơn vị mình cung câp

IV- CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

Sổ tay ghi chép, thước đo, dụng cụ đo, la bàn, giây bút..

Máy tính, bảng biêu, phần mêm chuyên dụng...

Bảng giá thành các thiêt bị, máy , vật tư, vật liệu cập nhật nhât

Các bảng biêu cung câp dịch vụ, catalog các thiêt bị

Địa chỉ và các thông tin liên hệ

V-TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

| - Tiêu chí đánh giá | Cách thức đánh giá |
| --- | --- |
| - Mô tả đầy đủ điêu kiện cụ thê của hộ tiêu thụ lạnh, hệ thống máy lạnh cần bảo dưỡng sửa chữa, nâng câp | - Vân đáp, hoặc kiêm tra trăc nghiệm |
| - Tính toán được năng suât lạnh, thiêt bị của hệ thống lạnh đạt tiêu chuấn đê so sánh với hệ thống máy lạnh cần bảo dưỡng, sửa chữa, nâng câp.. | - Kiêm tra số liệu tính toán. |
| - Tính toán được tổng chi phí | - Kiêm tra số liệu tính. |
| - Đưa ra được các phương án cho khách hàng lựa chọn | - Trực quan đánh giá |
| - Có được sự đồng ý của khách hàng. | - Trực quan đánh giá |

TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

Tên Công việc: THOẢ THUẬN VỚI KHÁCH HÀNG 		    Mã số Công việc: A03

I- MÔ TẢ CÔNG VIỆC

Thoả thuận về giá cả sản phấm, dịch vụ thực hiện

Thoả thuận về thời gian, điều kiện bảo hành sản phấm, dịch vụ thực hiện

Thoả thuận về phương thức giao nhận vật tư, thiết bị, phương thức thanh toán

II- CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

Đưa ra được đơn giá về thiết bị, vật tư, dịch vụ... thoả thuận được viết bằng văn bản

Xác định được thời gian hoàn thành dịch vụ, sản phấm; thời gian, điều kiện bảo hành dịch vụ, sản phấm

Xác định được phương thức giao nhận thiết bị, vật tư, phương thức thanh toán

Được sự thống nhât của hai bên.

III- CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

Kỹ năng

Văn hoá giao tiếp, cách ứng xử ngoại giao, hiêu biết về tâm lý khách hàng, thuyết phục, ghi chép nhanh, tính toán

Lập kế hoạch, phân công công việc, chỉ đạo sản xuât

Kiến thức

Có các kiến thức chuyên sâu về kỹ thuật hệ thống máy lạnh, kiến thức cơ bản và cơ sở của kỹ thuật điện, chuyên sâu về cung câp điện.

Có kiến thức cơ bản về kí kết hợp đồng, lập kế hoạch, tổ chức sản xuât, kế toán và thuế

-Nắm vững các thông tin về thời tiết, giao thông...

IV- CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

Báo giá chuấn của sản phấm, dịch vụ. Mẫu thoả thuận cung câp dịch vụ

Các bản ghi nhớ, phiêu bảo hành thiêt bị, dịch vụ.

V-TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

| r Tiêu chí đánh giá | Cách thức đánh giá |
| --- | --- |
| - Đơn giá vê thiêt bị, vật tư, dịch vụ..đúng đơn giá quy định của xí nghiệp | - Kiêm tra, so sánh đơn giá vê thiêt bị, vật tư, dịch vụ so với đơn giá theo quy định của xí nghiệp. |
| - Xác định được thời gian ho àn thành dịch vụ, sản phấm; thời gian, điêu kiện bảo hành dịch vụ, sản phấm | - Kiêm tra, cân đối thời gian ho àn thành dịch vụ, sản phấm với điêu kiện THỰC tê của xí nghiệp |
| - Xác định được phương thức giao nhận thiêt bị, vật tư, phương thức thanh toán | - Đối chiêu với khả năng THỰC hiện của xí nghiệp |
| - Được sự đồng ý của hai b ên. | - Trực quan đánh giá |

TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

Tên Công việc: LẬP BẢN HỢP ĐỒNG

Mã số Công việc: A04

I- MÔ TẢ CÔNG VIỆC

Tính toán tổng chi phí

Lập bản hợp đồng

Trình ký hợp đồng

II- CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

Xác định được tổng số tiền cần thanh toán

Có bản hợp đồng

Bản hợp đồng được hai bên ký.

III- CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

Kỹ năng

Tính toán, tra cứu, lưu trữ

Giao tiếp, ứng xử ngoại giao.

Kiến thức

Có các kiến thức chuyên sâu về kỹ thuật hệ thống máy lạnh, kiến thức cơ bản và cơ sở của kỹ thuật điện, cơ khí; chuyên sâu về cung câp điện.

Kiến thức về kế toán, ký kết hợp đồng

Văn hoá giao tiếp.

IV- CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

Máy tính, bảng giá thành thiết bị, vật tư, vật liệu dịch vụ được sử dụng, biêu thuế, biêu giá nhân công

Biêu mẫu, bản hợp đồng.

V-TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

This document was created using

| Tiêu chí đánh giá | Cách thức đánh giá |
| --- | --- |
| - Có số liệu tổng số tiên cần được thanh toán | Kiêm tra trực tiêp vê tổng số tiên quy định tong hợp đồng. Vân đáp, trăc nghiệm. |
| - Có bản hợp đồng đúng qui định | - Đọc và kiêm tra các điêu khoản ghi trên hợp đồng. |
| - Bản hợp đồng được hai bên ký. | - Quan sát thực hiện. |

TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

Tên Công việc: THANH LÝ HỢP ĐỒNG

Mã số Công việc: A05

I- MÔ TẢ CÔNG VIỆC

Tổng hợp được các kết quả đã THỰC hiện, các điều khoản trong hợp đồng đã ký

Đối thoại với khách hàng khi có phát sinh cụ thể

Thoả thuận với khách hàng về những phát sinh cụ thể

Lập biên bản nghiệm thu

Thanh lý hợp đồng

II- CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

Xác định rõ nhiệm vụ, thời gian, phương thức thực hiện hợp đồng

Phân tích và ghi chép được các vân đề phát sinh cụ thê ở cả hai bên.

Có được bản ghi nhớ thoả thuận được hai bên nhât trí.

Biên bản nghiệm thu khi thực hiện các điều khoản của hợp đồng.

Lập bản thanh lý hợp đồng.

III- CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

Kỹ năng

Kiêm tra, giám sát, quan sát, ghi chép

Giao tiếp, thuyết trình, hiêu, đoán ý, lưu trữ..

Thuyết phục, tạo không khí tin tưởng.

Lập được các biên bản nghiệm thu và thanh lý hợp đồng.

Kiến thức

Có các kiến thức chuyên ngành về kỹ thuật hệ thống máy lạnh, kiến thức cơ bản và cơ sở của kỹ thuật điện, cơ khí; chuyên sâu về cung câp điện,

Kế toán, tổ chức sản xuât, an toàn điện lạnh, lao động

Bố trí nội thât, văn hoá giao tiếp.

IV- CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

Bản hợp đồng, các trang thiêt bị, dụng cụ, vật tư, nhân công... phục vụ cho hợp đồng đã ký kêt

Máy tính, sổ tay, giây bút, các dụng cụ đo kiêm -Bản ghi nhớ thoả thuận.

Mẫu thanh lý hợp đồng

V-TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

| r Tiêu chí đánh giá | Cách thức đánh giá |
| --- | --- |
| - Ghi chép được các van đê phát sinh cụ thê ở cả hai bên | - Trực quan đánh giá |
| - Có được bản ghi nhớ thoả thuận vê các vân đê phát sinh được hai bên nhât trí | - Đọc nội dung bản ghi nhớ thỏa thuận và kiêm tra chữ ký của người đại diện hai b ên. |
| - Có biên bản nghiệm thu đầy đủ các hạng mục | - Kiêm tra nội dung biên bản nghiệm thu có bảo đảm tính pháp lý không. |
| - Bản thanh lý hợp đồng được hai bên ký | - Kiêm tra nội dung các điêu khoản trong thanh lý hợp đồng với bản hợp đồng đã ký có bảo đảm tính pháp lý không. |

TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

Tên Công việc: BẢO HÀNH KẾT QUẢ CÔNG VIỆC 		    Mã số Công việc: A06

I- MÔ TẢ CÔNG VIỆC

Kiêm tra bản hợp đồng đã ký và phiếu bảo hành

Xác định nguyên nhân hư hỏng

Khẳng định trách nhi ệm hư hỏng

Lập danh mục các thiết bị hư hỏng cần thay thế, sửa chữa

Tính toán tổng kinh phí cần bảo hành

Thống nhât với khách hàng về việc bảo hành, thời gian THỰC hiện

Lập báo cáo.

II- CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

- Xác định được danh mục các thiết bị, chi tiết được bảo hành, điều kiện bảo hành, thời gian bảo hành.

Nêu rõ được bản chât hư hỏng, nguyên nhân hư hỏng

Lập phương án sửa chữa, thay thế.

Lập bản danh mục các thiết bị, chi tiết cần thay thế, sửa chữa

Tính tổng chi phí ( k cả thuế)

Được khách hàng đồng ý.

Lập bản báo cáo.

III- CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

Kỹ năng

Nhận thức và phán đoán được các vân đề khi THỰC hiện bảo hành

Lập được các văn bản báo cáo, bản danh mục các thiết bị, chi tiết hư hỏng cần thay thế.

Sử dụng các thiết bị, dụng cụ đo kiêm.

Thống kê, tính toán

Kiến thức

Qui định của pháp luật về hợp đồng mua bán và dịch vụ, kế toán

Văn hoá giao tiếp, tâm lý khách hàng,

Có các kiên thức chuyên nghành vê kỹ thuật hệ thống máy lạnh, kiên thức cơ bản và cơ sở của kỹ thuật điện, cơ khí.

Phương pháp lập các loại văn bản.

IV- CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

Bản hợp đồng, phiêu bảo hành, nhật ký vận hành, phiêu kiêm tra kỹ thuật, máy tính, giây bút, bản ghi nhớ công việc, bản cam kêt THỰC hiện

Các thiêt bị, dụng cụ kiêm tra chuyên ngành

Bảng giá các thiêt bị, chi tiêt, vật liệu cần dùng

Bản báo cáo.

V-TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

| * r Tiêu chí đánh giá | Cách thức đánh giá |
| --- | --- |
| - Xác định chính xác danh mục các thiêt bị, chi tiêt được bảo hành, điêu kiện bảo hành, thời gian bảo h ành. | - Quan sát thực hiện |
| - Xác định được, nguyên nhân hư hỏng và đưa ra phương án sửa chữa, thay thê. | - Trực quan đánh giá |
| - Bản danh mục các thiêt bị, chi tiêt cần thay thê, sửa chữa | - Kiêm tra dối chiêu trực tiêp các thiêt bị, chi tiêt hư hỏng cần thay thê, sửa chữa. |
| Bản tính tổng chi phí ( kê cả thuê) Được khách hàng đồng ý. | - Kiêm tra số liệu tính toán. |
| - Có bản báo cáo tổng hợp | - Đối chiêu số liệu báo cáo tổng với bản danh mục các thiêt bị, chi tiêt được bảo hành, với tổng chi phí bảo hành... |

TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

Tên Công việc: KIỂM TRA XÁC ĐỊNH TÌNH TRẠNG HỆ THỐNG MÁY VÀ THIẾT B

Mã số Công việc: B01

- MÔ TẢ CÔNG VIỆC

- Kiêm tra xác định tình trạng chung của hệ thống

- Kiêm tra xác định tình trạng điện nguồn, điện điều khiên

- Kiêm tra xác định tình trạng của máy nén và thi ết bị

- Kiêm tra xác định tình trạng thiết bị điện và tự động

- Kiêm tra tình trạng ga, dầu, nước làm mát, chât tải lạnh ...

- CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

Đánh giá được tình trạng chung của hệ thống máy và thiết bị lạnh

Đánh giá được tình trạng của điện nguồn, điện điều khiên

Đánh giá được tình trạng của các thiết bị điện và tự động

Đánh giá được tình trạng của ga, dầu, nước làm mát, chât tải lạnh ...

- CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

Kỹ năng

Quan sát, nhận biết tình trạng của hệ thống máy và thiết bị

Đọc được đồng hồ, mắt ga ...

Kiến thức

Nguyên lý vận hành hệ thống lạnh

Nguyên lý câu tạo, hoạt động của các thiết bị lạnh

Nguyên lý câu tạo, hoạt động của các thiết bị điện

- CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

- Bản vẽ sơ đồ nguyên lý của hệ thống

- Bản vẽ nguyên lý c âu tạo thiết bị

- Nhật ký vận hành

- Dụng cụ kiêm tra chuyên dụng

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

| * r Tiêu chí đánh giá | Cách thức đánh giá |
| --- | --- |
| - Đánh giá đúng tình trạng chung của hệ thống máy và thiết bị lạnh | Quan sát và dùng dụng cụ chuyên dụng đề kiêm tra |
| - Đánh giá đúng tình trạng của các thiết bị điện và tự động | Quan sát và dùng dụng cụ chuyên dụng đê kiêm tra |
| - Đánh giá đúng tình trạng của ga, dầu, nước làm mát, ch ât tải lạnh ... | Quan sát và dùng dụng cụ chuyên dụng đê kiêm tra |
| - Đánh giá đúng tình trạng của điện nguồn, điện điều khiên | Quan sát và dùng dụng cụ chuyên dụng đê kiêm tra |

TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

Tên Công việc: VẬN HÀNH HỆ THỐNG LẠNH

Mã số Công việc: B02

I- MÔ TẢ CÔNG VIỆC

- Câp điện, câp nước giải nhiệt, chât tải lạnh ...

- Thử đóng ngăt máy nén, lăng nghe tiêng động lạ, rung động bât thường đê kịp thời xử lý khi có sự cố

- Cho máy nén và toàn b ộ hệ thống làm việc theo quy trình vận hành không tải và có tải

- Xác định chê độ làm việc ổn định của hệ thống

- Xác định các thông số điện làm việc ổn định

II- Các Tiêu Chí Thực Hiện:

- Câp đúng nguồn điện theo yêu cầu của hệ thống

- Phát hiện được bât thường của máy qua rung động và tiêng kêu

- Vận hành đúng quy trình

- Xác định được chê độ làm việc ổn định của hệ thống

III- CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng

Đóng, ngăt điện cho bơm quạt

Đóng, ngăt điện cho máy nén và h ệ thống

Vận hành hệ thống thiêt bị thành thạo

Sử dụng thành thạo áp kê, nhiệt kê

Sử dụng thành thạo các thiêt bị đo điện

2. Kiến thức

-Vận hành bơm quạt

-Vận hành máy nén lạnh

-Vận hành hệ thống lạnh

Thực hành đo điện

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

Bảng điêu khiên

Áp kế, Nhiệt kế

Đồng hồ vạn năng, Ampe kìm

V. TIÊU CHÍ

| rp* A t r r 1 * r Tiêu chí đánh giá | Cách thức đánh giá |
| --- | --- |
| - Nguồn điện được câp đúng theo yêu cầu của hệ thống | - Dùng thiết bị đo đánh giá thông số nguồn điện |
| - Phát hiện đúng bât thường của máy | - Quan sát và lắng nghe tiếng động khi vận hành |
| - Vận hành hệ thống đúng quy trình | - Kiêm tra quy trình vận hành của thiết kế đã đề ra |
| - Xác định đúng chế độ làm việc ổn định của hệ thống | - Kiêm tra các thông số làm việc của hệ thống thông qua các thi ết bị đo |

TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

Tên Công việc: ĐIỀU CHỈNH CÁC THÔNG SỐ CHO PHÙ HỢP VỚI YÊU CẦU CÔNG NGH Ệ

Mã số Công việc: B03

- MÔ TẢ CÔNG VIỆC

- Lập bảng các thông số vận hành của hệ thống theo yêu cầu của công nghệ

- Điêu chỉnh nhiệt độ bay hơi, nhiệt độ buồng lạnh, nhiệt độ ngưng tụ.

- Điêu chỉnh phá băng cho dàn lạnh

- Điêu chỉnh xả khí không ngưng cho hệ thống

- Điêu chỉnh mức lỏng bình bay hơi, bình tách lỏng, bình trung gian, bình chứa tuần hoàn

- Điêu chỉnh các thiêt bị tự động

- CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

Lập được bảng các thông số vận hành chính xác

Điêu chỉnh được van tiêt lưu

- Điêu chỉnh được thermostat

- Điêu chỉnh được van câp nước giải nhiệt cho bình ngưng

- Điêu chỉnh được đồng hồ phá băng tự động

- Điêu chỉnh được van xả khí không ngưng cho hệ thống

- Điêu chỉnh được mức lỏng trong các thiêt bị

- Điêu chỉnh được các thiêt bị tự động

- CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng

- Thu thập được số liệu

- Điêu chỉnh thành thạo van tiêt lưu

- Điêu chỉnh thành thạo thermostat

- Điêu chỉnh thành thạo van câp nước giải nhiệt bình ngưng

- Điêu chỉnh thành thạo đồng hồ phá băng

- Điêu chỉnh thành thạo hệ thống xả khí không ngưng

- Điêu chỉnh được các thiêt bị tự động

2. Kiến thức

- Quan sát và ghi chép

- Nguyên lý làm việc của van tiết lưu

- Nguyên lý ho ạt động của thermostat

- Nguyên lý làm việc của thiết bị ngưng tụ

- Nguyên lý làm việc của đồng hồ phá băng

- Nguyên lý làm việc của van xả khí

- Nguyên lý làm việc của các thiết bị

- CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

- Bảng và đồ thị của ga lạnh

- Kìm, Tuốc nơ vít

- Dụng cụ chuyên dụng

- TIÊU CHÍ VÀ CÁCH TH ỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

| rp* A 1 r -m. r 1 • r Tiêu chí đánh giá | Cách thức đánh giá |
| --- | --- |
| - Xác định đúng thông số vận hành | Quan sát thông qua các thi ết bị đo |
| - Điều chỉnh van tiết lưu đúng quy trình | Quan sát quá trình điều chỉnh van tiết lưu |
| - Điều chỉnh thermostat đúng quy trình | Quan sát quá trình điều chỉnh thermostat |
| - Điều chỉnh van câp nước giải nhiệt bình ngưng đúng quy trình | Quan sát quá trình điều chỉnh van câp nước |
| - Điều chỉnh đồng hồ phá băng tự động đúng quy trình | Quan sát quá trình điều chỉnh đồng hồ phá băng |
| - Điều chỉnh van xả khí không ngưng cho hệ thống đúng quy trình | Quan sát quá trình điều chỉnh van xả khí không ngưng |
| - Điều chỉnh mức lỏng trong các thi ết bị đúng quy trình | Quan sát quá trình điều chỉnh mức lỏng trong các thiết bị |
| - Điều chỉnh các thiết bị tự động đúng quy trình | Quan sát quá trình điều chỉnh các thiết bị tự động |

TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

Tên Công việc: GHI CHÉP CÁC THÔNG S Ố VẬN HÀNH VÀO NHẬT KÝ VẬN HÀNH HỆ THỐNG

Mã số Công việc: B04

- MÔ TẢ CÔNG VIỆC

- Ghi nhật ký vận hành

- Ghi kêt luận chung vê sự hoạt động của hệ thống

- CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN:

- Ghi chính xác các thông s ố:

- Thời gian chạy, dừng

- Chê độ nhiệt độ buồng lạnh, chât tải lạnh

- Nhiệt độ ngưng tụ

- Nhiệt độ bay hơi

- Nhiệt độ đầu đẩy

- Nhiệt độ nước làm mát bình ngưng

- Điện áp/dòng điện làm việc

- Các sự cố khi vận hành như mât điện, mât nước, mât ga, mât dầu ...

- Kêt luận được vê sự hoạt động của hệ thống như:

- Hệ thống hoạt động ổn định hay không ổn định

- Ghi chú vê máy nén

- Ghi chú vê thiêt bị ngưng tụ

- Ghi chú vê thiêt bị bay hơi

- Ghi chú vê thiêt bị tiêt lưu

- Ghi chú vê buồng lạnh ...

- CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng

- Đọc và ghi được các thông số vận hành

- Vận hành thành thạo hệ thống lạnh

2. Kiến thức

- Cánh sử dụng áp kê, nhiệt kê, rơle thời gian, vôn kê, ampe kê -Vận hành hệ thống lạnh

- CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

- Áp kê, nhiệt kê, rơle thời gian, vôn kê

- Bảng điêu khiên, bảng hiên thị

- TIÊU CHÍ VÀ CÁCH TH ỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

| rp* A t r r 1 * r Tiêu chí đánh giá | Cách thức đánh giá |
| --- | --- |
| - Ghi chính xác và đầy đủ các thông số vận hành | - Quan sát thông qua các thiêt bị đo |
| - Ghi chính xác và đầy đủ các sự cố xảy ra | - Quan sát thông qua các thiêt bị đo |
| - Ghi chính xác và đầy đủ vê sự hoạt động của các thiêt bị | - Quan sát thông qua các thiêt bị đo |

TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC Tên

Công việc: XỬ LÝ Sự CỐ VẬN HÀNH

Mã số Công việc: B05

- MÔ TẢ CÔNG VIỆC

- Xử lý khi mât nước đột ngột

- Xử lý khi mât điện đột ngột

- Xử lý khi áp suất ngưng tụ tăng không b ình thường

- Xử lý khi áp suât bay hơi tăng, giảm

- Nạp, xả dầu, thay dầu

- Nạp, xả ga

- CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

- Ngắt được các tiếp điêm điện, khoá các van theo yêu c ầu kỹ thuật

- Điều chỉnh được áp suât ngưng tụ về giá trị cho phép

- Điều chỉnh được áp suât bay hơi về mức quy định

- Phát hiện được thừa, thiếu dầu và tiến hành nạp, xả dầu an toàn

- Phát hiện thừa, thiếu ga và tiến hành nạp, xả ga an toàn

- CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng

- Xử lý thành thạo sự cố mât nước đột ngột

- Xử lý thành thạo khi mât điện đột ngột

- -Vận hành thành thạo xả khí không ngưng, xử lý bơm nước ...

- Nạp, xả dầu thành thạo

- Nạp, xả ga thành thạo

2. Kiến thức

- Vận hành hệ bơm

- Vận hành hệ thống điện

- Vận hành hệ thống lạnh

- Quy trình thay thế phin sây lọc

- Quy trình nạp, xả, thay dầu

- Quy trình nạp, xả ga

- CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

- Các dụng cụ chuyên dụng -Bộ đèn hàn

- Bộ van nạp

- TIÊU CHÍ VÀ CÁCH TH ỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

| rp* A t r r 1 * r Tiêu chí đánh giá | Cách thức đánh giá |
| --- | --- |
| - Ngắt các tiếp điêm điện, khoá các van đúng theo yêu cầu kỹ thuật | Quan sát quá trình thao tác |
| - Điều chỉnh áp suât ngưng tụ, bay hơi về giá trị cho phép | Quan sát trên thi ết bị đo |
| - Phát hiện sự thừa, thiếu dầu và tiến hành nạp, xả dầu an toàn | Quan sát trên thiết bị đo |
| - Phát hiện sự thừa, thiếu ga và tiến hành nạp, xả ga an toàn | Quan sát trên thiết bị đo |

TIÊU CHU ẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

Tên Công việc: KIỂM TRA HỆ THỐNG VÀ CÀI ĐẶT THÔNG SỐ VẬN HÀNH

Mã số Công việc: C01

- MÔ TẢ CÔNG VIỆC

- Kiểm tra nguồn điện và các thông số kỹ thuật của hệ thống lạnh

- Kiểm tra sự hoạt động của các thiêt bị hiên thị: Nhiệt kê, Áp kê, Lưu lượng kê, Đèn báo dừng, Đèn báo làm việc, Đèn báo hỏng...

- Kiểm tra và cài đặt các thông số (nhiệt độ, áp suât, thời gian...) của thiêt bị tự động: Rơ le nhiệt, Rơ le áp suât, Rơ le hiệu áp suât dầu, Đồng hồ xả băng...

- CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

- Xác định được các thông s ố nguồn điện và các thông s ố kỹ thuật THỰC tê của hệ thống lạnh

- Cài đặt được chính xác các thông số (nhiệt độ, áp suât, thời gian...) của các thiêt bị tự động

- Phát hiện được các hư hỏng của các thiêt bị hiên thị

- CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng

- Đo và xác định được các thông số kỹ thuật THỰC tê của hệ thống lạnh

- Kiêm tra được các hư hỏng và cài đặt được các thông số (nhiệt độ, áp suât, thời gian...) của các thiêt bị tự động

- Kiêm tra và hiệu chỉnh được các dụng cụ hiên thị

2. Kiến thức

- Câu tạo và nguyên lý làm việc của hệ thống lạnh

- Phương pháp kiêm tra thông số và cài đặt các thiêt bị tự động, hiên thị

- Cách đo các thông số nguồn điện và cách xác định thông số kỹ thuật của hệ thống lạnh

- CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

-Vạn năng kê hoặc ôm kê, ampe kê, vôn kê,...

- Catalog máy hoặc hướng dẫn, thuyêt minh vận hành

- Các dụng cụ cơ khí: cờ lờ, mỏ lêt, tuốc nơ vít...

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH TH ỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

| rr<» A 1 r -m. r 1 • r Tiêu chí đánh g iá | Cách thức đánh giá |
| --- | --- |
| - Đo và xác định chính xác thông s ố nguồn điện và các thông s ố kỹ thuật THỰC tế của hệ thống lạnh | - Kiêm tra trực tiếp thông số nguồn điện như điện áp và các phụ kiện: bằng đồng hồ vạn năng, Ampe kìm, Ôm kế,... và đối chiếu với các thông số kỹ thuật tiêu chuẩn |
| - Cài đặt đúng các thông số (nhiệt độ, áp suât, thời gian...) của các thiết bị tự động | - Quan sát trực tiếp các thông số cài đặt và so sánh với thông số (nhiệt độ, áp suât, thời gian.) của các thiết bị tự động với thông số quy định |
| - Hiệu chỉnh chính xác các hư hỏng của các thiết bị hiên thị | - Kiêm tra trực tiếp bằng nhiệt kế, áp kế, lưu lượng kế ... và so sánh với thông số làm việc bình thường của các thiết bị hiên thị |

TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

Tên Công việc: VẬN HÀNH HỆ THỐNG LẠNH

Mã số Công việc: C02

- MÔ TẢ CÔNG VIỆC

- Câp điện, câp nước giải nhiệt, chât tải lạnh ...

Thử đóng ngắt máy nén, lắng nghe tiêng động lạ, rung động bât thường đê kịp thời xử lý khi có sự cố

Cho máy nén và toàn b ộ hệ thống làm việc theo quy trình vận hành không tải và có tải

Xác định chê độ làm việc ổn định của hệ thống

Xác định các thông số vê điện làm việc ổn định

- CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

- Nguồn điện sẵn sàng cho vận hành nước giải nhiệt và chât tải lạnh

- Phát hiện được bât thường của máy qua rung động và tiêng kêu

-Vận hành đúng quy tr ình

- Xác định được chê độ làm việc ổn định của hệ thống

- CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng

Đóng, ngắt điện cho bơm, quạt

Đóng, ngắt điện cho máy nén và hệ thống

Thao tác vận hành hệ thống thiêt bị thành thạo

Sử dụng thành thạo áp kê, nhiệt kê

Sử dụng thành thạo các thiêt bị đo điện

2. Kiến thức

Quy định, quy phạm an toàn điện

Phương pháp vận hành máy lạnh không tải và có tải

THỰC hành đo điện

- CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

Thuyêt minh vận hành hệ thống lạnh

Các thiêt bị bảo hộ lao động

Áp kế, Nhiệt kế

Đồng hồ vạn năng, Ampe kìm

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH TH ỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

| rp* A t r r 1 * r Tiêu chí đánh giá | Cách thức đánh giá |
| --- | --- |
| - Sẵn sàng cho vận hành nước giải nhiệt và chât tải lạnh | - Quan sát trực tiếp các đồng hồ hiên thị trên hệ thống đường ống giải nhiệt và chât tải lạnh. |
| - Đúng hiện tượng bât thường của máy | - Đo trực tiếp bằng thiết bị đo độ rung và độ ồn. So sánh với chế độ làm việc bình thường của hệ thống |
| - Đúng quy trình vận hành | - Kiêm tra trực tiếp các thông s ố vận hành trên các đồng hồ và so sánh với quy trình vận hành như thiết kế đã đề ra |
| - Đúng chế độ làm việc ổn định của hệ thống | - Xác định trực tiếp thông số làm việc của hệ thống thông qua các thiết bị đo như: Áp kế, nhiệt kế, lưu lượng kế, vôn kế, ampe kế,. |

TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

Tên Công việc: LẬP BẢNG VÀ ĐIỀU CHỈNH CÁC THÔNG SỐ VẬN HÀNH

Mã số Công việc: C03

- MÔ TẢ CÔNG VIỆC

Xây dựng và lập bảng các thông số vận hành của hệ thống theo yêu cầu của công nghệ

Điêu chỉnh nhiệt độ bay hơi, nhiệt độ buồng lạnh, nhiệt độ ngưng tụ, nhiệt độ quá nhiệt hơi hút

Điêu chỉnh phá băng cho dàn lạnh

Điêu chỉnh xả khí không ngưng cho hệ thống

Điêu chỉnh mức lỏng bình bay hơi, bình tách lỏng, bình trung gian, bình chứa tuần hoàn

Điêu chỉnh các thiêt bị tự động

- CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

Lập được bảng các thông số vận hành chính xác

Điêu chỉnh được van tiêt lưu, thermostat, van câp nước giải nhiệt cho bình ngưng

Điêu chỉnh được đồng hồ phá băng tự động, chấn đoán được thời gian vàchu kỳ phá băng

Điêu chỉnh được van xả khí không ngưng cho hệ thống, mức lỏng trong các thiêt bị, các thiêt bị tự động

- CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng

Thu thập được số liệu

Điêu chỉnh thành thạo van tiêt lưu, thermostat, van câp nước giải nhiệt bình ngưng, đồng hồ phá băng, hệ thống xả khí không ngưng

Điêu chỉnh được các thiêt bị tự động

2. Kiến thức

Quan sát và ghi chép

Hiêu nguyên lý vận hành máy lạnh

Nguyên lý làm việc của van tiết lưu

Nguyên lý ho ạt động của thermostat, thiết bị ngưng tụ, đồng hồ phá băng, van xả khí, thiết bị tự động

- CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

Bảng và đồ thị của gas lạnh

Thuyết minh vận hành hệ thống lạnh

Catalog về các thiết bị điều khiên như Rơle nhiệt độ, Rơle áp suât cao, Rơle áp suât thâp, Rơle mức lỏng.

Kìm, Tuốc nơ vít, Clê, Mỏ lết

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH TH ỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

| Tiêu Chí Đánh giá Tiêu chí đánh giá | Cách thức đánh giá |
| --- | --- |
| - Đúng thông số vận hành | - Quan sát trực tiêp và so sánh với bảng thông số vận hành của nhà thiêt kê |
| - Đúng quy trình điêu chỉnh van tiêt lưu | - Kiêm tra trực tiêp và so sánh với quy trình của nhà sản suât |
| - Đúng quy trình điêu chỉnh thermostat | - Kiêm tra trực tiêp bằng nhiệt kê và so sánh với quy trình của nhà sản suât |
| - Đúng quy trình điêu chỉnh van câp nước giải nhiệt bình ngưng | - Kiêm tra trực tiêp bằng lưu lượng kê và so sánh với quy trình công nghệ |
| - Đúng quy trình điêu chỉnh đồng hồ phá băng tự động | - Kiêm tra trực tiêp bằng nhiệt kê, đồng hồ tính thời gian và so sánh với quy trình của nhà sản suât |
| - Đúng quy trình điêu chỉnh van xả khí không ngưng cho hệ thống | - Kiêm tra trực tiêp bằng áp kê và so sánh với quy trình của nhà sản xuât |
| - Đúng quy trình điêu chỉnh mức lỏng trong các thiêt bị | - Quan sát trực tiêp và so sánh với quy trình của nhà thiêt kê đê ra |
| - Đúng quy trình điêu chỉnh các thiêt bị tự động | - Quan sát trực tiêp và so sánh với quy trình của nhà sản xuât |

TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

Tên Công việc: GHI NHẬT KÝ VẬN HÀNH HỆ THỐNG LẠNH

Mã số Công việc: C04

- MÔ TẢ CÔNG VIỆC

Ghi nhật ký vận hành

Ghi kết luận chung về sự hoạt động của hệ thống

- CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

Ghi chính xác các thông s ố:

Thời gian chạy, dừng

Chế độ nhiệt độ buồng lạnh, chât tải lạnh

Nhiệt độ ngưng tụ

Nhiệt độ bay hơi/nhiệt độ hút

Nhiệt độ đầu đẩy

Nhiệt độ nước làm mát bình ngưng/đầu máy nén

Áp suât ngưng tụ, áp suât bay hơi, áp suât trung gian, hiệu áp suât dầu

Điện áp/dòng điện làm việc

Độ rung và độ ồn bât thường của máy

Các sự cố khi vận hành như mât điện, mât nước, mât ga, mât dầu ...

Kết luận được về sự hoạt động của hệ thống như:

Hệ thống hoạt động ổn định hay không ổn định

Ghi chú về máy nén, thiết bị ngưng tụ, thiết bị bay hơi, thiết bị tiết lưu, buồng lạnh ...

- CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng

Đọc và ghi được các thông số vận hành -Vận hành thành thạo hệ thống lạnh

2. Kiến thức

Cánh sử dụng áp kế, nhiệt kế, timer, vôn kế, ampe kế...

Hiêu câu tạo dụng cụ đo và phương pháp đo độ rung, độ ồn của máy -Vận hành hệ thống lạnh

- CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

Thuyết minh vận hành hệ thống lạnh

Giây bút và nhật ký vận hành

Các dụng cụ đo độ ồn, độ rung

Áp kế, Nhiệt kế, Timer, Vôn k ế

Bảng điều khiên, bảng hiên thị

TIÊU CHÍ VÀ CÁCH TH ỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

| Tiêu chí đánh giá | Cách thức đánh giá |
| --- | --- |
| - Đầy đủ và chính xác các thông s ố vận hành | - Kiêm tra trực tiếp |
| - Xác định đầy đủ các sự cố xảy ra | - Kiêm tra trực tiếp |
| - Đúng và đầy đủ, chính xác về sự hoạt động của hệ thống | - Kiêm tra trực tiếp và so sánh với bảng thông số vận hành của nhà thiết kế |

TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

Tên Công việc: XỬ LÝ CÁC Sự CỐ VẬN HÀNH

Mã số Công việc: C05

- MÔ TẢ CÔNG VIỆC

Xử lý khi mât nước, mât điện đột ngột

Xử lý khi áp su ât ngưng tụ tăng

Xử lý khi áp suât bay hơi tăng/giảm

Xử lý hành trình ấm

Xử lý thay thê phin sây lọc

Xử lý nạp dầu, xả dầu và thay dầu

Xử lý nạp ga, xả ga

- CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

Dừng được hệ thống kịp thời

Ngắt được các tiêp điêm điện, thao tác khoá các van theo yêu c ầu kỹ thuật

Đưa được áp suât ngưng tụ, áp suât bay hơi vê mức quy định

Phát hiện được hiện tượng máy nén hút lỏng và xử lý tốt sự cố

Phát hiện hư hỏng và xử lý được việc thay thê phin sây lọc

Phát hiện được thừa, thiêu dầu và tiên hành nạp, xả dầu an toàn

Phát hiện thừa, thiêu ga và tiên hành nạp, xả ga an toàn

- CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

Kỹ năng

Xử lý thành thạo sự cố mât nước, mât điện đột ngột

-Vận hành thành thạo xả khí không ngưng, xử lý bơm nước ...

Phán đoán được sự cố và xử lý thành thạo

Thay thê được phin sây lọc

Thao tác thành thạo việc nạp dầu và xả dầu

Thao tác thành thạo nạp ga và xả ga

Kiến thức

-Vận hành hệ thống bơm, hệ thống điện và hệ thống lạnh

Quy trình xử lý hành trình ẩm, thế phin sây lọc

Quy trình nạp, xả và thay dầu

Quy trình nạp và xả ga

- CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

Thuyết minh vận hành sửa chữa, bảo dưỡng hệ thống lạnh

-Bộ đèn hàn

Bộ van nạp, dầu, môi chât lạnh

Đồng hồ vạn năng, các dụng cụ sửa chữa điện

- TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

| Tiêu chí đánh giá | Cách thức đánh giá |
| --- | --- |
| - Đảm bảo thời gian xử lý sự cố cho phép | - Kiêm tra trực tiếp |
| - Xử lý đúng sự cố theo đúng quy trình kỹ thuật | - Quan sát trực tiếp và so sánh với quy trình công nghệ |
| - Đúng quy trình vận hành | - Kiêm tra trực tiếp bằng nhiệt kế, áp kế, lưu lượng kế, ampe kế, vôn kế,...và so sánh với quy trình thiết kế đề ra |
| - Phát hiện đúng nguyên nhân | - Kiêm tra trực tiếp |

TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

Tên Công việc: KIỂM TRA THÔNG SỐ LÀM VIỆC CỦA MÁY BẰNG DỤNG CỤ ĐO VÀ THIẾT BỊ ĐO

Mã số Công việc: D01

- MÔ TẢ CÔNG VIỆC

Kiêm tra thông số nhiệt độ, áp suât cài đặt trên các thiêt bị điêu khiên tự động

Đọc, ghi chép thông số trên đồng hồ đo và so sánh với các thông số tiêu chuấn quy định

- CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

Đọc đúng thông số trên thang đo và không bỏ sót các thông số

Ghi chép chính xác, rõ ràng, đầy đủ các thông số đo đạc

Xác định đúng nguyên nhân sai số giữa các thông số đo được THỰC tê so với các thông số tiêu chuấn quy định

Cài đặt lại các thông số sai lệch đúng yêu cầu kỹ thuật

- CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng

Sử dụng thành thạo các dụng cụ, đồ nghê cơ khí và các thiêt bị đo

Xác định được vị trí lắp đặt các thiêt bị đo

2. Kiến thức

Câu tạo, nguyên lý làm việc của các thiêt bị đo, dụng cụ đo

Cách sử dụng dụng cụ đo, thiêt bị đo

- CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

Sơ đồ nguyên lý và thuyêt minh vận hành máy lạnh

Nhật ký vận hành máy l ạnh

Dụng cụ và thiêt bị đo kiêm

- TIÊU CHÍ VÀ CÁCH TH ỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

| - Tiêu chí đánh giá | Cách thức đánh giá |
| --- | --- |
| - Xác định các thông số trên thiêt bị đo, dụng cụ đo chính xác90 | - Quan sát, kiêm tra trực tiêp các số liệu trên thang đo của dụng cụ đo, thiêt bị đo |
| - Ghi chép các thông s ố đo đạc đầy đủ, chính xác | - Kiêm tra số liệu đo được THỰC tê được tổng hợp trong sổ ghi chép |
| - Xác định đúng nguyên nhân sai lệch các thông số và cài đặt, hiệu chỉnh lại các thông số sai lệch đạt yêu cầu kỹ thuật | Phỏng vân trực tiêp Quan sát, ki êm tra trực tiêp quá trình cài đặt các thông số |

TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

Tên Công việc: KIỂM TRA TÌNH TRẠNG CÁCH NHIỆT TRÊN THIẾT BỊ VÀ HỆ THỐNG

Mã số Công việc: D02

- MÔ TẢ CÔNG VIỆC

Quan sát và xác định các vị trí hư hỏng của lớp cách nhiệt và bảo ôn trong hệ thống máy lạnh

- CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

Quan sát và xác định được các vị trí bọc cách nhiệt và bảo ôn trong hệ thống máy lạnh

Xác định những vị trí hư hỏng của lớp cách nhiệt và bảo ôn trong hệ thống máy lạnh

- CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

Kỹ năng

Sử dụng thành thạo các dụng cụ: kìm, kéo, dao cắt, đèn pin, thang.

Xác định được vị trí bọc cách nhiệt, bảo ôn trong hệ thống máy lạnh

Kiến thức

Phương pháp bọc cách nhiệt, bảo ôn đường ống trong hệ thống lạnh -Vật liệu cách nhiệt, cách ẩm trong hệ thống máy lạnh

- CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

Các dụng cụ: thước, dao, đèn pin, thang • • •

Sơ đồ nguyên lý máy lạnh

Nhật ký vận hành máy lạnh

- TIÊU CHÍ VÀ CÁCH TH ỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

| Tiêu chí đánh giá | Cách thức đánh giá |
| --- | --- |
| - Xác định đúng vật liệu bảo ôn, cách nhiệt trong hệ thống lạnh | - Phỏng vân |
| - Xác định chính xác vị trí hư hỏng và sửa chữa, thay thế lớp cách nhiệt bảo ôn hư hỏng đảm bảo yêu cầu kỹ thuật | - Quan sát, ki êm tra trực tiếp quá trình xác định vị trí hư hỏng và thay thế, sửa chữa |

TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

Tên Công việc: KIỂM TRA RÒ RỈ MÔI CHẤT

Mã số Công việc: D03

- MÔ TẢ CÔNG VIỆC

Xác định loại môi chât và chọn thiêt bị, phương tiện dò tìm môi chât

Xác định nơi rò rỉ môi chât, mức độ rò rỉ

- CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

Xác định đúng loại môi chât sử dụng trong hệ thống

Chọn đúng thiêt bị, dụng cụ đê xác định vị trí rò rỉ môi chât

Xác định chính xác các vị trí rò rỉ, mức độ rò rỉ của môi chât

- CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng

Sử dụng thành thạo các dụng cụ và thiêt bị dò tìm vị trí rò rỉ môi chât

Thực hiện đúng trình tự kiêm tra và xác định vị trí rò rỉ môi chât

2. Kiến thức

Kiên thức môi chât lạnh, an toàn môi ch ât lạnh

Phương pháp sử dụng thiêt bị dò môi chât

Phương pháp xác định vị trí rò rỉ và mức độ rò rỉ

- CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

Catalog của thiết bị

Thiêt bị và dụng cụ dò môi chât, nước xà phòng

Các phương tiện đê đọc và ghi chép: bút, sổ nhật ký

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH TH ỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

| Tiêu chí đánh giá | Cách thức đánh giá |
| --- | --- |
| - Xác định chính xác loại môi chât lạnh sử dụng trong hệ thống lạnh | Phỏng vân So sánh kết quả xác định THỰC tế với Catalog của thiết bị |
| - Lựa chọn đúng phương pháp, dụng cụ và thiết bị dò tìm vị trí rò rỉ môi chât lạnh | Phỏng vân Quan sát trực tiếp trong quá trình lựa chọn dụng cụ và thiết bị dò tìm |
| - Xác định chính xác vị trí rò rỉ và mức độ rò rỉ môi chât lạnh trong hệ thống | - Quan sát trực tiếp trong quá trình xác định vị trí rò rỉ và mức độ rò rỉ môi chât |

TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

Tên Công việc: KIỂM TRA HỆ THỐNG ĐƯỜNG ỐNG TẢI NHIỆT

Mã số Công việc: D04

- MÔ TẢ CÔNG VIỆC

Quan sát bên ngoài đường ống thẳng, mối nối, phụ kiện đường ống: van, mặt bích...

Xác định vị trí rò rỉ chât tải nhiệt và nguyên nhân gây rò r ỉ

- CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

Xác định đúng loại chât tải nhiệt sử dụng trong hệ thống

Chọn đúng thiêt bị, dụng cụ tìm vị trí rò rỉ chât tải nhiệt

Xác định đúng các vị trí rò rỉ chât tải nhiệt và nguyên nhân gây rò rỉ

- CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng

Sử dụng thành thạo các dụng cụ và thiêt bị dò tìm vị trí rò rỉ chât tải nhiệt

THỰC hiện đúng trình tự kiêm tra và xác định vị trí rò rỉ chât tải nhiệt

2. Kiến thức

Hiêu biêt thành phần chât tải nhiệt

Phương pháp sử dụng thiêt bị dò chât tải nhiệt

Phương pháp xác định vị trí rò rỉ và mức độ rò rỉ

- CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

Catalog của thiêt bị

Thiêt bị và dụng cụ dò chât tải nhiệt, nước xà phòng

Các phương tiện đê đọc và ghi chép: bút, sổ nhật ký

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH TH ỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

| Tiêu chí đánh giá | Cách thức đánh giá |
| --- | --- |
| - Xác định chính xác lo ại chât tải nhiệt sử dụng trong hệ thống lạnh | Phỏng vân So sánh kêt quả xác định THỰC tê với Catalog của thiêt bị |
| - Lựa chọn đúng phương pháp, dụng cụ và thiêt bị dò tìm vị trí rò rỉ chât tải nhiệt | Phỏng vân Quan sát trực tiêp trong quá trình lựa chọn dụng cụ và thiêt bị dò tìm |
| - Xác định chính xác vị trí rò rỉ và mức độ rò rỉ chât tải nhiệt trong hệ thống | - Quan sát trực tiêp trong quá trình xác định vị trí rò rỉ và mức độ rò rỉ chât tải nhiệt |

TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

Tên Công việc: KIỂM TRA THÔNG SỐ BUỒNG CHẤT TẢI

Mã số Công việc: D05

- MÔ TẢ CÔNG VIỆC

Kiêm tra nhiệt độ buồng chât tải

Đọc và ghi các thông s ố trên bộ điều khiên nhiệt độ phòng

Nhận định khả năng làm việc của buồng chât tải

- CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

Đọc, ghi đúng thông số của buồng chât tải

Đánh giá đúng khả năng làm việc buồng chât tải

- CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

Kỹ năng

Sử dụng thành thạo các dụng cụ đo kiêm nhiệt độ

Kiêm tra được nhiệt độ buồng chât tải

Nhận định được khả năng làm việc của buồng chât tải

Kiến thức

Câu tạo và nguyên lý làm việc của buồng chât tải

Phương pháp kiêm tra nhiệt độ buồng chât tải

Phương pháp đọc và ghi các thông số trên bộ điều khiên

- CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

Catalog của thiết bị, đồng hồ đo nhiệt độ

Đèn pin, đèn chiếu sáng

Các phương tiện đê đọc và ghi chép: bút, s0 nhật ký

- TIÊU CHÍ VÀ CÁCH TH ỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

| Tiêu chí đánh giá | Cách thức đánh giá |
| --- | --- |
| - Đọc, ghi đúng, đủ các thông số làm việc của buồng | - Kiêm tra số liệu đo thực tế và so sánh với các thông số tiêu chuẩn |
| - Đánh giá được khả năng làm việc của buồng chât tải | - So sánh với các thông số của nhà thiết kế |

TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

Tên Công việc: LẬP BIÊN BẢN HIỆN TRẠNG TRƯỚC BẢO DƯỠNG

Mã số Công việc: D06

- MÔ TẢ CÔNG VIỆC

Đo, ghi, tổng hợp các ý kiên đánh giá và kiên nghị của người kiêm tra, vận hành về tình trạng bât thường của hệ thống

- CÁC TIÊU CHÍ TH ỰC HIỆN

Ghi chép chính xác, rõ ràng, đầy đủ các thông số đo đạc hiện trạng của thiêt bị và hệ thống

Ghi chép chính xác, rõ ràng, đầy đủ các ý kiên của người kiêm tra và vận hành

- CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng

Sử dụng thành thạo dụng cụ và thiêt bị đo kiêm các thông số trên hệ thống

Ghi chép, lập biên bản tình trạng máy

Tổng hợp ý kiên

2. Kiến thức

Phương pháp, trình tự lập biên bản

Phương pháp kiêm tra thông số làm việc và sử dụng dụng cụ đo, thiêt bị đo kiêm

- CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

Dụng cụ đo, thiêt bị đo kiêm tra thông số của hệ thống

Sơ đồ hệ thống lạnh

Nhật ký vận hành

Giây, bút

- TIÊU CHÍ VÀ CÁCH TH ỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

| Tiêu chí đánh giá | Cách thức đánh giá |
| --- | --- |
| - Xác định các thông s ố trên thiết bị đo, dụng cụ đo chính xác | - Quan sát, ki êm tra trực tiếp các số liệu trên thang đo của dụng cụ, thiết bị đo trong khi đo |
| - Ghi chép các thông s ố đo đạc đầy đủ, chính xác | - Kiêm tra số liệu đo được THỰC tế và số liệu được tổng hợp trong sổ ghi chép, biên bản |
| - Lập biên bản và tổng hợp các ý kiến nhận xét đánh giá đúng trình tự, đầy đủ và chính xác | Phỏng vân Kiêm tra trực tiếp các ghi chép trong quá trình kiêm tra và lập biên bản |

TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

Tên Công việc: BẢO DƯỠNG MÁY NÉN

Mã số Công việc: D07

- MÔ TẢ CÔNG VIỆC

Vệ sinh máy nén, bổ sung dầu bôi trơn, thay dầu bôi trơn và kiêm tra cụm bít kín cổ trục

Căn chỉnh độ cân bằng, độ căng đai truyền của động cơ máy nén

- CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

Xác định chính xác loại dầu, mức dầu, mầu dầu, định lượng đủ lượng dầu bổ sung hoặc thay mới

Kiêm tra chính xác độ kín của cụm bịt kín cổ trục

Căn chỉnh cân bằng động cơ, căng đai truyền, vệ sinh máy nén đảm bảo yêu cầu kỹ thuật

- CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng

Sử dụng thành thạo các dụng cụ: Cờ lê, mỏ lêt, tuốc lơ vít, thước, bơm dầu...

THỰC hiện đúng trình tự, thao tác kiêm tra mức dầu, cụm bít kín cổ trục máy nén

THỰC hiện đúng quy trình căn chỉnh cân bằng động cơ máy nén, căng đai truyền của bộ truyền động

2. Kiến thức

Câu tạo, nguyên lý làm việc của máy nén

Phương pháp kiêm tra mức dầu, chât lượng dầu, nạp dầu bổ sung và thay mới dầu bôi trơn

Phương pháp căn chỉnh cân bằng động cơ máy nén, căng đai truyền của bộ truyền động

- CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

Kiên thức về an toàn điện, an toàn cơ khí

Đồ nghề dụng cụ cơ khí: Cờ lê, mỏ lêt, tuốc nơ vít, thước, bơm dầu, mỡ bôi trơn--

Catalog của động cơ và máy nén

- TIÊU CHÍ VÀ CÁCH TH ỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

| Tiêu chí đánh giá | Cách thức đánh giá |
| --- | --- |
| - Xác định đúng chủng loại dầu bôi trơn máy nén | Phỏng vân Kiêm tra kết quả xác định thực tế với Catalog của máy nén |
| - Xác định chính xác mức dầu và màu dầu và định lượng đủ dầu cần bổ sung hoặc thay mới | Phỏng vân Quan sát, kiêm tra trực tiếp quá trình xác định mức dầu, mầu dầu Quan sát, kiêm tra trực tiếp quá trình định lượng dầu và nạp dầu bổ sung hoặc thay mới |
| - Kiêm tra độ kín của cụm bịt kín cổ trục và van điện từ đảm bảo yêu cầu kỹ thuật | - Quan sát, kiêm tra trực tiếp quá trình xác định độ kín của cụm bịt kín cổ trục và van điện từ |
| - Căn chỉnh cân bằng động cơ và độ căng đai truyền đảm bảo yêu cầu kỹ thuật | - Quan sát, kiêm tra trực tiếp quá trình căn chỉnh căn bằng động cơ máy nén và quá trình c ăng đai truyền |

TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

Tên Công việc: BẢO DƯỠNG QUẠT DÀN TRAO ĐỔI NHIỆT

Mã số Công việc: D08

- MÔ TẢ CÔNG VIỆC

Vệ sinh, tra dầu, mỡ

Căn chỉnh cơ câu truyền động quạt dàn trao đổi nhiệt

- CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

-Vệ sinh sạch sẽ vỏ máy, quạt, mô tơ

Tra đủ dầu mỡ vào gối lăn, gối đỡ, ổ bi

Kiêm tra, căn chỉnh cân bằng động cơ câu truyền động đảm bảo yêu cầu kỹ thuật

- CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

Kỹ năng

Sử dụng thành thạo các dụng cụ: Cờ lê, mỏ lêt, tuốc lơ vít, thước, bơm dầu,...

THỰC hiện đúng trình tự, thao tác tháo, lắp và bảo dưỡng quạt

Kiến thức

Kiên thức an toàn điện, an toàn cơ khí

Phương pháp căn chỉnh cân bằng động cơ, vệ sinh tra dầu mỡ gối lăn gối đỡ, ổ bi

- CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

Catalog của dàn trao đổi nhiệt

Bơm dầu, mỡ, thước, cờ lê, mỏ lêt, tuốc nơ vít-

- TIÊU CHÍ VÀ CÁCH TH ỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

| Tiêu chí đánh giá | Cách thức đánh giá |
| --- | --- |
| - Vệ sinh sạch sẽ động cơ, quạt; tra đủ dầu mỡ gối lăn, gối đỡ, ổ bi | - Quan sát, ki êm tra trực tiếp quá trình vệ sinh động cơ, quạt và quá trình tra dầu bôi mỡ vào các ổ bi, gối lăn và gối đỡ của quạt |
| - Căn chỉnh cân bằng động cơ, độ căng đai truyền đảm bảo kỹ thuật | - Quan sát, kiêm tra trực tiếp độ cân bằng của động cơ, độ căng đai truyền trong quá trình căn chỉnh căn bằng động cơ quạt |

TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

Tên Công việc: BẢO DƯỠNG máy BƠM

Mã số Công việc: D09

- MÔ TẢ CÔNG VIỆC

-Vệ sinh bơm, tra dầu mỡ vào các ổ bi, gối đỡ

Kiêm tra và điều chỉnh các khớp nối truyền động, gioăng đệm, phớt

- CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

-Vệ sinh sạch sẽ vỏ máy, bơm, mô tơ

Tra đủ dầu mỡ vào gối lăn, gối đỡ, ổ bi

Kiêm tra, căn chỉnh được khớp nối truyền động, gioăng đệm, phớt đảm bảo yêu cầu kỹ thuật

- CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng

Sử dụng thành thạo các dụng cụ: Cờ lê, mỏ lêt, tuốc lơ vít, thước, bơm dầu,...

THỰC hiện đúng trình tự, thao tác tháo lắp, bảo dưỡng bơm

2. Kiến thức

Kiên thức an toàn điện, an toàn cơ khí

Phương pháp căn chỉnh khớp nối truyền động, gioăng đệm, phớt

Phương pháp vệ sinh và tra dầu mỡ gối lăn, gối đỡ, ổ bi

- CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

Catalog của bơm

Dụng cụ cơ khí: Cờ lê, mỏ lêt, tuốc nơ vít, thước, bơm dầu, mỡ bôi ừơnể • •

Giẻ, xô, bàn chải

- TIÊU CHÍ VÀ CÁCH TH ỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

| Tiêu chí đánh giá | Cách thức đánh giá |
| --- | --- |
| - Vệ sinh sạch sẽ động cơ, bơm và tra đủ dầu mỡ gối lăn, gối đỡ, ổ bi | - Quan sát, ki êm tra trực tiêp quá trình vệ sinh động cơ, bơm và quá trình tra dầu bôi mỡ vào các ổ bi, gối lăn và gối đỡ của quạt |
| - Căn chỉnh khớp nối truyền động, gioăng đệm, phớt đảm bảo yêu cầu kỹ thuật | - Quan sát, kiêm tra trực tiêp và so sánh với các thông số của nhà sản xuât |

TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

Tên Công việc: BẢO DƯỠNG BÌNH TRAO ĐỔI NHIỆT

Mã số Công việc: D10

- MÔ TẢ CÔNG VIỆC

-Vệ sinh làm sạch phần trao đổi nhiệt của bình trao đổi nhiệt

- CÁC TIÊU CHÍ TH ỰC HIỆN

Pha trộn hóa chât tẩy rửa đúng nồng độ, định lượng đủ dung dịch tẩy rửa -Nạp (phun) chât tẩy rửa vào bình không ảnh hưởng đến thiết bị xung quanh -Vệ sinh bằng bàn chải sạch sẽ, đảm bảo không bị móp méo và th ủng ống

Tháo, lắp vỏ che chắn đúng trình tự

- CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng

Sử dụng thành thạo các dụng cụ kìm, tuốc nơ vít, clê, mỏ lết, bàn chải, máy phun rửa hóa chât...

THỰC hiện đúng trình tự tháo, lắp và bảo dưỡng bình trao đổi nhiệt

2. Kiến thức

Câu tạo và nguyên lý làm việc của bình trao đổi nhiệt

Kiến thức về vệ sinh bằng hóa chât, vệ sinh bằng dụng cụ cơ khí

Kiến thức về thiết bị trao đổi nhiệt

- CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

Catalog bình trao đổi nhiệt

Các dụng cụ cơ khí: kìm, tuốc nơ vít, cờ lê, mỏ lết, bàn chải—

Dụng cụ sử dụng hóa chât: Bơm hóa chât, đường ống

Các dụng cụ bảo hộ lao động, an toàn hóa ch ât

- TIÊU CHÍ VÀ CÁCH TH ỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

| Tiêu chí đánh giá | Cách thức đánh giá |
| --- | --- |
| - Tháo, lắp vỏ bảo vệ bình trao đổi nhiệt nhanh, chính xác, c ấn thận | - Quan sát, ki êm tra trực tiêp quá trình tháo, lắp vỏ bảo vệ |
| - Xác định đúng loại hóa chât và pha trộn dung dịch tấy rửa đồng đều, đúng nồng độ | Phỏng vân Quan sát, ki êm tra nồng độ dung dịch trực tiêp trong quá trình pha trộn dung dịch |
| - Vận hành máy phun hóa chât đảm bảo an toàn lao động, đúng quy trình, phun hóa ch ât tấy rửa vào bình không rơi vãi, ảnh hưởng đên thiêt bị xung quanh. | Phỏng vân Quan sát, kiêm tra trực tiêp quy trình vận hành máy phun hóa chât, quá trình phun ch ât tảy rửa vào bình trao đổi nhiệt |
| - Vệ sinh bằng bàn ch ải sạch sẽ, đảm bảo không bị móp méo ống, cong ống | - Quan sát, kiêm tra trực tiêp quá trình làm sạch bình trao đổi nhiệt bằng bàn chải |

TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

Tên Công việc: BẢO DƯỠNG DÀN TRAO ĐỔI NHIỆT

Mã số Công việc: D11

- MÔ TẢ CÔNG VIỆC

-Vệ sinh làm sạch phần trao đổi nhiệt của dàn trao đổi nhiệt

- CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

Pha trộn hóa chât tẩy rửa đúng nồng độ, định lượng đủ dung dịch tẩy rửa -Nạp (phun) chât tẩy rửa vào dàn không ảnh hưởng đến thiết bị xung quanh -Vệ sinh bằng bàn chải sạch sẽ, đảm bảo không bị móp méo và th ủng ống

Tháo, lắp vỏ che chắn đúng trình tự

- CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

Kỹ năng

Sử dụng thành thạo các dụng cụ kìm, tuốc nơ vít, cờ lê, mỏ lết, bàn chải, máy phun rửa hóa chât.

THỰC hiện đúng trình tự tháo, lắp và bảo dưỡng dàn trao đổi nhiệt

Kiến thức

Câu tạo và nguyên lý làm việc của dàn trao đổi nhiệt

Kiến thức về vệ sinh bằng hóa chât, vệ sinh bằng dụng cụ cơ khí

Kiến thức về thiết bị trao đổi nhiệt

- CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

Catalog dàn trao đổi nhiệt

Các dụng cụ cơ khí: kìm, tuốc nơ vít, cờ lê, mỏ lết, bàn chảiể • •

Dụng cụ sử dụng hóa chât: Bơm hóa chât, đường ốngể

Các dụng cụ bảo hộ lao động, an toàn hóa ch ât

- TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

| Tiêu chí đánh giá | Cách thức đánh giá |
| --- | --- |
| - Tháo, lắp vỏ bảo vệ dàn trao đổi nhiệt nhanh, chính xác, c ẩn thận | - Quan sát, kiêm tra trực tiếp quá trình tháo, lắp vỏ bảo vệ |
| - Xác định đúng loại hóa chât và pha trộn dung dịch tẩy rửa đồng đều, đúng nồng độ | Phỏng vân Quan sát, ki êm tra nồng độ dung dịch trực tiếp trong quá trình pha trộn dung dịch |
| - Vận hành máy phun hóa ch ât đảm bảo an toàn lao động, đúng quy trình, phun hóa ch ât tẩy rửa vào dàn không rơi vãi, ảnh hưởng đến thiết bị xung quanh | Phỏng vân Quan sát, ki êm tra trực tiếp quy trình vận hành máy phun hóa ch ât, quá trình phun ch ât tảy rửa vào dàn trao đổi nhiệt |
| - Vệ sinh bằng bàn chải sạch sẽ, đảm bảo không bị móp méo cánh trao đổi nhiệt và không làm thủng ống, cong ống | - Quan sát, kiêm tra trực tiếp quá trình làm sạch dàn trao đổi nhiệt bằng bàn chải |

TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

Tên Công việc: BẢO DƯỠNG THÁP GIẢI NHIỆT

Mã số Công việc: D12

- MÔ TẢ CÔNG VIỆC

Vệ sinh làm sạch phần trao đổi nhiệt và xả đáy, vệ sinh máng nước, vòi phun của tháp

-Bảo dưỡng quạt tháp, căng dây đai

- CÁC TIÊU CHÍ TH ỰC HIỆN

Pha trộn hóa chât tấy rửa đúng nồng độ, định lượng đủ dung dịch tấy rửa -Nạp (phun) chât tấy rửa vào tháp không ảnh hưởng đên thiêt bị xung quanh -Vệ sinh bằng bàn chải sạch sẽ, đảm bảo không bị móp méo thiêt bị

Bảo dưỡng quạt tháp, căng dây đai đảm bảo yêu cầu kỹ thuật

Tháo, lắp vỏ che chắn đúng trình tự

- CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

Kỹ năng

Sử dụng thành thạo các dụng cụ kìm, tuốc nơ vít, cờ lê, mỏ lêt, bàn chải, máy phun rửa hóa chât...

THỰC hiện đúng trình tự tháo, lắp và bảo dưỡng tháp giải nhiệt

Kiến thức

Câu tạo và nguyên lý làm việc của tháp giải nhiệt

Kiên thức về vệ sinh bằng hóa chât, vệ sinh bằng dụng cụ cơ khí

Phương pháp bảo dưỡng quạt

- CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

Catalog tháp giải nhiệt

Các dụng cụ và vật liệu: kìm, tuốc nơ vít, cờ lê, mỏ lêt, bàn chải, dầu, mỡ bôi trơn, bơm hóa chât, đường ốngể

Các dụng cụ bảo hộ lao động, an toàn hóa ch ât

- TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

| Tiêu chí đánh giá | Cách thức đánh giá |
| --- | --- |
| - Tháo, lắp vỏ bảo vệ tháp giải nhiệt nhanh, chính xác, c ấn thận | - Quan sát, ki êm tra trực tiêp quá trình tháo, lắp vỏ bảo vệ |
| - Xác định đúng loại hóa chât và pha trộn dung dịch tấy rửa đồng đều, đúng nồng độ | Phỏng vân Quan sát, kiêm tra nồng độ dung dịch trực tiêp trong quá trình pha trộn dung dịch |
| - Vận hành máy phun hóa ch ât đảm bảo an toàn lao động, đúng quy tr ình, phun hóa chât tấy rửa vào tháp giải nhiệt không rơi vãi, ảnh hưởng đên thiêt bị xung quanh | Phỏng vân Quan sát, kiêm tra trực tiêp quy trình vận hành máy phun hóa chât, quá trình phun ch ât tảy rửa vào tháp giải nhiệt |
| - Vệ sinh bằng bàn ch ải sạch sẽ, đảm bảo không bị móp méo ống, cong ống | - Quan sát, kiêm tra trực tiêp quá trình làm sạch tháp giải nhiệt bằng bàn chải |
| - Tháo, lắp, tra dầu mỡ cho quạt tháp và căng dây đai đảm bảo yêu cầu kỹ thuật. | - Quan sát, kiêm tra trực tiêp và so sánh với thông số tiêu chuấn |

TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

Tên Công việc: BẢO DƯỠNG HỆ THỐNG MÔI CHẤT LẠNH

Mã số Công việc: D13

- MÔ TẢ CÔNG VIỆC

Xác định lưu lượng môi chât lạnh, chât lượng môi chât lạnh, định lượng môi chât lạnh cần bổ sung hoặc thay mới

Xác định vị trí rò rỉ của hệ thống đường ống

- CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

Xác định chính xác lưu lượng môi chât lạnh trong hệ thống

Xác định lượng môi chât lạnh cần bổ sung hoặc thay mới

Xác định đúng vị trí bị rò rỉ môi chât và làm kín vị trí rò rỉ đảm bảo yêu cầu kỹ thuật

- CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng

Sử dụng thành thạo các dụng cụ đo kiêm tra lưu lượng môi chât, dò tìm vị trí rò rỉ môi chât lạnh

THỰC hiện đúng quy trình làm kín các vị trí bị rò rỉ

2. Kiến thức

Kiến thức môi chât lạnh, an toàn môi ch ât lạnh

Phương pháp đo kiêm tra lưu lượng môi chât lạnh và phương pháp dò tìm các vị trí rò rỉ môi chât lạnh

- CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

Thuyết minh vận hành hệ thống lạnh

Catalog thiết bị của nhà chế tạo

Dụng cụ cơ khí, máy phát hiện rò rỉ môi chât, dụng cụ nạp môi chât chuyên dùng

Môi chât lạnh, dầu lạnh

- TIÊU CHÍ VÀ CÁCH TH ỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

| Tiêu chí đánh giá | Cách thức đánh giá |
| --- | --- |
| - Xác định chính xác lo ại môi chất lạnh, lưu lượng môi ch ất trong hệ thống và định lượng đủ môi chất cần nạp bổ sung hoặc thay mới | Phỏng vấn Quan sát, ki em tra trực tiếp giá trị lưu lượng trên thiết bị đo và quá trình nạp bổ sung hoặc thay mới môi chất lạnh |
| - Xác định chính xác vị trí các chỗ rò rỉ môi chất và làm kín các vị trí rò rỉ đảm bảo yêu cầu kỹ thuật | Quan sát, ki em tra trực tiếp các vị trí rò rỉ trong quá trình ki em tra rò rỉ môi chất Quan sát, ki em tra trực tiếp quá trình làm kín các vị trí rò rỉ |

TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

Tên Công việc: BẢO DƯỠNG HỆ THỐNG ỐNG GIẢI NHIỆT

Mã số Công việc: D14

MÔ TẢ CÔNG VIỆC

-Vệ sinh đường ống nước giải nhiệt

Xác định lưu lượng nước giải nhiệt, chất lượng nước giải nhiệt, định lượng nước giải nhiệt cần bổ sung hoặc thay mới

Xác định vị trí rò rỉ của hệ thống đường ống

CÁC TIÊU CHÍ TH ỰC HIỆN

-Vệ sinh sạch sẽ đường ống nước giải nhiệt

Xác định chính xác lưu lượng nước giải nhiệt trong hệ thống

Xác định lượng nước giải nhiệt cần bổ sung hoặc thay mới

Xác định đúng vị trí bị rò rỉ nước giải nhiệt và làm kín vị trí rò rỉ đảm bảo yêu cầu kỹ thuật

CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

Kỹ năng

Sử dụng thành thạo các dụng cụ kìm, tuốc nơ vít, cờ lê, mỏ lết, bàn chải, máy phun rửa hóa chất...

Sử dụng thành thạo các dụng cụ đo kiếm tra lưu lượng nước giải nhiệt, dò tìm vị trí rò rỉ nước giải nhiệt

THỰC hiện đúng quy trình làm kín các v ị trí bị rò rỉ

Kiến thức

Kiến thức về vệ sinh bằng hóa chất, vệ sinh cơ khí

Hiếu thành phần, tác dụng và nguyên lý làm vi ệc của hệ thống nước giải nhiệt

Phương pháp đo kiếm tra lưu lượng nước giải nhiệt và phương pháp dò tìm các vị trí rò rỉ nước giải nhiệt

CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

-Bản vẽ hệ thống nước giải nhiệt

Dụng cụ: Máy bơm, đèn pin, cờ lê, mỏ lết, tuốc nơ vít,mỏ hàn, giẻ lau, bàn chải, hóa chất

Nước giải nhiệt, đồng hồ đo lưu lượng

TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

| rr* A 1 r -m. r 1 • r Tiêu chí đánh giá | Cách thức đánh giá |
| --- | --- |
| - Vệ sinh sạch sẽ đường ống nước giải nhiệt | - Quan sát và so sánh với các thông tiêu chuấn |
| - Xác định chính xác lưu lượng nước giải nhiệt trong hệ thống và định lượng đủ nước giải nhiệt cần bổ sung hoặc thay mới | Phỏng vấn Quan sát, ki em tra trực tiếp giá trị lưu lượng trên thiết bị đo và quá trình bổ sung hoặc thay mới nước giải nhiệt |
| - Xác định chính xác vị trí các chỗ rò rỉ nước giải nhiệt và làm kín các vị trí rò rỉ đảm bảo yêu cầu kỹ thuật | Quan sát, ki em tra trực tiếp các vị trí rò rỉ Quan sát, ki em tra trực tiếp quá trình làm kín các vị trí rò rỉ |

TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

Tên Công việc: BẢO DƯỠNG BUỒNG CHẤT TẢI 			Mã số Công việc: D15

MÔ TẢ CÔNG VIỆC

Làm sạch, làm kín, ch ống thấm và chống ấm cho kết cấu bao che của buồng chất tải

CÁC TIÊU CHÍ TH ỰC HIỆN

Làm sạch kết cấu bao che và các giá đỡ hàng

Tháo và rửa sạch máng nước ngưng tụ trong buồng chất tải

Chèn kín, ch ống thấm và chống ấm cho kết cấu bao che đảm bảo yêu cầu kỹ thuật

CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

Kỹ năng

Sử dụng thành thạo các dụng cụ cơ khí, bơm bảo dưỡng.

THỰC hiện đúng trình tự tháo lắp và làm sạch các thiết bị phụ trợ trong buồng chất tải

Kiến thức

Quy trình và cách tiến hành bảo dưỡng buồng chất tải

Kiến thức về chất tải lạnh, sản phấm được bảo quản lạnh

CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

Thuyết minh vận hành hệ thống lạnh

Các dụng cụ vệ sinh, sửa chữa: giẻ lau, chổi sắt, silicon, ch ất chống thấm, chống ấm.

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH TH ỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

| rri* A 1 r -m. r 1 • r Tiêu chí đánh giá | Cách thức đánh giá |
| --- | --- |
| - Vệ sinh sạch sẽ buồng chất tải sạch sẽ, gọn gàng, đúng tr ình tự | - Quan sát, kiem tra trực tiếp trong quá trình làm vệ sinh buồng chất tải |
| - Xác định chính xác vị trí bị hở, bị thấm và ấm trên kết cấu bao che | - Quan sát, kiem tra trực tiếp các vị trí bị hở, bị thấm và ấm trên kết cấu bao che trong quá trình ki em tra |
| - Làm kín các vị trí bị hở, chống thấm cách ấm đảm bảo yêu cầu kỹ thuật | - Quan sát, kiem tra trực tiếp quá trình làm kín các vị trí bị hở, bị thấm và ấm trên kết cấu bao che |

TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

Tên Công việc: BẢO DƯỠNG BỘ XỬ LÝ VÀ CẤP NƯỚC BỔ SUNG

Mã số Công việc: D16

MÔ TẢ CÔNG VIỆC

Kiếm tra mực muối, hóa chất trong hệ thống, bình trao đổi cation và nạp bổ sung hóa chất, muối

Kiếm tra hoạt động của các cảm biến, bộ điều khiến, bơm hóa chất -Vệ sinh, lắp hoàn trả hệ thống và lấy mẫu nước sau xử lý

CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

Đảm bảo đủ liều lượng, hoàn nguyên Cation

Kiếm tra được sự hoạt động của các cảm biến, bộ điều khiến, bơm hóa chất

Mẫu nước sau xử lý đạt yêu cầu

Vệ sinh sạch sẽ hệ thống, lắp đặt đúng yêu cầu kỹ thuật

CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

Kỹ năng

Kiếm tra và nạp bổ sung được hóa chất, muối

Trình tự tháo, lắp, làm sạch và kiếm tra các thiết bị: cảm biến, bộ điều khiến, bơm hóa chất.

Kiếm tra và lấy được mẫu nước sau xử lý

Kiến thức

Hiếu nguyên lý làm việc của bộ xử lý và cấp nước bổ sung

Nắm được quy trình và cách tiến hành bảo dưỡng bộ xử lý và cấp nước bổ sung

CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

Thuyết minh vận hành hệ thống xử lý và cấp nước bổ sung

Hóa chất, bơm hóa chất

Các dụng cụ vệ sinh, bảo dưỡng: giẻ lau, chổi sắt, cờ lê, mỏ lết.

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH TH ỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

| rri* A 1 r -m. r 1 • r Tiêu chí đánh giá | Cách thức đánh giá |
| --- | --- |
| - Đảm bảo đủ lượng muối, hóa chất trong hệ thống, bình trao đổi cation | - Quan sát và so sánh với yêu cầu của nhà sản xuất |
| - Các cảm biến, bộ điều khien, bơm hóa chất hoạt động tốt | - Dùng thiết bị, dụng cụ đe kiem tra các thông số tiêu chuấn |
| - Mẫu nước sau xử lý đạt yêu cầu | - Kiem tra thông số mẫu nước sau khi xử lý so với các thông số tiêu chuấn |
| - Hệ thống được vệ sinh sạch sẽ | - Quan sát trên hệ thống |

TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC Tên Công việc: BẢO DƯỠNG HỆ THỐNG ĐIỆN Mã số Công việc: D17

MÔ TẢ CÔNG VIỆC

Làm sạch và bắt chặt tiếp điếm, cầu đấu, kiếm tra cách điện, vệ sinh tủ điện

CÁC TIÊU CHÍ TH ỰC HIỆN

Làm sạch tiếp điếm thiết bị đóng ngắt

Kiếm tra xiết chặt các mối nối, cầu đấu và đo cách điện dây, thiết bị, tủ điện đảm bảo yêu cầu kỹ thuật

CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

Kỹ năng

Sử dụng thành thạo tuốc nơ vít, kìm, đồng hồ vạn năng.

THỰC hiện đúng trình tự và thao tác tháo, lắp làm sạch các thiết bị điện

Kiến thức

Quy trình và phương pháp bảo dưỡng hệ thống điện

Kiến thức về đo lường điện, tự động hóa và điều khiến điện hệ thống lạnh

CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

Đồng hồ đo cách điện, đồng hồ đo thông mạch

Các dụng cụ cơ khí cờ lê, mỏ lết, ni vô, tuốc nơ vít, bút điện, đồng hồ điện, máy hút bụiể • •

Catalog của các thiết bị

Sơ đồ hệ thống điện

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH TH ỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

| np» A 1 r -m. r 1 • r Tiêu chí đánh giá | Cách thức đánh giá |
| --- | --- |
| - Các tiếp điem sạch, bóng không bị trầy xước; các mối nối, cầu đấu chắc chắn không chạm chập | - Quan sát, kiem tra trực tiếp các tiếp điem, các mối nối... trong quá trình làm sạch, xiết chặt các mối nối cầu đấu |
| - Kiem tra độ cách điện chính xác, khắc phục được các vị trí rò điện | - Quan sát, ki em tra trực tiếp bằng đồng hồ đo cách điện |
| - Lắp ráp, vệ sinh sạch sẽ, gọn gàng, đúng trình tự | - Quan sát, ki em tra trực tiếp quá trình làm vệ sinh |

TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC Tên Công việc: HOÀN THIỆN CÔNG TÁC BẢO DƯỠNG Mã số Công việc: D18

MÔ TẢ CÔNG VIỆC

Làm sạch, phục hồi những vị trí bị hư hỏng của hệ thống và kiếm tra nguồn cấp điện, cấp nước và hệ thống bao che

Ghi chép đầy đủ tình trạng hệ thống sau quá trình bảo dưỡng

CÁC TIÊU CHÍ TH ỰC HIỆN

Làm sạch rỉ sét và sơn bảo vệ các chỗ bị hoen rỉ

Kiếm tra chính xác điện áp nguồn cấp, áp lực nguồn nước cấp và hệ thống bao che

Ghi chép đầy đủ tình trạng thiết bị, hệ thống trước, trong và sau quá trình bảo dưỡng

CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

Kỹ năng

Sử dụng thành thạo tuốc nơ vít, kìm, đồng hồ vạn năng ...

THỰC hiện đúng trình tự, thao tác tháo lắp làm sạch, sơn xi những vị trí hư hỏng gỉ sét

Kiến thức

Phương pháp vệ sinh công nghiệp, sơn xi.

Kiến thức về nguồn điện, điện điều khiến, an toàn điện, an toàn cơ khí

CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

Đồng hồ đo cách điện, đồng hồ vạn năng, đồng hồ đo áp lực nước

Các dụng cụ cơ khí cờ lê, mỏ lết, ni vô, tuốc nơ vít, bút điện, máy hút bụiể

Catalog của các thiết bị

Sơ đồ hệ thống điện, hệ thống lạnh

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH TH ỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

| np» A 1 r -m. r 1 • r Tiêu chí đánh giá | Cách thức đánh giá |
| --- | --- |
| - Làm sạch, sơn xi lại vị trí hoen rỉ đảm bảo yêu cầu kỹ thuật | - Quan sát, ki en tra trực tiếp tại các vị trí hoen rỉ trong quá trình làm sạch và sơn xi lại |
| - Ki em tra chính xác điện áp, đủ pha, thứ tự pha, áp lực nước cấp, hệ thống bao che bảo hộ | - Quan sát, kiem tra trực tiếp bằng đồng hồ đo điện áp, đồng hồ đo áp lực nước |

TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC Tên Công việc: VẬN HÀNH THỬ NGHIỆM, HIỆU CHỈNH THÔNG SỐ Mã số Công việc: D19

MÔ TẢ CÔNG VIỆC

-Vận hành hệ thống ở các chế độ vận hành khác nhau

Đo kiếm tra và hiệu chỉnh các thông số theo yêu cầu kỹ thuật

CÁC TIÊU CHÍ TH ỰC HIỆN

Đo đạc, đọc và ghi chép được đầy đủ các thông số vận hành

Xác lập chế độ hoạt động bình thường và ổn định cho thiết bị, hệ thống

CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

Kỹ năng

Sử dụng thành thạo đồng hồ vạn năng, thiết bị đo áp suất.

THỰC hiện đúng trình tự vận hành hệ thống lạnh

Kiến thức

Kiến thức về đo đạc và lấy số liệu các đại lượng yêu cầu

Kiến thức điện, điện điều khiến, an toàn điện, an toàn cơ khí

Trình tự vận hành hệ thống lạnh.

CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

Thuyết minh vận hành hệ thống lạnh

Các dụng cụ đo đạc, kiếm tra

Giấy, bút và nhật ký vận hành

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH TH ỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

| rr* A 1 r -m. r 1 • r Tiêu chí đánh giá | Cách thức đánh giá |
| --- | --- |
| - Xác định các thông số trên thiết bị đo, dụng cụ đo chính xác | - Quan sát, kiem tra trực tiếp các số liệu trên thang đo của dụng cụ đo, thiết bị đo trong khi đo |
| - Ghi chép các thông s ố đo đạc đầy đủ, chính xác | - Kiem tra số liệu đo THỰC tế được tổng hợp trong sổ ghi chép |
| - Vận hành hệ thống đúng, đủ ở các chế độ vận hành của thiết bị, hệ thống. Thiết bị, hệ thống vận hành an toàn, ổn định | Phỏng vấn Quan sát, kiem tra trực tiếp các thông số của hệ thống trên các đồng hồ đo và thiết bị đo của hệ thống trong quá trình vận hành |

TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC Tên Công việc: LẬP BIÊN BẢN HIỆN TRẠNG SAU BẢO DƯỠNG Mã số Công việc: D20

MÔ TẢ CÔNG VIỆC

Đo, ghi và so sánh các thông số đo được trước và sau khi bảo dưỡng

Lập biên bản hiện trạng của thiết bị lạnh sau bảo dưỡng.

CÁC TIÊU CHÍ TH ỰC HIỆN

Ghi chép được các thông số yêu cầu và hiện trạng của hệ thống thiết bị sau khi bảo dưỡng

Lập được biên bản hiện trạng sau bảo dưỡng và đưa thiết bị vào sử dụng

CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

Kỹ năng

Sử dụng thành thạo dụng cụ đo và thiết bị đo

Lập được biên bản hiện trạng của hệ thống lạnh

Kiến thức

Đo và ghi chép số liệu các đại lượng: nhiệt độ, áp suất, thời gian.

Kiến thức điện, điện điều khiến, an toàn điện, an toàn cơ khí -Nội dung và phương pháp lập biên bản.

CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

Thuyết minh vận hành hệ thống lạnh

Các dụng cụ đo, thiết bị đo

Giấy, bút

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH TH ỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

| np» A 1 r -m. r 1 • r Tiêu chí đánh giá | Cách thức đánh giá |
| --- | --- |
| - Xác định các thông số trên thiết bị đo, dụng cụ đo chính xác | - Quan sát, kiem tra trực tiếp các số liệu trên thang đo của dụng cụ đo, thiết bị đo trong khi đo |
| - Ghi chép các thông s ố hiện trạng hệ thống sau bảo dưỡng đầy đủ, chính xác | - Kiem tra số liệu đo được THỰC tế được tổng hợp trong biên b ản |
| - Lập biên bản đúng hiện trạng sau bảo dưỡng của hệ thống lạnh | - Đọc và kiem tra nội dung biên bản so với tình trạng THỰC tế của hệ thống lạnh sau bảo dưỡng. |

TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

Tên Công việc: KIỂM TRA THÔNG SỐ LÀM VIỆC CỦA MÁY BẰNG DỤNG CỤ ĐO VÀ THIẾT BỊ ĐO

Mã số công việc: E01

MÔ T Ả CÔNG VIỆC

Kiếm tra thông số nhiệt độ, áp suất cài đặt trên các thiết bị điều khiến tự động

Đọc, ghi chép thông số nhiệt độ, áp suất.trên đồng hồ đo và so sánh với các thông số tiêu chuấn quy định.

CÁC TIÊU CHÍ TH ỰC HIỆN

Đọc thông số đúng thang đo, chính xác, không bỏ sót các sai số

Ghi chép chính xác, rõ ràng, đầy đủ các thông số đo đạc

Xác định đúng nguyên nhân sai số giữa các thông số đo được THỰC tế so với các thông số tiêu chuấn quy định.

Cài đặt lại các thông số sai lệch đúng yêu cầu kỹ thuật.

CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

Kỹ năng

Sử dụng thành thạo các dụng cụ, đồ nghề cơ khí và các thiết bị đo

Xác định được vị trí lắp đặt các thiết bị đo

Đọc được các thông số nhiệt độ, áp suất.. .trên dụng cụ, thiết bị đo.

Kiến thức

Cấu tạo, nguyên lý làm việc của các thiết bị đo, dụng cụ đo.

Cách sử dụng dụng cụ đo và thiết bị đo, cách đọc các thông số trên dụng cụ đo và thiết bị đo.

Kiến thức về an toàn điện, an toàn cơ khí

CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

Sơ đồ nguyên lý và thuyết minh vận hành máy lạnh

Nhật ký vận hành máy l ạnh

Dụng cụ và thiết bị đo kiếm

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH TH ỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

| rri* A 1 r -m. r 1 • r Tiêu chí đánh giá | Cách thức đánh giá |
| --- | --- |
| Xác định các thông số trên thiết bị đo, dụng cụ đo chính xác. | - Quan sát, ki em tra trực tiếp các số liệu trên thang đo của dụng cụ đo, thiết bị đo trong khi đo |
| - Ghi chép các thông s ố đo đạc đầy đủ, chính xác. | - Kiem tra số liệu đo được THỰC tế được tổng hợp trong sổ ghi chép. |
| - Xác định đúng nguyên nhân sai lệch các thông số và cài đặt, hiệu chỉnh lại các thông số sai lệch đạt yêu cầu kỹ thuật. | Phỏng vấn trực tiếp Quan sát, ki em tra trực tiếp quá trình cài đặt các thông số. |

TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC Tên công việc: KIỂM TRA TÌNH TRẠNG CÁCH NHIỆT Mã số công việc: E02

MÔ T Ả CÔNG VIỆC

Quan sát và xác định các vị trí hư hỏng của lớp cách nhiệt và bảo ôn trong hệ thống máy lạnh.

CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

Quan sát và xác định các vị trí bọc cách nhiệt và bảo ôn trong hệ thống máy lạnh.

Xác định những vị trí hư hỏng của lớp cách nhiệt và bảo ôn trong hệ thống máy lạnh.

CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

Kỹ năng

Sử dụng thành thạo các dụng cụ: kìm, kéo, dao cắt, đèn pin, thang.

Xác định được vị trí bọc cách nhiệt, bảo ôn trong hệ thống máy lạnh.

Kiến thức

Phương pháp bọc cách nhiệt, bảo ôn đường ống trong hệ thống lạnh -Vật liệu cách nhiệt, cách ấm.

Kiến thức về an toàn điện, an toàn cơ khí

CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

Các dụng cụ: thước, dao, đèn pin, thang.

Sơ đồ nguyên lý máy lạnh

Nhật ký vận hành máy l ạnh

TIÊU CHÍ VÀ CÁCH TH ỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

| np« A ầ r -t r 1 * r Tiêu chí đánh giá | Cách thức đánh giá |
| --- | --- |
| - Xác định đúng vật liệu bảo ôn, cách nhiệt trong hệ thống. | - Phỏng vấn |
| - Xác định chính xác vị trí hư hỏng lớp cách nhiệt, bảo ôn | - Quan sát, ki ếm tra trực tiếp quá trình xác định vị trí hư hỏng lớp cách nhi ệt, bảo ôn. |

TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC Tên công việc: KIỂM TRA RÒ RỈ MÔI CHẤT Mã số công việc: E03

MÔ T Ả CÔNG VIỆC

Xác định loại môi chất, chọn thiết bị, phương tiện dò tìm, xác định nơi rò rỉ môi chất, mức độ rò rỉ.

CÁC TIÊU CHÍ TH ỰC HIỆN

Xác định đúng loại môi chất sử dụng trong hệ thống máy lạnh.

Chọn đúng thiết bị, dụng cụ dò tìm vị trí rò rỉ môi chất.

Xác định đúng các vị trí rò rỉ môi chất.

CÁC KỸ NĂNG V À KIẾN THỨC THIẾT YẾU

Kỹ năng

Sử dụng thành thạo các dụng cụ và thiết bị dò tìm vị trí rò rỉ môi chất.

THỰC hiện đúng trình tự kiem tra và xác định vị trí rò rỉ môi chất.

Kiến thức

Kiến thức môi chất lạnh, an toàn môi ch ất lạnh

Phương pháp sử dụng thiết bị dò môi chất.

Phương pháp xác định vị trí rò rỉ và mức độ rò rỉ

Kiến thức về an toàn điện, an toàn cơ khí

CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

Catalogue của thiết bị

Thiết bị và dụng cụ dò môi chất, nước xà phòng

Các phương tiện đe đọc và ghi chép: bút, sổ nhật ký

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH TH ỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

| rri* A 1 r -m. r 1 • r Tiêu chí đánh giá | Cách thức đánh giá |
| --- | --- |
| - Xác định chính xác loại môi chất lạnh sử dụng trong hệ thống máy lạnh | Phỏng vấn Kiem tra kết quả xác định THỰC tế với Catalogue của thiết bị. |
| - Lựa chọn đúng phương pháp, dụng cụ và thiết bị dò tìm vị trí rò rỉ môi chất lạnh | Phỏng vấn Quan sát trực tiếp trong quá trình lựa chọn dụng cụ và thiết bị dò tìm |
| - Xác định chính xác vị trí rò rỉ và mức độ rò rỉ môi chất lạnh trong hệ thống máy lạnh | - Quan sát trực tiếp trong quá trình xác định vị trí rò rỉ và mức độ rò rỉ môi chất tại các vị trí rò rỉ . |

TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC Tên công việc: LẬP BIÊN B ẢN HIỆN TRẠNG TRƯỚC BẢO DƯỠNG Mã số công việc: E04

MÔ T Ả CÔNG VIỆC

Đo, ghi và tổng hợp các ý kiến đánh giá và kiến nghị của người kiếm tra và vận hành về tình trạng bất thường của hệ thống máy lạnh.

CÁC TIÊU CHÍ TH ỰC HIỆN

Ghi chép chính xác, rõ ràng, đầy đủ các thông số đo đạc hiện trạng của thiết bị và hệ thống máy lạnh.

Ghi chép chính xác, rõ ràng, đầy đủ các ý kiến của người kiếm tra và vận hành

Lập được biên bản hiện trạng trước bảo dưỡng.

CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

Kỹ năng

Sử dụng thành thạo dụng cụ và thiết bị đo kiếm các thông số trên hệ thống máy lạnh.

Ghi chép, lập được biên bản tình trạng của hệ thống máy lạnh.

Kiến thức

Phương pháp, trình tự lập biên bản

Phương pháp kiếm tra thông số làm việc và sử dụng dụng cụ đo, thiết bị đo kiếm.

Kiến thức về an toàn điện, an toàn cơ khí

CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

Dụng cụ đo, thiết bị đo kiếm tra thông số của hệ thống máy lạnh

Sơ đồ hệ thống máy lạnh

Nhật kí vận hành

Giấy, bút

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH TH ỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

| rr<» A 1 r -m. r 1 • r Tiêu chí đánh giá | Cách thức đánh giá |
| --- | --- |
| - Xác định các thông s ố trên thiết bị đo, dụng cụ đo chính xác. | - Quan sát, ki ếm tra trực tiếp các số liệu trên thang đo của dụng cụ đo, thiết bị đo trong khi đo |
| - Ghi chép các thông s ố đo đạc đầy đủ, chính xác. | - Kiếm tra số liệu đo được THỰC tế và số liệu được tổng hợp trong sổ ghi chép, biên bản. |
| - Lập biên bản và tổng hợp các ý kiến nhận xét đánh giá đúng hiện trạng trước bảo dưỡng. | Phỏng vấn Kiếm tra trực tiếp các ghi chép trong quá trình kiếm tra và lập biên bản. |

TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC Tên công việc: BẢO DƯỠNG MÁY NÉN Mã số công việc: E05

MÔ T Ả CÔNG VIỆC

Vệ sinh máy nén, bổ sung dầu bôi trơn, thay dầu bôi trơn, kiem tra cụm bít kín cổ trục và căn chỉnh độ cân bằng, độ căng đai truyền của động cơ máy nén.

CÁC TIÊU CHÍ TH ỰC HIỆN

Xác định chính xác loại dầu, mức dầu, mầu dầu, định lượng đủ lượng dầu bổ sung hoặc thay mới.

Kiem tra chính xác độ kín của cụm bịt kín cổ trục

Căn chỉnh cân bằng động cơ, căng đai truyền, vệ sinh máy nén đảm bảo yêu cầu kỹ thuật

CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

Kỹ năng

Sử dụng thành thạo các dụng cụ: Clê, mỏ lết, tuốc nơ vít, thước, bơm dầu,...

THỰC hiện đúng trình tự, thao tác ki em tra mức dầu, cụm bít kín cổ trục máy nén.

THỰC hiện đúng quy trình căn chỉnh cân bằng động cơ máy nén, căng đai truyền của bộ truyền động.

Kiến thức

Cấu tạo, nguyên lý làm việc của máy nén

Dầu bôi trơn

Phương pháp kiem tra mức dầu, chất lượng dầu, nạp dầu bổ sung và thay mới dầu bôi trơn

Phương pháp căn chỉnh cân bằng động cơ máy nén, căng đai truyền của bộ truyền động.

An toàn điện, an toàn cơ khí

CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

Đồ nghề dụng cụ cơ khí: Clê, mỏ lết, tuốc nơ vít, thước, bơm dầu, mỡ bôi trơn...

Catalog của động cơ và máy nén.

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH TH ỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

| rr<» A 1 r -m. r 1 • r Tiêu chí đánh giá | Cách thức đánh giá |
| --- | --- |
| - Xác định đúng chủng loại dầu bôi trơn máy nén. | Phỏng vấn Kiếm tra kết quả xác định THỰC tế với Catalogue của máy nén. |
| - Xác định chính xác mức dầu và màu dầu và định lượng đủ lượng dầu cần bổ sung hoặc thay mới. | Phỏng vấn Quan sát, ki ếm tra trực tiếp quá trình xác định mức dầu, mầu dầu Quan sát, ki ếm tra trực tiếp quá trình định lượng dầu và nạp dầu bổ sung hoặc thay mới. |
| - Kiếm tra độ kín của cụm bịt kín cổ trục và van điện từ đảm bảo yêu cầu kỹ thuật. | - Quan sát, ki ếm tra trực tiếp quá trình xác định độ kín của cụm bít kín cổ trục và van điện từ |
| - Căn chỉnh cân bằng động cơ và độ căng đai truyền đảm bảo yêu cầu kỹ thuật | - Quan sát, ki ếm tra trực tiếp quá trình căn chỉnh căn bằng động cơ máy nén và quá trình c ăng đai truyền. |

TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC Tên công việc: BẢO DƯỠNG QUẠT DÀN TRAO ĐỔI NHIỆT Mã số công việc: E06

MÔ T Ả CÔNG VIỆC

Vệ sinh, tra dầu, mỡ và căn chỉnh cơ cấu truyền động quạt dàn trao đổi nhiệt

CÁC TIÊU CHÍ TH ỰC HIỆN -Vệ sinh sạch sẽ vỏ máy, quạt, mô tơ

Tra đủ dầu mỡ vào gối lăn, gối đỡ, ổ bi

Kiem tra, căn chỉnh cân bằng động cơ cấu truyền động đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.

CÁC K Ỹ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

Kỹ năng

Sử dụng thành thạo các dụng cụ: Clê, mỏ lết, tuốc nơ vít, thước, bơm dầu,...

THỰC hiện đúng trình tự, thao tác tháo, lắp và bảo dưỡng quạt

Kiến thức

An toàn điện, an toàn cơ khí

Phương pháp căn chỉnh cân bằng động cơ, vệ sinh tra dầu mỡ gối lăn, gối đỡ, ổ bi.

CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

Catalogue của dàn trao đổi nhiệt

Bơm dầu, mỡ, thước, clê, mỏ lết, tuốc nơ vít.

TIÊU CHÍ VÀ CÁCH TH ỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

| np« A 1 r -» r 1 • r Tiêu chí đánh giá | Cách thức đánh giá |
| --- | --- |
| - Vệ sinh sạch sẽ động cơ, quạt; tra đủ dầu mỡ gối lăn, gối đỡ, ổ bi. | - Quan sát, ki em tra trực tiếp quá trình vệ sinh động cơ, quạt và quá trình tra d ầu bôi mỡ vào các ổ bi, gối lăn và gối đỡ của quạt. |
| - Căn chỉnh cân bằng động cơ, độ căng đai truyền đảm bảo kỹ thuật. | - Quan sát, ki em tra trực tiếp độ cân bằng của động cơ, độ căng đai truyền trong quá trình căn chỉnh căn bằng động cơ quạt và quá trình căng đai truyền. |

TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC Tên công việc: BẢO DƯỠNG DÀN TRAO ĐỔI NHIỆT Mã số công việc: E07

MÔ T Ả CÔNG VIỆC

Vệ sinh làm sạch phần trao đổi nhiệt của dàn trao đổi nhiệt.

CÁC TIÊU CHÍ TH ỰC HIỆN

Pha trộn hóa chất tấy rửa đúng nồng độ, Định lượng đủ lượng dung dịch tấy rửa

-Nạp (phun) chất tấy rửa vào dàn không ảnh hưởng đến thiết bị xung quanh. -Vệ sinh bằng bàn chải sạch sẽ, đảm bảo không bị móp méo và th ủng ống

Tháo, lắp vỏ che chắn đúng trình tự.

CÁC KỸ NĂNG V À KIẾN THỨC THIẾT YẾU

Kỹ năng

Sử dụng thành thạo các dụng cụ kìm, tuốc nơ vít, clê, mỏ lết, bàn chải, máy phun rửa hóa chất.

THỰC hiện đúng trình tự tháo, lắp và bảo dưỡng dàn trao đổi nhiệt

Kiến thức

-Vệ sinh bằng hóa chất, vệ sinh cơ khí

Cấu tạo, nguyên lý làm việc của thiết bị trao đổi nhiệt

An toàn điện, an toàn cơ khí

CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

Catalogue dàn trao đổi nhiệt

Các dụng cụ cơ khí cá nhân: kìm, tuốc nơ vít, clê, mỏ lết, bàn chải.

Dụng cụ sử dụng hóa chất: Bơm hóa chất, đường ống.

Các dụng cụ bảo hộ lao động, an toàn hóa ch ất

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH TH ỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

| rr<» A 1 r -m. r 1 • r Tiêu chí đánh giá | Cách thức đánh giá |
| --- | --- |
| - Tháo, lắp vỏ bảo vệ dàn trao đổi nhiệt nhanh, chính xác, c ấn thận | - Quan sát, ki em tra trực tiếp quá trình tháo, lắp vỏ bảo vệ |
| - Xác định đúng loại hóa chất và pha trộn dung dịch tấy rửa đồng đều, đúng nồng độ. | Phỏng vấn Quan sát, kiem tra nồng độ dung dịch trực tiếp trong quá trình pha trộn dung dịch. |
| - Vận hành máy phun hóa chất đảm bảo an toàn lao động, đúng quy trình, phun hóa chất tấy rửa vào dàn không rơi vãi, ảnh hưởng đến thiết bị xung quanh. | Phỏng vấn Quan sát, ki em tra trực tiếp quy trình vận hành máy phun hóa ch ất, quá trình phun chất tảy rửa vào dàn trao đổi nhiệt |
| - Vệ sinh bằng bàn chải sạch sẽ, đảm bảo không bị móp méo cánh trao đổi nhiệt và không làm thủng ống, cong ống | - Quan sát, ki em tra trực tiếp quá trình làm sạch dàn trao đổi nhiệt bằng bàn chải. |

TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

Tên công việc: BẢO DƯỠNG HỆ THỐNG ỐNG DẪN MÔI CHẤT LẠNH

Mã số công việc: E08

MÔ T Ả CÔNG VIỆC

Xác định lưu lượng môi chất lạnh, chất lượng môi chất lạnh, định lượng lượng môi chất lạnh cần bổ sung hoặc thay mới và xác định vị trí rò rỉ của hệ thống đường ống.

CÁC TIÊU CHÍ TH ỰC HIỆN

Xác định chính xác lưu lượng môi chất lạnh trong hệ thống máy lạnh.

Xác định đúng vị trí bị rò rỉ môi chất và làm kín vị trí rò rỉ đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.

CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

Kỹ năng

Sử dụng thành thạo các dụng cụ đo kiếm tra lưu lượng môi chất, dò tìm vị trí rò rỉ môi chất lạnh.

THỰC hiện đúng quy trình làm kín các vị trí bị rò rỉ.

Kiến thức

Môi chất lạnh, an toàn môi ch ất lạnh.

Phương pháp đo kiếm tra lưu lượng môi chất lạnh và phương pháp dò tìm các vị trí rò rỉ môi chất lạnh.

Quy trình làm kín các vị trí bị rò rỉ.

An toàn điện, an toàn cơ khí

CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

Thuyết minh vận hành hệ thống máy lạnh

Catalogue thi ết bị của nhà chế tạo

Dụng cụ cơ khí, máy phát hiện rò rỉ môi chất, dụng cụ nạp môi chất chuyên dùng

Môi chất lạnh, dầu lạnh

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH TH ỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

| rr<» A 1 r -m. r 1 • r Tiêu chí đánh giá | Cách thức đánh giá |
| --- | --- |
| - Xác định chính xác loại môi chất lạnh, lưu lượng môi chất trong hệ thống và định lượng đủ lượng môi chất cần nạp bổ sung hoặc thay mới | Phỏng vấn Quan sát, ki em tra trực tiếp giá trị lưu lượng trên thi ết bị đo trong quá trình xác định lưu lượng môi chất lạnh. |
| - Xác định chính xác vị trí các chỗ rò rỉ môi chất và làm kín các vị trí rò rỉ đảm bảo yêu cầu kỹ thuật. | Quan sát, ki em tra trực tiếp các vị trí rò rỉ trong quá trình ki em tra rò rỉ môi chất. Quan sát, ki em tra trực tiếp quá trình làm kín các vị trí rò rỉ. |

TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC Tên công việc: BẢO DƯỠNG BUỒNG CHẤT TẢI Mã số công việc: E09

MÔ T Ả CÔNG VIỆC

Làm sạch, làm kín, ch ống thấm và chống ấm cho kết cấu bao che của buồng chất tải.

CÁC TIÊU CHÍ TH ỰC HIỆN

Làm sạch kết cấu bao che và các giá đỡ hàng

Tháo và rửa sạch máng nước ngưng tụ trong buồng chất tải

Chèn kín, ch ống thấm và chống ấm cho kết cấu bao che đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.

CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

Kỹ năng

Sử dụng thành thạo các dụng cụ cơ khí, bơm bảo dưỡng.

THỰC hiện đúng trình tự tháo lắp và làm sạch các thiết bị phụ trợ trong buồng chất tải

Kiến thức

Quy trình và cách tiến hành bảo dưỡng buồng chất tải

Kiến thức về chất tải lạnh, sản phấm được bảo quản lạnh

Kiến thức về an toàn điện, an toàn cơ khí

CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

Thuyết minh vận hành hệ thống máy lạnh, kho lạnh

Các dụng cụ vệ sinh, sửa chữa: giẻ lau, chổi sắt, silicon, ch ất chống thấm, chống ấm.

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH TH ỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

| rri* A 1 r -m. r 1 • r Tiêu chí đánh giá | Cách thức đánh giá |
| --- | --- |
| - Vệ sinh sạch sẽ buồng chất tải sạch sẽ, gọn gàng, đúng trình tự | - Quan sát, ki em tra trực tiếp trong quá trình làm vệ sinh buồng chất tải |
| - Xác định chính xác vị trí bị hở, bị thấm và ấm trên kết cấu bao che và làm kín các vị trí bị hở, chống thấm cách ấm đảm bảo yêu cầu kỹ thuật | Quan sát, ki em tra trực tiếp các vị trí bị hở, bị thấm và ấm trên kết cấu bao che trong quá trình ki em tra. Quan sát, ki em tra trực tiếp quá trình làm kín các vị trí bị hở, bị thấm và ấm trên kết cấu bao che trong quá trình làm kín, chống thấm và chống ấm. |

TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC Tên công việc: BẢO DƯỠNG HỆ THỐNG ĐIỆN Mã số công việc: E10

MÔ T Ả CÔNG VIỆC

Làm sạch và bắt chặt tiếp điếm, cầu đấu, kiếm tra cách điện, vệ sinh tủ điện

CÁC TIÊU CHÍ TH ỰC HIỆN

Làm sạch tiếp điếm thiết bị đóng ngắt

Kiếm tra xiết chặt các mối nối, cầu đấu, đo cách điện dây, thiết bị, tủ điện đảm bảo yêu cầu kỹ thuật

CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

Kỹ năng

Sử dụng thành thạo tuốc nơ vít, kìm, đồng hồ vạn năng.

THỰC hiện đứng trình tự, thao tác tháo lắp làm sạch các thiết bị điện

Kiến thức

Quy trình và phương pháp bảo dưỡng hệ thống điện

Kiến thức về đo lường điện, tự động hóa và điều khiến điện hệ thống máy lạnh

Kiến thức về an toàn điện, an toàn cơ khí

CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

Đồng hồ đo cách điện, đồng hồ đo thông mạch

Các dụng cụ cơ khí clê, mỏ lết, ni vô, tuốc nơ vít, bút điện, đồng hồ điện, máy hút bụi.

Catalogue của các thiết bị

Sơ đồ hệ thống điện

V.TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

| rri* A 1 r -m. r 1 • r Tiêu chí đánh giá | Cách thức đánh giá |
| --- | --- |
| - Các tiếp điem sạch, bóng không bị trầy xước; các mối nối, cầu đấu chắc chắn không chạm chập. | - Quan sát, kiem tra trực tiếp các tiếp điem, các mối nối. trong quá trình làm sạch, xiết chặt các mối nối cầu đấu. |
| - Kiem tra độ cách điện chính xác, khắc phục được các vị trí rò điện | - Quan sát, kiem tra trực tiếp bằng đồng hồ đo cách điện. |
| - Lắp ráp, vệ sinh sạch sẽ, gọn gàng, đúng trình tự. | - Quan sát, ki em tra trực tiếp quá trình làm vệ sinh. |

TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC Tên công việc: HOÀN THIỆN CÔNG TÁC B ẢO DƯỠNG Mã số công việc: E11

MÔ T Ả CÔNG VIỆC

Làm sạch, phục hồi những vị trí bị hư hỏng của hệ thống, kiếm tra nguồn cấp điện, cấp nước và hệ thống bao che.

CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

Làm sạch rỉ sét và sơn bảo vệ các chỗ bị hoen rỉ

Kiếm tra chính xác điện áp nguồn cấp, áp lực nguồn nước cấp

Ghi chép đầy đủ tình trạng thiết bị, hệ thống trước, trong và sau quá trình bảo dưỡng

CÁC KỸ NĂNG V À KIẾN THỨC THIẾT YẾU

Kỹ năng

Sử dụng thành thạo tuốc nơ vít, kìm, đồng hồ vạn năng, ...

THỰC hiện đúng trình tự, thao tác tháo lắp làm sạch, sơn xi những vị trí hư hỏng gỉ sét

Kiến thức

Phương pháp vệ sinh công nghiệp, sơn xi.

Kiến thức điện, điện điều khiến, an toàn điện, an toàn cơ khí

CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

Đồng hồ đo cách điện, đồng hồ vạn năng, đồng hồ đo áp lực nước

Các dụng cụ cơ khí clê, mỏ lết, ni vô, tuốc nơ vít, bút điện, máy hút bụi.

Sơ đồ hệ thống điện

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH TH ỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

| rri* A t r r 1 * r Tiêu chí đánh giá | Cách thức đánh giá |
| --- | --- |
| - Làm sạch, sơn xi lại vị trí hoen rỉ đảm bảo yêu cầu kỹ thuật. | - Quan sát, ki en tra trực tiếp tại các vị trí hoen rỉ trong quá trình làm s ạch và sơn xi lại |
| - Ki em tra chính xác điện áp, đủ pha, thứ tự pha, áp lực nước cấp, hệ thống bao che bảo hộ. | - Quan sát, kiem tra trực tiếp bằng đồng hồ đo điện áp, đồng hồ đo áp lực nước. |

TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC Tên công việc: VẬN HÀNH, THỬ NGHIỆM, HIỆU CHỈNH THÔNG SỐ Mã số công việc: E12

MÔ T Ả CÔNG VIỆC

Vận hành hệ thống ở các chế độ vận hành, đo kiếm tra và hiệu chỉnh các thông số theo yêu cầu kỹ thuật

CÁC TIÊU CHÍ TH ỰC HIỆN

Đo đạc, đọc và ghi chép đầy đủ các thông số vận hành

Xác lập chế độ hoạt động bình thường và ổn định cho thiết bị, hệ thống máy lạnh

CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

Kỹ năng

Sử dụng thành thạo đồng hồ vạn năng, thiết bị đo áp suất.

THỰC hiện đúng trình tự vận hành hệ thống máy lạnh

Kiến thức

Cách đo đạc và lấy số liệu các đại lượng yêu cầu

Kỹ thuật điện, điện điều khiến, an toàn điện, an toàn cơ khí

Trình tự vận hành hệ thống máy lạnh.

CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

Thuyết minh vận hành hệ thống lạnh

Các dụng cụ đo đạc, kiếm tra

Giấy, bút và nhật ký vận hành

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH TH ỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

| rr<» A 1 r -m. r 1 • r Tiêu chí đánh giá | Cách thức đánh giá |
| --- | --- |
| - Xác định các thông s ố trên thiết bị đo, dụng cụ đo chính xác. | - Quan sát, ki em tra trực tiếp các số liệu trên thang đo của dụng cụ đo, thiết bị đo trong khi đo |
| - Ghi chép các thông s ố đo đạc đầy đủ, chính xác. | - Kiem tra số liệu đo được THỰC tế được tổng hợp trong sổ ghi chép. |
| - Vận hành hệ thống đúng, đủ ở các chế độ vận hành của thiết bị, hệ thống. Thiết bị, hệ thống vận hành an toàn, ổn định. | Phỏng vấn Quan sát, ki em tra trực tiếp các thông số của hệ thống trên các đồng hồ đo và thiết bị đo của hệ thống trong quá trình vận hành |