       ỦY BAN NHÂN DÂN TP. HỒ CHÍ MINH
        CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG TP.HCM

    Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
    
_________________________




________________

ĐỀ THI THỰC HÀNH 
BẬC ĐÀO TẠO : TCCN
HỌC KỲ I : 
MÔN : TT. LĐHT MÁY LẠNH DÂN DỤNG



LỚP : 
Soá löôïng hoïc sinh : 
30

 



Thôøi gian   :   120 Phút / HS.
I. ÑEÀ BAØI:
Thực hiện hoàn chỉnh máy lạnh một khối hiệu National công suất 1HP-220V:

1. Đấu điện
2. Gia công, sửa chữa lạnh.
II. CAÙC YEÂU CAÀU: 
1/ Kyõ thuaät: 
       - Đấu điện, thực hiện công tác sửa chữa ñuùng trình tự, đúng kỹ thuật.
                  - Vận hành thành thạo mạch điện.

       - Gia công sửa chữa chuẩn xác, đúng hiện tượng thông số.
2/ Caùc yeâu caàu khaùc:

· Thao taùc: Chuaån xaùc.

· Toå chöùc: Goïn gaøng 1 hoïc sinh / máy.
· An toaøn: Cho ngöôøi vaø thieát bò.

· Thôøi gian:  120 phút (30 phút đấu điện, 90 phút gia công sửa chữa)
III. CAÙC ÑIEÀU KIEÄN KHAÙC :

1/ Không sử dụng một HS phụ trợ.
2/ Được sử dụng những trang thiết bị nhà trường hiện có: kiềm, vít, đồng hồ VOM, ampe kẹp, mô hình máy lạnh một khối, dây điện….
3/  Phải chuẩn bị phôi liệu trước: ống đồng, ga lạnh R22
IV. PHÂN PHỐI ĐIỂM:

      1. Kỹ thuật 

:       7 điểm.

      2. Tổ chức

:    0,5 điểm.

      3. Thao tác
            :      1 điểm.

      4. An toàn 
            :   0,5 điểm.

      5. Thời gian 

 :      1 điểm.

                          TP. Hoà Chí Minh, ngaøy     thaùng    naêm 201

TRƯỞNG KHOA


TRƯỞNG BỘ MÔN


    GIÁO VIÊN
THANG ĐIỂM  
  Điểm kỹ thuật: 
7 điểm (mỗi thang điểm chỉ được soạn trong dãy điểm: 0,25đ; 0,50đ; 0,75đ; 1đ)
	STT
	NỘI DUNG CHI TIẾT
	ĐIỂM
	GHI CHÚ

	I
	Đấu điện
	
	

	1
	Quạt chạy tốc độ thấp
	0.5
	

	2
	Quạt chạy tốc độ cao
	0.5
	

	3
	Quạt chạy tốc độ thấp, lốc chạy
	0.5
	

	4
	Quạt chạy tốc độ cao, lốc chạy
	0.5
	

	5
	Motor đảo gió hoạt động
	0.5
	

	II
	Gia công sửa chữa
	
	

	6
	Gia công ống đi
	0.5
	

	7
	Gia công ống về
	0.5
	

	8
	Cân cáp
	1
	

	9
	Hút chân không
	0.5
	

	10
	Nạp ga đạt độ lạnh, đúng thông số hiện tượng
	1
	

	11
	Bấm ống, hàn kín
	1
	


CÁC ĐIỂM KHÁC: 

1. Tổ chức nơi làm việc: ( gọn gàng, sạch sẽ ).


        0,5 điểm.   

2. Thao tác: ( Đúng quy trình, chuẩn xác ).



1 điểm.

3. An toàn: ( An toàn tuyệt đối cho người, máy móc, dụng cụ).        0,5 điểm.

4. Thời gian: ( Đạt và vượt trước thời gian quy định) 


1 điểm.





Nếu quá 10 phút.


     0, 75 điểm.





Nếu quá 15 phút.

                0,50  điểm.





Nếu quá 20 phút.
                           0,25  điểm.





Nếu quá 25 phút.

                     0  điểm.

GHI CHÚ:
1. Điểm kỹ thuật được phân bổ ưu tiên cho những yêu cầu kỹ thuật từ cao đến thấp (không chia bình quân). Điểm kỹ thuật phải ( 3,5 mới cộng các điểm khác để đạt được các điểm chung của toàn bài.
2. Các mục 1,2,3 trong phần II tuỳ mức độ sai phạm mà trừ điểm hoặc lập biên bản để xử lý.

3. Trong quá trình thi nếu có tai nạn cho người và hư hỏng dụng cụ, máy móc thì Cán bộ coi thi phải giải quyết sự cố và báo gấp cho Trưởng, phó Khoa hoặc Trưởng ban coi thi để xử lý.

4. Giáo viên soạn đề phải nộp bản vẽ chuẩn xác, rõ ràng kèm theo đề và phải được các cấp ký duyệt theo qui định.
