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TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG                          Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

        THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH



ĐỀ THI TỐT NGHIỆP TRUNG CẤP CHUYÊN NGHIỆP _ KHÓA 15TC
  Môn thi: LÝ THUYẾT TỔNG HỢP NGHỀ NGHIỆP
Ngành: ĐIỆN LẠNH
Chuyên ngành:

Ngày thi :  _____/ 7 / 2018
Thời gian thi : 120 phút ( không kể thời gian phát đề )
(Học sinh không được phép sử dụng tài liệu)

Câu 1: (2.5 điểm)

a. Có mấy loại rơle dùng để khởi động động cơ lốc tủ lạnh?

b. Trình bày cấu tạo các loại rơle đó.

c. Vẽ cách mắc điện từng loại cho động cơ tủ lạnh.

Câu 2: (3.0 điểm)

Cho các thiết bị sau: máy nén, thiết bị ngưng tụ, van tiết lưu, thiết bị bay hơi, thiết bị hồi nhiệt. 
a. Trình bày công dụng, cấu tạo, sự trao đổi nhiệt của thiết bị hồi nhiệt.

b. Hãy vẽ sơ đồ nhiệt, giản đồ T-s, giản đồ lgP-i. 
c. Trình bày nguyên lý họat động của chu trình trên.
Câu 3: (2.5 điểm)

Trình bày về hiện tượng ngập dịch ở máy nén Piston và cách xử lý?
a. Nhẹ.

b. Trung bình.

c. Nặng.

Câu 4: (2.0 điểm)

Cho sơ đồ nhiệt 1 Hệ Thống Lạnh như hình vẽ sau:
a. Định tên các thiết bị.

b. Giải thích nguyên lý làm việc của hệ thống?
----Hết----
Ghi chú: Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm.
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