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        THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH



ĐỀ THI TỐT NGHIỆP TRUNG CẤP CHUYÊN NGHIỆP _ KHÓA 15TC

  Môn thi: LÝ THUYẾT TỔNG HỢP NGHỀ NGHIỆP

Ngành: ĐIỆN LẠNH
Chuyên ngành:

Ngày thi :  _____/ 7 / 2018
Thời gian thi : 120 phút ( không kể thời gian phát đề )
(Học sinh không được phép sử dụng tài liệu)
Câu 1: (2.5 điểm)


Trình bày TBBH ống vỏ chùm thẳng đứng có môi chất sôi trong ống và trong kênh.


a. Cấu tạo, vẽ hình
b. Công dụng, vị trí của TBBH
c. Nguyên lý hoạt động
Câu 2: (3.0 điểm)

Hệ thống lạnh 1 cấp nén có các thiết bị: máy nén, thiết bị ngưng tụ, van tiết lưu, thiết bị bay hơi, bình tách lỏng ( đặt sau thiết bị bay hơi ). 






a. Nhiệm vụ, các vị trí lắp đặt của bình tách lỏng

b. Hãy vẽ sơ đồ nhiệt, giản đồ T-s, giản đồ lgP-h

c. Trình bày nguyên lý họat động của chu trình trên
Câu 3:  (2.5 điểm)

a. Vẽ sơ đồ mạch điện tủ lạnh sử dụng quạt, xả đá tự động bằng điện trở ? 

b. Trình bày hoạt động xả đá của mạch điện ?

Câu 4: (2.0 điểm)

Cho sơ đồ nhiệt 1 Hệ Thống Lạnh như hình vẽ sau:

a. Định tên các thiết bị.

  

b. Giải thích nguyên lý làm việc của hệ thống?
----Hết----

Ghi chú: Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm.
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