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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG                          Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

        THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH



ĐỀ THI TỐT NGHIỆP TRUNG CẤP CHUYÊN NGHIỆP _ KHÓA 15TCN
  Môn thi: LÝ THUYẾT TỔNG HỢP NGHỀ NGHIỆP
Ngành: ĐIỆN LẠNH
Chuyên ngành: LẮP ĐẶT THIẾT BỊ LẠNH
Ngày thi :  _____/ 7 / 2018
Thời gian thi : 120 phút ( không kể thời gian phát đề )
(Học sinh không được phép sử dụng tài liệu)

Câu 1: (2.5 điểm)
a. Công dụng, vị trí của TBBH. 

b. Trình bày TBBH ống vỏ chùm thẳng đứng có môi chất sôi trong ống và trong kênh.
   - Cấu tạo.

   - Nguyên lý hoạt động.
Câu 2: (2.5 điểm)
Trình bày 1 phương pháp giảm tải Máy Nén lúc khởi động ?

a. Vẽ hình.

b. Nguyên tắc hoạt động.
Câu 3: (5.0 điểm)
Cho sơ đồ nhiệt  một hệ thống lạnh  như hình vẽ .

a - Định tên thiết bị. 

b - Giải thích nguyên lý làm việc. 

c - Cho biết:

· Máy nén động cơ 3 pha.

· Dàn nóng làm mát bằng nước ( tháp giải nhiệt ) sử dụng động cơ quạt và động cơ bơm nước 3 pha. 

· Dàn lạnh trao đổi nhiệt đối lưu cưỡng bức, động cơ quạt 1 pha.

Hãy vẽ : - Mạch điện động lực hệ thống lạnh 1 cấp.


    - Mạch điện điều khiển hệ thống lạnh 1 cấp.

               - Có đèn báo hoạt động.
Yêu cầu: Bơm, quạt tháp hoạt động (sau 5 giây) ( quạt dàn lạnh hoạt động (sau 5 giây) (  máy nén hoạt động.
----Hết----

Ghi chú: Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm.
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