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ĐỀ THI TỐT NGHIỆP TRUNG CẤP CHUYÊN NGHIỆP _ KHÓA 15TC
  Môn thi: LÝ THUYẾT TỔNG HỢP NGHỀ NGHIỆP
Ngành: ĐIỆN LẠNH
Chuyên ngành: LẮP ĐẶT THIẾT BỊ LẠNH
Ngày thi :  _____/ 7 / 2018
Thời gian thi : 120 phút ( không kể thời gian phát đề )
(Học sinh không được phép sử dụng tài liệu)

Câu 1: (3.0 điểm)
a. Trình bày về môi chất NH3 ? 
b. Tại sao trong hệ thống lạnh sử dụng môi chất NH3 không được phép sử dụng:

· Thiết bị hồi nhiệt và đường hồi dầu về cạcte máy nén.
· Máy nén nửa kín.
Câu 2: (2.0 điểm)
a. Liệt kê các phương pháp điều chỉnh năng suất lạnh của máy piston ?
b. Trình bày các phương pháp làm tăng năng suất của máy nén piston ?
Câu 3: (2.5 điểm)
a. Công dụng, vị trí của TBNT ? 
b. Vẽ hình và trình bày hoạt động TBNT kiểu bay hơi. 

Câu 4: (2.5 điểm)
Cho sơ đồ nhiệt 1 Hệ Thống Lạnh như hình vẽ sau:
a. Định tên các thiết bị.

b. Giải thích nguyên lý làm việc của hệ thống.
----Hết----

Ghi chú: Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm.
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