# UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

# TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT

# LÝ TỰ TRỌNG TP. HỒ CHÍ MINH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

# CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

# Tên ngành, nghề: VẬN HÀNH SỬA CHỮA THIẾT BỊ LẠNH

# Mã ngành, nghề: 6520255

Trình độ đào tạo: Cao đẳng

Hình thức đào tạo: Chính quy (Tín chỉ)

Đối tượng tuyển sinh: Tốt nghiệp THPT hoặc tương đương

# Thời gian đào tạo: 03 năm

# 1. Mục tiêu đào tạo

# 1.1. Mục tiêu chung:

# - Chính trị, đạo đức:

# + Trình bày được một số kiến thức cơ bản về chủ nghĩa Mác – Lê nin và tư tưởng Hồ Chí Minh; Hiến pháp, Pháp luật của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

# + Trình bày được đường lối phát triển kinh tế của Đảng, thành tựu vàđịnh hướng phát triển công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước;

# + Có ý thức, trách nhiệm trong việc phòng, chống tham nhũng và thực hành tiết kiệm chống lãng phí;

# + Có lòng yêu nước, trung thành với sự nghiệp cách mạng của Đảng và lợi ích của đất nước;

# + Có đạo đức, yêu nghề và có lương tâm nghề nghiệp;

# + Tuân thủ các quy định của pháp luật, cóý thức tổ chức kỷ luật và tác phong công nghiệp, nghiêm túc, trung thực, cẩn thận, tỷ mỉ, chính xác;

# + Tuân thủ các quy chế học tập, có tinh thần tự học, tự nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụđáp ứng nhu cầu của công việc.

# - Thể chất, quốc phòng:

# + Rèn luyện để có đủ sức khỏe để học tập, công tác lâu dài, sẵn sàng phục vụ sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc;

# + Vận dụng được một số phương pháp luyện tập và đạt kỹ năng cơ bản một số môn thể dục, thể thao như: Thể dục, điền kinh;

# + Nêu được các kiến thức cơ bản về công tác quốc phòng toàn dân, dân quân tự vệ;

# + Chấp hành kỷ luật và tinh thần cảnh giác cách mạng, sẵn sàng thực hiện nghĩa vụ quân sự bảo vệ Tổ quốc.

# 1.2. Mục tiêu cụ thể:

# - Kiến thức:

# + Trình bày được quy trình: lắp đặt, vận hành các hệ thống máy lạnh công nghiệp, thương nghiệp, dân dụng đảm bảo an toàn, đúng yêu cầu kỹ thuật;

# + Trình bày được quy trình: lắp đặt, vận hành các hệ thống điều hòa không khí cục bộ, điều hòa không khí trung tâm đảm bảo an toàn, đúng yêu cầu kỹ thuật;

# + Trình bày được quy trình bảo trì, bảo dưỡng các thiết bị lạnh đạt yêu cầu kỹ thuật, công nghệ, đảm bảo an toàn cho người và thiết bị;

# + Phân tích được các bản vẽ lắp đặt, khảo sát mặt bằng để lập được kế hoạch, biện pháp thi công và dự trù thiết bị, nhân lực, dụng cụ, vật tư, bảo hộ lao động…;

# + Trình bày được những hiện tượng, nguyên nhân và cách kiểm tra, khắc phục sai hỏng trong lắp đặt các thiết bị lạnh;

# + Phân tích được các đặc tính kỹ thuật, so sánh được các thông số kỹ thuật của các chi tiết, cụm chi tiết, các thiết bị lạnh trong hệ thống máy lạnh;

# + Biết được chức năng và phạm vi sử dụng của các thiết bị trong từng lĩnh vực.

# - Kỹ năng

# + Thực hiện được quy trình lắp đặt các thiết bị lạnh đạt yêu cầu kỹ thuật, công nghệ, an toàn cho người và thiết bị;

# + Thực hiện được quy trình bảo trì, bảo dưỡng các thiết bị lạnh đạt yêu cầu kỹ thuật, công nghệ, an toàn cho người và thiết bị;

# + Hiệu chỉnh các thông số kỹ thuật của các thiết bị lạnh đảm bảo đạt yêu cầu kỹ thuật, công nghệ, an toàn cho người và thiết bị;

# + Bàn giao thiết bị (hệ thống máy lạnh công nghiệp hoặc hệ thống điều hòa trung tâm...) và hướng dẫn sử dụng (hoặc chuyển giao công nghệ) cho người sử dụng;

# + Tổ chức và điều hành được hoạt động của tổ, nhóm lắp đặt;

# + Hướng dẫn được thợ dưới bậc và thợ phụ trong các công việc;

# + Vận hành, khai thác các thiết bị lạnh an toàn đúng kỹ thuật;

# + Sử dụng các trang bị bảo hộ an toàn đúng kỹ thuật, sơ cứu được nạn nhân khi xảy ra sự cố.

# 1.3. Vị trí việc làm sau khi tốt nghiệp:

# + Khu công nghiệp, dịch vụ, chế biến, bảo quản nông sản và thực phẩm;

# + Các nhà máy chế tạo thiết bị lạnh, các doanh nghiệp thi công lắp đặt sửa chữa và bảo dưỡng thiết bị lạnh;

# + Trong các tổ chức, cá nhân hoạt động trong lĩnh vực điện lạnh;

# + Làm trưởng ca, trưởng nhóm trong trong lĩnh vực điện lạnh;

# + Tự học tập nâng cao trình độ, chuyên môn nghề nghiệp.

# 2. Khối lượng kiến thức và thời gian khóa học:

- Số lượng học phần: 33

- Khối lượng kiến thức, kỹ năng toàn khóa học: 90 tín chỉ

- Khối lượng các học phần chung/ đại cương: 450 giờ

- Khối lượng các học phần chuyên môn: 1530 giờ

- Khối lượng lý thuyết: 840 giờ; Thực hành, thực tập, thí nghiệm: 1140 giờ

- Thời gian khóa học: 3 năm

# 3. Nội dung chương trình:

| Mã học phần | Tên môn học | Số tín chỉ | Thời gian học tập ( giờ) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Tổng số | Trong đó |  |  |
|  |  |  |  | Lý thuyết | Thực hành/ thực tập/ thí nghiệm/ bài tập/ thảo luận | Kiểm tra |
| I | Các học phần chung/ đại cương | 25 | 450 | 288 | 150 | 12 |
| 01 | Chính trị | 6 | 90 | 88 |  | 2 |
| 02 | Pháp luật | 2 | 30 | 28 |  | 2 |
| 03 | Giáo dục thể chất (*) | 2 | 60 |  | 60 |  |
| 04 | Giáo dục quốc phòng - An ninh (*) | 4(3/1) | 75 | 43 | 30 | 2 |
| 05 | Tin học (*) | 4(2/2) | 90 | 28 | 60 | 2 |
| 06 | Ngoại ngữ (*) | 4 | 60 | 58 |  | 2 |
| 07 | Kỹ năng mềm (*) | 3 | 45 | 43 |  | 2 |
| II | Các học phần chuyên môn ngành, nghề | 65 | 1530 | 508 | 990 | 32 |
| II.1 | Học phần cơ sở | 17 | 285 | 213 | 60 | 12 |
| 08 | Vẽ kỹ thuật | 2 | 30 | 28 |  | 2 |
| 09 | Cơ sở kỹ thuật điện | 3 | 45 | 43 |  | 2 |
| 10 | Cơ sở nhiệt động kỹ thuật và truyền nhiệt | 4 | 60 | 58 |  | 2 |
| 11 | Thực tập Gò - Hàn | 2 | 60 |  | 60 |  |
| 12 | An toàn lao động điện lạnh | 2 | 30 | 28 |  | 2 |
| 13 | Trang bị điện hệ thống lạnh | 2 | 30 | 28 |  | 2 |
| 14 | Điện tử cơ bản | 2 | 30 | 28 |  | 2 |
| II.2 | Học phần chuyên môn ngành | 40 | 1110 | 198 | 900 | 12 |
| 15 | Bơm - Quạt - Máy nén | 2 | 30 | 28 |  | 2 |
| 16 | Cơ sở kỹ thuật lạnh | 3 | 45 | 43 |  | 2 |
| 17 | Kỹ thuật điều hoà không khí | 3 | 45 | 43 |  | 2 |
| 18 | Tự động hóa hệ thống lạnh | 2 | 30 | 28 |  | 2 |
| 19 | Anh văn chuyên ngành | 2 | 30 | 28 |  | 2 |
| 20 | Kỹ thuật sấy | 2 | 30 | 28 |  | 2 |
| 21 | Thực tập lạnh cơ bản | 3 | 90 |  | 90 |  |
| 22 | Thực tập trang bị điện hệ thống nhiệt lạnh | 3 | 90 |  | 90 |  |
| 23 | Thực tập hệ thống máy lạnh dân dụng và thương nghiệp | 3 | 90 |  | 90 |  |
| 24 | Thực tập hệ thống máy lạnh cục bộ | 3 | 90 |  | 90 |  |
| 25 | Thực tập hệ thống máy lạnh công nghiệp | 3 | 90 |  | 90 |  |
| 26 | Thực tập hệ thống điều hòa không khí trung tâm | 3 | 90 |  | 90 |  |
| 27 | Đồ án 1 | 1 | 45 |  | 45 |  |
| 28 | Đồ án 2 | 1 | 45 |  | 45 |  |
| 29 | Thực tập tốt nghiệp | 6 | 270 |  | 270 |  |
| II.3 | Học phần tự chọn | 8 | 135 | 97 | 30 | 8 |
| 30 | Autocad | 2 | 30 | 28 |  | 2 |
| 31 | Kỹ thuật lạnh thực phẩm | 2 | 30 | 28 |  | 2 |
| 32 | Điều hòa không khí Ô tô | 2(1/1) | 45 | 13 | 30 | 2 |
| 33 | Chuyên đề máy lạnh | 2 | 30 | 28 |  | 2 |
|  | Tổng cộng | 90 | 1980 | 796 | 1140 | 44 |

# 4. Hướng dẫn sử dụng chương trình:

4.1. Hướng dẫn xác định nội dung và thời gian cho các hoạt động ngoại khóa:

Cần căn cứ vào điều kiện cụ thể, khả năng của trường và kế hoạch đào tạo hàng năm theo từng khóa học, lớp học và hình thức tổ chức đào tạo đã xác định trong chương trình đào tạo và công bố theo từng ngành để xác định nội dung và thời gian cho các hoạt động ngoại khóa đảm bảo đúng quy định.

4.2. Hướng dẫn kiểm tra hết học phần:

Thời gian tổ chức kiểm tra hết học phần cần xác định và có hướng dẫn cụ thể theo từng học phần trong chương trình đào tạo.

4.3. Hướng dẫn xét công nhận tốt nghiệp:

+ Người học phải học hết chương trình đào tạo và phải tích lũy đủ số tín chỉ theo quy định trong chương trình đào tạo.

+ Hiệu trưởng nhà trường căn cứ vào kết quả tích lũy của người học để quyết định việc công nhận tốt nghiệp cho người học.

+ Hiệu trưởng căn cứ vào kết quả xét công nhận tốt nghiệp để cấp bằng tốt nghiệp theo quy định của trường.

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày       tháng       năm 2017

HIỆU TRƯỞNG

CHƯƠNG TRÌNH HỌC PHẦN

# Tên học phần:  VẼ KỸ THUẬT

# Mã học phần:  08

Thời gian thực hiện học phần:  30 giờ; (Lý thuyết: 28 giờ; Kiểm tra: 2 giờ)

- Vị trí, tính chất của học phần:

- Vị trí: bố trí ở học kỳ 2.

- Tính chất: là học phần cơ sở.

- Mục tiêu học phần:

- Kiến thức:

+ Giải thích được các ký hiệu ghi trên bản vẽ chi tiết cơ khí, bản vẽ lắp mạch điện và bản vẽ cơ khí;

+ Phân tích được các hình chiếu, hình cắt và các yêu cầu kỹ thuật khác trên bản vẽ;

+ Vận dụng được kỹ năng đọc, phân tích bản vẽ, sơ đồ truyền động cơ khí, vào hoạt động nghề nghiệp sau này.

- Kỹ năng:

+ Đọc được các bản vẽ chi tiết, bản vẽ lắp cơ khí, bản vẽ sơ đồ hệ thống điện, hệ thống thủy lực, hệ thống lạnh

+ Vẽ tách chi tiết đơn giản từ bản vẽ lắp các mối ghép ren, hàn từ các chi tiết. Vẽ được sơ đồ hệ thống điện, hệ thống thủy lực, hệ thống lạnh.

+ Ghi được kích thước cho bản vẽ đúng TCVN.

+ Khai triển kích thước phôi theo bản vẽ.

- Năng lực tự chủ và trách nhiệm:

- rèn luyện tính cẩn thận trong công tác.

- Nội dung học phần:

- Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian:

| TT | Tên các bài trong học phần | Thời gian |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Tổng số | Lý thuyết | Thực hành / thực tập/ thí nghiệm/ bài tập/ thảo luận | Kiểm tra |
| 1 | Các tiêu chuẩn Việt Nam về trình bày bản vẽ - Khái niệm về tiêu chuẩn - Các tiêu chuẩn Việt Nam (TCVN) về trình bày bản vẽ kỹ thuật | 2 | 2 |  |  |
| 2 | Vẽ hình học - Chia đều một đường tròn - Vẽ độ dốc, độ côn - Vẽ nối tiếp | 3 | 3 |  |  |
| 3 | Hình chiếu vuông góc - Hình chiếu vuông góc của điểm, đường thẳng, mặt phẳng - Hình chiếu các khối hình học đơn giản | 5 | 5 |  | 1 |
| 4 | Biểu diễn vật thể - Các phương pháp biểu diễn vật thể - Phương pháp biểu diễn vật thể bằng phép chiếu vuông góc - Hình cắt, Mặt cắt - Hình trích | 7 | 7 |  | 1 |
| 5 | Vẽ quy ước các mối ghép và các chi tiết máy thông dụng - Ren và các loại ren - Cách biểu diễn ren theo quy ước - Các chi tiết có ren và mối ghép của chúng - Hàn - quy ước vẽ mối hàn - Bài tập ứng dụng: Vẽ mối bu lông, vít hoặc vít cấy | 4 | 4 |  |  |
| 6 | Bản vẽ chi tiết - Bản vẽ lắp-Bản vẽ sơ đồ - Bản vẽ chi tiết - Bản vẽ lắp - Bản vẽ hệ thống điện - Bản vẽ hệ thống lạnh - Bản vẽ hệ thống thủy lực - Bài tập ứng dụng | 9 | 9 |  | 1 |
|  | Cộng | 30 | 28 |  | 2 |

2.Nội dung chi tiết:

Chương 1: Các tiêu chuẩn Việt Nam về trình bày bản vẽ

1. Mục tiêu:

-	Trình bày được các khái niệm về tiêu chuẩn

-	Trình bày được các tiêu chuẩn Việt Nam (TCVN) về trình bày bản vẽ kỹ thuật cơ khí

-	Sử dụng được một số vật liệu và công cụ vẽ

-	Có thái độ nghiêm túc trong học tập.

2. Nội dung chương:

1. Khái niệm về tiêu chuẩn                                                        		Thời gian: 1,0giờ

1.1. Khái niệm về tiêu chuẩn

1.2. Sử dụng vật liệu và công cụ vẽ

2. Các tiêu chuẩn Việt Nam (TCVN) về trình bày bản vẽ kỹ thuật        Thời gian: 1,0giờ

2.1. Giấy vẽ

2.2. Khổ giấy vẽ

2.3. Khung bản vẽ - khung tên

2.4. Tỷ lệ vẽ

2.5. Các đường nét trên bản vẽ kỹ thuật

2.6. Chữ và chữ số trên bản vẽ kỹ thuật

2.7. Ghi kích thước

Chương 2: Vẽ hình học

1.Mục tiêu:

-	Trình bày được phương pháp vẽ nối tiếp và vẽ các đường cong hình học

-	Chia đều được đường tròn thành nhiều phần bằng nhau

-	Vẽ được độ dốc, độ côn, vẽ nối tiếp.

-	Có thái độ nghiêm túc trong học tập.

2. Nội dung chương:

1.	Chia đều một đường tròn						Thời gian: 1,0giờ

1.1. Chia đều một đường tròn ra 2, 3, 4, 5, 6 phần bằng nhau

1.2. Chia đều một đường tròn ra 7, 9, 11, 13 phần bằng nhau

2.Vẽ độ dốc, độ côn								Thời gian: 1,0giờ

2.1.Độ dốc

2.2.Độ côn

3.Vẽ nối tiếp									Thời gian: 1,0giờ

3.1. Nối tiếp cung tròn bằng một đoạn thẳng

3.2. Nối tiếp 2 đường thẳng cắt nhau bằng một cung tròn

3.3. Nối tiếp đường thẳng và cung tròn bằng một cung tròn khác

Chương 3: Hình chiếu vuông góc

1. Mục tiêu:

-	Vận dụng các tính chất của phép chiếu vuông góc để vẽ hình chiếu điểm, đường, mặt

-	Lập được bản vẽ hình chiếu của các khối hình học cơ bản

-	Có thái độ nghiêm túc trong học tập.

2. Nội dung chương:

1.Hình chiếu vuông góc của điểm, đường thẳng, mặt phẳng		Thời gian: 3,0 giờ

1.1.Đồ thức của điểm

1.2.Đồ thức của đường thẳng

1.2.1.Đường thẳng bất kỳ

1.2.2.Đường thẳng song song

1.2.3.Đường thẳng vuông góc

1.3.Đồ thức của mặt phẳng

1.3.1.Mặt phẳng vuông góc với mặt phẳng chiếu

1.3.2.Mặt phẳng song song với mặt phẳng chiếu

2.Hình chiếu các khối hình học đơn giản					Thời gian: 2,0 giờ

2.1.Khối lãng trụ

2.2.Khối chóp

2.3.Khối trụ

Chương 4: Biểu diễn vật thể

1. Mục tiêu:

-	Hiểu được khái niệm, cách vẽ hình chiếu, hình cắt, mặt cắtể

-	Vẽ được 3 hình chiếu vuông góc, hình cắt, mặt cắt, hình trích của hình biểu diễn

-	Có thái độ nghiêm túc trong học tập.

2. Nội dung chương:

1.Các phương pháp biểu diễn vật thể					Thời gian: 2,0 giờ

1.1.Phương pháp các hình chiếu vuông góc

1.2. Phương pháp hình chiếu trụ đo

1.3. Phương pháp chiếu cơ bản

2.Phương pháp biểu diễn vật thể bằng phép chiếu vuông góc		Thời gian: 2,0 giờ

2.1. Các hình chiếu vuông góc

2.2. Hình chiếu cơ bản

2.3. Hình chiếu phụ

2.4. Hình chiếu riêng phần

3.Hình cắt, Mặt cắt								Thời gian: 1,0 giờ

3.1. Mặt cắt

3.1.1. Định nghĩa

3.1.2. Phân loại mặt cắt

3.2. Hình cắt

3.2.1. Định nghĩa

3.2.2. Phân loại hình cắt

4.Hình trích									Thời gian: 1,0 giờ

*Kiểm tra định kỳ								Thời gian: 1,0 giờ

Chương 5: Vẽ quy ước các mối ghép

1. Mục tiêu:

-	Trình bày được quy ước vẽ các mối ghép ren và mối ghép hàn, truyền động đai

-	Giải thích được các Ký hiệu trên bản vẽ các mối ghép

-	Vẽ được một số chi tiết máy thông dụng theo qui ước

-	Có thái độ nghiêm túc trong học tập.

2. Nội dung chương:

1.Ren và các loại ren                                                               	Thời gian: 2,0 giờ

1.1.Khái niệm

1.2.Phân loại ren

2.Cách biểu diễn ren theo quy ước

3.Các chi tiết có ren và mối ghép của chúng

3.1.Mối ghép bu lông

3.2.Mối ghép vít

3.3. Mối ghép ống

4.Hàn - quy ước vẽ mối hàn                                                  	Thời gian: 1,0 giờ

4.1.Phân loại mối ghép hàn

4.2. Qui ước vẽ mối ghép hàn

5.Bài tập ứng dụng: Vẽ mối bu lông, vít, hàn                         	Thời gian: 1,0 giờ

Chương 6: Bản vẽ chi tiết - Bản vẽ lắp-Bản vẽ sơ đồ

1. Mục tiêu:

-	Biết phương pháp đọc, phân tích bản vẽ chi tiết, bản vẽ lắp cơ khí, bản vẽ sơ đồ hệ thống điện, hệ thống lạnh, hệ thống thủy lực và nội dung một bản vẽ chi tiết.

-	Vẽ được bản vẽ một số chi tiết máy vật thực, bản vẽ sơ đồ hệ thống điện, hệ thống lạnh, hệ thống thủy lực

-	Đọc và vẽ tách được chi tiết từ các bản vẽ lắp cho trước

-	Có thái độ nghiêm túc trong học tập.

2. Nội dung chương:

1.Bản vẽ chi tiết                                                                  	Thời gian: 1,0 giờ

1.1.Khái niệm về bản vẽ chi tiết máy

1.2. Nội dung một bản vẽ chi tiết máy

1.3. Hình biểu diễn

1.4. Kích thước và các yêu cầu kỹ thuật khác

2.Bản vẽ lắp                                                                       	Thời gian: 1,0 giờ

2.1.Trình tự đọc bản vẽ lắp

2.2. Phân tích các chi tiết từ bản vẽ lắp

2.3. Vẽ tách các chi tiết từ bản vẽ lắp

3.Bản vẽ sơ đồ                                                               		Thời gian: 2,0 giờ

3.1.Sơ đồ hệ thống điện

3.1.1.Ký hiệu qui ước

3.1.2.Hình biểu diễn

3.2. Sơ đồ hệ thống lạnh

3.2.1.Ký hiệu qui ước

3.2.2.Hình biểu diễn

3.3.Sơ đồ hệ thống thủy lực

3.3.1.Ký hiệu qui ước

3.3.2.Hình biểu diễn

4.Bài tập ứng dụng                                                             		Thời gian: 3,0 giờ

* Kiểm tra định kỳ                                                             		Thời gian: 1,0 giờ

IV. Điều kiện thực hiện môn học:

1. Lớp học/ Phòng thực hành:

- Lớp học Lý thuyết bố trí cho 35 HSSV, nếu đông hơn phải bố trí phòng rộng,  đủ bàn ghế phù hợp với độ tuổi HSSV.

- Các phòng học chuyên môn hóa khác của nghề.

2. Trang thiết bị máy móc:

- Máy chiếu PROJECTOR

- Máy vi tính

- Dụng cụ vẽ kỹ thuật

- Dụng cụ đo cơ khí

3. Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu:

- Bút chì các loại, tẩy, giấy vẽ, thước vẽ, com pa

- Dụng cụ vẽ kỹ thuật

- Dụng cụ đo cơ khí

- Mô hình, vật thật chi tiết máy, hệ thống điện, thủy lực, hệ thống lạnh

- Các bản vẽ khổ lớn

- Tài liệu phát tay cho người học

- Tài liệu tham khảo

V. Nội dung và phương pháp, đánh giá:

-Kiến thức:

- Nội dung cơ bản của vẽ chi tiết, bản vẽ lắp, bản vẽ sơ đồ mạch điện

- Cách xác định hình dáng, kích thước của chi tiết

- Các ký hiệu ghi trên bản vẽ kỹ thuật

- Kỹ năng: Đánh giá kỹ năng  của học sinh thông qua thực hành các bài tập vẽ hình biểu diễn, vẽ tách chi tiết từ bản vẽ lắp.

- Vẽ bản vẽ chi tiết, bản vẽ sơ đồ mạch điện

- Thái độ: Đánh giá trong quá trình học tập đạt các yêu cầu sau:

- Chuẩn bị đầy đủ tài liệu học tập

- Tham gia đầy đủ thời lượng môn học.

- Chuyên cần, say mê môn học.

VI. Hướng dẫn thực hiện môn học:

1. Phạm vi áp dụng chương trình:

Môn học được biên soạn  cho trình độ cao đẳng .

2. Hướng dẫn một số điểm chính về phương pháp giảng dạy môn học:

Đây là môn học gắn liền giữa lý thuyết với thực hành với thực tế sản xuất vì vậy trong quá trình giảng dạy, giáo viên cần tận dụng các tài liệu, mô hình, vật thật để gây hứng thú và tính tích cực chủ động tham gia giải quyết các bài tập thực hành của sinh viên. Khi hướng dẫn làm bài tập  giáo viên phải quan tâm rèn luyện cho sinh  viên tính kiên trì, cẩn thận, tỉ mỉ, chính xác.

# 3. Những trọng tâm chương trình cần chú ý: Các chương 3,4,5,6

# 4. Tài liệu cần tham khảo:

# [1].  Nguyễn Vãn Tuấn, Trần Hữu Quế Vẽ kỹ thuât –- Nhà xuất bản KHKT- 2006

# [2].  Chu Vãn Vượng Giáo trình vẽ kỹ thuật –NXB Đại học sư phạm - 2004

# [3]. Trần Hữu Quế Giáo trình vẽ kỹ thuật tập 1 và 2 –NXB giáo dục – 2002

# [4].  Trần Hữu Quế Bài tập vẽ kỹ thuật Cơ khí – Nhà XB giáo dục

# [5].  Bài tập vẽ kỹ thuật – Đại học Bách khoa Hà Nội

# CHƯƠNG TRÌNH HỌC PHẦN

# Tên học phần:   CƠ SỞ KỸ THUẬT ĐIỆN

# Mã học phần:  DLANH 103

Thời gian thực hiện học phần:  45 giờ; (Lý thuyết: 43 giờ; Kiểm tra: 2 giờ)

- Vị trí, tính chất của học phần:

- Vị trí:  bố trí ở học kỳ 2.

- Tính chất: là môn học cơ sở .

- Mục tiêu học phần:

- Kiến thức:

- Trình bày được các kiến thức cơ bản về mạch điện 1 chiều, xoay chiều.

- Phân tích được từ trường của dòng xoay chiều 1 pha, 3 pha, làm nền tảng để tiếp thu kiến thức chuyên môn phần điện trong chuyên ngành;

- Kỹ năng: Rèn luyện tư duy logic về mạch điện, nắm được các phương pháp cơ bản giải 1 mạch điện đơn giản.

- Năng lực tự chủ và trách nhiệm: Cẩn thận, kiên trì, có trách nhiệm với công việc được giao.

- Nội dung học phần:

1. Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian:

| TT | Tên các bài trong học phần | Thời gian |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Tổng số | Lý thuyết | Thực hành / thực tập/ thí nghiệm/ bài tập/ thảo luận | Kiểm tra |
| 1 | Mạch điện 1 chiều - Khái niệm dòng 1 chiều - Các phần tử của mạch điện - Cách ghép nguồn 1 chiều - Cách ghép phụ tải 1 chiều - Các định luật cơ bản của mạch điện - Công và công suất - Phương pháp dòng điện nhánh - Phương pháp dòng điện vòng | 9 | 7 | 2 |  |
| 2 | Từ trường - Khái niệm về từ trường - Các đại lượng từ cơ bản - Lực điện từ - Từ trường của 1 số dạng dây dẫn có dòng điện | 9 | 7 | 2 |  |
| 3 | Hiện tượng cảm ứng điện từ - Nguyên tắc biến cơ năng thành điện năng - Nguyên tắc biến điện năng thành cơ năng - Hiện tượng tự cảm - Hiện tượng hỗ cảm - Dòng điện Phu cô (xoáy) | 9 | 9 |  |  |
| 4 | Mạch điện xoay chiều hình sin 1 pha - Khái niệm về dòng điện hình sin - Các thông số đặc trưng cho đại lượng hình sin - Giá trị hiệu dụng của dòng hình sin - Biểu thị các lượng hình sin bằng đồ thị véc tơ - Mạch hình sin thuần trở - Mạch hình sin thuần điện cảm - Mạch hình sin thuần điện dung - Mạch điện R- L- C nối tiếp và song song. - Công suất và hệ số công suất | 9 | 6 | 2 | 1 |
| 5 | Mạch điện xoay chiều hình sin 3 pha - Khái niệm về mạch điện hình sin 3 pha - Hệ thống điện xoay chiều 3pha - Các đại lượng Dây - Pha trong mạch điện 3 pha - Cách nối dây MFĐ 3 pha hình sao (Y) - Cách nối dây MFĐ 3 pha hình tam giác (∆) - Phụ tải nối sao, phụ tải cân bằng nối sao - Phụ tải cân bằng nối tam giác - Từ trường đập mạch - Từ trường quay | 9 | 6 | 2 | 1 |
|  | Cộng | 45 | 43 | 0 | 2 |

2. Nội dung chi tiết:

Chương 1: Mạch điện 1 chiều					Thời gian: 9 giờ

1. Mục tiêu:

- Trình bày được những kiến thức cơ bản về mạch điện 1 chiều, các ứng dụng trong thực tiễn, làm cơ sở cho việc tiếp thu kiến thức kỹ thuật điện phục vụ chuyên ngành học;

- Rèn luyện khả năng tư duy logic mạch điện.

2. Nội dung chương:

1.1. Khái niệm dòng 1 chiều:

1.1.1. Định nghĩa dòng điện

1.1.2. Bản chất dòng điện trong các môi trường

1.1.3. Cường độ dòng điện

1.1.4. Mật độ dòng điện

1.1.5. Điện trở vật dẫn

1.1.6. Điều kiện duy trì dòng điện lâu dài

1.2. Các phần tử của mạch điện:

1.2.1. Định nghĩa mạch điện

1.2.2. Các phần tử mạch điện

2.2.3. Kết cấu 1 mạch điện

1.3. Cách ghép nguồn 1 chiều:

1.3.1. Đấu nối tiếp các nguồn điện thành bộ

1.3.2. Đấu song song các nguồn điện thành bộ

13.3. Đấu hỗn hợp các nguồn điện

1.4. Các định luật cơ bản của mạch điện:

1.4.1. Định luật Ôm

1.4.2. Định luật Kiếckhốp

1.5. Công và công suất:

1.5.1. Công của dòng điện

1.5.2. Công suất của dòng điện

1.6. Phương pháp dòng điện nhánh

1.7. Phương pháp dòng điện vòng

Chương 2: Từ trường					Thời gian:9 giờ

1. Mục tiêu:

- Trình bày được những kiến thức cơ bản về từ trường, bản chất từ trường để từ đó hiểu được các ứng dụng của từ trường trong các thiết bị điện thực tế;

- Rèn luyện khả năng tư duy trừu tượng về từ trường của dòng điện với ứng dụng của nó.

2. Nội dung chương:

2.1. Khái niệm về từ trường

2.1.1. Từ trường của nam châm vĩnh cửu

2.1.2. Từ trường của dòng điện

2.1.3. Chiều từ trường của một số dây dẫn mang dòng điện

2.2. Các đại lượng từ cơ bản

2.2.1. Sức từ động (lực từ hoá)

2.2.2. Cường độ từ trường

2.2.3. Cường độ từ cảm

2.2.4. Hệ số từ thẩm

2.2.5. Từ thông

2.3. Lực điện từ

2.3.1. Lực tác dụng của từ lên dây dẫn có dòng điện

2.3.2. Lực tác dụng giữa 2 dây dẫn song song có dòng điện

2.4. Từ trường của 1 số dạng dây dẫn có dòng điện

2.4.1. Từ trường của dòng điện trong dây dẫn thẳng

2.4.2. Từ trường của cuộn dây hình xuyến

Chương 3: Cảm ứng điện từ				Thời gian: 9 giờ

1.Mục tiêu:

- Trình bày và phân tích được nội dung cơ bản về các hiện tượng của cảm ứng điện từ;

- Rèn luyện khả năng tư duy trừu tượng về các hiện tượng cụ thể của cảm ứng điện từ.

2. Nội dung chương:

3.1. Hiện tượng cảm ứng điện từ:

3.1.1. Định luật cảm ứng điện từ

3.1.2. Sức điện động cảm ứng trong vòng dây có từ thông biến thiên

3.1.3. Sức điện động cảm ứng trong dây dẫn thẳng chuyển động cắt từ trường

3.1.4. Sức điện động cảm ứng trong cuộn dây

3.2. Nguyên tắc biến cơ năng thành điện năng

3.2.1. Nguyên tắc

3.2.2. Thực tế

3.3. Nguyên tắc biến điện năng thành cơ năng

3.3.1. Nguyên tắc

3.3.2. Thực tế

3.4. Hiện tượng tự cảm, hỗ cảm

3.4.1. Hệ số tự cảm

3.4.2. Sức điện động tự cảm

3.4.3. Hệ số hỗ cảm

3.4.4. Sức điện động hỗ cảm

3.4.5. Ứng dụng

3.5. Dòng điện Phu cô (xoáy)

3.5.1. Hiện tượng

3.5.2. Ý nghĩa

3.5.3. Hiệu ứng mặt ngoài

Chương 4: Mạch điện xoay chiều hình sin 1 pha  	Thời gian: 9 giờ

1.Mục tiêu:

- Trình bày đượckiến thức cơ bản về dòng điện hình sin nói chung và dòng hình sin 1 pha nói riêng;

- Rèn luyện khả năng tư duy logic, các ứng dụng trong thực tế, vận dụng hiểu biết tiếp thu các kiến thức chuyên ngành.

2. Nội dung chương:

4.1. Khái niệm về dòng hình sin:

4.1.1. Định nghĩa

4.1.2. Nguyên lý tạo ra sức điện động xoay chiều hình sin

4.2. Các thông số đặc trưng cho đại lượng hình sin:

4.3. Giá trị hiệu dụng của dòng hình sin:

4.3.1. Định nghĩa

4.3.2. Cách tính theo biên độ

4.4. Biểu thị lượng hình sin bằng đồ thị véc tơ:

4.5. Mạch hình sin thuần trở:

4.5.1. Quan hệ dòng - áp

4.5.2. Công suất

4.6. Mạch hình sin thuần cảm:

4.6.1. Quan hệ dòng - áp

4.6.2. Công suất

4.7. Mạch hình sin thuần dung:

4.7.1. Quan hệ dòng - áp

4.7.2. Công suất

4.8. Mạch R - L - C mắc nối tiếp:

4.8.1. Quan hệ dòng áp

4.8.2. Cộng hưởng điện áp

4.8.3. Các loại công suất của dòng điện hình sin

4.8.4. Hệ số công suất

4.8.5. Bài tập áp dụng

4.9. Kiểm tra

Chương 5: Mạch điện xoay chiều 3 pha		            Thời gian: 9 giờ

1.Mục tiêu:

- Trình bày và phân tích được kiến thức cơ bản về dòng xoay chiều 3pha, hệ thống điện xoay chiều 3 pha

- Rèn luyện khả năng tư duy trừu tượng các hiện tượng cụ thể của hệ thống điện xoay chiều 3 pha, ứng dụng trong thực tế

2. Nội dung chương:

5.1. Khái niệm về mạch điện hình sin 3 pha:

5.1.1. Định nghĩa

5.1.2. Nguyên lýmáy phát điện 3 pha

5.1.3. Biểu thức sức điện động 3pha

5.1.4. Đồ thị thời gian và đồ thị véc tơ

5.2. Các đại lượng "Dây - Pha" trong mạch 3 pha:

5.2.1. Cách nối mạch điện 3 pha

5.2.2. Các định nghĩa

5.3. Cách nối dây máy phát điện 3pha hình sao (Y):

5.3.1. Cách nối

5.3.2. Quan hệ các đại lượng Dây - Pha

5.4. Cách nối dây máy phát điện 3 pha hình tam giác (∆):

5.4.1. Cách nối

5.4.2. Quan hệ các đại lượng Dây - Pha

5.5. Phụ tải nối sao (Y):

5.5.1. Mạch 3 pha có dây trung tính có trở kháng không đáng kể

5.5.2. Mạch 3 pha đấu sao đối xứng

5.6. Phụ tải cân bằng nối tam giác (∆):

5.7. Từ trường quay 3 pha - Từ trường đập mạch:

5.7.1. Từ trường quay 3 pha

5.7.2. Từ trường đập mạch

IV. Điều kiện thực hiện môn học:

1. Phòng học chuyên môn hóa:  Dùng cho một lớp lý thuyết.

2. Trang thiết bị, máy móc:

- Máy chiếu PROJECTOR

- Bảng, phấn các sơ đồ

3. Dụng cụ, học liệu,

- Các sơ đồ

- Giáo trình

- Tài liệu hướng dẫn học sinh học.

V. Nội dung và phương pháp, đánh giá:

# 1. Nội dung:

- Kiến thức:

- Trình bày được các kiến thức cơ bản về mạch điện 1 chiều, xoay chiều.

- Phân tích được từ trường của dòng xoay chiều 1 pha, 3 pha, làm nền tảng để tiếp thu kiến thức chuyên môn phần điện trong chuyên ngành;

- Kỹ năng: Rèn luyện tư duy logic về mạch điện, nắm được các phương pháp cơ bản giải 1 mạch điện đơn giản.

- Năng lực tự chủ và trách nhiệm:

+ Thể hiện tính kiên trì, cẩn thận trong khi sử dụng trang thiết bị nghề, cũng như khi thao tác thực hiện bài tập, có trách nhiệm với sản phẩm.

# 2. Phương pháp:  Các kiến thức và kỹ năng trên sẽ được đánh giá qua các bài kiểm tra định kỳ và bài kiểm tra kết thúc.

VI. Hướng dẫn thực hiện môn học:

1. Phạm vi áp dụng môn học: để giảng dạy cho trình độ đào tạo Cao đẳng

# 2. Hướng dẫn về phương pháp giảng dạy, học tập môn học:

# - Viết phấn nội dung bài giảng và giảng giải trực tiếp cho học sinh hiểu;

# - Khi giảng dạy giáo viên có thể sử dụng máy vi tính và máy chiếu, áp dụng các loại giáo án điện tử.

# 3. Những trọng tâm cần chú ý : chương 2,3,5

# 4. Tài liệu tham khảo:

[1]. Vụ trung học chuyên nghiệp - Dạy nghề Giáo trình Kỹ thuật điện –NXB Giáo dục, năm 2002.

[2]. Đặng Văn Đào - Kỹ thuật điện Lý thuyết và 100 bài giải - NXB KHHT Hà nội  – năm 1994.

[3]. Nguyễn Ngọc Tân – Kỹ thuật đo – NXB Khoa học kỹ thuật  - năm 1998

CHƯƠNG TRÌNH HỌC PHẦN

# Tên học phần:  CƠ SỞ NHIỆT ĐỘNG KỸ THUẬT VÀ TRUYỀN NHIỆT

# Mã học phần:  DLANH102

Thời gian thực hiện học phần:  60 giờ; (Lý thuyết: 58 giờ; Kiểm tra: 02 giờ)

- Vị trí, tính chất của học phần:

- Vị trí: là môn học cơ sở kỹ thuật chuyên ngành, được bố trí giảng dạy ở HK2, chuẩn bị các kiến thức cần thiết cho các phần học kỹ thuật chuyên môn tiếp theo.

- Tính chất: là môn học cơ sở, bắt buộc.

- Mục tiêu học phần:

- Kiến thức:

- Trình bày được các kiến thức cơ bản về nhiệt động kỹ thuật và các khái niệm về truyền nhiệt.

- Tính toán được các chu trình nhiệt động và các bài toán truyền nhiệt có trong thực tế.

- Áp dụng được kiến thức đã học để làm cơ sở cho các môn học chuyên ngành.

- Kỹ năng:

- Tra bảng thành thạo các thông số trạng thái của môi chất, sử dụng được các đồ thị, giản đồ.

- Chuyển đổi thành thạo các đơn vị đo lường trong chuyên ngành Kỹ thuật Nhiệt và giải được một số bài tập đơn giản.

- Kỹ năng làm việc nhóm, giao tiếp và khả năng đọc hiểu các sơ đồ hệ thống nhiệt lạnh.

- Năng lực tự chủ, thái độ và trách nhiệm:

+  Tự chủ trong tư duy để giải quyết các bài tập về nhiệt động, truyền nhiệt và đọc được các tài liệu kỹ thuật liên quan.

+  Có phẩm chất đạo đức tốt.

+  Có ý thức tôn trọng và hợp tác làm việc với đồng nghiệp.

+  Có tinh thần, thái độ nghiêm túc, trách nhiệm trong công việc.

+  Luôn thể hiện tốt các hành vi, thái độ đạo đức trong công việc.

+  Chấp hành tốt  nội qui, kỷ luật của cơ quan.

+  Rèn luyện tinh thần tích cực trong học tập và ứng dụng.

- Nội dung học phần:

- Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian:

| TT | Tên các bài trong học phần | Thời gian (giờ) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Tổng số | Lý thuyết | Thực hành / thực tập/ thí nghiệm/ bài tập/ thảo luận | Kiểm tra |
| Phần I: Cơ sở nhiệt động kỹ thuật |  |  |  |  |  |
| 1 | Chương 1: Một số khái niệm cơ bản và phương trình trạng thái của vật chất ở thể khí | 6 | 6 |  | 0 |
| 2 | Chương 2: Định luật nhiệt động thứ nhất và các quá trình nhiệt động cơ bản của khí lý tưởng | 6 | 6 |  | 0 |
| 3 | Chương 3: Chất thuần khiết | 6 | 6 |  | 0 |
| 4 | Chương 4: Một số quá trình đặc biệt của khí và hơi | 3 | 3 |  | 0 |
| 5 | Chương 5: Không khí ẩm | 6 | 6 |  | 0 |
| 6 | Chương 6: Quá trình nén khí và hơi | 3 | 2 |  | 1 |
| 7 | Chương 7: Chu trình máy lạnh và bơm nhiệt | 6 | 6 |  | 0 |
| Phần II: Truyền nhiệt |  |  |  |  |  |
| 8 | Chương 8: Những khái niệm cơ bản về truyền nhiệt | 3 | 3 |  | 0 |
| 9 | Chương 9: Khái niệm về dẫn nhiệt | 3 | 3 |  | 0 |
| 10 | Chương 10: Dẫn nhiệt ổn định | 3 | 3 |  | 0 |
| 11 | Chương 11: Khái niệm cơ bản về trao đổi nhiệt đối lưu | 3 | 3 |  | 0 |
| 12 | Chương 12: Tỏa nhiệt đối lưu tự nhiên, tỏa nhiệt đối lưu cưỡng bức, tỏa nhiệt khi ngưng và tỏa nhiệt khi sôi | 6 | 6 |  | 0 |
| 13 | Chương 13: Các định luật cơ bản về trao đổi nhiệt bức xạ | 3 | 3 |  | 0 |
| 14 | Chương 14: Truyền nhiệt hỗn hợp | 3 | 2 |  | 1 |
| Tổng cộng |  | 60 | 58 |  | 2 |

2. Nội dung chi tiết:

Phần I: CƠ SỞ NHIỆT ĐỘNG KỸ THUẬT

Chương 1: Một số khái niệm cơ bản và phương trình trạng thái của vật chất ở thể khí

1. Mục tiêu:

Sau khi học xong chương 1, sinh viên phải làm được:

- Trình bày được các khái niệm về hệ thống nhiệt động, nguồn nhiệt, động cơ nhiệt, bơm nhiệt và máy lạnh; chất môi giới; quá trình thuận nghịch và không thuận nghịch.

- Hiểu rõ các thông số trạng thái của chất môi giới như: nhiệt độ, áp suất, khối lượng riêng, thể tích riêng, nội năng, enthalpi, entropi.

- Chuyển đổi được các đơn vị đo lường trong chuyên ngành kỹ thuật nhiệt.

- Phân biệt được thế nào là khí lý tưởng với khí thực.

- Nắm vững phương trình trạng thái của khí lý tưởng và phương trình trạng thái của khí thực.

- Hiểu rõ khái niệm khí lý tưởng và hỗn hợp khí lý tưởng.

- Trình bày được định luật Gibbs – Dalton; định luật Amagat.

- Trình bày cách biểu diễn các thành phần của hỗn hợp khí lý tưởng như: thành phần khối lượng; thành phần thể tích; thành phần mol.

- Xác định được một số đại lượng đặc trưng của hỗn hợp như: khối lượng μ ứng với 1 kmol của hỗn hợp; hằng số chất khí lý tưởng R của hỗn hợp; thể tích riêng và hỗn hợp riêng của hỗn hợp; phân áp suất của các thành phần trong hỗn hợp.

2. Nội dung chương:

1.1 Một số khái niệm và định nghĩa.

1.2 Thông số trạng thái.

1.3 Phương trình trạng thái của vật chất ở thể khí

1.4 Hỗn hợp khí lý tưởng.

Chương 2: Định luật nhiệt động thứ nhất và các quá trình nhiệt động cơ bản của khí lý tưởng

1. Mục tiêu:

Sau khi học xong chương 2, sinh viên phải làm được:

- Hiểu được các khái niệm về công trong các quá trình nhiệt động của hệ thống nhiệt động.

- Nắm vững các đơn vị chỉ năng lượng (J, kJ, kcal, W, kW …) dùng trong chuyên ngành Kỹ thuật Nhiệt.

- Phân biệt được công giãn nở, công lưu động, công kỹ thuật.

- Hiểu được quy ước về dấu của công, nắm chắc những hệ thống nào sinh ra công và những hệ thống tiêu hao công.

- Biểu diễn được công nén hay giãn nở trên đồ thị p – V.

- Hiểu được các khái niệm về nhiệt lượng trong nhiệt động lực học.

- Tính toán được nhiệt lượng theo sự thay đổi entropi, tính nhiệt lượng theo sự thay đổi nhiệt độ.

- Phân biệt được các loại nhiệt dung riêng và đơn vị của chúng trong nhiệt động lực học kỹ thuật.

- Nắm vững quan hệ giữa các loại nhiệt dung riêng, hệ số mũ đoạn nhiệt và hằng số chất khí lý tưởng.

- Trình bày được nội dung định luật nhiệt động thứ nhất, viết được phương trình định luật nhiệt động thứ nhất.

- Nắm được nguyên tắc bảo toàn khối lượng; cân bằng năng lượng trong hệ thống hở; các ứng dụng phương trình năng lượng của hệ thống hở.

- Hiểu được một số quá trình nhiệt động cơ bản ở điều kiện lý tưởng chuẩn bị cơ sở cho việc nghiên cứu các chu trình.

- Trình bày được các phương trình biểu diễn quá trình; thiết lập mối quan hệ giữa các thông số trạng thái cơ bản ở điểm đầu và điểm cuối; xác định lượng biến đổi nội năng, enthalpi và entrôpi; xác định công và nhiệt lượng trao đổi giữa chất môi giới và môi trường.

2. Nội dung chương:

2.1. Công.

2.2. Nhiệt lượng.

2.3. Định luật nhiệt động thứ nhất.

2.4. Một số quá trình nhiệt động cơ bản của khí lý tưởng.

Chương 3: Chất thuần khiết

1. Mục tiêu:

Sau khi học xong chương 3, sinh viên phải làm được:

- Nắm được tính chất tổng quan của các chất thuần khiết nói chung và hơi nước nói riêng; ứng dụng của chúng trong chuyên ngành Kỹ thuật Nhiệt.

- Khảo sát các trạng thái biến đổi của hơi nước trong điều kiện áp suất không đổi.

- Phân biệt được trạng thái lỏng chưa sôi, bão hòa lỏng, hơi bảo hòa ẩm, hơi bão hòa khô và hơi quá nhiệt.

- Hiểu rõ độ khô của chất thuần khiết.

- Nắm vững giản đồ khối biểu diễn quan hệ p – v – T của các chất thuần khiết.

- Phân biệt được quá trình nóng chảy và quá trình thăng hoa, quá trình hóa hơi và quá trình ngưng tụ.

- Hiểu rõ các pha trong chất thuần khiết nói chung và hơi nước nói riêng, các quá trình biến đổi pha của chúng.

- So sánh được các thông số liên quan đến điểm 3 thể của một số chất thuần khiết.

- Xác định được các thông số trạng thái của chất thuần khiết thông qua bảng tra, đồ thị hay phương trình.

- Nắm được các loại bảng tra của các chất thuần khiết để từ đó tìm ra được thông số trạng thái của chúng.

- Phân biệt được các loại đồ thị của hơi nước: đồ thị T – s; đồ thị i – s.

- Biểu diễn được các đường đẳng áp, đẳng nhiệt, đẳng tích, đoạn nhiệt lên các đồ thị trên.

- Biết áp dụng phương trình để tìm thông số trạng thái của chất thuần khiết khi cần thiết.

- Nắm vững các quá trình nhiệt động cơ bản của các chất thuần khiết: quá trình đẳng tích; quá trình đẳng áp; quá trình đẳng nhiệt; quá trình đoạn nhiệt.

- Xác định được trạng thái đầu và cuối của quá trình; tính được lượng nhiệt và công trao đổi giữa chất môi giới và môi trường.

2. Nội dung chương:

3.1. Tổng quát.

3.2. Quá trình hóa hơi đẳng áp.

3.3. Giản đồ khối biểu diển quan hệ p – V – T

3.4. Quá trình nóng chảy và quá trình thăng hoa

3.5. Cách xác định các thông số trạng thái của nước và hơi nước.

3.6. Các quá trình nhiệt động cơ bản.

Chương 4: Một số quá trình đặc biệt của khí và hơi

1. Mục tiêu:

Sau khi học xong chương 4, sinh viên phải làm được:

- Phân biệt được quá trình lưu động và quá trình tiết lưu.

- Nắm được một số quan hệ cơ bản của dòng lưu động: quan hệ giữa áp suất và tốc độ của dòng; quan hệ giữa hình dạng ống với tốc độ và các thông số trạng thái; quan hệ giữa tốc độ và mật độ của dòng.

- Hiểu được ống tăng tốc và ứng dụng của nó trong kỹ thuật.

- Hiểu được khái niệm về tiết lưu; ứng dụng quá trình tiết lưu vào trong công nghệ kỹ thuật nhiệt.

- Nắm vững quá trình hỗn hợp khí và hơi để ứng dụng trong thực tế nhằm xác định các thông số của hỗn hợp ở đầu ra trên cơ sở các thông số của từng thành phần ở đầu vào biết trước.

- Xác định được trạng thái đầu và cuối của hỗn hợp trong thể tích không đổi.

- Xác định được trạng thái đầu và trạng thái cuối của hỗn hợp theo dòng.

- Xác định được trạng thái đầu và cuối của hỗn hợp khi nạp thêm vào thể tích cố định.

2. Nội dung chương:

4.1. Quá trình lưu động.

4.2. Quá trình tiết lưu.

4.3. Quá trình hỗn hợp khí và hơi

Chương 5: Không khí ẩm

1. Mục tiêu:

Sau khi học xong chương 5, sinh viên phải làm được:

- Trình bày được các khái niệm cơ bản về không khí ẩm.

- Phân biệt được không khí khô và không khí ẩm; thông số trạng thái của không khí ẩm.

- Phân biệt được các loại không khí ẩm.

- Xác định được các thông số đặc trưng của không khí ẩm: độ ẩm tuyệt đối; độ ẩm tương đối; độ chứa hơi; enthalpi của không khí ẩm.

- Hiểu rõ các loại đồ thị dùng trong không khí ẩm.

- Phân biệt được đồ thị t – d và đồ thị i – d.

- Xác định được các thông số trạng thái của không khí ẩm dựa vào độ thị.

- Biểu diễn được các thông số trạng thái của không khí ẩm trên đồ thị.

- Nắm vững các quá trình nhiệt động cơ bản của không khí ẩm.

- Nắm vững các quá trình gia nhiệt; quá trình làm lạnh; quá trình khử ẩm trong công nghệ kỹ thuật nhiệt.

- Nắm vững quá trình bốc hơi, tăng ẩm trong công nghệ kỹ thuật nhiệt.

- Nắm vững hỗn hợp các dòng không khí ẩm trong kỹ thuật điều hòa không khí.

- Ứng dụng được các quá trình trên vào kỹ thuật sấy.

- Ứng dụng được các quá trình trên vào kỹ thuật điều tiết không khí.

2. Nội dung chương:

5.1. Khái niệm cơ bản.

5.2. Các thông số đặc trưng của không khí ẩm.

5.3. Đồ thị không khí ẩm.

5.4. Các quá trình nhiệt động cơ bản.

5.5. Quá trình sấy.

5.6. Quá trình điều hòa không khí.

Chương 6: Quá trình nén khí và hơi

1. Mục tiêu:

Sau khi học xong chương 6, sinh viên phải làm được:

- Phân biệt được thế nào là quạt và thế nào là máy nén.

- Phân loại được các loại máy nén khí.

- Hiếu rõ máy nén piston về cấu tạo và nguyên lý làm việc.

- Hiểu được những quá trình cơ bản của máy nén piston một cấp.

- Xác định được công tiêu hao của máy nén.

- Trình bày được dung tích thừa và tác hại của nó.

- Hiểu được những quá trình cơ bản của máy nén piston nhều cấp. Từ đó xác định công tiêu hao; nhiệt lượng khí nén thải qua xilanh và qua bình làm mát trung gian.

- Trình bày được máy nén Tuabin và phân loại chúng.

- Trình bày được công suất tiêu hao của máy nén và hiệu suất.

2. Nội dung chương:

6.1. Khái niệm chung.

6.2. Máy nén piston.

6.3. Máy nén Tuabin.

6.4. Công suất tiêu hao của máy nén và hiệu suất.

Chương 7: Chu trình máy lạnh và bơm nhiệt

1. Mục tiêu:

Sau khi học xong chương 7, sinh viên phải làm được:

- Nắm vững đây là loại chu trình nhiệt động ngược chiều tiêu hao công.

- Hiểu rõ khái niệm hệ số làm lạnh và hệ số làm nóng trong máy lạnh và bơm nhiệt.

- Chuyển đổi được các đơn vị của năng suất lạnh: kJ/h; kcal/h; Btu/h hay kW.

- Trình bày được các tác nhân lạnh dùng trong bơm nhiệt và máy lạnh.

- Trình bày được hệ thống máy lạnh dùng không khí làm tác nhân lạnh: cấu tạo, sơ đồ nguyên lý; đồ thị nhiệt động; các quá trình nhiệt động; hệ số làm lạnh.

- Trình bày được chu trình thiết bị làm lạnh bằng hơi: cấu tạo, sơ đồ nguyên lý; đồ thị nhiệt động; các quá trình nhiệt động; hệ số làm lạnh.

- Trình bày được chu trình máy lạnh bằng hơi nhiều cấp: cấu tạo, sơ đồ nguyên lý; đồ thị nhiệt động; các quá trình nhiệt động; hệ số làm lạnh.

- Trình bày được chu trình thiết bị làm lạnh bằng hơi kiểu ejector: cấu tạo, sơ đồ nguyên lý; đồ thị nhiệt động; các quá trình nhiệt động; hệ số làm lạnh.

- Trình bày được chu trình máy lạnh bằng hơi kiểu hấp thụ: cấu tạo, sơ đồ nguyên lý; đồ thị nhiệt động; các quá trình nhiệt động; hệ số làm lạnh.

- Trình bày được bơm nhiệt: cấu tạo, sơ đồ nguyên lý; đồ thị nhiệt động; các quá trình nhiệt động; hệ số làm nóng.

- Trình bày được các ứng dụng của máy lạnh trong kỹ thuật lạnh.

- Trình bày được các ứng dụng của bơm nhiệt vào kỹ thuật sấy.

2. Nội dung chương:

7.1. Khái niệm.

7.2. Hệ thống máy lạnh sử dụng không khí làm tác nhân lạnh.

7.3. Bơm nhiệt.

7.4. Các ứng dụng của máy lạnh và bơm nhiệt trong công nghệ kỹ thuật nhiệt.

Phần II: TRUYỀN NHIỆT

Chương 8: Những khái niệm cơ bản về truyền nhiệt

1. Mục tiêu:

Sau khi học xong chương 1, sinh viên phải làm được:

- Hiểu được bản chất của quá trình truyền nhiệt.

- Trình bày được khái niệm cơ bản của dẫn nhiệt, trao đổi nhiệt đối lưu và trao đổi nhiệt bức xạ.

- Chuyển đổi được các đơn vị cần thiết.

2. Nội dung chương:

8.1 Bản chất của quá trình truyền nhiệt.

8.2 Các dạng truyền nhiệt.

Chương 9: Khái niệm về dẫn nhiệt

1. Mục tiêu:

Sau khi học xong chương 2, sinh viên phải làm được:

- Hiểu được bản chất của quá trình dẫn nhiệt trong vật chất nói chung.

- Trình bày được định luật Fourier.

- Trình bày được hệ số dẫn nhiệt của vật rắn, chất lỏng và chất khí.

- Thiết lập được phương trình vi phân dẫn nhiệt trong vật rắn.

- Hiểu được các điều kiện đơn trị, 4 điều kiện biên.

- Có thể giải được các bài toán dẫn nhiệt khi hệ số dẫn nhiệt  thay đổi theo quy tắc xác định.

2. Nội dung chương:

9.1 Định luật Fourier.

9.2 Hệ số dẫn nhiệt λ.

9.3 Phương trình vi phân dẫn nhiệt.

9.4 Các điều kiện đơn trị.

Chương 10: Dẫn nhiệt ổn định

1. Mục tiêu:

Sau khi học xong chương 3, sinh viên phải làm được:

- Giải được các bài toán dẫn nhiệt qua các loại vách phẳng, vách trụ, vách cầu, cụ thể là có thể xác định dòng nhiệt truyền qua vách, nhiệt độ tại các bề mặt và các lớp tiếp xúc, chiều dày vách cần thiêt....

- Giải được các bài toán dẫn nhiệt qua các loại thanh có tiết diện đơn giản, cụ thể là có thể xác định dòng nhiệt truyền qua gốc thanh, nhiệt độ thừa tại các điểm đặc biệt....

- Giải được các bài toán dẫn nhiệt qua các loại cánh phẳng thẳng và cánh tròn có tiết diện không đổi, cụ thể là có thể xác định dòng nhiệt truyền qua cánh, nhiệt độ tại bề mặt và các điểm đặc biệt....

2. Nội dung chương:

10.1 Dẫn nhiệt qua vách phẳng một lớp và nhiều lớp.

10.2 Dẫn nhiệt qua vách trụ một lớp và nhiều lớp.

10.3 Dẫn nhiệt qua vách cầu.

10.4 Dẫn nhiệt qua thanh dài vô hạn và thanh dài hữu hạn.

10.5 Dẫn nhiệt qua cánh thẳng và cánh tròn.

Chương 4: Khái niệm cơ bản về trao đổi nhiệt đối lưu

1. Mục tiêu:

Sau khi học xong chương 4, sinh viên phải làm được:

- Nắm được bản chất quá trình trao đổi nhiệt đối lưu trong lưu chất.

- Hiểu được định luật Newton.

- Trình bày được hệ số tỏa nhiệt  của chất lỏng và chất khí và các yếu tố ảnh hưởng đến hệ số .

2. Nội dung chương:

11.1 Khái niệm chung về trao đổi nhiệt đối lưu.

11.2 Định luật Newton.

11.3 Hệ số tỏa nhiệt .

Chương 12: Tỏa nhiệt đối lưu tự nhiên, tỏa nhiệt đối lưu cưỡng bức, tỏa nhiệt khi ngưng và tỏa nhiệt khi sôi

1. Mục tiêu:

Sau khi học xong chương 5, sinh viên phải làm được:

- Trình bày được đặc trưng quá trình tỏa nhiệt đối lưu tự nhiên và cưỡng bức.

- Trình bày được các phương trình đặc trưng cho các quá trình trong từng trường hợp cụ thể..

- Vận dụng được các phương trình để giải được các bài toán tỏa nhiệt đối lưu tự nhiên trong không gian vô hạn.

- Có thể giải được các bài toán tỏa nhiệt đối lưu tự nhiên trong không gian hữu hạn nhờ quy về bài toán dẫn nhiệt tương đương.

- Chỉ ra được kích thước xác định và nhiệt độ xác định một cách hợp lý trong từng bài toán cụ thể.

- Chỉ ra được phương trình đặc trưng một cách chính xác trong từng bài toán cụ thể.

- Vận dụng được các phương trình đặc trưng phù hợp để giải được các bài toán tỏa nhiệt đối lưu cưỡng bức trong từng trường hợp cụ thể.

- Hiểu được các bài toán về truyền nhiệt khi ngưng tụ.

- Phân biệt được hiện tương ngưng màng và ngưng giọt.

- Hiểu được các yếu tố ảnh hưởng đến quá trình tỏa nhiệt khi ngưng màng.

- Tính toán được các bài toán ngưng màng đơn giản.

- Hiểu được các bài toán về truyền nhiệt khi sôi.

- Phân biệt được hiện tương sôi màng và sôi bọt.

- Hiểu được các yếu tố ảnh hưởng đến quá trình tỏa nhiệt khi sôi màng và sôi bọt.

- Tính toán được các bài toán sôi màng và sôi bọt đơn giản.

2. Nội dung chương:

12.1 Tỏa nhiệt đối lưu tự nhiên.

12.1.1 Tỏa nhiệt đối lưu tự nhiên trong không gian vô hạn.

12.1.2 Tỏa nhiệt đối lưu tự nhiên trong không gian hữu hạn.

12.2 Tỏa nhiệt đối lưu cưỡng bức.

12.2.1 Tỏa nhiệt khi dòng chảy trong ống.

12.2.2 Tỏa nhiệt khi dòng chảy ngang qua ống đơn.

12.2.3 Tỏa nhiệt khi dòng chảy ngang qua chum ống.

12.3 Tỏa nhiệt khi ngưng.

12.3.1 Bài toán tỏa nhiệt khi ngưng.

12.3.2 Các yếu tố ảnh hưởng đến quá trình tỏa nhiệt khi ngưng.

12.4 Tỏa nhiệt khi sôi.

12.4.1 Khái niệm chung.

12.4.2 Các yếu tố ảnh hưởng đến quá trình tỏa nhiệt khi sôi.

12.4.3 Tính toán khi sôi bọt và khi sôi màng.

Chương 13: Các định luật cơ bản về trao đổi nhiệt bức xạ

1. Mục tiêu:

Sau khi học xong chương 6, sinh viên phải làm được:

- Trình bày được các khái niệm về bức xạ nhiệt.

- Hiểu được bản chất của quá trình bức xạ nhiệt.

- Hiểu và nhớ được các định luật cơ bản về bức xạ nhiệt: định luật Plank, định luật Wien, định luật Stefan – Boltzman, định luật Kirchhoff và định luật Lambert.

- Hiểu được bức xạ của chất khí và tính được độ đen của chất khí.

2. Nội dung chương:

13.1 Khái niệm cơ bản về bức xạ nhiệt.

13.2 Các định luật về bức xạ.

13.3 Bức xạ của chất khí.

Chương 14: Truyền nhiệt hỗn hợp

1. Mục tiêu:

Sau khi học xong chương 7, sinh viên phải làm được:

- Giải được các bài toán truyền nhiệt hỗn hợp qua vách phẳng / vách trụ 1 lớp và nhiều lớp.

- Giải được các bài toán truyền nhiệt hỗn hợp qua vách cầu 1 lớp.

- Giải được các bài toán truyền nhiệt hỗn hợp qua vách có cánh.

- Có thể đưa ra các biện pháp về tăng cường và hạn chế truyền nhiệt.

- Hiểu được nguyên lý làm việc của ống nhiệt.

2. Nội dung chương:

14.1 Truyền nhiệt qua vách phẳng, vách trụ, vách cầu và vách có cánh.

14.2 Tăng cường truyền nhiệt và tăng cường cách nhiệt.

14.3 Khái niệm về ống nhiệt.

IV. Điều kiện thực hiện môn học:

# 1. Phòng học chuyên môn hóa/nhà xưởng: bàn ghế đủ, phòng sạch, thoáng mát

# 2. Trang thiết bị máy móc: máy projector, micro, amli, loa, quạt

# 3. Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu: bảng phấn

# - Tài liệu hướng dẫn môn học, bài học cơ sở kỹ thuật nhiệt và truyền nhiệt.

# 4. Các điều kiện khác: wifi, máy tính

V. Nội dung và phương pháp, đánh giá:

# 1. Nội dung:

- Kiến thức:

- Hiểu đuợc các kiến thức chung về cơ sở nhiệt động lực học kỹ thuật.

- Nắm vững các quy luật truyền nhiệt nói chung.

- Kỹ năng:

- Phân tích, giải thích và lập luận giải quyết các vấn đề.

- Đọc hiểu, tra bảng các thông số trạng thái của môi chất, sử dụng được đồ thị, biết chuyển đổi một số đơn vị đo và giải được một số bài tập đơn giản.

- Năng lực tự chủ, thái độ và trách nhiệm: Kỹ năng làm việc nhóm, thái độ cầu thị, kỹ năng giao tiếp và  khả năng đọc hiểu các tài liệu kỹ thuật.

# 2. Phương pháp:

# - Đánh giá thường xuyên

# - Thảo luận theo nhóm

# - Khác: theo yêu cầu của giảng viên

# - Kiểm tra – đánh giá định kỳ

# - Thi kết thúc học phần tự luận

VI. Hướng dẫn thực hiện môn học:

# 1. Phạm vi áp dụng môn học: áp dụng cho HK2 năm thứ nhất

# 2. Hướng dẫn về phương pháp giảng dạy, học tập môn học:

# - Đối với giáo viên, giảng viên: SV cần dự giờ để được cung cấp thông tin hữu ích, thảo luận nắm rõ nội dung.

# - Đối với người học: Bắt buộc tham gia đủ các buổi học và làm bài tập, nếu vắng phải có lý do.

# 3. Những trọng tâm cần chú ý:

# 4. Tài liệu tham khảo:

# [1]. Hoàng Đình tín – Lê Chí Hiệp, Nhiệt động lực học kỹ thuật, Nhà xuất bản Đại Học Quốc Gia TP.HCM, 2011.

# [2]. Hoàng Đình Tín, Cơ sở truyền nhiệt và thiết kế thiết bị trao đổi nhiệt, Nhà xuất bản Đại Học Quốc Gia TP.HCM, 2013.

# [3]. Hoàng Đình Tín - Bùi Hải, Bài tập Nhiệt động học kỹ thuật & Truyền nhiệt, Nhà xuất bản Đại học quốc gia Tp.HCM – 2012.

# CHƯƠNG TRÌNH HỌC PHẦN

# Tên học phần:  THỰC TẬP GÒ – HÀN

# Mã học phần:  11

Thời gian thực hiện học phần:  60 giờ; (Thực hành: 54 giờ; Kiểm tra: 6 giờ)

- Vị trí, tính chất của học phần:

- Vị trí: được bố trí ở học kỳ 1

- Tính chất:chuyên môn nghề bắt buộc.

- Mục tiêu học phần:

- Kiến thức:

- Nắm vững những kiến thức cơ bản về hàn điện.

- Nắm được các sơ đồ, cấu tạo và nguyên lý làm việc của các loại thiết bị thường dùng.

- Kỹ thuật hàn kim loại màu và hợp kim màu

- Kỹ năng:

- Gò và hàn các mối nối cơ bản, biết lựa chọn vật liệu hàn .

- Biết hàn giáp mối hàn đứng vị trí 1G, 3G các phương pháp kiểm tra mối hàn. An toàn lao động và đặc biệt  phòng chống cháy nổ ở những khu vực dễ cháy.

- Năng lực tự chủ và trách nhiệm: Cẩn thận, kiên trì, làm việc nhóm và có trách nhiệm với công việc được giao;

- Nội dung học phần:

1. Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian:

| TT | Tên các bài trong học phần | Thời gian |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Tổng số | Lý thuyết | Thực hành / thực tập/ thí nghiệm/ bài tập/ thảo luận | Kiểm tra |
| Phần 1. HÀN ĐIỆN |  | 40 |  |  |  |
| 1 | An toàn tổ chức nơi làm việc | 2 |  | 2 |  |
| 2 | Gây và ổn định hồ quang | 12 |  | 12 |  |
| 3 | Hàn bằng giáp mối không vát cạnh vị trí 1 G | 16 |  | 15 | 1 |
| 4 | Hàn góc ngoài vị trí 1 F | 4 |  | 3 | 1 |
| 5 | Hàn chồng mí và các phương pháp kiểm tra mối hàn | 6 |  | 5 | 1 |
| Phần 2. GÒ |  | 20 |  | 9 |  |
| 6 | Nội quy an toàn và phương pháp sử dụng dụng cụ gò. | 2 |  | 2 |  |
| 7 | Bài1. Nắn phẳng tấm kim loại | 4 |  | 3 | 1 |
| 8 | Bài 2. Vạch dấu trên kim loại khia triển dưỡng búa trèn và chân giá để sách | 4 |  | 3 | 1 |
| 9 | Bài 3. Khoan lỗ móc mí | 10 |  | 9 | 1 |
| Tổng số |  | 60 |  | 54 | 6 |

2. Nội dung chi tiết:

Đề mục I: An toàn lao động và tổ chức sản xuất	Thời gian: 2 giờ

Mục tiêu:

-  Kiểm tra được an toàn thiết bị  dụng cụ trước khi vận hành.

- Thực hiện các kỹ thuật an toàn trong hàn điện hồ quang.

- Thực hiện kỹ thuật an toàn máy mài 2 đá, máy cắt tôn.

- Tổ chức nơi làm việc của thợ hàn khoa học.

1. An toàn lao động và tổ chức nơi làm việc.

2. Nội quy thực tâp xưởng.

3. Trang thiết bị trong xưởng thực tập hàn.

4. An toàn và vệ sinh công nghiệp.

Đề mục II: Gây và ổn định hồ quang	Thời gian: 12 giờ

Mục tiêu:

- Trình bày được quá trình phát sinh hồ quang hàn.

- Gây được hồ quang hàn theo hai phương pháp là mổ thẳng và ma sát.

- Gây được hồ quang hàn đúng vị trí.

- Duy trì được hồ quang hàn cháy ổn định và điều chỉnh được chiều dài hồ quang.

- Đảm bảo an toàn cho người và thiết bị.

1. Sử dụng thiết bị hàn hồ quang (AC200 & AC 300, SAF)

2. Phương pháp mồi hồ quang.

3. Gây và duy trì hồ quang cháy ổn định

Đề mục III: Hàn bằng giáp mối không vát cạnh vị trí 1G 	Thời gian: 16 giờ

Mục tiêu:

- Hàn được mối hàn bằng trên mặt phẳng đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.

- Hàn được các đường thẳng song song trên mặt phẳng đảm bảo yêu cầu kỹ thuật: độ ngấu, vảy hàn đều, không rỗ xỉ, thẩm mĩ

- Đảm bảo an toàn cho người và thiết bị.

1. Chuẩn bị liên kết hàn

2. Xác định cường độ, điện thế, tốc độ hàn.

3. Kỹ thuật hàn

4. Nguyên nhân sai hỏng và biện pháp khắc phục

Đề mục IV: Hàn góc ngoài vị trí 1F	Thời gian: 4 giờ

Mục tiêu:

- Hàn được mối hàn góc đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.

- Đảm bảo an toàn cho người và thiết bị.

1. Chuẩn bị liên kết hàn góc ngoài.

2. Hàn dính.

3. Xác định cường độ, điện thế, tốc độ hàn.

4. Kỹ thuật hàn lớp thứ nhất và kiểm tra.

5. Nguyên nhân sai hỏng và biện pháp khắc phục.

Đề mục V: Hàn chồng mí					Thời gian: 6 giờ

Mục tiêu:

- Hàn được mối hàn góc đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.

- Đảm bảo an toàn cho người và thiết bị.

1. Chuẩn bị liên kết mối hàn chồng mí.

2. Xác định cường độ, điện thế, tốc độ hàn.

3. Kỹ thuật hàn và phương pháp  kiểm tra.

4. Nguyên nhân sai hỏng và biện pháp khắc phục.

Phần 2:

NỘI DUNG CHI TIẾT GÒ

Đề mục I: Giới thiệu an toàn lao động và tổ chức sản xuất    Thời gian: 2 giờ

Mục tiêu:

-  Kiểm tra được an toàn thiết bị dụng cụ .

- Thực hiện các kỹ thuật an toàn .

- Tổ chức nơi làm việc của thợ hàn khoa học.

1. Nội quy thực tập xưởng.

2. Trang thiết bị dụng cụ xưởng thực tập.

3. An toàn và vệ sinh công nghiệp.

4. Tổ chức nơi làm việc.

5. Giới thiệu về phương pháp sữ dụng dụng cụ gò.

Đề mục II: Nắn phẳng tấm kim loại			Thời gian: 4 giờ

Mục tiêu:

- Xác định được quy trình

- Lắp đặt theo bản vẽ thi công

- Lắp được máy đúng quy trình, đảm bảo yêu cầu kỹ thuật, thời gian

- Sử dụng dụng cụ, thiết bị đúng kỹ thuật, an toàn

- Cẩn thận, chính xác, nghiêm chỉnh thực hiện theo quy trình

- Đảm bảo an toàn.

1. Nắm được phạm vi sữ dụng của dụng cụ đồ gá dùng để nắn phẳng tấm kim loại.

2. Phương pháp nắn phẳng bằng búa.

3. Phương pháp nắn phẳng kết hợp

Đề mục III: Vạch dấu trên kim loại					Thời gian: 4 giờ

Mục tiêu của bài:

- Xác định được quy trình

- Lắp đặt theo bản vẽ thi công

- Sử dụng dụng cụ, thiết bị đúng kỹ thuật, an toàn

- Đảm bảo an toàn.

1. Phương pháp vạch dấu trên kim loại

2. Đảm bảo độ chính xác và yêu cầu kỹ thuật.

3. Những sai hỏng và biện pháp khắc phục.

Đề mục IV: Khoan lỗ, móc mí					Thời gian: 10 giờ

Mục tiêu của bài:

- Xác định được quy trình

- Lắp được máy đúng quy trình, đảm bảo yêu cầu kỹ thuật, thời gian

- Sử dụng dụng cụ, thiết bị đúng kỹ thuật, an toàn

- Đảm bảo an toàn.

1. Khoan lỗ f3 4 f8 trên máy khoan bàn.

2. Phương pháp sữa mũi khoan.

3. Đột lỗ f2 4 f4 bằng con đột.

4. Những sai hỏng và biện pháp khắc phục.

5. Bài ứng dụng.

IV. Điều kiện thực hiện môn học:

# 1. Phòng học chuyên môn hóa/nhà xưởng: Dùng cho một lớp thực hành 18 học sinh.

2. Trang thiết bị, máy móc:

+Máy hàn điện xoay chiều với đầy đủ các phụ kiện.

+ Máy mài 2 đá, máy cắt tôn, máy mài cầm tay

+ Tủ xấy que hàn, đe thuyền

+ Bộ dụng cụ nguội

+ Búa nguội, búa gỗ, kéo tay

+ Dụng cụ đo: Thước lá, thước cặp, ke, dưỡng kiểm tra mối ghép

+ Mũi vạch, đục, giũa, bàn chải sắt,

+ Bản vẽ chi tiết khai triển hình gò.

+Bản vẽ trình tự gia công từng bài học.

+Tài liệu giảng dạy thực tập gò của giáo viên.

+ Tài liệu cho học sinh .

+ Giấy, bút, phấn cho giáo viên.

V. Nội dung và phương pháp, đánh giá:

1. Nội dung:

- Kiến thức: - Học phần cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản có hệ thống về nguyên lý hoạt  động của thiết bị, gây và ổn định hồ quang. Biết hàn giáp mối hàn đứng vị trí 1G, 3G các phương pháp kỉểm tra mối hàn. An toàn lao động và đặc biệt  phòng chống cháy nổ ở những khu vực dễ cháy.

- Trang bị cho sinh viên năng lực thực hành phương pháp khai triển và gò được những chi tiết có hình dáng trụ, côn, các khối đa diện và khai triển các loại thép định hình.

- Cập nhật các phương pháp móc mí trên những thiết bị máy móc hiện đại.

- Có tác phong công nghiệp hiện đại thích hợp với nền sản xuất mới.

- Kỹ năng:

- Nãng lực tự chủ và trách nhiệm: Thực hiện tốt các thao tác gò hàn cơ bản.

+ Thể hiện tính kiên trì, cẩn thận trong khi sử dụng trang thiết bị nghề, cũng như¬ khi thao tác thực hiện bài tập, có trách nhiệm với sản phẩm.

+ Tổ chức nơi làm việc ngãn nắp, khoa học.

2. Phương pháp: Đánh giá bằng bài tập thực hành

VI. Hướng dẫn thực hiện môn học:

1. Phạm vi áp dụng môn học: để giảng dạy cho trình độ đào tạo Cao đẳng

2. Hướng dẫn về phương pháp giảng dạy, học tập môn học:

- Diễn giải

- Trực quan

- Gợi mở

- Thực hành

- Phải có đầy đủ thiết bị cho học sinh, sinh viên thực tập

3. Những trọng tâm cần chú ý: làm đầy đủ các bài.

4. Tài liệu tham khảo

# CHƯƠNG TRÌNH HỌC PHẦN

# Tên học phần:  AN TOÀN LAO ĐỘNG ĐIỆN- LẠNH

# Mã học phần:  DLANH 101

Thời gian thực hiện học phần:  30 giờ; (Lý thuyết: 28 giờ; Kiểm tra: 02 giờ)

- Vị trí, tính chất của học phần:

- Vị trí: Môn học An toàn lao động là môn đầu tiên trong các môn cơ sở và thường được bố trí học ngay từ học kỳ I năm thứ nhất của chương trình đào tạo các ngành kỹ thuật.

- Tính chất: là môn học cơ sở.

- Mục tiêu học phần:

- Kiến thức:

- Trình bày được các khái niệm cơ bản  được các công tác an toàn lao động.

- Sinh viên được trang bị các kiến thức chuyên môn trong lãnh vực an toàn điện như các khái niệm cơ bản; các phương pháp vận hành thiết bị điện và hệ thống lạnh và mạng điện an toàn.

- Kỹ năng:   làm  việc  nhóm,  giao  tiếp  và  khả  năng  đọc các  tài liệu kỹ thuật.

- Năng lực tự chủ và trách nhiệm: Khả năng phân tích, giải thích và lập luận, giải quyết các vấn đề liên quan đến an toàn điện, đề xuất giải pháp an toàn cho người và thiết bị.

- Nội dung học phần:

      - Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian:

| TT | Tên các bài trong học phần | Thời gian (giờ) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Tổng số | Lý thuyết | Thực hành / thực tập/ thí nghiệm/ bài tập/ thảo luận | Kiểm tra |
| 1 | Chương 1: Tổng quan về hệ thống văn bản quy định của Pháp luật về An toàn - Vệ sinh lao động | 6 | 6 |  |  |
| 2 | Chương 2: Kỹ thuật An toàn Điện | 6 | 5 |  | 1 |
| 3 | Chương 3: An toàn trong hệ thống lạnh | 10 | 10 |  |  |
| 4 | Chương 4: An toàn trong vận hành sửa chữa hệ thống lạnh | 8 | 7 |  | 1 |
| Tổng cộng |  | 30 | 28 |  | 2 |

2. Nội dung chi tiết:

Chương 1: TỔNG QUAN VỀ HỆ THỐNG VĂN BẢN QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT VỀ AN TOÀN - VỆ SINH LAO ĐỘNG			Thời gian: 6 giờ

1.Mục tiêu:

- Hiểu được tổng quan về hệ thống văn bản quy định của pháp luật về an toàn - vệ sinh lao động;

- Áp dụng các quy định pháp quy của nhà nước về an toàn hệ thống lạnh;

- Có ý thức tự chấp hành các quy định về an toàn lao động và hướng dẫn mọi người cùng thực hiện.

2.	Nội dung bài:

1.1. Hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về bảo hộ lao động, vệ sinh lao động

1.2. Các quy định của pháp luật về chính sách, chế độ bảo hộ lao động áp dụng trong doanh nghiệp

1.3. Quyền và nghĩa vụ của người sử dụng lao động và người lao động trong công tác an toàn vệ sinh lao động

1.4. Các yếu tố nguy hiểm có hại trong sản xuất, các biện pháp cải thiện điều kiện lao động

1.5. Tổ chức thực hiện công tác bảo hộ lao động ở cơ sở

1.6. Trách nhiệm và những nội dung của tổ chức công đoàn cơ sở về công tác an toàn vệ sinh lao động

1.7. Các quy định về xử phạt hành chính về hành vi vi phạm pháp luật an toàn - vệ sinh lao động

Chương 2: KỸ THUẬT AN TOÀN ĐIỆN				Thời gian: 6 giờ

1. Mục tiêu:

- Biết phân tích dòng điện qua người trong các loại mạng điện khác nhau

- Hiểu rõ tính năng của các thiết bị bảo vệ và phạm vi ứng dụng của từng loại

- Biết giải thích các dạng tai nạn và đề xuất phương án bảo vệ người chống giật trực tiếp, chống giật gián tiếp, chống tác hại của trường điện từ và tĩnh điện

2. Nội dung bài:

2.1. Những khái niệm cơ bản về an toàn điện

    - Các khái niệm cơ bản về an toàn điện

    - Các dạng tai nạn điện

2.2. Các biện pháp an toàn khi sử dụng điện

    - Các biện pháp tổ chức

    - Các biện pháp kỹ thuật

    - Cấp cứu người bị điện giật

Chương 3: AN TOÀN TRONG HỆ THỐNG LẠNH			Thời gian: 10 giờ

1.Mục tiêu:

- Hiểu được các điều khoản chung về an toàn hệ thống lạnh, môi chất lạnh máy và thiết bị, dụng cụ đo lường, an toàn, kiểm tra thử nghiệm hệ thống lạnh.

- Áp dụng các quy định pháp quy của nhà nước về an toàn hệ thống lạnh, các quy định về khám nghiệm kỹ thuật và bảo hộ lao động.

- Có ý thức tự chấp hành các quy định về an toàn lao động và hướng dẫn mọi người cùng thực hiện.

2. Nội dung bài:

3.1.Điều khoản chung về an toàn hệ thống lạnh

3.1.1.Môi chất lạnh trong kỹ thuật an toàn

3.1.2.An toàn cho máy và thiết bị

3.1.3.Một số quy định khác về kỹ thuật an toàn đối với hệ thống lạnh

3.2.Dụng cụ đo lường an toàn, kiểm tra thử nghiệm hệ thống lạnh

3.2.1. Thiết bị , dụng cụ phục vụ đo lường

3.2.2. Thiết bị, dụng cụ phục vụ thử bền, thử kín

3.2.3. Thiết bị, dụng cụ đo lường và dụng cụ đo, kiểm tra chuyên dùng khác

3.3.Kiểm định kỹ thuật và đăng ký sử dụng bảo hộ lao động

3.3.1. Điều kiện kiểm định

3.3.2. Chuẩn bị kiểm định

3.3.3. Tiến hành kiểm định

Chương 4: AN TOÀN TRONG VẬN HÀNH SỬA CHỮA HỆ THỐNG LẠNH		Thời gian: 8 giờ

1.Mục tiêu:

- Trang bị cho học sinh kiến thức về cách  phòng tránh và sơ cứu khi gặp các tai nạn về môi chất lạnh, điện và một số dạng tai nạn khác

- Sơ cứu được các tai nạn xảy ra về môi chất lạnh, điện và một số dạng tai nạn khác

- Có ý thức tự chấp hành các quy định về an toàn lao động và hướng dẫn mọi người cùng thực hiện.

2.Nội dung bài:

4.1.Khái niệm chung

4.2.An toàn môi chất lạnh:

4.3.Một số quy định về quy định an toàn đối với hệ thống lạnh

4.4. Phòng tránh và sơ cứu các tai nạn khác:

IV. Điều kiện thực hiện môn học:

# 1. Phòng học chuyên môn hóa:  Dùng cho một lớp lý thuyết, sạch, thoáng mát

# 2. Trang thiết bị, máy móc:  máy chiếu, máy projector, micro, amli, loa, quạt

# 3. Dụng cụ, học liệu,

# + Các sơ đồ hệ thống lạnh.

# + Tài liệu hướng dẫn môn học, bài học kỹ thuật an toàn.

# + Tranh hoặc đĩa ghi hình các phương pháp hô hấp nhân tạo.

# +  Các dụng cụ tay có bọc cách điện và các biển báo an toàn.

# + Các phương tiện chữa cháy.

# + Cáng dùng để cáng người bị nạn (băng-ca).

# + Vật tư y tế để sơ cứu người bị nạn

V. Nội dung và phương pháp, đánh giá:

# 1. Nội dung:

- Kiến thức:

- Phân biệt điện áp bước và điện áp tiếp xúc.

- Nêu các biện pháp chống giật trực tiếp và gián tiếp

- Nêu các biện pháp bảo vệ an toàn cho thiết bị chống quá dòng, chống nhiễu điện áp, nhiễu điện từ và tĩnh điện

- Nêu các biện pháp an toàn vận hành trong sửa chữa lạnh

- Kỹ năng: Phân tích,  giải thích và lập luận giải quyết các vấn đề về an toàn điện và an toàn trong hệ thống lạnh

-  Năng lực tự chủ và trách nhiệm: kỹ  năng  làm  việc  nhóm,  giao  tiếp  và  khả  năng  đọc  hiểu  các  tài liệu kỹ thuật

# 2. Phương pháp:

# - Các kiến thức và kỹ năng trên sẽ được đánh giá qua các bài kiểm tra định kỳ và bài kiểm tra kết thúc.

VI. Hướng dẫn thực hiện môn học:

# 1. Phạm vi áp dụng môn học: áp dụng cho HKI năm thứ nhất

# 2. Hướng dẫn về phương pháp giảng dạy, học tập môn học:

# - Đối với giáo viên, giảng viên: SV cần dự giờ để được cung cấp thông tin hữu ích, thảo luận nắm rõ nội dung.

# - Đối với người học:Bắt buộc tham gia đủ các buổi học và làm bài tập, nếu vắng phải có lý do.

# 3. Tài liệu tham khảo:

# [1]. , PGS. TS. Quyền Huy Ánh – Giáo trình An toàn điện -NXB ĐH Quốc Gia Tp HCM, 2010.

# [2]. Quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn hệ thống lạnh do Cục An toàn lao động chủ trì biên soạn và được ban hành kèm theo Thông tư số: 07/2014/TT-BLĐTBXH ngày 06 tháng 3 năm 2014 của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội.

# CHƯƠNG TRÌNH HỌC PHẦN

# Tên học phần:  TRANG BỊ ĐIỆN HỆ THỐNG LẠNH

# Mã học phần:  DLANH 111

Thời gian thực hiện học phần:  30 giờ; (Lý thuyết: 28 giờ; Kiểm tra: 02 giờ)

- Vị trí, tính chất của học phần:

- Vị trí: Môn học được bố trí  ở học kỳ 2.

- Tính chất: là môn học bắt buộc.

- Mục tiêu học phần:

-  Kiến thức:

- Sinh viên được trang bị các kiến thức cơ bản về cấu tạo, nguyên lý làm việc và phương pháp tính chọn các khí cụ điện, thiết bị điện thông dụng được sử dụng trong mạch điện của hệ thống thiết bị lạnh.

- Trình bày và phân tích được nguyên lý làm việc của các mạch điện.

- Kỹ năng:

- Kỹ  năng  làm  việc  nhóm,  giao  tiếp  và  khả  năng  đọc  hiểu  các  tài liệu trang bị điện.

- Lập được quy trình lắp đặt, vận hành và sửa chữa mạch điện.

- Sử dụng thành thạo các dụng cụ cầm tay dùng trong lắp đặt mạch điện

- Sửa chữa những hư hỏng thường gặp trong mạch điện.

- Lắp đặt được mạch điện theo sơ đồ nguyên lý và sơ đồ đi dây.

- Lựa chọn được các khí cụ điện, thiết bị điện phù hợp với phụ tải.

- Đảm bảo an toàn, cẩn thận, tỉ mỉ, gọn gàng, ngăn nắp nơi thực tập.

- Năng lực tự chủ và trách nhiệm:

- Kỹ  năng  tư  duy để  đọc hiểu các sơ đồ mạch điện.

- Thiết kế được các mạch điện theo yêu cầu.

- Nội dung học phần:

      - Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian:

| TT | Tên các bài trong học phần | Thời gian (giờ) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Tổng số | Lý thuyết | Thực hành / thực tập/ thí nghiệm/ bài tập/ thảo luận | Kiểm tra |
| 1 | Chương 1: Khí cụ điện | 6 | 6 |  |  |
| 2 | Chương 2: Ứng dụng khí cụ Điện điều khiển các mạch điện thông dụng | 12 | 11 |  | 1 |
| 3 | Chương 3: Ứng dụng khí cụ Điện điều khiển các mạch điện Hệ thống lạnh | 12 | 11 |  | 1 |
| Tổng cộng |  | 30 | 28 |  | 2 |

2. Nội dung chi tiết:

Chương 1: KHÍ CỤ ĐIỆN						Thời gian: 6 giờ

1. Mục tiêu:

+	 Hiểu và phân biệt về cấu tạo cụ thể,  các nguyên lý hoạt động, các tham số kỹ thuật cần thiết chủ yếu của các loại khí cụ điện hiện được dùng trên mạng cung cấp

+	Đọc hiểu catalogue và xác định được các thông số kỹ thuật của khí cụ điện trong lưới hạ áp thông dụng. Vận dụng lựa chọn hiệu quả.

+	Tính toán nhanh các thông số kỹ thuật mạch điện, điều kiện để xác định và lựa chọn khí cụ điện phù hợp, áp dụng hiệu quả cho nhu cầu thiết kế xây dựng hệ thống cung cấp và điều khiển bảo vệ thiết bị.

+	Tính toán lựa chọn, kiểm tra các khí cụ điện trong hệ thống điện công nghiệp và dân dụng.

2. Nội dung bài:

1.1.  Công tắc, nút nhấn, cầu dao

1.1.1. Khái niệm và công dụng

1.1.2. Cấu tạo, ký hiệu

1.1.3. Phân loại

1.1.4. Điều kiện lựa chọn

1. 2. Công tắc tơ

1.2.1. Khái niệm

1.2.2. Phân loại

1.2.3. Cấu tạo

1.2.4. Nguyên lý hoạt động

1.2.5 Thông số kỹ thuật

1.2.6. Điều kiện lựa chọn

1. 3. Cầu chì

1.3.1. Khái niệm và công dụng

1.3.2. Phân loại

1.3.3. Nguyên lý làm việc

1.3.4. Cấu tạo

1.3.5.Thông số kỹ thuật

1.3.6. Lựa chọn cầu chì

1.4.  Rơle ( rơle trung gian , rơle thời gian, rơle nhiệt )

1.4.1. Khái niệm và Cấu tạo

1.4.2. Phân loại. Công dụng

1.4.3. Đặc tính rơ-le

1.4.4. Thông số kỹ thuật

1.4.5. Các loại rơ-le, lựa chọn rơ-le

Chương 2: ỨNG DỤNG KHÍ CỤ ĐIỆN ĐIỀU KHIỂN CÁC MẠCH ĐIỆN THÔNG DỤNG								Thời gian: 12 giờ

Mục tiêu:

- Trình bày được nguyên lý làm việc của mạch điện

- Trình bày được quy trình lắp mạch điện theo sơ đồ nguyên lý

- Tính chọn được công tắc tơ

Nội dung chương:

2.1. Mạch điện điều khiển đèn sử dụng công tắc tơ

2.1.1. Sơ đồ nguyên lý của mạch điện

2.1.2. Nguyên lý làm việc của mạch điện

2.2. Mạch điện điều khiển động cơ một pha sử dụng công tắc tơ

2.2.1. Sơ đồ nguyên lý của mạch điện

2.2.2. Nguyên lý làm việc của mạch điện

2.3. Mạch điện điều khiển tự động hai động cơ một pha làm việc theo thứ tự (Dùng rơ le thời gian)

2.3.1. Sơ đồ nguyên lý của mạch điện

2.3.2. Nguyên lý làm việc của mạch điện

2.4. Mạch điện điều khiển đảo chiều quay động cơ không đồng bộ 3 pha

2.4.1. Sơ đồ nguyên lý của mạch điện

2.4.2. Nguyên lý làm việc của mạch điện

2.5. Mạch điện điều khiển 2 động cơ hoạt động luân phiên

2.5.1. Sơ đồ nguyên lý của mạch điện

2.5.2. Nguyên lý làm việc của mạch điện

Chương 3: ỨNG DỤNG KHÍ CỤ ĐIỆN ĐIỀU KHIỂN CÁC MẠCH ĐIỆN HỆ THỐNG LẠNH							Thời gian: 12 giờ

Mục tiêu:

- Trình bày được nguyên lý làm việc của mạch điện

- Trình bày được quy trình lắp mạch điện theo sơ đồ nguyên lý

Nội dung chương:

3.1. Mạch điện điều khiển động cơ máy nén khởi động sao – tam giác

3.1.1. Sơ đồ nguyên lý của mạch điện

3.1.2. Xác định dòng điện định mức của các phụ tải 1 pha

3.1.3. Nguyên lý làm việc của mạch điện

3.2. Mạch điện điều khiển điều hòa không khí

3.2.1. Sơ đồ nguyên lý của mạch điện

3.2.2. Xác định dòng điện định mức của các phụ tải 1 pha

3.2.3. Nguyên lý làm việc của mạch điện

3.3. Mạch điện điều khiển kho lạnh

3.3.1. Sơ đồ nguyên lý của mạch điện

3.3.2. Xác định dòng điện định mức của các phụ tải 1 pha

3.3.3. Nguyên lý làm việc của mạch điện

3.4. Mạch điện hệ thống máy lạnh chiller

3.4.1. Sơ đồ nguyên lý của mạch điện

3.4.2. Xác định dòng điện định mức của các phụ tải 1 pha

3.4.3. Nguyên lý làm việc của mạch điện

3.5. Mạch điện điều khiển máy nén lạnh có sử dụng rơ le áp suất cao (high pressure switch) và rơ le áp suất thấp (low pressure switch)

3.5.1. Sơ đồ nguyên lý của mạch điện

3.5.2. Xác định dòng điện định mức của các phụ tải 1 pha

3.5.3. Nguyên lý làm việc của mạch điện

IV. Điều kiện thực hiện môn học:

1. Phòng  học chuyên môn hóa/nhà xưởng: bàn ghế đủ, phòng sạch, thoáng mát

2. Trang thiết bị máy móc: máy projector, micro, amli, loa, quạt

3. Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu: bảng phấn

- Tài liệu hướng dẫn môn học, bài  học cơ sở trang bị điện.

- Các khí cụ điện: nút bấm, công tắc tơ, rơle thời gian, rơle nhiệt, rơ le áp suất cao, rơ le áp suất thấp.

- Động cơ không đồng bộ 1 pha và 3 pha

- Mô hình các mạch điện.

4. Các điều kiện khác: wifi, máy tính

V. Nội dung và phương pháp, đánh giá:

1. Nội dung:

- Kiến thức:

- Các cơ bản về khí cụ điện.

- Phương pháp tính toán mạch điện chọn cầu dao, cầu chì, công tắc tơ

- Các kiến thức về nguyên lý, cấu tạo, đặc tính và ứng dụng các mạch điện.

- Kỹ năng:  Phân tích,  tính  toán, giải thích và lập luận giải quyết các vấn đề

- Năng lực tự chủ và trách nhiệm: Kỹ  năng  làm  việc  nhóm,  giao  tiếp  và  khả  năng  đọc  hiểu  các  tài liệu kỹ thuật.

2. Phương pháp:

- Kiểm tra – đánh giá thường xuyên

- Thảo luận theo nhóm

- Khác: theo yêu cầu của giảng viên

- Kiểm tra – đánh giá định kỳ

VI. Hướng dẫn thực hiện môn học:

1. Phạm vi áp dụng môn học: áp dụng cho HKII năm thứ nhất

2. Hướng dẫn về phương pháp giảng dạy, học tập môn học:

- Đối với giáo viên, giảng viên: SV cần dự giờ để được cung cấp thông tin hữu ích, thảo luận nắm rõ nội dung.

- Đối với người học: Bắt buộc tham gia đủ các buổi học và làm bài tập, nếu vắng phải có lý do.

3. Những trọng tâm cần chú ý: các chương 2 và 3.

4. Tài liệu tham khảo:

- Nguyễn Đức Lợi. Tự động hoá trong hệ thống lạnh. NXB Giáo dục.

- Thực hành kỹ thuật Cơ điện lạnh – NXB Đà Nẵng 2004

- Automatic Control Refrigerating – Korea Technology Eng. Co., LTD 2005

# CHƯƠNG TRÌNH HỌC PHẦN

# Tên học phần:  ĐIỆN TỬ CƠ BẢN

# Mã học phần:  104

Thời gian thực hiện học phần:  30 giờ; (Lý thuyết: 28 giờ; Kiểm tra: 02 giờ)

- Vị trí, tính chất của học phần:

- Vị trí: Môn học được giảng dạy ở học kỳ 5 của khóa học

- Tính chất: Là môn học cơ sở.

- Mục tiêu học phần:

- Kiến thức: Môn học này cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản về vật liệu chế tạo linh kiện điện tử. Trình bày cấu trúc, đặc trưng và ứng dụng của các linh kiện điện tử cơ bản như Diode, Transistor, SCR, TRIAC, DIAC, OP-AMP. Hướng dẫn sinh viên cách phân tích, tính toán các thông số và thiết kế các mạch điện tử cơ bản  như mạch chỉnh lưu,  mạch  xén,  mạch  nguồn  DC,  mạch  khuếch  đại  tín  hiệu  nhỏ,  mạch khuếch đại công suất, mạch transistor ngắt dẫn, mạch dao động, các mạch điều khiển dùng SCR, TRAC, DIAC, quang trở, op-to và các mạch điện tử ứng dụng trong thực tế.

- Kỹ năng: làm  việc  nhóm,  giao  tiếp  và  khả  năng  đọc  hiểu  các  tài liệu kỹ thuật điện tử.

- Năng lực tự chủ và trách nhiệm: kỹ  năng  tư  duy để  giải  quyết  các  bài toán của mạch .

- Nội dung học phần:

- Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian:

| TT | Tên các bài trong học phần | Thời gian (giờ) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Tổng số | Lý thuyết | Thực hành / thực tập/ thí nghiệm/ bài tập/ thảo luận | Kiểm tra |
| 1 | Chương 1: Linh kiện thụ động | 4 | 4 |  |  |
| 2 | Chương 2: Vật liệu bán dẫn | 2 | 2 |  |  |
| 3 | Chương 3: Diode và mạch ứng dụng | 2 | 2 |  |  |
| 4 | Chương 4: Các loại Transistor | 2 | 2 |  |  |
| 5 | Chương 5: Transistor lưỡng cực (BJT) | 2 | 1 |  | 1 |
| 6 | Chương 6: Mạch phân cực cho BJT | 2 | 2 |  |  |
| 7 | Chương 7: Transistor Trường (FET) | 2 | 1 |  |  |
| 8 | Chương 8: Mạch phân cực cho FET | 2 | 2 |  |  |
| 9 | Chương 9: Thyristor và linh kiện Quang điện tử | 3 | 2 |  | 1 |
| 10 | Chương 10: Nguồn DC và mạch Ổn áp | 4 | 4 |  |  |
| 11 | Chương 11: Mạch khuếch đại tín hiệu nhỏ | 1 | 1 |  |  |
| 12 | Chương 12: Mạch khuếch đại thuật toán | 4 | 4 |  |  |
| Tổng cộng |  | 30 | 28 |  | 2 |

2. Nội dung chi tiết:

Chương 1:    LINH KIỆN THỤ ĐỘNG				Thời gian: 4 giờ

1. Mục tiêu:

- Nắm được cấu tạo các linh kiện thụ động cơ bản

- Trình bày được nguyên lý làm việc của linh kiện

- Trình bày cách lắp đặt các linh kiện theo sơ đồ nguyên lý

- Xác định được loại linh kiện cơ bản

- Biết cách kiểm tra linh kiện

2. Nội dung chương:

1.1. Điện trở

1.1.1. Ký hiệu, cấu tạo

1.1.2. Các tham số cơ bản

1.1.3. Đọc các tham số của điện trở

1.1.4. Đo, kiểm tra chất lượng

1.2. Tụ điện

1.2.1. Ký hiệu, cấu tạo

1.2.2. Các tham số cơ bản

1.2.3. Đọc các tham số của tụ điện

1.2.4. Đo, kiểm tra chất lượng

1.3. Cuộn cảm

1.3.1. Ký hiệu, cấu tạo

1.3.2. Các tham số cơ bản

1.3.3. Đọc các tham số của cuộn cảm

1.3.4. Đo, kiểm tra chất lượng

1.4. Các linh kiện khác

1.4.1. Relay

1.4.2. Chuyển mạch

Chương 2: VẬT LIỆU BÁN DẪN				Thời gian: 2 giờ

1. Mục tiêu:

- Nắm được các kiến thức cơ bản về vật liệu bán dẫn

- Nắm được cấu trúc, nguyên lý hoạt  động và đặc tính của các linh kiện

2. Nội dung chương:

2.1.     Vật liệu bán dẫn

2.2.     Chuyển tiếp P-N (Junction P-N)

Chương 3: DIODE VÀ MẠCH ỨNG DỤNG			Thời gian: 2 giờ

1. Mục tiêu:

- Nắm được các kiến thức cơ bản về diode.

- Tính toán và phân tích được các thông số của các mạch điện tử cơ bản

- Thiết kế được các mạch ứng dụng của các linh kiện điện tử.

- Giải thích và phân tích được các mạch điện tử cơ bản.

2. Nội dung chương:

3.1.     Đại cương về Diode

3.2.     Các loại Diode

3.3.     Giải tích mạch Diode

3.4.     Các mạch ứng dụng của Diode

3.5.     Bài tập

Chương 4: CÁC LOẠI TRANSISTOR			Thời gian: 2 giờ

1. Mục tiêu:

- Nắm được cấu trúc, nguyên lý hoạt động và đặc tính của các linh kiện điện tử cơ bản.

- Tính toán và phân tích được các thông số của các mạch điện tử cơ bản

- Giải thích và phân tích được các mạch điện tử cơ bản.

2. Nội dung chương:

4.1 Nguyên lýcấu tạo, hoạt động

4.2 Các mạch phân cực cho

4.3 Phân tích đường tải

4.4 Các ví dụ về phân cực

4.5 Hoạt động ngắt dẫn của Transistor sơ đồ đấu dây, đặc tuyến

Chương 5: TRANSISTOR LƯỠNG CỰC (BJT)		Thời gian: 2 giờ

1. Mục tiêu:

- Nắm được các kiến thức cơ bản về (BJT)

- Nắm được cấu trúc, nguyên lý hoạt  động và đặc tính của các linh kiện điện tử cơ bản.

- Tính toán và phân tích được các thông số của (BJT)

- Giải thích và phân tích được các mạch điện tử cơ bản.

2. Nội dung chương:

5.1.  Giới thiệu

5.2.  Cấu trúc Transistor lữơng cực

5.3.  Nguyên lý hoạt động của BJT

5.4.  Đăc tuyến Volt-Ampe của BJT

Chương 6: MẠCH PHÂN CỰC CHO BJT		Thời gian: 2 giờ

1. Mục tiêu:

- Nắm được cấu trúc, nguyên lý hoạt  động và đặc tính của các linh kiện điện tử cơ bản.

- Tính toán và phân tích được các thông số của các mạch điện tử cơ bản

- Thiết kế được các mạch ứng dụng của các linh kiện điện tử.

- Giải thích và phân tích được các mạch điện tử cơ bản.

2. Nội dung chương:

6.1.  Giới thiệu điểm làm việc

6.2.  Độ ổn định của mạch

6.3.  Các dạng mạch phân cực cho BJT

6.4.  Phân  tích  đường  tải  một  chiều  (DCLL),  đường  tải  xoay  chiều (ACLL)

6.5.  Bài tập

Chương 7: TRANSISTOR TRƯỜNG (FET)			Thời gian: 2 giờ

1. Mục tiêu:

- Nắm được cấu trúc, nguyên lý hoạt  động và đặc tính của các linh kiệnđiện tử cơ bản.

- Giải thích và phân tích được các mạch điện tử .

2. Nội dung chương:

7.1.  Transistor Trường JFET

7.2.  Transistor Trường cực cổng cách ly

7.3.  Transistor Trường MOSFET

7.4.  So sánh giữa BJT và FET

Chương 8: MẠCH PHÂN CỰC CHO FET			Thời gian: 2 giờ

1. Mục tiêu:

- Nắm được cấu trúc, nguyên lý hoạt  động và đặc tính của các linh kiện điện tử cơ bản.

- Tính toán và phân tích được các thông số của các mạch điện tử cơ bản

- Thiết kế được các mạch ứng dụng của các linh kiện điện tử.

- Giải thích và phân tích được các mạch điện tử cơ bản.

2. Nội dung chương:

8.1.  Giới thiệu

8.2.  Phân cực cho JFET

8.3.  Phân cực cho MOSFET

8.4. Bài tập

Chương 9: THYRISTOR VÀ LINH KIỆN QUANG ĐIỆN TỬ 												Thời gian: 3 giờ

1. Mục tiêu:

- Nắm được các kiến thức cơ bản về vật liệu bán dẫn dùng chế tạo linh kiện điện tử.

- Nắm được cấu trúc, nguyên lý hoạt  động và đặc tính của các linh kiện điện tử cơ bản.

- Giải thích và phân tích được các mạch điện tử cơ bản.

2. Nội dung chương:

9.1. Họ Thyristor

9.2. UJT

9.3. Linh kiện quang điện

9.4. Bài tập

Chương 10: NGUỒN DC VÀ MẠCH ỔN ÁP			Thời gian: 4 giờ

1. Mục tiêu:

- Tính toán và phân tích được các thông số của các mạch điện tử cơ bản

- Thiết kế được các mạch ứng dụng của các linh kiện điện tử.

- Giải thích và phân tích được các mạch điện tử cơ bản.

- Đọc được sơ đồ mạch điện, điện tử cơ bản thực tế: mạch nguồn DC và mạch ổn áp.

2. Nội dung chương:

10.1. Giới thiệu

10.2. Mạch chỉnh Lưu

10.3. Mạch lọc

10.4. Mạch ổn áp

10.5. Bài tập

Chương 11: MẠCH KHUẾCH ĐẠI TÍN HIỆU NHỎ	Thời gian: 2 giờ

1. Mục tiêu:

- Tính toán và phân tích được các thông số của các mạch điện tử cơ bản

- Thiết kế được các mạch ứng dụng của các linh kiện điện tử.

- Giải thích và phân tích được các mạch điện tử cơ bản.

- Đọc được sơ đồ mạch điện, điện tử cơ bản thực tế: mạch khuếch đại

2. Nội dung chương:

11.1  Giới thiệu

11.2.   Mô hình tương đương tín hiệu nhỏ của BJT

11.3.   Phân tích mạch khuếch đại tín hiệu nhỏ dung BJT

11.4.   Mạch khuếch đại tín hiệu nhỏ sử dụng Transistor trường FET

11.5.   Đáp ứng tần số của mạch khuếch đại

Chương 12: MẠCH KHUẾCH ĐẠI THUẬT TOÁN	Thời gian: 4 giờ

1. Mục tiêu:

- Tính toán và phân tích được các thông số của các mạch điện tử cơ bản

- Thiết kế được các mạch ứng dụng của các linh kiện điện tử.

- Giải thích và phân tích được các mạch điện tử cơ bản.

- Đọc được sơ đồ mạch điện, điện tử cơ bản thực tế: mạch khuếch đại thuật toán

2. Nội dung chương:

12.1 Cấu trúc mạch khuếch đại thuật toán

12.2.   Ứng dụng OP-AMP như một phần tử mạch

12.3.   Đặc tính thực tế của OP-AMP

12.4.   Ứng dụng OP-AMP trong mạch tuyến tính

12.5.   Ứng dụng OP-AMP trong mạch phi tuyến

12.6.   Bài tập

IV. Điều kiện thực hiện môn học:

# 1. Phòng học chuyên môn hóa/nhà xưởng: bàn ghế đủ, phòng sạch, thoáng mát

# 2. Trang thiết bị máy móc: máy projector, micro, amli, loa, quạt

# 3. Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu: bảng phấn

# - Tài liệu hướng dẫn môn học, bài học điện tử cơ bản.

# - Các linh kiện điện tử các loại, IC ổn áp, transistor các loại, cầu diode.

# 4. Các điều kiện khác: wifi, máy tính

V. Nội dung và phương pháp, đánh giá:

# 1. Nội dung:

- Kiến thức: Sinh viên được trang bị các cơ bản về môn học các linh kiện điện tử, phương pháp tính toán mạch điện, các kiến thức về nguyên lý, cấu tạo, đặc tính và ứng dụng các lọai linh kiện điện tử.

- Kỹ năng:  Phân tích,  tính  toán, giải thích và lập luận giải quyết các vấn đề

- Năng lực tự chủ và trách nhiệm: Kỹ năng làm việc nhóm, giao tiếp và khả  năng đọc hiểu các tài liệu kỹ thuật.

# 2. Phương pháp:

# - Kiểm tra – đánh giá thường xuyên

# - Thảo luận theo nhóm

# - Khác: theo yêu cầu của giảng viên

# - Kiểm tra – đánh giá định kỳ

VI. Hướng dẫn thực hiện môn học:

# 1. Phạm vi áp dụng môn học: áp dụng cho hệ cao đẳng.

# 2. Hướng dẫn về phương pháp giảng dạy, học tập môn học:

# - Đối với giáo viên, giảng viên: SV cần dự giờ để được cung cấp thông tin hữu ích, thảo luận nắm rõ nội dung.

# - Đối với người học: Bắt buộc tham gia đủ các buổi học và làm bài tập, nếu vắng phải có lý do.

# 3. Những trọng tâm cần chú ý:

# 4. Tài liệu tham khảo:

# - Trần Thu Hà, Điện tử cơ bản, Nhà xuất bản ĐH Quốc Gia TP.HCMSPKT 2012.

# - Lê Phi Yến, Kỹ Thuật Điện Tử, ĐHQG TpHCM 2005

# - Thomas L. Floyd, Electronic Devices, seventh edition, Prentice Hall

# - Robert Boyledstad, Electronic Devices & Circuit Theory, Prentice Hall

CHƯƠNG TRÌNH HỌC PHẦN

Tên học phần:  BƠM – QUẠT – MÁY NÉN

Mã học phần:  DLANH106

Thời gian thực hiện học phần:  30 giờ; (Lý thuyết: 28 giờ; Kiểm tra: 02 giờ)

I.  Vị trí, tính chất của học phần:

- Vị trí: là môn học cơ sở kỹ thuật chuyên ngành, được bố trí giảng dạy ở HK3, chuẩn bị các kiến thức cần thiết cho các phần học kỹ thuật chuyên môn tiếp theo.

- Tính chất: là môn học cơ sở, bắt buộc.

II. Mục tiêu học phần:

Kiến thức:

- Trình bày được khái niệm, phân loại, đặc tính cơ bản của bơm quạt máy nén

# Trình bày được các thông số làm việc cơ bản của bơm quạt máy nén

Kỹ năng

# Làm được các bài tập cơ bản về bơm quạt máy nén

# Trình bày được các ứng dụng của bơm quạt máy nén trong lĩnh vực nhiệt lạnh

# Tính chọn cơ bản được bơm quạt máy nén

Năng lực tự chủ và trách nhiệm:

# Rèn luyện tính cẩn thận, chính xác trong quá trình làm việc.

III. Nội dung học phần:

1. Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian:

| #### TT | #### Tên các bài trong học phần | #### Thời gian |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | #### Tổng số | #### Lý #### thuyết | #### Thực hành / thực tập/ thí nghiệm/ bài tập/ thảo luận | #### Kiểm tra |
| #### 1 | #### Chương 1: Cơ học lưu chất | #### 6 | #### 6 |  |  |
| #### 2 | #### Chương 2: Khái niệm chung | #### 2 | #### 2 |  |  |
| #### 3 | #### Chương 3: Bơm | #### 9 | #### 8 |  | #### 1 |
| #### 4 | #### Chương 4: Quạt | #### 6 | #### 6 |  |  |
| #### 5 | #### Chương 5: Máy nén | #### 7 | #### 6 |  | #### 1 |
| #### TỔNG |  | #### 30 | #### 28 |  | #### 2 |

### 2. Nội dung chi tiết:

#### Chương 1: Cơ học lưu chất 		Thời gian 6 giờ

1. Mục tiêu

Trình bày được các tính chất, công thức, phương trình lưu chất ứng dụng trong bơm quạt máy nén

Làm được các bài tập ứng dụng cơ bản

2. Nội dung bài

1.1. Các tính chất cơ bản của cơ học lưu chất

1.2. Các dạng phương trình lưu chất ứng dụng trong bơm quạt máy nén

1.3. Bài tập

Chương 2: Khái niệm chung		Thời gian: 2 giờ

1. Mục tiêu

Trình bày được các khái niệm, phân loại, thông số làm việc cơ bản của bơm quạt máy nén

Làm được các bài tập ứng dụng cơ bản

2. Nội dung bài

2.1. Lịch sử phát triển của bơm quạt máy nén

2.2. Định nghĩa phân loại

#### 2.3. Các thông số làm việc cơ bản

#### 2.4. Bài tập

#### Chương 3: Bơm			Thời gian: 9 giờ

#### 1. Mục tiêu

Trình bày được khái niệm, phân loại, ứng dụng của bơm

Làm được các bài tập cơ bản về bơm

2. Nội dung:

2.1: Khái niệm chung về bơm

2.1.1. Định nghĩa và phân loại

2.1.2. Các thông số làm việc cơ bản

2.2: Bơm ly tâm

2.2.1. Kết cấu bơm và nguyên lý làm việc

2.2.2. Các thông số kỹ thuật

2.2.3. Điều chỉnh và chọn bơm

2.2.4. Bài tập ứng dụng

2.3: Bơm hướng trục

2.3.1. Kết cấu bơm và nguyên lý làm việc

2.3.2. Các thông số kỹ thuật

2.3.3. Điều chỉnh và chọn bơm

2.4: Bơm Piston

2.4.1. Kết cấu bơm và nguyên lý làm việc

2.4.2. Các thông số kỹ thuật

2.4.3. Điều chỉnh và chọn bơm

2.5: Bơm rô to

2.4.1. Kết cấu bơm và nguyên lý làm việc

2.4.2. Các thông số kỹ thuật

2.6: Lắp đặt, vận hành và bảo dưỡng bơm

2.6.1. Lắp đặt và vận hành bơm

2.6.2. Bảo dưỡng bơm

2.7: Bài tập tổng hợp hệ thống bơm

2.7.1. Tính chọn đường ống dẫn

2.7.2. Tính chọn thông số kỹ thuật của bơm

#### Chương 4:Quạt 		Thời gian: 6 giờ

#### 1. Mục tiêu:

Trình bày được nhiệm vụ, cấu tạo, nguyên lý làm việc, phạm vi sử dụng của các loại quạt

Tính toán được các thông số kỹ thuật của quạt trong từng mục đích ứng dụng cụ thể

Trình bày được quy trình lắp đặt, vận hành và bảo dưỡng hệ thống quạt theo yêu cầu.

#### 2. Nội dung:

3.1: Khái niệm chung

3.1.1. Khái niệm chung

3.1.2. Các thông số đặc trưng

3.2: Quạt ly tâm

3.2.1. Kết cấu và nguyên lý làm việc

3.2.2. Các thông số kỹ thuật của quạt

3.2.3. Điều chỉnh và chọn quạt

3.2.4. Bài tập ứng dụng

3.3: Quạt hướng trục

3.3.1. Kết cấu và nguyên lý làm việc

3.3.2. Các thông số kỹ thuật của quạt

3.3.3. Điều chỉnh và chọn quạt

3.3.4. Bài tập ứng dụng

3.4: Lắp đặt, vận hành và bảo dưỡng quạt

3.4.1. Lắp đặt và vận hành quạt

3.4.2. Bảo dưỡng quạt

3.5: Bài tập tổng hợp hệ thống quạt

3.5.1. Tính kích thước đường ống dẫn gió

3.5.2. Tính chọn thông số kỹ thuật của quạt

#### Chương 5:   Máy nén		Thời gian: 7 giờ

#### 1. Mục tiêu:

Trình bày được nhiệm vụ, cấu tạo, nguyên lý làm việc, phạm vi sử dụng của các loại máy nén

Tính toán được các thông số kỹ thuật của máy nén trong từng mục đích ứng dụng cụ thể

Trình bày được quy trình lắp đặt, vận hành và bảo dưỡng hệ thống máy nén theo yêu cầu.

4.1: Khái niệm chung

4.1.1. Khái niệm chung

4.1.2. Nhiệt động học máy nén

4.2: Máy nén piston

4.2.1. Kết cấu và nguyên lý làm việc

4.2.2. Các thông số kỹ thuật của máy nén

4.2.3. Điều chỉnh chế độ làm việc của máy nén

4.2.4. Bài tập ứng dụng máy nén piston

4.3: Máy nén rô to

4.3.1. Kết cấu và nguyên lý làm việc

4.3.2. Các thông số kỹ thuật của máy nén

4.3.3. Điều chỉnh chế độ làm việc của máy nén

4.3.4. Bài tập ứng dụng máy nén rô to

4.4: Lắp đặt, vận hành và bảo dưỡng máy nén

4.4.1. Lắp đặt và vận hành máy nén

4.4.2. Bảo dưỡng máy nén

Điều kiện thực hiện môn học:

1. Phòng học chuyên môn hóa:  Dùng cho một lớp Lý thuyết.

2. Trang thiết bị, máy móc:  Mô hình hệ thống máy chiếu

3. Dụng cụ, học liệu,

+ Các sơ đồ

+ Giáo trình

+ Tài liệu hướng dẫn học sinh học

Nội dung và phương pháp, đánh giá:

### 1. Nội dung:

Kiến thức:  Những kiến thức cơ bản về cấu tạo, nguyên lý làm việc, phạm vi sử dụng, xác định các thông số kỹ thuật, các hiện tượng hư hỏng và sửa chữa thông thường.

Kỹ năng: Trình bày được quy trình lắp đặt và kỹ thuật vận hành và bảo dưỡng các loại Bơm, Quạt và Máy nén thông dụng

Năng lực tự chủ và trách nhiệm: Thể hiện tính kiên trì, cẩn thận trong khi sử dụng trang thiết bị nghề, cũng như khi thao tác thực hiện bài tập, có trách nhiệm với sản phẩm

### 2. Phương pháp:

#### Các kiến thức và kỹ năng trên sẽ được đánh giá qua các bài kiểm tra định kỳ và bài kiểm tra kết thúc.

Hướng dẫn thực hiện môn học:

#### 1. Phạm vi áp dụng môn học: để giảng dạy cho trình độ đào tạo Trung cấp

#### 2. Hướng dẫn về phương pháp giảng dạy, học tập môn học:

Viết phấn nội dung bài giảng và giảng giải trực tiếp cho học sinh hiểu;

Khi giảng dạy giáo viên có thể sử dụng máy vi tính và máy chiếu, áp dụng các loại giáo án điện tử.

3. Những trọng tâm cần chú ý

#### 4. Tài liệu tham khảo:

#### [1]. Nguyễn Văn May, Bơm quạt máy nén, nhà xuất bản KHKT, Hà Nội 2003.

#### [2]. Hoàng Bá Chư, Phạm Lương Tuệ, Trương Ngọc Tuấn, Bơm quạt máy nén công nghiệp, nhà xuất bản KHKT Hà Nội, 2004.

#### [3]. Nguyễn Văn Bày, Máy bơm và trạm bơm, nhà XB nông nghiệp, Hà Nội 2000

#### [4]. Nguyễn Minh Tuyển, Bơm quạt & máy nén trong công nghiệp, nhà xuất bản KHKT, Hà Nội 1985.

#### [5]. Lê Xuân Hòa, Nguyễn Thị Bích Ngọc, Bơm quạt máy nén, trường Đại học sư phạm Kỹ Thuật, Nhà xuất bản Đà Nẵng 2010.

# CHƯƠNG TRÌNH HỌC PHẦN

# Tên học phần:  CƠ SỞ KỸ THUẬT LẠNH

# Mã học phần:  DLANH 109

Thời gian thực hiện học phần: 45 giờ; (Lý  thuyết: 43 giờ; Kiểm tra: 2 giờ)

- Vị trí, tính chất của học phần

- Vị trí: môn học được bố trí sau khi học xong Cơ sở nhiệt động kỹ thuật và truyền nhiệt.

- Tính chất: học phần cơ sở.

- Mục tiêu học phần

- Kiến thức: Trình bày được các khái niệm cơ  bản về nguyên lý làm việc, sơ đồ của hệ thống lạnh.

- Kỹ năng:  tính toán các chu trình  lạnh cho phù hợp với yêu cầu thực tế.

- Năng lực tự chủ và trách nhiệm: Rèn luyện tính cẩn thận, chính xác trong quá trình làm việc.

- Nội dung học phần:

- 1. Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian:

| TT | Tên các bài trong học phần |  | Thời gian (giờ) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Tổng số | Lý thuyết | Thực hành / thực tập/ thí nghiệm/ bài tập/ thảo luận | Kiểm tra |
| 1 | Chương 1. Cơ sở nhiệt động của hệ thống lạnh |  | 3 | 3 |  |  |
| 2 |  | Chương 2. Chu trình lạnh một cấp nén | 9 | 9 |  |  |
| ## 3 |  | ## Chương 3. Chu trình lạnh nhiều cấp | 9 | 8 |  | 1 |
| ## 4 |  | ## Chương 4. Thiết bị ngưng tụ | 6 | 6 |  |  |
| 5 |  | Chương 5. Thiết bị bay hơi. | 6 | 6 |  |  |
| 6 |  | Chương 6. Thiết bị tiết lưu | 3 | 3 |  |  |
| 7 |  | Chương 7. Các thiết bị phụ. | 3 | 3 |  |  |
| 8 |  | Chương 8. Sơ đồ hệ thống lạnh | 6 | 5 |  | 1 |
|  |  | Tổng cộng | 45 | 43 |  | 2 |

2. Nội dung chi tiết:

Chương 1: CƠ   SỞ  NHIỆT ĐỘNG CỦA HỆ THỐNG LẠNH	Thời gian: 3giờ

Mục tiêu:

- Trình bày được các khái niệm về cơ sở nhiệt động.

-  Trình bày được các giản đồ.

Nội dung bài:

1.1 Khái niệm về nóng và lạnh.

1.2 Phương  pháp tạo ra nhiệt độ thấp.

1.3 Các giản  đồ .

1.4 Quá trình nghịch khép kín .

Chương  2: CHU TRÌNH LẠNH MỘT CẤP NÉN			Thời gian:9 giờ

Mục tiêu:

- Trình bày được các chu trình hệ thống lạnh.

Nội dung bài:

2.1  Chu trình Carnot.

2.2  Chu trình khô.

2.3  Chu trình quá lạnh quá nhiệt.

2.4  Chu trình hồi nhiệt.

2.5  Tính toán chu trình một cấp.

Chương 3:	CHU TRÌNH LẠNH NHIỀU CẤP  			Thời gian: 9 giờ

Mục tiêu:

- Trình bày được các chu trình 2 cấp hệ thống lạnh.

Nội dung bài:

3.1. Chu trình hai cấp, một tiết lưu, làm mát trung gian một phần.

3.2.  Chu trình hai cấp, hai tiết lưu, làm mát trung gian một phần.

3.3.  Chu trình hai cấp, hai tiết lưu, làm mát trung gian tòan phần.

3.4.  Chu trình hai cấp bình trung gian có ống xoắn.

3.5.  Chu trình hồi nhiệt hai cấp nén.

3.6.  Tính toán chu trình hai cấp.

Chương : 4	THIẾT BỊ NGƯNG TỤ					Thời gian: 6 giờ

Mục tiêu: - Trình bày được các thiết bị ngưng tụ trong hệ thống lạnh.

Nội dung bài:

4.1.  Đặc điểm của thiết bị trao đổi nhiệt trong hệ thống lạnh.

4.2.  Khái niệm và phân loại thiết bị ngưng tụ.

4.3.  Thiết bị ngưng tụ làm mát bằng nước.

4.4.  Thiết bị ngưng tụ làm mát bằng không khí.

4.5.  Thiết bị ngưng tụ làm mát bằng nước và không khí.

4.6.  Tính chọn thiết bị ngưng tụ.

Chương 5:	THIẾT BỊ BAY HƠI 					Thời gian: 6 giờ

Mục tiêu:

- Trình bày được các thiết bị ngưng tụ bay hơi trong hệ thống lạnh.

Nội dung bài:

5.1.  Khái niệm và phân loại thiết bị bay hơi .

5.2.  Thiết bị bay hơi làm lạnh chất lỏng.

5.3. Thiết bị bay hơi làm lạnh không khí.

5.4.  Thiết bị bay hơi làm lạnh không khí bằng nước và nước muối.

5.5  Tính chọn thiết bị bay hơi .

Chương 6|:	THIẾT BỊ TIẾT LƯU 					Thời gian: 3 giờ

Mục tiêu:

- Trình bày được các loại và công dụng của các van tiết lưu .

Nội dung bài:

6.1.  Van tiết lưu tay.

6.2.  Van tiết lưu nhiệt.

6.3.  Van tiết lưu điện tử.

Chương 7: CÁC THIẾT BỊ PHỤ					Thời gian: 3 giờ

Mục tiêu:

- Trình bày được các thiết bị phụ.

Nội dung bài:

7.1.  Thiết bị tách lọc.

7.2.  Thiết bị chứa đựng.

7.3.  Thiết bị đường ống.

7.4.  Các thiết bị phụ  khác.

Chương 8 : 	SƠ ĐỒ HỆ THỐNG LẠNH				Thời gian: 6 giờ

Mục tiêu:

- Trình bày được các sơ đồ hệ thống lạnh

Nội dung bài:

8.1.  Khái niệm chung.

8.2  Sơ đồ hệ thống lạnh một cấp.

8.3.  Sơ đồ hệ thống lạnh hai cấp.

IV. Điều kiện thực hiện môn học:

1. Phòng học chuyên môn hóa:  Dùng cho một lớp lý  thuyết.

2. Trang thiết bị, máy móc:  Máy chiếu

3. Dụng cụ, học liệu,

+ Các sơ đồ

+ Giáo trình

V. Nội dung và phương pháp, đánh giá:

1. Nội dung:

- Kiến thức:

+ Những kiến thức cơ  bản về sơ đồ nhiệt của hệ thống lạnh 1 và 2 cấp thường dùng trong ngành hệ thống lạnh,

+ Những kiến thức cơ  bản về nguyên lý làm việc và cấu tạo của thiết bị lạnh.

- Kỹ năng:

+ Tính toán thiết kế, lắp đặt, vận hành các hệ thống lạnh.

+ Nhận định đúng các bước thực hiện sửa chữa, bảo trì 1 hệ thống lạnh.

- Năng lực tự chủ và trách nhiệm:

+ Thể hiện tính kiên trì, cẩn thận trong khi sử dụng trang thiết bị nghề, cũng như khi thao tác thực hiện bài tập..

2. Phương pháp: Các kiến thức và kỹ nãng trên sẽ được đánh giá qua các bài kiểm tra định kỳ và bài kiểm tra kết thúc.

VI. Hướng dẫn thực hiện môn học:

1. Phạm vi áp dụng môn học: để giảng dạy cho trình độ đào tạo Cao đẳng

2. Hướng dẫn về phương pháp giảng dạy, học tập môn học:

- Đối với giáo viên, giảng viên: sử dụng các tư liệu hình ảnh, các video , thông qua máy chiếu để bài giảng sinh động co tính thực tế cao.

- Đối với người học: thực hiện tốt các bài tập, cách nhận thức bài học, trao đổi với giảng viên để tiếp thu kiến thúc.

3. Những trọng tâm cần chú ý:

4. Tài liệu tham khảo:

[1]. Nguyễn Đức Lợi - Phạm Vãn Tuỳ, KỸ THUẬT LẠNH  CƠ  SỞ.

[2]. Nguyễn Đức Lợi - Phạm Vãn Tuỳ,  MÁY VÀ THIẾT BỊ LẠNH.

[3]. Nguyễn Đức Lợi - Phạm vãn Tuỳ - Đinh Vãn Thuận, KỸ THUẬT LẠNH - ỨNG DỤNG.

[4].Nguyễn Đức Lợi, BÀI TẬP KỸ THUẬT LẠNH.

# CHƯƠNG TRÌNH HỌC PHẦN

# Tên học phần:  KỸ THUẬT ĐIỀU HÒA KHỐNG KHÍ

# Mã học phần:  DLANH 108 (hệ Cao đẳng)

Thời gian thực hiện học phần:  45 giờ; (Lý thuyết: 43 giờ; Kiểm tra: 2 giờ)

- Vị trí, tính chất của học phần:

- Vị trí: môn học được bố trí sau khi học xong Cơ sở nhiệt động kỹ thuật và truyền nhiệt, Cơ sở kỹ thuật lạnh.

- Tính chất: là học phần kỹ thuật chuyên môn đào tạo nghề bắt buộc.

- Mục tiêu học phần:

- Kiến thức:

- Trình bày được các khái niệm cơ bản  về nguyên lý điều hòa không khí, các yêu cầu kỹ thuật trong không gian cần điều hòa không khí, các phương pháp tính toán để lựa chọn sơ đồ và các số liệu cụ thể nhằm tiến hành thiết lập hệ thống Điều hòa không khí phù hợp với yêu cầu đặt ra. Qua đó, học phần còn cung cấp cho người học những kiến thức về lắp đặt, vận hành và bảo dưỡng hệ thống điều hòa không khí.

- Xác định công suất các thiết bị trong hệ thống.

- Kỹ năng:  Vận dụng thành thạo các sơ đồ điều hòa, tính toán sơ bộ, phân tích, đánh giá và tư vấn các ưu và nhược điểm của các hệ thống điều hòa không khí cho các công trình...

- Năng lực tự chủ và trách nhiệm: Rèn luyện tính khoa học, chính xác và cẩn thận trong quá trình làm việc.

- Nội dung học phần:

1. Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian:

| TT | Tên các bài trong học phần |  | Thời gian (giờ) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Tổng số | Lý thuyết | Thực hành / thực tập/ thí nghiệm/ bài tập/ thảo luận | Kiểm tra |
| 1 | Chương 1. Một số vấn đề chung về hệ thống điều hòa không khí |  | 3 | 3 |  |  |
| 2 |  | Chương 2: Xử lý nhiệt ẩm không khí | 6 | 6 |  |  |
| 3 |  | Chương 3: Phân loại hệ thống điều hòa không khí | 6 | 6 |  |  |
| 4 |  | Chương 4. Cân bằng nhiệt và cân bằng ẩm trong không gian cần điều hòa. | 9 | 8 |  | 1 |
| 5 |  | Chương 5. Thiết lập và tính toán sơ đồ điều hòa không khí | 10 | 10 |  |  |
| 6 |  | Chương 6. Hệ thống vận chuyển và phân phối không khí | 6 | 5 |  | 1 |
| 7 |  | Chương 7. Hệ thồng đường ống dẫn nuớc | 5 | 6 |  |  |
|  |  | Tổng cộng | 45 | 43 |  | 2 |

2. Nội dung chi tiết:

Chương 1:  MỘT SỐ VẤN ĐỀ CHUNG VỀ HT ĐHKK          	 Thời gian: 3 giờ

Mục tiêu:

- Trình bày được các khái niệm chung về hệ thống điều hòa không khí.

-  Trình bày được các yếu tố ảnh hưởng của môi trường không khí đối với con người và sản xuất cùng các tiêu chuẩn đánh giá cần thiết.

Nội dung bài:

1.1 .Khái niệm về hệ thống điều hòa không khí 				Thời gian: 0,5 giờ

1.2  Ảnh hưởng của môi trường không khí tới con người và sản xuất. Thời gian: 2,5 giờ

1.2.1. Ảnh hưởng của nhiệt độ.

1.2.2. Ảnh hưởng của độ ẩm.

1.2.3. Ảnh hưởng của tốc độ không khí

1.2.5. Ảnh hưởng của bụi

1.2.4. Ảnh hưởng của độ ồn.

1.2.5. Ảnh hưởng của các chất độc hại.

1.2.6. Ô nhiễm không khí và thông gió

Chương 2: XỬ LÝ NHIỆT ẨM KHÔNG KHÍ				Thời gian: 6 giờ

Mục tiêu:

-  Trình bày được các quá trình xử lý nhiệt và ẩm của không khí ẩm.

- Nhận dạng được các thiết bị xử lý không khí và đặc điểm ứng dụng của thiết bị.

Nội dung bài:

2.1. Không khí ẩm								Thời gian: 3 giờ

2.1.1. Khái niệm về không khí ẩm .

2.1.2. Các thông số biểu diễn trạng thái của không khí ẩm

2.1.3. Các loại đồ thị trạng thái của không khí ẩm.

2.1.4. Các quá trình điển hình của không khí ẩm trên đồ thị.

2.1.4.1. Quá trình hòa trộn

2.1.4.2.Quá trình hâm nóng và làm mát.

2.1.4.3.Quá trình tăng ẩm và giảm ẩm.

2.1.4.4.Quá trình trao đổi nhiệt và ẩm đa biến.

2.2 Các phương pháp và thiết bị xử lý nhiệt  ẩm không khí 		Thời gian: 3 giờ

2.2.1. Làm lạnh

2.2.2. Gia nhiệt.

2.2.3. Tăng ẩm.

2.2.4. Giảm ẩm.

Chương 3.: PHÂN LOẠI HỆ THỐNG ĐIỀU HÒA KHÔNG KHÍ  Thời gian: 6 giờ

Mục tiêu:

- Trình bày được các kiểu hệ thống điều hòa không khí và đặc điểm ứng dụng từng loại.

-  Trình bày được sự thay đổi trạng thái không khí biểu diễn trên các đồ thị không khí ẩm

Nội dung bài:

3.1. Khái niệm và phân loại hệ thống điều hòa không khí		Thời gian: 1,5 giờ

3.2. Hệ thống điều hòa không khí	kiểu khô	Thời gian: 1,5 giờ

3.2.1. Các máy điều hòa cục bộ.

3.2.1.1. Máy điều hòa cửa sổ.

3.2.1.2. Máy điều hòa 2 khối (split type).

3.2.1.3. Máy điều hòa ghép (multi-split).

3.2.2. Các hệ thống điều hòa kiểu phân tán.

3.2.1. Hệ thống điều hòa kiểu VRV.

3.2.2. Hệ thống điều hòa làm lạnh bằng nước (water chiller).

3.2.3. Hệ thống điều hòa trung tâm.

3.3  Hệ thống điều hòa không khí kiểu ướt		Thời gian: 1,5 giờ

3.3.1. Các quá trình xử lý nhiệt ẩm trong hệ thống điều hòa kiểu ướt.

3.3.2. Thiết bị buồng phun.

3.3.3. Hiệu quả trao đổi nhiệt ẩm.

3.3.4. Tính toán buồng phun.

3.3.5. Điều hòa không khí kiểu bay hơi.

Chương 4: CÂN BẰNG NHIỆT VÀ CÂN BẰNG ẨM TRONG KHÔNG GIAN CẦN ĐIỀU HÒA. 									Thời gian: 9 giờ

Mục tiêu:

-  Trình bày được các phương trình cân bằng nhiệt và cân bằng ẩm

-  Trình bày được các phương pháp tính toán .

Nội dung bài:

4.1. Phương pháp tính cân bằng nhiệt và cân bằng ẩm. 		Thời gian: 0,5 giờ

1. Phương trình cân bằng nhiệt

2. Phương trình cân bằng ẩm

3. Phương trình cân bằng nồng độ chất độc hại

4.2. Xác định các nguồn nhiệt vào không gian cần điều hòa.	Thời gian: 6 giờ

4.2.1. Nguồn nhiệt tỏa ra từ các nguồn sáng nhân tạo,Q2.

4.2.2. Nguồn nhiệt do máy móc thiết bị điện tỏa ra,Q1.

4.2.3. Nguồn nhiệt do người tỏa ra,Q2.

4.2.4. Nguồn nhiệt do sản phẩm mang vào,Q4

4.2.5. Nguồn nhiệt tỏa ra từ bề mặt thiết bị nhiệt,Q1.4.

4.2.6. Nguồn nhiệt do bức xạ mặt trời vào phòng,Q6

4.2.7. Nguồn nhiệt do lọt không khí vào phòng,Q7

4.2.8.  Nguồn nhiệt truyền qua kết cấu bao che Q6

4.2.9. Tổng lượng nhiệt thừa QT

4.3. Xác định ẩm thừa. WT  						Thời gian: 1,5 giờ

4.3.1. Lượng ẩm do người tỏa ra. W1

4.3.2. Lượng ẩm thoát ra từ sản phẩm. W2

4.3.3. Lượng ẩm do bay hơi đọan nhịêt từ sàn ẩm, W2.

4.3.4. Lượng ẩm do hơi nước nóng mang vào, W4.

4.3.5. Lượng ẩm thừa, WT

Kiểm tra giữa học phần 							Thời gian: 1 giờ

Chương 5: THIẾT LẬP VÀ TÍNH TOÁN CÁC SƠ ĐỒ ĐIỀU HÒA KHÔNG KHÍ					Thời gian: 10 giờ

Mục tiêu:

- Thiết lập và tính chọn các thông số kỹ thuật của các sơ đồ điều hòa không khí tuần hoàn 1 cấp, 2 cấp

Nội dung bài:

5.1 Cơ sở thiết lập sơ đồ điều hòa không khí 				Thời gian: 0,5 giờ

5.2. Thiết lập và tính toán các Sơ đồ điều hòa không khí theo đồ thị t-d. Thời gian: 7 giờ

5.2.1.  Các thuật ngữ đặc trưng của sơ đồ điều hoà theo  đồ thị t-d

5.2.1.1. Hệ số nhiệt hiện SHF

5.2.1.2. Hệ số nhiệt hiện của phòng RSHF

5.2.1.3. Hệ số nhiệt hiện tổng GSHF

5.2.1.4. Hệ số đi vòng BF

5.2.1.5. Xác định năng suất lạnh, lưu lượng không khí của dàn lạnh

5.2.2.  Các sơ đồ điều hoà không khí mùa Hè

5.2.2.1. Sơ đồ thẳng

5.2.2.2. Sơ đồ tuần hoàn 1 cấp.

5.2.2.3. Sơ đồ tuần hoàn 2 cấp.

5.2.3.  Các sơ đồ điều hoà không khí mùa Đông.

5.2 Tính toán các sơ đồ điều hòa không khí theo đồ thị i-d 		Thời gian: 2,5 giờ

Chương 6.: HỆ THỐNG VẬN CHUYỂN VÀ PHÂN PHỐI KHÔNG KHÍ

Thời gian: 6 giờ

Mục tiêu:

- Trình bày và tính chọn kích thước hệ đường ống vận chuyển và phân phối tuần hoàn không khí trong phòng.

Nội dung bài:

6.1.  Phân bố không khí trong phòng 				Thời gian: 1 giờ

6.1.1.Luồng không khí

6.1.2. Ảnh hưởng của các nhân tố đến kết cấu luồng không khí.

6.1.3. Miệng thổi và miệng hút không khí.

6.2. Hệ thống đường ống gió 						Thời gian: 1 giờ

### 6.2.1. Phân loại và đặc điểm hệ thống đường ống gió

6.2.2. Các cơ sở lý thuyết thiết lập hệ thống đường ống gió

6.2.3. Xác định tổn thất áp suất trên hệ thống đường ống gió

6.3  Các phương pháp thiết kế đường ống gió 			Thời gian: 3 giờ

6.3.1.Tổng quan các phương pháp

6.3.2. Phương pháp ma sát đồng đều

6.4. Các thiết bị phụ đường ống gió

6.4.1. Van điều chỉnh lưu lượng gió

6.4.2. Van điều chặn lửa

6.5.. Tính chọn quạt gió

6.5.1. Khái niệm và phân loại quạt

6.5.2. Đặc tính quạt và điểm làm việc của quạt trong mạng đường ống.

6.5.3. Lựa chọn quạt gió

Kiểm tra định kỳ 								Thời gian: 1 giờ

Chương 7: HỆ THỐNG ĐƯỜNG ỐNG DẪN NƯỚC 		Thời gian: 5 giờ

Mục tiêu:

- Trình bày được sơ đồ cấp nước và phương pháp tính chọn.

Nội dung bài:

7.1 Hệ thống đường ống dẫn nước 					Thời gian: 2 giờ

7.1.1 Vật liệu đường ống

## 7.1.2  Sự giãn nở vì nhiệt của các loại đường ống

## 7.1.3  Giá đỡ đường ống

7.2 Sơ đồ cấp nước cho các thiết bị 					Thời gian: 1 giờ

7.3 Tính chọn đường ống dẫn nước và chọn bơm 			Thời gian: 1 giờ

## 7.3.1. Lưu lượng nước yêu cầu

## 7.3.2. Xác định đường kính ống dẫn

## 7.3.3. Xác định tổn thất áp suất

7.4 Tháp giải nhiệt và bình dãn nở 					Thời gian: 1 giờ

IV. Điều kiện thực hiện môn học:

# 1. Phòng học chuyên môn hóa:  Dùng cho một lớp lý thuyết.

# 2. Trang thiết bị, máy móc:  máy chiếu, bảng phấn.

# 3. Dụng cụ, học liệu,

# + Các sơ đồ hệ thống lạnh.

# + Giáo trình, bài giảng.

V. Nội dung và phương pháp, đánh giá:

# 1. Nội dung:

- Kiến thức:

- Những kiến thức cơ bản về các hệ thống điều hòa không khí.

- Tính toán phụ tải nhiệt.

- Kỹ năng:

- Thiết lập sơ đồ điều hòa thành thạo.

- Tính toán, chọn máy và hệ thống phân phối khí phù hợp với một hệ thống điều hòa không khí theo yêu cầu đã đặt ra.

-  Năng lực tự chủ và trách nhiệm:

- Thể hiện tính kiên trì, cẩn thận trong khi sử dụng trang thiết bị nghề, cũng như khi thao tác thực hiện bài tập.

# 2. Phương pháp:

# - Các kiến thức và kỹ năng trên sẽ được đánh giá qua các bài kiểm tra định kỳ và bài kiểm tra kết thúc.

VI. Hướng dẫn thực hiện môn học:

1. Phạm vi áp dụng môn học: để giảng dạy cho trình độ đào tạo Cao đẳng.

# 2. Hướng dẫn về phương pháp giảng dạy, học tập môn học:

# - Đối với giáo viên, giảng viên: sử dụng các tư liệu hình ảnh, các video, thông qua máy chiếu để bài giảng sinh động có tính thực tế cao.

# - Đối với người học: thực hiện tốt các bài tập, cách nhận thức bài học, trao đổi với giảng viên để tiếp thu kiến thức.

# 3. Những trọng tâm cần chú ý:

# -  Tính phụ tải lạnh, hệ đường ống dẫn không khí, nước

# -  Thiết lập và nhận dạng các sơ đồ điều hòa không khí.

# 4. Tài liệu tham khảo:

[1]. Võ Chí Chính, Giáo trình điều hòa không khí, NXB Khoa Học và Kỹ Thuật, 2005.

[2]. Lê Chí Hiệp, Giáo trình điều hòa không khí, NXB Đại Học Quốc Gia Tp HCM,  2010.

# [3]. Bùi Hải - Tính toán thiết kế hệ thống điều hòa không khí theo phương pháp mới, NXBKH&KT, 2001.

# [4]. Nguyễn Duy Động, Thông gió và kỹ thuật xử lý khí thải, NXBGD, 2000

[5]. Shan K. Wang, Handbook of Air Conditioning and Refrigeration, McGraw – Hill, 2001

CHƯƠNG TRÌNH HỌC PHẦN

Tên học phần:  TỰ ĐỘNG HÓA HỆ THỐNG LẠNH

Mã học phần:  DLANH127

Thời gian thực hiện học phần: 30 giờ; (Lý  thuyết: 28 giờ; Kiểm tra: 2 giờ)

- Vị trí, tính chất của học phần:

- Vị trí: thực hiện sau khi đã học các học phần cơ sở.

- Tính chất: là môn học tự chọn.

- Mục tiêu học phần:

- Kiến thức: Nắm vững lý thuyết về :

+ Cấu tạo, nguyên lý làm việc các thiết bị tự động điện, nhiệt; nguyên lý tự động điều chỉnh,

+ Bản chất và đặc điểm của điều khiển hệ thống nhiệt - lạnh và thiết bị tự động cấp môi chất cho hệ thống.

- Kỹ năng: thiết kế các sơ đồ điều khiển tự động của một số hệ thống nhiệt lạnh đơn giản.

- Năng lực tự chủ và trách nhiệm:

- Rèn luyện tính cẩn thận, chính xác trong quá trình làm việc.

- Có ý thức học tập nghiêm túc.

- Nội dung học phần:

1. Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian:

| TT | Tên các bài trong học phần | Thời gian |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Tổng số | Lý thuyết | Thực hành/ thực tập/ thí nghiệm/ bài tập/ thảo luận | Kiểm tra |
| 1 | Chương 1. Các dụng cụ và thiết bị tự động | 6 | 6 |  |  |
| 2 | Chương 2. Tự động hóa máy nén | 9 | 8 |  | 1 |
| 3 | Chương 3. Tự động hóa thiết bị ngưng tụ | 6 | 6 |  |  |
| 4 | Chương 4. Tự động hóa thiết bị bay hơi | 9 | 8 |  | 1 |
| Cộng |  | 30 | 28 |  | 2 |

2. Nội dung chi tiết:

| Chương 1:CÁC DỤNG CỤ VÀ THIẾT BỊ TỰ ĐỘNG | Thời gian: 6 giờ |
| --- | --- |

Mục tiêu:

- Trình bày được các khái niệm cơ  bản về Tự động hóa

- Trình bày cấu tạo và nguyên lý hoạt động của các thiết bị tự động; ứng dụng các thiết bị này trong các vị trí và trong các hệ thống lạnh khác nhau;

- Rèn luyện tính cẩn thận, ham học hỏi.

1. Các dụng cụ thừa hành

1.1. Thiết bị thừa hành

1.2. Cơ cấu thừa hành

2. Các dụng cụ điều chỉnh, báo hiệu, bảo vệ áp suất và hiệu áp suất

2.1. Các phần tử cảm biến đàn hồi

2.2. Các dụng cụ điều chỉnh 2 vị trí

2.3. Dụng cụ tự động điều chỉnh có đặc tính liên tục

3. Các dụng cụ điều chỉnh, báo hiệu, bảo vệ áp suất và hiệu áp suất

3.1. Các bộ biến đổi nhiệt độ

3.2. Các dụng cụ điều chỉnh nhiệt độ 2 vị trí

3.3. Dụng cụ tự động điều chỉnh nhiệt độ có đặc tính liên tục

4. Dụng cụ điều chỉnh và bảo vệ mức lỏng

4.1. Các dụng cụ điều chỉnh mức lỏng 2 vị trí

4.2. Dụng cụ tự động điều chỉnh mức lỏng có đặc tính liên tục

| Chương 2: TỰ ĐỘNG HÓA MÁY NÉN | Thời gian:9 giờ |
| --- | --- |

Mục tiêu::

- Trình bày được kiến thức cơ bản cấu tạo và nguyên lý hoạt động của các thiết bị điều khiển 2 vị trí, nhảy cấp, liên tục.

- Các phương pháp tự động hoá máy nén lạnh.

- Rèn luyện tính cẩn thận, tuân thủ quy định an toàn.

2.1. Đại cương

2.1.1 Điều chỉnh 2 vị trí

2.1.2 Điều chỉnh nhẩy cấp

2.1.3 Điều chỉnh liên tục

2.2 Tự động hóa máy nén

2.2.1. Điều chỉnh năng suất lạnh máy nén

2.2.2 Tự động bảo vệ máy nén lạnh

| Chương 3: TỰ ĐỘNG HÓA THIẾT BỊ NGƯNG TỤ | Thời gian:6 giờ |
| --- | --- |

Mục tiêu:

- Trình bày được kiến thức cơ bản về tự động hóa cho các dạng thiết bị ngưng tụ;

- Giải thích các sơ đồ tự động của hệ thống lạnh khi áp suất ngưng tụ thay đổi.

- Rèn luyện tính cẩn thận, tuân thủ quy định an toàn.

3.1. Tự động hóa bình ngưng giải nhiệt nước

3.2. Điều chỉnh dàn ngưng giải nhiệt gió

| Chương 4: TỰ ĐỘNG HÓA THIẾT BỊ BAY HƠI | Thời gian:9 giờ |
| --- | --- |

Mục tiêu:

- Trình bày được kiến thức cơ bản về tự động hóa cho các dạng thiết bị bay hơi;

- Giải thích các sơ đồ tự động của hệ thống lạnh khi áp suất bay hơi .

- Rèn luyện tính cẩn thận, tuân thủ quy định an toàn.

3.1. Đại cương tự động hóa thiết bị bay hơi

3.2. Tự động cấp lỏng cho thiết bị bay hơi

3.3. Bảo vệ thiết bị bay hơi

IV. Điều kiện thực hiện môn học:

1. Phòng học chuyên môn hóa:  Dùng cho một lớp lý  thuyết.

2. Trang thiết bị, máy móc:  máy chiếu.

3. Dụng cụ, học liệu,

+ Các sơ đồ

+ Giáo trình

+ Tài liệu hướng dẫn học sinh học

V. Nội dung và phương pháp, đánh giá:

1. Nội dung:

- Kiến thức: Cấu tạo, nguyên lý hoạt động một số dụng cụ thực hiện trong hệ thống lạnh nhằm thực hiện việc tự động điều khiển.

- Kỹ năng:

+ Nhận dạng và trình bày các sơ đồ tự động hóa

+  Thực hiện các sơ đồ tự động theo yêu cầu đặt ra.

- Năng lực tự chủ và trách nhiệm:

+ Thể hiện tính kiên trì, cẩn thận trong khi sử dụng trang thiết bị nghề, cũng như khi thao tác thực hiện bài tập, có trách nhiệm với sản phẩm.

2. Phương pháp:  Các kiến thức và kỹ năng trên sẽ đượcđánh giá qua các bài kiểm tra định kỳ và bài kiểm tra kết thúc.

VI. Hướng dẫn thực hiện môn học:

1. Phạm vi áp dụng môn học: để giảng dạy cho trình độ đào tạo Cao đẳng .

2. Hướng dẫn về phương pháp giảng dạy, học tập môn học:

- Viết phấn nội dung bài giảng và giảng giải trực tiếp cho học sinh hiểu;

- Khi giảng dạy giáo viên có thể sử dụng máy vi tính và máy chiếu, áp dụng các loại giáo án điện tử.

3. Những trọng tâm cần chú ý:- Trọng tâm là các chương 3,4,5

4. Tài liệu tham khảo: Các tài liệu chuyên ngành

[1]. Nguyễn Đức Lợi - Tự động hoá hệ thống lạnh -NXB Giáo dục VN -2010

[2]. Nguyễn Tấn Dũng, Trịnh Văn Dũng - Tự động điều khiển các quá trình nhiệt lạnh - NXBĐHQG,TP.HCM – 2013.

# CHƯƠNG TRÌNH HỌC PHẦN

Tên học phần:  ANH VĂN CHUYÊN NGÀNH

# Mã học phần:  19

Thời gian thực hiện học phần: 30 giờ; (Lý thuyết:14 giờ; bài tập:14 giờ; Kiểm tra: 2 giờ)

- Vị trí, tính chất của học phần:

- Vị trí: Học phần Anh văn chuyên ngành là môn học cơ sở trong chương trình

- Tính chất: Học phần Anh văn chuyên ngành là môn học thuộc khoa học xã hội gắn liền với kỹ thuật.

- Mục tiêu học phần:

- Kiến thức:

Sau khi học xong học phần này, người học có khả năng đọc hiểu, tài liệu Anh văn chuyên ngành cơ bản về Nhiệt, Điện lạnh để phục vụ tốt cho nghề nghiệp sau này, hiểu được các thông tin về lĩnh vực Nhiệt, Điện lạnh trên mạng Internet.

- Kỹ năng:

Sau khi học xong học phần này, người học có khả năng dịch được tài liệu Anh văn chuyên ngành cơ bản về Nhiệt, Điện lạnh.

- Năng lực tự chủ và trách nhiệm:

Giúp người học tích cực, năng động và sáng tạo trong học tập, yêu quư ngành học, phát triển và vận dụng hiệu quả được chuyên ngành đang học vào cuộc sống thực tế sau này.

- Nội dung học phần:

- Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian:

| TT | Tên các bài trong học phần | Thời gian (giờ) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Tổng số | Lý thuyết | Thực hành / thực tập/ thí nghiệm/ bài tập/ thảo luận | Kiểm tra |
| 1 | Bài thứ 1: Unit 1: Engineering –What’s it all about? | 4 | 2 | 2 |  |
| 2 | Bài thứ 2: UNIT 2: CENTRAL HEATING | 6 | 3 | 3 |  |
| 3 | Bài thứ 3: REFRIGERATOR | 6 | 3 | 3 |  |
| 4 | Bài thứ 4: REVIEW – MID -TERM TEST | 3 |  | 1 | 2 |
| 5 | Bài thứ 5: WASHING MACHINE | 5 | 3 | 2 |  |
| 6 | Bài thứ 6: HEAT TRANSFER | 6 | 3 | 3 |  |
| Tổng cộng |  | 30 | 14 | 14 | 2 |

2. Nội dung chi tiết:

Bài thứ 1: Engineering –What’s it all about?        	Thời gian: 4 giờ

1. Mục tiêu:

Sau khi học xong bài, người học có thể kể  các ngành kỹ thuật và các lĩnh vực liên quan đến ngành kỹ thuật đó kết hợp với việc vận dụng các cụm từ như deal(s) with/ be concerned with/ be the concern of trong văn nói và văn viết.

2. Nội dung bài:

1. Tuning-in

2. Reading: Introduction

3. Language study: Deals with/ be concerned with

4. Word study : Word stress

5. Writing

6. Listening

7. Exercise

Bài thứ 2: UNIT 2: CENTRAL HEATING       				Thời gian: 6 giờ

1. Mục tiêu:

Sau khi học xong bài, người học biết các bộ phận cấu tạo nên một hệ thống sưởi ấm trung tâm và chức năng của từng bộ phận/ thiết bị đó. Ngoài ra, người học biết cách sử dụng đúng cụm từ chỉ thời gian như when, as, until va after khi diễn các chuỗi hành động diễn ra trong hệ thống sưởi ấm trung tâm.

2. Nội dung bài:

1. Tunning

2. Reading: Predicting

3. Language study: Time

4. Word study

5. More reading

6. Exercise

Bài thứ 3: REFRIGERATOR						Thời gian: 6 giờ

1. Mục tiêu:

Sau khi học xong bài, người học biết được  gọi các bộ phận của tủ lạnh bằng Tiếng Anh cũng như chức năng của từng bộ phận này. Thêm vào đó, học sinh biết được 3 nguyên tắc trong quá trình làm lạnh và một số các quy luật vật lýcơ bản khác.

2. Nội dung bài:

1. Tunning

2. Reading: Fridge

3. Language study: Principles and laws

4. Word study: Verbs and Related Nouns

5. Writing: Describing a process 2: Location

6. More Reading: Curriculum Vitae

7. Exercise

Bài thứ 4: REVIEW – MID-TERM TEST				Thời gian: 3 giờ

1. Mục tiêu:

Kiểm tra kiến thức người học đã học cũng như khả năng hiểu và vận dụng sau khi học từ bài thứ 1 đến bài thứ 3.

2. Nội dung bài:

1. Ôn tập kiến thức đã học từ bài 1 đến bài 3

2. Học thuộc từ vựng kĩ thuật Nhiệt lạnh

3. Nắm kỹ năng làm bài kiểm tra.

Bài thứ 5: WASHING MACHINE					Thời gian: 5 giờ

1. Mục tiêu:

Sau khi học bài xong, người học biết được  gọi các bộ phận của máy giặt bằng Tiếng Anh cũng như chức năng của từng bộ phận này. Người học vận dụng mẫu câu If và Unless để viết các điều kiện về các hoạt động của quá trình vận hành máy giặt bằng Tiếng Anh dựa trên kiến thức chuyên ngành Nhiệt lạnh.

2. Nội dung bài:

1. Tunning

2. Reading: Reading diagrams

3. Language study: If/ Unless sentences

4. Writing: Exlainng a diagram

5. More reading: A letter of application

6. Exercise

Bài thứ 6: HEAT TRANSFER						Thời gian: 6 giờ

1. Mục tiêu:

Sau khi học xong, người học biết được 3 quá trình truyền nhiệt và phân biệt được sự khác biệt giữa 3 quá trình này.

Người học có khả năng hiểu và vận dụng kiến thức của truyền nhiệt để giải thích các hiện tượng tự nhiên cơ bản cũng như các ứng dụng thiết yếu trong cuộc sống.

2. Nội dung bài:

1. Demonstration

2. The second law of thermodynamics

3. Answer the questions

4. Language study: Active or Passive

5. Practice: Sentences

6. More reading: Temperature

7. Exercise

IV. Điều kiện thực hiện môn học:

# 1. Phòng học chuyên môn hóa/nhà xưởng: phòng học lý thuyết có sức chứa đủ lượng người học trong lớp, âm thanh tốt.

# 2. Trang thiết bị máy móc: máy chiếu, loa, bảng, phấn, micro

# 3. Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu: tranh ảnh, bài tập thêm

Eric H. Glendinning & John Mc Ewan (2002). Oxford English for Electrical and Mechanical Engineering. OXFORD University Press.

# 4. Các điều kiện khác:

V. Nội dung và phương pháp, đánh giá:

# 1. Nội dung:

- Kiến thức:

Từ vựng về chuyên ngành kỹ thuật tổng thể, mô tả các nguyên lý kỹ thuật.

- Kỹ năng:

Nghe âm nhấn của từ, nghe và nhận định được nghề nghiệp của người nói.

Thực hành việc ghi chép thông tin từ một bài nói, bài viết, mô tả chức năng của thiết bị truyền nhiệt. Viết bài mô tả sơ đồ của bloc máy.

Dựa vào sơ đồ để dự đóan, sử dụng mệnh đề thời gian. Diễn tả các thuật ngữ được dùng để mô tả các chất trong các nhà máy kỹ thuật.

Thực hành đặt và ứng dụng các thông tin kỹ thuật từ biểu bảng. Viết bài mô tả tính năng của transistor. Viết thư đặt mua các thiết bị.

- Năng lực tự chủ và trách nhiệm:

Giúp người học tích cực, năng động và sáng tạo trong học tập, yêu quư ngành học, phát triển và vận dụng hiệu quả được chuyên ngành đang học vào cuộc sống thực tế.

# 2. Phương pháp:

Sử dụng dụng cụ dạy học trực quan như tranh ảnh, video, phương pháp dịch ngữ pháp,

VI. Hướng dẫn thực hiện môn học:

# 1. Phạm vi áp dụng môn học: Cho người học chuyên ngành Cao đẳng

# 2. Hướng dẫn về phương pháp giảng dạy, học tập môn học:

# - Đối với giáo viên, giảng viên:

# Sử dụng kết hợp linh động nhiều phương pháp dạy học khác nhau, chuẩn bị nhiều bài tập giúp các em hiểu và nắm rõ bài học. Kết hợp nhiếu kỹ thuật khác nhau trong khi giảng dạy từ vựng Nhiệt lạnh. Dạy ngữ pháp kết hợp với nhiều ví dụ minh họa và bài tập vận dụng

# - Đối với người học:

# Tìm hiểu trên internet nội dung theo yêu cầu cảu giáo viên. Ghi chép và làm bài tập đầy đủ. Học thuộc từ vựng trước khi đến lớp. Vận dụng các kiến thức trên lớp làm bài tập tự học và tự trau dồi thêm kiến thức ở nhà.

# 3. Những trọng tâm cần chú ý:

# Giúp người học nhớ và vận dụng từ vựng kỹ thuật Nhiệt lạnh, đọc hiểu nội dung kiến thức lĩnh vực Nhiệt lạnh bằng Tiếng Anh

# 4. Tài liệu tham khảo:

Raymond Murphy (2010). English Grammar in Use, Cambridge University Press.

# CHƯƠNG TRÌNH HỌC PHẦN

# Tên học phần: KỸ THUẬT SẤY

# Mã học phần: DLANH112

Thời gian thực hiện học phần: 30 giờ; (Lý  thuyết: 28 giờ; Kiểm tra: 2 giờ)

- Vị trí, tính chất của học phần:

- Vị trí: được bố trí giảng dạy ở HK 4.

- Tính chất: là môn học bắt buộc.

- Mục tiêu học phần:

- Kiến thức:

+ Phân loại và nhận biết được các thiết bị sấy.

+ Trình bày được bản chất của vật liệu ẩm và tác nhân sấy.

+ Xác định được các thông số vật lý đặc trưng của vật liệu ẩm và tác nhân sấy.

+ Hiểu được bản chất của quá trình sấy lý thuyết và quá trình sấy thực.

+ Biểu diễn được quá trình sấy lý thuyết và quá trình sấy thực trên đồ thị I-d

+ Tính toán được lưu lượng tác nhân sấy cần thiết và công suất nhiệt cho quá trình sấy lý thuyết và quá trình sấy thực.

+ Tính toán được thời gian sấy.

+ Trình bày được nguyên lý hoạt động của một số thiết bị sấy thông dụng.

- Kỹ năng:

+ Nhận dạng và phân biệt được cấu trúc đặc trưng của các hệ thống sấy.

+ Tính toán nhanh, xác định nhanh được các thông số của tác nhân sấy trong quá trình sấy lý thuyết và quá trình sấy thực ở các thiết bị sấy đối lưu.

+ Kỹ năng làm việc nhóm, giao tiếp và khả năng đọc hiểu các sơ đồ hệ thống sấy.

- Năng lực tự chủ, thái độ và trách nhiệm:

+  Tự chủ trong tư duy để giải quyết các bài tập về sấy và đọc được các tài liệu kỹ thuật liên quan.

+  Có phẩm chất đạo đức tốt.

+  Có ý thức tôn trọng và hợp tác làm việc với đồng nghiệp.

+  Có tinh thần, thái độ nghiêm túc, trách nhiệm trong công việc.

+  Luôn thể hiện tốt các hành vi, thái độ đạo đức trong công việc.

+  Chấp hành tốt  nội qui, kỷ luật của cơ quan.

+  Rèn luyện tinh thần tích cực trong học tập và ứng dụng.

- Nội dung học phần:

1. Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian:

| TT | Tên các bài trong học phần | # Thời gian |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Tổng số | Lý thuyết | Thực hành/ thực tập/ thí nghiệm/ bài tập/ thảo luận | Kiểm tra |
| 1 | Chương 1. Kiến thức cơ bản về sấy. | 8 | 8 |  |  |
| 2 | Chương 2. Quá trình sấy lý thuyết và chế độ sấy. | 6 | 5 |  | 1 |
| 3 | Chương 3. Tính toán nhiệt thiết bị sấy đối lưu. | 6 | 6 |  |  |
| 4 | Chương 4. Thời gian sấy. | 4 | 3 |  | 1 |
| 5 | Chương 5. Các hệ thống sấy | 6 | 6 |  |  |
| ## Cộng |  | 30 | 28 |  | 2 |

2. Nội dung chi tiết:

Chương 1: Kiến thức cơ bản về sấy

1. Mục tiêu:

Sau khi học xong chương 1, sinh viên phải làm được:

- Trình bày được động lực quá trình sấy.

- Mô tả được các bộ phận cơ bản của hệ thống sấy.

- Trình bày được các phương pháp sấy.

- Nhận biết và phân loại được các hệ thống sấy.

- Mô tả được tầm quan trọng của việc xác định độ ẩm của vật liệu sấy (VLS)

- Tính toán được độ ẩm VLS và lượng nước bốc hơi từ VLS

- Xác định được độ ẩm cân bằng của VLS

- Trình bày được bản chất của không khí ẩm (KKA)

- Tính toán được các thông số đặc trưng của KKA

- Biểu diễn được các quá trình nhiệt động của KKA trên đồ thị I-d và T-d

- Trình bày được được biểu đồ đường cong sấy, đường cong tốc độ sấy và đường cong nhiệt độ sấy.

2. Nội dung chương:

1.1. Sấy và các phương pháp sấy

1.1.1. Động lực quá trình sấy

1.1.2. Các bộ phận của hệ thống sấy

1.1.3. Phương pháp sấy

1.1.4. Phân loại hệ thống sấy

1.1.4.1. Hệ thống sấy lạnh

1.1.4.2. Hệ thống sấy nóng

1.2. Vật liệu ẩm và tác nhân sấy

1.2.1. Vật liệu ẩm

1.2.1.1. Tầm quan trọng của việc xác định độ ẩm của VLS

1.2.1.2. Các khái niệm cơ bản về độ ẩm VLS

1.2.1.3. Phương pháp xác định độ ẩm VLS và lượng nước bốc hơi từ VLS

1.2.1.4. Các đặc trưng nhiệt vật lý của VLS

1.2.1.5. Xác định độ ẩm cân bằng

1.2.2. Tác nhân sấy

1.2.2.1. Không khí ẩm

1.2.2.2. Khói lò

1.3. Động học quá trình sấy

1.3.1. Đường cong sấy

1.3.2. Đường cong tốc độ sấy

1.3.3. Đường cong nhiệt độ sấy

Chương 2: Quá trình sấy lý thuyết và chế độ sấy

1. Mục tiêu:

Sau khi học xong chương 2, sinh viên phải làm được:

- Trình bày được bản chất của quá trình sấy lý thuyết trên hệ thống sấy đối lưu và hệ thống sấy lạnh.

- Biểu diễn được quá trình sấy lý thuyết trên đồ thị I-d.

- Trình bày được nguyên lý hoạt động và biểu diễn được quá trình nhiệt động của các chế độ sấy trên đồ thị I-d.

2. Nội dung chương:

2.1. Quá trình sấy lý thuyết

2.1.1. Quá trình sấy lý thuyết của hệ thống sấy đối lưu

2.1.2. Quá trình sấy lý thuyết của hệ thống sấy đối lạnh

2.2. Chế độ sấy

2.2.1. Chế độ sấy có đốt nóng trung gian

2.2.2. Chế độ sấy hồi lưu một phần tác nhân sấy

2.2.3. Chế độ sấy hồi lưu toàn phần

Chương 3: Tính toán nhiệt thiết bị sấy

1. Mục tiêu:

Sau khi học xong chương 3, sinh viên phải làm được:

- Tính toán được công suất nhiệt quá trình sấy lý thuyết và quá trình sấy thực trên thiết bị sấy đối lưu không hồi lưu.

- Tính toán được công suất nhiệt quá trình sấy lý thuyết và quá trình sấy thực trên thiết bị sấy đối lưu hồi lưu một phần TNS.

- Tính toán được công suất nhiệt quá trình sấy lý thuyết và quá trình sấy thực trên thiết bị sấy đối lưu có đốt nóng trung gian.

- Tính toán được lưu lượng TNS cần thiết cho quá trình sấy lý thuyết và quá trình sấy thực trên thiết bị sấy đối lưu không hồi lưu.

- Tính toán được lưu lượng TNS cần thiết cho quá trình sấy lý thuyết và quá trình sấy thực trên thiết bị sấy đối lưu hồi lưu một phần TNS.

- Tính toán được lưu lượng TNS cần thiết cho quá trình sấy lý thuyết và quá trình sấy thực trên thiết bị sấy đối lưu có đốt nóng trung gian.

- Biểu diễn được quá trình sấy lý thuyết và quá trình sấy thực trên đồ thị I-d.

2. Nội dung chương:

3.1. Tính toán nhiệt thiết bị sấy đối lưu không hồi lưu

3.1.1. Quá trình sấy lý thuyết

3.1.2. Quá trình sấy thực tế

3.2. Tính toán nhiệt thiết bị sấy đối lưu hồi lưu một phần tác nhân sấy

3.2.1. Quá trình sấy lý thuyết

3.2.2. Quá trình sấy thực tế

3.3. Tính toán nhiệt thiết bị sấy đối lưu có đốt nóng trung gian

3.3.1. Quá trình sấy lý thuyết

3.3.2. Quá trình sấy thực tế

Chương 4: Thời gian sấy

1. Mục tiêu:

Sau khi học xong chương 4, sinh viên phải làm được:

- Trình bày được 3 phương pháp xác định thời gian sấy.

- Tính toán được thời gian sấy theo phương pháp Luikov và phương pháp GK. Phylonhenko.

2. Nội dung chương:

4.1. Giới thiệu các phương pháp xác định thời gian sấy

4.2. Phương pháp Luikov

4.2.1. Xác định thời gian τ1

4.2.2. Xác định thời gian τ2

4.3. Phương pháp G.K. Phylonhenko

Chương 5: Các thiết bị sấy

1. Mục tiêu:

Sau khi học xong chương 5, sinh viên phải làm được:

- Trình bày được cấu tạo của các thiết bị sấy.

- Trình bày được nguyên lý hoạt động của các thiết bị sấy.

- Trình bày được ưu, nhược điểm và phạm vi ứng dụng của các thiết bị sấy.

2. Nội dung chương:

5.1. Thiết bị sấy đối lưu

5.1.1. Thiết bị sấy buồng

5.1.2. Thiết bị sấy hầm

5.1.3. Thiết bị sấy thùng quay

5.1.4. Thiết bị sấy tháp

5.1.5. Thiết bị sấy tầng

5.1.6. Thiết bị sấy phun

5.2. Tính toán nhiệt thiết bị sấy đối lưu hồi lưu một phần tác nhân sấy

5.2.1. Nguyên lý làm việc

5.2.2. Thiết bị sấy tiếp xúc với bề mặt nóng

5.2.3. Thiết bị sấy tiếp xúc với chất lỏng

5.3. Thiết bị sấy thăng hoa

5.3.1. Khái niệm và ưu khuyết điểm

5.3.2. Các giai đoạn sấy thăng hoa

5.3.3. Sơ đồ cấu tạo hệ thống sấy thăng hoa

IV. Điều kiện thực hiện môn học:

# 1. Phòng học chuyên môn hóa/nhà xưởng: bàn ghế đủ, phòng sạch, thoáng mát

# 2. Trang thiết bị máy móc: máy projector, micro, amli, loa, quạt

# 3. Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu: bảng phấn

# - Tài liệu hướng dẫn môn học, bài học cơ sở kỹ thuật nhiệt và truyền nhiệt.

# 4. Các điều kiện khác: wifi, máy tính

V. Nội dung và phương pháp, đánh giá:

# 1. Nội dung:

- Kiến thức:

+ Trình bày được cấu tạo, nguyên lý hoạt động của một số hệ thống sấy thông dụng trong công nghiệp & bảo quản nông sản.

+ Hiểu được bản chất của quá trình sấy lý thuyết và quá trình sấy thực.

+ Biểu diễn được quá trình sấy lý thuyết và quá trình sấy thực trên đồ thị I-d.

+ Tính toán được lưu lượng tác nhân sấy cần thiết và công suất nhiệt cho quá trình sấy lý thuyết và quá trình sấy thực.

+ Tính toán được thời gian sấy.

- Kỹ năng:

+ Nhận dạng, sử dụng thành thạo các đồ thị  I – d.

+ Nhận dạng và phân biệt được cấu trúc đặc trưng của các hệ thống sấy.

+ Tính toán thành thạo các thông số của tác nhân sấy trong quá trình sấy lý thuyết và quá trình sấy thực ở các thiết bị sấy đối lưu.

- Năng lực tự chủ, thái độ và trách nhiệm: Kỹ năng làm việc nhóm, thái độ cầu thị, kỹ năng giao tiếp và  khả năng đọc hiểu các tài liệu kỹ thuật.

2. Phương pháp:

- Đánh giá thường xuyên

- Thảo luận theo nhóm

- Khác: theo yêu cầu của giảng viên

- Kiểm tra – đánh giá định kỳ

- Thi kết thúc học phần tự luận

# VI. Hướng dẫn thực hiện môn học:

# 1. Phạm vi áp dụng môn học: áp dụng cho HK2 năm thứ nhất

# 2. Hướng dẫn về phương pháp giảng dạy, học tập môn học:

# - Đối với giáo viên, giảng viên: SV cần dự giờ để được cung cấp thông tin hữu ích, thảo luận nắm rõ nội dung.

# - Đối với người học: Bắt buộc tham gia đủ các buổi học và làm bài tập, nếu vắng phải có lý do.

# 3. Những trọng tâm cần chú ý:

# 4. Tài liệu tham khảo:

[1]. Trần Văn Phú -Kỹ thuật sấy - NXB Giáo Dục, Hà Nội -2008.

[2]. Trần Văn Phú - Tính toán và thiết kế hệ thống sấy - NXB GD, Hà Nội, 2002

[3]. Hoàng Văn Chước - Kỹ thuật sấy - NXB KHKT, Hà Nội - 2004.

[4]. Hoàng Văn Chước - Thiết kế hệ thống thiết bị sấy - NXB KHKT, Hà Nội -2006

[5]. Nguyễn Văn May - Giáo trình Kỹ thuật sấy nông sản thực phẩm

[6]. A.S.Mujumdar,Hand book of Industrial Drying, Publishers, 1995.

# CHƯƠNG TRÌNH HỌC PHẦN

# Tên học phần:  THỰC TẬP LẠNH CƠ BẢN

# Mã học phần:  113

# Thời gian thực hiện học phần:  90 giờ; (Thực hành: 86 giờ; Kiểm tra: 4 giờ)

- Vị trí, tính chất của học phần:

- Vị trí: môn học được giảng dạy ở học kỳ 3 của khóa học

- Tính chất: là môn học thuộc chương trình bắt buộc.

- Mục tiêu học phần:

- Kiến thức:

- Cung cấp các kiến thức cơ bản nhất về sử dụng môi chất lạnh, chất tải lạnh, dầu lạnh, vật liệu cách nhiệt, hút ẩm

- Cung cấp các kiến thức cấu tạo, nguyên lý làm việc của các thiết bị trong hệ thống lạnh

- Kỹ năng:

- Sử dụng thành thạo các dụng cụ chuyên ngành.

- Đấu và sửa chữa các hư hỏng về điện cơ và các thiết bị điện dân dụng.

- Đấu điện và sửa chữa những hư hỏng cơ bản các mạch điện điều khiển.

- Biết hàn gió đá trong sửa chữa lạnh.

- Kỹ năng làm việc nhóm, giao tiếp và khả năng đọc hiểu các tài liệu kỹ thuật điện.

- Năng lực tự chủ và trách nhiệm:

- Kỹ năng tư duy để giải quyết các công việc.

- Cẩn thận, kiên trì, làm việc nhóm và có trách nhiệm với công việc được giao

- Nội dung học phần:

1. Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian:

| TT | Tên các bài trong học phần | Thời gian (giờ) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Tổng số | Lý thuyết | Thực hành / thực tập/ thí nghiệm/ bài tập/ thảo luận | Kiểm tra |
| 1 | Chương 1: Các kiến thức cơ bản về an toàn và dụng cụ nghề | 12 |  | 11 | 1 |
| 2 | Chương 2: Đấu điện dân dụng 1 pha | 24 |  | 23 | 1 |
| 3 | Chương 3: Đấu các mạch Điện 3 pha cơ bản | 24 |  | 23 | 1 |
| 4 | Chương 4: Kỹ thuật hàn gió đá | 30 |  | 29 | 1 |
| Tổng cộng |  | 90 |  | 86 | 4 |

2. Nội dung chi tiết:

Chương 1:    CÁC KIẾN THỨC CƠ BẢN VỀ AN TOÀN VÀ DỤNG CỤ NGHỀ										Thời gian: 12 giờ

1. Mục tiêu:

- Hướng dẫn thao tác an toàn để tránh tai nạn điện giật.

- Hướng dẫn thực hiện sơ cứu người bị điện giật.

- Sử dụng thành thạo các loại đồng hồ đo điện và đồng hồ đo trong lạnh.

2. Nội dung chương:

1. Kỹ thuật an toàn

1.1. Các biện pháp an toàn điện

1.2. Thao tác cấp cứu người bị điện giật

2. Sử dụng các đồng hồ đo trong lạnh

3. Sử dụng các dụng cụ cầm tay trong sửa chữa lạnh

Chương 2: ĐẤU ĐIỆN DÂN DỤNG 1 PHA				Thời gian: 24 giờ

1. Mục tiêu:

- Cách đấu dây mạch đèn thông dụng.

- Cách đấu dây quạt bàn, quạt trần.

- Xác định các đầu dây động cơ không đồng bộ 1 và 3 pha.

- Sửa chữa những hư hỏng thông thường của mạch đèn.

- Đấu mạch đảm bảo yêu cầu mỹ thuật, an toàn.

2. Nội dung chương:

2.1. Đấu điện các mạch đèn thông dụng

2.2. Đấu điện động cơ không đồng bộ 1 pha

2.3. Đấu điện quạt giải nhiệt

2.4. Đấu điện động cơ không đồng bộ  3 pha

2.5. Xác định các đầu dây máy biến áp

Chương 3: ĐẤU CÁC MẠCH ĐIỆN 3 PHA CƠ BẢN		Thời gian: 24 giờ

1. Mục tiêu:

- Trình bày được nguyên tắc hoạt động của các khí cụ điện (rơle nhiệt, khởi động từ, rơle thời gian, rơle điện thế, nút nhấn).

- Kiểm tra được hư hỏng của các khí cụ điện.

- Đọc được các thông số trên các khí cụ điện.

- Lắp các khí cụ điện theo yêu cầu.

- Đọc sơ đồ mạch điện 3 pha.

- Đấu mạch điện điều khiển 3 pha.

- Sửa chữa một số hư hỏng thông thường trên mạch điện.

2. Nội dung chương:

3.1. Kiểm tra các khí cụ điện

3.2. Đấu mạch điện khởi động trực tiếp cho động cơ KĐB 3 pha

3.3. Đấu mạch điện tuần tự cho 2 động cơ KĐB 3 pha

3.4. Đấu mạch điện báo sự cố cho động cơ KĐB 3 pha

3.5. Đấu mạch điện đảo chiều quay cho động cơ KĐB 3 pha

3.6. Đấu mạch điện giảm dòng khởi động Υ-Δ cho động cơ KĐB 3 pha

Chương 4: KỸ THUẬT HÀN GIÓ ĐÁ					Thời gian: 30 giờ

1. Mục tiêu:

- Sử dụng an toàn bộ hàn gió đá.

- Cách mồi và điều chỉnh ngọn lửa.

- Cách hàn nối ống phục vụ sửa chữa lạnh.

- Hàn đúng kỹ thuật ống kim loại đồng và sắt.

2. Nội dung chương:

4.1. Sử dụng bộ hàn gió đá.

4.2. Mồi chỉnh ngọn lửa hàn.

4.3. Kỹ thuật hàn ống  cùng .

4.4. Kỹ thuật hàn ống khác  .

4.5. Kỹ thuật hàn ống sắt và đồng.

4.6. Kỹ thuật hàn bít ống có áp lực.

4.7. Kỹ thuật hàn phin lọc.

IV. Điều kiện thực hiện môn học:

# 1. Phòng học chuyên môn hóa/nhà xưởng: bàn ghế đủ, phòng sạch, thoáng mát

# 2. Trang thiết bị máy móc: máy projector, micro, amli, loa, quạt

# 3. Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu: bảng phấn

# - Tài liệu hướng dẫn môn học, bài học lạnh cơ bản.

# - Các mô hình đấu điện mạch đèn chiếu sáng.

# - Các mô hình đấu điện mạch điều khiển công tắc tơ.

# - Các động cơ không đồng bộ 1 pha và 3 pha.

# - Bộ hàn gió đá, êtô, bàn để hàn.

# - Dây điện, bạc hàn.

# - Dụng cụ người thợ điện.

# 4. Các điều kiện khác: wifi, máy tính

V. Nội dung và phương pháp, đánh giá:

# 1. Nội dung:

- Kiến thức:

- Đấu các mạch đèn chiếu sáng.

- Đấu mạch điều khiển động cơ không đồng bộ 1 pha và 3 pha

- Kỹ thuật hàn gió đá.

- Kỹ năng:  Phân tích,  tính  toán, giải thích và lập luận giải quyết các vấn đề

- Năng lực tự chủ và trách nhiệm: kỹ năng làm việc nhóm, giao tiếp và khả  năng thực hiện các bài thực hành kỹ thuật.

# 2. Phương pháp:

# - Kiểm tra – đánh giá thường xuyên

# - Thảo luận theo nhóm

# - Khác: theo yêu cầu của giảng viên

# - Kiểm tra – đánh giá định kỳ

# - Thi kết thúc học phần thực hành

VI. Hướng dẫn thực hiện môn học:

# 1. Phạm vi áp dụng môn học: áp dụng cho học kỳ 3.

# 2. Hướng dẫn về phương pháp giảng dạy, học tập môn học:

# - Đối với giáo viên, giảng viên: SV cần dự giờ để được cung cấp thông tin hữu ích, thảo luận nắm rõ nội dung, thực hiện các bài thực hành.

# - Đối với người học: Bắt buộc tham gia đủ các buổi học và làm bài thực hành, nếu vắng phải có lý do.

# 3. Những trọng tâm cần chú ý:

# 4. Tài liệu tham khảo:

# [1]. Nguyễn Văn Tài – Kỹ Thuật Điện Lạnh  - Năm 2003.

# [2]. Trần Khánh Hà - Tủ Lạnh, Máy Điều Hòa Nhiệt Độ Dân Dụng – Năm 2012

# [3]. Châu Ngọc Thạch  - Thực Hành Máy Điện  - NXB Giáo dục 1988.

# [4]. Nguyễn Đức Lợi - Dạy Nghề Sửa Chữa Tủ Lạnh Và Máy Điều Hoà Dân Dụng  - Nhà xuất bản giáo dục  2006.

# CHƯƠNG TRÌNH HỌC PHẦN

# Tên học phần:  THỰC TẬP TRANG BỊ ĐIỆN HỆ THỐNG NHIỆT LẠNH

# Mã học phần:  DLANH 122

# Thời gian thực hiện học phần:  90 giờ; (Thực hành: 84 giờ, Kiểm tra: 6 giờ)

- Vị trí, tính chất của học phần:

- Vị trí: môn học được giảng dạy sau khi học Thực tập điện lạnh cơ bản.

- Tính chất: Là môn học thuộc chương trình bắt buộc.

- Mục tiêu học phần:

- Kiến thức:

- Đọc và phân tích được các mạch điện động lực, điều khiển.

- Lắp đặt được mạch điện theo sơ đồ nguyên lý hệ  thống lạnh

- Có khả năng thiết kế được các mạch điện điều khiển theo yêu cầu.

- Kỹ năng:

- Sử dụng thành thạo các dụng cụ chuyên ngành.

- Đấu điện và sửa chữa những hư hỏng các mạch điện động lực và điều khiển.

- Kỹ năng làm việc nhóm, giao tiếp và khả năng đọc hiểu các tài liệu hệ thống

-   Năng lực tự chủ và trách nhiệm: Kỹ năng tư duy để giải quyết các công việc

- Nội dung học phần:

- Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian:

| TT | Tên các bài trong học phần | Thời gian (giờ) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Tổng số | Lý thuyết | Thực hành / thực tập/ thí nghiệm/ bài tập/ thảo luận | Kiểm tra |
| 1 | Chương 1: Các thiết bị tự động điều chỉnh báo hiệu, bảo vệ áp suất trong hệ thống lạnh | 30 |  | 28 | 2 |
| 2 | Chương 2: Đấu các mạch điện điều khiển cơ bản | 30 |  | 28 | 2 |
| 3 | Chương 3: Đấu các mạch điện điều khiển hệ thống lạnh công nghiệp | 30 |  | 28 | 2 |
| Tổng cộng |  | 90 |  | 84 | 6 |

2. Nội dung chi tiết:

Chương 1: CÁC THIẾT BỊ TỰ ĐỘNG  ĐIỀU CHỈNH BÁO HIỆU, BẢO VỆ ÁP SUẤT TRONG HỆ THỐNG LẠNH				Thời gian: 30 giờ

1. Mục tiêu:

- Hiểu được cấu tạo chức năng làm việc của rơle áp suất và rơle nhiệt độ điện tử.

- Thực hiện cách xác định các đầu dây rơle áp suất và rơle nhiệt độ điện tử.

- Cân chỉnh và kiểm tra được rơle áp suất và rơle nhiệt độ điện tử.

2. Nội dung chương:

1.1.Rơle áp suất cao HP.

1.1.1. Cách đọc thông số trên rơle.

1.1.2. cách điều chỉnh.

1.1.3. Cách đấu điện

1.2.  Rơle áp suất thấp LP.

1.2.1. Cách đọc thông số trên rơle.

1.2.2. cách điều chỉnh

1.2.3. Cách đấu điện

1.3. Rơ le áp suất nước ( WP).

3.1. Cách đọc thông số trên rơle.

3.2. Cách điều chỉnh

3.3. Cách đấu điện

1.4. Rơle áp suất dầu OP.

1.4.1. Cách đọc thông số trên rơle.

1.4.2. Cách điều chỉnh

1.4.3. Cách đấu điện

1.5. Rơle nhiệt độ điện tử.

1.5.1. Cách đọc thông số trên rơle.

1.5.2. Cách điều chỉnh

1.5.3. Cách đấu điện

Chương 2: ĐẤU CÁC MẠCH ĐIỆN ĐIỀU KHIỂN CƠ BẢN													Thời gian: 30 giờ

1. Mục tiêu:

- Đọc hiểu nguyên lý các mạch điện.

- Thực hiện đấu hoàn chỉnh các mạch điều khiển, động lực cho động cơ KĐB 3 pha cơ bản trong hệ thống lạnh.

2. Nội dung chương:

2.1. Mạch tuần tự điều khiển động cơ ba pha

2.2. Mạch luân phiên điều khiển động cơ ba pha

2.3. Mạch bảo vệ mất pha, báo sự cố

2.4. Mạch máy lạnh tủ đứng

Chương 3: ĐẤU CÁC MẠCH ĐIỆN ĐIỀU KHIỂN HỆ THỐNG LẠNH CÔNG NGHIỆP								Thời gian: 30 giờ

1. Mục tiêu:

- Đọc hiểu nguyên lý các mạch điện.

- Thực hiện đấu hoàn chỉnh các mạch điều khiển, động lực cho động cơ KĐB 3 pha cơ bản trong hệ thống lạnh.

2. Nội dung chương:

3.1. Mạch điện kho lạnh có sử dụng rơle áp suất cao, áp suất thấp và điều chỉnh nhiệt độ.

3.2. Mạch giảm tải máy nén kết hợp báo sự cố HTL

3.3. Mạch điện điều hòa không khí giải nhiệt bằng nước có sử dụng rơle áp suất cao, áp suất thấp, áp suất nước .

3.4. Mạch điện hệ thống lạnh chiller có sử dụng rơle áp suất cao, áp suất thấp và rơle áp suất dầu.

IV. Điều kiện thực hiện môn học:

# 1. Phòng học chuyên môn hóa/nhà xưởng: bàn ghế đủ, phòng sạch, thoáng mát

# 2. Trang thiết bị máy móc: máy projector, micro, amli, loa, quạt

# 3. Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu: bảng phấn

# - Tài liệu hướng dẫn môn học, bài học thực tập trang bị điện hệ thống nhiệt lạnh.

# - Các mô hình đấu điện hệ thống lạnh công nghiệp.

# - Các rơ le HP, LP, WP, OP, thermostat điện tử.

# - Động cơ không đồng bộ 1 pha và 3 pha

# 4. Các điều kiện khác: wifi, máy tính

V. Nội dung và phương pháp, đánh giá:

# 1. Nội dung:

- Kiến thức:

- Các loại rơ le HP, LP, OP, WP, thermostat điện tử.

- Các mạch điện điều khiển và bảo vệ hệ thống lạnh công nghiệp

- Kỹ năng:

- Phân tích, giải thích và lập luận được các chức năng của các loại rơle.

- Đấu được các mạch điện hệ thống lạnh công nghiệp.

- Năng lực tự chủ và trách nhiệm:

- Kỹ năng làm việc nhóm, giao tiếp và khả năng đọc hiểu các tài liệu kỹ thuật

- Có khả năng tự thiết kế mạch điện và làm việc độc lập.

# 2. Phương pháp:

# - Kiểm tra – đánh giá thường xuyên

# - Thảo luận theo nhóm

# - Khác: theo yêu cầu của giảng viên

# - Kiểm tra – đánh giá định kỳ

VI. Hướng dẫn thực hiện môn học:

# 1. Phạm vi áp dụng môn học: áp dụng cho hệ cao đẳng.

# 2. Hướng dẫn về phương pháp giảng dạy, học tập môn học:

# - Đối với giáo viên, giảng viên: SV cần dự giờ để được cung cấp thông tin hữu ích, thảo luận nắm rõ nội dung.

# - Đối với người học: Bắt buộc tham gia đủ các buổi học và thực hành các bài tập, nếu vắng phải có lý do.

# 3. Những trọng tâm cần chú ý:

# 4. Tài liệu tham khảo:

# [1]. Nguyễn Đức Lợi - Tự động hoá trong hệ thống lạnh - NXB Giáo dục.

# [2]. Thực hành kỹ thuật Cơ điện lạnh – NXB Đà Nẵng 2004

# [3]. Automatic Control Refrigerating – Korea Technology Eng. Co., LTD 2005

# CHƯƠNG TRÌNH HỌC PHẦN

# Tên học phần:  THỰC TẬP HỆ THỐNG MÁY LẠNH  DÂN DỤNG VÀ THƯƠNG NGHIỆP

# Mã học phần:  DLANH 114

Thời gian thực hiện học phần:  90 giờ; (Thực tập: 84 giờ; Kiểm tra: 6 giờ)

- Vị trí, tính chất của học phần:

- Vị trí: được bố trí ở học kỳ 3, sau khi học xong các môn học cơ  sở và các môn Đo lường điện - lạnh,  thực tập lạnh cơ  bản.

- Tính chất: là học phần kỹ thuật chuyên môn đào tạo nghề bắt buộc.

- Mục tiêu học phần:

- Kiến thức:

+ Trình bày được nguyên lý  hoạt động, cấu tạo và phân loại của máy lạnh dân dụng & thương nghiệp.

+ Hiểu và phân tích được quy trình lắp đặt các máy lạnh dân dụng & thương nghiệp đạt yêu cầu kỹ thuật, công nghệ, an toàn cho người và thiết bị, đạt năng suất.

- Kỹ năng:

+ Thực hiện được quy trình lắp đặt các máy lạnh đạt yêu cầu kỹ thuật, công nghệ, an toàn cho người và thiết bị, đạt năng suất;

+ Thực hiện được quy trình bảo trì, bảo dưỡng  các máy đạt yêu cầu kỹ thuật, công nghệ, an toàn cho   người và thiết bị;

+ Hiệu chỉnh các thông số kỹ thuật của các máy đảm bảo đạt yêu cầu kỹ thuật, công nghệ, an toàn cho người và thiết bị.

- Năng lực tự chủ và trách nhiệm: Rèn luyện tính cẩn thận, chính xác trong quá trình làm việc.

- Nội dung học phần:

      - Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian:

| TT | Tên các bài trong học phần | Thời gian (giờ) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Tổng số | Lý thuyết | Thực hành / thực tập/ thí nghiệm/ bài tập/ thảo luận | Tổng số |
|  | Phần 1 -Khảo sát | 20 |  |  |  |
| 1 | Chương 1: Sơ đồ nhiệt hệ thống | 10 |  | 10 |  |
| 2 | Chương 2: Sơ đồ điện hệ thống | 8 |  | 8 |  |
|  | Kiểm tra | 2 |  |  | 2 |
|  | Phần 2 -Lắp đặt | 50 |  |  |  |
| 3 | Chương 3: Lắp đặt máy nén | 10 |  | 10 |  |
| 4 | Chương 4: Lắp đặt thiết bị trao đổi nhiệt | 5 |  | 5 |  |
| 5 | Chương 5: Lắp đặt thiết bị tiết lưu | 5 |  | 5 |  |
| 6 | Chương 6: Lắp đặt đường ống | 10 |  | 10 |  |
| 7 | Chương 7: Lắp đặt thiết bị điện | 10 |  | 10 |  |
| 8 | Chương 8: Lắp đặt thiết bị phụ | 8 |  | 8 |  |
|  | Kiểm tra | 2 |  |  | 2 |
|  | Phần 3- Hiệu chỉnh, vận hành | 20 |  |  |  |
| 9 | Chương 9: Thử kín hệ thống | 6 |  | 6 |  |
| 10 | Chương 10: Hút chân không nạp ga | 6 |  | 6 |  |
| 11 | Chương 11: Vận hành hệ thống | 6 |  | 6 |  |
|  | Kiểm tra | 2 |  |  | 2 |
|  | Cộng | 90 |  | 84 | 6 |

2. Nội dung chi tiết:

Phần 1: KHẢO SÁT

Chương 1: SƠ ĐỒ NHIỆT HỆ THỐNG				Thời gian: 10 giờ

Mục tiêu:

- Nêu được một số sơ đồ nhiệt các hệ thống máy lạnh dân dụng và thương  nghiệp  trong thực tế.

- Rèn luyện khả năng phân tích với thái độ nghiêm túc .

Nội dung bài:

1.1. Sơ đồ nhiệt của hệ thống

1.1.1. Phần thiết bị lạnh

1.1.2. Các thiết bị phụ của hệ thống lạnh

1.1.3. Các thiết bị điện của hệ thống lạnh

1.2. Phân loại

Chương 2: SƠ ĐỒ ĐIỆN HỆ THỐNG					Thời gian: 8 giờ

Mục tiêu:

- Nêu được sơ đồ mạch các thiết bị điện trong hệ thống.

- Đọc được các bản vẽ điện của hệ thống máy lạnh dân dụng và thương  nghiệp  .

Nội dung bài:

2.1. Các mạch điện thông dụng

2.1.1. Mạch điện điều khiển

2.1.2. Mạch điện động lực

2.2. Hoạt động

Kiểm tra									Thời gian: 2 giờ

Phần 2: LẮP ĐẶT

Chương 3: LẮP ĐẶT MÁY NÉN					Thời gian: 10 giờ

Mục tiêu :

- Trình bày được trình tự lắp đặt máy nén của máy lạnh dân dụng & thương nghiệp.

- Nêu được các loại máy nén của các máy lạnh dân dụng & thương nghiệp thường gặp.

- Lắp đặt được máy nén của máy lạnh dân dụng & thương nghiệp.

Nội dung bài:

3.1. Các yêu cầu chung

3.2. Kiểm tra máy nén

3.2.1. Dầu bôi trơn

3.2.2. Phần điện

3.2.3. Phần cơ

3.3. Lắp máy nén

3.3.1. Tháo máy nén cũ

3.3.2. Lắp máy nén mới

Chương 4: LẮP ĐẶT THIẾT BỊ TRAO ĐỔI NHIỆT		Thời gian: 5 giờ

Mục tiêu:

- Trình bày được trình tự lắp đặt thiết bị trao đổi nhiệt của máy lạnh dân dụng & thương nghiệp.

- Nêu được các loại thiết bị trao đổi nhiệt của các máy lạnh dân dụng & thương nghiệp thường gặp.

- Lắp đặt được thiết bị trao đổi nhiệt của máy lạnh dân dụng & thương nghiệp.

Nội dung bài:

4.1. Các yêu cầu chung

4.2. Lắp đặt thiết bị ngưng tụ

4.2.1. Thiết bị ngưng tụ trao đổi nhiệt đối lưu tự nhiên với không khí

4.2.2. Thiết bị ngưng tụ trao đổi nhiệt đối lưu cưỡng bức với không khí

4.3. Lắp đặt thiết bị bay hơi

4.3.1. Thiết bị bay hơi trao đổi nhiệt đối lưu tự nhiên với không khí

4.3.2. Thiết bị bay hơi trao đổi nhiệt đối lưu cưỡng bức với không khí

Chương 5: LẮP ĐẶT THIẾT BỊ TIẾT LƯU 				Thời gian: 5 giờ

Mục tiêui:

- Trình bày được trình tự lắp đặt thiết bị tiết lưu của máy lạnh dân dụng & thương nghiệp.

- Nêu được các loại thiết bị tiết lưu của các máy lạnh dân dụng & thương nghiệp thường gặp.

- Lắp đặt được thiết bị tiết lưu của máy lạnh dân dụng & thương nghiệp.

Nội dung bài:

5.1. Các yêu cầu chung

5.2. Xác định chiều dài ống mao dẫn

5.3. Lắp đặt ống mao dẫn

Chương 6: LẮP ĐẶT ĐƯỜNG ỐNG					Thời gian: 10 giờ

Mục tiêu:

- Trình bày được trình tự lắp đặt các loại đường ống của máy lạnh dân dụng & thương nghiệp.

- Nêu được các loại đường ống của các máy lạnh dân dụng & thương nghiệp thường gặp.Lắp đặt được các loại đường ống của máy lạnh dân dụng & thương nghiệp.

Nội dung bài:

6.1. Các loại đường ống trong máy lạnh dân dụng & thương nghiệp

6.2. Lắp đặt đường ống dẫn môi chất

6.2.1. Tính chọn kích thước đường ống

6.2.2. Lắp đặt

6.2.3. Bảo ôn đường ống

6.3. Lắp đặt bơm và đường ống nước lạnh

6.4. Lắp đặt đường ống nước ngưng

Chương 7: LẮP ĐẶT THIẾT BỊ ĐIỆN				Thời gian: 10 giờ

Mục tiêu:

- Trình bày được trình tự lắp đặt các loại thiết bị điện của máy lạnh dân dụng & thương nghiệp.

- Nêu được các loại thiết bị điện của các máy lạnh dân dụng & thương nghiệp thường gặp.

- Lắp đặt được các loại thiết bị điện của máy lạnh dân dụng & thương nghiệp.

Nội dung bài:

7.1. Lắp đặt thiết bị điện điều khiển

7.1.1. Kiểm tra thiết bị

7.1.2. Lắp đặt

7.1.3. Kiểm tra

7.2. Lắp đặt thiết bị điện động lực

7.2.1. Kiểm tra thiết bị

7.2.2. Lắp đặt

7.2.3. Kiểm tra

7.3. Lắp đặt đường điện

7.3.1. Tính chọn tiết diện dây dẫn

7.3.2. Lắp đặt

7.3.3. Kiểm tra

Chương  8 : LẮP ĐẶT THIẾT BỊ PHỤ				Thời gian: 8 giờ

Mục tiêu:

- Trình bày được trình tự lắp đặt các loại thiết bị phụ của máy lạnh dân dụng & thương nghiệp.

- Nêu được các loại thiết bị phụ của các máy lạnh dân dụng & thương nghiệp thường gặp.

- Lắp đặt được các loại thiết bị phụ của máy lạnh dân dụng & thương nghiệp.

- Rèn luyện thái độ nghiêm túc trong.

Nội dung bài:

8.1. Kiểm tra thiết bị

8.2. Lắp đặt

Kiểm tra									Thời gian: 2 giờ

Phần 3 - HIỆU CHỈNH, VẬN HÀNH

Chương 9: THỬ KÍN HỆ THỐNG					Thời gian: 6 giờ

Mục tiêu:

- Trình bày được trình tự thử kín hệ thống máy lạnh dân dụng và thương nghiệp .

- Thử kín được các loại hệ thống máy lạnh dân dụng và thương  nghiệp đạt yêu cầu kỹ thuật.

Nội dung bài:

9.1. Chuẩn bị

9.2. Thử kín các thiết bị

9.3. Thử kín các hệ thống đường ống

9.4. Thử kín toàn hệ thống

Chương 10: HÚT CHÂN KHÔNG, NẠP GA HỆ THỐNG 	Thời gian: 6 giờ

Mục tiêu:

-	Trình bày được trình tự hút chân không, nạp ga hệ thống máy lạnh dân dụng và thương  nghiệp

-	Hút chân không, nạp ga được các loại hệ thống máy lạnh dân dụng và thương  nghiệp đạt yêu cầu kỹ thuật.

Nội dung bài:

10.1. Chuẩn bị

10.2. Thực hiện theo trình tự

10.3. Kiểm tra lượng ga nạp

Chương 11: VẬN HÀNH HỆ THỐNG 				Thời gian: 6 giờ

Mục tiêu:

-	Trình bày được các nội dung cần thực hiện khi hoàn thiện lắp đặt hệ thống máy lạnh dân dụng và thương  nghiệp .

-	Thực hiện được dân dụng và thương  tác hoàn thiện các loại hệ thống máy lạnh dân dụng và thương  nghiệp đạt yêu cầu kỹ thuật, mỹ thuật.

-	Rèn luyện thái độ nghiêm túc trong công việc.

Nội dung bài:

11.1. Gá lắp, cân chỉnh.

11.2. Vận hành, đo kiểm các thông số.

Kiểm tra									Thời gian: 2 giờ

IV. Điều kiện thực hiện môn học:

# 1. Phòng học chuyên môn hóa:  Dùng cho một lớp thực hành 18 học sinh.

# 2. Trang thiết bị, máy móc:

# +	Mô hình máy lạnh, tủ lạnh, tủ kem, tủ trữ

# +	Hệ thống lạnh điều hòa không khí.

# +	Máy hút chân không

# +	Máy nén khí

# 3. Dụng cụ, học liệu,

+	Timer, công tắc tơ, rơ le

+	Đèn hàn ôxi

+	Bộ đồ cơ  khí

+	Ống đồng các cỡ

+	Que hàn

+	Băng dính cách điện

+	Gas các loại

V. Nội dung và phương pháp, đánh giá:

1. Nội dung:

- Kiến thức:

+ Trình bày cấu tạo, phân loại, nguyên lý  làm việc của máy lạnh dân dụng & thương nghiệp.

- Kỹ năng:

+ Lập trình tự và lắp đặt các thiết bị trao đổi nhiệt

+ Lập trình tự và lắp đặt máy nén

+ Lập trình tự và lắp đặt thiết bị tiết lưu

+ Lập trình tự và lắp đặt phin sấy lọc

+ Lập trình tự và lắp đặt mạch điện

+  Lập trình tự và làm chân không nạp ga máy lạnh dân dụng

+ Vận hành và bàn giao được sau lắp đặt

- Năng lực tự chủ và trách nhiệm:

+ Thể hiện tính kiên trì, cẩn thận trong khi sử dụng trang thiết bị nghề, cũng như khi thao tác thực hiện bài tập, có trách nhiệm với sản phẩm.

+ Tổ chức nơi làm việc ngăn nắp, khoa học.

2. Phương pháp: Đánh giá bằng bài tập thực hành

VI. Hướng dẫn thực hiện môn học:

1. Phạm vi áp dụng môn học: để giảng dạy cho trình độ đào tạo Cao đẳng

2. Hướng dẫn về phương pháp giảng dạy, học tập môn học:

- Diễn giải

- Trực quan

- Gợi mở

- Thực hành

- Phải có đầy đủ thiết bị cho học sinh, sinh viên thực tập

3. Những trọng tâm cần chú ý:

4. Tài liệu tham khảo:

- Máy và thiết bị lạnh- NXB Giáo dục

- Tủ lạnh, máy kem, máy đá, máy điều hòa nhiệt độ – NXB Giáo dục

- Kỹ thuật lạnh ứng dụng - NXB Giáo dục

- Cataloge máy

# CHƯƠNG TRÌNH HỌC PHẦN

# Tên học phần:  THỰC TẬP HỆ THỐNG MÁY LẠNH CỤC BỘ

# Mã học phần:  DLANH 115

Thời gian thực hiện học phần:  90 giờ; (Thực tập: 84 giờ; Kiểm tra: 6 giờ)

- Vị trí, tính chất của học phần:

- Vị trí: được bố trí sau học kỳ 3, sau khi học xong các môn học cơ  sở và các môn Đo lường điện - lạnh,  thực tập lạnh cơ  bản.

- Tính chất: là học phần kỹ thuật chuyên môn đào tạo nghề bắt buộc.

- Mục tiêu học phần:

- Kiến thức:  Trình bày được cấu tạo, phân loại, nguyên lý làm việc của máy điều hòa cục bộ.

- Kỹ năng:

- + Lập được trình tự  lắp ráp các thiết bị của máy điều hòa cục bộ

- + Lập được trình tự  lắp đặt cục nóng, cục lạnh  máy điều hòa cục bộ

- + Lập được trình tự làm chân không nạp ga máy điều hòa cục bộ

- + Lập được trình tự lắp đặt điện trong máy điều hòa cục bộ

- + Lập được trình tự lắp đặt đường ống trong máy điều hòa cục bộ

- Năng lực tự chủ và trách nhiệm: Cẩn thận, kiên trì, làm việc nhóm và có trách nhiệm với công việc được giao;

- Nội dung học phần:

      - Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian:

| TT | Tên các bài trong học phần | Thời gian (giờ) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Tổng số | Lý thuyết | Thực hành / thực tập/ thí nghiệm/ bài tập/ thảo luận | Kiểm tra |
|  | Phần 1 -Khảo sát | 20 |  |  |  |
| 1 | Chương 1: Nguyên lý làm việc, cấu tạo máy điều hoà một phần tử | 5 |  | 5 |  |
| 2 | Chương 2: Nguyên lý làm việc, cấu tạo máy điều hoà hai phần tử | 5 |  | 5 |  |
| 3 | Chương 3: Nguyên lý làm việc, cấu tạo máy điều hoà Multy | 5 |  | 5 |  |
| 4 | Chương 4: Nguyên lý làm việc, cấu tạo máy điều dân dụng Inverter | 3 |  | 3 |  |
|  | Kiểm tra | 2 |  |  | 2 |
|  | Phần 2 -Lắp đặt, sửa chữa | 50 |  |  |  |
| 5 | Chương 5: Sửa chữa máy điều hoà một phần tử | 15 |  | 15 |  |
| 6 | Chương 6: Lắp đặt máy điều hoà hai phần tử | 20 |  | 20 |  |
| 7 | Chương 7: Lắp đặt máy điều hoà Multy | 13 |  | 13 |  |
|  | Kiểm tra | 2 |  |  | 2 |
|  | Phần 3- Hiệu chỉnh, vận hành | 20 |  |  |  |
| 8 | Chương 8: Thử kín hệ thống | 6 |  | 6 |  |
| 9 | Chương 9: Hút chân không nạp ga | 6 |  | 6 |  |
| 10 | Chương 10: Vận hành hệ thống | 6 |  | 6 |  |
|  | Kiểm tra | 2 |  |  | 2 |
|  | Cộng | 90 |  | 84 | 6 |

2. Nội dung chi tiết:

Phần 1: KHẢO SÁT

Chương 1: NGUYÊN LÝ LÀM VIỆC, CẤU TẠO MÁY ĐIỀU HOÀ MỘT PHẦN TỬ

Thời gian: 5 giờ

Mục tiêu:

- Đặc điểm máy điều hoà một phần tử.

- Cấu tạo các thiết bị máy điều hoà một phần tử

- Nguyên lý làm việc của các thiết bị

Nội dung :

1.1. Đặc điểm, nguyên lý làm việc máy điều hoà một phần tử:

1.1.1. Đặc điểm máy điều hoà cửa sổ

1.1.2. Nguyên lý làm việc máy điều hoà một phần tử một chiều

1.1.3. Nguyên lý làm việc của máy hút ẩm

1.2. Cấu tạo máy điều hoà một phần tử

1.2.1. Cấu tạo, hoạt động của máy nén

1.2.2. Cấu tạo, hoạt động dàn ngưng tụ

1.2.3. Xác định tình trạng làm việc của dàn ngưng tụ

1.2.4. Cấu tạo, hoạt động dàn bay hơi

1.2.5. Cấu tạo, hoạt động cáp tiết  lưu

1.2.6. Cấu tạo, hoạt động các thiết bị phụ

1.3. Mạch điện máy điều hoà một phần tử

1.3.1. Sơ đồ nguyên lý của  mạch điện

1.3.2. Hoạt động các thiết bị

Chương 2: NGUYÊN LÝ LÀM VIỆC, CẤU TẠO MÁY ĐIỀU HOÀ HAI PHẦN TỬ										Thời gian: 5 giờ

Mục tiêu:

- Đặc điểm máy điều hòa hai phần tử

- Sơ đồ nguyên Lýmáy điều hòa hai phần tử

- Cấu tạo các thiết bị máy điều hòa hai phần tử

- Nguyên lý làm việc của các thiết bị

- Trình bày nguyên lý làm việc máy điều hòa hai phần tử

Nội dung :

2.1. Đặc điểm, nguyên lý làm việc máy điều hòa hai phần tử:

2.2. Cấu tạo máy điều hòa hai phần tử:

2.2.1. Cấu tạo, hoạt động của máy nén

2.2.2. Cấu tạo, hoạt động dàn ngưng tụ

2.2.3. Cấu tạo, hoạt động dàn bay hơi

2.2.4. Cấu tạo, hoạt động cáp tiết  lưu

2.2.5. Cấu tạo, hoạt động các thiết bị phụ

2.3. Mạch điện máy điều hòa hai phần tử

2.3.1. Sơ đồ nguyên lý của  mạch điện:

2.3.2.Giới thiệu sơ đồ nguyên lý

2.3.3. Thuyết minh sơ đồ nguyên lý

2.3.4. Cấu tạo, hoạt động các thiết bị

Chương3: NGUYÊN LÝ LÀM VIỆC, CẤU TẠO MÁY ĐIỀU HOÀ MULTY

Thời gian: 5 giờ

Mục tiêu:

- Đặc điểm máy điều hòa Multy

- Sơ đồ nguyên lý điều hòa Multy

- Cấu tạo các thiết bị máy điều hòa Multy

- Nguyên lý làm việc của các thiết bị

- Trình bày nguyên lý làm việc máy điều hòa Multy

Nội dung :

3.1. Đặc điểm, nguyên lý làm việc máy điều hòa Multy:

3.1.1. Đặc điểm máy điều hoà Multy

3.1.2. Nguyên lý làm việc máy điều hòa Multy một chiều, hai chiều

3.1.3. Phân loại của máy điều hòa Multy

3.2. Cấu tạo Outdoor máy điều hòa Multy:

3.2.1. Cấu tạo, hoạt động của máy nén

3.2.2. Cấu tạo, hoạt động dàn ngưng tụ

3.2.3. Xác định tình trạng làm việc của dàn ngưng tụ

3.2.4. Cấu tạo, hoạt động dàn bay hơi

3.2.5. Cấu tạo, hoạt động cáp tiết  lưu

3.3. Cấu tạo Outdoor máy điều hòa Multy:

3.3.1. Cấu tạo Indoor kiều treo tường

3.3.2. Cấu tạo Indoor kiều áp trần

3.3.3. Cấu tạo Indoor kiều đặt sàn

3.3.4. Cấu tạo Indoor kiều âm trần

3.3.5. Cấu tạo Indoor kiều dấu trần

3.3.6. Cấu tạo Indoor kiều tủ

3.4. Mạch điện máy điều hòa Multy

3.4.1. Sơ đồ nguyên lý của  mạch điện:

3.4.2.Giới thiệu sơ đồ nguyên lý

3.4.3. Thuyết minh sơ đồ nguyên lý

3.4.4. Cấu tạo, hoạt động các thiết bị:

Chương 4: NGUYÊN LÝ LÀM VIỆC, CẤU TẠO MÁY ĐIỀU DÂN DỤNG  DỤNG INVERTER									Thời gian: 5 giờ

Mục tiêu:

- Đặc điểm máy điều hòa dân  dụng Inverter

- Sơ đồ nguyên Lýmáy điều hòa dân  dụng Inverter

- Cấu tạo các thiết bị máy điều hòa dân  dụng Inverter

- Nguyên lý làm việc của các thiết bị

- Trình bày nguyên lý làm việc máy điều hòa dân  dụng Inverter

Nội dung :

4.1. Đặc điểm, nguyên lý làm việc máy điều hòa dân  dụng Inverter:

4.1.1. Đặc điểm máy điều hoà cửa sổ

4.1.2. Nguyên lý làm việc máy điều hòa dân  dụng Inverter một chiều

4.1.3. Nguyên lý làm việc của máy điều hòa dân  dụng Inverter hai chiều

4.2. Cấu tạo máy điều hòa dân  dụng Inverter:

4.2.1. Cấu tạo, hoạt động của máy nén

4.2.3. Cấu tạo, hoạt động dàn ngưng tụ

4.2.4. Xác định tình trạng làm việc của dàn ngưng tụ

4.2.5. Cấu tạo, hoạt động dàn bay hơi

4.2.6. Cấu tạo, hoạt động cáp tiết  lưu

4.2.7. Cấu tạo, hoạt động các thiết bị phụ

4.3. Mạch điện máy điều hòa dân  dụng Inverter

4.3.1. Sơ đồ nguyên lý của  mạch điện:

4.3.2.Giới thiệu sơ đồ nguyên lý

4.3.3. Thuyết minh sơ đồ nguyên lý

4.3.4. Cấu tạo, hoạt động các thiết bị:

Kiểm tra									Thời gian: 2 giờ

Phần 2: LẮP ĐẶT, SỬA CHỮA

Chương 5: SỬA CHỮA MÁY ĐIỀU HOÀ MỘT PHẦN TỬ	Thời gian: 15 giờ

Mục tiêu:

- Xác định được quy trình sửa chữa máy

- Sử dụng dụng cụ, thiết bị đúng kỹ thuật, an toàn

- Cẩn thận, chính xác, nghiêm chỉnh thực hiện theo quy trình

- Đảm bảo an toàn.

Nội dung :

5.1. Đọc bản vẽ bố trí máy và hệ thống điện

5.2. Chuẩn bị trang thiết bị, dụng cụ, vật tư phục vụ sửa chữa

5.3. Lắp đặt đường điện nguồn cho máy

5.4. Chạy thử máy:

Chương 6: LẮP ĐẶT MÁY ĐIỀU HOÀ HAI PHẦN TỬ		Thời gian: 20 giờ

Mục tiêu:

- Xác định được quy trình lắp đặt máy

- Lắp đặt theo bản vẽ thi công

- Lắp được máy đúng quy trình, đảm bảo yêu cầu kỹ thuật, thời gian

- Sử dụng dụng cụ, thiết bị đúng kỹ thuật, an toàn

- Cẩn thận, chính xác, nghiêm chỉnh thực hiện theo quy trình

- Đảm bảo an toàn.

Nội dung :

6.1. Đọc bản vẽ thi công:

6.1.1. Đọc bản vẽ bố trí máy và hệ thống điện

6.1.2. Đọc bản vẽ lắp đặt của nhà sản xuất

6.2. Chuẩn bị trang thiết bị phục vụ lắp đặt

6.3. Lắp đặt dàn ngoài nhà:

6.3.1. Lấy dấu, lắp đặt giá đỡ

6.3.2. Lắp đặt dàn ngoài nhà vào giá đỡ

6.4. Lắp đặt dàn trong nhà:

6.4.1. Lấy dấu khoan, đục lỗ

6.4.2. Lắp đặt dàn trong nhà vào vị trí

6.5. Lắp đặt đường ống dẫn gas - điện và đường nước ngưng:

6.5.1. Chuẩn bị đường ống

6.5.2. Nối ống dẫn vào hai dàn

6.5.3. Nối ống thoát nước ngưng từ dàn lạnh ra

6.5.4. Đấu điện cho máy

6.5.5. Lắp đặt đường điện nguồn cho máy

6.6. Thử kín hệ thống:

6.6.1. Kiểm tra toàn hệ thống

6.6.2. Thổi sạch hệ thống

6.6.3. Thử kín hệ thống, khắc phục chỗ rò rỉ

6.7. Hút chân không:

6.7.1. Nối bơm chân không vào hệ thống

6.7.2. Chạy bơm chân không

6.7.3. Kiểm tra độ chân không

6.8. Chạy thử máy và nạp gas bổ sung:

6.8.1. Thông gas toàn hệ thống

6.8.2. Chạy thử hệ thống, kiểm tra thông số kỹ thuật, nạp gas bổ sung nếu cần

Chương7: LẮP ĐẶT MÁY ĐIỀU HOÀ MULTY              		Thời gian: 13 giờ

Mục tiêu:

- Xác định được quy trình lắp đặt máy

- Lắp đặt theo bản vẽ thi công

- Lắp được máy đúng quy trình, đảm bảo yêu cầu kỹ thuật, thời gian

- Sử dụng dụng cụ, thiết bị đúng kỹ thuật, an toàn

- Cẩn thận, chính xác, nghiêm chỉnh thực hiện theo quy trình

- Đảm bảo an toàn.

Nội dung :

7.I. Lắp đặt Outdoor

7.1. Đọc bản vẽ thi công:

7.1.1. Đọc bản vẽ bố trí máy và hệ thống điện

7.1.2. Đọc bản vẽ lắp đặt của nhà sản xuất

7.2. Chuẩn bị trang thiết bị phục vụ lắp đặt:

7.3. Lắp đặt dàn ngoài nhà:

7.4. Chuẩn bị trang thiết bị phục vụ lắp đặt:

7.5. Lắp đặt Indoor kiểu treo tường:

Phần 3 HIỆU CHỈNH, VẬN HÀNH

Chương 8: THỬ KÍN HỆ THỐNG					Thời gian: 6 giờ

Mục tiêu :

-	Trình bày được trình tự thử kín hệ thống máy lạnh.

-	Thử kín được các loại hệ thống máy lạnh đạt yêu cầu kỹ thuật.

Nội dung :

8.1. Chuẩn bị

8.2. Thử kín các thiết bị

8.3. Thử kín các hệ thống đường ống

8.4. Thử kín toàn hệ thống

Chương 9: HÚT CHÂN KHÔNG, NẠP GA HỆ THỐNG 		Thời gian: 6 giờ

Mục tiêu :

-	Trình bày được trình tự hút chân không, nạp ga hệ thống máy lạnh.

-	Hút chân không, nạp ga được các loại hệ thống máy lạnh đạt yêu cầu kỹ thuật.

Nội dung :

9.1. Chuẩn bị

9.2. Thực hiện theo trình tự

9.3. Kiểm tra lượng ga nạp

Chương 10: VẬN HÀNH HỆ THỐNG 				Thời gian: 6 giờ

Mục tiêu :

-	Trình bày được các nội dung cần thực hiện khi hoàn thiện lắp đặt hệ thống lạnh.

-	Thực hiện được công tác hoàn thiện các loại hệ thống máy lạnh đạt yêu cầu kỹ thuật, mỹ thuật.

-	Rèn luyện thái độ nghiêm túc trong công việc.

Nội dung :

10.1. Gá lắp, cân chỉnh.

10.2. Vận hành, đo kiểm các thông số.

Kiểm tra								Thời gian: 2 giờ

IV. Điều kiện thực hiện môn học:

# 1. Phòng học chuyên môn hóa:  Dùng cho một lớp thực hành 18 học sinh.

# 2. Trang thiết bị, máy móc:

# +	Mô hình máy lạnh, tủ lạnh, tủ kem, tủ trữ

# +	Hệ thống lạnh điều hòa không khí.

# +	Máy hút chân không

# +	Máy nén khí

# 3. Dụng cụ, học liệu,

+	Timer, công tắc tơ, rơ le

+	Đèn hàn ôxi

+	Bộ đồ cơ  khí

+	Ống đồng các cỡ

+	Que hàn

+	Băng dính cách điện

+	Gas các loại

V. Nội dung và phương pháp, đánh giá:

1. Nội dung:

- Kiến thức:

+ Trình bày cấu tạo, phân loại, nguyên lý  làm việc của máy lạnh dân dụng & thương nghiệp.

- Kỹ năng:

+ Lập trình tự và lắp đặt các thiết bị trao đổi nhiệt

+ Lập trình tự và lắp đặt máy nén

+ Lập trình tự và lắp đặt thiết bị tiết lưu

+ Lập trình tự và lắp đặt phin sấy lọc

+ Lập trình tự và lắp đặt mạch điện

+  Lập trình tự và làm chân không nạp ga máy lạnh dân dụng

+ Vận hành và bàn giao được sau lắp đặt

- Năng lực tự chủ và trách nhiệm:

+ Thể hiện tính kiên trì, cẩn thận trong khi sử dụng trang thiết bị nghề, cũng như khi thao tác thực hiện bài tập, có trách nhiệm với sản phẩm.

+ Tổ chức nơi làm việc ngăn nắp, khoa học.

2. Phương pháp: Đánh giá bằng bài tập thực hành

VI. Hướng dẫn thực hiện môn học:

1. Phạm vi áp dụng môn học: để giảng dạy cho trình độ đào tạo Cao đẳng

2. Hướng dẫn về phương pháp giảng dạy, học tập môn học:

- Diễn giải

- Trực quan

- Gợi mở

- Thực hành

- Phải có đầy đủ thiết bị cho học sinh, sinh viên thực tập

3. Những trọng tâm cần chú ý:

4. Tài liệu tham khảo:

- Máy và thiết bị lạnh- NXB Giáo dục

- Tủ lạnh, máy kem, máy đá, máy điều hòa nhiệt độ – NXB Giáo dục

- Kỹ thuật lạnh ứng dụng - NXB Giáo dục

- Cataloge máy

5. Ghi chú và giải thích (nếu có):

# CHƯƠNG TRÌNH HỌC PHẦN

# Tên học phần:  THỰC TẬP HỆ THỐNG MÁY LẠNH CÔNG NGHIỆP

# Mã học phần:  DLANH 116

Thời gian thực hiện học phần:  : 90 giờ; (Lý  thuyết: 84 giờ; Kiểm tra: 6 giờ)

- Vị trí, tính chất của học phần:

- Vị trí: môn học được bố trí ở học kỳ cuối, sau khi học xong các môn học thực tập cơ sở.

- Tính chất: là học phần kỹ thuật chuyên môn đào tạo nghề bắt buộc.

- Mục tiêu học phần:

- Kiến thức:

- + Trình bày được nguyên lý hoạt  động, cấu tạo và phân loại của hệ thống máy lạnh công nghiệp  .

- + Đọc và phân tích được các sơ đồ hệ thống lạnh và sơ đồ hệ thống điện của hệ thống máy lạnh: kho lạnh, máy đá cây, máy đá vảy

- + Hiểu và phân tích được quy trình lắp đặt các hệ thống máy lạnh công nghiệp  đạt yêu cầu kỹ thuật, công nghệ, an toàn cho người và thiết bị, đạt năng suất.

- Kỹ năng:

- + Thực hiện được quy trình lắp đặt các hệ thống máy lạnh công nghiệp  đạt yêu cầu kỹ thuật, công nghệ, an toàn cho người và thiết bị, đạt năng suất;

- + Thực hiện được quy trình bảo trì, bảo dưỡng các hệ thống máy lạnh công nghiệp đạt yêu cầu kỹ thuật, công nghệ, an toàn cho người và thiết bị, đạt năng suất;

- + Hiệu chỉnh các thông số kỹ thuật của các hệ thống máy lạnh công nghiệp  đảm bảo đạt yêu cầu kỹ thuật, công nghệ, an toàn cho người và thiết bị.

- Năng lực tự chủ và trách nhiệm:

- + Rèn luyện tính linh hoạt, cẩn thận, nghiêm túc trong công việc và đảm bảo an toàn cho người và thiết bị.

- Nội dung học phần:

- 1. Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian:

| TT | Tên các bài trong học phần | Thời gian (giờ) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Tổng số | Lý thuyết | Thực hành / thực tập/ thí nghiệm/ bài tập/ thảo luận | Tổng số |
|  | Phần 1 –Khảo sát | 20 |  |  |  |
| 1 | Chương 1: Sơ đồ nhiệt hệ thống | 10 |  | 10 |  |
| 2 | Chương 2: Cấu tạo và hoạt động | 8 |  | 8 |  |
|  | Kiểm tra | 2 |  |  | 2 |
|  | Phần 2 –Lắp đặt | 50 |  |  |  |
| 3 | Chương 3: Lắp đặt máy nén | 10 |  | 10 |  |
| 4 | Chương 4: Lắp đặt thiết bị trao đổi nhiệt | 5 |  | 5 |  |
| 5 | Chương 5: Lắp đặt thiết bị tiết lưu | 5 |  | 5 |  |
| 6 | Chương 6: Lắp đặt đường ống | 10 |  | 10 |  |
| 7 | Chương 7: Lắp đặt thiết bị điện | 10 |  | 10 |  |
| 8 | Chương 8: Lắp đặt thiết bị phụ | 8 |  | 8 |  |
|  | Kiểm tra | 2 |  |  | 2 |
|  | Phần 3- Hiệu chỉnh, vận hành | 20 |  |  |  |
| 9 | Chương 9: Thử kín hệ thống | 6 |  | 6 |  |
| 10 | Chương 10: Hút chân không nạp ga | 6 |  | 6 |  |
| 11 | Chương 11: Vận hành hệ thống | 6 |  | 6 |  |
|  | Kiểm tra | 2 |  |  | 2 |
|  | Cộng | 90 |  | 84 | 6 |

2. Nội dung chi tiết:

Phần 1: Khảo sát

Chương 1: Sơ đồ nhiệt hệ thống					Thời gian: 10 giờ

Mục tiêu của bài:

- Nêu được một số sơ đồ nhiệt các hệ thống máy lạnh công nghiệp trong thực tế.

- Rèn luyện khả năng phân tích với thái độ nghiêm túc trong công việc.

Nội dung :

1.1. Sơ đồ nhiệt của hệ thống

1.1.1. Phần thiết bị lạnh

1.1.2. Các thiết bị phụ của hệ thống lạnh

1.1.3. Các thiết bị điện của hệ thống lạnh

1.2. Phân loại

Chương 2: Cấu tạo và hoạt động					Thời gian: 10 giờ

Mục tiêu của bài:

- Nêu được một số cấu tạo các thiết bị trong hệ thống.

- Đọc được các bản vẽ của hệ thống máy lạnh công nghiệp  .

Nội dung :

2.1. Các thông số của hệ thống

2.1.1. Nhiệt độ

2.1.2. Áp suất

2.2. Hoạt động hệ thống

Phần 2: Lắp đặt

Chương 3: Lắp đặt máy nén  						Thời gian: 10 giờ

Mục tiêu của bài:

-	Trình bày được trình tự lắp đặt máy nén của hệ thống máy lạnh công nghiệp .

-	Lắp đặt được máy nén của hệ thống máy lạnh công nghiệp .

-	Rèn luyện thái độ nghiêm túc trong công việc

Nội dung :

3.1. Các yêu cầu chung

3.2. Lắp đặt khung, bệ đỡ

3.2.1. Lắp khung, bệ đỡ máy

3.2.2. Chống rung

3.3. Lắp máy nén

3.3.1. Cãn chỉnh, cố định máy nén

3.3.2. Kết nối phụ kiện

Chương 4: Lắp đặt thiết bị trao đổi nhiệt				Thời gian: 5 giờ

Mục tiêu của bài:

- Trình bày được trình tự lắp đặt thiết bị trao đổi nhiệt của hệ thống máy lạnh công nghiệp.

- Lắp đặt được thiết bị trao đổi nhiệt của hệ thống máy lạnh công nghiệp .

- Rèn luyện thái độ nghiêm túc trong công việc.

Nội dung :

4.1. Các yêu cầu chung

4.2. Lắp đặt thiết bị ngưng tụ

4.2.1. Thiết bị ngưng tụ trao đổi nhiệt với không khí

4.2.2. Thiết bị ngưng tụ trao đổi nhiệt với nước

4.3. Lắp đặt thiết bị bay hơi

4.3.1. Thiết bị bay hơi trao đổi nhiệt với không khí

4.3.2. Thiết bị bay hơi trao đổi nhiệt với nước

Chương 5: Lắp đặt thiết bị tiết lưu 					Thời gian: 5 giờ

Mục tiêu của bài:

-	Trình bày được trình tự lắp đặt thiết bị tiết lưu của hệ thống máy lạnh công nghiệp.

-	Lắp đặt được thiết bị tiết lưu của hệ thống máy lạnh công nghiệp .

-	Rèn luyện thái độ nghiêm túc trong công việc.

Nội dung :

5.1. Các yêu cầu chung

5.2. Xác định thông số của thiết bị tiết lưu

5.3. Lắp đặt thiết bị tiết lưu

Chương 6: Lắp đặt đường ống						Thời gian: 10 giờ

Mục tiêu của bài:

-	Trình bày được trình tự lắp đặt các loại đường ống của hệ thống máy lạnh công nghiệp .

-	Lắp đặt được các loại đường ống của hệ thống máy lạnh công nghiệp .

-	Rèn luyện thái độ nghiêm túc trong công việc.

Nội dung :

6.1. Các loại đường ống trong hệ thống máy lạnh công nghiệp

6.2. Lắp đặt đường ống dẫn môi chất

6.3. Lắp đặt đường ống nước lạnh

6.4. Lắp đặt đường ống nước ngưng

Chương 7: Lắp đặt thiết bị điện						Thời gian: 10 giờ

Mục tiêu của bài:

-	Trình bày được trình tự lắp đặt các loại thiết bị điện của hệ thống máy lạnh công nghiệp .

-	Nêu được các loại thiết bị điện của các hệ thống máy lạnh công nghiệp thường gặp.

-	Lắp đặt được các loại thiết bị điện của hệ thống máy lạnh công nghiệp .

-	Rèn luyện thái độ nghiêm túc trong công việc.

Nội dung :

7.1. Lắp đặt thiết bị điện điều khiển, đo kiểm, tự động

7.1.1. Kiểm tra thiết bị

7.1.2. Lắp đặt theo bản vẽ

7.1.3. Kiểm tra

7.2. Lắp đặt thiết bị điện động lực

7.2.1. Kiểm tra thiết bị

7.2.2. Lắp đặt theo bản vẽ

7.2.3. Kiểm tra

7.3. Lắp đặt đường dây, cáp điện

7.3.1. Tính chọn tiết diện dây, cáp điện

7.3.2. Lắp đặt theo bản vẽ

Chương 8: Lắp đặt thiết bị phụ						Thời gian: 8 giờ

Mục tiêu của bài:

-	Trình bày được trình tự lắp đặt các loại thiết bị phụ của hệ thống máy lạnh công nghiệp .

-	Nêu được các loại thiết bị phụ của các hệ thống máy lạnh công nghiệp thường gặp.

-	Lắp đặt được các loại thiết bị phụ của hệ thống máy lạnh công nghiệp .

-	Rèn luyện thái độ nghiêm túc trong công việc.

Nội dung :

8.1. Lắp đặt bơm

8.2. Lắp đặt quạt

8.3. Lắp đặt tháp giải nhiệt

8.4. Lắp đặt các bình tách dầu, tách lỏng

8.5. Lắp đặt các bình chứa

Kiểm tra								Thời gian: 2 giờ

Phần 3 Hiệu chỉnh, vận hành

Chương 9: Thử kín hệ thống						Thời gian: 6 giờ

Mục tiêu của bài:

-	Trình bày được trình tự thử kín hệ thống máy lạnh công nghiệp .

-	Thử kín được các loại hệ thống máy lạnh công nghiệp đạt yêu cầu kỹ thuật.

-	Rèn luyện thái độ nghiêm túc trong công việc.

Nội dung :

9.1. Chuẩn bị

9.2. Thử kín các thiết bị

9.3. Thử kín các hệ thống đường ống

9.4. Thử kín toàn hệ thống

Chương 10: Hút chân không, nạp ga hệ thống 			Thời gian: 6 giờ

Mục tiêu của bài:

-	Trình bày được trình tự hút chân không, nạp ga hệ thống máy lạnh công nghiệp

-	Hút chân không, nạp ga được các loại hệ thống máy lạnh công nghiệp đạt yêu cầu kỹ thuật.

-	Rèn luyện thái độ nghiêm túc trong công việc.

Nội dung :

10.1. Chuẩn bị

10.2. Thực hiện theo trình tự

10.3. Kiểm tra lượng ga nạp

Chương 11: Vận hành hệ thống 						Thời gian: 6 giờ

Mục tiêu của bài:

-	Trình bày được các nội dung cần thực hiện khi hoàn thiện lắp đặt hệ thống máy lạnh công nghiệp .

-	Thực hiện được công tác hoàn thiện các loại hệ thống máy lạnh công nghiệp đạt yêu cầu kỹ thuật, mỹ thuật.

-	Rèn luyện thái độ nghiêm túc trong công việc.

Nội dung :

11.1. Quy trình vận hành.

11.2. Vận hành, đo kiểm các thông số.

Kiểm tra									Thời gian: 2 giờ

IV. Điều kiện thực hiện môn học:

1. Phòng học chuyên môn hóa/nhà xưởng: Dùng cho một lớp thực hành 18 học sinh.

2. Trang thiết bị, máy móc:

+	Mô hình máy lạnh

+	Hệ thống lạnh kho lạnh, tủ đông.

+	Hệ thống máy đi ều hòa không khí

+	Máy hút chân không

+	Máy nén khí

3. Dụng cụ, học liệu, vật tư:

+	Timer, công tắc tơ, rơ le

+	Đèn hàn ôxi

+	Bộ đồ cơ khí

+	Ống đồng các cỡ

+	Que hàn

+	Băng dính cách điện

+	Gas các loại

+	Tài liệu tham khảo

V. Nội dung và phương pháp, đánh giá:

1. Nội dung:

- Kiến thức:Trình bày cấu tạo, phân loại, nguyên lý làm việc của máy lạnh công nghiệp.

- Kỹ năng:

+ Thực hiện quy trình lắp đặt các máy lạnh công nghiệp đạt yêu cầu kỹ thuật, công nghệ, an toàn cho người và thiết bị, đạt năng suất;

+ Thực hiện quy trình bảo trì, bảo dưỡng các máy lạnh công nghiệp đạt yêu cầu kỹ thuật, công nghệ, an toàn cho người và thiết bị, đạt năng suất;

+ Hiệu chỉnh các thông số kỹ thuật của các máy lạnh công nghiệp đảm bảo đạt yêu cầu kỹ thuật, công nghệ, an toàn cho người và thiết bị.

- Năng lực tự chủ và trách nhiệm:

+ Thể hiện tính kiên trì, cẩn thận trong khi sử dụng trang thiết bị nghề, cũng như khi thao tác thực hiện bài tập, có trách nhiệm với sản phẩm.

+ Tổ chức nơi làm việc ngăn nắp, khoa học.

2. Phương pháp: Đánh giá bằng bài tập thực hành

VI. Hướng dẫn thực hiện môn học:

1. Phạm vi áp dụng môn học: để giảng dạy cho trình độ đào tạo Cao đẳng vận hành sửa chữa thiết bị lạnh

2. Hướng dẫn về phương pháp giảng dạy, học tập môn học:

- Giáo viên trước khi dạy cần phải cãn cứ vào mục tiêu và nội dung của từng bài học, chọn phương pháp giảng dạy phù hợp, đặc biệt quan tâm phương pháp dạy học tích cực để người học có thể tham gia xây dựng bài học. Ngoài phương tiện giảng dạy truyền thống, nếu có điều kiện giáo viên nên sử dụng máy chiếu projector, laptop, và các phần mềm minh họa nhằm làm rõ và sinh động nội dung bài học.

- Đối với các giờ thực hành, giáo viên cần chuẩn bị đầy đủ vật tư, dụng cụ và phương tiện và xưởng trường một cách đầy đủ.

- Cuối mỗi buổi học, cần có sự đánh giá nhận xét kết quả buổi học.

3. Những trọng tâm cần chú ý:

4. Tài liệu tham khảo:

- [1] Nguyễn Đức Lợi, Phạm Vãn Tùy (2007), Máy và thiết bị lạnh, NXB Khoa học Kỹ thuật, Hà Nội

# - [2] Nguyễn Đức Lợi – Phạm Văn Tùy, Đinh Văn Thuận. Cơ sở Kỹ thuật lạnh ứng dụng -Nhà xuất bản giáo dục -2000.

# CHƯƠNG TRÌNH HỌC PHẦN

# Tên học phần:  THỰC TẬP HỆ THỐNG ĐIỀU HÒA KHÔNG KHÍ TRUNG TÂM

# Mã học phần:  DLANH 117

Thời gian thực hiện học phần:  90  giờ;  (Thực hành: 84 giờ, kiểm tra: 6 giờ)

- Vị trí, tính chất của học phần:

- Vị trí: được bố trí ở học kỳ 4, sau khi học xong các môn học cơ sở và các môn kỹ thuật điều hòa không khí, thực tập lạnh cơ bản.

- Tính chất: chuyên môn nghề bắt buộc.

- Mục tiêu học phần:

- Kiến thức:

+ Trình bày được nguyên lý hoạt  động, cấu tạo và phân loại của hệ thống điều hòa không khí trung tâm.

+ Đọc và phân tích được các sơ đồ hệ thống lạnh và sơ đồ hệ thống điện của hệ thống điều hòa không khí trung tâm.

+ Hiểu và phân tích được quy trình lắp đặt các hệ thống điều hòa không khí trung tâm  đạt yêu cầu kỹ thuật, công nghệ, an toàn cho người và thiết bị, đạt năng suất.

- Kỹ năng:

+ Thực hiện được quy trình lắp đặt các hệ thống điều hòa không khí trung tâm  đạt yêu cầu kỹ thuật, công nghệ, an toàn cho người và thiết bị, đạt năng suất;

+ Thực hiện được quy trình bảo trì, bảo dưỡng các hệ thống điều hòa không khí trung tâm  đạt yêu cầu kỹ thuật, công nghệ, an toàn cho người và thiết bị, đạt năng suất;

- Năng lực tự chủ và trách nhiệm: Rèn luyện tính cẩn thận, chính xác trong quá trình làm việc.

- Nội dung học phần:

- 1. Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian:

| TT | Tên các bài trong học phần | Thời gian |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Tổng số | Lý thuyết | Thực hành / thực tập/ thí nghiệm/ bài tập/ thảo luận | Kiểm tra* |
|  | Phần 1 -Lý thuyết cơ bản | 20 |  |  |  |
| 1 | Chương 1: Nguyên lý làm việc | 5 |  | 5 |  |
| 2 | Chương 2: Cấu tạo, phân loại | 5 |  | 5 |  |
| 3 | Chương 3: Tính chọn thiết bị | 8 |  | 8 |  |
|  | Kiểm tra | 2 |  |  | 2 |
|  | Phần 2 -Lắp đặt | 50 |  |  |  |
| 4 | Chương 4: Lắp đặt máy nén | 5 |  | 5 |  |
| 5 | Chương 5: Lắp đặt thiết bị trao đổi nhiệt | 5 |  | 5 |  |
| 6 | Chương 6: Lắp đặt thiết bị tiết lưu | 5 |  | 5 |  |
| 7 | Chương 7: Lắp đặt đường ống | 10 |  | 10 |  |
| 8 | Chương 8: Lắp đặt miệng thổi, miệng hút | 5 |  | 5 |  |
| 9 | Chương 9: Lắp đặt thiết bị điện | 13 |  | 13 |  |
| 10 | Chương 10: Lắp đặt thiết bị phụ | 5 |  | 5 |  |
|  | Kiểm tra | 2 |  | 2 | 2 |
|  | Phần 3- Hiệu chỉnh, hoàn thiện | 20 |  |  |  |
| 11 | Chương 11: Thử kín hệ thống | 5 |  | 5 |  |
| 12 | Chương 12: Hút chân không nạp ga | 5 |  | 5 |  |
| 13 | Chương 13: Hoàn thiện hệ thống | 8 |  | 8 |  |
|  | Kiểm tra | 2 |  |  | 2 |
|  | Cộng | 90 |  | 84 | 6 |

2. Nội dung chi tiết:

PHẦN 1: LÝ THUYẾT CƠ BẢN

Chương 1: NGUYÊN LÝ HOẠT  ĐỘNG				Thời gian: 5 giờ

Mục tiêu:

- Trình bày được nguyên lý hoạt  động hệ thống điều hòa không khí trung tâm

- Đọc được các bản vẽ của hệ thống điều hòa không khí trung tâm

- Rèn luyện khả năng phân tích với thái độ nghiêm túc trong công việc.

Nội dung bài:

1.1.  Nguyên lý hoạt  động của hệ thống điều hòa không khí trung tâm

1.2. Lựa chọn các thông số

1.3. Chọn sơ đồ điều hòa

Chương 2: CẤU TẠO, PHÂN LOẠI					Thời gian: 5 giờ

Mục tiêu:

- Trình bày được cấu tạo của các hệ thống điều hòa không khí trung tâm

- Nêu được một số các hệ thống điều hòa không khí trung tâm được ứng dụng trong thực tế.

- Chọn được hệ thống điều hòa không khí trung tâm phù hợp với thực tế và đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.

- Rèn luyện khả năng phân tích với thái độ nghiêm túc trong công việc.

Nội dung bài:

2.1. Cấu tạo

2.1.1. Thiết bị cấp lạnh

2.1.2. Thiết bị cấp nhiệt

2.1.3. Thiết bị xử lýkhông khí

2.1.4. Hệ thống vận chuyển và cung cấp không khí

2.1.5. Hệ thống điều khiển

2.2. Phân loại

2.2.1. Theo đối tượng cần điều hòa

2.2.2. Theo kết cấu hệ thống

2.2.3. Theo phương pháp trao đổi nhiệt

Chương 3: TÍNH CHỌN THIẾT BỊ					Thời gian: 8 giờ

Mục tiêu:

- Trình bày được trình tự tính chọn các thiết bị của hệ thống điều hòa không khí trung tâm  .

- Tính chọn được công suất của các thiết bị trong hệ thống điều hòa không khí trung tâm  .

- Chọn được các loại thiết bị của hệ thống điều hòa không khí trung tâm  phù hợp yêu cầu kỹ thuật.

- Rèn luyện khả năng tính toán với thái độ nghiêm túc trong công việc.

Nội dung bài:

3.1. Các thông số tính toán

3.1.1. Nhiệt độ

3.1.2. Công suất

3.2. Tính chọn thiết bị

3.2.1. Tính chọn máy nén

3.2.2. Tính chọn thiết bị ngưng tụ

3.2.3. Tính chọn thiết bị bay hơi

3.2.4. Tính chọn các thiết bị phụ

Kiểm tra									Thời gian: 2 giờ

PHẦN 2: LẮP ĐẶT

Chương 4: LẮP ĐẶT MÁY NÉN					Thời gian: 5 giờ

Mục tiêu:

- Trình bày được trình tự lắp đặt máy nén của hệ thống điều hòa không khí trung tâm.

- Nêu được các loại máy nén của các hệ thống điều hòa không khí trung tâm thường gặp.

- Lắp đặt được máy nén của hệ thống điều hòa không khí trung tâm .

- Rèn luyện thái độ nghiêm túc trong công việc

Nội dung bài:

4.1. Các yêu cầu chung

4.2. Lắp đặt khung, bệ đỡ

4.2.1. Lắp khung, bệ đỡ máy

4.2.2. Chống rung

4.3. Lắp máy nén

4.3.1. Căn chỉnh, cố định máy nén

4.3.2. Kết nối phụ kiện

Chương 5: LẮP ĐẶT THIẾT BỊ TRAO ĐỔI NHIỆT		Thời gian: 5 giờ

Mục tiêu:

- Trình bày được trình tự lắp đặt thiết bị trao đổi nhiệt của hệ thống điều hòa không khí trung tâm .

- Nêu được các loại thiết bị trao đổi nhiệt của các hệ thống điều hòa không khí trung tâm thường gặp.

- Lắp đặt được thiết bị trao đổi nhiệt của hệ thống điều hòa không khí trung tâm .

- Rèn luyện thái độ nghiêm túc trong công việc.

Nội dung bài:

5.1. Các yêu cầu chung

5.2. Lắp đặt thiết bị ngưng tụ

5.2.1. Thiết bị ngưng tụ trao đổi nhiệt với không khí

5.2.2. Thiết bị ngưng tụ trao đổi nhiệt với nước

5.3. Lắp đặt thiết bị bay hơi

5.3.1. Thiết bị bay hơi trao đổi nhiệt với không khí

5.3.2. Thiết bị bay hơi trao đổi nhiệt với nước

5.4. Lắp đặt buồng phun

5.4.1. Loại đặt đứng

5.4.2. Loại nằm ngang

5.5. Lắp đặt bình nước nóng

Chương 6: LẮP ĐẶT THIẾT BỊ TIẾT LƯU 				Thời gian: 5 giờ

Mục tiêu:

- Trình bày được trình tự lắp đặt thiết bị tiết lưu của hệ thống điều hòa không khí trung tâm. Nêu được các loại thiết bị tiết lưu của các hệ thống điều hòa không khí trung tâm thường gặp.

- Tính chọn được thiết bị tiết lưu đạt yêu cầu kỹ thuật

- Lắp đặt được thiết bị tiết lưu của hệ thống điều hòa không khí trung tâm .

- Rèn luyện thái độ nghiêm túc trong công việc.

- Nội dung bài:

6.1. Các yêu cầu chung

6.2. Xác định thông số của thiết bị tiết  lưu

6.3. Lắp đặt thiết bị tiết  lưu

Chương 7: LẮP ĐẶT ĐƯỜNG ỐNG					Thời gian: 10 giờ

Mục tiêu:

- Trình bày được trình tự lắp đặt các loại đường ống của hệ thống điều hòa không khí trung tâm .

- Nêu được các loại đường ống của các hệ thống điều hòa không khí trung tâm thường gặp.

- Lắp đặt được các loại đường ống của hệ thống điều hòa không khí trung tâm .

- Rèn luyện thái độ nghiêm túc trong công việc.

Nội dung bài:

7.1. Các loại đường ống trong hệ thống điều hòa không khí trung tâm

7.2. Lắp đặt đường ống dẫn môi chất

7.2.1. Tính chọn kích thước đường ống

7.2.2. Lắp đặt theo bảo vẽ

7.2.3. Bảo ôn đường ống

7.3. Lắp đặt đường ống nước lạnh

7.3.1. Tính chọn kích thước đường ống

7.3.2. Lắp đặt theo bảo vẽ

7.3.3. Bảo ôn đường ống

7.4. Lắp đặt đường ống dẫn không khí

7.4.1. Tính chọn kích thước đường ống

7.4.2. Lắp đặt theo bảo vẽ

7.4.3. Bảo ôn đường ống

7.5. Lắp đặt đường ống nước ngưng

7.6. Lắp đặt đường ống xả băng

7.7. Lắp đặt đường ống nước nóng

Chương 8: LẮP ĐẶT MIỆNG THỔI, MIỆNG HÚT		Thời gian: 5 giờ

Mục tiêu:

- Trình bày được trình tự lắp đặt các loại miệng thổi, miệng hút của hệ thống điều hòa không khí trung tâm .

- Nêu được các loại miệng thổi, miệng hút của các hệ thống điều hòa không khí trung tâm thường gặp.

- Lắp đặt được các loại miệng thổi, miệng hút của hệ thống điều hòa không khí trung tâm .

- Rèn luyện thái độ nghiêm túc trong công việc.

Nội dung bài:

8.1. Khái niệm và phân loại, yêu cầu miệng thổi, miệng hút:

8.1.1. Khái niệm về miệng thổi, miệng hút không khí

8.1.2. Chức năng, nhiệm vụ miệng hút, miệng thổi

8.1.3. Yêu cầu kỹ thuật đối với  miệng thổi, miệng hút không khí

8.2.Lắp đặt các loại miệng thổi thông dụng:

8.2.1. Xác định vị trí lắp đặt miệng thổi, hút

8.2.2. Tính chọn miệng thổi, miệng hút

8.2.3. Lập qui trình lắp đặt miệng thổi, hút

8.2.4. Tổ chức lắp đặt miệng thổi, hút theo qui trình

8.2.5. Kiểm tra tình trạng miệng thổi, hút sau khi lắp đặt

Chương 9: LẮP ĐẶT THIẾT BỊ ĐIỆN				Thời gian: 13 giờ

Mục tiêu:

- Trình bày được trình tự lắp đặt các loại thiết bị điện của hệ thống điều hòa không khí trung tâm .

- Nêu được các loại thiết bị điện của các hệ thống điều hòa không khí trung tâm thường gặp.

- Lắp đặt được các loại thiết bị điện của hệ thống điều hòa không khí trung tâm .

- Rèn luyện thái độ nghiêm túc trong công việc.

Nội dung bài:

9.1. Lắp đặt thiết bị điện điều khiển, đo kiểm, tự động

9.1.1. Kiểm tra thiết bị

9.1.2. Lắp đặt theo bản vẽ

9.1.3. Kiểm tra

9.2. Lắp đặt thiết bị điện động lực

9.2.1. Kiểm tra thiết bị

9.2.2. Lắp đặt theo bản vẽ

9.2.3. Kiểm tra

9.3. Lắp đặt đường dây, cáp điện

9.3.1. Tính chọn tiết diện dây, cáp điện

9.3.2. Lắp đặt theo bản vẽ

9.3.3. Kiểm tra

Chương 10 : LẮP ĐẶT THIẾT BỊ PHỤ 			Thời gian: 5 giờ

Mục tiêu:

- Trình bày được trình tự lắp đặt các loại thiết bị phụ của hệ thống điều hòa không khí trung tâm .

- Nêu được các loại thiết bị phụ của các hệ thống điều hòa không khí trung tâm thường gặp.

- Lắp đặt được các loại thiết bị phụ của hệ thống điều hòa không khí trung tâm .

- Rèn luyện thái độ nghiêm túc trong công việc.

Nội dung bài:

10.1. Lắp đặt bơm

10.1.1. Tính chọn bơm

10.1.2. Lắp đặt

10.1.3. Hoàn thiện, chạy thử

10.2.Lắp đặt quạt

10.2.1. Tính chọn quạt gió

10.2.2. Lắp đặt

10.2.3. Hoàn thiện, chạy thử

10.3. Lắp đặt tháp giải nhiệt

10.3.1. Tính chọn tháp giải nhiệt

10.3.2. Lắp đặt tháp

10.3.3. Lắp đặt đường nước bổ sung

10.3.4. Hoàn thiện, chạy thử

10.4. Lắp đặt bình dãn nở

10.5. Lắp đặt các bình tách dầu, tách lỏng

10.6. Lắp đặt các bình chứa

Kiểm tra								Thời gian: 2 giờ

PHẦN 3 HIỆU CHỈNH, HOÀN THIỆN

Chương 11 THỬ KÍN HỆ THỐNG				Thời gian: 5 giờ

Mục tiêu:

- Trình bày được trình tự thử kín hệ thống điều hòa không khí trung tâm .

- Thử kín được các loại hệ thống điều hòa không khí trung tâm đạt yêu cầu kỹ thuật.

- Rèn luyện thái độ nghiêm túc trong công việc.

Nội dung bài:

11.1 Chuẩn bị

11.2 Thử kín các thiết bị

11.3 Thử kín các hệ thống đường ống

11.4 Thử kín toàn hệ thống

Chương 12 HÚT CHÂN KHÔNG, NẠP GA HỆ THỐNG 		Thời gian:5 giờ

Mục tiêu:

- Trình bày được trình tự hút chân không, nạp ga hệ thống điều hòa không khí trung tâm .

- Hút chân không, nạp ga được các loại hệ thống điều hòa không khí trung tâm đạt yêu cầu kỹ thuật.

- Rèn luyện thái độ nghiêm túc trong công việc.

Nội dung bài:

12.1 Chuẩn bị

12.2 Thực hiện theo trình tự

12.3 Kiểm tra lượng ga nạp

Chương 13 HOÀN THIỆN HỆ THỐNG			Thời gian: 8 giờ

Mục tiêu:

- Trình bày được các nội dung cần thực hiện khi hoàn thiện lắp đặt hệ thống điều hòa không khí trung tâm .

- Thực hiện được công tác hoàn thiện các loại hệ thống điều hòa không khí trung tâm đạt yêu cầu kỹ thuật, mỹ thuật.

- Rèn luyện thái độ nghiêm túc trong công việc.

Nội dung bài:

13.1 Gá lắp, cân chỉnh.

13.2 Vận hành, đo kiểm các thông số.

Kiểm tra									Thời gian: 2 giờ

IV. Điều kiện thực hiện môn học:

# 1. Phòng học chuyên môn hóa:  Dùng cho một lớp thực hành 18 học sinh.

# 2. Trang thiết bị, máy móc:

# +	Máy Mô hình điều hòa không khí trung tâm

# +	Mô hình Water Chiller.

# +	Máy hút chân không

# +	Máy nén khí

# .3. Dụng cụ, học liệu,

- Chai nitơ cao áp

- Bộ đồ nghề điện lạnh chuyên dụng

- Am pe kìm

- Bộ nong loe các loại

- Mỏ lết các loại

- Xi lanh nạp ga

- Đèn hàn

- Ống đồng các loại

- Tiết lưu các loại

- Que hàn các loại

- Ống gấp

- Dầu lạnh, giẻ lau, dây điện, công tắc, áp tô mát, đèn tín hiệu......

V. Nội dung và phương pháp, đánh giá:

# 1. Nội dung:

- Kiến thức:

- + Trình bày nguyên lý hoạt  động, cấu tạo và phân loại của hệ thống điều hòa không khí trung tâm  .

- + Hiểu và phân tích quy trình lắp đặt các hệ thống điều hòa không khí trung tâm  đạt yêu cầu kỹ thuật, công nghệ, an toàn cho người và thiết bị

- - Kỹ năng:

- + Thực hiện được quy trình lắp đặt các hệ thống điều hòa không khí trung tâm  đạt yêu cầu kỹ thuật, công nghệ, an toàn cho người và thiết bị, đạt năng suất;

- + Thực hiện được quy trình bảo trì, bảo dưỡng các hệ thống điều hòa không khí trung tâm  đạt yêu cầu kỹ thuật, công nghệ, an toàn cho người và thiết bị, đạt nãng suất;

- -  Năng lực tự chủ và trách nhiệm:

- Thể hiện tính kiên trì, cẩn thận trong khi sử dụng trang thiết bị nghề, cũng như khi thao tác thực hiện bài tập.

# 2. Phương pháp:  Đánh giá bằng bài tập thực hành

VI. Hướng dẫn thực hiện môn học:

1. Phạm vi áp dụng môn học: để giảng dạy cho phù hợp trình độ ngành đào tạo.

# 2. Hướng dẫn về phương pháp giảng dạy, học tập môn học:

# - Thuyết trình

# - Giảng giải

# - Trực quan

# - Thực hành

# - Thảo luận nhóm

# 3. Những trọng tâm cần chú ý:

# - Sự khác biệt của hệ thống điều hoà trên xe ô tô và hệ thống điều hoà không khí khác.

# - Cấu tạo hoạt động của từng thiết bị trong hệ thống, các sơ đồ hệ thống lạnh và sơ đồ mạch điều khiển.

# - Các biện pháp kiểm tra đánh giá, sửa chữa bảo dưỡng hệ thống.

# 4. Tài liệu tham khảo:

# - Máy và thiết bị lạnh- NXB Giáo dục

# - Thiết kế hệ thống điều hòa không khí – NXB Giáo dục

# - Dạy nghề sửa chữa tủ lạnh, máy lạnh- Nguyễn Đức Lợi.

# - Kỹ thuật lạnh ứng dụng - NXB Giáo dục.

# CHƯƠNG TRÌNH HỌC PHẦN

# Tên học phần:  ĐỒ ÁN 1

# Mã học phần:   27

Thời gian thực hiện học phần:  45 giờ;

- Vị trí, tính chất của học phần:

- Vị trí: được bố trí ở học kỳ 5 , sau khi học xong các môn học cơ sở

- Tính chất:chuyên môn nghề bắt buộc.

- Mục tiêu học phần:

- Kiến thức: Giúp cho sinh viên tổng hợp toàn bộ kiến thức theo chương trình đã học bao gồm các môn chuyên ngành và cơ sở ngành.

- Kỹ năng:  Sinh viên vận dụng  kiến thức để giải quyết một bài toán cụ thể trong thực tiễn.

- Năng lực tự chủ và trách nhiệm: Cẩn thận,kiên trì, làm việc nhóm và có trách nhiệm với công việc được giao;

- Nội dung học phần:

- Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian:

| TT | Tên các bài trong học phần | Thời gian |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Tổng số | Lý thuyết | Thực hành / thực tập/ thí nghiệm/ bài tập/ thảo luận | Kiểm tra |
| 1 | Công tác chuẩn bị | 10 |  | 10 |  |
| 2 | Lập kế hoạch khảo sát, đề cương thực hiện | 10 |  | 10 |  |
| 3 | Thực hiện đồ án | 25 |  | 25 |  |
|  | Cộng: | 45 |  | 45 |  |

- Nội dung chi tiết:

| Chương 1: Công tác chuẩn bị | Thời gian:10 giờ |
| --- | --- |

Mục tiêu:

- Nắm được đề tài , nội dung được giao;

- Chuẩn bị chu đáo cho quá trình thực tập ;

1. Đăng Ký đề tài

2. Phân bổ, nhận kế hoạch thực hiện

| Chương 2: Lập kế hoạch khảo sát, đề cương thực hiện | Thời gian: 10 giờ |
| --- | --- |

Mục tiêu:

- Tìm hiểu được ý tưởng để lên kế hoạch các bước thực hiện ;

-  Phân tích tài liệu chu đáo.

- Tìm hiểu được ý tưởng liên quan đến đề tài ;

- Tìm các tài liệu liên quan;

- Phân tích tài liệu .

| Chương 3: Thực hiện đồ án | Thời gian: 25 giờ |
| --- | --- |

Mục tiêu:

- Hoàn thành các giai đoạn đã chuẩn bị khi lên kế hoạch.

- Vận dụng kiến thức cơ bản đã học vào công việc ;

- Rèn luyện, nâng cao kỹ năng thực hành và kỹ năng làm việc độc lập, làm việc nhóm;

1. Hoàn thành nội dung đồ án

2. Thực hiện kiểm tra.

IV. Điều kiện thực hiện môn học:

- Học sinh đã hoàn thành chương trình Lý thuyết và thực tập cơ bản tại nhà trường

V. Nội dung và phương pháp, đánh giá:

Căn cứ vào báo cáo, nhận xét của cán bộ hướng dẫn đồ án đánh giá cho mỗi học sinh .

VI. Hướng dẫn thực hiện môn học:

1. Phạm vi áp dụng môn học: để giảng dạy cho trình độ đào tạo Cao đẳng

2. Hướng dẫn về phương pháp giảng dạy, học tập môn học:

- Diễn giải

- Trực quan

- Gợi mở

- Thực hành

- Phải có đầy đủ thiết bị cho học sinh, sinh viên thực tập

3. Những trọng tâm cần chú ý:

4. Tài liệu tham khảo:

- Các tài liệu chuyên ngành đã học

# CHƯƠNG TRÌNH HỌC PHẦN

# Tên học phần:  ĐỒ ÁN 2

# Mã học phần:  28

Thời gian thực hiện học phần:  45 giờ;

- Vị trí, tính chất của học phần:

- Vị trí: được bố trí ở học kỳ 6 , sau khi học xong các môn học cơ sở

- Tính chất:chuyên môn nghề bắt buộc.

- Mục tiêu học phần:

- Kiến thức:

- Giúp cho sinh viên tổng hợp toàn bộ kiến thức theo chương trình đã học bao gồm các môn chuyên ngành và cơ sở ngành.

- Kỹ năng:

- Sinh viên vận dụng  kiến thức để giải quyết một bài toán cụ thể trong thực tiễn.

- Năng lực tự chủ và trách nhiệm:

Cẩn thận ,kiên trì, làm việc nhóm và có trách nhiệm với công việc được giao;

- Nội dung học phần:

- Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian:

| TT | Tên các bài trong học phần | Thời gian |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Tổng số | Lý thuyết | Thực hành | Kiểm tra |
| 1 | Công tác chuẩn bị | 10 |  | 10 |  |
| 2 | Lập kế hoạch khảo sát, đề cương thực hiện | 10 |  | 10 |  |
| 3 | Thực hiện đồ án | 25 |  | 25 |  |
|  | Cộng: | 45 |  | 45 |  |

- Nội dung chi tiết:

| Chương 1: Công tác chuẩn bị | Thời gian:10 giờ |
| --- | --- |

Mục tiêu:

- Nắm được đề tài, nội dung được giao;

- Chuẩn bị chu đáo cho quá trình thực tập ;

1. Đăng ký đề tài

2. Phân bổ, nhận kế hoạch thực hiện

| Chương 2: Lập kế hoạch khảo sát, đề cương thực hiện | Thời gian: 10 giờ |
| --- | --- |

Mục tiêu:

- Tìm hiểu được ý tưởng để lên kế hoạch các bước thực hiện ;

-  Phân tích tài liệuchu đáo.

- Tìm hiểu được ý tưởng liên quan đến đề tài ;

- Tìm các tài liệu liên quan;

- Phân tích tài liệu .

| Chương 3: Thực hiện đồ án | Thời gian: 25 giờ |
| --- | --- |

Mục tiêu:

- Hoàn thành các giai đoạn đã chuẩn bị khi lên kế hoạch.

- Vận dụng kiến thức cơ bản đã học vào công việc ;

- Rèn luyện, nâng cao kỹ năng thực hành và kỹ năng làm việc độc lập, làm việc nhóm;

1. Hoàn thành nội dung đồ án

2. Thực hiện kiểm tra.

IV. Điều kiện thực hiện môn học:

- Học sinh đã hoàn thành chương trình Lý thuyết và thực tập cơ bản tại nhà trường

V. Nội dung và phương pháp, đánh giá:

Căn cứ vào báo cáo, nhận xét của cán bộ hướng dẫn đồ án đánh giá cho mỗi học sinh .

VI. Hướng dẫn thực hiện môn học:

1. Phạm vi áp dụng môn học: để giảng dạy cho trình độ đào tạo Cao đẳng

2. Hướng dẫn về phương pháp giảng dạy, học tập môn học:

- Diễn giải

- Trực quan

- Gợi mở

- Thực hành

- Phải có đầy đủ thiết bị cho học sinh, sinh viên thực tập

3. Những trọng tâm cần chú ý:

4. Tài liệu tham khảo:

- Các tài liệu chuyên ngành đã học

# CHƯƠNG TRÌNH HỌC PHẦN

# Tên học phần:  THỰC TẬP TỐT NGHIỆP

# Mã học phần:  29

Thời gian thực hiện học phần:  270 giờ;

- Vị trí, tính chất của học phần:

- Vị trí: được bố trí trước khi thi tốt nghiệp cuối khóa học.

- Tính chất:chuyên môn nghề bắt buộc.

- Mục tiêu học phần:

- Kiến thức: Giúp cho sinh viên tổng hợp toàn bộ kiến thức theo chương trình đã học bao gồm các môn chuyên ngành và cơ sở ngành.

- Kỹ năng: Nâng cao được nhận thức nghề nghiệp, vận dụng kiến thức Lý thuyết và tay nghề cơ bản đã học vào thực tế, nâng cao trình độ tay nghề chuyên môn, có kinh nghiệm đáp ứng nhu cầu cho các doanh nghiệp khi ra trường;

- Năng lực tự chủ và trách nhiệm: Cẩn thận,kiên trì, làm việc nhóm và có trách nhiệm với công việc được giao;

- Nội dung học phần:

- Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian:

| TT | Tên các bài trong học phần | Thời gian |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Tổng số | Lý thuyết | Thực hành / thực tập/ thí nghiệm/ bài tập/ thảo luận | Kiểm tra |
| 1 | Công tác chuẩn bị thực tập | 20 |  | 20 |  |
| 2 | Khảo sát sơ đồ mặt bằng hệ thống lạnh | 30 |  | 30 |  |
| 3 | Khảo sát sơ đồ điện hệ thống lạnh | 30 |  | 30 |  |
| 4 | Thực tập lắp đặt | 30 |  | 30 |  |
| 5 | Thực tập vận hành | 40 |  | 40 |  |
| 6 | Thực tập sửa chữa | 40 |  | 40 |  |
| 7 | Thực tập bảo trì | 40 |  | 40 |  |
| 8 | Lập báo cáo tổng hợp đợt thực tập tốt nghiệp | 40 |  | 32 | 8 |
|  | Cộng: | 270 |  | 262 | 8 |

2. Nội dung chi tiết:

| Chương 1:Công tác chuẩn bị thực tập | Thời gian: 20 giờ |
| --- | --- |

Mục tiêu:

- Nắm được nội quy, quy chế về thực tập tốt nghiệp;

- Chuẩn bị chu đáo cho quá trình thực tập ;

- Sẵn sàng nhận nhiệm vụ.

1. Phổ biến nội quy, quy chế, nội dung cách thức, thời gian địa điểm thực tập

2. Đãng Ký cơ quan thực tập

3. Phân bổ, nhận kế hoạch thực tập

| Chương 2:: Khảo sát sơ đồ mặt bằng hệ thống lạnh | Thời gian: 30 giờ |
| --- | --- |

Mục tiêu:

- Tìm hiểu được cơ cấu tổ chức nhân sự bộ phận phụ trách hệ thống lạnh bảo quản thực phẩm, hệ thống lạnh bảo quản và thiết bị hệ thống lạnh và công tác tổ chức lắp đặt, vận hành hệ thống lạnh bảo quản thực phẩm của siêu thị;

- Giao tiếp, ứng xử, quan sát tốt để tìm hiểu thông tin về doanh nghiệp;

- Khiêm tốn, cầu thị, chu đáo, cẩn thận.

1. Tìm hiểu cơ cấu tổ chức tốt nghiệp

1.1. Tìm hiểu cơ cấu tổ chức nhân sự bộ phận phụ trách hệ thống lạnh

1.2. Tìm hiểu về hệ thống lạnh bảo quản và thiết bị hệ thống lạnh

1.3. Tìm hiểu về công tác tổ chức lắp đặt, vận hành hệ thống lạnh bảo quản thực phẩm

| Chương 3:: Khảo sát sơ đồ điện hệ thống lạnh | Thời gian: 30 giờ |
| --- | --- |

Mục tiêu:

- Tìm hiểu được qui mô cung cấp điện cho các thiết bị hệ thống lạnh và về công tác tổ chức lắp đặt, vận hành hệ thống lạnh của nhà máy;

- Giao tiếp, ứng xử, quan sát tốt để tìm hiểu thông tin về doanh nghiệp;

- Khiêm tốn, cầu thị, chu đáo, cẩn thận.

1. Tìm hiểu sơ đồ điện động lực hệ thống

2. Tìm hiểu sơ đồ điện điều khiển hệ thống

| Chương 4:Thực tập lắp đặt | Thời gian: 30 giờ |
| --- | --- |

Mục tiêu:

- Vận dụng kiến thức cơ bản đã học vào công việc thực tập của cơ sở;

- Rèn luyện, nâng cao kỹ năng thực hành trong lĩnh vực lắp đặt, vận hành thiết bị hệ thống lạnh thương nghiệp và kỹ năng làm việc độc lập, làm việc nhóm;

- Khiêm tốn học hỏi, chịu khó làm việc, tuân thủ nội quy cơ quan và phân xưởng thực tập.

1. Tìm hiểu và chấp hành nội quy cơ quan và phân xưởng thực tập

2. Tìm hiểu các hệ thống thiết bị đơn vị đang sử dụng

3. Thực tập lắp đặt máy lạnh dân dụng

| Chương 5:Thực tập vận hành | Thời gian: 40 giờ |
| --- | --- |

Mục tiêu:

- Vận dụng kiến thức và kỹ năng thực hành cơ bản đã học vào công việc thực tập của cơ sở;

- Rèn luyện, nâng cao kỹ năng thực hành trong lĩnh vực lắp đặt, vận hành thiết bị hệ thống lạnh thương nghiệp và kỹ năng làm việc độc lập, làm việc nhóm;

- Khiêm tốn học hỏi, chịu khó làm việc, tuân thủ nội quy cơ quan và phân xưởng thực tập.

1. Tìm hiểu và chấp hành nội quy cơ quan và phân xưởng thực tập

2. Tìm hiểu các hệ thống thiết bị đơn vị đang sử dụng

3. Thực tập vận hành tủ đông và xe đông lạnh

| Chương 6:Thực tập sửa chữa | Thời gian: 40 giờ |
| --- | --- |

Mục tiêu:

- Vận dụng kiến thức và kỹ năng thực hành cơ bản đã học vào công việc thực tập của cơ sở;

- Rèn luyện, nâng cao kỹ năng thực hành trong lĩnh vực vận hành, lắp đặt hệ thống lạnh và kỹ năng làm việc độc lập, làm việc nhóm;

- Khiêm tốn học hỏi, chịu khó làm việc, tuân thủ nội quy cơ quan và phân xưởng thực tập.

1. Tìm hiểu và chấp hành nội quy cơ quan và phân xưởng thực tập

2. Tìm hiểu các hệ thống thiết bị đơn vị đang sử dụng

3. Thực tập vận hành, lắp đặt hệ thống lạnh kho lạnh

| Chương 7:Thực tập bảo trì | Thời gian: 40 giờ |
| --- | --- |

Mục tiêu:

- Vận dụng kiến thức và kỹ năng thực hành cơ bản đã học vào công việc thực tế của cơ sở;

- Rèn luyện, nâng cao kỹ năng thực hành trong lĩnh vực lắp đặt, vận hành hệ thống tủ đông và kỹ năng làm việc độc lập, làm việc nhóm;

- Khiêm tốn học hỏi, chịu khó làm việc, tuân thủ nội quy cơ quan và phân xưởng thực tập.

1. Tìm hiểu và chấp hành nội quy cơ quan và phân xưởng thực tập

2. Tìm hiểu các hệ thống thiết bị đơn vị đang sử dụng

3. Thực tập bảo trì và lên kế hoạch định kỳ.

| Chương 8: Lập báo cáo tổng hợp đợt thực tập tốt nghiệp | Thời gian: 40 giờ |
| --- | --- |

Mục tiêu:

- Trình bày được những kiến thức tiếp thu được về công nghệ, quy trình thực tế của đơn vị, nhà máy khảo sát và thực tập;

- Lập báo cáo  tình hình hoạt động thực tế của đơn vị, nhà máy đến khảo sát và thực tập;

- Phát hiện được những công nghệ mới nhà máy, đơn vị thực tập đang áp dụng;

- Nghiêm túc, trung thực và cẩn thận.

IV. Điều kiện thực hiện môn học:

- Học sinh đã hoàn thành chương trình lý thuyết và thực tập cơ bản tại nhà trường

- Học sinh phải được đi thực tập tốt nghiệp tại các cơ sở đúng chuyên ngành điện lạnh

V. Nội dung và phương pháp, đánh giá:

Căn cứ vào báo cáo, nhận xét của cán bộ hướng dẫn thực tập của doanh nghiệp tổng hợp đánh giá cho mỗi học sinh .

VI. Hướng dẫn thực hiện môn học:

- Thực tập tốt nghiệp là 1 khâu quan trọng của quá trình đào tạo nghề. Nhà trường cần có quá trình liên hệ khảo sát các đơn vị tốt nghiệp, doanh nghiệp có tốt nghiệp các sản phẩm phù hợp chuyên

- Thực tập chuyên ngành nghề có thể được thực hiện ở các đơn vị tốt nghiệp :

- Các nhà máy đông lạnh thực phẩm, thủy sản, nhà máy nước đá, đồ uống...

- Các nhà hàng, khách sạn

- Các cơ sở sửa chữa điện lạnh...

1. Phạm vi áp dụng chương trình:

Học phần này được sử dụng  cho trình độ đào tạo Cao đẳng

2. Hướng dẫn một số điểm chính về phương pháp giảng dạy môn học:

Để đạt hiệu quả cao của quá trình thực tập tốt nghiệp, giáo viên nhà trường cần thường xuyên liên hệ với các cán bộ, công nhân trực tiếp quản lý , hướng dẫn học sinh tại đơn vị để hỗ trợ và thống nhất nội dung chuyên môn trong suốt quá trình học sinh thực tập mà mục tiêu mô đun đã đề ra. Cập nhật thực tế, giải đáp kịp thời những thắc mắc của học sinh , liên hệ lý thuyết với thực hành.

3. Những trọng tâm chương trình cần chú ý:

Học phần thực tập tốt nghiệp có một đặc thù riêng biệt, mỗi phần học đều có Khảo sát - Ghi chép - Phân tích - Thực hành - Đánh giá vào sổ Thực tập theo sự hướng dẫn của cán bộ kỹ thuật hoặc công nhân lành nghề của đơn vị tốt nghiệp.

Việc đánh giá kết quả được thực hiện khi kết thúc thực tập, Căn cứ vào báo cáo, nhận xét của cán bộ hướng dẫn thực tập của doanh nghiệp tổng hợp đánh giá cho mỗi học sinh .

4. Tài liệu cần tham khảo:

- Căn cứ vào đơn vị thực tập tốt nghiệp để tìm các tài liệu tham khảo phù hợp với công việc được thực hành yêu cầu

- Các tài liệu chuyên ngành đã học

# CHƯƠNG TRÌNH HỌC PHẦN

# Tên học phần:  AUTOCAD

# Mã học phần:  DLANH 105

Thời gian thực hiện học phần:  : 30 giờ; (Lý  thuyết: 28 giờ; Kiểm tra: 2 giờ)

- Vị trí, tính chất của học phần:

- Vị trí: môn học được bố trí đươc bố trí ở học kỳ 3;

- Tính chất: là học phần tự chọn.

- Mục tiêu học phần:

- Kiến thức:

- +  Phân biệt được các lệnh, khai thác được các tính nãng công nghệ của các lệnh trong phần mềm.

- + Hiểu được các lệnh vẽ cơ bản, các lệnh hiệu chỉnh, lệnh ghi kích thước

- Kỹ năng:

- +  Thực hiện được các  lệnh trong việc vẽ và thiết kế chính xác.

- +  Thiết lập được bản vẽ kỹ thuật 2 chiều cơ bản

- Năng lực tự chủ và trách nhiệm:  Cẩn thận, kiên trì, có trách nhiệm với công việc được giao.

- Nội dung học phần:

- 1. Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian:

| TT | Tên các bài trong học phần | # Thời gian |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Tổng số | Lý thuyết | Thực hành / thực tập/ thí nghiệm/ bài tập/ thảo luận | Kiểm tra |
| 1 | Tổng quan về AutoCAD | 1 | 1 |  |  |
| 2 | Các lệnh thiết lập bản vẽ | 2 | 2 |  |  |
| 3 | Nhập tọa độ và phương thức truy bắt điểm | 5 | 5 |  |  |
| 4 | Các lệnh vẽ hình học cơ bản | 5 | 5 |  |  |
| 5 | Các lệnh hiệu chỉnh | 5 | 4 |  | 1 |
| 6 | Các lệnh biến đổi và sao chép hình | 5 | 5 |  |  |
| 7 | Nhập chữ và hiệu chỉnh văn bản | 2 | 2 |  |  |
| 8 | Hình cắt, mặt cắt | 2 | 2 |  |  |
| 9 | Ghi và hiệu chỉnh kích thước | 2 | 1 |  | 1 |
| 10 | Vẽ hình chiếu trục đo | 1 | 1 |  |  |
| ## Cộng |  | 30 | 28 |  | 2 |

2. Nội dung chi tiết:

Chương 1. TỔNG QUAN VỀ AUTOCAD				Thời gian:1 giờ

1.Mục tiêu của bài:

- Trình bày được các đặc điểm cơ bản của AutoCAD;

- Khởi động, nhận diện, thao tác được với giao diện màn hình của AutoCAD;

- Biết cách gọi lệnh, các bước trong quá trình thực hiện lệnh, chọn được đối tượng, sử dụng được các phím tắt thông dụng của phần mềm.

- Cẩn thận, chính xác trong các thao tác.

2.Nội dung bài:

1.1 Tổng quan về AutoCAD

1.2.Cấu trúc màn hình đồ họa trong AutoCAD

1.3. Các phím tắt chọn lệnh

1.4. Thanh công cụ

Chương 2.  CÁC LỆNH THIẾT LẬP BẢN VẼ			Thời gian: 2 giờ

1.Mục tiêu của bài:

- Trình bày các bước thiết lập bản vẽ;

- Thiết lập, lưu trữ bản vẽ 2D.

- Cẩn thận, chính xác khi thực hiện lệnh

2.Nội dung bài:

2.1. Những bước cơ bản thiết lập bản vẽ

2.2. Thiết lập chế độ vẽ

2.3. Trình tự thực hiện bản vẽ, thực hiện lệnh

Chương 3. NHẬP TỌA ĐỘ VÀ PHƯƠNG THỨC TRUY BẮT ĐIỂM

Thời gian: 5 giờ

Mục tiêu của bài:

- Trình bày được các phương pháp nhập tọa độ điểm và các phương thức truy bắt điểm chính xác;

- Nhập được điểm, truy bắt điểm tạm trú, gán và truy bắt điểm thường trú.

Nội dung bài:

3.1. Hệ tọa độ sử dụng trong AutoCAD

3.2. Các phương pháp nhập tọa độ điểm

3.3. Các phương tức truy bắt điểm thuộc đối tượng

3.4. Gán chế độ bắt điểm thường trú

3.5. Chế độ AutoTrack

Chương 4. CÁC LỆNH VẼ HÌNH HỌC CƠ BẢN			Thời gian: 5 giờ

Mục tiêu của bài:

- Trình bày được công dụng, các bước thực hiện lệnh của các lệnh vẽ hình học;

- Thực hiện được các lệnh vẽ hình học để vẽ các đối tượng

- Cẩn thận, chính xác khi thực hiện các lệnh vẽ.

Nội dung bài:

4.1. Các đối tượng vẽ trong AutoCAD

4.2. Vẽ đoạn thẳng (lệnh Line).

4.3. Vẽ đường tròn (lệnh Circle).

4.4. Vẽ cung tròn (lệnh Arc).

4.5. Vẽ điểm (lệnh Point).

4.6. Vẽ đa tuyến (lệnh Pline).

4.7. Vẽ hình đa giác đều (lệnh Polygon).

4.8. Vẽ hình chữ nhật (lệnh Rectang).

4.9. Vẽ Elip (lệnh Ellipse).

4.10. Vẽ đường cong bất kỳ (lệnh Spline).

Chương 5. CÁC LỆNH HIỆU CHỈNH 				Thời gian:5 giờ

Mục tiêu của bài:

- Trình bày được công dụng, bước thực hiện các lệnh hiệu chỉnh;

- Trình bày các phương pháp chọn đối tương, tạo các nhóm đối tượng;

- Thực hiện được các lệnh hiệu chỉnh để hiệu chỉnh đối tượng trong bản vẽ.

- Cẩn thận, chính xác khi thực hiện các lệnh hiệu chỉnh

Nội dung bài:

5.1. Các phương pháp chọn đối tượng

5.2. Tạo các đối tượng song song đối tượng cho trước (lệnh Offset).

5.3. Xoá các đối tượng (lệnh Erase).

5.4. Xén một phần đối tượng nằm giữa hai đối tượng giao (lệnh Trim).

5.5. Kéo dài đối tượng đến đối tượng biên (lệnh Extend).

5.6. Thay đổi chiều dài đối tượng (lệnh Lengthen).

5.7. Vẽ nối tiếp hai đối tượng bởi cung tròn (lệnh Fillet).

5.8. Vát mép các cạnh (lệnh Chamfer).

Chương 6. CÁC PHÉP BIẾN ĐỔI VÀ SAO CHÉP HÌNH		Thời gian: 5 giờ

Mục tiêu của bài:

- Trình bày công dụng, trình tự thực hiện các lệnh vẽ .

- Thực hiện được các lệnh biến đổi và sao chép hình.

- Cẩn thận, chính xác khi thực hiện các lệnh hiệu chỉnh

Nội dung bài:

6.1. Phép dời hình (lệnh Move).

6.2. Sao chép hình (lệnh Copy).

6.3. Phép quay hình chung quanh một điểm (lệnh Rotate).

6.4. Phép biến đổi tỷ lệ (lệnh Scale).

6.5. Dời và kéo giãn các đối tượng (lệnh Stretch).

6.6. Phép đối xứng qua trục (lệnh Mirror).

6.7. Sao chép dãy (lệnh Array).

Chương 7. NHẬP CHỮ VÀ HIỆU CHỈNH VĂN BẢN		Thời gian: 2 giờ

Mục tiêu của bài:

- Hiệu chỉnh được nội dung, thay đổi tính chất của các dòng chữ trong bản vẽ.

- Sử dụng được lệnh Style để tạo các kiểu chữ;

- Nhập được các dòng chữ, đoạn văn bản vào bản vẽ;

- Cẩn thận, chính xác khi thực hiện các lệnh hiệu chỉnh

Nội dung bài:

7.1. Trình tự nhập và hiệu chỉnh văn bản

7.2. Tạo kiểu chữ

7.3. Nhập dòng chữ vào bản vẽ

7.4. Nhập đoạn văn bản vào bản vẽ

7.5. Chèn bảng vào trong bản vẽ

7.6. Hiệu chỉnh văn bản

Chương 8.  HÌNH CẮT, MẶT CẮT 					Thời gian: 2 giờ

Mục tiêu của bài:

- Trình bày được trình tự vẽ mặt cắt bằng lệnh Hatch;

- Sử dụng được lệnh Hatch để vẽ mặt cắt liên kết và không liên kết;

- Cẩn thận, chính xác khi thực hiện các lệnh

Nội dung bài:

8.1. Trình tự vẽ hình cắt và mặt cắt

8.2. Vẽ mặt cắt bằng lệnh Hatch

8.3. Vẽ mặt cắt không liên kết bằng lệnh BHatch

8.4. Sử dụng Tool Palette chèn mặt cắt

8.5. Hiệu chỉnh mặt cắt

Chương 9.  GHI VÀ HIỆU CHỈNH KÍCH THƯỚC			Thời gian: 3 giờ

Mục tiêu của bài:

- Trình bày được các thành phần của kích thước, trình tự ghi kích thước, dòng chú thích với đường dẫn vào bản vẽ;

- Tạo được kiểu ghi kích thước, ghi và hiệu chỉnh được kích thước trong bản vẽ.

-- Cẩn thận, chính xác khi ghi kích thước trên bản vẽ

Nội dung bài:

9.1. Các thành phần kích thước

9.2. Các khái niệm cơ bản khi ghi kích thước

9.3. Trình tự ghi kích thước

9.4. Các nhóm lệnh ghi và hiệu chỉnh kích thước

9.5. Tạo kiểu ghi kích thước.

Chương 10.  VẼ HÌNH CHIẾU TRỤC ĐO 			Thời gian: 1 giờ

Mục tiêu của bài:

- Trình bày được cách vẽ hình chiếu trục đo;

- Tạo được kiểu ghi kích thước, ghi và hiệu chỉnh được kích thước trong bản vẽ.

- Cẩn thận, chính xác khi ghi kích thước trên bản vẽ

Nội dung bài:

10.1. Các thành phần trục đo

10.2. Trình tự ghi kích thước

IV. Điều kiện thực hiện môn học:

1. Phòng học chuyên môn hóa:  phòng máy tính dùng cho một lớp học Lý thuyết.

2. Trang thiết bị, máy móc:

+ Máy vi tính, máy in...

+ Máy chủ, mạng nội bộ.

+ Máy chiếu đa phương tiện

3. Dụng cụ, học liệu, vật tư:

+ Phần mềm AutoCAD 2007 ;

+ Giáo trình Hướng dẫn sử dụng AutoCAD;

+ Tài liệu phát tay cho học sinh;

+ Hệ thống bài tập.

V. Nội dung và phương pháp, đánh giá:

1. Nội dung:

- Về kiến thức :

+ Những chức năng, công cụ cần thiết của phần mềm AutoCAD để thực hiện các bản vẽ kỹ thuật;

+ Phân biệt được các lệnh vẽ, các lệnh hiệu chỉnh, lệnh ghi kích thước và in ra bản vẽ.

- Về kỹ năng :

+ Thao tác thành thạo máy tính, khai thác được phần mềm AutoCAD;

+ Thiết lập được bản vẽ, vẽ và hiệu chỉnh các đối tượng trong bản vẽ;

+ Kết xuất được bản vẽ.

+Đánh giá kỹ năng thực tập trong các bài tập được thực hiện trên máy tính.

- Phương pháp đánh giá

- Về kiến thức : Đánh giá qua bài vẽ cuối môn.

- Về kỹ năng :  Đánh giá bằng bài vẽ thực tập trên máy

Các kiến thức và kỹ năng trên sẽ được đánh giá qua các bài kiểm tra định kỳ và bài kiểm tra kết thúc.

VI. Hướng dẫn thực hiện môn học:

1. Phạm vi áp dụng môn học: môn học được biên soạn phù hợp cho trình độ người học cơ bản.

2. Hướng dẫn về phương pháp giảng dạy, học tập môn học:

- Giáo viên trước khi giảng dạy cần phải căn cứ vào nội dung của từng bài học chuẩn bị đầy đủ các điều kiện thực hiện bài học để đảm bảo chất lượng giảng dạy;

- Khi giảng dạy, cần giúp học sinh thực hiện các thao tác máy tính, hiểu được trình tự thực hiện và thực hiện được các lệnh để xây dựng bản vẽ kỹ thuật đúng yêu cầu, kết xuất bản vẽ thiết kế, nhận thức đầy đủ vai trò, vị trí từng bài học;

- Để giúp học sinh nắm vững những kiến thức cơ bản cần thiết sau mỗi bài cần giao bài tập đến từng học sinh. Các bài tập chỉ cần ở mức độ đơn giản, trung bình phù hợp với phần Lý thuyết đã học, kiểm tra đánh giá và công bố kết quả công khai;

3. Những trọng tâm cần chú ý sử dụng thành thạo các lệnh vẽ

4. Tài liệu tham khảo:

[1] Nguyễn Hữu Lộc, Sử dụng AutoCAD, NXB Tổng hợp Tp.HCM, 2007.

[2] Trần Hữu Quế, Nguyễn Vãn Tuấn, Bản vẽ kỹ thuật, Tiêu chuẩn quốc tế, NXB Khoa học kỹ thuật, 1998. M

[3] Autodesk - AutoCAD 2007, User's guide.

# CHƯƠNG TRÌNH HỌC PHẦN

# Tên học phần: KỸ THUẬT BẢO QUẢN ĐÔNG LẠNH

# Mã học phần:  DLANH 128

Thời gian thực hiện học phần:  30  giờ; ( Lý  thuyết: 28 giờ; Kiểm tra: 02 giờ )

- Vị trí, tính chất của học phần:

- Vị trí: môn học áp dụng sau khi đã học xong Kỹ thuật lạnh

- Tính chất: chuyên môn tự chọn.

- Mục tiêu học phần:

- Kiến thức:

+	 Các kiến thức chuyên môn trong lãnh vực bảo quản thực phẩm

+	 Các biện pháp bảo quản lạnh.

- Kỹ năng:  làm  việc  nhóm,  giao  tiếp  và  khả  năng  đọc  hiểu  các  tài liệu kỹ thuật.

- Năng lực tự chủ và trách nhiệm: Khả năng phân tích, giải thích và lập luận, giải quyết các vấn đề liên quan đến bảo quản lạnh.

- Nội dung học phần:

- 1. Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian:

| TT | Tên các bài trong học phần | Thời gian (giờ) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Tổng số | Lý thuyết | Thực hành/ thực tập/ thí nghiệm/ bài tập/ thảo luận | Kiểm tra |
| 1 | Chương 1: Cơ sở nhiệt động học | 3 | 3 |  |  |
| 2 | Chương 2: Kỹ thuật làm lạnh – lạnh đông thực phẩm | 3 | 3 |  |  |
| 3 | Chương 3: Những biến đổi chính trong quá trình lạnh đông thực phẩm | 3 | 3 |  |  |
| 4 | Chương 4: Tính toán lượng lạnh, chi phí trong quá trình lạnh đông | 6 | 5 |  | 1 |
| 5 | Chương 5: Kho trữ đông | 6 | 6 |  |  |
| 6 | Chương 6: Các phương pháp kéo dài thời gian bảo quản lạnh . | 3 | 3 |  |  |
| 7 | Chương 7: Tan giá thực phẩm thủy sản | 6 | 5 |  | 1 |
| Tổng cộng |  | 30 | 28 |  | 2 |

2. Nội dung chi tiết:

PHẦN I.    KỸ THUẬT LÀM LẠNH THỰC PHẨM

Chương 1:    CƠ SỞ NHIỆT ĐỘNG HỌC				Thời gian: 3 giờ

Mục tiêu:

- Hiểu được các ảnh hưởng của nhiệt độ thấp lên thực phẩm, cơ sở nhiệt động về lạnh

- Phân tích được các môi trường làm lạnh thông dụng.

Nội dung chương:

1.1. Khái niệm về kỹ thuật lạnh.

1.1.1 Định nghĩa thuật ngữ lạnh

1.1.2 Điều kiện làm lạnh

1.1.3.Bản chất của lạnh

1.2/. Phân loại làm lạnh

1.2.1 Làm lạnh tự nhiên

1.2.2 Làm lạnh nhân tạo

1.2.3 Ảnh hưởng nhiệt độ thấp

1.3/. Môi trường làm lạnh

1.3.1 Môi trường không khí

1.3.2 Môi trường lỏng

1.3.3 Môi trường rắn

1.3.4 Môi trường hỗn hợp

Chương 2: KỸ THUẬT LÀM LẠNH – LẠNH ĐÔNG THỰC PHẨM.

Thời gian: 3 giờ

Mục tiêu:

- Hiểu được ý nghĩa, kĩ thuật, cơ sở của việc làm lạnh, lạnh đông thực phẩm;

- Sự khác biệt giữa làm lạnh và lạnh đông;

- Nắm được các phương pháp lạnh đông thuỷ sản.

Nội dung chương:

2.1/ Làm lạnh ( ướp lạnh ) TP thuỷ sản.

2.1.1	Ý nghĩa.

2.1.2	Nguyên lý

2.1.3	Cơ sở kĩ thuật

2.2/ Lạnh đông TP thuỷ sản.

2.2.1.	Định nghĩa

2.2.2.	Mục đích

2.2.3.	Cơ sở kỉ thuật

2.2.4.	Thời gian lạnh đông

2.2.5.	Các yếu tố ảnh hưởng

2.3/ Phương pháp làm lạnh đông.

2.3.1.	Dùng hỗn hợp nước đá + muối

2.3.2.	Dùng không khí

2.3.3.	Dùng quạt gió ( air blast freezing )

2.3.4.	Dùng nước muối lạnh

2.3.5.	Tiếp xúc panel tấm kim loại

2.3.6.	Dùng Nitơ lỏng ( siêu nhanh )

Chương 3: NHỮNG BIẾN ĐỔI CHÍNH TRONG QUÁ TRÌNH LẠNH ĐÔNG THỰC PHẨM.								Thời gian: 3 giờ

Mục tiêu:

- Hiểu và nắm được các biến đổi vi sinh vật, hoá học, lý học xảy ra trong suốt quá trình làm lạnh đông thực phẩm.

Nội dung chương:

3.1/ Khái niệm chung

3.2/ Biến đổi vi sinh vật

3.3/ Biến đổi hoá học

3.3.1.Chất đạm ( protid )

3.3.2.Chất béo ( lipid )

3.3.3.Các loại sinh tố

3.3.4.Chất khoáng

3.4/ Biến đổi lý học

Chương 4: TÍNH TOÁN LƯỢNG LẠNH – CHI PHÍ TRONG QUÁ TRÌNH LẠNH ĐÔNG								Thời gian: 6 giờ

Mục tiêu:

- Tính toán được toàn bộ phụ tải nhiệt khi làm lạnh đông thực phẩm.

Nội dung chương:

4.1/ Khái niệm chung

4.2/ Công thức tính toán

4.2.1.Trường hợp làm lạnh

4.2.2.Trường hợp lạnh đông

4.3/ Phương pháp tính nhiệt lượng

PHẦN II.  KỸ THUẬT BẢO QUẢN LẠNH THỰC PHẨM

Chương 5: KHO TRỮ ĐÔNG						Thời gian: 6 giờ

Mục tiêu:

- Hiểu và tính chọn được nhiệt độ kho trữ đông

- Nắm được thời gian bảo quản hàng có lợi nhất, biết những tác hại của sự cháy lạnh và các yếu tố ảnh hưởng đến kho lạnh.

Nội dung chương:

5.1/ Khái niệm chung

5.2/ Nhiệt độ kho trữ đông

5.2.1.nhiệt độ bảo quản  lạnh

5.2.2.Sự cháy lạnh

5.3/  Tính chất của nhiệt độ, độ ẩm trong kho trữ đông

5.4/  Các yếu tố ảnh hưởng

5.4.1.Thiết kế

5.4.2.Cách ẩm

5.4.3.Cơi nền do băng

Chương 6:  CÁC PHƯƠNG PHÁP KÉO DÀI THỜI GIAN BẢO QUẢN LẠNH											Thời gian: 3 giờ

Mục tiêu:

- Nắm bắt và hiểu được các ppháp kéo dài thời gian bảo quản thực phẩm.

Nội dung chương:

6.1/  Mạ băng sản phẩm sau lạnh đông

6.2/  Bao bì, đóng gói  sp

6.3/  Hút chân không

6.4/  Các phương pháp khác

Chương 7: TAN GIÁ THỰC PHẨM THUỶ SẢN		Thời gian: 6 giờ

Mục tiêu:

- Hiểu và nắm được thế nào là tan giá ( rã đông ) thực phẩm cùng với những lợi ích áp dụng trong thực tế,

- Biết các phương pháp tan giá để không làm hư hỏng thực phẩm.

Nội dung chương:

7.1/ Khái niệm

7.2/  Các phương pháp tan giá thực phẩm

IV. Điều kiện thực hiện môn học:

1. Phòng học chuyên môn hóa:  Dùng cho một lớp lý thuyết.

2. Trang thiết bị, máy móc:  máy chiếu

3. Dụng cụ, học liệu,

+ Các sơ đồ, bảng biểu.

+ Giáo trình

+ Tài liệu hướng dẫn học sinh học

V. Nội dung và phương pháp, đánh giá:

1. Nội dung:

- Kiến thức: Đây là học phần cơ  sở ngành trang bị cho sinh viên trình bày các kiến thức chuyên môn trong lãnh vực bảo quản thực phẩm.

- Kỹ năng:

- Trình bày được đặc tính cơ  bản quá trình biến đổi của thực phẩm dưới tác dụng của nhiệt

-  Năng lực tự chủ và trách nhiệm:

+ Thể hiện tính kiên trì, cẩn thận trong khi sử dụng trang thiết bị nghề, cũng như  khi thao tác thực hiện bài tập, có trách nhiệm với sản phẩm.

2. Phương pháp:  Các kiến thức và kỹ nãng trên sẽ được đánh giá qua các bài kiểm tra định kỳ và bài kiểm tra kết thúc.

VI. Hướng dẫn thực hiện môn học:

# 1. Phạm vi áp dụng môn học: để giảng dạy cho trình độ đào tạo Cao đẳng ngành vận hành sửa chữa thiết bị lạnh.

# 2. Hướng dẫn về phương pháp giảng dạy, học tập môn học:

# - Viết phấn nội dung bài giảng và giảng giải trực tiếp cho học sinh hiểu;

# - Khi giảng dạy giáo viên có thể sử dụng máy vi tính và máy chiếu, áp dụng các loại giáo án điện tử.

# 3. Những trọng tâm cần chú ý:

# 4. Tài liệu tham khảo: các tài liệu chuyên ngành.

# [1]. Huỳnh Trung Thanh - Phòng lạnh Bách hoá – Học viện Quốc gia nông nghiệp

# [2]. Hoàng Tích Minh- Hà Huy Khôi -  Vệ sinh dinh dưỡng và vệ sinh thực phẩm

# CHƯƠNG TRÌNH HỌC PHẦN

# Tên học phần:  ĐIỀU HOÀ KHÔNG KHÍ Ô TÔ

# Mã học phần:  DLANH 123

Thời gian thực hiện học phần:  45  giờ;  (Lý thuyết: 13 giờ; Thực hành: 30 giờ, kiểm tra: 2 giờ)

- Vị trí, tính chất của học phần:

- Vị trí: đưa vào học sau khi học sinh đã được học các môn học kỹ thuật cơ sở và chuyên môn;

- Tính chất: Đây là học phần có tính chuyên sâu và mở rộng trong chương trình đào tạo của nghề.

- Mục tiêu học phần:

- Kiến thức:  Hiểu được chức năng, nhiệm vụ, cấu tạo của các thiết bị trong hệ thống lạnh trên hệ thống điều hoà trên xe ô tô

- Kỹ năng:  Sau khi học môn học này học sinh có thể lắp đặt sửa chữa bảo dưỡng các thiết bị điện lạnh trên xe ô tô.

- Năng lực tự chủ và trách nhiệm: Rèn luyện tính cẩn thận, chính xác trong quá trình làm việc.

- Nội dung học phần:

- 1. Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian:

| TT | Tên các bài trong học phần | Thời gian |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Tổng số | Lý thuyết | Thực hành / thực tập/ thí nghiệm/ bài tập/ thảo luận | Tổng số |
| 1 | Chương 1: Tổng quan hệ thống điều hoà không khí trên xe ô tô | 9 | 4 | 5 |  |
| 2 | Chương 2: Cấu tạo và hoạt động của các bộ phận hệ thống điều hoà không khí trên xe ô tô | 12 | 3 | 8 | 1 |
| 3 | Chương 3: Hệ thống điều hoà không khí tự động trên xe ô tô | 12 | 3 | 9 |  |
| 4 | Chương 4: Sửa chữa bảo dưỡng hệ thống điều hoà không khí trên xe ô tô | 12 | 3 | 8 | 1 |
|  | Cộng | 45 | 13 | 30 | 2 |

2. Nội dung chi tiết:

Chương 1: TỔNG QUAN HỆ THỐNG ĐIỀU HOÀ KHÔNG KHÍ TRÊN XE Ô TÔ.											Thời gian: 9 giờ

Mục tiêu:

- Hiểu được các kiến thức cơ bản, nguyên tắc làm việc của các thiết bị trên hệ thống điều hoà ô tô;

- Phân tích được các chức năng và chu kỳ làm lạnh hệ thống điều hoà không khí trên xe ô tô;

Nội dung bài:

1.1. Giới thiệu về hệ thống điều hoà không khí trên xe ô tô

1.2. Sự thông gió và phân phối không khí trong xe.

1.3. Nguyên lý của hệ thống lạnh ô tô

Chương2: CẤU TẠO VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC BỘ PHẬN HỆ THỐNG ĐIỀU HOÀ KHÔNG KHÍ TRÊN XE Ô TÔ  					Thời gian: 12 giờ

Mục tiêu:

- Hiểu được cấu tạo và hoạt động của các bộ phận hệ thống điều hoà không khí;

Nội dung bài:

2.1. Hệ thống sưởi

2.2. Hệ thống làm lạnh

2.3. Nguyên tắc hoạt động của các bộ phận điều khiển trong hệ thống

Chương 3: HỆ THỐNG ĐIỀU HOÀ KHÔNG KHÍ TỰ ĐỘNG TRÊN XE Ô TÔ											Thời gian: 12 giờ

Mục tiêu:

- Hiểu được kiến thức cơ bản của hệ thống điều hoà không khí tự động trên xe ô tô;

Nội dung bài:

3.1. Khái quát

3.2. Cấu tạo và hoạt động của các bộ phận

3.3. Hoạt động

Chương 4: SỬA CHỮA BẢO DƯỠNG HỆ THỐNG ĐIỀU HOÀ KHÔNG KHÍ TRÊN XE Ô TÔ								Thời gian: 12 giờ

Mục tiêu:

- Hiểu được kiến thức kiểm nghiệm, bảo dưỡng và sửa chữa hệ thống;

- Thực hiện kiểm nghiệm, bảo dưỡng và sửa chữa hệ thống;

Nội dung bài:

4.1. An toàn kỹ thuật trong bảo trì sửa chữa hệ thống điện lạnh ôtô

4.2. Dụng cụ và thiết bị thông thường khi sửa chữa, bảo trì hệ thống điện lạnh ô tô

4.3. Bảo trì sửa chữa hệ thống điện lạnh ô tô

IV. Điều kiện thực hiện môn học:

# 1. Phòng học chuyên môn hóa:  Dùng cho một lớp thực hành 18 học sinh.

# 2. Trang thiết bị, máy móc:

- Mô hình điều hoà nhiệt độ ô tô các loại

- Điều hòa nhiệt độ ô tô các loại

- Máy hút chân không

- Máy thu hồi ga

# 3. Dụng cụ, học liệu,

- Chai nitơ cao áp

- Bộ đồ nghề điện lạnh chuyên dụng

- Am pe kìm

- Bộ nong loe các loại

- Mỏ lết các loại

- Xi lanh nạp ga

- Đèn hàn

- Ống đồng các loại

- Tiết lưu các loại

- Que hàn các loại

- Ống gấp

- Dầu lạnh, giẻ lau, dây điện, công tắc, áp tô mát, đèn tín hiệu......

V. Nội dung và phương pháp, đánh giá:

# 1. Nội dung:

- Kiến thức:

- + Trình bày chức năng, nhiệm vụ, cấu tạo của các thiết bị trong hệ thống lạnh trên hệ thống điều hoà trên xe ô tô

- - Kỹ năng:

- + Lắp đặt sửa chữa bảo dưỡng các thiết bị điện lạnh trên xe ô tô.

- -  Năng lực tự chủ và trách nhiệm:

- + Thể hiện tính kiên trì, cẩn thận trong khi sử dụng trang thiết bị nghề, cũng như khi thao tác thực hiện bài tập.

# 2. Phương pháp:

# - Các kiến thức và kỹ năng trên sẽ được đánh giá qua các bài kiểm tra định kỳ và bài kiểm tra kết thúc.

VI. Hướng dẫn thực hiện môn học:

1. Phạm vi áp dụng môn học: để giảng dạy cho trình độ đào tạo Trung cấp

# 2. Hướng dẫn về phương pháp giảng dạy, học tập môn học:

# - Thuyết trình

# - Giảng giải

# - Trực quan

# - Thực hành

# - Thảo luận nhóm

# 3. Những trọng tâm cần chú ý:

# - Sự khác biệt của hệ thống điều hoà trên xe ô tô và hệ thống điều hoà không khí khác.

# - Cấu tạo hoạt động của từng thiết bị trong hệ thống, các sơ đồ hệ thống lạnh và sơ đồ mạch điều khiển.

# - Các biện pháp kiểm tra đánh giá, sửa chữa bảo dưỡng hệ thống.

# 4. Tài liệu tham khảo:

5. Ghi chú và giải thích (nếu có):

# CHƯƠNG TRÌNH HỌC PHẦN

# Tên học phần:   CHUYÊN ĐỀ MÁY LẠNH

# Mã học phần: DLANH 124 (hệ Cao đẳng)

Thời gian thực hiện học phần:  30 giờ; (Lý thuyết 28 giờ; Kiểm tra: 2 giờ)

- Vị trí, tính chất của học phần:

- Vị trí: sau khi đã được học các môn học kỹ thuật cơ sở và chuyên môn;

- Tính chất: đây là môn học tự chọn

- Mục tiêu học phần:

- Kiến thức:

- Trình bày được chức nãng, nhiệm vụ, cấu tạo, hoạt động của các thiết bị trong hệ thống lạnh hấp thụ, hấp phụ rắn.

- Phân tích được những kiến thức cơ bản nhất về lắp đặt thiết bị lạnh sử dụng công nghệ khác với công nghệ máy lạnh nén hơi.

- Kỹ năng:

- Phân biệt được sự khác nhau giữa cấu tạo, nguyên lý làm việc của các hệ thống lạnh thông thường (máy lạnh nén hơi) với máy lạnh hấp thụ, hấp phụ rắn. Nắm được ưu nhược điểm, phạm vi, và hướng phát triển của hệ thống máy lạnh này;

- Nhận biết được các thiết bị trong hệ thống lạnh hấp thụ, hấp phụ rắn;

- Năng lực tự chủ và trách nhiệm: Cẩn thận, kiên trì, có trách nhiệm với công việc được giao.

- Nội dung học phần:

- Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian:

| TT | Tên các bài trong học phần | Thời gian |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Tổng số | Lý thuyết | Thực hành / thực tập/ thí nghiệm/ bài tập/ thảo luận | Kiểm tra |
| 1 | Chương 1:Máy lạnh hấp thụ 1.1 Đại cương: 1.2 Chu trình lý thuyết: 1.3 Môi chất dùng trong máy lạnh hấp thụ: 1.4 Máy lạnh hấp thụ nước/Bromualiti (H2O/LiB) 1.5 Máy lạnh hấp thụ amôniắc/nước: 1.6 Máy lạnh hấp thụ hai và nhiều cấp 1.7 Máy lạnh hấp thụ khuếch tán 1.8 Máy lạnh hấp thụ chu kỳ Kiểm tra: | 12 | 11 |  | 1 |
| 2 | Chương 2:Máy lạnh ÊJECTƠ 2.1 Khái niệm: 2.2 Nguyên lý làm việc và chu trình Lý thuyết của máy lạnh ÊJECTƠ: 2.3 Tính toán nhiệt thiết bị lạnh ÊJECTƠ 2.4 Đặc điểm của chu trình thực trong máy lạnh ÊJECTƠ 2.5 Quá trình làm việc và kết cấu của máy lạnh ÊJECTƠ: 2.6 Các phần tử cơ bản của hệ thống lạnh ÊJECTƠ | 6 | 6 |  |  |
| 3 | Chương 3: Thiết bị lạnh dùng năng lượng mặt trời 3.1 Khái niệm 3.2 Máy lạnh hấp phụ rắn dùng năng lượng mặt trời 3.3 Cấu tạo thiết bị 3.4 Tính toán nhiệt: 3.5 Hệ thống lạnh sản xuất nước đá: 3.6 Tổ hợp hệ thống sản xuất nước đá và nước nóng: 3.7 Máy lạnh hấp thụ dùng năng lượng mặt trời: Kiểm tra: | 12 | 11 |  | 1 |
|  | Cộng | 30 | 28 |  | 2 |

2. Nội dung chi tiết:

Chương 1: Máy lạnh hấp thụ						Thời gian: 12giờ

Mục tiêu:

- Hiểu đựoc các kiến thức về các chu trình máy lạnh hấp thụ

- Tính toán được các chu trình máy lạnh;

- Có lòng yêu nghề, ham thích tìm hiểu các hệ thống lạnh khác.

Nội dung bài

1.1. Đại cương:              							Thời gian: 0,5giờ

1.2. Chu trình lý thuyết: 							Thời gian: 2giờ

1.3. Môi chất dùng trong máy lạnh hấp thụ:				Thời gian: 0,5giờ

1.4. Máy lạnh hấp thụ nước/Bromualiti (H2O/LiBr):			Thời gian: 2,5giờ

1.5. Máy lạnh hấp thụ amôniắc/nước:					Thời gian: 2,5giờ

1.6. Máy lạnh hấp thụ hai và nhiều cấp:					Thời gian: 1giờ

1.7. Máy lạnh hấp thụ khuếch tán: 					Thời gian: 1giờ

1.8. Máy lạnh hấp thụ chu kỳ:						Thời gian: 1giờ

Kiểm tra:									Thời gian: 1giờ

Chương 2: Máy lạnh ÊJECTƠ						Thời gian: 6giờ

Mục tiêu

- Hiểu đựoc các kiến thức về các chu trình máy lạnh ÊJECTƠ

- Tính toán đựoc chu trình máy lạnh ÊJECTƠ

- Có lòng yêu nghề, ham thích tìm hiểu các hệ thống lạnh khác.

Nội dung bài

2.1. Khái niệm:								Thời gian: 0,5giờ

2.2. Nguyên lý làm việc và chu trình Lý thuyết của máy lạnh ÊJECTƠ Thời gian:1 giờ

2.3. Tính toán nhiệt thiết bị lạnh ÊJECTƠ: 				Thời gian: 2 giờ

2.4. Đặc điểm của chu trình thực trong máy lạnh ÊJECTƠ: 		Thời gian: 0,5 giờ

2.5. Quá trình làm việc và kết cấu của máy lạnh ÊJECTƠ:		Thời gian: 1 giờ

2.6. Các phần tử cơ bản của hệ thống lạnh ÊJECTƠ:   			Thời gian: 1 giờ

2.6.1. ÊJECTƠ

2.6.2. Thiết bị bay hơi

2.6.3. Thiết bị ngưng tụ

Chương 3: Thiết bị lạnh dùng nãng lượng mặt trời      		Thời gian: 12giờ

Mục tiêu

- Hiểu đựoc các kiến thức về các chu trình máy lạnh hấp phụ rắn dùng nãng lượng mặt trời.

- Tính toán  đựoc nhiệt chu trình máy lạnh hấp phụ rắn

- Có lòng yêu nghề, ham thích tìm hiểu các hệ thống lạnh khác.

Nội dung bài

3.1. Khái niệm:                                					Thời gian: 0,5giờ

3.2. Máy lạnh hấp phụ rắn dùng năng lượng mặt trời:      		Thời gian: 1,5giờ

3.2.1 Than hoạt tính

3.2.2 Silicagel

3.3. Cấu tạo thiết bị máy lạnh hấp phụ:   					Thời gian: 2giờ

3.3.1 Sơ đồ nguyên lý

3.3.2 Nguyên tắc hoạt động

3.4. Tính toán nhiệt:  							Thời gian: 2giờ

3.4.1 Tính toán nhiệt cho dàn bay hơi

3.4.2 Tính toán nhiệt thiết bị ngưng tụ

3.5. Hệ thống lạnh sản xuất nước đá:  					Thời gian: 2giờ

3.5.1. Sơ đồ hệ thống

3.5.2. Nguyên tắc hoạt động

3.5.3. Cấu tạo của các thiết bị

3.6. Tổ hợp hệ thống sản xuất nước đá và nước nóng: 			Thời gian: 2giờ

3.6.1. Sơ đồ hệ thống

3.6.2. Nguyên tắc hoạt động

3.6.3. Cấu tạo của các thiết bị

3.7. Máy lạnh hấp thụ dùng năng lượng mặt trời:			Thời gian: 1giờ

Kiểm tra:									Thời gian: 1giờ

IV. ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH:

1. Lớp học

- Lớp học bố trí cho phòng rộng,  đủ bàn ghế phù hợp với độ tuổi HSSV.

- Các phòng học chuyên môn hóa khác của nghề.

2. Trang thiết bị máy móc: hình ảnh hoặc mô phỏng thiết bị

- Máy lạnh hấp thụ các loại

- Máy lạnh ÊJECTƠ

- Thiết bị lạnh dùng năng lượng mặt trời

V. PHƯƠNG PHÁP VÀ NỘI DUNG ĐÁNH GIÁ:

1. Nội dung:

- Kiến thức:

+ Chức năng, nhiệm vụ, cấu tạo, hoạt động của các thiết bị trong hệ thống lạnh hấp thụ, hấp phụ rắn

+ Phân tích những kiến thức cơ bản nhất về kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí sử dụng công nghệ khác với công nghệ máy lạnh nén hơi

+  Ưu nhược điểm, phạm vi, và hướng phát triển của các hệ thống máy lạnh;

- Kỹ năng:

+  Phân biệt sự khác nhau giữa cấu tạo, nguyên lý làm việc của các hệ thống lạnh thông thường (máy lạnh nén hơi) với máy lạnh hấp thụ, hấp phụ rắn.;

+  Nhận biết các thiết bị trong hệ thống lạnh hấp thụ, hấp phụ rắn;

- Thái độ:  Có lòng yêu nghề, ham thích tìm hiểu các hệ thống lạnh khác.

2. Phương pháp:

- Kiểm tra kiến thức bằng hình thức trắc nghiệm khách quan;

- Kiểm tra thái độ qua việc chấp hành nội qui học tập và số giờ tham gia học tập.

- Kiểm tra kết thúc bằng hình thức trắc nghiệm, tự luận.

VI. HƯỚNG DẪN CHƯƠNG TRÌNH:

1. Phạm vi áp dụng chương trình:  Chương trình giảng dạy cho trình độ Cao đẳng

2. Hướng dẫn một số điểm chính về phương pháp giảng dạy môn học:

-  Giảng giải

-  Trực quan

-  Thảo luận nhóm

-  Có thể cập nhật các chuyên đề thực tiễn công nghệ hiện đại của chuyên ngành đã, đang và sẽ phát triển trong tương lai tại địa phương và trên thế giới.

3. Những trọng tâm chương trình cần chú ý:

- Sự khác biệt của hệ thống lạnh hấp thụ và hấp phụ so với các chu trình máy lạnh nén hơi

- Cấu tạo hoạt động của từng thiết bị trong hệ thống, các sơ đồ hệ thống lạnh

- Tính toán các chu trình

4. Sách giáo khoa và tài liệu tham khảo:

[1] Nguyễn Đức Lợi, Phạm Văn Tuỳ. Kỹ thuật lạnh cơ sở. NXB giáo dục.

[2] Nguyễn Đức Lợi, Phạm Văn Tuỳ. Kỹ thuật lạnh ứng dụng. NXB giáo dục

[3]TS Hoàng Dương Hùng. Năng Lượng mặt trời Lý thuyết và ứng dụng. NXB Khoa Học Kỹ Thuật

[4] Nguyễn Đức Lợi , Phạm Vãn Tuỳ. Môi chất lạnh. NXB giáo dục.

5. Ghi chú và giải thích (nếu có):