CHƯƠNG TRÌNH HỌC PHẦN

# Tên học phần:  CƠ SỞ NHIỆT ĐỘNG KỸ THUẬT VÀ TRUYỀN NHIỆT

# Mã học phần:  DLANH202

Thời gian thực hiện học phần:  60 giờ; (Lý thuyết: 58 giờ; Kiểm tra: 02 giờ)

- Vị trí, tính chất của học phần:

- Vị trí: là môn học cơ sở kỹ thuật chuyên ngành, được bố trí giảng dạy ở HK..., chuẩn bị các kiến thức cần thiết cho các phần học kỹ thuật chuyên môn tiếp theo.

- Tính chất: là môn học cơ sở, bắt buộc.

- Mục tiêu học phần:

- Kiến thức:

- Trình bày được các kiến thức cơ bản về nhiệt động kỹ thuật và các khái niệm về truyền nhiệt.

- Tính toán được các chu trình nhiệt động và các bài toán truyền nhiệt có trong thực tế.

- Áp dụng được kiến thức đã học để làm cơ sở cho các môn học chuyên ngành.

- Kỹ năng:

- Tra bảng thành thạo các thông số trạng thái của môi chất, sử dụng được các đồ thị, giản đồ.

- Chuyển đổi thành thạo các đơn vị đo lường trong chuyên ngành Kỹ thuật Nhiệt và giải được một số bài tập đơn giản.

- Kỹ năng làm việc nhóm, giao tiếp và khả năng đọc hiểu các sơ đồ hệ thống nhiệt lạnh.

- Năng lực tự chủ, thái độ và trách nhiệm:

+  Tự chủ trong tư duy để giải quyết các bài tập về nhiệt động, truyền nhiệt và đọc được các tài liệu kỹ thuật liên quan.

+  Có phẩm chất đạo đức tốt.

+  Có ý thức tôn trọng và hợp tác làm việc với đồng nghiệp.

+  Có tinh thần, thái độ nghiêm túc, trách nhiệm trong công việc.

+  Luôn thể hiện tốt các hành vi, thái độ đạo đức trong công việc.

+  Chấp hành tốt  nội qui, kỷ luật của cơ quan.

+  Rèn luyện tinh thần tích cực trong học tập và ứng dụng.

- Nội dung học phần:

- Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian:

| TT | Tên các bài trong học phần | Thời gian (giờ) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Tổng số | Lý thuyết | Thực hành / thực tập/ thí nghiệm/ bài tập/ thảo luận | Kiểm tra |
| Phần I: Cơ sở nhiệt động kỹ thuật |  |  |  |  |  |
| 1 | Chương 1: Một số khái niệm cơ bản và phương trình trạng thái của vật chất ở thể khí | 6 | 6 |  | 0 |
| 2 | Chương 2: Định luật nhiệt động thứ nhất và các quá trình nhiệt động cơ bản của khí lý tưởng | 6 | 6 |  | 0 |
| 3 | Chương 3: Chất thuần khiết | 6 | 6 |  | 0 |
| 4 | Chương 4: Một số quá trình đặc biệt của khí và hơi | 3 | 3 |  | 0 |
| 5 | Chương 5: Không khí ẩm | 6 | 6 |  | 0 |
| 6 | Chương 6: Quá trình nén khí và hơi | 3 | 2 |  | 1 |
| 7 | Chương 7: Chu trình máy lạnh và bơm nhiệt | 6 | 6 |  | 0 |
| Chương II: Truyền nhiệt |  |  |  |  |  |
| 8 | Chương 1: Những khái niệm cơ bản về truyền nhiệt | 3 | 3 |  | 0 |
| 9 | Chương 2: Khái niệm về dẫn nhiệt | 3 | 3 |  | 0 |
| 10 | Chương 3: Dẫn nhiệt ổn định | 3 | 3 |  | 0 |
| 11 | Chương 4: Khái niệm cơ bản về trao đổi nhiệt đối lưu | 3 | 3 |  | 0 |
| 12 | Chương 5: Tỏa nhiệt đối lưu tự nhiên, tỏa nhiệt đối lưu cưỡng bức, tỏa nhiệt khi ngưng và tỏa nhiệt khi sôi | 6 | 6 |  | 0 |
| 13 | Chương 6: Các định luật cơ bản về trao đổi nhiệt bức xạ | 3 | 3 |  | 0 |
| 14 | Chương 7: Truyền nhiệt hỗn hợp | 3 | 2 |  | 1 |
| Tổng cộng |  | 60 | 58 |  | 2 |

2. Nội dung chi tiết:

Phần I: CƠ SỞ NHIỆT ĐỘNG KỸ THUẬT

Chương 1: Một số khái niệm cơ bản và phương trình trạng thái của vật chất ở thể khí

1. Mục tiêu:

Sau khi học xong chương 1, sinh viên phải làm được:

- Trình bày được các khái niệm về hệ thống nhiệt động, nguồn nhiệt, động cơ nhiệt, bơm nhiệt và máy lạnh; chất môi giới; quá trình thuận nghịch và không thuận nghịch.

- Hiểu rõ các thông số trạng thái của chất môi giới như: nhiệt độ, áp suất, khối lượng riêng, thể tích riêng, nội năng, enthalpi, entropi.

- Chuyển đổi được các đơn vị đo lường trong chuyên ngành kỹ thuật nhiệt.

- Phân biệt được thế nào là khí lý tưởng với khí thực.

- Nắm vững phương trình trạng thái của khí lý tưởng và phương trình trạng thái của khí thực.

- Hiểu rõ khái niệm khí lý tưởng và hỗn hợp khí lý tưởng.

- Trình bày được định luật Gibbs – Dalton; định luật Amagat.

- Trình bày cách biểu diễn các thành phần của hỗn hợp khí lý tưởng như: thành phần khối lượng; thành phần thể tích; thành phần mol.

- Xác định được một số đại lượng đặc trưng của hỗn hợp như: khối lượng μ ứng với 1 kmol của hỗn hợp; hằng số chất khí lý tưởng R của hỗn hợp; thể tích riêng và hỗn hợp riêng của hỗn hợp; phân áp suất của các thành phần trong hỗn hợp.

2. Nội dung chương:

1.1 Một số khái niệm và định nghĩa.

1.2 Thông số trạng thái.

1.3 Phương trình trạng thái của vật chất ở thể khí

1.4 Hỗn hợp khí lý tưởng.

Chương 2: Định luật nhiệt động thứ nhất và các quá trình nhiệt động cơ bản của khí lý tưởng

1. Mục tiêu:

Sau khi học xong chương 2, sinh viên phải làm được:

- Hiểu được các khái niệm về công trong các quá trình nhiệt động của hệ thống nhiệt động.

- Nắm vững các đơn vị chỉ năng lượng (J, kJ, kcal, W, kW …) dùng trong chuyên ngành Kỹ thuật Nhiệt.

- Phân biệt được công giãn nở, công lưu động, công kỹ thuật.

- Hiểu được quy ước về dấu của công, nắm chắc những hệ thống nào sinh ra công và những hệ thống tiêu hao công.

- Biểu diễn được công nén hay giãn nở trên đồ thị p – V.

- Hiểu được các khái niệm về nhiệt lượng trong nhiệt động lực học.

- Tính toán được nhiệt lượng theo sự thay đổi entropi, tính nhiệt lượng theo sự thay đổi nhiệt độ.

- Phân biệt được các loại nhiệt dung riêng và đơn vị của chúng trong nhiệt động lực học kỹ thuật.

- Trình bày được nội dung định luật nhiệt động thứ nhất, viết được phương trình định luật nhiệt động thứ nhất

- Nắm được nguyên tắc bảo toàn khối lượng; cân bằng năng lượng trong hệ thống hở; các ứng dụng phương trình năng lượng của hệ thống hở.

2. Nội dung chương:

2.1. Công.

2.2. Nhiệt lượng.

2.3. Định luật nhiệt động thứ nhất.

Chương 3: Chất thuần khiết

1. Mục tiêu:

Sau khi học xong chương 3, sinh viên phải làm được:

- Nắm được tính chất tổng quan của các chất thuần khiết nói chung và hơi nước nói riêng; ứng dụng của chúng trong chuyên ngành Kỹ thuật Nhiệt.

- Khảo sát các trạng thái biến đổi của hơi nước trong điều kiện áp suất không đổi.

- Phân biệt được trạng thái lỏng chưa sôi, bão hòa lỏng, hơi bảo hòa ẩm, hơi bão hòa khô và hơi quá nhiệt.

- Hiểu rõ độ khô của chất thuần khiết.

- Nắm vững giản đồ khối biểu diễn quan hệ p – v – T của các chất thuần khiết.

- Phân biệt được quá trình nóng chảy và quá trình thăng hoa, quá trình hóa hơi và quá trình ngưng tụ.

- Hiểu rõ các pha trong chất thuần khiết nói chung và hơi nước nói riêng, các quá trình biến đổi pha của chúng.

- So sánh được các thông số liên quan đến điểm 3 thể của một số chất thuần khiết.

- Xác định được các thông số trạng thái của chất thuần khiết thông qua bảng tra, đồ thị hay phương trình.

- Nắm được các loại bảng tra của các chất thuần khiết để từ đó tìm ra được thông số trạng thái của chúng.

- Phân biệt được các loại đồ thị của hơi nước: đồ thị T – s; đồ thị i – s.

- Biểu diễn được các đường đẳng áp, đẳng nhiệt, đẳng tích, đoạn nhiệt lên các đồ thị trên.

- Biết áp dụng phương trình để tìm thông số trạng thái của chất thuần khiết khi cần thiết.

- Nắm vững các quá trình nhiệt động cơ bản của các chất thuần khiết: quá trình đẳng tích; quá trình đẳng áp; quá trình đẳng nhiệt; quá trình đoạn nhiệt.

- Xác định được trạng thái đầu và cuối của quá trình; tính được lượng nhiệt và công trao đổi giữa chất môi giới và môi trường.

2. Nội dung chương:

3.1. Tổng quát.

3.2. Quá trình hóa hơi đẳng áp.

3.3. Giản đồ khối biểu diển quan hệ p – V – T

3.4. Quá trình nóng chảy và quá trình thăng hoa

3.5. Cách xác định các thông số trạng thái của nước và hơi nước.

3.6. Các quá trình nhiệt động cơ bản.

Chương 4: Một số quá trình đặc biệt của khí và hơi

1. Mục tiêu:

Sau khi học xong chương 4, sinh viên phải làm được:

- Phân biệt được quá trình lưu động và quá trình tiết lưu.

- Nắm được một số quan hệ cơ bản của dòng lưu động: quan hệ giữa áp suất và tốc độ của dòng; quan hệ giữa hình dạng ống với tốc độ và các thông số trạng thái; quan hệ giữa tốc độ và mật độ của dòng.

- Hiểu được ống tăng tốc và ứng dụng của nó trong kỹ thuật.

- Hiểu được khái niệm về tiết lưu; ứng dụng quá trình tiết lưu vào trong công nghệ kỹ thuật nhiệt.

- Nắm vững quá trình hỗn hợp khí và hơi để ứng dụng trong thực tế nhằm xác định các thông số của hỗn hợp ở đầu ra trên cơ sở các thông số của từng thành phần ở đầu vào biết trước.

- Xác định được trạng thái đầu và cuối của hỗn hợp trong thể tích không đổi.

- Xác định được trạng thái đầu và trạng thái cuối của hỗn hợp theo dòng.

- Xác định được trạng thái đầu và cuối của hỗn hợp khi nạp thêm vào thể tích cố định.

2. Nội dung chương:

4.1. Quá trình lưu động.

4.2. Quá trình tiết lưu.

4.3. Quá trình hỗn hợp khí và hơi

Chương 5: Không khí ẩm

1. Mục tiêu:

Sau khi học xong chương 5, sinh viên phải làm được:

- Trình bày được các khái niệm cơ bản về không khí ẩm.

- Phân biệt được không khí khô và không khí ẩm; thông số trạng thái của không khí ẩm.

- Phân biệt được các loại không khí ẩm.

- Xác định được các thông số đặc trưng của không khí ẩm: độ ẩm tuyệt đối; độ ẩm tương đối; độ chứa hơi; enthalpi của không khí ẩm.

- Hiểu rõ các loại đồ thị dùng trong không khí ẩm.

- Phân biệt được đồ thị t – d và đồ thị i – d.

- Xác định được các thông số trạng thái của không khí ẩm dựa vào độ thị.

- Biểu diễn được các thông số trạng thái của không khí ẩm trên đồ thị.

- Nắm vững các quá trình nhiệt động cơ bản của không khí ẩm.

- Nắm vững các quá trình gia nhiệt; quá trình làm lạnh; quá trình khử ẩm trong công nghệ kỹ thuật nhiệt.

- Nắm vững quá trình bốc hơi, tăng ẩm trong công nghệ kỹ thuật nhiệt.

- Nắm vững hỗn hợp các dòng không khí ẩm trong kỹ thuật điều hòa không khí.

- Ứng dụng được các quá trình trên vào kỹ thuật sấy.

- Ứng dụng được các quá trình trên vào kỹ thuật điều tiết không khí.

2. Nội dung chương:

5.1. Khái niệm cơ bản.

5.2. Các thông số đặc trưng của không khí ẩm.

5.3. Đồ thị không khí ẩm.

5.4. Các quá trình nhiệt động cơ bản.

5.5. Quá trình sấy.

5.6. Quá trình điều hòa không khí.

Chương 6: Quá trình nén khí và hơi

1. Mục tiêu:

Sau khi học xong chương 6, sinh viên phải làm được:

- Phân biệt được thế nào là quạt và thế nào là máy nén.

- Phân loại được các loại máy nén khí.

- Hiếu rõ máy nén piston về cấu tạo và nguyên lý làm việc.

- Hiểu được những quá trình cơ bản của máy nén piston một cấp.

- Xác định được công tiêu hao của máy nén.

- Trình bày được dung tích thừa và tác hại của nó.

- Hiểu được những quá trình cơ bản của máy nén piston nhều cấp. Từ đó xác định công tiêu hao; nhiệt lượng khí nén thải qua xilanh và qua bình làm mát trung gian.

- Trình bày được công suất tiêu hao của máy nén và hiệu suất.

2. Nội dung chương:

6.1. Khái niệm chung.

6.2. Máy nén piston.

6.3. Công suất tiêu hao của máy nén và hiệu suất.

Chương 7: Chu trình máy lạnh và bơm nhiệt

1. Mục tiêu:

Sau khi học xong chương 7, sinh viên phải làm được:

- Nắm vững đây là loại chu trình nhiệt động ngược chiều tiêu hao công.

- Hiểu rõ khái niệm hệ số làm lạnh và hệ số làm nóng trong máy lạnh và bơm nhiệt.

- Chuyển đổi được các đơn vị của năng suất lạnh: kJ/h; kcal/h; Btu/h hay kW.

- Trình bày được các tác nhân lạnh dùng trong bơm nhiệt và máy lạnh.

- Trình bày được hệ thống máy lạnh dùng không khí làm tác nhân lạnh: cấu tạo, sơ đồ nguyên lý; đồ thị nhiệt động; các quá trình nhiệt động; hệ số làm lạnh.

- Trình bày được chu trình thiết bị làm lạnh bằng hơi: cấu tạo, sơ đồ nguyên lý; đồ thị nhiệt động; các quá trình nhiệt động; hệ số làm lạnh.

- Trình bày được chu trình máy lạnh bằng hơi nhiều cấp: cấu tạo, sơ đồ nguyên lý; đồ thị nhiệt động; các quá trình nhiệt động; hệ số làm lạnh.

- Trình bày được chu trình thiết bị làm lạnh bằng hơi kiểu ejector: cấu tạo, sơ đồ nguyên lý; đồ thị nhiệt động; các quá trình nhiệt động; hệ số làm lạnh.

- Trình bày được chu trình máy lạnh bằng hơi kiểu hấp thụ: cấu tạo, sơ đồ nguyên lý; đồ thị nhiệt động; các quá trình nhiệt động; hệ số làm lạnh.

- Trình bày được bơm nhiệt: cấu tạo, sơ đồ nguyên lý; đồ thị nhiệt động; các quá trình nhiệt động; hệ số làm nóng.

- Trình bày được các ứng dụng của máy lạnh trong kỹ thuật lạnh.

- Trình bày được các ứng dụng của bơm nhiệt vào kỹ thuật sấy.

2. Nội dung chương:

7.1. Khái niệm.

7.2. Hệ thống máy lạnh sử dụng không khí làm tác nhân lạnh.

7.3. Bơm nhiệt.

7.4. Các ứng dụng của máy lạnh và bơm nhiệt trong công nghệ kỹ thuật nhiệt.

Phần II: TRUYỀN NHIỆT

Chương 1: Những khái niệm cơ bản về truyền nhiệt

1. Mục tiêu:

Sau khi học xong chương 1, sinh viên phải làm được:

- Hiểu được bản chất của quá trình truyền nhiệt.

- Trình bày được khái niệm cơ bản của dẫn nhiệt, trao đổi nhiệt đối lưu và trao đổi nhiệt bức xạ.

- Chuyển đổi được các đơn vị cần thiết.

2. Nội dung chương:

1.1 Bản chất của quá trình truyền nhiệt.

1.2 Các dạng truyền nhiệt.

Chương 2: Khái niệm về dẫn nhiệt

1. Mục tiêu:

Sau khi học xong chương 2, sinh viên phải làm được:

- Hiểu được bản chất của quá trình dẫn nhiệt trong vật chất nói chung.

- Trình bày được định luật Fourier.

- Trình bày được hệ số dẫn nhiệt của vật rắn, chất lỏng và chất khí.

- Có thể giải được các bài toán dẫn nhiệt khi hệ số dẫn nhiệt  thay đổi theo quy tắc xác định.

2. Nội dung chương:

2.1 Định luật Fourier.

2.2 Hệ số dẫn nhiệt λ.

2.3 Các điều kiện đơn trị.

Chương 3: Dẫn nhiệt ổn định

1. Mục tiêu:

Sau khi học xong chương 3, sinh viên phải làm được:

- Giải được các bài toán dẫn nhiệt qua các loại vách phẳng, vách trụ, vách cầu, cụ thể là có thể xác định dòng nhiệt truyền qua vách, nhiệt độ tại các bề mặt và các lớp tiếp xúc, chiều dày vách cần thiết....

- Giải được các bài toán dẫn nhiệt qua các loại thanh có tiết diện đơn giản, cụ thể là có thể xác định dòng nhiệt truyền qua gốc thanh, nhiệt độ thừa tại các điểm đặc biệt....

2. Nội dung chương:

3.1 Dẫn nhiệt qua vách phẳng một lớp và nhiều lớp.

3.2 Dẫn nhiệt qua vách trụ một lớp và nhiều lớp.

3.3 Dẫn nhiệt qua vách cầu.

3.4 Dẫn nhiệt qua thanh dài vô hạn và thanh dài hữu hạn.

Chương 4: Khái niệm cơ bản về trao đổi nhiệt đối lưu

1. Mục tiêu:

Sau khi học xong chương 4, sinh viên phải làm được:

- Nắm được bản chất quá trình trao đổi nhiệt đối lưu trong lưu chất.

- Hiểu được định luật Newton.

- Trình bày được hệ số tỏa nhiệt  của chất lỏng và chất khí và các yếu tố ảnh hưởng đến hệ số .

2. Nội dung chương:

4.1 Khái niệm chung về trao đổi nhiệt đối lưu.

4.2 Định luật Newton.

4.3 Hệ số tỏa nhiệt .

Chương 5: Tỏa nhiệt đối lưu tự nhiên, tỏa nhiệt đối lưu cưỡng bức, tỏa nhiệt khi ngưng và tỏa nhiệt khi sôi

1. Mục tiêu:

Sau khi học xong chương 5, sinh viên phải làm được:

- Trình bày được đặc trưng quá trình tỏa nhiệt đối lưu tự nhiên và cưỡng bức.

- Trình bày được các phương trình đặc trưng cho các quá trình trong từng trường hợp cụ thể..

- Vận dụng được các phương trình để giải được các bài toán tỏa nhiệt đối lưu tự nhiên trong không gian vô hạn.

- Vận dụng được các phương trình đặc trưng phù hợp để giải được các bài toán tỏa nhiệt đối lưu cưỡng bức trong từng trường hợp cụ thể.

- Hiểu được các bài toán về truyền nhiệt khi ngưng tụ.

- Phân biệt được hiện tương ngưng màng và ngưng giọt.

- Hiểu được các yếu tố ảnh hưởng đến quá trình tỏa nhiệt khi ngưng màng.

- Hiểu được các bài toán về truyền nhiệt khi sôi.

- Phân biệt được hiện tương sôi màng và sôi bọt.

- Hiểu được các yếu tố ảnh hưởng đến quá trình tỏa nhiệt khi sôi màng và sôi bọt.

2. Nội dung chương:

4.1 Tỏa nhiệt đối lưu tự nhiên.

4.1.1 Tỏa nhiệt đối lưu tự nhiên trong không gian vô hạn.

4.1.2 Tỏa nhiệt đối lưu tự nhiên trong không gian hữu hạn.

4.2 Tỏa nhiệt đối lưu cưỡng bức.

4.2.1 Tỏa nhiệt khi dòng chảy trong ống.

4.2.2 Tỏa nhiệt khi dòng chảy ngang qua ống đơn.

4.2.3 Tỏa nhiệt khi dòng chảy ngang qua chum ống.

4.3 Tỏa nhiệt khi ngưng.

4.3.1 Bài toán tỏa nhiệt khi ngưng.

4.3.2 Các yếu tố ảnh hưởng đến quá trình tỏa nhiệt khi ngưng.

4.4 Tỏa nhiệt khi sôi.

4.4.1 Khái niệm chung.

4.4.2 Các yếu tố ảnh hưởng đến quá trình tỏa nhiệt khi sôi.

Chương 6: Các định luật cơ bản về trao đổi nhiệt bức xạ

1. Mục tiêu:

Sau khi học xong chương 6, sinh viên phải làm được:

- Trình bày được các khái niệm về bức xạ nhiệt.

- Hiểu được bản chất của quá trình bức xạ nhiệt.

- Hiểu và nhớ được các định luật cơ bản về bức xạ nhiệt: định luật Plank, định luật Wien, định luật Stefan – Boltzman, định luật Kirchhoff và định luật Lambert.

- Hiểu được bức xạ của chất khí và tính được độ đen của chất khí.

2. Nội dung chương:

4.1 Khái niệm cơ bản về bức xạ nhiệt.

4.2 Các định luật về bức xạ.

4.3 Bức xạ của chất khí.

Chương 7: Truyền nhiệt hỗn hợp

1. Mục tiêu:

Sau khi học xong chương 7, sinh viên phải làm được:

- Giải được các bài toán truyền nhiệt hỗn hợp qua vách phẳng / vách trụ 1 lớp và nhiều lớp.

- Giải được các bài toán truyền nhiệt hỗn hợp qua vách cầu 1 lớp.

2. Nội dung chương:

4.1 Truyền nhiệt qua vách phẳng, vách trụ, vách cầu và vách có cánh.

4.2 Tăng cường truyền nhiệt và tăng cường cách nhiệt.

IV. Điều kiện thực hiện môn học:

# 1. Phòng học chuyên môn hóa/nhà xưởng: bàn ghế đủ, phòng sạch, thoáng mát

# 2. Trang thiết bị máy móc: máy projector, micro, amli, loa, quạt

# 3. Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu: bảng phấn

# - Tài liệu hướng dẫn môn học, bài học cơ sở kỹ thuật nhiệt và truyền nhiệt.

# 4. Các điều kiện khác: wifi, máy tính

V. Nội dung và phương pháp, đánh giá:

# 1. Nội dung:

- Kiến thức:

- Hiểu đuợc các kiến thức chung về cơ sở nhiệt động lực học kỹ thuật.

- Nắm vững các quy luật truyền nhiệt nói chung.

- Kỹ năng:

- Phân tích, giải thích và lập luận giải quyết các vấn đề.

- Đọc hiểu, tra bảng các thông số trạng thái của môi chất, sử dụng được đồ thị, biết chuyển đổi một số đơn vị đo và giải được một số bài tập đơn giản.

- Năng lực tự chủ, thái độ và trách nhiệm: Kỹ năng làm việc nhóm, thái độ cầu thị, kỹ năng giao tiếp và  khả năng đọc hiểu các tài liệu kỹ thuật.

# 2. Phương pháp:

# - Đánh giá thường xuyên

# - Thảo luận theo nhóm

# - Khác: theo yêu cầu của giảng viên

# - Kiểm tra – đánh giá định kỳ

# - Thi kết thúc học phần tự luận

VI. Hướng dẫn thực hiện môn học:

# 1. Phạm vi áp dụng môn học: áp dụng cho HK2 năm thứ nhất

# 2. Hướng dẫn về phương pháp giảng dạy, học tập môn học:

# - Đối với giáo viên, giảng viên: SV cần dự giờ để được cung cấp thông tin hữu ích, thảo luận nắm rõ nội dung.

# - Đối với người học: Bắt buộc tham gia đủ các buổi học và làm bài tập, nếu vắng phải có lý do.

# 3. Những trọng tâm cần chú ý:

# 4. Tài liệu tham khảo:

# [1]. Hoàng Đình tín – Lê Chí Hiệp, Nhiệt động lực học kỹ thuật, Nhà xuất bản Đại Học Quốc Gia TP.HCM, 2011.

# [2]. Hoàng Đình Tín, Cơ sở truyền nhiệt và thiết kế thiết bị trao đổi nhiệt, Nhà xuất bản Đại Học Quốc Gia TP.HCM, 2013.

# [3]. Hoàng Đình Tín - Bùi Hải, Bài tập Nhiệt động học kỹ thuật & Truyền nhiệt, Nhà xuất bản Đại học quốc gia Tp.HCM – 2012.