## HP_TTLCB
KHOA: NHIỆT LẠNH |  | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
BỘ MÔN: LẠNH CƠ SỞ |  | Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
BẢNG THỐNG KÊ VẬT TƯ
KHÓA 19C1 - 7 LỚP VÀ 19T4 - 4 LỚP (11 LỚP)
HỌC PHẦN THỰC TẬP LẠNH CƠ BẢN - SỐ TIẾT : 90
TT | Tên vật tư/đồ nghề | Thông số kỹ thuật
|  |  | ĐVT | SỐ LƯỢNG | GHI CHÚ
Bài học (Môn học): THỰC TẬP LẠNH CƠ BẢN
1 | Động cơ máy nén tủ lạnh | 1/10 HP | Cái | 12
2 | Nhớt lạnh 410A | Shell | Lít | 12
3 | Bạc hàn | USA | Que | 550
4 | Đồng thau | Malaisia | Que | 33
5 | Ống đồng Φ 6 | Malaisia | cuộn | 33
6 | Ống đồng Φ 10 | Malaisia | cuộn | 11
7 | Ống đồng Φ 16 | Malaisia | Mét | 55
8 | Dây điện đôi 2.0 mm2 | Cadivi | cuôn | 11
9 | Băng keo điện Nano ( màu trắng ) | ĐL | Cuộn | 66
10 | Băng keo giấy 2cm | VN | Cuộn | 33
11 | Tablau điện 30cm x 25cm | VN | Cái | 6
12 | Ổ cắm 20A | VN | Cái | 6
13 | CB 1 pha 25 A | VN | Cái | 12
14 | Đầu cốt điện phủ nhựa loại FDFN ( cái ) | VN - loại FDFN | Bịch | 22
15 | Rơle khởi động kiểu dòng | 1/10 HP | Cái | 30
16 | Rơle bảo vệ ( thermic ) | 1/10 HP | Cái | 30
17 | Pin 1.5V - AA | Panasonic | Hộp | 1
18 | Pin 9V | Panasonic | Hộp | 1
19 | Contactor | MC 3P 9b | Cái | 15
20 | Rơ le nhiệt | MC 3P 9b | Cái | 15
21 | Đô mi nô 12 cặp chân 20A | VN-20A-660V | hộp | 3
Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 7 năm 2019
| TRƯỞNG ĐƠN VỊ | TỔ TRƯỞNG BỘ MÔN

## HP_TTSCTLDD
KHOA: NHIỆT LẠNH |  | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
BỘ MÔN: LẠNH CƠ SỞ |  | Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
BẢNG THỐNG KÊ VẬT TƯ
KHÓA 18T4 - 3 LỚP
HỌC PHẦN THỰC TẬP MÁY LẠNH DÂN DỤNG VÀ THƯƠNG NGHIỆP - SỐ TIẾT : 90
Tổng số lớp:
Sĩ số học sinh, sinh viên:
Kiểm tra thiết bị điện tủ lạnh và đấu điện tủ lạnh
Phương pháp nạp dầu và kiểm tra máy nén thiết bị lạnh
Phương pháp cân cáp, và đi ống trong sửa chữa thiết bị lạnh
Phương pháp điều chỉnh thông số và bấm ống trong sửa chữa thiết bị lạnh.
Phương pháp xác định các hư hỏng trong sửa chữa thiết bị lạnh
Phương pháp bảo trì thiết bị lạnh
TT | Tên vật tư/đồ nghề | Thông số kỹ thuật
|  |  | ĐVT | SỐ LƯỢNG | GHI CHÚ
Bài học (Môn học): THỰC TẬP MÁY LẠNH DÂN DỤNG VÀ THƯƠNG NGHIỆP
1 | Động cơ máy nén tủ lạnh | 1/8 HP | Cái | 8
2 | Động cơ máy nén máy lạnh | 1.5 HP | Cái | 8
3 | Nhớt lạnh 410A | Shell | Lít | 6
4 | Rắc co có ti sạc Φ6 | Ngoại | Cái | 15
5 | Bạc hàn | USA | Que | 150
6 | Đồng thau | VN | Que | 15
7 | Ống đồng Φ 6 | Malaixia | cuộn | 6
8 | Ống đồng Φ 16 | Malaixia | Mét | 6
9 | Dây điện đôi 2.0 mm2 | Cadivi | cuôn | 3
10 | Băng keo điện Nano | ĐL | Cuộn | 15
11 | Băng keo giấy | VN | Cuộn | 15
12 | Phích cắm | VN | Cái | 15
13 | Tablau điện 20cm x 30cm | VN | Cái | 9
14 | Ổ cắm 20A | Đài loan | Cái | 15
15 | CB 1 pha 25 A | Đài loan | Cái | 15
16 | Chì hàn | VN | Cuộn | 6
17 | Đầu cốt điện phủ nhựa loại FDFN ( cái ) | VN - loại FDFN | Bịch | 6
18 | Ga R134a | Malaixia | Bình | 3
19 | Pin 1.5V - AA | Panasonic | Hộp | 1
20 | Pin 9V | Panasonic | Hộp | 1
21 | Cáp tủ lạnh | Malaixia | Mét | 60
Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 7 năm 2019
| TRƯỞNG ĐƠN VỊ | TỔ TRƯỞNG BỘ MÔN

## TT_HTDHKK-CucBo
KHOA: NHIỆT LẠNH |  | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
BỘ MÔN: LẠNH CƠ SỞ |  | Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
BẢNG THỐNG KÊ VẬT TƯ
KHÓA 18C1 _ 6 LỚP
HỌC PHẦN: THỰC TẬP HỆ THỐNG ĐIỀU HÒA KHÔNG KHÍ CỤC BỘ - 90 Tiết
STT | TÊN VẬT TƯ | TSKT/ QUY CÁCH | ĐVT | SỐ LUỢNG | GHI CHÚ
Bài học (Môn học): THỰC TẬP HỆ THỐNG ĐIỀU HÒA KHÔNG KHÍ CỤC BỘ
1 | Dây điện đôi Cadivi | 2.0 mm2 | Cuộn | 6
2 | Ống đồng | Ф6 | Cuộn | 12
3 | Ống đồng | Ф10 | Cuộn | 12
4 | Phin lọc máy ĐHKK | VN | Cái | 30
5 | Đầu cốt điện phủ nhựa loại FDFN ( cái ) | Loại FDFN | Bịch | 12
6 | Dây rút ( trung ) | VN | Bịch | 12
7 | Rắc co có đầu ti sạc Ф6 | Ф6 | Cái | 12 |  | Đầu cốt điện phủ nhựa loại FDFN
8 | Bạc hàn | USA | Cây | 180
9 | Tụ quạt | 6μf - 320V | Cái | 12
10 | Băng keo điện Nano ( màu trắng ) |  | cuộn | 30
11 | Băng keo giấy | VN | cuộn | 15
12 | Pin 9V | 9V, Panasonic | hộp | 1
13 | Pin 1.5V - AA | 1.5V, Panasonic | hộp | 1
14 | Pin 1.5V - AAA | 1.5V, Panasonic | hộp | 1 |  | Ống Gen cách nhiệt
15 | CB | 1 pha - 25A | cái | 6
16
17
18
19 | Ga R22 |  | Bình | 6
20 | Ga R410A |  | Bình | 6
21 | Ximili cuốn cách nhiệt ống đồng |  | Kg | 6
22 | Ống Gen cách nhiệt | ϕ16 | Ống | 30
23 | Rắc co 1 đầu hàn Ф6 | ϕ6 | Cái | 30
24 | Thermic ( rơ le bảo vệ ) | 1.5 HP | Cái | 30
25 | Thermic ( rơ le bảo vệ ) | 2 HP | Cái | 30 |  | Ximili cuốn cách nhiệt ống đồng
26 | Rắc co 1 đầu hàn Ф10 | ϕ10 | Cái | 30
Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 7 năm 2019
| TRƯỞNG ĐƠN VỊ |  | TỔ TRƯỞNG BỘ MÔN