UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT	Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

LÝ TỰ TRỌNG TP. HỒ CHÍ MINH

# CHƯƠNG TRÌNH HỌC PHẦN

# Tên học phần: CƠ SỞ KỸ THUẬT NHIỆT - LẠNH

# Mã học phần: MH10

Thời gian thực hiện học phần: 30 giờ; (Lý thuyết: 43 giờ; Kiểm tra: 02 giờ)

- Vị trí, tính chất của học phần:

- Vị trí: Môn học được bố trí giảng dạy ở HKII.

- Tính chất: Là môn học thuộc chương trình bắt buộc.

- Mục tiêu học phần:

- Kiến thức:

- Cung cấp các kiến thức cơ bản về nguyên lý điều hòa không khí, các hệ thống điều hòa không khí thông dụng.

- Các quá trình và thiết bị xử lý không khí.

- Tính toán cân bằng nhiệt và ẩm trong phòng, tính toán các sơ đồ điều hòa không khí, hệ đường ống vận chuyển và phân phối gió, nước.

- Cung cấp cho người học những kiến thức về lắp đặt, vận hành và bảo dưỡng hệ thống điều hòa không khí.

- Kỹ năng:

- Kỹ năng tính toán, phân tích, đánh giá và tư vấn các ưu và nhược điểm của các hệ thống điều hòa không khí cho các công trình.

- Biết chuyển đổi một số đơn vị đo và giải được một số bài tập đơn giản.

- Kỹ  năng làm việc nhóm, giao tiếp và khả năng đọc hiểu các sơ đồ hệ thống lạnh.

- Năng lực tự chủ và trách nhiệm: Kỹ năng tư duy để giải quyết các bài tập về truyền nhiệt và đọc được các tài liệu kỹ thuật liên quan.

- Nội dung học phần:

  - Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian:

| Số TT | Tên các bài trong học phần | Thời gian (giờ) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Tổng số | Lý thuyết | Thực hành / thực tập/ thí nghiệm/ bài tập/ thảo luận | Kiểm tra |
| 1 2 3 4 5 6 7 | Chương 1: Một Số Vấn Đề Chung Về Hệ Thống Điều Hòa Không Khí Chương 2: Không Khí Ẩm Và Các Quá Trình Điển Hình Của Không Khí Ẩm Chương 3: Tính Cân Bằng Nhiệt Và Cân Bằng Ẩm Trong Phòng Chương 4: Thiết Lập Và Tính Toán Sơ Đồ Điều Hòa Không Khí Chương 5: Các hệ thống điều hòa không khí Chương 6: Hệ Thống Vận Chuyển Và Phân Phối Không Khí Chương 7: Hệ Thống Đường Ống Trong Kỹ Thuật Điều Hòa Không Khí | 2 4 6 6 4 4 4 | 2 4 5 6 4 3 4 |  | 1 1 |
| Tổng cộng |  | 30 | 28 |  | 2 |

2. Nội dung chi tiết:

Bài mở đầu:

Chương 1:    MỘT SỐ VẤN ĐỀ CHUNG VỀ ĐIỀU HÒA KHÔNG KHÍ 								Thời gian: 2 giờ

1. Mục tiêu:

- Hiểu đuợc sự ảnh hưởng của môi trường không khí tới con người và sản xuất.

- Rèn luyện tính tập trung, tỉ mỉ, tư duy logic, ứng dụng thực tiễn sản xuất áp dụng vào môn học cho HSSV.

- Có khả năng làm việc trong các nhóm để thảo luận và giải quyết các vấn đề liên quan

2. Nội dung chương:

1. Khái niệm về hệ thống điều hòa không khí

2.  Ảnh hưởng của môi trường không khí tới con người và sản xuất.

2.1. Ảnh hưởng của nhiệt độ.

2.2. Ảnh hưởng của độ ẩm.

2.3. Ảnh hưởng của tốc độ không khí

2.4. Ảnh hưởng của bụi

2.5. Ảnh hưởng của độ ồn.

2.6. Ảnh hưởng của các chất độc hại.

2.7. Ô nhiễm không khí và thông gió

Chương 2: KHÔNG KHÍ ẨM VÀ CÁC QUÁ TRÌNH ĐIỂN HÌNH CỦA KHÔNG KHÍ ẨM						Thời gian: 4 giờ

Mục tiêu:

- Nắm được các kiến thức không khí ẩm

- Các quá trình không khí ẩm

- Rèn luyện tính tập trung, tỉ mỉ, tư duy logic, sáng tạo, ứng dụng thực tiễn sản xuất áp dụng vào môn học cho HSSV.

- Có khả năng làm việc trong các nhóm để thảo luận và giải quyết các vấn đề liên quan

2. Nội dung chương:

1. Không khí ẩm.

1.1. Khái niệm về không khí ẩm .

1.2. Các thông số biểu diễn trạng thái của không khí ẩm

1.3. Các loại đồ thị của không khí ẩm.

2.  Các quá trình điển hình của không khí ẩm

2.1. Quá trình hòa trộn

2.2. Quá trình hâm nóng và làm mát.

2.3. Quá trình tăng ẩm và giảm ẩm.

2.4. Quá trình trao đổi nhiệt và ẩm đa biến.

Chương 3: TÍNH CÂN BẰNG NHIỆT VÀ CÂN BẰNG ẨM	Thời gian: 6 giờ

Mục tiêu:

- Nắm được các phương pháp tính cân bằng nhiệt và cân bằng ẩm

- Xác định các nguồn nhiệt vào không gian và xác định ẩm thừa

- Rèn luyện tính tập trung, tỉ mỉ, tư duy logic, sáng tạo, ứng dụng thực tiễn sản xuất áp dụng vào môn học cho HSSV.

- Có khả năng làm việc trong các nhóm để thảo luận và giải quyết các vấn đề liên quan

2. Nội dung chương:

1. Phương pháp tính cân bằng nhiệt và cân bằng ẩm.

2. Xác định các nguồn nhiệt vào không gian.

2.1. Nguồn nhiệt tỏa ra từ các nguồn sáng nhân tạo,Q2.

2.2. Nguồn nhiệt do máy móc thiết bị điện tỏa ra,Q1.

2.3. Nguồn nhiệt do người tỏa ra,Q3.

2.4. Nguồn nhiệt do sản phẩm mang vào,Q4

2.5. Nguồn nhiệt tỏa ra từ bề mặt thiết bị nhiệt,Q5

2.6. Nguồn nhiệt do bức xạ mặt trời vào phòng,Q6

2.7. Nguồn nhiệt do lọt không khí vào phòng,Q7

2.8.  Nguồn nhiệt truyền qua kết cấu bao che Q6

2.9. Tổng lượng nhiệt thừa QT

3. Xác định ẩm thừa. WT

3.1. Lượng ẩm do người tỏa ra. W1

3.2. Lượng ẩm thoát ra từ sản phẩm. W2

3.3. Lượng ẩm do bay hơi đọan nhịêt từ sàn ẩm, W3.

3.4. Lượng ẩm do hơi nước nóng mang vào, W4.

3.5. Lượng ẩm thừa, WT

Chương 4: THIẾT LẬP VÀ TÍNH TOÁN SƠ ĐỒ ĐIỀU HÒA KHÔNG KHÍ										Thời gian: 6 giờ

Mục tiêu:

- Thiết lập sơ đồ điều hòa không khí

- Sơ đồ điều hòa không khí theo đồ thị t-d

- Rèn luyện tính tập trung, tỉ mỉ, tư duy logic, sáng tạo, ứng dụng thực tiễn sản xuất áp dụng vào môn học cho HSSV.

- Có khả năng làm việc trong các nhóm để thảo luận và giải quyết các vấn đề liên quan

2. Nội dung chương:

1. Cơ sở thiết lập sơ đồ điều hòa không khí

2. Sơ đồ điều hòa không khí theo đồ thị t-d.

2.1.  Các thuật ngữ đặc trưng của sơ đồ điều hoà theo  đồ thị t-d

2.2.  Các sơ đồ điều hoà không khí mùa Hè

2.3.  Các sơ đồ điều hoà không khí mùa Đông.

Chương 5: CÁC HỆ THỐNG ĐIỀU HÒA KHÔNG KHÍ	Thời gian: 4 giờ

Mục tiêu:

- Nắm được các kiến thức các máy điều hòa cục bộ

- Các hệ thống điều hòa kiểu phân tán

- Hệ thống điều hòa trung tâm

- Hệ thống điều hòa kiểu ướt - Thiết bị buồng phun

- Điều hòa không khí kiểu bay hơi

- Rèn luyện tính tập trung, tỉ mỉ, tư duy logic, sáng tạo, ứng dụng thực tiễn sản xuất áp dụng vào môn học cho HSSV.

- Có khả năng làm việc trong các nhóm để thảo luận và giải quyết các vấn đề liên quan

2. Nội dung chương:

1. Các máy điều hòa cục bộ.

1.1. Máy điều hòa cửa sổ.

1.2. Máy điều hòa 2 khối (split type).

1.3. Máy điều hòa ghép (multi-split).

2. Các hệ thống điều hòa kiểu phân tán.

2.1. Hệ thống điều hòa kiểu VRV.

2.2. Hệ thống điều hòa làm lạnh bằng nước (water chiller).

3. Hệ thống điều hòa trung tâm.

4. Hệ thống điều hòa kiểu ướt - Thiết bị buồng phun.

5. Điều hòa không khí kiểu bay hơi

Chương 2: HỆ THỐNG VẬN CHUYỂN VÀ PHÂN PHỐI GIÓ											Thời gian: 4 giờ

Mục tiêu:

- Phân bố không khí trong phòng

- Hệ thống đường ống gió

- Các phương pháp thiết kế đường ống gió

- Các thiết bị phụ đường ống gió

- Tính chọn quạt gió

- Rèn luyện tính tập trung, tỉ mỉ, tư duy logic, sáng tạo, ứng dụng thực tiễn sản xuất áp dụng vào môn học cho HSSV.

- Có khả năng làm việc trong các nhóm để thảo luận và giải quyết các vấn đề liên quan

2. Nội dung chương:

1. Phân bố không khí trong phòng

1.1. Luồng không khí

1.2. Ảnh hưởng của các nhân tố đến kết cấu luồng không khí.

1.3. Miệng thổi và miệng hút không khí.

2. Hệ thống đường ống gió

2.1. Phân loại và đặc điểm hệ thống đường ống gió

2.2. Các cơ sở lý thuyết thiết lập hệ thống đường ống Gió

2.3. Xác định tổn thất áp lực trên hệ thống đường ống gió

3.  Các phương pháp thiết kế đường ống gió.

4. Các thiết bị phụ đường ống gió.

5. Tính chọn quạt gió.

Chương 7: HỆ THỐNG ĐƯỜNG ỐNG TRONG KỸ THUẬT ĐIỀU HÒA KHÔNG KHÍ						Thời gian: 4 giờ

Mục tiêu:

- Nắm được các kiến thức cơ sở về Hệ thống đường ống dẫn nước, sơ đồ cấp nước cho các thiết bị

- Chọn đường ống dẫn nước và chọn bơm, tháp giải nhiệt và bình giãn nở

- Rèn luyện tính tập trung, tỉ mỉ, tư duy logic, sáng tạo, ứng dụng thực tiễn sản xuất áp dụng vào môn học cho HSSV.

- Có khả năng làm việc trong các nhóm để thảo luận và giải quyết các vấn đề liên quan

2. Nội dung chương:

1. Hệ thống đường ống dẫn nước

1.1 Vật liệu đường ống.

1.2  Sự giãn nở vì nhiệt của các loại đường ống

1.3  Giá đỡ đường ống

2. Sơ đồ cấp nước cho các thiết bị

3  Chọn đường ống dẫn nước và chọn bơm

4  Tháp giải nhiệt và bình giãn nở

IV. Điều kiện thực hiện môn học:

# 1. Phòng học chuyên môn hóa/nhà xưởng: bàn ghế đủ, phòng sạch, thoáng mát

# 2. Trang thiết bị máy móc: máy projector, micro, amli, loa, quạt

# 3. Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu: bảng phấn

# - Tài liệu hướng dẫn môn học, bài học kỹ thuật điều hòa không khí.

# - Các sơ đồ hệ thống điều hòa không khí, hệ thống đường ống gió.

# 4. Các điều kiện khác: wifi, máy tính

V. Nội dung và phương pháp, đánh giá:

# 1. Nội dung:

- Kiến thức:

- TÍnh toán các hệ thống điều hòa không khí.

- Cấu tạo và nguyên lý hoạt động của các hệ thống điều hòa không khí.

- Kỹ năng:

- Phân tích, giải thích và lập luận giải quyết các vấn đề.

- Đọc hiểu, phân tích, tính toán hệ thống điều hòa không

- Giải được một số bài tập đơn giản.

- Năng lực tự chủ và trách nhiệm: Kỹ  năng  làm  việc  nhóm,  giao  tiếp  và  khả  năng  đọc  hiểu  các  tài liệu kỹ thuật

# 2. Phương pháp:

# - Kiểm tra – đánh giá thường xuyên

# - Thảo luận theo nhóm

# - Khác: theo yêu cầu của giảng viên

# - Kiểm tra – đánh giá định kỳ

# - Thi kết thúc học phần (90 phút) tự luận

VI. Hướng dẫn thực hiện môn học:

# 1. Phạm vi áp dụng môn học: áp dụng cho HKII năm thứ nhất

# 2. Hướng dẫn về phương pháp giảng dạy, học tập môn học:

# - Đối với giáo viên, giảng viên: SV cần dự giờ để được cung cấp thông tin hữu ích, thảo luận nắm rõ nội dung.

# - Đối với người học:	Bắt buộc tham gia đủ các buổi học và làm bài tập, nếu vắng phải có lý do.

# 3. Những trọng tâm cần chú ý:

# 4. Tài liệu tham khảo:

- Võ Chí Chính- Giáo trình điều hòa không khí - NXB Khoa Học và Kỹ Thuật Hà Nội - 2005.

Lê Chí Hiệp – Giáo trình điều hòa không khí - NXB Đại Học Quốc Gia Tp HCM - 2010

Shan K. Wang, Handbook of Air Conditioning and Refrigeration, McGraw – Hill 2001

5. Ghi chú và giải thích (nếu có):