UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT	Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

LÝ TỰ TRỌNG TP. HỒ CHÍ MINH

# CHƯƠNG TRÌNH HỌC PHẦN

# Tên học phần: CƠ SỞ KỸ THUẬT ĐIỆN VÀ MÁY ĐIỆN

# Mã học phần: MH09

Thời gian thực hiện học phần: 45 giờ; (Lý thuyết: 43 giờ; Kiểm tra: 02 giờ)

- Vị trí, tính chất của học phần:

- Vị trí: Môn học được giảng dạy ở học kỳ I của khóa học cùng với các môn Vẽ kỹ thuật, cơ kỹ thuật, vật liệu điện lạnh, an toàn điện...

- Tính chất: Là môn học thuộc chương trình bắt buộc.

- Mục tiêu học phần:

- Kiến thức:

- Cung cấp các kiến thức cơ bản về mạch điện, các định luật cơ bản, cách tính toán mạch điện, nguyên lý, cấu tạo, tính năng ứng dụng của nguồn điện và phụ tải điện, máy điện.

- Trang bị các kiến thức cơ bản về mạch điện 1 chiều, xoay chiều.  Hiểu được từ trường của dòng xoay chiều 1 pha, 3 pha.

- Kỹ năng: Kỹ  năng  làm  việc  nhóm,  giao  tiếp  và  khả  năng  đọc  hiểu  các  tài liệu kỹ thuật điện.

- Năng lực tự chủ và trách nhiệm: Kỹ  năng  tư  duy để  giải  quyết  các  bài toán của dòng xoay chiều 1 pha, 3 pha, các loại máy điện.

- Nội dung học phần:

  - Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian:

| Số TT | Tên các bài trong học phần | Thời gian (giờ) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Tổng số | Lý thuyết | Thực hành / thực tập/ thí nghiệm/ bài tập/ thảo luận | Kiểm tra |
| 1 2 3 4 5 | Chương1: Mạch Điện Một Chiều Chương 2: Từ Trường Chương 3: Mạch Điện Xoay Chiều 1 Pha Chương 4: Mạch Điện Xoay Chiều 3 Pha Chương 5: Máy Điện | 9 6 12 9 9 | 9 6 11 9 8 |  | 1 1 |
| Tổng cộng |  | 45 | 43 |  | 2 |

2. Nội dung chi tiết:

Bài mở đầu:

Chương 1:    MẠCH ĐIỆN MỘT CHIỀU			Thời gian: 9 giờ

1. Mục tiêu:

- Cung cấp cho SV các khái niệm, định luật mạch điện một chiều.

- Sinh viên phân tích và giải được các bài toán mạch điện một chiều.

2. Nội dung chương:

### 1.1. Các khái niệm cơ bản về mạch điện

1.1.1. Thông số

### 1.1.2. Các phần tử của mạch điện

### 1.2. Các định luật cơ bản

1.2.1. Định luật ohm

### 1.2.2. Định luật Kirchoff

### 1.2.3. Bài tập

### 1.3. Các phương pháp phân tích mạch điện 1 chiều

1.3.1. Phương pháp biến đổi tương đương

### 1.3.2. Phương pháp dòng điện nhánh

1.3.3. Phương pháp dòng điện nút

Chương 2: TỪ TRƯỜNG					Thời gian: 6 giờ

1. Mục tiêu: Cung cấp cho SV các khái niệm về điện từ và cảm ứng điện từ.

2. Nội dung chương:

2.1. Các khái niệm cơ bản

2.1.1. Các đại lượng từ cơ bản

2.1.2. Lực điện từ

2.2. Cảm ứng điện từ

2.2.1. Định luật cảm ứng điện từ

2.2.2. Dòng điện xoáy

2.2.3. Hiện tượng hỗ cảm

Chương 3: MẠCH ĐIỆN XOAY CHIỀU 1 PHA		Thời gian: 12 giờ

1. Mục tiêu: Cung cấp cho SV khái niệm, cách giải mạch điện xoay chiều 1 pha.

2. Nội dung chương:

3.1. Các khái niệm cơ bản.

3.1.1. Định nghĩa

3.1.2. Các đại lượng đặc trưng cho dòng điện hình sin

3.1.3. Trị số hiệu dụng của dòng điện, điện áp

3.1.4. Dòng điện hình sin trong nhánh thuần trở

3.1.5. Dòng điện hình sin trong nhánh thuần cảm

3.1.6. Dòng điện hình sin trong nhánh thuần dung

3.1.7. Dòng điện hình sin trong nhánh R, L, C nối tiếp

3.1.8. Công suất của dòng điện hình sin

3.1.9. Nâng cao hệ số công suất cosφ

1.1.10. Biểu diễn dòng điện hình sin bằng số phức

3.2. Các mạch điện xoay chiều 1 pha.

3.2.1. Biểu diễn số phức giải mạch điện

3.2.2. Phương pháp dòng điện mạch vòng

3.2.3. Phương pháp xếp chồng

Chương 4: MẠCH ĐIỆN XOAY CHIỀU 3 PHA		Thời gian: 9 giờ

1. Mục tiêu: Cung cấp cho SV biết nguyên tạo ra dòng điện xoay chiều 3 pha và giải một số bài tập 3 pha

2. Nội dung chương:

4.1. Các khái niệm cơ bản.

4.1.1 Khái niệm

4.1.2 Nguyên tắc tạo sức điện động xoay chiều

4.1.3 Ý nghĩa

4.1.4 Cách mắc dây

4.2. Giải Các mạch điện xoay chiều 3 pha.

4.2.1 Giải mạch điện xoay chiều 3 pha đối xứng

4.2.2 Công suất  xoay chiều  3 pha đối xứng

4.2.3 Bài tập

Chương 5: MÁY ĐIỆN						Thời gian: 9 giờ

1. Mục tiêu:

2. Nội dung chương:

5.1. Khái niệm chung về máy điện

5.1.1. Định nghĩa và phân loại

5.1.2. Các định luật điện từ cơ bản dùng trong máy điện

5.1.3. Nguyên lý máy phát điện và động cơ điện

5.1.4. Các vật liệu chế tạo máy điện

5.2. Máy điện không đồng bộ

5.2.1. Khái niệm chung

5.2.2. Cấu tạo máy điện không đồng bộ ba pha

5.2.3. Nguyên lý làm việc của máy điện không đồng bộ

5.2.4. Mở máy động cơ không đồng bộ ba pha

5.2.5. Điều chỉnh tốc độ động cơ điện không đồng bộ

5.2.6. Các đặc tính làm việc của động cơ điện không đồng bộ

5.2.7. động cơ không đồng bộ một pha

5.3. Máy điện đồng bộ

5.3.1. Định nghĩa và công dụng

5.3.2. Cấu tạo máy điện đồng bộ

5.3.3. Nguyên lý làm việc của máy phát điện đồng bộ

5.3.4. Sự làm việc song song của các máy phát điện đồng bộ.

5.3.5. Động cơ điện đồng bộ

IV. Điều kiện thực hiện môn học:

# 1. Phòng học chuyên môn hóa/nhà xưởng: sạch, thoáng mát

# 2. Trang thiết bị máy móc: máy projector, micro, amli, loa, quạt

# 3. Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu: bảng phấn

# - Tài liệu hướng dẫn môn học, bài học cơ sở kỹ thuật điện và máy điện.

# - Các thiết bị máy điện đồng bộ và máy điện không đồng bộ.

# - Động cơ không đồng bộ 1 pha và 3 pha

# 4. Các điều kiện khác: wifi, máy tính

V. Nội dung và phương pháp, đánh giá:

# 1. Nội dung:

- Kiến thức: Sinh viên được trang bị các cơ bản về mạch điện, phương pháp tính toán mạch điện, dòng điện xoay chiều 1 pha và 3 pha, các kiến thức về nguyên lý, cấu tạo, đặc tính và ứng dụng các lọai máy điện để giúp người học có thể giải thích và ứng dụng vào các môn học có liên quan.

- Kỹ năng:  Phân tích,  tính  toán, giải thích và lập luận giải quyết các vấn đề

- Năng lực tự chủ và trách nhiệm: Kỹ  năng  làm  việc  nhóm,  giao  tiếp  và  khả  năng  đọc  hiểu  các  tài liệu kỹ thuật

# 2. Phương pháp:

# - Kiểm tra – đánh giá thường xuyên

# - Thảo luận theo nhóm

# - Khác: theo yêu cầu của giảng viên

# - Kiểm tra – đánh giá định kỳ

# - Thi kết thúc học phần (60 phút) trắc nghiệm

VI. Hướng dẫn thực hiện môn học:

# 1. Phạm vi áp dụng môn học: áp dụng cho HKII năm thứ nhất

# 2. Hướng dẫn về phương pháp giảng dạy, học tập môn học:

# - Đối với giáo viên, giảng viên: SV cần dự giờ để được cung cấp thông tin hữu ích, thảo luận nắm rõ nội dung.

# - Đối với người học:	Bắt buộc tham gia đủ các buổi học và làm bài tập, nếu vắng phải có lý do.

# 3. Những trọng tâm cần chú ý:

# 4. Tài liệu tham khảo:

# - Vương Đình Bằng – Cơ sở kỹ thuật điện – 2004.

# - Vương Đình Bằng – Điện Công Nghiệp – 2004.

# - Đặng Văn Đào và Lê Văn Doanh – Kỹ thuật điện – NXB Giáo dục - 1997

5. Ghi chú và giải thích (nếu có):