UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT	Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

LÝ TỰ TRỌNG TP. HỒ CHÍ MINH

# CHƯƠNG TRÌNH HỌC PHẦN

# Tên học phần: HỆ THỐNG MÁY LẠNH DÂN DỤNG VÀ THƯƠNG NGHIỆP

# Mã học phần: MĐ20

Thời gian thực hiện học phần: 60 giờ; (Thực hành, thí nghiệm, thảo luận, bài tập: 57 giờ; Kiểm tra: 3 giờ)

- Vị trí, tính chất của học phần:

- Vị trí: Môn học được giảng dạy ở học kỳ III của khóa học

- Tính chất: Là môn học thuộc chương trình bắt buộc.

- Mục tiêu học phần:

- Kiến thức:

- Trình bày được nguyên lý hoạt động, cấu tạo và phân loại của máy lạnh thương nghiệp.

- Hiểu và phân tích được quy trình lắp đặt các máy lạnh thương nghiệp đạt yêu cầu kỹ thuật, công nghệ, an toàn cho người và thiết bị, đạt năng suất.

- Thực hiện được quy trình lắp đặt các máy lạnh thương nghiệp đạt yêu cầu kỹ thuật, công nghệ, an toàn cho người và thiết bị, đạt năng suất.

- Thực hiện được quy trình bảo trì, bảo dưỡng các máy lạnh thương nghiệp đạt yêu cầu kỹ thuật, công nghệ, an toàn cho người và thiết bị, đạt năng suất.

- Hiệu chỉnh các thông số kỹ thuật của các máy lạnh thương nghiệp đảm bảo đạt yêu cầu kỹ thuật, công nghệ, an toàn cho người và thiết bị.

- Rèn luyện tính linh hoạt, cẩn thận, nghiêm túc trong công việc và đảm bảo an toàn cho người và thiết bị.

- Kỹ năng:

- Sử dụng thành thạo các dụng cụ chuyên ngành.

- Đấu điện và sửa chữa những hư hỏng các mạch điện động lực và điều khiển.

- Kỹ năng làm việc nhóm, giao tiếp và khả năng đọc hiểu các tài liệu hệ thống lạnh.

- Năng lực tự chủ và trách nhiệm:

- Kỹ năng tư duy để giải quyết các công việc độc lập và hoàn thành tốt công việc được giao.

- Nội dung học phần:

  - Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian:

| Số TT | Tên các bài trong học phần | Thời gian (giờ) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Tổng số | Lý thuyết | Thực hành / thực tập/ thí nghiệm/ bài tập/ thảo luận | Kiểm tra |
| 1 2 3 | Chương 1: Thiết Bị Điện Tự Động Và Bảo Vệ Hệ Thống Lạnh Dân Dụng Và Thương Nghiệp. Chương 2: Phương Pháp Sửa Chữa Hệ Thống Lạnh Dân Dụng Và Thương Nghiệp. Chương 3: Cách Xác Định Và Xử Lý Các Hư Hỏng Thường Gặp Trong Hệ Thống Lạnh Dân Dụng Và Thương Nghiệp. | 18 30 12 |  | 17 29 11 | 1 1 1 |
| Tổng cộng |  | 60 |  | 57 | 3 |

2. Nội dung chi tiết:

Bài mở đầu:

Chương 1:   THIẾT BỊ ĐIỆN TỰ ĐỘNG VÀ BẢO VỆ HỆ THỐNG LẠNH DÂN DỤNG VÀ THƯƠNG NGHIỆP			Thời gian: 18 giờ

  - Mục tiêu:

- Hiểu được cấu tạo chức năng làm việc của các thiết bị khởi động và tự động bảo vệ HTL dân dụng và thương nghiệp

- Thực hiện cách xác định các thiết bị khởi động và tự động bảo vệ HTL dân dụng và thương nghiệp.

- Đấu mạch điện cho hệ thống lạnh dân dụng và thương nghiệp.

2. Nội dung chương:

1. Kiểm tra các thiết bị cơ bản của hệ thống máy lạnh dân dụng và thương nghiệp

1.1. Rơ le khởi động kiểu dòng.

1.2. Rơ le khởi động kiểu điện tử (PTC).

1.3. Rơ le bảo vệ (thermic)

1.4. Bộ điều chỉnh nhiệt độ (Thermostat)

1.5. Rơ le thời gian (timer relay)

1.6. Động cơ máy nén

1.7. Quạt, đèn, công tắc

2. Đấu mạch điện hệ thống lạnh dân dụng và thương nghiệp

Chương 2: PHƯƠNG PHÁP SỬA CHỮA HỆ THỐNG LẠNH DÂN DỤNG VÀ THƯƠNG NGHIỆP					Thời gian: 30 giờ

1. Mục tiêu:

Sửa chữa lạnh hoàn chỉnh cho hệ thống lạnh dân dụng và thương nghiệp

2. Nội dung chương:

1. Phương pháp nạp dầu và kiểm tra nén cho động cơ máy nén

1.1. Kỹ thuật thao tác tháo và nạp dầu cho thiết bị lạnh

1.2. Kỹ thuật kiểm tra các thông số của máy nén lạnh

2. Phương pháp đi ống, cân cáp và hàn nối các thiết bị

2.1. Kỹ thuật đi ống và hàn ống trong thiết bị lạnh

2.2. Kỹ thuật cân cáp

2.3. Kỹ thuật thử kín, hút chân không.

3. Phương pháp điều chỉnh thông số nạp ga và bấm ống trong sửa chữa thiết bị lạnh.

3.1. Kỹ thuật nạp ga và điều chỉnh thông số thiết bị lạnh.

3.2. kiểm tra các thông số

3.3. Kỹ thuật bấm ống.

Chương 3: CÁCH XÁC ĐỊNH VÀ XỬ LÝ CÁC HƯ HỎNG THƯỜNG GẶP TRONG HỆ THỐNG LẠNH DÂN DỤNG VÀ THƯƠNG NGHIỆP											Thời gian: 12 giờ

1. Mục tiêu:

Xác định và xử lý các hư hỏng thường gặp trong hệ thống lạnh dân dụng và thương nghiệp

2. Nội dung chương:

1. Xác định hư hỏng

1.1. Kỹ thuật vận hành

1.2. Kỹ thuật xác định các sự cố hư hỏng

1.3. Kỹ thuật khắc phục sự cố trong thiết bị lạnh.

2. phương pháp bảo trì thiết bị lạnh.

2.1. Kỹ thuật tháo và ráp máy lạnh.

2.2. Kỹ thuật bảo trì thiết bị .

IV. Điều kiện thực hiện môn học:

# 1. Phòng học chuyên môn hóa/nhà xưởng: bàn ghế đủ, phòng sạch, thoáng mát

# 2. Trang thiết bị máy móc: máy projector, micro, amli, loa, quạt

# 3. Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu: bảng phấn

# - Tài liệu hướng dẫn môn học, bài học hệ thống máy lạnh dân dụng và thương nghiệp.

# - Các mô hình hệ thống máy lạnh dân dụng và thương nghiệp.

# - Các thiết bị điện khởi động và bảo vệ hệ thống máy lạnh dân dụng và thương nghiệp

# 4. Các điều kiện khác: wifi, máy tính

V. Nội dung và phương pháp, đánh giá:

# 1. Nội dung:

- Kiến thức:

- Thiết bị điện khởi động và bảo vệ hệ thống máy lạnh dân dụng và thương nghiệp.

- Sửa chữa lạnh hoàn chỉnh cho hệ thống máy lạnh dân dụng và thương nghiệp.

- Các hư hỏng thường gặp trong hệ thống lạnh dân dụng và thương nghiệp

- Kỹ năng:  Phân tích, giải thích và lập luận giải quyết các vấn đề

- Năng lực tự chủ và trách nhiệm: Kỹ năng làm việc nhóm, giao tiếp và khả  năng đọc hiểu các tài liệu kỹ thuật

# 2. Phương pháp:

# - Kiểm tra – đánh giá thường xuyên

# - Thảo luận theo nhóm

# - Khác: theo yêu cầu của giảng viên

# - Kiểm tra – đánh giá định kỳ

VI. Hướng dẫn thực hiện môn học:

# 1. Phạm vi áp dụng môn học: áp dụng cho HKIII

# 2. Hướng dẫn về phương pháp giảng dạy, học tập môn học:

# - Đối với giáo viên, giảng viên: SV cần dự giờ để được cung cấp thông tin hữu ích, thảo luận nắm rõ nội dung.

# - Đối với người học:	Bắt buộc tham gia đủ các buổi học và làm bài tập, nếu vắng phải có lý do.

# 3. Những trọng tâm cần chú ý:

# 4. Tài liệu tham khảo:

# - TS. Nguyễn Đức Lợi – Phạm Văn Tuỳ - Tủ lạnh – Máy kem máy đá – Máy điều hòa nhiệt độ- Nhà xuất bản Khoa học và Kỹ thuật - 2000.

# - Nguyễn Minh Đức ( chủ biên) – Các thiết bị làm lạnh- Nhà xuất bản Tổng hợp  TP. Hồ Chí Minh -2 004.

# - TS. Nguyễn Đức Lợi – Dạy nghề sửa chữa tủ lạnh và máy điều hòa dân dụng- Nhà xuất bản giáo dục  - 2006.

5. Ghi chú và giải thích (nếu có):