ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT

| 1. Tên học phần: | THIẾT BỊ ĐO VÀ TỰ ĐỘNG ĐIỀU KHIỂN |
| --- | --- |
| 2. Mã học phần: | DLANH202 |
| 3. Số tín chỉ: | 2(2,0,4) |
| 4. Trình độ: | Dành cho sinh viên năm thứ 2 |

5. Phân bố thời gian

- Lên lớp: 30 tiết

- Thực tập phòng thí nghiệm: 0 tiết

- Thực hành: 0 tiết

- Tự học: 60 tiết

6. Điều kiện tiên quyết: kỹ thuật lạnh và nhiệt động kỹ thuật.

7. Mục tiêu của học phần

Sau khi hoàn tất môn học sinh viên được trang bị các kiến thức về các phương pháp đo, các loại thiết bị đo lường chất lỏng, chất khí; các loại tự động điều khiển trong hệ thống nhiệt lạnh.

8. Mô tả vắn tắt nội dung  học phần

Môn học Thiết bị điện cung cấp các khái niệm cơ bản về các dụng cụ đo lường, các dụng cụ và phương pháp đo nhiệt độ, áp suất, lưu lượng, mức cao, độ ẩm; các bộ điều chỉnh, các loại tự động điều khiển hệ thống lạnh.

9. Nhiệm vụ của sinh viên

Tham dự học, thảo luận, kiểm tra, thi theo QĐ số: 43/2007/QĐ-BGDĐT ngày 15/08/2007 của Bộ GD và ĐT và qui chế học vụ hiện hành của nhà trường.

10. Tài liệu học tập

-Sách, giáo trình chính: [1] Giáo trình Thiết bị đo và tự động điều khiển, Trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng. -Tài liệu tham khảo: [2] Nguyễn Đức Lợi - Tự động hoá Hệ thống lạnh - Nhà xuất bản Giáo dục – 2000 [3] Phan Công Ngô- Lý thuyết điều chỉnh tự động - Nhà xuất bản Khoa học kỹ thuật – 1996 [4] Hoàng Dương Hùng -Giáo trình tự động hoá quá trình nhiệt- Đại học bách khoa Đà nẵng

11. Tiêu chuẩn đánh giá sinh viên

- Dự lớp: từ 70% trở lên

- Thảo luận theo nhóm

- Kiểm tra thường xuyên

- Thi giữa học phần

- Tiểu luận

- Khác: theo yêu cầu của giảng viên

12. Thang điểm thi: Theo học chế tín chỉ

13. Nội dung chi tiết học phần

| CHƯƠNG | TÊN CHƯƠNG | LÝ THUYẾT | THỰC HÀNH |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Thiết bị đo | 18 | 0 |
| 2 | Tự động điều khiển | 12 | 0 |
| Tổng cộng: |  | 30 | 0 |

1. THIẾT BỊ ĐO

### 1.1. Đo lường và dụng cụ đo lường

### 1.1.1. Định nghĩa

### 1.1.2. Phân loại

### 1.1.3. Dụng cụ đo

### 1.2. Đo nhiệt độ

### 1.2.1. Khái niệm

### 1.2.2. Dụng cụ đo

### 1.2.3. Phân loại

### 1.3. Đo áp suất

### 1.3.1. Khái niệm

### 1.3.2. Áp kế chất lỏng

### 1.3.3. Một số áp kế đặc biệt

### 1.4. Đo lưu lượng

### 1.4.1. Khái niệm

### 1.4.2. Đo lưu lượng theo lưu tốc

### 1.4.3. Đo lưu lượng theo dung tích

### 1.4.4  Đo lưu lượng theo phương pháp tiết lưu

2. TỰ ĐỘNG ĐIỀU KHIỂN

### 2.1. Đại cương vế hệ thống điều khiển

### 2.1.1. Khái niệm

### 2.1.2. Mô tả toán học hệ thống điều khiển liên tục

### 2.1.3. Khảo sát tính ổn định của hệ thống.

### 2.2 Tự động điều khiển hệ thống lạnh

### 2.2.1. Khái niệm

### 2.2.2. Điều chỉnh năng suất lạnh máy nén piston.

### 2.2.3. Tự động bảo vệ máy nén.

### 2.2.4. Tự động hóa thiết bị ngưng tụ.

### 2.2.5. Tự động hóa thiết bị bay hơi.

### Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 12 năm 2014

Trưởng đơn vị đào tạo 						Trưởng bộ môn