Giáo án số:  01              Số tiết:      4     Tổng số tiết đã giảng 0
                              Thực hiện ngày……………Tháng ……… Năm 2012
Chương I: CÁC THIẾT BỊ THÔNG DỤNG TRONG HỆ THỐNG LẠNH
- Tên bài học: BÀI 1: THIẾT BỊ ĐIỀU KHIỂN
- Mục đích: Sau khi học xong bài này sinh viên sẽ:

Biết và phân loại được từng thiết bị điện điều khiển chuyên biệt
- Yêu cầu: 

Nắm được nhiệm vụ cụ thể của từng loại thiết bị điều khiển hay các loại rờle bảo vệ.
I. ỔN ĐỊNH LỚP:   Số học sinh vắng………..Tên……..

- Nội dung nhắc nhở:

II. KIỂM TRA BÀI CŨ: Thời gian   5 phút, dự kiến học sinh kiểm tra:

	Tên
	
	
	

	Điểm
	
	
	


- Câu hỏi kiểm tra: Giới thiệu môn học mới.
III. BÀI GIẢNG MỚI:

- Đồ dùng dạy học: Bảng, phấn, máy chiếu.
Nội dung phương pháp:

	TT
	Nội dung giảng dạy
	Thời gian

(phút)
	Phương pháp thực hiện

	1
	2
	3
	4

	I.
	Nhiệm vụ và phân loại
	5 phút
	Thuyết giảng

	1
	Nhiệm vụ.
	5
	( Nt )

	2
	Phân loại.
	5
	Giảng giải

	II.
	Áptomat.
	25
	Thuyết trình

	III.
	Rờle nhiệt bảo vệ qúa dùng, qúa nhiệt.
	25
	Thuyết trình

	IV.
	Công tắc tơ và rờle trung gian.
	30
	Thuyết trình

	1
	Cấu tạo cơ bản
	15
	Diễn giảng

	2
	Nguyên lý hoạt động
	15
	Diễn giảng

	3
	Bài tập ứng dụng
	45
	Giảng giải


IV.TỔNG KẾT BÀI: Thời gian……2……phút
V. CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP: Thời gian……3 phút

1. Trình bày sự giống nhau và khác nhau giữa công tắc tơ và rờle trung gian.
VI. TỰ ĐÁNH GIÁ CỦA GIÁO VIÊN VỀ: Chất lượng, nội dung, phương pháp, thời gian thực hiện bài giảng trên.

THÔNG QUA TỔ BỘ MÔN




  Ngày
          tháng
      năm











Chữ ký giáo viên

                                                                                          ĐỖ TRỌNG QUÝ

Giáo án số:  02              Số tiết 
4           Tổng số tiết đã giảng     4
                               Thực hiện ngày……………Tháng ………..Năm 2012 /
- Tên bài học: BÀI 2: RỜLE BẢO VỆ ÁP SUẤT
- Mục đích: Sau khi học xong bài này sinh viên sẽ:

Biết và phân loại được từng loại rờ le áp suất.
- Yêu cầu: 

Nắm được nhiệm vụ cụ thể của từng loại rờle bảo vệ áp suất.

I. ỔN ĐỊNH LỚP:   Số học sinh vắng………..Tên……..

- Nội dung nhắc nhở:

II. KIỂM TRA BÀI CŨ: Thời gian   5 phút, dự kiến học sinh kiểm tra:

	Tên
	
	
	

	Đểm
	
	
	


- Câu hỏi kiểm tra: 

III. BÀI GIẢNG MỚI:

- Đồ dùng dạy học: Bảng, phấn, máy chiếu.

Nội dung phương pháp:

	TT
	Nội dung giảng dạy
	Thời gian

(phút)
	Phương pháp thực hiện

	1
	2
	3
	4

	I.
	Nhiệm vụ. 
	5
	Thuyết giảng

	II.
	Phân loại.
	5
	( Nt )

	1.
	Rờle áp suất dầu.
	20
	Trình chiếu + Diễn giảng

	2.
	Rờle áp suất cao.
	20
	Diễn giảng

	3.
	Rờle áp suất thấp.
	15
	Diễn giảng

	4.
	Thermostat.
	
	Diễn giảng

	5.
	Rờle bảo vệ áp suất nước (WP).
	20
	||

	6.
	Rờle lưu lượng  (FLOW SWITCH).
	20
	( Nt )

	III.
	Cấu tạo cơ bản
	15
	Thuyết trình

	1.
	Nguyên lý hoạt động
	10
	Giảng giải

	2
	Bài tâp ứng dụng
	40
	( Nt )


IV.TỔNG KẾT BÀI: Thời gian……3……phút

V. CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP: Thời gian……2   phút

VI. TỰ ĐÁNH GIÁ CỦA GIÁO VIÊN VỀ: Chất lượng, nội dung, phương pháp, thời gian thực hiện bài giảng trên.

THÔNG QUA TỔ BỘ MÔN




  Ngày
          tháng
      năm











Chữ ký giáo viên

ĐỖ TRỌNG QUÝ
Giáo án số:  03              Số tiết:    4            Tổng số tiết đã giảng 8
                              Thực hiện ngày……………Tháng ………..Năm 2012
- Tên bài học: BÀI 3: ĐIỀU KHIỂN - BẢO VỆ HỆ THỐNG LẠNH
- Mục đích: Sau khi học xong bài này sinh viên sẽ:

Nắm được các kiểu bảo vệ thường gặp khi vận hành hệ thống lạnh. 

Biết được các loại điều khiển.

- Yêu cầu: 

        Đọc được các ký hiệu trên bản vẽ sơ đồ điện.
I. ỔN ĐỊNH LỚP:   Số học sinh vắng………..Tên……..

- Nội dung nhắc nhở:

II. KIỂM TRA BÀI CŨ: Thời gian   5 phút, dự kiến học sinh kiểm tra:

	Tên
	
	
	

	Đểm
	
	
	


- Câu hỏi kiểm tra: 

III. BÀI GIẢNG MỚI:

- Đồ dùng dạy học: Bảng, phấn, máy chiếu.

Nội dung phương pháp:

	TT
	Nội dung giảng dạy
	Thời gian

(phút)
	Phương pháp thực hiện

	1
	2
	3
	4

	I.
	  Bảo vệ máy nén
	5
	Thuyết trình

	1.
	Bảo vệ áp suất.
	20
	Trình chiếu + Diễn giảng

	2.
	Bảo vệ quá dòng và quá nhiệt ( OCR)
	20
	Diễn giảng

	3.
	Bảo vệ khi các điều kiện giải nhiệt không tốt
	20
	Diễn giảng

	4.
	Bảo vệ khi một số thiết bị khác không làm việc
	15
	( Nt )

	II.
	 Điều khiển mức dịch (ga lỏng).
	
	Thuyết giảng

	1.
	Điều khiển mức dịch ở bình trung gian
	20
	( Nt )

	2.
	Điều  khiển mức dịch ở bình giữ mức
	20
	( Nt )

	III.
	Các ký hiệu trên bản vẽ
	10
	Giảng giải

	1.
	Bài tập ứng dụng
	40
	Diễn giảng


IV.TỔNG KẾT BÀI: Thời gian……2……phút

V. CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP: Thời gian… 3……phút

VI. TỰ ĐÁNH GIÁ CỦA GIÁO VIÊN VỀ: Chất lượng, nội dung, phương pháp, thời gian thực hiện bài giảng trên.

THÔNG QUA TỔ BỘ MÔN




  Ngày
          tháng
      năm











Chữ ký giáo viên

ĐỖ TRỌNG QUÝ
Giáo án số:  04              Số tiết       4            Tổng số tiết đã giảng  12

                                Thực hiện ngày……………Tháng ………..Năm 2012/
Chương 2: CÁC MẠCH ĐIỆN THÔNG DỤNG TRONG HỆ THỐNG LẠNH
- Tên bài học: BÀI 4: MẠCH ĐIỆN ĐỘNG LỰC 
- Mục đích: Sau khi học xong bài này sinh viên sẽ:

      Hiểu và đọc được các sơ đồ mạch điện động lực của hệ thống lạnh.

- Yêu cầu: 

Phân tích được các tình huống hư hỏng
Nhận diện được thiết bị điện trên mạch.

I. ỔN ĐỊNH LỚP:   Số học sinh vắng………..Tên……..

- Nội dung nhắc nhở:

II. KIỂM TRA BÀI CŨ: Thời gian   5 phút, dự kiến học sinh kiểm tra:

	Tên
	
	
	

	Đểm
	
	
	


- Câu hỏi kiểm tra: 

III. BÀI GIẢNG MỚI:

- Đồ dùng dạy học: Bảng, phấn, máy chiếu.

Nội dung phương pháp:

	TT
	Nội dung giảng dạy
	Thời gian

(phút)
	Phương pháp thực hiện

	1
	2
	3
	4

	I.
	Khái niệm
	5
	Thuyết trình

	II.
	Mạch điện động lực điển hình
	30
	Trình chiếu + Diễn giảng

	1.
	Vẽ sơ đồ mạch
	25
	( Nt )

	2.
	Giải thích các ký hiệu
	20
	Diễn giảng

	3.
	Phân tích mạch
	25
	Giảng giải

	4.
	Nguyên lý hoạt động của mạch
	20
	Diễn giảng

	5.
	Bài tập ứng dụng 
	45
	Giảng giải

	
	
	
	


IV.TỔNG KẾT BÀI: Thời gian……2……phút

V. CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP: Thời gian……3……phút

VI. TỰ ĐÁNH GIÁ CỦA GIÁO VIÊN VỀ: Chất lượng, nội dung, phương pháp, thời gian thực hiện bài giảng trên.

THÔNG QUA TỔ BỘ MÔN




  Ngày
          tháng
      năm











Chữ ký giáo viên

ĐỖ TRỌNG QUÝ
Giáo án số:  05              Số tiết     4         Tổng số tiết đã giảng     16

                               Thực hiện ngày……………Tháng ………..Năm 2012
- Tên bài học: BÀI 5: MẠCH KHỞI ĐỘNG SAO - TAM GIÁC
- Mục đích: Sau khi học xong bài này sinh viên sẽ:

      Hiểu và đọc được sơ đồ mạch điện khởi động sao tam giác của hệ thống lạnh

- Yêu cầu: 

Phân tích được các tình huống hư hỏng

Nhận diện được thiết bị điện trên mạch.

I. ỔN ĐỊNH LỚP:   Số học sinh vắng………..Tên……..

- Nội dung nhắc nhở:

II. KIỂM TRA BÀI CŨ: Thời gian   5 phút, dự kiến học sinh kiểm tra:

	Tên
	
	
	

	Đểm
	
	
	


- Câu hỏi kiểm tra: 

III. BÀI GIẢNG MỚI:

- Đồ dùng dạy học: Bảng, phấn, máy chiếu.

Nội dung phương pháp:

	TT
	Nội dung giảng dạy
	Thời gian

(phút)
	Phương pháp thực hiện

	1
	2
	3
	4

	I.
	Khái niệm
	5
	Thuyết trình

	II.
	Vẽ sơ đồ mạch điều khiển
	20
	Trình chiếu + Diễn giảng

	1.
	Phân tích mạch
	25
	( Nt )

	2.
	Giải thích các ký hiệu
	20
	Diễn giảng

	III.
	Vẽ sơ đồ mạch động lực
	25
	Trình chiếu + Giảng giải

	1.
	Nguyên lý hoạt động của mạch
	20
	Diễn giảng

	2.
	Bài tập ứng dụng  
	45
	Giảng giải

	
	
	
	


IV.TỔNG KẾT BÀI: Thời gian……5……phút

V. CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP: Thời gian……5……phút

VI. TỰ ĐÁNH GIÁ CỦA GIÁO VIÊN VỀ: Chất lượng, nội dung, phương pháp, thời gian thực hiện bài giảng trên.

THÔNG QUA TỔ BỘ MÔN




  Ngày
          tháng
      năm











Chữ ký giáo viên

ĐỖ TRỌNG QUÝ
Giáo án số:  06              Số tiết      4       Tổng số tiết đã giảng     20
                              Thực hiện ngày……………Tháng ………..Năm 2012
- Tên bài học: BÀI 6: MẠCH BẢO VỆ ÁP SUẤT DẦU
- Mục đích: Sau khi học xong bài này sinh viên sẽ:

      Hiểu và đọc được sơ đồ mạch bảo vệ áp suất dầu của hệ thống lạnh

- Yêu cầu: 

Phân tích được các tình huống hư hỏng

Nhận diện được thiết bị điện trên mạch.

I. ỔN ĐỊNH LỚP:   Số học sinh vắng………..Tên……..

- Nội dung nhắc nhở:

II. KIỂM TRA BÀI CŨ: Thời gian   5 phút, dự kiến học sinh kiểm tra:

	Tên
	
	
	

	Đểm
	
	
	


- Câu hỏi kiểm tra: 

III. BÀI GIẢNG MỚI:

- Đồ dùng dạy học: Bảng, phấn, máy chiếu.

Nội dung phương pháp:

	TT
	Nội dung giảng dạy
	Thời gian

(phút)
	Phương pháp thực hiện

	1
	2
	3
	4

	I.
	Nguyên tắc chung
	15
	Thuyết trình

	II.
	Sơ đồ mạch bảo vệ áp suất dầu
	30
	Trình chiếu + Diễn giảng

	1.
	Phân tích mạch
	25
	( Nt )

	III.
	Rờ le áp suất dầu
	25
	Diễn giảng

	1.
	Cấu tạo 
	10
	Trình chiếu + Giảng giải

	2.
	Nguyên lý hoạt động
	20
	Diễn giảng

	3.
	Bài tập ứng dụng
	45
	


IV.TỔNG KẾT BÀI: Thời gian……3……phút 
V. CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP: Thời gian……2……phút

VI. TỰ ĐÁNH GIÁ CỦA GIÁO VIÊN VỀ: Chất lượng, nội dung, phương pháp, thời gian thực hiện bài giảng trên.

THÔNG QUA TỔ BỘ MÔN




  Ngày
          tháng
      năm











Chữ ký giáo viên

ĐỖ TRỌNG QUÝ
Giáo án số:  07              Số tiết
4          Tổng số tiết đã giảng    24
                               Thực hiện ngày……………Tháng ………..Năm 2012/
 Tên bài học: BÀI 7:   MẠCH ĐIỆN GIẢM TẢI
- Mục đích: Sau khi học xong bài này sinh viên sẽ:

      Hiểu và đọc được sơ đồ mạch giảm tải của hệ thống lạnh

- Yêu cầu: 

Phân tích được các tình huống hư hỏng

Nhận diện được thiết bị điện trên mạch.

I. ỔN ĐỊNH LỚP:   Số học sinh vắng………..Tên……..

- Nội dung nhắc nhở:

II. KIỂM TRA BÀI CŨ: Thời gian   5 phút, dự kiến học sinh kiểm tra:

	Tên
	
	
	

	Đểm
	
	
	


- Câu hỏi kiểm tra: 

III. BÀI GIẢNG MỚI:

- Đồ dùng dạy học: Bảng, phấn, máy chiếu.

Nội dung phương pháp:

	TT
	Nội dung giảng dạy
	Thời gian

(phút)
	Phương pháp thực hiện

	1
	2
	3
	4

	I.
	Giới thiệu
	15
	Thuyết trình

	II.
	Mạch điện giảm tải
	25
	Trình chiếu + Diễn giảng

	III.
	Nguyên lý hoạt động
	25
	( Nt )

	1
	Ứng dụng.
	25
	Diễn giảng

	2
	phân tích các hư hỏng.
	35
	Diễn giảng

	3
	Bài tập ứng dụng
	45
	Trình chiếu + Diễn giảng


IV.TỔNG KẾT BÀI: Thời gian……3……phút

V. CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP: Thời gian……2……phút

VI. TỰ ĐÁNH GIÁ CỦA GIÁO VIÊN VỀ: Chất lượng, nội dung, phương pháp, thời gian thực hiện bài giảng trên.

THÔNG QUA TỔ BỘ MÔN




  Ngày
          tháng
      năm











Chữ ký giáo viên

ĐỖ TRỌNG QUÝ
án số:  08              Số tiết:
4           Tổng số tiết đã giảng   28
                     Thực hiện ngày……………Tháng ………..Năm 2012
 Tên bài học: BÀI 8: MẠCH ĐIỆN BẢO VỆ ÁP SUẤT CAO BẢO VỆ QUÁ DÒNG
- Mục đích: Sau khi học xong bài này sinh viên sẽ:
      Hiểu và đọc được sơ đồ mạch bảo vệ cao áp và quá dòng của hệ thống lạnh

- Yêu cầu: 

Phân tích được các tình huống hư hỏng

Nhận diện được thiết bị điện trên mạch.

I. ỔN ĐỊNH LỚP:   Số học sinh vắng………..Tên……..

- Nội dung nhắc nhở:

II. KIỂM TRA BÀI CŨ: Thời gian   5 phút, dự kiến học sinh kiểm tra:

	Tên
	
	
	

	Đểm
	
	
	


- Câu hỏi kiểm tra: 

III. BÀI GIẢNG MỚI:

- Đồ dùng dạy học: Bảng, phấn, máy chiếu.

Nội dung phương pháp:

	TT
	Nội dung giảng dạy
	Thời gian

(phút)
	Phương pháp thực hiện

	1
	2
	3
	4

	I.
	Giới thiệu
	10
	Thuyết trình

	II.
	Mạch bảo vệ áp suất cao
	25
	Trình chiếu + Diễn giảng

	III.
	Mạch bảo vệ quá dòng
	25
	( Nt )

	1
	Nguyên lý hoạt động phân tích mạch
	25
	Diễn giảng

	2
	Ứng dụng
	25
	Trình chiếu + Giảng giải

	3
	Phân tích các tình huống hư hỏng
	15
	Diễn giảng

	IV.
	Bài tập
	45
	Diễn giảng


IV.TỔNG KẾT BÀI: Thời gian……3……phút

V. CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP: Thời gian……2……phút

VI. TỰ ĐÁNH GIÁ CỦA GIÁO VIÊN VỀ: Chất lượng, nội dung, phương pháp, thời gian thực hiện bài giảng trên.

THÔNG QUA TỔ BỘ MÔN




  Ngày
          tháng
      năm











Chữ ký giáo viên

ĐỖ TRỌNG QUÝ
Giáo án số:  09              Số tiết:
4         Tổng số tiết đã giảng     32
                                Thực hiện ngày……………Tháng ………..Năm 2012
  Tên bài học: BÀI 9: MẠCH BẢO VỆ BƠM QUẠT GIẢI NHIỆT
- Mục đích: Sau khi học xong bài này sinh viên sẽ:

      Hiểu và đọc được sơ đồ mạch điện điều khiển, bảo vệ bơm quạt giải nhiệt của hệ thống lạnh

- Yêu cầu: 

Phân tích được các tình huống hư hỏng.
Nhận diện được thiết bị điện trên mạch.

I. ỔN ĐỊNH LỚP:   Số học sinh vắng………..Tên……..

- Nội dung nhắc nhở:

II. KIỂM TRA BÀI CŨ: Thời gian   5 phút, dự kiến học sinh kiểm tra:

	Tên
	
	
	

	Đểm
	
	
	


- Câu hỏi kiểm tra: 

III. BÀI GIẢNG MỚI:

- Đồ dùng dạy học: Bảng, phấn, máy chiếu.

Nội dung phương pháp:

	TT
	Nội dung giảng dạy
	Thời gian

(phút)
	Phương pháp thực hiện

	1
	2
	3
	4

	I.
	Giới thiệu
	5
	Thuyết trình

	II.
	Điều khiển chạy các bơm và quạt
	20
	Trình chiếu + Diễn giảng

	1
	Chế độ bằng tay
	20
	( Nt )

	2
	Chế độ tự động
	20
	Trình chiếu + Diễn giảng

	III.
	Bảo vệ quá dòng bơm quạt giải nhiệt
	20
	Trình chiếu + Giảng giải

	IV.
	Mạch bảo vệ áp suất nước
	20
	( Nt )

	1
	Phân tích mạch và các tình huống hư hỏng
	20
	Diễn giảng

	2
	Bài tập 
	45
	Diễn giảng


IV.TỔNG KẾT BÀI: Thời gian……3……phút

V. CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP: Thời gian……2……phút

VI. TỰ ĐÁNH GIÁ CỦA GIÁO VIÊN VỀ: Chất lượng, nội dung, phương pháp, thời gian thực hiện bài giảng trên.

THÔNG QUA TỔ BỘ MÔN




  Ngày
          tháng
      năm











Chữ ký giáo viên

ĐỖ TRỌNG QUÝ
Giáo án số:  10              Số tiết:
3           Tổng số tiết đã giảng   36
                                Thực hiện ngày……………Tháng ………..Năm 2012
 Tên bài học: BÀI 10: MẠCH CẤP DỊCH  – ĐIỀU KHIỂN QUẠT DÀN LẠNH
- Mục đích: Sau khi học xong bài này sinh viên sẽ:

      Hiểu và đọc được sơ đồ mạch điện điều khiển, cấp dịch quạt dàn lạnh của hệ thống lạnh

- Yêu cầu: 

Phân tích được các tình huống hư hỏng

Nhận diện được thiết bị điện trên mạch.

I. ỔN ĐỊNH LỚP:   Số học sinh vắng………..Tên……..

- Nội dung nhắc nhở:

II. KIỂM TRA BÀI CŨ: Thời gian   5 phút, dự kiến học sinh kiểm tra:

	Tên
	
	
	

	Đểm
	
	
	


- Câu hỏi kiểm tra: 

III. BÀI GIẢNG MỚI:

- Đồ dùng dạy học: Bảng, phấn, máy chiếu.

Nội dung phương pháp:

	TT
	Nội dung giảng dạy
	Thời gian

(phút)
	Phương pháp thực hiện

	1
	2
	3
	4

	I.
	Giới thiệu
	5
	Thuyết trình

	II.
	Mạch cấp dịch dàn lạnh
	20
	Trình chiếu + Diễn giảng

	1
	Chế độ tự động
	20
	( Nt )

	2
	Chế độ bằng tay
	20
	Trình chiếu + Diễn giảng

	III.
	Mạch điều khiển quạt dàn lạnh
	20
	Trình chiếu + Giảng giải

	1
	Điều khiển chạy quạt
	20
	( Nt )

	2
	Bảo vệ quá dòng
	20
	
Diễn giảng


	
	
	
	


IV.TỔNG KẾT BÀI: Thời gian……3……phút

V. CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP: Thời gian……2……phút

VI. TỰ ĐÁNH GIÁ CỦA GIÁO VIÊN VỀ: Chất lượng, nội dung, phương pháp, thời gian thực hiện bài giảng trên.

THÔNG QUA TỔ BỘ MÔN




  Ngày
          tháng
      năm











Chữ ký giáo viên

ĐỖ TRỌNG QUÝ
Giáo án số:  11               Số tiết:    3           Tổng số tiết đã giảng  39
                                 Thực hiện ngày……………Tháng ………..Năm 2012
  Tên bài học: BÀI 11: MẠCH ĐIỆN XẢ BĂNG 3 GIAI ĐOẠN

- Mục đích: Sau khi học xong bài này sinh viên sẽ:
      Hiểu và đọc được sơ đồ mạch điện điều khiển, xả băng 3 giai đoạn của hệ thống lạnh

- Yêu cầu: 

Phân tích được các tình huống hư hỏng

Nhận diện được thiết bị điện trên mạch.

I. ỔN ĐỊNH LỚP:   Số học sinh vắng………..Tên……..

- Nội dung nhắc nhở:

II. KIỂM TRA BÀI CŨ: Thời gian   5 phút, dự kiến học sinh kiểm tra:

	Tên
	
	
	

	Đểm
	
	
	


- Câu hỏi kiểm tra: 

III. BÀI GIẢNG MỚI:

- Đồ dùng dạy học: Bảng, phấn, máy chiếu.

Nội dung phương pháp:

	TT
	Nội dung giảng dạy
	Thời gian

(phút)
	Phương pháp thực hiện

	1
	2
	3
	4

	I.
	Dẫn nhập
	5
	Thuyết trình

	II.
	Nguyên lý hoạt động
	20
	Trình chiếu + Diễn giảng

	1
	Giai đoạn 1: Rút dịch khỏi dàn lạnh
	20
	( Nt )

	2
	Giai đoạn 2: Giai đoạn xả băng
	20
	Trình chiếu + Diễn giảng

	3
	Giai đoạn 3: Giai đoạn làm khô dàn lạnh
	20
	Trình chiếu + Giảng giải

	III.
	Mạch chuông báo động
	20
	( Nt )

	1
	Nguyên lý hoạt động
	20
	Diễn giảng


IV.TỔNG KẾT BÀI: Thời gian……3……phút

V. CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP: Thời gian……2……phút

VI. TỰ ĐÁNH GIÁ CỦA GIÁO VIÊN VỀ: Chất lượng, nội dung, phương pháp, thời gian thực hiện bài giảng trên.

THÔNG QUA TỔ BỘ MÔN




  Ngày
          tháng
      năm











Chữ ký giáo viên

ĐỖ TRỌNG QUÝ
