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GIÁO ÁN MÔN HỌC

THÖÏC TAÄP CHUYEÂN NGAØNH
TRANG BỊ ĐIỆN HỆ THỐNG LẠNH
(
                                                   GV THỰC HIỆN : ĐỖ TRỌNG QÚY
Lưu Hành Nội Bộ
GIÁO ÁN SỐ: 01                           Thời gian thực hiện :   5 tiết            Lớp: 

                                                         Thực hiện ngày     tháng     năm 20                         

CHƯƠNG I : KIỂM TRA CÁC KHÍ CỤ ĐIỆN
TÊN BÀI :  RỜLE NHIỆT
Muïc ñích: 
   Người học sẽ thưc hiện được các trình tự thao tác:

-  Trình bày được nguyên tắc làm việc của rờle nhiệt trong sơ đồ mạch điện

-  Xác định đo kiểm, sửa chữa hư hỏng thông thường của một số khí cụ điện thông dụng

-  Sửa chữa được hư hỏng sơ đồ mạch
Yeâu caàu: 
   Sau khi học xong bài này học sinh có khả năng:
- Nắm rõ chức năng của mỗi loại khí cụ điện ( rờle nhiệt )
- Lắp rắp hoàn thiện một số mạch cơ bản

- Thao tác nhanh, thành thạo,chính xác có khoa học
- Phải đảm bảo an toàn tuyệt đối cho người và thiết bị.
I. OÅN ÑÒNH LÔÙP                            Thôøi gian: 1 phuùt

Soá hoïc sinh vaéng: …............    Teân:………………………………………………

                                                         ………………………………………………

II. KIEÅM TRA BAØI CUÕ                  Thôøi gian: 5 phuùt

Caâu hoûi kieåm tra: Giới thiệu môn học.
Döï kieán hoïc sinh kieåm tra:

	Teân
	
	
	
	

	Ñieåm
	
	
	
	


III. HÖÔÙNG DAÃN BAØI MÔÙI

- Noäi dung:  
- Nhận biết các loại khí cụ điện đơn giản

- Nút nhấn, contactor, rờle nhiệt.

- Đo kiểm tra khí cụ điện - thực hiện lắp rắp mạch

- Kiểm tra mạch khi cấp nguồn - Vận hành mạch theo trình tự 

- Ñoà duøng thieát bò höôùng daãn:  Động cơ điện, nút nhấn, contactor, rờle nhiệt, rờle trung gian, 
rờle thời gian, đoàng hoà VOM, Ampe keïp, nguoàn ñieän, kìm điện, tuốc tua vít, dây dẫn điện, phích caém vaø caùc duïng cuï khaùc.

- Hình thöùc toå chöùc höôùng daãn:  Toå chöùc theo nhoùm ( 2 SV/ nhóm)
- Saûn phaåm öùng duïng: Động cơ điện và các loại khí cụ.
IV.    CAÙC QUÙA TRÌNH HÖÔÙNG DAÃN
	TT
	Noäi dung höôùng daãn
	Phöông phaùp toå chöùc thöïc hieän
	Thôøi gian

	
	A.Höôùng daãn môû ñaàu
	
	

	1
	Ñaët vaán ñeà giôùi thieäu baøi thöïc haønh
	Thuyeát giaûng
	        1phút

	2
	Muïc ñích yeâu caàu
	Dieãn giaûng
	2phút

	3
	Giôùi thieäu duïng cuï,thieát bò
	Dieãn trình + tröïc quan
	2phút

	4
	Trình töï thöïc haønh
	Dieãn trình + laøm maãu
	10phút

	5
	Neâu caùc daïng hö hoûng vaø caùch söûa chöõa
	Dieãn giaûng
	2phút

	6
	Giaùo vieân thao taùc maãu
	Thao taùc maãu + dieãn giaûng
	12phút

	7
	Goïi hoïc sinh laøm lại có hướng dẫn của GV
	Học sinh thực hiện lại thao tác
	8phút

	8
	Nhaän xeùt cuûng coá baøi
	Dieãn giaûng
	2phút

	
	B .Höôùng daãn thöôøng xuyeân

Theo doõi,uoán naén caùc thao taùc cuûa hoïc sinh

Phaùt hieän sai soùt,höôùng daãn caùch khaéc phuïc

Nhaéc nhôû an toaøn lao ñoäng
	-Phân chia nhóm thực hành
-Học sinh thực hiện 

- GV quan sát hướng dẫn thường xuyên cho học sinh.

               ( Diễn giảng )
	165phút

	
	C .Höôùng daãn keát thuùc

Nhaän xeùt buoåi thöc taäp:

-Thao taùc cuûa hoïc sinh

-Chaáp haønh giôø giaác noäi quy cuûa xöôûng

-Nhöõng coâng vieäc hoïc sinh caàn chuaån bò cho baøi sau
	Kieåm tra,ñaùnh giaù

Thuyeát trình
	      15phút


V. TÖÏ RUÙT KINH NGHIEÄM (CHUAÅN BÒ ,TOÅ CHÖÙC,THÖÏC HIEÄN)
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Trưởng khoa                                   Tổ Trưởng                              Ngaøy    Thaùng    Naêm 20                   
                                                                                         Giaùo vieân

Voõ Phöôùc Quang                           Ñoã Troïng Quyù                                Ñoã Troïng Quyù

GIÁO ÁN SỐ: 02                            Thời gian thời hiện :   10 tiết            Lớp: 

                                                          Thực hiện ngày     tháng     năm 20                         

TÊN BÀI :  RỜLE ÁP SUẤT CAO - THẤP
Muïc ñích: 
   Người học sẽ thưc hiện được các trình tự thao tác:

-  Lắp ráp được các mạch điện đơn giản thường gặp trong hệ thống lạnh công nghiệp 3 pha 

-  Trình bày được nguyên tắc làm việc của rờle áp suất trong sơ đồ mạch điện

-  Xác định đo kiểm, sửa chữa hư hỏng thông thường của một số khí cụ điện thông dụng

-  Sửa chữa được hư hỏng sơ đồ mạch
Yeâu caàu: 
   Sau khi học xong bài này học sinh có khả năng:
- Nắm rõ chức năng của rờle áp suất cao - thấp
- Lắp rắp hoàn thiện một số mạch cơ bản

- Thao tác nhanh, thành thạo,chính xác có khoa học
- Phải đảm bảo an toàn tuyệt đối cho người và thiết bị.
I. OÅN ÑÒNH LÔÙP                            Thôøi gian: 1 phuùt

Soá hoïc sinh vaéng: …............    Teân:………………………………………………

                                                         ………………………………………………

II. KIEÅM TRA BAØI CUÕ                  Thôøi gian: 5 phuùt

Caâu hoûi kieåm tra: Nêu cách xác định các tiếp điểm của rờle nhiệt .
Dự kiến học sinh kiểm tra:

	Teân
	
	
	
	

	Ñieåm
	
	
	
	


III. HÖÔÙNG DAÃN BAØI MÔÙI

- Noäi dung:  
- Nhận biết các loại khí cụ điện đơn giản

- Nút nhấn, contactor, rờle nhiệt, rờle áp suất cao- thấp.

- Đo kiểm tra khí cụ điện - thực hiện lắp rắp mạch

- Kiểm tra mạch khi cấp nguồn - Vận hành mạch theo trình tự 

- Ñoà duøng thieát bò höôùng daãn:  Động cơ điện, nút nhấn, contactor, rờle nhiệt, rờle trung gian, 

rờle thời gian, đoàng hoà VOM, Ampe kẹp, nguồn điện, kìm điện, tuốc tua vít, dây dẫn điện, phích caém vaø caùc duïng cuï khaùc.

- Hình thöùc toå chöùc höôùng daãn:  Toå chöùc theo nhoùm ( 2 SV/ nhóm)
- Saûn phaåm öùng duïng: Rờle áp suất và các loại khí cụ điện khác.
IV.    CÁC QÚA TRÌNH HƯỚNG DẪN
	TT
	Noäi dung höôùng daãn
	Phöông phaùp toå chöùc thöïc hieän
	Thôøi gian

	
	A.Hướng dẫn mở đầu
	
	

	1
	Ñaët vaán ñeà giôùi thieäu baøi thöïc haønh
	Thuyeát giaûng
	        1phút

	2
	Muïc ñích yeâu caàu
	Dieãn giaûng
	2phút

	3
	Giôùi thieäu duïng cuï,thieát bò
	Dieãn trình + tröïc quan
	2phút

	4
	Trình töï thöïc haønh
	Dieãn trình + laøm maãu
	10phút

	5
	Neâu caùc daïng hö hoûng vaø caùch söûa chöõa
	Dieãn giaûng
	2phút

	6
	Giaùo vieân thao taùc maãu
	Thao taùc maãu + dieãn giaûng
	12phút

	7
	Goïi hoïc sinh laøm lại có hướng dẫn của GV
	Học sinh thực hiện lại thao tác
	8phút

	8
	Nhaän xeùt cuûng coá baøi
	Dieãn giaûng
	2phút

	
	B .Hướng dẫn thường xuyên
Theo doõi,uoán naén caùc thao taùc cuûa hoïc sinh

Phaùt hieän sai soùt,höôùng daãn caùch khaéc phuïc

Nhaéc nhôû an toaøn lao ñoäng
	-Phân chia nhóm thực hành
-Học sinh thực hiện 

- GV quan sát hướng dẫn thường xuyên cho học sinh.

               ( Diễn giảng )
	375phút

	
	C .Hướng dẫn kết thúc
Nhaän xeùt buoåi thöc taäp:

-Thao taùc cuûa hoïc sinh

-Chaáp haønh giôø giaác noäi quy cuûa xöôûng

-Nhöõng coâng vieäc hoïc sinh caàn chuaån bò cho baøi sau
	Kieåm tra,ñaùnh giaù

Thuyeát trình
	      30phút


V. TÖÏ RUÙT KINH NGHIEÄM (CHUAÅN BÒ ,TOÅ CHÖÙC,THÖÏC HIEÄN)
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Trưởng khoa                                   Tổ Trưởng                              Ngaøy    Thaùng    Naêm 20                   
                                                                                         Giaùo vieân

Voõ Phöôùc Quang                           Ñoã Troïng Quyù                                Ñoã Troïng Quyù

GIÁO ÁN SỐ: 03                               Thời gian thực hiện:      5 tiết            Lớp: 

                                                             Thực hiện ngày     tháng    năm 20                         

TÊN BÀI :  RỜLE ÁP SUẤT DẦU
Muïc ñích: 
   Người học sẽ thưc hiện được các trình tự thao tác:

-  Lắp ráp được các mạch điện đơn giản thường gặp trong hệ thống lạnh công nghiệp 3 pha 

-  Trình bày được nguyên tắc làm việc của thiết bị trong sơ đồ mạch điện

-  Xác định đo kiểm, sửa chữa hư hỏng thông thường của một số khí cụ điện thông dụng

-  Sửa chữa được hư hỏng sơ đồ mạch
Yeâu caàu: 
   Sau khi học xong bài này học sinh có khả năng:
- Nắm rõ chức năng của mỗi loại khí cụ điện

- Lắp rắp hoàn thiện một số mạch cơ bản

- Thao tác nhanh, thành thạo,chính xác có khoa học
- Phải đảm bảo an toàn tuyệt đối cho người và thiết bị.
I. OÅN ÑÒNH LÔÙP                            Thôøi gian: 1 phuùt

Soá hoïc sinh vaéng: …............    Teân:………………………………………………

                                                         ………………………………………………

II. KIEÅM TRA BAØI CUÕ                  Thôøi gian: 5 phuùt

Caâu hoûi kieåm tra: Neâu cách cân chỉnh rờle áp suất cao – thấp ? 

Döï kieán hoïc sinh kieåm tra:

	Teân
	
	
	
	

	Ñieåm
	
	
	
	


III. HÖÔÙNG DAÃN BAØI MÔÙI

- Noäi dung:  
- Nhận biết các loại khí cụ điện đơn giản

- Nút nhấn, contactơ, rờle áp suất dầu.

- Đo kiểm tra khí cụ điện - thực hiện lắp rắp mạch

- Kiểm tra mạch khi cấp nguồn - Vận hành mạch theo trình tự 

- Ñoà duøng thieát bò höôùng daãn:  Động cơ điện, nút nhấn, contactor, rờle nhiệt, rờ le trung gian,

rờle thời gian, đoàng hoà VOM, Ampe keïp, nguoàn ñieän, kìm điện, tuốc tua vít, dây dẫn điện, phích caém vaø caùc duïng cuï khaùc.

- Hình thöùc toå chöùc höôùng daãn:  Toå chöùc theo nhoùm ( 2 SV/ nhóm)
- Saûn phaåm öùng duïng: Rờle áp suất dầu và các loại khí cụ khác.
IV.    CÁC QÚA TRÌNH HƯỚNG DẪN
	TT
	Noäi dung höôùng daãn
	Phöông phaùp toå chöùc thöïc hieän
	Thôøi gian

	
	A. Hướng dẫn mở đầu
	
	

	1
	Ñaët vaán ñeà giôùi thieäu baøi thöïc haønh
	Thuyeát giaûng
	        1phút

	2
	Muïc ñích yeâu caàu
	Dieãn giaûng
	2phút

	3
	Giôùi thieäu duïng cuï,thieát bò
	Dieãn trình + tröïc quan
	2phút

	4
	Trình töï thöïc haønh
	Dieãn trình + laøm maãu
	10phút

	5
	Neâu caùc daïng hö hoûng vaø caùch söûa chöõa
	Dieãn giaûng
	2phút

	6
	Giaùo vieân thao taùc maãu
	Thao taùc maãu + dieãn giaûng
	12phút

	7
	Goïi hoïc sinh laøm lại có hướng dẫn của GV
	Học sinh thực hiện lại thao tác
	8phút

	8
	Nhaän xeùt cuûng coá baøi
	Dieãn giaûng
	2phút

	
	B .Hướng dẫn thường xuyên
Theo doõi,uoán naén caùc thao taùc cuûa hoïc sinh

Phaùt hieän sai soùt,höôùng daãn caùch khaéc phuïc

Nhaéc nhôû an toaøn lao ñoäng
	-Phân chia nhóm thực hành
-Học sinh thực hiện 

- GV quan sát hướng dẫn thường xuyên cho học sinh.

               ( Diễn giảng )
	155phút

	
	C .Hướng dẫn kết thúc
Nhaän xeùt buoåi thöc taäp:

-Thao taùc cuûa hoïc sinh

-Chaáp haønh giôø giaác noäi quy cuûa xöôûng

-Nhöõng coâng vieäc hoïc sinh caàn chuaån bò cho baøi sau
	Kieåm tra,ñaùnh giaù

Thuyeát trình
	      30phút


V. TÖÏ RUÙT KINH NGHIEÄM (CHUAÅN BÒ ,TOÅ CHÖÙC,THÖÏC HIEÄN)
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Trưởng khoa                                   Tổ Trưởng                              Ngaøy    Thaùng    Naêm 20                   
                                                                                      Giaùo vieân

Voõ Phöôùc Quang                           Ñoã Troïng Quyù                                Ñoã Troïng Quyù

GIÁO ÁN SỐ: 04                                  Thời gian thời hiện :     5 tiết            Lớp: 
                                                                Thực hiện ngày     tháng    năm 20                          

CHƯƠNG II : ĐẤU CÁC MẠCH ĐIỆN CƠ BẢN
TÊN BÀI: MẠCH TUẦN TỰ ĐIỀU KHIỂN ĐỘNG CƠ BA PHA
Muïc ñích:

-  Học sinh học cách lắp rắp mạch điện và vận hành thiết bị

Yeâu caàu: 
   Sau khi học xong bài này học sinh có khả năng:
- Thực hiện lắp rắp và vận hành mạch được theo yêu cầu

- Thao tác nhanh,thành thạo,chính xác có khoa học
- Phải đảm bảo an toàn tuyệt đối cho người và thiết bị.
I. OÅN ÑÒNH LÔÙP                            Thôøi gian: 1 phuùt

Soá hoïc sinh vaéng: …............    Teân:………………………………………………

                                                         ………………………………………………

II. KIEÅM TRA BAØI CUÕ                  Thôøi gian: 5 phuùt

Caâu hoûi kieåm tra: Neâu caùc bước xác định một contactor? 

Döï kieán hoïc sinh kieåm tra:

	Teân
	
	
	
	

	Ñieåm
	
	
	
	


III. HÖÔÙNG DAÃN BAØI MÔÙI

- Noäi dung:  
- Vẽ sơ đồ mạch điều khiển và động lực

- Đo kiểm tra khí cụ điện vẽ sơ đồ mạch điều khiển và động lực

- Thực hiện lắp rắp và vận hành mạch

- Kiểm tra mạch khi cấp nguồn

- Ñoà duøng thieát bò höôùng daãn:  Động cơ điện 3 pha, nút nhấn, contactor, rờle nhiệt, đoàng hoà Ampe keïp, nguoàn ñieän, kìm điện,dây dẫn điện, phích caém vaø caùc duïng cuï khaùc.

- Hình thöùc toå chöùc höôùng daãn:  Toå chöùc theo nhoùm ( 2 SV/ nhóm)
- Saûn phaåm öùng duïng: Động cơ điện 3 pha
IV.    CAÙC QUÙA TRÌNH HÖÔÙNG DAÃN
	TT
	Noäi dung höôùng daãn
	Phöông phaùp toå chöùc thöïc hieän
	Thôøi gian

	
	A.Höôùng daãn môû ñaàu
	
	

	1
	Ñaët vaán ñeà giôùi thieäu baøi thöïc haønh
	Thuyeát giaûng
	        1phút

	2
	Muïc ñích yeâu caàu
	Dieãn giaûng
	2phút

	3
	Giôùi thieäu duïng cuï,thieát bò
	Diễn trình + trực quan
	2phút

	4
	Trình töï thöïc haønh
	Dieãn trình + laøm maãu
	10phút

	5
	Neâu caùc daïng hö hoûng vaø caùch söûa chöõa
	Dieãn giaûng
	2phút

	6
	Giaùo vieân thao taùc maãu
	Thao taùc maãu + dieãn giaûng
	12phút

	7
	Goïi hoïc sinh laøm lại có hướng dẫn của GV
	Học sinh thực hiện bài thực hành theo phiếu hướng dẫn.
	8phút

	8
	Nhaän xeùt cuûng coá baøi
	Dieãn giaûng
	2phút

	
	B .Höôùng daãn thöôøng xuyeân

Theo doõi,uoán naén caùc thao taùc cuûa hoïc sinh

Phaùt hieän sai soùt,höôùng daãn caùch khaéc phuïc

Nhaéc nhôû an toaøn lao ñoäng
	-Phân chia nhóm thực hành
-Học sinh thực hiện theo phiếu hướng dẫn thực hành
	155phút

	
	C .Höôùng daãn keát thuùc

Nhaän xeùt buoåi thöc taäp:

-Thao taùc cuûa hoïc sinh

-Chaáp haønh giôø giaác noäi quy cuûa xöôûng

-Nhöõng coâng vieäc hoïc sinh caàn chuaån bò cho baøi sau
	Kieåm tra,ñaùnh giaù

Thuyeát trình
	      30phút


V. TÖÏ RUÙT KINH NGHIEÄM (CHUAÅN BÒ ,TOÅ CHÖÙC,THÖÏC HIEÄN)
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
                ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Trưởng khoa                                    Tổ Trưởng                                Ngaøy    Thaùng    Naêm 20                  
                                                                                      Giaùo vieân

Voõ Phöôùc Quang                          Ñoã Troïng Quyù                                  Ñoã Troïng Quyù

GIÁO ÁN SỐ: 05                                 Thời gian thực hiện:       5 tiết               Lớp: 
              Thực hiện ngày    tháng     năm 20

TÊN BÀI: MẠCH BẢO VỆ MẤT PHA
Muïc ñích:

-  Học sinh học cách lắp rắp mạch điện, quy trình vận hành mạch

Yeâu caàu: 
   Sau khi học xong bài này học sinh có khả năng:
- Thực hiện lắp rắp và vận hành mạch

- Thao tác nhanh, thành thạo,chính xác có khoa học
- Phải đảm bảo an toàn tuyệt đối cho người và thiết bị.
I. OÅN ÑÒNH LÔÙP                            Thôøi gian: 1 phuùt

Soá hoïc sinh vaéng: …............    Teân:………………………………………………

                                                         ………………………………………………

II. KIEÅM TRA BAØI CUÕ                  Thôøi gian: 5 phuùt

Caâu hoûi kieåm tra: Neâu ý nghĩa của việc điều khiển tuần tự động cơ điện 3 pha ? 

Döï kieán hoïc sinh kieåm tra:

	Teân
	
	
	
	

	Ñieåm
	
	
	
	


III. HÖÔÙNG DAÃN BAØI MÔÙI

- Noäi dung:  
- Vẽ sơ đồ mạch điều khiển và động lực

- Đo kiểm tra khí cụ điện - thực hiện lắp rắp mạch

- Kiểm tra mạch khi cấp nguồn – kẹp ampe theo dõi dòng 

- Vận hành mạch theo trình tự : 

- Ñoà duøng thieát bò höôùng daãn:  động cơ 3 pha, nút nhấn, contactor, rờle nhiệt, rờle trung gian, đoàng hoà Ampe keïp, nguoàn ñieän, kìm điện, tuốc tua vít, dây dẫn điện, phích caém vaø caùc duïng cuï khaùc.

- Hình thöùc toå chöùc höôùng daãn:  Toå chöùc theo nhoùm ( 2 SV/ nhóm)
- Saûn phaåm öùng duïng: động cơ 3 pha
IV.    CAÙC QUÙA TRÌNH HÖÔÙNG DAÃN
	TT
	Noäi dung höôùng daãn
	Phöông phaùp toå chöùc thöïc hieän
	Thôøi gian

	
	A.Höôùng daãn môû ñaàu
	
	

	1
	Ñaët vaán ñeà giôùi thieäu baøi thöïc haønh
	Thuyeát giaûng
	        1phút

	2
	Muïc ñích yeâu caàu
	Dieãn giaûng
	2phút

	3
	Giôùi thieäu duïng cuï,thieát bò
	Dieãn trình + tröïc quan
	2phút

	4
	Trình töï thöïc haønh
	Dieãn trình + laøm maãu
	10phút

	5
	Neâu caùc daïng hö hoûng vaø caùch söûa chöõa
	Dieãn giaûng
	2phút

	6
	Giaùo vieân thao taùc maãu
	Thao taùc maãu + dieãn giaûng
	12phút

	7
	Goïi hoïc sinh laøm lại có hướng dẫn của GV
	Học sinh thực hiện lại thao tác
	8phút

	8
	Nhaän xeùt cuûng coá baøi
	Dieãn giaûng
	2phút

	
	B .Höôùng daãn thöôøng xuyeân

Theo doõi,uoán naén caùc thao taùc cuûa hoïc sinh

Phaùt hieän sai soùt,höôùng daãn caùch khaéc phuïc

Nhaéc nhôû an toaøn lao ñoäng
	-Phân chia nhóm thực hành
-Học sinh thực hiện 

- GV quan sát hướng dẫn thường xuyên cho học sinh.
	155phút

	
	C .Höôùng daãn keát thuùc

Nhaän xeùt buoåi thöc taäp:

-Thao taùc cuûa hoïc sinh

-Chaáp haønh giôø giaác noäi quy cuûa xöôûng

-Nhöõng coâng vieäc hoïc sinh caàn chuaån bò cho baøi sau
	Kieåm tra,ñaùnh giaù

Thuyeát trình
	      30phút


V. TÖÏ RUÙT KINH NGHIEÄM (CHUAÅN BÒ ,TOÅ CHÖÙC,THÖÏC HIEÄN)
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Trưởng khoa                                    Tổ Trưởng                                Ngaøy    Thaùng    Naêm 20                   
                                                                                       Giaùo vieân

Voõ Phöôùc Quang                           Ñoã Troïng Quyù                                 Ñoã Troïng Quyù

GIÁO ÁN SỐ: 06                           Thời gian thực hiện:       10 tiết         Lớp: 

                                                         Thực hiện ngày     tháng    năm 20                         

TÊN BÀI: MẠCH GIẢM DÒNG KHỞI ĐỘNG SAO – TAM GIÁC KẾT HỢP BÁO SỰ CỐ
Muïc ñích:

-  Học sinh học cách lắp rắp mạch điện, quy trình vận hành mạch

Yeâu caàu: 
   Sau khi học xong bài này học sinh có khả năng:
- Thực hiện lắp rắp và vận hành mạch

- Thao tác nhanh, thành thạo,chính xác có khoa học
- Phải đảm bảo an toàn tuyệt đối cho người và thiết bị.
I. OÅN ÑÒNH LÔÙP                            Thôøi gian: 1 phuùt

Soá hoïc sinh vaéng: …............    Teân:………………………………………………

                                                         ………………………………………………

II. KIEÅM TRA BAØI CUÕ                  Thôøi gian: 5 phuùt

Caâu hoûi kieåm tra: Neâu ý nghĩa của việc bảo vệ mất pha? 

Döï kieán hoïc sinh kieåm tra:

	Teân
	
	
	
	

	Ñieåm
	
	
	
	


III. HÖÔÙNG DAÃN BAØI MÔÙI

- Noäi dung:  
- Vẽ sơ đồ mạch điều khiển và động lực

- Đo kiểm tra khí cụ điện - thực hiện lắp rắp mạch

- Kiểm tra mạch khi cấp nguồn – kẹp ampe theo dõi dòng 

- Vận hành mạch theo trình tự : Khởi động sao( tam giác (sự cố (báo đèn chuông (bấm ngưng chuông ( reset

- Ñoà duøng thieát bò höôùng daãn:  Động cơ điện, nút nhấn, contactor, rờle nhiệt, rờle trung gian, rờle thời gian, đoàng hoà Ampe keïp, nguoàn ñieän, kìm điện, tuốc tua vít, dây dẫn điện, phích caém vaø caùc duïng cuï khaùc.

- Hình thöùc toå chöùc höôùng daãn:  Toå chöùc theo nhoùm ( 2 SV/ nhóm)
- Saûn phaåm öùng duïng: Động cơ điện 3 pha.
IV.    CAÙC QUÙA TRÌNH HÖÔÙNG DAÃN
	TT
	Noäi dung höôùng daãn
	Phöông phaùp toå chöùc thöïc hieän
	Thôøi gian

	
	A.Höôùng daãn môû ñaàu
	
	

	1
	Ñaët vaán ñeà giôùi thieäu baøi thöïc haønh
	Thuyeát giaûng
	        1phút

	2
	Muïc ñích yeâu caàu
	Dieãn giaûng
	2phút

	3
	Giôùi thieäu duïng cuï,thieát bò
	Dieãn trình + tröïc quan
	2phút

	4
	Trình töï thöïc haønh
	Dieãn trình + laøm maãu
	10phút

	5
	Neâu caùc daïng hö hoûng vaø caùch söûa chöõa
	Dieãn giaûng
	2phút

	6
	Giaùo vieân thao taùc maãu
	Thao taùc maãu + dieãn giaûng
	12phút

	7
	Goïi hoïc sinh laøm lại có hướng dẫn của GV
	Học sinh thực hiện lại thao tác
	8phút

	8
	Nhaän xeùt cuûng coá baøi
	Dieãn giaûng
	2phút

	
	B .Höôùng daãn thöôøng xuyeân

Theo doõi,uoán naén caùc thao taùc cuûa hoïc sinh

Phaùt hieän sai soùt,höôùng daãn caùch khaéc phuïc

Nhaéc nhôû an toaøn lao ñoäng
	-Phân chia nhóm thực hành
-Học sinh thực hiện 

- GV quan sát hướng dẫn thường xuyên cho học sinh.

               ( Diễn giảng )
	375phút

	
	C .Höôùng daãn keát thuùc

Nhaän xeùt buoåi thöc taäp:

-Thao taùc cuûa hoïc sinh

-Chaáp haønh giôø giaác noäi quy cuûa xöôûng

-Nhöõng coâng vieäc hoïc sinh caàn chuaån bò cho baøi sau
	Kieåm tra,ñaùnh giaù

Thuyeát trình
	      30phút


V. TÖÏ RUÙT KINH NGHIEÄM (CHUAÅN BÒ ,TOÅ CHÖÙC,THÖÏC HIEÄN)
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Trưởng khoa                                    Tổ Trưởng                               \Ngaøy    Thaùng    Naêm 20                   
                                                                                   Giaùo vieân

Voõ Phöôùc Quang                           Ñoã Troïng Quyù                                 Ñoã Troïng Quyù

GIÁO ÁN SỐ: 07                          Thời gian thực hiện:       10 tiết           Lớp: 

                                                        Thực hiện ngày      tháng     năm 20                         

TÊN BÀI: MẠCH MÁY LẠNH TỦ ĐỨNG
Muïc ñích:

-  Học sinh học cách lắp rắp mạch điện, quy trình vận hành mạch

Yeâu caàu: 
   Sau khi học xong bài này học sinh có khả năng:
- Thực hiện lắp rắp và vận hành mạch

- Thao tác nhanh, thành thạo,chính xác có khoa học
- Phải đảm bảo an toàn tuyệt đối cho người và thiết bị.
I. OÅN ÑÒNH LÔÙP                            Thôøi gian: 1 phuùt

Soá hoïc sinh vaéng: …............    Teân:………………………………………………

                                                         ………………………………………………

II. KIEÅM TRA BAØI CUÕ                  Thôøi gian: 5 phuùt

Caâu hoûi kieåm tra: Neâu ý nghĩa của việc giảm dòng khởi động sao - tam giác? 

Döï kieán hoïc sinh kieåm tra:

	Teân
	
	
	
	

	Ñieåm
	
	
	
	


III. HÖÔÙNG DAÃN BAØI MÔÙI

- Noäi dung:  
- Vẽ sơ đồ mạch điều khiển và động lực

- Đo kiểm tra khí cụ điện - thực hiện lắp rắp mạch

- Kiểm tra mạch khi cấp nguồn – kẹp ampe theo dõi dòng 

- Vận hành mạch theo trình tự : Bơm nước (quạt tháp ( quạt dàn lạnh (máy nén

- Ñoà duøng thieát bò höôùng daãn:  Máy lạnh, nút nhấn, contactor, rờle nhiệt, rờle trung gian, rờle thời gian, đoàng hoà Ampe keïp, nguoàn ñieän, kìm điện, tuốc tua vít, dây dẫn điện, phích caém vaø caùc duïng cuï khaùc.

- Hình thöùc toå chöùc höôùng daãn:  Toå chöùc theo nhoùm ( 2 SV/ nhóm)
- Saûn phaåm öùng duïng: Máy lạnh tủ đứng .
IV.    CAÙC QUÙA TRÌNH HÖÔÙNG DAÃN
	TT
	Noäi dung höôùng daãn
	Phöông phaùp toå chöùc thöïc hieän
	Thôøi gian

	
	A.Höôùng daãn môû ñaàu
	
	

	1
	Ñaët vaán ñeà giôùi thieäu baøi thöïc haønh
	Thuyeát giaûng
	        1phút

	2
	Muïc ñích yeâu caàu
	Dieãn giaûng
	2phút

	3
	Giôùi thieäu duïng cuï,thieát bò
	Dieãn trình + tröïc quan
	2phút

	4
	Trình töï thöïc haønh
	Dieãn trình + laøm maãu
	10phút

	5
	Neâu caùc daïng hö hoûng vaø caùch söûa chöõa
	Dieãn giaûng
	2phút

	6
	Giaùo vieân thao taùc maãu
	Thao taùc maãu + dieãn giaûng
	12phút

	7
	Goïi hoïc sinh laøm lại có hướng dẫn của GV
	Học sinh thực hiện lại thao tác
	8phút

	8
	Nhaän xeùt cuûng coá baøi
	Dieãn giaûng
	2phút

	
	B .Höôùng daãn thöôøng xuyeân

Theo doõi,uoán naén caùc thao taùc cuûa hoïc sinh

Phaùt hieän sai soùt,höôùng daãn caùch khaéc phuïc

Nhaéc nhôû an toaøn lao ñoäng
	-Phân chia nhóm thực hành
-Học sinh thực hiện 

- GV quan sát hướng dẫn thường xuyên cho học sinh.
	375phút

	
	C .Höôùng daãn keát thuùc

Nhaän xeùt buoåi thöc taäp:

-Thao taùc cuûa hoïc sinh

-Chaáp haønh giôø giaác noäi quy cuûa xöôûng

-Nhöõng coâng vieäc hoïc sinh caàn chuaån bò cho baøi sau
	Kieåm tra,ñaùnh giaù

Thuyeát trình
	      30phút


V. TÖÏ RUÙT KINH NGHIEÄM (CHUAÅN BÒ ,TOÅ CHÖÙC,THÖÏC HIEÄN)
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Trưởng khoa                                    Tổ Trưởng                              Ngaøy    Thaùng    Naêm 20                   
                                                                               Giaùo vieân

Voõ Phöôùc Quang                           Ñoã Troïng Quyù                                 Ñoã Troïng Quyù

GIÁO ÁN SỐ: 08                              Thời gian thực hiện:     10 tiết             Lớp:                         

        Thực hiện ngày     tháng     năm 20

TÊN BÀI: MẠCH ĐIỆN KHO LẠNH
Muïc ñích:

-  Học sinh học cách lắp rắp mạch điện, quy trình vận hành một kho lạnh

Yeâu caàu: 
   Sau khi học xong bài này học sinh có khả năng:
- Thực hiện lắp rắp và vận hành mạch

- Thao tác nhanh, thành thạo,chính xác có khoa học
- Phải đảm bảo an toàn tuyệt đối cho người và thiết bị.
I. OÅN ÑÒNH LÔÙP                            Thời gian: 1 phút
Soá hoïc sinh vaéng: …............    Teân:………………………………………………

                                                         ………………………………………………

II. KIEÅM TRA BAØI CUÕ                  Thôøi gian: 5 phuùt

Caâu hoûi kieåm tra: Neâu ý nghĩa của việc điều khiển thứ tự 1 hệ thống lạnh? 

Döï kieán hoïc sinh kieåm tra:

	Teân
	
	
	
	

	Ñieåm
	
	
	
	


III. HÖÔÙNG DAÃN BAØI MÔÙI

- Noäi dung:  
- Vẽ sơ đồ mạch điều khiển và động lực

- Đo kiểm tra khí cụ điện - thực hiện lắp rắp mạch

- Kiểm tra mạch khi cấp nguồn – kẹp ampe theo dõi dòng 

- Vận hành mạch theo trình tự : quạt tháp ( bơm nước ( quạt dàn lạnh ( máy nén

- Ñoà duøng thieát bò höôùng daãn:  kho lạnh, nút nhấn, contactor, rờle nhiệt, rờle thời gian, rờle trung gian, đoàng hoà Ampe keïp, nguoàn ñieän, kìm điện, tuốc tua vít, dây dẫn điện, phích caém vaø caùc duïng cuï khaùc.

- Hình thöùc toå chöùc höôùng daãn:  Toå chöùc theo nhoùm ( 2 SV/ nhóm)
- Saûn phaåm öùng duïng: Kho lạnh CN
IV.    CAÙC QUÙA TRÌNH HÖÔÙNG DAÃN
	TT
	Noäi dung höôùng daãn
	Phöông phaùp toå chöùc thöïc hieän
	Thôøi gian

	
	A.Höôùng daãn môû ñaàu
	
	

	1
	Ñaët vaán ñeà giôùi thieäu baøi thöïc haønh
	Thuyeát giaûng
	        1phút

	2
	Muïc ñích yeâu caàu
	Dieãn giaûng
	2phút

	3
	Giôùi thieäu duïng cuï,thieát bò
	Dieãn trình + tröïc quan
	2phút

	4
	Trình töï thöïc haønh
	Dieãn trình + laøm maãu
	10phút

	5
	Neâu caùc daïng hö hoûng vaø caùch söûa chöõa
	Dieãn giaûng
	2phút

	6
	Giaùo vieân thao taùc maãu
	Thao taùc maãu + dieãn giaûng
	12phút

	7
	Goïi hoïc sinh laøm lại có hướng dẫn của GV
	Học sinh thực hiện lại thao tác
	8phút

	8
	Nhaän xeùt cuûng coá baøi
	Dieãn giaûng
	2phút

	
	B .Höôùng daãn thöôøng xuyeân

Theo doõi,uoán naén caùc thao taùc cuûa hoïc sinh

Phaùt hieän sai soùt,höôùng daãn caùch khaéc phuïc

Nhaéc nhôû an toaøn lao ñoäng
	-Phân chia nhóm thực hành
-Học sinh thực hiện 

- GV quan sát hướng dẫn thường xuyên cho học sinh.
	375phút

	
	C .Höôùng daãn keát thuùc

Nhaän xeùt buoåi thöc taäp:

-Thao taùc cuûa hoïc sinh

-Chaáp haønh giôø giaác noäi quy cuûa xöôûng

-Nhöõng coâng vieäc hoïc sinh caàn chuaån bò cho baøi sau
	Kieåm tra,ñaùnh giaù

Thuyeát trình
	      30phút


V. TÖÏ RUÙT KINH NGHIEÄM (CHUAÅN BÒ ,TOÅ CHÖÙC,THÖÏC HIEÄN)
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
                ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Trưởng khoa                                   Tổ Trưởng                              Ngaøy    Thaùng    Naêm 20                  
                                                                                Giaùo vieân

Voõ Phöôùc Quang                         Ñoã Troïng Qúy                                  Ñoã Troïng Quyù

GIÁO ÁN SỐ: 09                                Thời gian thực hiện:      10 tiết         Lớp: 
                                                              Thực hiện ngày     tháng    năm 20
TEÂN BAØI: MẠCH GIẢM TẢI MÁY NÉN KẾT HỢP BÁO SỰ CỐ
Muïc ñích: 
- Học sinh học cách vận hành hệ thống lạnh CN 
Yeâu caàu: Sau khi học xong bài này học sinh có khả năng:
- Lắp ráp được mạch điện

- Thao tác thành thạo, chính xác khi vận hành hệ thống lạnh  
- Xác định được các thông số kỹ thuật của hệ thống lạnh.
I. OÅN ÑÒNH LÔÙP                            Thôøi gian: 1 phuùt

Soá hoïc sinh vaéng: …............    Teân:………………………………………………

                                                         ………………………………………………

II. KIEÅM TRA BAØI CUÕ                  Thôøi gian: 3 phuùt

Caâu hoûi kieåm tra: Neâu caùc bước lắp rắp mạch điện bảo vệ áp suất? 

Döï kieán hoïc sinh kieåm tra:

	Teân
	
	
	
	

	Ñieåm
	
	
	
	


III. HÖÔÙNG DAÃN BAØI MÔÙI

- Noäi dung:  
- Vẽ sơ đồ điều khiển,động lực.lắp ráp mạch điện
- Phương pháp kiểm tra mạch khi cung cấp nguồn
- Vận hành hệ thống lạnh CN, đo kiểm tra thông số
- Các điều kiện để biết máy hoạt động tốt
- Ñoà duøng thieát bò höôùng daãn:  Maùy laïnh CN, nút nhấn, contactor, rờle nhiệt, rờle thời gian, rờle trung gian, đoàng hoà Ampe kẹp, nguồn điện, kìm điện, tuốc tua vít, dây dẫn điện, phích caém vaø caùc duïng cuï khaùc.
- Hình thöùc toå chöùc höôùng daãn:  Tổ chức theo nhóm
- Saûn phaåm öùng duïng: Máy nén lạnh CN
  IV.    CAÙC QUÙA TRÌNH HÖÔÙNG DAÃN
	TT
	Noäi dung höôùng daãn
	Phöông phaùp toå chöùc thöïc hieän
	Thôøi gian

	
	A.Höôùng daãn môû ñaàu
	
	

	1
	Ñaët vaán ñeà giôùi thieäu baøi thöïc haønh
	Thuyết giảng
	        1phút

	2
	Muïc ñích yeâu caàu
	Diễn giảng
	2phút

	3
	Giôùi thieäu duïng cuï,thieát bò
	Dieãn trình + tröïc quan
	2phút

	4
	Trình töï thöïc haønh
	Dieãn trình + laøm maãu
	10phút

	5
	Neâu caùc daïng hö hoûng vaø caùch söûa chöõa
	Dieãn giaûng
	2phút

	6
	Giaùo vieân thao taùc maãu
	Thao taùc maãu + dieãn giaûng
	12phút

	7
	Goïi hoïc sinh laøm lại có hướng dẫn của GV
	Học sinh thực hiện bài thực hành theo phiếu hướng dẫn.
	10phút

	8
	Nhaän xeùt cuûng coá baøi
	Dieãn giaûng
	2phút

	
	B .Höôùng daãn thöôøng xuyeân

Theo doõi,uoán naén caùc thao taùc cuûa hoïc sinh

Phaùt hieän sai soùt,höôùng daãn caùch khaéc phuïc

Nhaéc nhôû an toaøn lao ñoäng
	-Phân chia nhóm thực hành
-Học sinh thực hiện theo phiếu hướng dẫn thực hành
	375phút

	
	C .Höôùng daãn keát thuùc

Nhaän xeùt buoåi thöc taäp:

-Thao taùc cuûa hoïc sinh

-Chaáp haønh giôø giaác noäi quy cuûa xöôûng

-Nhöõng coâng vieäc hoïc sinh caàn chuaån bò cho baøi sau
	Kieåm tra,ñaùnh giaù

Thuyeát trình
	      30phút


V. TÖÏ RUÙT KINH NGHIEÄM (CHUAÅN BÒ ,TOÅ CHÖÙC,THÖÏC HIEÄN)
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
                ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
 Trưởng khoa                                     Tổ Trưởng                              Ngaøy    Thaùng    Naêm 20                 
                                                                                     Giaùo vieân

Voõ Phöôùc Quang                            Ñoã Troïng Qúy                                   Ñoã Troïng Quyù
GIÁO ÁN SỐ: 10                                Thời gian thực hiện:      10 tiết         Lớp: 
                                                              Thực hiện ngày    tháng    năm 20
TÊN BÀI: MẠCH RỜ LE ÁP SUẤT CAO, THẤP
Muïc ñích: Học sinh học lắp rắp mạch điện và vận hành máy                         

Yeâu caàu: Sau khi học xong bài này học sinh có khả năng:
- Đọc được bản vẽ nguyên lý, sơ đồ mạch điện điều khiển,động lực

- Thao tác thành thạo, chính xác khi lắp ráp mạch điện
- Vận hành được mạch điều khiển và động lực thiết bị lạnh CN
I. OÅN ÑÒNH LÔÙP                            Thôøi gian: 1 phuùt

Soá hoïc sinh vaéng: …............    Teân:………………………………………………

                                                         ………………………………………………

II. KIEÅM TRA BAØI CUÕ                  Thôøi gian: 3 phuùt

Caâu hoûi kieåm tra: Neâu caùc phương pháp giảm tải máy nén? 

Döï kieán hoïc sinh kieåm tra:

	Teân
	
	
	
	

	Ñieåm
	
	
	
	


III. HÖÔÙNG DAÃN BAØI MÔÙI

- Noäi dung:  Thao tác lắp ráp mạch điện
- Xác định và kiểm tra được các khí cụ điện cần sử dụng

- Lắp ráp được mạch điện điều khiển và động lực

- Kiểm tra được mạch khi cấp nguồn

- Vận hành được mạch điều khiển và động lực. 
- Ñoà duøng thieát bò höôùng daãn:  Maùy điều hòa không khí, rờle áp suất, ñoàng hoà VOM, Chìa khóa, đoàng hoà Ampe keïp, dây dẫn điện, nguoàn ñieän, phích caém vaø caùc duïng cuï khaùc.

- Hình thöùc toå chöùc höôùng daãn:  Tổ chức theo nhóm
- Saûn phaåm öùng duïng:  Maùy điều hòa không khí CN
IV.    CAÙC QUÙA TRÌNH HÖÔÙNG DAÃN
	TT
	Noäi dung höôùng daãn
	Phöông phaùp toå chöùc thöïc hieän
	Thôøi gian

	
	A.Höôùng daãn môû ñaàu
	
	

	1
	Ñaët vaán ñeà giôùi thieäu baøi thöïc haønh
	Thuyeát giaûng
	        1phút

	2
	Muïc ñích yeâu caàu
	Dieãn giaûng
	2phút

	3
	Giôùi thieäu duïng cuï,thieát bò
	Dieãn trình + tröïc quan
	2phút

	4
	Trình töï thöïc haønh
	Dieãn trình + laøm maãu
	10phút

	5
	Neâu caùc daïng hö hoûng vaø caùch söûa chöõa
	Dieãn giaûng
	2phút

	6
	Giaùo vieân thao taùc maãu
	Thao taùc maãu + dieãn giaûng
	12phút

	7
	Goïi hoïc sinh laøm lại có hướng dẫn của GV
	Học sinh thực hiện bài thực hành theo phiếu hướng dẫn.
	10phút

	8
	Nhaän xeùt cuûng coá baøi
	Dieãn giaûng
	2phút

	
	B .Höôùng daãn thöôøng xuyeân

Theo doõi,uoán naén caùc thao taùc cuûa hoïc sinh

Phaùt hieän sai soùt,höôùng daãn caùch khaéc phuïc

Nhaéc nhôû an toaøn lao ñoäng
	-Phân chia nhóm thực hành
-Học sinh thực hiện theo phiếu hướng dẫn thực hành
	375phút

	
	C .Höôùng daãn keát thuùc

Nhaän xeùt buoåi thöc taäp:

-Thao taùc cuûa hoïc sinh

-Chaáp haønh giôø giaác noäi quy cuûa xöôûng

-Nhöõng coâng vieäc hoïc sinh caàn chuaån bò cho baøi sau
	Kieåm tra,ñaùnh giaù

Thuyeát trình
	      30phút


V. TÖÏ RUÙT KINH NGHIEÄM (CHUAÅN BÒ ,TOÅ CHÖÙC,THÖÏC HIEÄN)
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
                ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
 Trưởng khoa                                     Tổ Trưởng                          Ngaøy    Thaùng    Naêm 20                  
                                                                             Giaùo vieân

Voõ Phöôùc Quang                            Ñoã Troïng Qúy                              Ñoã Troïng Quyù

GIÁO ÁN SỐ: 11                                Thời gian thực hiện:       10 tiết       Lớp: 
                                                              Thực hiện ngày    tháng    năm 20
TÊN BÀI: MẠCH RỜ LE ÁP SUẤT DẦU
Muïc ñích: Học sinh học lắp rắp mạch điện và vận hành máy                         

Yeâu caàu: Sau khi học xong bài này học sinh có khả năng:
- Đọc được bản vẽ nguyên lý, sơ đồ mạch điện điều khiển,động lực

- Thao tác thành thạo, chính xác khi lắp ráp mạch điện
- Vận hành được mạch điều khiển và động lực thiết bị lạnh CN
I. OÅN ÑÒNH LÔÙP                            Thôøi gian: 1 phuùt

Soá hoïc sinh vaéng: …............    Teân:………………………………………………

                                                         ………………………………………………

II. KIEÅM TRA BAØI CUÕ                  Thôøi gian: 3 phuùt

Caâu hoûi kieåm tra: Neâu caùc trường hợp khi rờ le áp suất cao tác động đến hệ thống lạnh? 

Döï kieán hoïc sinh kieåm tra:

	Teân
	
	
	
	

	Ñieåm
	
	
	
	


III. HÖÔÙNG DAÃN BAØI MÔÙI

- Noäi dung:  Thao tác lắp ráp mạch điện
- Xác định và kiểm tra được các khí cụ điện cần sử dụng

- Lắp ráp được mạch điện điều khiển và động lực

- Kiểm tra được mạch khi cấp nguồn

- Vận hành được mạch điều khiển và động lực. 
- Ñoà duøng thieát bò höôùng daãn: Hệ thống lạnh CN, rờle áp suất dầu, ñoàng hoà VOM, Chìa khóa, đoàng hoà Ampe keïp, dây dẫn điện, nguoàn ñieän, phích caém vaø caùc duïng cuï khaùc.

- Hình thöùc toå chöùc höôùng daãn:  Toå chöùc theo nhoùm

- Saûn phaåm öùng duïng: Hệ thống lạnh CN.
IV.    CAÙC QUÙA TRÌNH HÖÔÙNG DAÃN
	TT
	Noäi dung höôùng daãn
	Phöông phaùp toå chöùc thöïc hieän
	Thôøi gian

	
	A.Höôùng daãn môû ñaàu
	
	

	1
	Ñaët vaán ñeà giôùi thieäu baøi thöïc haønh
	Thuyeát giaûng
	        1phút

	2
	Muïc ñích yeâu caàu
	Dieãn giaûng
	2phút

	3
	Giôùi thieäu duïng cuï,thieát bò
	Dieãn trình + tröïc quan
	2phút

	4
	Trình töï thöïc haønh
	Dieãn trình + laøm maãu
	10phút

	5
	Neâu caùc daïng hö hoûng vaø caùch söûa chöõa
	Dieãn giaûng
	2phút

	6
	Giaùo vieân thao taùc maãu
	Thao taùc maãu + dieãn giaûng
	12phút

	7
	Goïi hoïc sinh laøm lại có hướng dẫn của GV
	Học sinh thực hiện bài thực hành theo phiếu hướng dẫn.
	10phút

	8
	Nhaän xeùt cuûng coá baøi
	Dieãn giaûng
	2phút

	
	B .Höôùng daãn thöôøng xuyeân

Theo doõi,uoán naén caùc thao taùc cuûa hoïc sinh

Phaùt hieän sai soùt,höôùng daãn caùch khaéc phuïc

Nhaéc nhôû an toaøn lao ñoäng
	-Phân chia nhóm thực hành
-Học sinh thực hiện theo phiếu hướng dẫn thực hành
	375phút

	
	C .Höôùng daãn keát thuùc

Nhaän xeùt buoåi thöc taäp:

-Thao taùc cuûa hoïc sinh

-Chaáp haønh giôø giaác noäi quy cuûa xöôûng

-Nhöõng coâng vieäc hoïc sinh caàn chuaån bò cho baøi sau
	Kieåm tra,ñaùnh giaù

Thuyeát trình
	      30phút


V. TÖÏ RUÙT KINH NGHIEÄM (CHUAÅN BÒ ,TOÅ CHÖÙC,THÖÏC HIEÄN)
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
                ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
 Trưởng khoa                                     Tổ Trưởng                          Ngaøy    Thaùng    Naêm 20                 
                                                                               Giaùo vieân

Voõ Phöôùc Quang                            Ñoã Troïng Qúy                              Ñoã Troïng Quyù
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