      Ủy Ban Nhân Dân TP. HCM
                  COÄNG HOØA XAÕ HOÄI CHUÛ NGHÓA VIEÄT NAM  

Tröôøng CÑKT Lyù Töï Troïng TP. HCM

            Ñoäc Laäp – Töï Do – Haïnh Phuùc

ĐỀ THI  THỰC HÀNH ( Đề 1)

BẬC ĐÀO TẠO: TCCN

HỌC KỲ: I - NĂM HỌC 2016 – 2017
Moân :
MÁY ĐIỆN     
                                             Lớp :    15TCN – LĐL (9+4)
Số lượng học sinh : 36 HS
                                             Thời gian :   90  phút/HS

I. ĐỀ BÀI: 1. Xác định các đầu dây động cơ 1 pha 3 tốc độ?                   
                    2. Xác định 6 đầu dây động cơ 3 pha cùng đầu, cùng cuối
                        Nối dây động cơ hình tam giác, vận hành 
      1/ Kyõ thuaät: 
2/ Caùc yeâu caàu khaùc:

· Thao taùc: Chuaån xaùc.     

· Toå chöùc: Goïn gaøng.

· An toaøn: Cho người và thiết bị.

· Thời gian:    90 phút/ đấu mạch vận hành động cơ 1pha, 3pha
III. CÁC ĐIỀU KIỆN KHÁC :
1/ Khoâng söû duïng1 phụ trợ .

2/ Ñöôïc söû duïng nhöõng trang thieát bò nhaø tröôøng hieän coù 

3/ Khoâng chuaån bò phoâi lieäu tröôùc.

IV. PHÂN PHỐI ĐIỂM:
      1. Kyõ thuaät. 

7 ñieåm.

      2. Toå chöùc.

0,5 ñieåm.

      3. Thao taùc.
           1 ñieåm.

      4. An toaøn. 
           0,5 ñieåm.

      5. Thôøi gian. 

1 ñieåm.

                   Ngaøy 15 thaùng 11 naêm 2016 

TRƯỞNG KHOA                             TỔ TRƯỞNG                                  GIÁO VIÊN   



      
THANG ÑIEÅM

Ñieåm kyõ thuaät: 
7 ñieåm.
	STT
	NOÄI DUNG CHI TIEÁT
	ÑIEÅM
	GHI CHUÙ

	1
	Xác định đúng đầu dây r,s
	0.75
	

	2
	Xác định đúng các đầu dây số
	0.75
	


	3
	Nối tụ điện đúng kỹ thuật
	0.5
	

	4
	Vận hành đúng kỹ thuật
	0.5
	

	5
	Kiểm tra được dòng định mức.
	0.5
	

	6
	Xác định đúng các đầu dây cùng đầu A,B,C
	0.75
	

	7
	Xác định đúng các đầu dây cùng cuối X,Y,Z
	0.75
	

	8
	Đo điện trở cách điện đúng kỹ thuật
	0.5
	

	9
	Nối các đầu dây động cơ hình tam giác đúng yêu cầu
	0.75
	

	10
	Vận hành đúng kỹ thuật
	0.5
	

	11
	Đo, kiểm tra được dòng động cơ 3 pha
	0.75
	


CAÙC ÑIEÅM KHAÙC: 

1. Toå chöùc nôi laøm vieäc: ( goïn gaøng, saïch seõ ).


        0,5 ñieåm.   

2. Thao taùc: ( Ñuùng quy trình, chuaån xaùc ).



1 ñieåm.

3. An toaøn: ( An toaøn tuyeät ñoái cho ngöôøi, maùy moùc, duïng cu)ï.    0,5 ñieåm.

4. Thôøi gian: ( Ñaït vaø vöôït tröôùc thôøi gian qui ñònh ). 


1 ñieåm.





Quùa 10 phuùt.



      0, 75 ñieåm.





Quùa 15 phuùt.



       0,5  ñieåm.





Quùa 20 phuùt.



      0,25  ñieåm.





Quùa 25 phuùt.



           0   ñieåm.

GHI CHUÙ:

1. Ñieåm kyõ thuaät ñöôïc phaân boå öu tieân cho nhöõng yeâu caàu kyõ thuaät töø cao ñeán thaáp( khoâng chia bình quaân). Ñieåm kyõ thuaät phaûi ( 3,5 môùi coäng caùc ñieåm khaùc ñeå ñaït ñöôïc ñieåm chung cuûa toaøn baøi. 

2. Caùc muïc 1,2,3 trong phaàn II tuøy möùc ñoä sai phaïm maø tröø ñieåm hoaëc laäp bieân baûn ñeå xöû lyù. 

3. Quùa trình thi,kieåm tra neáu coù tai naïn cho ngöôøi vaø hö hoûng duïng cuï, maùy moùc thì Caùn boä coi thi phaûi giaûi quyeát söï coá vaø baùo caùo gaáp cho Tröôûng , phoù Khoa hoaëc Tröôûng ban coi thi ñeå xöû lyù.

4. Giaùo vieân soaïn ñeà phaûi noäp baûn veõ chuaån xaùc, roõ raøng keøm theo ñeà vaø phaûi ñöôïc caùc caáp kyù duyeät theo qui ñònh.

      Ủy Ban Nhân Dân TP. HCM
                    CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  

Trường CĐKT Lý Tự Trọng TP. HCM

            Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

      ĐỀ THI  THỰC HÀNH ( Đề 2)

BẬC ĐÀO TẠO: TCCN

HỌC KỲ: I - NĂM HỌC 2016 – 2017
Moân :
MÁY ĐIỆN     
                                             Lớp :    15TCN – LĐL (9+4)
Số lượng học sinh : 36 HS
                                             Thời gian :   90  phút/HS

I. ĐỀ BÀI: 1. Xác định các đầu dây máy biến áp 1pha ?                   
                    2. Xác định 6 đầu dây động cơ 3 pha cùng đầu, cùng cuối

                        Nối dây động cơ hình sao, vận hành
      1/ Kyõ thuaät: 
2/ Caùc yeâu caàu khaùc:

· Thao taùc: Chuaån xaùc.     

· Toå chöùc: Goïn gaøng.

· An toàn: Cho người và thiết bị.

· Thời gian:    90 phút/ xác định các đầu dây, đấu mạch vận hành máy biến áp 1pha, động cơ 3pha
III. CÁC ĐIỀU KIỆN KHÁC :

1/ Không sử dụng 1 phụ trợ .

2/ Được sử dụng những trang thiết bị nhà trường hiện có 

3/ Không chuẩn bị phôi liệu trước.

IV. PHÂN PHỐI ĐIỂM:

      1. Kyõ thuaät. 

7 ñieåm.

      2. Toå chöùc.

0,5 ñieåm.

      3. Thao taùc.
           1 ñieåm.

      4. An toaøn. 
           0,5 ñieåm.

      5. Thôøi gian. 

1 ñieåm.

                   Ngày 15 tháng 11 năm 2016 

TRƯỞNG KHOA                             TỔ TRƯỞNG                                  GIÁO VIÊN   


THANG ÑIEÅM

Ñieåm kyõ thuaät: 
7 ñieåm.
	STT
	NOÄI DUNG CHI TIEÁT
	ÑIEÅM
	GHI CHUÙ

	1
	Xác định đúng các đầu dây sơ cấp máy biến áp
	0.75
	

	2
	Xác định đúng các đầu dây thứ cấp máy biến áp
	0.75
	

	3
	Kiểm tra - xác định đúng máy biến áp tự ngẫu
	0.5
	

	4
	Kiểm tra - xác định đúng máy biến áp cách ly
	0.5
	

	5
	Đo kiểm tra được cách điện- vận hành đúng kỹ thuật
	0.5
	

	6
	Xác định đúng các đầu dây cùng đầu A,B,C
	0.5
	

	7
	Xác định đúng các đầu dây cùng cuối X,Y,Z
	0.5
	

	8
	Đo điện trở cách điện đúng kỹ thuật
	0.5
	

	9
	Nối các đầu dây động cơ hình sao đúng yêu cầu
	0.75
	

	10
	Vận hành đúng kỹ thuật
	0.75
	

	11
	Đo, kiểm tra được dòng khởi động
	0.5
	

	12
	Kiểm tra được dòng làm việc
	0.5
	


CAÙC ÑIEÅM KHAÙC: 

1. Toå chöùc nôi laøm vieäc: ( goïn gaøng, saïch seõ ).


        0,5 ñieåm.   

2. Thao taùc: ( Ñuùng quy trình, chuaån xaùc ).



1 ñieåm.

3. An toaøn: ( An toaøn tuyeät ñoái cho ngöôøi, maùy moùc, duïng cu)ï.    0,5 ñieåm.

4. Thôøi gian: ( Ñaït vaø vöôït tröôùc thôøi gian qui ñònh ). 


1 ñieåm.





Quùa 10 phuùt.



      0, 75 ñieåm.





Quùa 15 phuùt.



       0,5  ñieåm.





Quùa 20 phuùt.



      0,25  ñieåm.





Quùa 25 phuùt.



           0   ñieåm.

GHI CHUÙ:

1. Ñieåm kyõ thuaät ñöôïc phaân boå öu tieân cho nhöõng yeâu caàu kyõ thuaät töø cao ñeán thaáp( khoâng chia bình quaân). Ñieåm kyõ thuaät phaûi ( 3,5 môùi coäng caùc ñieåm khaùc ñeå ñaït ñöôïc ñieåm chung cuûa toaøn baøi. 

2. Caùc muïc 1,2,3 trong phaàn II tuøy möùc ñoä sai phaïm maø tröø ñieåm hoaëc laäp bieân baûn ñeå xöû lyù. 

3. Quùa trình thi,kieåm tra neáu coù tai naïn cho ngöôøi vaø hö hoûng duïng cuï, maùy moùc thì Caùn boä coi thi phaûi giaûi quyeát söï coá vaø baùo caùo gaáp cho Tröôûng , phoù Khoa hoaëc Tröôûng ban coi thi ñeå xöû lyù.

4. Giaùo vieân soaïn ñeà phaûi noäp baûn veõ chuaån xaùc, roõ raøng keøm theo ñeà vaø phaûi ñöôïc caùc caáp kyù duyeät theo qui ñònh.

