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LÝ TỰ TRỌNG TP. HỒ CHÍ MINH


​
ĐỀ THI TỐT NGHIỆP TRUNG CẤP CHUYÊN NGHIỆP – KHÓA 2015 (ĐỀ 1)
Môn thi: THỰC HÀNH NGHỀ NGHIỆP

Ngành: công nghệ nhiệt lạnh 
Chuyên ngành: Nhiệt lạnh
Ngày thi:  15 / 7 / 2017 

Số lượng học sinh:           HS . Thời gian:  150 phút  / 1HS
I. ĐỀ BÀI: 
1.  Đấu mạch điện máy lạnh 1 cụm công suất 1 HP.
2.  Cho một máy lạnh 1 cụm công suất 1 HP bị mất lạnh, yêu cầu sửa chữa để máy lạnh hoạt động bình thường.                     
II. CÁC YÊU CẦU:

1. Kỹ thuật:

· Mạch điện hoạt động đúng

· Đi ống, hàn ống, thử kín, hút chân không, nạp ga đúng yêu cầu thông số kỹ thuật.
2. Các yêu cầu khác:

· Tổ chức: 
Nơi làm việc gọn gàng, sạch sẽ, sắp xếp khoa học

· Thao tác:
Vững vàng, chính xác, đúng quy trình

· An toàn: Tuyệt đối cho người và thiết bị 

· Thời gian: 

III. CÁC ĐIỀU KIỆN KHÁC:

· Không sử dụng 1 phụ trợ .

· Được sử dụng những trang thiết bị nhà trường hiện có

· Được chuẩn bị phôi liệu trước.

IV. PHÂN PHỐI ĐIỂM:

1. Kỹ thuật: 
7.0 điểm

2. Tổ chức: 
0.5 điểm

3. Thao tác: 
1.0 điểm

4. An toàn: 
0.5 điểm

5. Thời gian: 
1.0 điểm


HIỆU TRƯỞNG
TRƯỞNG TIỂU BAN ĐỀ THI
THANG ĐIỂM

I. ĐIỂM KỸ THUẬT: 7.0 điểm 

(Mỗi thang điểm chỉ được soạn trong dãy điểm : 0,25đ ; 0,5đ ; 0,75đ ; 1,0đ)

	STT
	Các yêu cầu kỹ thuật
	Điểm
	Ghi chú

	1
	Cấp nguồn - Bật công tắc chia – quạt chạy 
	0,75
	

	2
	Chế độ làm lạnh quạt chạy - lốc chạy .
	0,75
	

	3
	Kẹp ampe kiểm tra được dòng khởi động
	0,25
	

	4
	Kẹp ampe kiểm tra được dòng định mức
	0,25
	

	5
	Đi ống đúng yêu cầu kỹ thuật.
	0,75
	

	6
	Hàn ống đẹp đạt yêu cầu kỹ thuật
	0,75
	

	7
	Đo kiểm tra được thông số ống mao.
	0,5
	

	8
	Thử kín hệ thống đạt yêu cầu.
	0,5
	

	9
	Hút chân không đạt yêu cầu về kỹ thuật.
	0,5
	

	10
	Nạp ga đúng thông số kỹ thuật
	1,0
	

	11
	Khaéc phuïc được söï coá khi nạp ga.
	0,5
	

	12
	Bấm ống hàn kín đúng kỹ thuật
	0,5
	


II. CÁC ĐIỂM KHÁC

1. Tổ chức nơi làm việc: (Gọn gàng, sạch sẽ)
0,5 điểm

2. Thao tác: (Đúng quy trình, chuẩn xác)
1,0 điểm

3. An toàn: (An toàn tuyệt đối cho người, máy móc, dụng cụ)
0,5 điểm

4. Thời gian: (Đạt và vượt trước thời gian quy định)
1,0 điểm

Nếu quá 10 phút
0,75 điểm

Nếu quá 15 phút
0,5 điểm

Nếu quá 20 phút
0,25 điểm

Nếu quá 25 phút
0 điểm

III. GHI CHÚ : 

1. Điểm kỹ thuật được phân bổ ưu tiên cho những yêu cầu kỹ thuật từ cao đến thấp (không chia bình quân). Điểm kỹ thuật phải ( 3,5 mới cộng các điểm khác để đạt điểm chung của toàn bài.

2. Các mục 1, 2, 3 trong phần II tùy mức độ sai phạm mà trừ điểm hoặc lập biên bản để xử lý.

3. Trong quá trình thi, kiểm tra nếu có tai nạn cho người hoặc hư hỏng máy móc, dụng cụ thì Cán bộ coi thi phải giải quyết sự cố và báo cáo gấp cho Trưởng, Phó khoa hoặc Trưởng ban coi thi để xử lý.

4. GV soạn đề phải nộp bản vẽ chuẩn xác, rõ ràng kèm theo đề và phải được các cấp ký duyệt theo qui định.
