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ÑEÀ THI KEÁT THUÙC HOÏC PHAÀN LYÙ THUYEÁT
BAÄC ÑAØO TAÏO :  TRUNG CẤP CHUYÊN NGHIỆP
HOÏC KY Ø:    I     NAÊM HOÏC :  2017 – 2018

HOÏC PHAÀN : TỰ ĐỘNG HÓA HỆ THỐNG LẠNH.
LÔÙP : 15TC-NL(9+3) : Ngày thi ____/____/ 2017 
	Đề thi số  1


Thôøi gian: 90 phuùt (khoâng keå thôøi gian phaùt ñeà)
                  (Sinh vieân ñöôïc pheùp söû duïng taøi lieäu, cấm trao đổi)
Câu 1: (3 điểm) 
Cho hệ thống lạnh có thiết bị ngưng tụ là dàn ngưng giải nhiệt gió.
a/ Xác định vị trí lắp đặt và công dụng của van ba ngã Alco.

b/ Giải thích hoạt động của hệ thống lạnh khi sử dụng phương pháp điều chỉnh dùng van ba ngã Alco.
Câu 2: (3 điểm)
Cho hệ thống kho lạnh sử dụng máy nén piston, ống mao, dàn ngưng, dàn bay hơi:
a/ Vẽ sơ đồ nhiệt của kho lạnh trên có quá trình tự động điều chỉnh năng suất lạnh máy nén piston bằng cách đóng ngắt máy nén ON-OFF.

b/ Trình bày hoạt động của quá trình tự động điều chỉnh năng suất lạnh máy nén piston bằng cách đóng ngắt máy nén ON-OFF dùng rơ le nhiệt độ. 
c/Nêu ưu điểm và khuyết điểm của phương pháp này.

Câu 3: ( 4 điểm)

Cho sơ đồ cấp lỏng như hình vẽ dưới đây:
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a/ Xác định tên của các thiết bị đánh số  từ 1 đến 11.
b/ Trình bày hoạt động cấp lỏng của sơ đồ.

c/ Trình bày cách bảo vệ Bình bay hơi amoniac không bị ngập lỏng.

HẾT
- Cán bộ coi thi không được giải thích gì thêm.

- Đề thi gồm 2 trang, thí sinh không được tham khảo tài liệu.

Thành phố Hồ Chí Minh,  ngày 01  tháng 12  năm 2017
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