| TRƯỜNG CAO ĐẲNG KINH TẾ - KỸ THUẬT THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH KHOA CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT CƠ KHÍ |  |
| --- | --- |

CHƯƠNG TRÌNH CHI TIẾT HỌC PHẦN

(Dành cho bậc trung cấp chuyên nghiệp)

1 Tên học phần: 	KỸ THUẬT LẠNH

2. Mã học phần:	2102065

3. Số ĐVHT:		3(2,1,3)

4. Thời điểm thực hiện: 	Học kỳ 2 khối PT (hoặc học kỳ 5 khối cơ sở)

5. Thời gian: 	 4 tiết/tuần			tổng số: 15 tuần

6. Mục tiêu của học phần:

Sau khi học xong học phần này học sinh sẽ có khả năng:

* Về kiến thức:

Trong thang bloomp ở cấp độ 1 (biết) có rất nhiều động từ để diễn tả . Không nhất thiết thầy chỉ sử dụng động từ “ trình bày” Tôi gợi ý những động từ và chỉnh luôn để thầy tham khảo

- Xác định được các thông số đặc trưng của chu trình lạnh một cấp và hai cấp.

-  Liệt kê được các phương pháp làm lạnh nhân tạo.

-  Nhận biết được các yêu cầu đối với môi chất lạnh, môi chất tải lạnh và dầu bôi trơn.

-  Tường thuật được các tính chất của một số loại môi chất lạnh và môi chất tải lạnh thông dụng.

-  Trình bày  được nguyên lý làm việc chu trình hệ thống lạnh một cấp và hai cấp.

* Về kỹ năng:

Phần kỹ năng này không được thầy ơi. Thầy viết lại nhe. Suy nghĩ học trò có được kỹ năng gì? Ví dụ:

- Hoàn tất được bảng thông số của chu trình .

- Tính toán được chu trình hệ thống lạnh  một cấp và hai cấp

-  Hình thành nhận thức đúng về các vấn đề thu thập thông tin, xử lý thông tin và trong giải các bài tập tính toán chu trình máy lạnh.

-  Có thái độ ứng xử đúng khi sử dụng và vận hành các máy lạnh.

-  Có thái độ ứng xử tốt trong việc sử dụng các loại môi chất lạnh và chất tải lạnh để bảo vệ

* Về thái độ:

- Học tập nghiêm túc.

- Cập nhật nội dung học tập đầy đủ rõ ràng có tính hệ thống.

- Tích cực tìm tài liệu có liên quan bổ trợ cho kiến thức chuyên ngành.

- Chủ động học tập, trao đổi kiến thức trong và ngoài giờ trên lớp.

7. Điều kiện tiên quyết:	Kỹ thuật Nhiệt

8. Nội dung học phần:

Phần này viết lại thầy ơi

Học phần này trang bị cho người học các kiến thức cơ bản về nhiệt động của máy lạnh; môi chất làm lạnh, môi chất tải lạnh, thiết bị chính trong hệ thống lạnh; máy lạnh nhiều cấp, nhiều tầng; tháp giải nhiệt. Học phần này còn cung cấp cho người học các kỹ năng về tính toán các chu trình máy lạnh (như trên), giúp người học nhận thức và ý thức được việc bảo vệ môi trường trong việc sử dụng các môi chất lạnh,....

9. Kế hoạch lên lớp:

| Lý thuyết | Thực hành | Bài tập | Tổng số |
| --- | --- | --- | --- |
| 30 | 0 | 30 | 60 |

10. Phương pháp dạy và học:

Phần nội dung mục 10 thầy  nên bám theo giáo trình

| Tuần | Nội dung | Hình thức dạy học |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Giờ lý thuyết | Giờ TH / TN | Giờ thảo luận | Giờ tự học |
| 1 | Chương 1: Cơ sở nhiệt động của máy lạnh 1.1 Khái niệm về nóng và lạnh 1.2 Phương pháp tạo ra nhiệt độ thấp. | + | + |  | + |
| 2 | Chương 1: Cơ sở nhiệt động của máy lạnh 1.3 Đồ thị nhiệt Chương 2: Môi chất lạnh và chất tải lạnh 2.1 Môi chất lạnh | + | + |  | + |
| 3 | Chương 2: Môi chất lạnh và chất tải lạnh 2.2 Chất tải lạnh | + | + |  | + |
| 4 | Chương 3: Máy nén lạnh 3.1 Phân loại máy nén lạnh. 3.2 Phạm vi ứng dụng các loại máy nén lạnh. 3.3 Máy nén pittong. | + | + |  | + |
| 5 | Chương 3: Máy nén lạnh 3.4 Máy nén trục vit. | + | + |  | + |
| 6 | Chương 3: Máy nén lạnh 3.5 Máy nén roto. 3.6 Máy nén xoắn ốc. | + | + |  | + |
| 7 | Chương 4: Chu trình máy lạnh nén hơi một cấp 4.1 Chu trình Carnot. 4.2 Chu trình khô. 4.3 Chu trình quá lạnh và quá nhiệt. | + | + |  | + |
| 8 | Chương 4: Chu trình máy lạnh nén hơi một cấp 4.4 Chu trình hồi nhiệt. 4.5 Sự phụ thuộc của năng suất lạnh vào nhiệt độ bay hơi và ngưng tụ | + | + |  | + |
| 9 | Chương 5: Chu trình máy lạnh nén hơi hai cấp và nhiều cấp 5.1 Sự cần thiết phải dùng chu trình nhiều cấp, nhiều tầng. 5.2 Chu trình 2 cấp làm mát trung gian không hoàn toàn. 5.3 Chu trình 2 cấp làm mát trung gian hoàn toàn. | + | + |  | + |
| 10 | Chương 5: Chu trình máy lạnh nén hơi hai cấp và nhiều cấp 5.4 Chu trình 2 cấp có bình trung gian có ống xoắn. 5.5 Chu trình 3 cấp dùng bình trung gian không có ống trao đổi nhiệt. 5.6 Chu trình 3 cấp sản xuất CO2 rắn. 5.7 Máy lạnh ghép tầng. | + | + |  | + |
| 11 | Chương 6: Thiết bị ngưng tụ 6.1 Khái niệm chung thiết bị ngưng tụ. 6.2 Phân loại thiết bị ngưng tụ. 6.3 Thiết bị ngưng tụ làm mát bằng nước. | + | + |  | + |
| 12 | Chương 6: Thiết bị ngưng tụ 6.4 Thiết bị ngưng tụ làm mát bằng nước và không khí. 6.5 Thiết bị ngưng tụ làm mát không khí. | + | + |  | + |
| 13 | Chương 7: Thiết bị bay hơi 7.1 Phân loại thiết bị bay hơi. 7.2 Thiết bị bay hơi làm lạnh chất lỏng. 7.3 Thiết bị bay hơi làm lạnh không khí. | + | + |  | + |
| 14 | Chương 7: Thiết bị bay hơi 7.3 Thiết bị bay hơi làm lạnh không khí. Chương 8: Tháp giải nhiệt 8.1 Tháp giải nhiệt hút gió ngược dòng. 8.2 Tháp giải nhiệt hút gió ngang dòng. 8.3 Tháp giải nhiệt đẩy gió ngược dòng. | + | + |  | + |
| 15 | Chương 8: Tháp giải nhiệt 8.2 Tháp giải nhiệt hút gió ngang dòng. 8.3 Tháp giải nhiệt đẩy gió ngược dòng. | + | + |  | + |

11. Đánh giá kết thúc học phần:

| STT | Phương pháp | Hình thức | Số cột | Hệ số |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | Kiểm tra đánh giá thường xuyên | Trả lời câu hỏi vấn đáp | 3 | 1 |
| 02 | Kiểm tra đánh giá định kỳ | Bài kiểm tra tự luận sau khi học xong chương 3, chương 5 và chương 8. | 3 | 2 |
| 03 | Thi cuối kỳ | Thi lý thuyết | 1 |  |

12. Đề cương chi tiết học phần:

| TT | Nội dung giảng dạy | Số tiết |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | LT | TH |
| 1 | Mục tiêu: Sauk hi học xong học khi có thể: - Trình bày được nguyên lý làm lạnh của các phương pháp làm lạnh tạo ra nhiệt độ thấp. - Vận dụng được đồ thị log p – I và T – s vào chu trình lạnh. Chương 1: Cơ sở nhiệt động của máy lạnh 1.1 Khái niệm về nóng và lạnh 1.2 Phương pháp tạo ra nhiệt độ thấp. 1.2.1 Làm lạnh khi các chất biến đổi pha. 1.2.2 Sự nóng chảy. 1.2.3 Sự sôi. 1.2.4 Thăng hoa 1.2.5 Làm lạnh bằng cách dãn nở khí. 1.2.6 Làm lạnh nhờ hiệu ứng xoáy. 1.2.7 Làm lạnh nhờ hiệu ứng nhiệt điện. 1.3 Đồ thị nhiệt 1.3.1 Đồ thị T - s. 1.3.1 Đồ thị lgp - h. ÔN TẬP CHƯƠNG 1 | 4 | 2 |
| 2 | Mục tiêu: Thầy có thể đổi những động từ “trình bày” thành những động từ mà tôi đã gợi ý ở mục 6 ( cho nó đỡ nhàm chán ) - Trình bày các yêu cầu đối với môi chất lạnh, chất tải lạnh. - Trình bày các tính chất của một số loại môi chất lạnh và môi chất tải lạnh thông dụng. - Đánh giá tính chất các môi chất lạnh Chương 2: Môi chất lạnh và chất tải lạnh 2.1 Môi chất lạnh 2.1.1 Các yêu cầu đối với môi chất lạnh. 2.1.2 Ký hiệu của các môi chất lạnh. 2.1.3 Các tính chất của amôniăc (NH3 - R707). 2.1.4 Các tính chất của R12. 2.1.5 Các tính chất của R22. 2.1.6 Các tính chất của R134a. 2.1.7 Các tính chất của R404a. 2.1.8 Các tính chất của R410a. 2.2 Chất tải lạnh. 2.2.1 Các yêu cầu đối với chất tải lạnh. 2.2.2 Chất tải lạnh là không khí. 2.2.3 Môi chất tải lạnh là nước muối NaCl-H2O. 2.2.4 Môi chất tải lạnh là nước muối CaCl2-H2O. 2.2.5 Môi chất tải lạnh là Etylenglycol. ÔN TẬP CHƯƠNG 2 | 4 | 2 |
| 3 | Mục tiêu: - Trình bày các tính chất phạm vi ứng dụng của một số loại máy nén. - Trình bày nguyên lý lảm việc của một số loại máy nén - Tính toán các tổn thất, hệ số và năng suất của máy nén Chương 3: Máy nén lạnh. 3.1 Phân loại máy nén lạnh. 3.2 Phạm vi ứng dụng các loại máy nén lạnh. 3.3 Máy nén pittong. 3.3.1 Phân loại máy nén pittong. 3.3.2 Nguyên lý làm việc của máy nén pittong. 3.3.3 Tổn thất thể tích và hiệu suất thể tích của máy nén. 3.3.4 Tổn thất năng lượng, hiệu suất nén và công suất động cơ. 3.3.5 Hệ số làm lạnh của chu trình. 3.3.6 Năng suất lạnh của máy nén. 3.3.7 Các dạng cấu tạo của máy nén pittong . 3.3.8 Chi tiết máy nén pittong.. 3.3.9 Điều chỉnh năng suất máy nén pittong. 3.4 Máy nén trục vit. 3.5 Máy nén roto. 3.6 Máy nén xoắn ốc. ÔN TẬP CHƯƠNG 3 KIỂM TRA HS2 | 7 | 5 |
| 4 | Mục tiêu: - Mô tả nguyên lý làm việc của các chu trình máy lạnh. - Tính toán được các thông số đặt trưng và hệ số làm lạnh của các chu trình máy lạnh. - Thái độ ứng xử đúng khi sử dụng và vận hành các máy lạnh. Chương 4: Chu trình máy lạnh nén hơi một cấp 4.1 Chu trình Carnot. 4.2 Chu trình khô. 4.3 Chu trình quá lạnh và quá nhiệt. 4.4 Chu trình hồi nhiệt. 4.5 Sự phụ thuộc của năng suất lạnh vào nhiệt độ bay hơi và ngưng tụ ÔN TẬP CHƯƠNG 4 | 4 | 4 |
| 5 | Mục tiêu: - Mô tả nguyên lý làm việc của các chu trình máy lạnh. - Tính toán được các thông số đặt trưng và hệ số làm lạnh của các chu trình máy lạnh. - Thái độ ứng xử đúng khi sử dụng và vận hành các máy lạnh. Chương 5: Chu trình máy lạnh nén hơi nhiều cấp, nhiều tầng 5.1 Sự cần thiết phải dùng chu trình nhiều cấp, nhiều tầng. 5.2 Chu trình 2 cấp làm mát trung gian không hoàn toàn. 5.3 Chu trình 2 cấp làm mát trung gian hoàn toàn. 5.4 Chu trình 2 cấp có bình trung gian có ống xoắn. 5.5 Chu trình 3 cấp dùng bình trung gian không có ống trao đổi nhiệt. 5.6 Chu trình 3 cấp sản xuất CO2 rắn. 5.7 Máy lạnh ghép tầng. ÔN TẬP CHƯƠNG 5 KIỂM TRA HS2 | 4 | 4 |
| 6 | Mục tiêu: - Mô tả nguyên lý làm việc của các thiết bị ngưng tụ. - Phân loại được các loại thiết bị ngưng tụ - Tính toán được các thông số chọn thiết bị ngưng tụ Chương 6: Thiết bị ngưng tụ 6.1 Khái niệm chung thiết bị ngưng tụ. 6.2 Phân loại thiết bị ngưng tụ. 6.3 Thiết bị ngưng tụ làm mát bằng nước. 6.4 Thiết bị ngưng tụ làm mát bằng nước và không khí. 6.5 Thiết bị ngưng tụ làm mát không khí. ÔN TẬP CHƯƠNG 6 | 5 | 3 |
| 7 | Mục tiêu: - Mô tả nguyên lý làm việc của các thiết bị bay hơi. - Phân loại được các loại thiết bị bay hơi - Tính toán được các thông số chọn thiết bị bay hơi Chương 7: Thiết bị bay hơi 7.1 Phân loại thiết bị bay hơi. 7.2 Thiết bị bay hơi làm lạnh chất lỏng. 7.3 Thiết bị bay hơi làm lạnh không khí. ÔN TẬP CHƯƠNG 7 | 4 | 2 |
| 8 | Mục tiêu: - Mô tả nguyên lý làm việc của các tháp giải nhiệt. - Phân loại được các loại tháp giải nhiệt - Tính toán được các thông số chọn tháp giải nhiệt Chương 8: Tháp giải nhiệt 8.1 Tháp giải nhiệt hút gió ngược dòng. 8.2 Tháp giải nhiệt hút gió ngang dòng. 8.3 Tháp giải nhiệt đẩy gió ngược dòng. ÔN TẬP CHƯƠNG 8 KIỂM TRA HS2 | 4 | 2 |

13. Trang, thiết bị dạy – học cho học phần:

| STT | Tên thiết bị / dụng cụ | S.l | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- |
| 01 | Bảng phấn 2m4 x 1m2 | 01 |  |
| 02 | Máy chiếu + màn chiếu | 01 |  |
| 03 | Máy vi tính | 01 |  |
| 04 | Hệ thống âm thanh | 01 | Dành cho những lớp có số hs > 30 |
| Số sinh viên tối đa / lớp |  | 50 |  |

14. Yêu cầu về giảng viên:

+ Trình độ: Giảng viên tốt nghiệp từ đại học trở lên, chuyên ngành Nhiệt lạnh.

+ Năng lực: Có chứng chỉ sư phạm bậc 2.

+ Kinh nghiệm: Có kinh nghiệm giảng dạy 1 năm trở lên và kinh nghiệm kỹ thuật lạnh.

15. Tài liệu tham khảo:

15.1 Tài liệu chính:

| TT | Tên tác giả | Tên sách – giáo trình | NXB | Năm XB |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nguyễn Đức Lợi, Phạm văn Tùy | Kỹ thật lạnh cơ sở | NXB GIÁO DỤC |  |
| II | Nguyễn Đức Lợi, Phạm Văn Tùy, Đinh Văn Thuận | Kỹ thuật lạnh ứng dụng | NXB Giáo dục | 2006 |
| III | Trần Thanh Kỳ | Máy lạnh | NXB ĐHQG Tp.HCM | 2006 |

15.2 Tài liệu đọc thêm:

| TT | Tên tác giả | Tên sách – giáo trình | NXB | Năm XB |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I | Nguyễn Đức Lợi, Vũ Diễm Hương, Nguyễn Khắc Xương | Vật liệu kỹ thuật nhiệt và kỹ thuật lạnh | NXB Giáo dục | 1995 |
| II | Shan K. Wang | Handbook of Air Conditioning and Refrigeration | McGraw – Hill | 2001 |
| III | Ibrahim Dincer | Refrigeration systems and applications | John Wiley & Sons | 2003 |

| HIỆU TRƯỞNG | TRƯỞNG KHOA | Ngày ...... tháng ... năm 201... TỔ TRƯỞNG BỘ MÔN |
| --- | --- | --- |