
	[bookmark: _GoBack]TRƯỜNG CAO ĐẲNG KINH TẾ - KỸ THUẬTTHÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

	KHOA : CN KỸ THUẬT CƠ KHÍ
	



GIÁO ÁN LÝ THUYẾT

Tên học phần: Kỹ thuật lạnh
Giáo án số: 1                                          Số tiết: 6                     Số tiết đã giảng : 6 giờ
Ngày thực hiện 21/09/2016                          Lớp: 18TN2	          Mã lớp học phần:	

A. TÊN BÀI: Chương I: Cơ sở nhiệt động của máy lạnh	

B. MỤC TIÊU BÀI HỌC:
+ Kiến thức:
- Sau khi học xong học sinh Trình bày được cơ sở nhiệt động của máy lạnh . 
+ Kỹ năng:
         - Phân biệt được các phương pháp làm lạnh.
+ Thái độ: 
· Nghiêm túc, tích cực trong giờ học.

C. PHƯƠNG TIỆN PHỤC VỤ DẠY VÀ HỌC:

D. TIẾN TRÌNH LÊN LỚP:
1. Ổn định lớp :	(Thời gian): 02phút
- Vệ sinh đầu giờ, Điểm danh số hssv vắng:   Tên:

2. Kiểm tra bài cũ (nhắc lại kiến thức đã học):	(Thời gian): 10phút
3. Giảng bài mới:	(Thời gian):340phút
3.1 Đặt vấn đề:	(Thời gian): 02phút
Kỹ thuật lạnh được ứng dụng như thế nào?
3.2 Nội dung bài mới:	(Thời gian):00phút
	Nội dung bài giảng
	Thời gian
	Hoạt động 
của GV
	Hoạt động 
của HSSV

		I. Lịch sử phát triển & ý nghĩa kinh tế  

	1. Lịch sử phát triển

	2. Ý nghĩa kinh tế  

	2.1 Bảo quản thực phẩm

	  2.2 Công nghiệp hóa chất 

	  2.3 Công nghiệp rượu bia

	  2.4 Sản xuất nước đá

	  2.5 Sấy thăng hoa

	  2.6 Điều hòa không khí

	 

	II. Các phương pháp làm lạnh

	1. Khái niệm

	2. Các phương pháp làm lạnh

	  2.1 Làm lạnh bằng bay hơi môi chất

	  2.2 Làm lạnh bằng giãn nở

	  2.3 Làm lạnh bằng tiết lưu (hiệu ứng Joule-Thomson)

	  2.4 Làm lạnh bằng hiệu ứng xoáy

	  2.5 Làm lạnh bằng hiệu ứng điện – nhiệt (hiệu ứng Peltier)

	  2.6 Làm lạnh bằng phương pháp khử từ đoạn nhiệt
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GV diễn giải kết hợp đặt câu hỏi gợi mở
 
Máy chiếu, bảng, phấn
  
 
 
GV thuyết trình, đàm thoại, minh họa.
 
 
 
GV diễn giải kết hợp đặt câu hỏi gợi mở
 
Máy chiếu, bảng, phấn
 
 
 
 
 
 
GV thuyết trình, đàm thoại, minh họa.
 
 
 
 



	


SV trả lời câu hỏi theo gợi ý 













SV trả lời câu hỏi theo gợi ý 





4. Củng cố bài (khái quát những nội dung chính cần nhớ):	(Thời gian): 04phút
- ………………………………………………………………………………………

5. Những nội dung HSSV cần thực hiện trước khi vào buổi học tiếp theo:
	(Thời gian): 02 phút

	Ngày       tháng        năm
	Ngày 15 tháng 09 năm 2016

	TỔ TRƯỞNG BỘ MÔN
	GIẢNG VIÊN







Phan Văn Hòa







	TRƯỜNG CAO ĐẲNG KINH TẾ - KỸ THUẬTTHÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

	KHOA : CN KỸ THUẬT CƠ KHÍ
	



GIÁO ÁN LÝ THUYẾT

Tên học phần: Kỹ thuật lạnh
Giáo án số: 2                                          Số tiết: 6                     Số tiết đã giảng : 6 giờ
Ngày thực hiện 21/09/2016                          Lớp: 18TN2	          Mã lớp học phần:	

A. TÊN BÀI: Chương II: Môi chất lạnh và chất tải lạnh	

B. MỤC TIÊU BÀI HỌC:
+ Kiến thức:
- Sau khi học xong học sinh 
- Trình bày được môi chất và chất tải lạnh của máy lạnh .
+ Kỹ năng:
         - Phân biệt được chính xác các các loại môi chất làm lạnh.
+ Thái độ: 
· Nghiêm túc, tích cực trong  giờ học

C. PHƯƠNG TIỆN PHỤC VỤ DẠY VÀ HỌC:

D. TIẾN TRÌNH LÊN LỚP:
1. Ổn định lớp :	(Thời gian): 02phút
- Vệ sinh đầu giờ, Điểm danh số hssv vắng:   Tên:

2. Kiểm tra bài cũ (nhắc lại kiến thức đã học):	(Thời gian): 10phút
3. Giảng bài mới:	(Thời gian):340phút
3.1 Đặt vấn đề:	(Thời gian): 02phút
Môi chất lạnh, chất tải lạnh được ứng dụng như thế nào?
3.2 Nội dung bài mới:	(Thời gian):00phút
	Nội dung bài giảng
	Thời gian
	Hoạt động 
của GV
	Hoạt động 
của HSSV

		I.  Môi chất lạnh và chất tải lạnh, dầu bôi trơn.
1 Các yêu cầu của môi chất lạnh

	1.1. Yêu cầu về nhiệt động 

	1.2. Yêu cầu về hóa học

	1.3. Yêu cầu về sinh lý

	1.4. Yêu cầu về kinh tế

	1.5. Yêu cầu về môi trường

	2 . Các tính chất của amôniăc (NH3-R717)  
3. Đại cương về môi chất lạnh và feeon 

	

	  3.1  môi chất R12
  3.2  môi chất R22
  3.3  môi chất R134a

	  3.4  môi chất R410a

	4 . Chất tải lạnh
  4 .1 Chất tải lạnh là không khí
  4 .2 Chất tải lạnh là nước
  4 .3 Chất tải lạnh là nước muối

	5 . Dầu máy lạnh
  5.1 Quan hệ giữa môi chất và dầu bôi trơn máy lạnh
  5.2 Lựa chọn dầu bôi trơn máy lạnh
  5.3 Bản chọn dầu bôi trơn máy lạnh
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		GV diễn giải kết hợp đặt câu hỏi gợi mở
 
Máy chiếu, bảng, phấn
  
 
GV thuyết trình, đàm thoại, minh họa.


 
GV diễn giải kết hợp đặt câu hỏi gợi mở
 
Máy chiếu, bảng, phấn
 
 GV thuyết trình, đàm thoại, minh họa.
 
 
 
 



	


SV trả lời câu hỏi theo gợi ý 













SV trả lời câu hỏi theo gợi ý 





4. Củng cố bài (khái quát những nội dung chính cần nhớ):	(Thời gian): 04phút
- ………………………………………………………………………………………

5. Những nội dung HSSV cần thực hiện trước khi vào buổi học tiếp theo:
	(Thời gian): 02 phút

	Ngày       tháng        năm
	Ngày 15 tháng 09 năm 2016

	TỔ TRƯỞNG BỘ MÔN
	GIẢNG VIÊN







Phan Văn Hòa







	TRƯỜNG CAO ĐẲNG KINH TẾ - KỸ THUẬTTHÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

	KHOA : CN KỸ THUẬT CƠ KHÍ
	



GIÁO ÁN LÝ THUYẾT

Tên học phần: Kỹ thuật lạnh
Giáo án số: 3                                          Số tiết: 6                     Số tiết đã giảng : 12 giờ
Ngày thực hiện 21/09/2016                          Lớp: 18TN2	          Mã lớp học phần:	

A. TÊN BÀI: Chương III: Máy nén lạnh	

B. MỤC TIÊU BÀI HỌC:
+ Kiến thức:
-     Sau khi học xong học sinh 
-    Trình bày được nguyên lý hoạt động các loại máy nén lạnh .
+ Kỹ năng:
         -    Phân biệt được chính xác các loại máy nén làm lạnh.
+ Thái độ: 
· Nghiêm túc, tích cực trong  giờ học
C. PHƯƠNG TIỆN PHỤC VỤ DẠY VÀ HỌC:

D. TIẾN TRÌNH LÊN LỚP:
1. Ổn định lớp :	(Thời gian): 02phút
- Vệ sinh đầu giờ, Điểm danh số hssv vắng:   Tên:

2. Kiểm tra bài cũ (nhắc lại kiến thức đã học):	(Thời gian): 10phút
3. Giảng bài mới:	(Thời gian):700phút
3.1 Đặt vấn đề:	(Thời gian): 02phút
Kỹ thuật lạnh được ứng dụng như thế nào?
3.2 Nội dung bài mới:	(Thời gian):00phút
	Nội dung bài giảng
	Thời gian
	Hoạt động 
của GV
	Hoạt động 
của HSSV

		I. Phân loại máy nén lạnh
II. Phạm vi ứng dụng các loại náy nén lạnh 
III. Máy nén pistong (trược)

	1  Máy nén hở  

	2. Máy nén nữa kín  

	3. Máy nén kín 

	

	      VI.  Máy nén trục vít

      VII .  Máy nén RÔTO


      

   
  VIII.  Máy nén xoắn ốc


	
      IX.  Máy nén tuabin
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GV diễn giải kết hợp đặt câu hỏi gợi mở
 
Máy chiếu, bảng, phấn
  
 
 
GV thuyết trình, đàm thoại, minh họa.
 
 
 
GV diễn giải kết hợp đặt câu hỏi gợi mở
 
Máy chiếu, bảng, phấn
 
 
 
 
 
 
GV thuyết trình, đàm thoại, minh họa.
 
 
 
 



	


SV trả lời câu hỏi theo gợi ý 













SV trả lời câu hỏi theo gợi ý 





4. Củng cố bài (khái quát những nội dung chính cần nhớ):	(Thời gian): 04phút
- ………………………………………………………………………………………

5. Những nội dung HSSV cần thực hiện trước khi vào buổi học tiếp theo:
	(Thời gian): 02 phút

	Ngày       tháng        năm
	Ngày 15 tháng 09 năm 2016

	TỔ TRƯỞNG BỘ MÔN
	GIẢNG VIÊN







Phan Văn Hòa








	TRƯỜNG CAO ĐẲNG KINH TẾ - KỸ THUẬTTHÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

	KHOA : CN KỸ THUẬT CƠ KHÍ
	



GIÁO ÁN LÝ THUYẾT

Tên học phần: Kỹ thuật lạnh
Giáo án số: 4                                          Số tiết: 6                     Số tiết đã giảng : 8 giờ
Ngày thực hiện 21/09/2016                          Lớp: 18TN2	          Mã lớp học phần:	

A. TÊN BÀI: Chương IV: Chu trình lạnh một cấp

B. MỤC TIÊU BÀI HỌC:
+ Kiến thức:        Sau khi học xong học sinh vẽ và trình bày được nguyên lý hoạt động các chu trình lạnh 1 cấp.
+ Kỹ năng:Tính toán được các thông số nhiệt động của các chu trình lạnh 1 cấp.
+ Thái độ: Nghiêm túc, tích cực trong giờ học.

C. PHƯƠNG TIỆN PHỤC VỤ DẠY VÀ HỌC:

D. TIẾN TRÌNH LÊN LỚP:
1. Ổn định lớp :	(Thời gian): 02phút
- Vệ sinh đầu giờ, Điểm danh số hssv vắng:   Tên:

2. Kiểm tra bài cũ (nhắc lại kiến thức đã học):	(Thời gian): 10phút
3. Giảng bài mới:	(Thời gian):460phút
3.1 Đặt vấn đề:	(Thời gian): 02phút
Kỹ thuật lạnh được ứng dụng như thế nào?
3.2 Nội dung bài mới:	(Thời gian):00phút
	Nội dung bài giảng
	Thời gian
	Hoạt động 
của GV
	Hoạt động 
của HSSV

		I. Chu trình carnot ngược chiều

	2. Chu trình khô không quá lạnh

	2.1. Sơ đồ nhiệt

	2.2. Giản đồ

	2.3. Nguyên lý hoạt động

	2.4. Tính toán

	3. Chu trình khô có quá lạnh

	2.1. Sơ đồ nhiệt

	2.2. Giản đồ

	2.3. Nguyên lý hoạt động

	2.4. Tính toán

	Bài tập

	II. Chu trình lạnh quá lạnh, quá nhiệt

	1. Khái niệm

	2. Sơ đồ nhiệt

	3. Giản đồ

	4. Nguyên lý hoạt động

	5. Tính toán

	Bài tập

	II. Chu trình hồi nhiệt

	1. Khái niệm và phạm vi ứng dụng

	2. Sơ đồ nhiệt

	3. Giản đồ

	4. Nguyên lý hoạt động

	5. Tính toán

	Bài tập
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GV diễn giải kết hợp đặt câu hỏi gợi mở
 
Máy chiếu, bảng, phấn
  
 
 
GV thuyết trình, đàm thoại, minh họa.
 
 
 
GV diễn giải kết hợp đặt câu hỏi gợi mở
 
Máy chiếu, bảng, phấn
 
 
 
 
 
 
GV thuyết trình, đàm thoại, minh họa.
 
 
 
 



	


SV trả lời câu hỏi theo gợi ý 













SV trả lời câu hỏi theo gợi ý 





4. Củng cố bài (khái quát những nội dung chính cần nhớ):	(Thời gian): 04phút
- ………………………………………………………………………………………

5. Những nội dung HSSV cần thực hiện trước khi vào buổi học tiếp theo:
	(Thời gian): 02 phút

	Ngày       tháng        năm
	Ngày 15 tháng 09 năm 2016

	TỔ TRƯỞNG BỘ MÔN
	GIẢNG VIÊN







Phan Văn Hòa








	TRƯỜNG CAO ĐẲNG KINH TẾ - KỸ THUẬTTHÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

	KHOA : CN KỸ THUẬT CƠ KHÍ
	



GIÁO ÁN LÝ THUYẾT

Tên học phần: Kỹ thuật lạnh
Giáo án số: 5                                         Số tiết: 6                     Số tiết đã giảng : 8 giờ
Ngày thực hiện 21/09/2016                          Lớp: 18TN2	          Mã lớp học phần:	

A. TÊN BÀI: Chương V: Chu trình lạnh máy nén hơi hai cấp và nhiều cấp 
B. MỤC TIÊU BÀI HỌC:
+ Kiến thức: Vẽ và trình bày được nguyên lý hoạt động các chu trình lạnh 2 cấp.
+ Kỹ năng:  Tính toán được các thông số nhiệt động của các chu trình lạnh 2 cấp.
         + Thái độ: Nghiêm túc, tích cực trong giờ học.

C. PHƯƠNG TIỆN PHỤC VỤ DẠY VÀ HỌC:

D. TIẾN TRÌNH LÊN LỚP:
1. Ổn định lớp :	(Thời gian): 02phút
- Vệ sinh đầu giờ, Điểm danh số hssv vắng:   Tên:

2. Kiểm tra bài cũ (nhắc lại kiến thức đã học):	(Thời gian): 10phút
3. Giảng bài mới:	(Thời gian):1200phút
3.1 Đặt vấn đề:	(Thời gian): 02phút
Kỹ thuật lạnh được ứng dụng như thế nào?
3.2 Nội dung bài mới:	(Thời gian):00phút
	Nội dung bài giảng
	Thời gian
	Hoạt động 
của GV
	Hoạt động 
của HSSV

		I. Khái niệm chung

	1. Tỉ số nén?

	2. Vì sao phải dùng 2 cấp nén?

	3. Nguyên tắc phân cấp nén tối ưu

	II. Chu trình 2 cấp, 1 tiết lưu, không có bình trung gian

	1. Sơ đồ nhiệt

	2. Giản đồ nhiệt

	3. Nguyên lý hoạt động

	4. Tính toán 

	Bài tập

	III. Chu trình 2 cấp, 2 tiết lưu, bình trung gian không ống xoắn

	1. Phân biệt làm mát trung gian hoàn toàn và không hoàn toàn

	2. CTL 2 cấp, 2 tiết lưu, BTG không ống xoắn, làm mát trung gian hoàn toàn

	2.1 Sơ đồ nhiệt

	2.2 Giản đồ nhiệt

	2.3 Nguyên lý hoạt động

	2.4 Tính toán

	Bài tập

	3. CTL 2 cấp, 2 tiết lưu, BTG không ống xoắn, làm mát trung gian không hoàn toàn
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GV diễn giải kết hợp đặt câu hỏi gợi mở
 
Máy chiếu, bảng, phấn
  
 
 
GV thuyết trình, đàm thoại, minh họa.
 
 
 
GV diễn giải kết hợp đặt câu hỏi gợi mở
 
Máy chiếu, bảng, phấn
 
 
 
 
 
 
GV thuyết trình, đàm thoại, minh họa.
 
 
 
 



	


SV trả lời câu hỏi theo gợi ý 













SV trả lời câu hỏi theo gợi ý 





4. Củng cố bài (khái quát những nội dung chính cần nhớ):	(Thời gian): 04phút
- ………………………………………………………………………………………

5. Những nội dung HSSV cần thực hiện trước khi vào buổi học tiếp theo:
	(Thời gian): 02 phút

	Ngày       tháng        năm
	Ngày 15 tháng 09 năm 2016

	TỔ TRƯỞNG BỘ MÔN
	GIẢNG VIÊN







Phan Văn Hòa








	TRƯỜNG CAO ĐẲNG KINH TẾ - KỸ THUẬTTHÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

	KHOA : CN KỸ THUẬT CƠ KHÍ
	



GIÁO ÁN LÝ THUYẾT

Tên học phần: Kỹ thuật lạnh
Giáo án số: 6                                          Số tiết: 6                     Số tiết đã giảng : 8 giờ
Ngày thực hiện 21/09/2016                          Lớp: 18TN2	          Mã lớp học phần:	

A. TÊN BÀI: Chương VI:  Thiết bị ngưng tụ

B. MỤC TIÊU BÀI HỌC:
+ Kiến thức:
- Sau khi học xong học sinh Trình bày được nguyên lý hoạt động của TBNT . 
+ Kỹ năng:
         - Phân biệt được các loại TBNT.
+ Thái độ: 
· Nghiêm túc, tích cực trong giờ học.

C. PHƯƠNG TIỆN PHỤC VỤ DẠY VÀ HỌC:

D. TIẾN TRÌNH LÊN LỚP:
1. Ổn định lớp :	(Thời gian): 02phút
- Vệ sinh đầu giờ, Điểm danh số hssv vắng:   Tên:

2. Kiểm tra bài cũ (nhắc lại kiến thức đã học):	(Thời gian): 10phút
3. Giảng bài mới:	(Thời gian):1200phút
3.1 Đặt vấn đề:	(Thời gian): 02phút
Kỹ thuật lạnh được ứng dụng như thế nào?
3.2 Nội dung bài mới:	(Thời gian):00phút
	Nội dung bài giảng
	Thời gian
	Hoạt động 
của GV
	Hoạt động 
của HSSV

		I. Vai trò, vị trí và đặc điểm của TBTĐN trong HTL

	II. Phân loại thiết bị ngưng tụ

	III. Thiết bị ngưng tụ làm mát bằng nước

	1. Bình ngưng ống vỏ nằm ngang

	2. Bình ngưng ống vỏ thẳng đứng

	3. TBNT kiểu phần tử

	4. TBNT kiểu ống lồng ống

	5. TBNT kiểu tấm

	IV. Thiết bị ngưng tụ làm mát bằng nước và không khí

	1. TBNT kiểu tưới

	2. TBNT kiểu bay hơi

	V. Thiết bị ngưng tụ làm mát bằng không khí

	VI. Tính toán nhiệt thiết bị ngưng tụ

	Bài tập minh họa

	 

	I. Vai trò, vị trí và đặc điểm của TBTĐN trong HTL

	II. Phân loại thiết bị ngưng tụ

	III. Thiết bị ngưng tụ làm mát bằng nước

	1. Bình ngưng ống vỏ nằm ngang
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GV diễn giải kết hợp đặt câu hỏi gợi mở
 
Máy chiếu, bảng, phấn
  
 
 
GV thuyết trình, đàm thoại, minh họa.
 
 
 
GV diễn giải kết hợp đặt câu hỏi gợi mở
 
Máy chiếu, bảng, phấn
 
 
 
 
 
 
GV thuyết trình, đàm thoại, minh họa.
 
 
 
 



	


SV trả lời câu hỏi theo gợi ý 













SV trả lời câu hỏi theo gợi ý 





4. Củng cố bài (khái quát những nội dung chính cần nhớ):	(Thời gian): 04phút
- ………………………………………………………………………………………

5. Những nội dung HSSV cần thực hiện trước khi vào buổi học tiếp theo:
	(Thời gian): 02 phút

	Ngày       tháng        năm
	Ngày 15 tháng 09 năm 2016

	TỔ TRƯỞNG BỘ MÔN
	GIẢNG VIÊN







Phan Văn Hòa








	TRƯỜNG CAO ĐẲNG KINH TẾ - KỸ THUẬTTHÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

	KHOA : CN KỸ THUẬT CƠ KHÍ
	



GIÁO ÁN LÝ THUYẾT

Tên học phần: Kỹ thuật lạnh
Giáo án số: 7                                          Số tiết: 6                     Số tiết đã giảng : 8 giờ
Ngày thực hiện 21/09/2016                          Lớp: 18TN2	          Mã lớp học phần:	

A. TÊN BÀI: Chương VII:  Thiết bị bay hơi	
B. MỤC TIÊU BÀI HỌC:
+ Kiến thức:
- Sau khi học xong học sinh Trình bày được nguyên lý hoạt động của TBBH . 
+ Kỹ năng:
         - Phân biệt được các loại TBBH.
+ Thái độ: 
· Nghiêm túc, tích cực trong giờ học.

C. PHƯƠNG TIỆN PHỤC VỤ DẠY VÀ HỌC:

D. TIẾN TRÌNH LÊN LỚP:
1. Ổn định lớp :	(Thời gian): 02phút
- Vệ sinh đầu giờ, Điểm danh số hssv vắng:   Tên:

2. Kiểm tra bài cũ (nhắc lại kiến thức đã học):	(Thời gian): 10phút
3. Giảng bài mới:	(Thời gian):1200phút
3.1 Đặt vấn đề:	(Thời gian): 02phút
Kỹ thuật lạnh được ứng dụng như thế nào?
3.2 Nội dung bài mới:	(Thời gian):00phút
	Nội dung bài giảng
	Thời gian
	Hoạt động 
của GV
	Hoạt động 
của HSSV

		I. Vai trò, vị trí và đặc điểm của TBTĐN trong HTL
	I. Lịch sử phát triển & ý nghĩa kinh tế  

	II. Phân loại thiết bị bay hơi
	1. Lịch sử phát triển

	III. Thiết bị bay hơi làm lạnh chất lỏng 
	2. Ý nghĩa kinh tế  

	1. Bình ngưng ống vỏ nằm ngang
	2.1 Bảo quản thực phẩm

	2. Bình ngưng ống vỏ thẳng đứng
	  2.2 Công nghiệp hóa chất 

	3. TBNT kiểu phần tử
	  2.3 Công nghiệp rượu bia

	4. TBNT kiểu ống lồng ống
	  2.4 Sản xuất nước đá

	5. TBNT kiểu tấm
	  2.5 Sấy thăng hoa

	IV. Thiết bị ngưng tụ làm mát bằng nước và không khí
	  2.6 Điều hòa không khí

	1. TBNT kiểu tưới
	 

	2. TBNT kiểu bay hơi
	I II. Các phương pháp làm lạnh

	V. Thiết bị ngưng tụ làm mát bằng không khí
	1. Khái niệm

	VI. Tính toán nhiệt thiết bị ngưng tụ
	2. Các phương pháp làm lạnh

	Bài tập minh họa
	  2.1 Làm lạnh bằng bay hơi môi chất

	 
	  2.2 Làm lạnh bằng giãn nở

	I. Vai trò, vị trí và đặc điểm của TBTĐN trong HTL
	  2.3 Làm lạnh bằng tiết lưu (hiệu ứng Joule-Thomson)

	II. Phân loại thiết bị ngưng tụ
	  2.4 Làm lạnh bằng hiệu ứng xoáy

	III. Thiết bị ngưng tụ làm mát bằng nước
	  2.5 Làm lạnh bằng hiệu ứng điện – nhiệt (hiệu ứng Peltier)

	1. Bình ngưng ống vỏ nằm ngang
	  2.6 Làm lạnh bằng phương pháp khử từ đoạn nhiệt
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GV diễn giải kết hợp đặt câu hỏi gợi mở
 
Máy chiếu, bảng, phấn
  
 
 
GV thuyết trình, đàm thoại, minh họa.
 
 
 
GV diễn giải kết hợp đặt câu hỏi gợi mở
 
Máy chiếu, bảng, phấn
 
 
 
 
 
 
GV thuyết trình, đàm thoại, minh họa.
 
 
 
 



	


SV trả lời câu hỏi theo gợi ý 













SV trả lời câu hỏi theo gợi ý 





4. Củng cố bài (khái quát những nội dung chính cần nhớ):	(Thời gian): 04phút
- ………………………………………………………………………………………

5. Những nội dung HSSV cần thực hiện trước khi vào buổi học tiếp theo:
	(Thời gian): 02 phút

	Ngày       tháng        năm
	Ngày 15 tháng 09 năm 2016

	TỔ TRƯỞNG BỘ MÔN
	GIẢNG VIÊN







Phan Văn Hòa








	TRƯỜNG CAO ĐẲNG KINH TẾ - KỸ THUẬTTHÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

	KHOA : CN KỸ THUẬT CƠ KHÍ
	



GIÁO ÁN LÝ THUYẾT

Tên học phần: Kỹ thuật lạnh
Giáo án số: 1                                          Số tiết: 6                     Số tiết đã giảng : 4 giờ
Ngày thực hiện 21/09/2016                          Lớp: 18TN2	          Mã lớp học phần:	

A. TÊN BÀI: Chương VIII: Tháp giải nhiệt	

B. MỤC TIÊU BÀI HỌC:
+ Kiến thức:
- Sau khi học xong học sinh Trình bày được cơ sở nhiệt động của máy lạnh . 
+ Kỹ năng:
         - Phân biệt được các phương pháp làm lạnh.
+ Thái độ: 
· Nghiêm túc, tích cực trong giờ học.

C. PHƯƠNG TIỆN PHỤC VỤ DẠY VÀ HỌC:

D. TIẾN TRÌNH LÊN LỚP:

1. Ổn định lớp :	(Thời gian): 02phút
- Vệ sinh đầu giờ, Điểm danh số hssv vắng:   Tên:

2. Kiểm tra bài cũ (nhắc lại kiến thức đã học):	(Thời gian): 10phút
3. Giảng bài mới:	(Thời gian):220phút
3.1 Đặt vấn đề:	(Thời gian): 02phút
Kỹ thuật lạnh được ứng dụng như thế nào?
3.2 Nội dung bài mới:	(Thời gian):00phút
	Nội dung bài giảng
	Thời gian
	Hoạt động 
của GV
	Hoạt động 
của HSSV

		I. Cấu tạo, nguyên lý hoạt động tháp giải nhiệt  

	1. Cấu tạo.
1.1. Vỏ tháp.

	1. 2. Đế tháp .

	1. 3. Bơm nước.

	1.4.  Tổ ong giải nhiệt.

	1.5.Van phao cấp nước

	2. Nguyên lý hoạt động tháp giải nhiệt  

	2.1. Nguyên lý



2.2. Hoạt động
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GV diễn giải kết hợp đặt câu hỏi gợi mở
 
Máy chiếu, bảng, phấn
 
 
GV thuyết trình, đàm thoại, minh họa.
  
GV diễn giải kết hợp đặt câu hỏi gợi mở
 
Máy chiếu, bảng, phấn
 
 
 
 
 
 
GV thuyết trình, đàm thoại, minh họa.
 
 
 
 



	


SV trả lời câu hỏi theo gợi ý 













SV trả lời câu hỏi theo gợi ý 





4. Củng cố bài (khái quát những nội dung chính cần nhớ):	(Thời gian): 04phút
- ………………………………………………………………………………………

5. Những nội dung HSSV cần thực hiện trước khi vào buổi học tiếp theo:
	(Thời gian): 02 phút

	Ngày       tháng        năm
	Ngày 15 tháng 09 năm 2016

	TỔ TRƯỞNG BỘ MÔN
	GIẢNG VIÊN







Phan Văn Hòa
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