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LÒCH GIAÛNG DAÏY HOÏC KYØ

Hoï vaø teân giaùo vieân:.. PHAN VĂN HÒA . . Moân daïy: TT TRANG BỊ ĐIỆN.  . Lôùp daïy: 13 TC – DL1 (Nhóm 1)

Hoïc kyø :. . . . I. . . . . . . . . . . . naêm hoïc 2014 – 2015
· Khoái löôïng giaûng daïy trong hoïc kyø   :    Soá ca thöïc haønh:. . . . 90 .tiết . . . . . . . .  Soá tieát lyù thuyeát:. .0 . . . . . . .

· Khoái löôïng coøn laïi cuûa chöông trình :    Soá ca thöïc haønh:. . . . 00  .tiết. . . . . . . . . Soá tieát lyù thuyeát:. .0 . .. . . . . . 

	T.T tuaàn

trong HK
	Töø ngaøy, thaùng . . .10/09/12.

Ñeán ngaøy, thaùng ..22/12/12.
	Soá ca

thöïc haønh
	Soá tieát

lyù thuyeát
	TEÂN CHÖÔNG, ÑEÀ MUÏC, NOÄI DUNG GIAÛNG DAÏY

(Phaûi ghi ñaày ñuû, cuï theå theo ñuùng chöông trình qui ñònh hieän haønh)

	2
	15 / 09 – 20 / 09
	3
2
	
	PHẦN I: Khí cụ điện
Bài 1 : Rờle  áp suất cao
Bài 2 : Rờle áp suất nước

	3
	22 / 09 – 27 / 09
	1

4
	
	Bài 2 : Rờle áp suất nước
Bài 3 : Rờle áp suất thấp

	4
	29 / 09 – 04 / 10
	2

3
	
	Bài 3 : Rờle áp suất thấp
Bài 4 : Rờle áp suất dầu

	5
	06 / 10 – 11 / 10
	3
2
	
	Bài 4 : Rờle áp suất dầu

PHẦN II : Đấu các mạch điện cơ bản
Bài 5 : Mạch bảo vệ máy nén có rờle áp suất cao, thấp

	6
	13 / 10 – 18 / 10
	4

1
	
	Bài 5 : Mạch bảo vệ máy nén có rờle áp suất cao, thấp
Bài 6 : Mạch bảo vệ mất pha, báo sự cố

	7
	20 / 10 – 25 / 10
	5
	
	Bài 6 : Mạch bảo vệ mất pha, báo sự cố

	8
	27 / 10 – 01 / 11
	5
	
	Bài 7 : Mạch bảo vệ máy nén có rờle áp suất dầu  

	9
	03 / 11 – 08 / 11
	1

4
	
	Bài 7 : Mạch bảo vệ máy nén có rờle áp suất dầu  
Bài 8 : Mạch pumdown  

	10
	10 / 11 – 15 / 11
	2

3
	
	Bài 8 : Mạch pumdown  
Bài 9 : Mạch bảo vệ bơm nước có rờle áp suất nước

	11
	17 / 11 – 22 / 11
	3

2
	
	Bài 9 : Mạch bảo vệ bơm nước có rờle áp suất nước

PHẦN III : Đấu các mạch điện điều khiển hệ thống lạnh công nghiệp
Bài 10 : Mạch điện mô hình máy lạnh tủ đứng

	12
	24 / 11 – 29 / 11
	4

1
	
	Bài 10 : Mạch điện mô hình máy lạnh tủ đứng
Bài 11 :  Mạch điện mô hình máy đá

	13
	01 / 12 – 06 / 12
	5
	
	Bài 11 :  Mạch điện mô hình máy đá

	14
	08 / 12 – 13 / 12
	5
	
	Bài 11 :  Mạch điện mô hình máy đá

	15
	15 / 12 – 20 / 12
	1

4
	
	Bài 11 :  Mạch điện mô hình máy đá
Bài 12 :  Mạch điện mô hình máy chiller 

	16
	22 / 12 – 27 / 12
	5
	
	Bài 12 :  Mạch điện mô hình máy chiller

	17
	29 / 12 – 03 / 01
	3

2
	
	Bài 12 :  Mạch điện mô hình máy chiller
Bài 13 :  Mạch điện mô hình kho lạnh

	18
	05 / 01 – 10 / 01
	5
	
	Bài 13 :  Mạch điện mô hình kho lạnh

	19
	12 / 01 – 17 / 01
	5
	
	Bài 13 :  Mạch điện mô hình kho lạnh


Ghi chuù: Giaùo vieân laøm 3 baûn : noäp PÑT (1 baûn), Toå tröôûng (1 baûn) vaø giaùo vieân löu 1 baûn.


Ngaøy 06 thaùng 09  naêm  2014

TRÖÔÛNG KHOA
TOÅ TRÖÔÛNG

GIAÙO VIEÂN
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PHAN VĂN HÒA
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