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	T.T tuần trong HK        
	Từ ngày 17 / 02 / 2020

Đến ngày 30 / 05 / 2020
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	TÊN CHƯƠNG, TÊN MỤC, NỘI DUNG GIẢNG DẠY
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	                 Chương 1. Các dụng cụ và thiết bị tự động-6

	23
	17/02/2020 ( 22/02/2020
	
	1
	1. Các dụng cụ thừa hành

	
	
	
	1
	2. Các dụng cụ điều chỉnh, báo hiệu, bảo vệ áp suất và hiệu áp suất
     2.1. Các phần tử cảm biến đàn hồi

     2.2. Các dụng cụ điều chỉnh 2 vị trí:

	24
	24/02/2020 ( 29/02/2020
	
	2
	2. Các dụng cụ điều chỉnh, báo hiệu, bảo vệ áp suất và hiệu áp suất:
    2.3 Dụng cụ tự động điều chỉnh có đặc tính liên tục

	25
	02/03/2020 (07/03/2020
	
	1
	3. Các dụng cụ điều chỉnh, báo hiệu, bảo vệ nhiệt độ và hiệu nhiệt độ

	
	
	
	1
	4. Dụng cụ điều chỉnh và bảo vệ mức lỏng

	
	
	
	
	                   Chương 2. Tự động hóa máy nén-9

	26
	09/03/2020 ( 14/03/2020
	
	2
	2.1. Đại cương

2.2 Tự động hóa máy nén

      2.2.1 Điều chỉnh năng suất lạnh máy nén piston: 

      a/.Đóng ngắt máy nén ON-OFF

	27
	16/03/2020 ( 21/03/2020
	
	2
	        2.2.1 Điều chỉnh năng suất lạnh máy nén piston: 

        b/ Tiết lưu hơi hút:

	28
	23/03/2020 ( 28/03/2020
	
	2
	         c/ Xả hơi nén về phía hút

	29
	30/03/2020 ( 04/04/2020
	
	2
	        2.2.2 Tự động bảo vệ máy nén lạnh

	30
	06/04/2020 (11/04/2020
	
	1
	Kiểm tra

	
	
	
	1
	                           Chương 3. Tự động hóa thiết bị ngưng tụ

Mục đích

	31
	13/04/2020 ( 18/04/2020
	
	2
	3.1. Tự động hóa bình ngưng giải nhiệt nước.

        3.1.1 Tự động hoá Bình Ngưng bằng van AW.        

        3.1.2.Tự động hoá Bình Ngưng, nước tuần hoàn( tháp giải nhiệt).

	32
	20/04/2020 ( 25/04/2020
	
	2
	3.2. Điều chỉnh dàn ngưng giải nhiệt gió   

3.3  Điều chỉnh phía Không khí



	33
	27/04/2020 ( 02/05/2020
	
	2
	                             Chương 4. Tự động hóa thiết bị bay hơi
4.1. Đại cương

4.2. Tự động cấp lỏng cho thiết bị bay hơi:

   - 4.2.1. Cấp lỏng theo độ quá nhiệt hơi hút

   - 4.2.2. Điều chỉnh bằng van tiết lưu điện tử (RTC)

	34
	4/05/2020 ( 9/05/2020
	
	2
	     4.2.3. Tự động cấp lỏng cho bình bay hơi dùng rơle hiệu nhiệt độ

     4.2.4. Cấp lỏng cho thiết bị bay hơi bằng van phao

	35
	11/05/2020 ( 16/05/2020
	
	2
	     4.2.5.  Một số Sơ đồ cấp lỏng thiết bị bay hơi

	36
	18/05/2020 ( 23/05/2020
	
	2
	4.3. Bảo vệ thiết bị bay hơi:

     4.3.1 Sơ đồ bảo vệ tràn lỏng ở bình bay hơi NH3
     4.3.2. Sơ đồ bảo vệ tràn lỏng ở bình bay hơi freon

	37
	25/05/2020 ( 30/05/2020
	
	2
	     4.3.3. Sơ đồ bảo vệ tràn lỏng ở dàn bay hơi NH3

     4.3.4. Bảo vệ bình bay hơi không bị đóng băng chất tải lạnh
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