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ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN LÝ THUYẾT
HỌC KỲ: I   
NĂM HỌC:  2016 – 2017


Bậc đào tạo: TRUNG CẤP CHUYÊN NGHIỆP (9+3)

Học phần: KỸ THUẬT LẠNH

Lớp:  15TC-NL

 Ngày thi:  ____ / ____ / 2016


Thời gian thi: 90 phút (không kể thời gian phát đề)

(Thí sinh được sử dụng tài liệu)

                        Tính toán nội suy chính xác sau dấu phẩy(,) 4 số

Cho thông số của chu trình lạnh 1 cấp R22 (hình vẽ) như sau:
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	Áp suất bay hơi: Po = 2 bar
Áp suất ngưng tụ: pk = 16bar
Nhiệt độ: (tql = (tqn = 9 [oC]
Lưu lượng : G = 1,2kg
Tính toán:

1/ Entanpi (h) tại các điểm nút ? 
(6đ)
2/ Qk, Qo, l, ( ? 

           (4đ)



_______Hết_______

GHI CHÚ: CÁN BỘ COI THI KHÔNG ĐƯỢC GIẢI THÍCH GÌ THÊM.

            TRƯỞNG KHOA

TRƯỞNG BỘ MÔN

        GIẢNG VIÊN RA ĐỀ


(Ký và ghi rõ họ tên)

(Ký và ghi rõ họ tên)
                        (Ký và ghi rõ họ tên)


       Phan Văn hòa
� EMBED Equation.DSMT4  ���





Đề số 2
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