       Ủy Ban Nhân Dân TP. HCM
               COÄNG HOØA XAÕ HOÄI CHUÛ NGHÓA VIEÄT NAM  

Tröôøng CÑKT Lyù Töï Troïng TP. HCM
              Ñoäc Laäp – Töï Do – Haïnh Phuùc

ÑEÀ THI  THÖÏC HAØNH ( ĐỀ 1 )
BAÄC ÑAØO TAÏO: TCCN
HỌC KỲ: 1 NĂM HỌC 2013 –2014
Moân: Thực Tập Trang Bị Điện HTL
            Lôùp          : 12TC – ÑL
Soá löôïng hoïc sinh:
  HS
                                  Thôøi gian :  60  phuùt/HS

I ÑEÀ BAØI: 1/ Đấu mạch điện điều khiển mô hình máy lạnh chiller .
II. CAÙC YEÂU CAÀU: 

      1/ Kyõ thuaät: Mạch điện hoạt động đúng trình tự.
      2/ Caùc yeâu caàu khaùc:
· Thao taùc: Chuaån xaùc.     

· Toå chöùc: Goïn gaøng.

· An toaøn: Cho ngöôøi vaø thieát bò.

· Thôøi gian:    60 phuùt

III. CAÙC ÑIEÀU KIEÄN KHAÙC :

1/ Khoâng söû duïng moät ngöôøi döôùi moät baäc.

2/ Ñöôïc söû duïng nhöõng trang thieát bò nhaø tröôøng hieän coù: Duïng cuï, Ñoàng hoà,v.v.v… 

3/ Khoâng chuaån bò phoâi lieäu tröôùc.

IV. PHAÂN PHOÁI ÑIEÅM:

      1. Kyõ thuaät. 

7 ñieåm.

      2. Toå chöùc.

0,5 ñieåm.

      3. Thao taùc.
           1 ñieåm.

      4. An toaøn. 
           0,5 ñieåm.

      5. Thôøi gian. 

1 ñieåm.

               Ngaøy  07 thaùng  12  naêm 2013 

TRÖÔÛNG KHOA                        TRÖÔÛNG BOÄ MOÂN    
           GIÁO VIÊN RA ĐỀ
      
THANG ÑIEÅM

Ñieåm kyõ thuaät:   7 ñieåm.

	STT
	NOÄI DUNG CHI TIEÁT
	ÑIEÅM
	GHI CHUÙ

	1
	Đấu mạch động lực đúng theo sơ đồ mạch
	0,5
	

	2
	Nhấn ON 1  : K1 coù ñieän 
	0,5
	

	3
	Nhấn ON 2  : K2 coù ñieän 
	0,5
	

	4
	Nhấn ON 3  : K3,timer,van SV coù ñieän. Sau 1 thôøi gian van SV maát ñieän
	0,75
	

	5
	Nhaán OFF1 :K1,K3,timer,van SV maát ñieän
	0,75
	

	6
	Nhaán OFF2 :K2,K3,timer,van SV maát ñieän
	0,75
	

	7
	Nhaán OFF3 :K3,timer,van SV maát ñieän
	0,75
	

	8
	Söï cố Rn1: K1,K3,timer,van SV maát ñieän, chuoâng baùo
	0,5
	

	9
	Söï cố Rn2: K2,K3,timer,van SV maát ñieän, chuoâng baùo
	0,5
	

	10
	Söï cố  Rn3: K3,timer,van SV maát ñieän, chuoâng baùo
	0,5
	

	11
	Nhaán reset Tg 1 coù ñieän, chuoâng taét
	0,5
	

	12
	Khaéc phuïc söï coá
	0,5
	


CAÙC ÑIEÅM KHAÙC: 

1. Toå chöùc nôi laøm vieäc: ( goïn gaøng, saïch seõ ).


        0,5 ñieåm.   

2. Thao taùc: ( Ñuùng quy trình, chuaån xaùc ).



1 ñieåm.

3. An toaøn: ( An toaøn tuyeät ñoái cho ngöôøi, maùy moùc, duïng cu)ï.    0,5 ñieåm.

4. Thôøi gian: ( Ñaït vaø vöôït tröôùc thôøi gian qui ñònh ) 


1 ñieåm.





Quùa 10 phuùt.



      0,75 ñieåm.





Quùa 15 phuùt.



      0,50 ñieåm.





Quùa 20 phuùt.



      0,25 ñieåm.





Quùa 25 phuùt.




           0   ñieåm.

GHI CHUÙ:

1. Ñieåm kyõ thuaät ñöôïc phaân boå öu tieân cho nhöõng yeâu caàu kyõ thuaät töø cao ñeán thaáp (khoâng chia bình quaân). Ñieåm kyõ thuaät phaûi ( 3,5 môùi coäng caùc ñieåm khaùc ñeå ñaït ñöôïc ñieåm chung cuûa toaøn baøi. 

2. Caùc muïc 1,2,3 trong phaàn II tuøy möùc ñoä sai phaïm maø tröø ñieåm hoaëc laäp bieân baûn ñeå xöû lyù. 

3. Trong qúa trình thi, kieåm tra neáu coù tai naïn cho ngöôøi vaø hö hoûng duïng cuï, maùy moùc thì Caùn boä coi thi phaûi giaûi quyeát söï coá vaø baùo caùo gaáp cho Tröôûng , phoù Khoa hoaëc Tröôûng ban coi thi ñeå xöû lyù.

4. Giaùo vieân soaïn ñeà phaûi noäp baûn veõ chuaån xaùc, roõ raøng keøm theo ñeà vaø phaûi ñöôïc caùc caáp kyù duyeät theo qui ñònh.

       Ủy Ban Nhân Dân TP. HCM
               COÄNG HOØA XAÕ HOÄI CHUÛ NGHÓA VIEÄT NAM  

Tröôøng CÑKT Lyù Töï Troïng TP. HCM
              Ñoäc Laäp – Töï Do – Haïnh Phuùc

ÑEÀ THI  THÖÏC HAØNH ( ĐỀ 2 )
                                                      BAÄC ÑAØO TAÏO: TCCN
HỌC KỲ: 1  NĂM HỌC 2013 –2014
Moân:
Thực Tập Trang Bị Điện HTL            Lôùp          : 12TC – ÑL1 
Soá löôïng hoïc sinh:
  HS
                              Thôøi gian :  60 phuùt/HS
I ÑEÀ BAØI: 1/ Ñaáu maïch ñieän điều khiển mô hình máy lạnh tủ đứng.
II. CAÙC YEÂU CAÀU: 

      1/ Kyõ thuaät: Mạch điện hoạt động đúng trình tự.
2/ Caùc yeâu caàu khaùc:

· Thao taùc: Chuaån xaùc.      
· Toå chöùc: Goïn gaøng.

· An toaøn: Cho ngöôøi vaø thieát bò.

· Thôøi gian:    60 phuùt

III. CAÙC ÑIEÀU KIEÄN KHAÙC :

1/ Khoâng söû duïng moät ngöôøi döôùi moät baäc.

2/ Ñöôïc söû duïng nhöõng trang thieát bò nhaø tröôøng hieän coù: Duïng cuï, Ñoàng hoà,v.v.v…. 

3/ Khoâng chuaån bò phoâi lieäu tröôùc.

IV. PHAÂN PHOÁI ÑIEÅM:

      1. Kyõ thuaät. 

7 ñieåm.

      2. Toå chöùc.

0,5 ñieåm.

      3. Thao taùc.
           1 ñieåm.

      4. An toaøn. 
           0,5 ñieåm.

      5. Thôøi gian. 

1 ñieåm.

              Ngaøy 07 thaùng  12  naêm 2013
TRÖÔÛNG KHOA                        TRÖÔÛNG BOÄ MOÂN    
           GIÁO VIÊN RA ĐỀ



      
THANG ÑIEÅM

Ñieåm kyõ thuaät:   7 ñieåm.

	STT
	NOÄI DUNG CHI TIEÁT
	ÑIEÅM
	GHI CHUÙ

	1
	Đấu mạch động lực đúng theo sơ đồ mạch
	0,5
	

	2
	Nhấn ON: K1 coù ñieän, ñeøn xanh 1 saùng 
	0,75
	

	3
	K2, Timer coù ñieän
	0,75
	

	4
	Sau 1 thôøi giang: K3 coù ñieän, ñeøn xanh 2 saùng
	0,75
	

	5
	Nhaán OFF : Mất điện toaøn maïch
	0,75
	

	6
	Söï cố Rn1: K1,K2,K3,timer maát ñieän, chuoâng baùo
	0,75
	

	7
	Söï cố Rn2: K2,K3,timer maát ñieän, chuoâng baùo
	0,75
	

	8
	Söï cố  Rn3: K3,timer maát ñieän, chuoâng baùo
	0,75
	

	9
	Nhaán reset Tg1 coù ñieän, chuoâng taét
	0,75
	

	10
	Khaéc phuïc söï coá
	0,5
	


CAÙC ÑIEÅM KHAÙC: 

1. Toå chöùc nôi laøm vieäc: ( goïn gaøng, saïch seõ ).


        0,5 ñieåm.   

2. Thao taùc: ( Ñuùng quy trình, chuaån xaùc ).



1 ñieåm.

3. An toaøn: ( An toaøn tuyeät ñoái cho ngöôøi, maùy moùc, duïng cu)ï.    0,5 ñieåm.

4. Thôøi gian: ( Ñaït vaø vöôït tröôùc thôøi gian qui ñònh ) 


1 ñieåm.





Quùa 10 phuùt.



      0,75 ñieåm.





Quùa 15 phuùt.



      0,50 ñieåm.





Quùa 20 phuùt.



      0,25 ñieåm.





Quùa 25 phuùt.



           0  ñieåm.

GHI CHUÙ:

1. Ñieåm kyõ thuaät ñöôïc phaân boå öu tieân cho nhöõng yeâu caàu kyõ thuaät töø cao ñeán thaáp (khoâng chia bình quaân). Ñieåm kyõ thuaät phaûi ( 3,5 môùi coäng caùc ñieåm khaùc ñeå ñaït ñöôïc ñieåm chung cuûa toaøn baøi. 

2. Caùc muïc 1,2,3 trong phaàn II tuøy möùc ñoä sai phaïm maø tröø ñieåm hoaëc laäp bieân baûn ñeå xöû lyù. 

3. Trong quùa trình thi, kieåm tra neáu coù tai naïn cho ngöôøi vaø hö hoûng duïng cuï, maùy moùc thì Caùn boä coi thi phaûi giaûi quyeát söï coá vaø baùo caùo gaáp cho Tröôûng , phoù Khoa hoaëc Tröôûng ban coi thi ñeå xöû lyù.

4. Giaùo vieân soaïn ñeà phaûi noäp baûn veõ chuaån xaùc, roõ raøng keøm theo ñeà vaø phaûi ñöôïc caùc caáp kyù duyeät theo qui ñònh.

