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	1 
	Nguyeân nhaân chaùy noå töø caùc thieát bò ñieän laø do: 

a.  Hoà quang ñieän. 


c.  Thieát bò baûo veä khoâng ñuùng yeâu caàu kyõ thuaät.

 

b.  Daây daãn bò quaù taûi. 


d.  Caâu a, b, c ñuùng.



	2 
	Vaán ñeà naøo sau ñaây ngöôøi thôï ñieän laïnh phaûi nghieân cöùu saâu nhaát: 

a.  An toaøn hoùa chaát. 

c.  An toaøn ñieän.
b.  An toaøn cô khí.


d. An toaøn trong xaây döïng.

	3 
	Cheá ñoä cuï theå veà BHLÑ ñoái vôùi ngöôøi LÑ bao goàm:

a. Trang bò phöông tieän baûo veä caù nhaân

b. Cheá ñoä boài döôõng baèng hieän vaät ñoái vôùi ngöôøi LÑ laøm vieäc trong ñieàu kieän coù yeáu toá nguy hieåm ñoäc haïi

c. Cheá ñoä trôï caáp tai naïn LÑ, beänh ngheà nghieäp, boài thöôøng tai naïn LÑ

d. Caû a,b,c ñeàu ñuùng

	4 
	Vieäc khaùm söùc khoûe ñònh kyø cho ngöôøi lao ñoäng coù taùc duïng: 

a.  Phaùt hieän sôùm caùc beänh ngheà nghieäp ñeå kòp thôøi chöõa trò vaø thay ñoåi ñieàu kieän laøm vieäc. 

b.  Tìm ra caùc caù nhaân khoâng coøn ñuû söùc khoûe phuø hôïp vôùi coâng vieäc ñeå phaûi thay theá.

c.  Thöïc hieän theo ñuùng qui ñònh cuûa ngaønh.

d.  Phaùt hieän sôùm taát caû caùc beänh tieàm taøng ñeå coù keá hoaïch chöõa trò vaø ñieàu chænh ñieàu kieän lao ñoäng.

	5 
	Thieát bò naøo sau ñaây hieám khi laø nguyeân nhaân gaây chaùy noå: 

a.  CB (Ngaét ñieän töï ñoäng). 

c.  Coâng taét ñoùng ngaét.

b.  Caàu dao laù. 



d.  Phích caém vaøo oå.

	6 
	Hoà quang ñieän xuaát hieän taïi caùc thieát bò ñoùng ngaét laø do: 

a.  Phoùng ñieän giöõa caùc ñieän cöïc. 

b.  Xaûy ra khi ngaét maïch, caùc tieáp ñieåm rôøi nhau. 

c.  Caùc tieáp ñieåm coù dieän tích tieáp xuùc nhoû raát nhieàu so vôùi doøng ñieän.

d.  Caâu b,c ñuùng. 

	7 
	Dòng điện xoay chiều tần số f = (50-60) Hz có trị số từ (5-7)mA qua người, nạn nhân sẽ có biểu hiện:

        a. Bắp thịt co và rung.                                  b. Ngón tay tê rất mạnh.

        c. Bắt đầu thấy tê ngón tay.                        d. Tay khó rời vật mang điện

	8 
	Vieäc laép ñaët phaàn noùng cuûa maùy ñieàu hoøa khoâng khí treân maët töôøng toøa nhaø cao 15m khoân g cöûa soå thì duøng duïng cuï, thieát bò naøo sau ñaây ñeå baûo ñaûm an toaøn nhaát khi leo treøo:  

a.  Noái caùc thang daøi döïng töø maët ñaát. 

b.  Treo caùc thang noái daøi töø saân thöôïng haï xuoáng.

c.  Duøng caåu truïc töø saân thöôïng.

d.  Buoäc daây vaøo daây ñai vaø ñu töø saân thöôïng xuoáng.

	9 
	Hoäp ñöôïc laøm baèng vaät lieäu naøo sau ñaây ñöôïc duøng ñeå choáng taùc ñoäng cuûa ñieän töø tröôøng toát nhaát?

a. Kim loaïi. 



c. Goã.

b. Nhöïa xoáp.



d. Vaät lieäu hoãn hôïp, coù nhieàu boït khí.

	10 
	Ñeå baûo ñaûm khoâng teù ngaõ töø treân cao, caàn thöïc hieän ñieàu gì khi laøm vieäc treân maùi toân: 

a.  Caàn 2 ngöôøi trôû leân ñeå giaùm saùt nhau. 


c.  Ñi treân caùc xaø (theo ñöôøng ñinh) 

b.  Coät daây ñai an toaøn. 




d.  Thöïc hieän caû 3 caâu a, b, c.

	11 
	Coâng vieäc naøo sau ñaây tröïc thuoäc kyõ thuaät an toaøn: 

a.  Xaùc ñònh caùc bieän phaùp veà quaûn lyù, toå chöùc vaø thao taùc laøm vieäc an toaøn. 

b.  Xaùc ñònh caùc yeáu toá coù haïi cho söùc khoûe. 

c.  Söû duïng caùc thieát bò an toaøn thích öùng: che chaén, ngaên ngöøa, tín hieäu, baùo hieäu, trang bò phoøng hoä caù nhaân.

d.  Caâu a, c.

	12 
	Trong luùc trôøi möa coù saám chôùp, ngöôøi ñang ôû ngoaøi trôøi neân laøm theá naøo ñeå traùnh nguy hieåm:

       a.  Nuùp döôùi boùng caùc caây cao ñeå traùnh doøng ñieän seùt          b.  Traùnh xa caùc thieát bò baèng kim loaïi

       c.  Naèm xuoáng ñaát                                                                          d.  Cầm dù che mưa

	13 
	Thông số tác động của van an toàn.

        a. Bằng thông số cài đặt ở công tắc áp lực cao.

        b. Phải lớn hơn thông số cài đặt ở công tắc áp lực cao.

        c. Thấp hơn thông số cài đặt ở công tắc áp lực cao.

d. Bằng thông số áp lực thử bền của thiết bị ngưng tụ.

	14 
	Ñoái vôùi ngöôøi bò say naéng, caàn ñaët naïn nhaân ôû tö theá : 

a.  Naèm nghieâng ngöôøi qua traùi, chaân phaûi co nheï, goái ñaàu treân baøn tay traùi, thôû baèng mieäng. 

b.  Naèm nghieâng ngöôøi qua phaûi, chaân traùi co nheï, goái ñaàu treân baøn tay phaûi, thôû baèng mieäng. 

c.  Naèm ngöõa, chaân duoãi thaúng gaùc cao hôn ñaàu.

d.  Naèm thoaõi maùi tuøy yù. 

	15 
	Toå chöùc thöïc hieän ñaày ñuû caùc noäi dung keá hoïach BHLÑ laø nhieäm vuï cuûa:

a. Hoäi ñoàng BHLÑ trong doanh nghieäp 


c. Toå tröôûng saûn xuaát

b. Quaûn ñoác phaân xöôûng




d. Caâu b vaø c ñuùng

	16 
	Caàn nghieân cöùu veà veä sinh lao ñoäng vì : 

a.  Traùnh cho ngöôøi thôï bò caùc tai naïn lao ñoäng. 

b.  Ñeå baûo ñaûm moâi tröôøng laøm vieäc khoâng buïi baån.

c.  Phoøng caùc beänh veà hoâ haáp cho ngöôøi lao ñoäng.

d.  Phoøng traùnh caùc nguyeân nhaân gaây ra beänh ngheà nghieäp.

	17 
	 Các yếu tố nguy hiểm và có hại phát sinh trong môi trường lao động:

       a. các loại hơi độc                                                  b. chất độc, bụi độc

       c. chất phóng xạ                                                     d. các yếu tố về hóa học

	18 
	Màu sơn đường ống nào không đúng đối vơi hệ thống lạnh dùng môi chất lạnh NH3

       a.  Ông đảy màu đỏ                                                      b.  Ống hút màu đen.

       c. Ông dẫn lỏng màu vàng                                           d.  Ống dẫn nước màu xanh lá cây

	19 
	Vuøng nguy hieåm laø:

a. Khoaûng khoâng gian chöùa caùc yeáu toá nguy hieåm ñoái vôùi söï soáng vaø söùc khoeû con ngöôøi, xuaát hieän thöôøng xuyeân, chu kyø hoaëc baát ngôø.

b. Caùc boä phaän chuyeån ñoäng, nguoàn nhieät, nguoàn ñieän.

c. Vuøng thieáu aùnh saùng, vuøng nhieãm ñoäc, vuøng coù nhieät ñoä cao.

d. Caû 3 caâu a, b, c ñeàu ñuùng.

	20 
	Laép ñaët hoaëc caûi tieán heä thoáng chieáu saùng, thoâng gioù, choáng buïi, choáng noùng, choáng oàn taïi nôi lao ñoäng seõ goùp phaàn caûi thieän ñieàu kieän lao ñoäng, haïn cheá caùc taùc haïi ngheà nghieäp ñoái vôùi söùc khoeû ngöôøi  lao ñoäng, naâng cao naêng suaát lao ñoäng. Ñoù chính laø noäi dung cuûa bieän phaùp :

a. Kyõ thuaät coâng ngheä. 


b. Toå chöùc lao ñoäng khoa hoïc. 
c. Kyõ thuaät veä sinh.

            d. Caû a,b,c  ñeàu ñuùng.

	21 
	Đồng và hợp kim của đồng thích hợp với hệ thống lạnh:

       a.Sử dụng môi chất NH3.                               b.Sử dụng môi chất Freon.
       c.Sử dụng môi chất R717.                              d.Với tất cả các loại hệ thống lạnh.

	22 
	Caûi tieán kyõ thuaät, ñoåi môùi coâng ngheä nhö cô giôùi hoùa, töï ñoäng hoùa nhaèm loaïi tröø caùc taùc haïi ngheà nghieäp laø noäi dung cuûa bieän phaùp: 

a. Kyõ thuaät veä sinh


b. Toå chöùc lao ñoäng khoa hoïc


c. Kyõ thuaät coâng ngheä                                  d. Vệ sinh công nghiệp

	23 
	Yeâu caàu an toaøn ñoái vôùi ……………………………………. laø ngaên ngöøa ñöôïc taùc ñoäng xaáu do boä phaän, thieát bò saûn xuaát gaây neân; khoâng gaây trôû ngaïi cho thao taùc cuûa ngöôøi LÑ; deã thaùo laép, söûa chöõa khi caàn thieát.

a. Thieát bò  BHLÑ


             b. Thieát bò ñieän




c. Thieát bò che chaén                                        d. Thieát bò sản suất

	24 
	Coâng vieäc ñoøi hoûi ñoä chính xaùc cao phaûi coù :    

a. Cöôøng ñoä saùng lôùn  




c. Heä thoáng aùnh saùng nhaân taïo 

b. Heä thoáng chieáu saùng hoãn hôïp vôùi ñoä roïi thích hôïp
d. AÙnh saùng töï nhieân

	25 
	Máy nén kín sử dụng được cho môi chất:

a. NH3.                             b. R22.                            c.  R12.                              d.   R22 và R12

	26 
	Trên các tủ lạnh có ghi dòng chữ ‘’non-CFC” có ý nghĩa chủ yếu là:

      a. Sử dụng môi chất không chứa Flo                              b. Sử dụng môi chất không chứa Clo
      c. Sử dụng môi chất không chứa Carbon                        d. Sử dụng môi chất không chứa Clo,Flo,Carbon

	27 
	Phöông phaùp sô cöùu ngöôøi bò chaùy boûng (naëng) goàm caùc vieäc sau:

a.  Nhanh choùng ñöa ngöôøi bò chaùy boûng ra khoûi ñaùm chaùy. Ñaët naïn nhaân naèm nôi thoaùng maùt.

b.  Boâi hoùa chaát hoaëc döôïc lieäu laøm maùt veát boûng (môõ traên, kem…) roài ñöa ñeán beänh vieän gaàn nhaát.

c.  Khoâng ñöôïc boâi baát cöù hoùa chaát hoaëc döôïc lieäu naøo leân choã boûng. Nhanh choùng baèng moïi caùch ñöa naïn nhaân ñeán cô quan y teá gaàn nhaát.

d.  Caâu a, c ñuùng.

	28 
	Töôøng ñöôïc laøm baèng vaät lieäu naøo sau ñaây ñöôïc duøng ñeå ngaên tia phoùng xaï toát nhaát.

a. Cacbon. 

b. Chì.


c. Goã.


d. Beâtoâng.

	29 
	Công thức hóa học của môi chất R12 có:

     a.   1 nguyên tử clo.                                                          b.    2 nguyên tử clo.

     c.   3 nguyên tử clo.                                                          d.    4 nguyên tử clo

	30 
	Vùng phân bố điện áp bước được xác định từ điểm chạm đất ra xung quanh:
       a. 15 m.                                b. 10 m.                          c. 30 m.                           d. 20 m.

	31 
	Taùc duïng cuûa vieäc thoâng gioù nhaø xöôûng:

a.  Giaûm noàng ñoä buïi. 





c.  Giaûm nhieät ñoä.
b.  Giaûm noàng ñoä hoùa chaát ñoäc hoaëc hoùa chaát deã chaùy noå.        
d.  Caâu a, c ñuùng.

	32 
	Coâng taùc Baûo hoä Lao ñoäng ñöôïc thöïc hieän toát seõ ñem laïi caùc lôïi ích sau:

a. Tai naïn lao ñoäng vaø beänh ngheà nghieäp giaûm ñi raát nhieàu.

b. Neàn khoa hoïc kyõ thuaät phaùt trieån nhanh.

c. Haïn cheá thieät haïi taøi saûn cuûa nhaân daân.

d. Caâu a, c ñuùng 

	33 
	Vaät lieäu naøo sau ñaây ñöôïc duøng ñeå caùch nhieät vaø rung ñoäng toát nhaát?

a. Kim loaïi. 



c. Goã.

b. Nhöïa xoáp.



d. Vaät lieäu hoãn hôïp, coù nhieàu boït khí.

	34 
	Hít phải hơi gas có nguy hiểm gì?

a. Rụng tóc.            b.   Tầm nhìn bị hạn chế.            c.Bị ngạt thở và độc hại.          d. Không có nguy hiểm gì.

	35 
	Môi chất R134a có thể dùng để thay thế?

      a.  R12.               b.  R22.                                    c. R502.                                      d.  NH3.    

	36 
	Doøøng ñieän an toaøn ñoái vôùi ngöôøi laø: (Vôùi doøng ñieän xoay chieàu taàn soá 50Hz, 60Hz)

a.  Doøng ñieän xoay chieàu I  ( 10mA, doøng ñieän 1 chieàu ( 50mA.

b.  Doøng ñieän xoay chieàu I (  50mA, doøng ñieän 1 chieàu I ( 100mA.

c.  Doøng ñieän xoay chieàu I ( 50mA, doøng ñieän 1 chieàu ( 10mA.
d.  Doøng ñieän xoay chieàu I ( 25mA, doøng ñieän 1 chieàu ( 75mA.

	37 
	Khi xaûy ra tai naïn ñieän, vieäc ñaàu tieân caàn thöïc hieän laø:

a. Keâu cöùu, caét ñieän.

b. Tìm caùch ñöa ngöôøi gaëp tai naïn khoûi khu vöïc nguy hieåm nhanh choùng.

c. Goïi ñieän thoaïi traïm ñieän caét ñieän.

d. Bình tỉnh, keâu cöùu . 

	38 
	Khi da aåm, ñieän trôû ngöôøi: 
  a.  Taêng.

           b.  Giaûm.
               c. Khoâng ñoåi.                    d. Tăng cao.

	39 
	Khi chöõa chaùy caùc thieát bò ñieän, khoâng ñöôïc duøng:

a.  Nöôùc.


                                                   b.  Caùc loaïi boït.



        c.  Caâu a vaø b ñuùng.

                                   d.  Boät chöõa chaùy.

	40 
	Bieån baùo coù taùc duïng gì?

a.  Thoâng baùo. 





c.  Höôùng daãn ngöôøi lao ñoäng.
b.  Caûnh baùo, nhaéc nhôû ngöôøi lao ñoäng. 


d.   a, b, c ñuùng.

	41 
	Duøng boït, caùt khi chöõa chaùy:

a.  Xaêng, daàu.


                             b. Ñaát ñeøn, kim loaïi.
c.  Ñaùm chaùy coù nhieät ñoä lôùn hôn 17000C.

   d. Caùc thieát bò ñieän.

	42 
	Vôùi caàu dao ñieän, ta coù theå gaëp tai naïn ñieän:

a.  Chaùy noå.

                                          b. Chaïm voû.
c.  Hoà quang ñieän phoùng vaøo tay.

                d. Ñieän aùp böôùc.

	43 
	Màu sơn đường ống nào không đúng đối vơi hệ thống lạnh dùng môi chất lạnh feron
        a.  Ông đảy màu vàng.                                                  b. Ống hút màu xanh.

c. Ông dẫn lỏng màu bạc.                                             d. Ống dẫn nước muối màu xám

	44 
	Nhân tố quan trọng gây nguy hiểm cho người tai nạn khi bị điện giật là:

       a. Điện áp mạng điện.                                                    b. Trị số của dòng điện.
       c. Đường đi của dòng điện qua người.
                       d.  Tần số điện.

	45 
	Kieåm tra nhòp thôû vaø maïch cuûa ngöôøi gaëp tai naïn, caàn giöõ oån ñònh ôû möùc:
a.  Nhòp thôû :    5-10 laàn/phuùt ,  maïch 62 nhòp/phuùt.

       b.  Nhòp thôû :  10-20 laàn/phuùt ,  maïch 72 nhòp/phuùt. 

       c.  Nhòp thôû :  20-30 laàn/phuùt ,  maïch 82 nhòp/phuùt.
       d.  Nhòp thôû :  30-40 laàn/phuùt ,  maïch 92 nhòp/phuùt.

	46 
	Nhöõng ñoái töôïng naøo neâu döôùi ñaây baét buoäc phaûi ñöôïc huaán luyeän veà baûo hoä lao ñoäng, kyõ thuaät an toaøn tröôùc khi nhaän vieäc:

a.  Taát caû moïi vieân chöùc, moïi ngöôøi lao ñoäng. 
c.  Nhöõng ngöôøi thöû vieäc.

b.  Nhöõng ngöôøi hoïc ngheà, taäp ngheà. 

d.  Caâu a,b,c ñuùng

	47 
	Khi xaûy ra tai naïn ñieän, vieäc ñaàu tieân caàn thöïc hieän laø:

a.  Keâu cöùu, caét ñieän.

b. Tìm caùch ñöa ngöôøi gaëp tai naïn khoûi khu vöïc nguy hieåm nhanh choùng.

c. Goïi ñieän thoaïi traïm ñieän caét ñieän.

	48 
	Caùch ñieän chuû yeáu cuûa cô theå ngöôøi taäp trung ôû:
        a.  Cô baép                           b.  Da                                c.   Maïch maùu                  d. Tóc

	49 
	Taùc duïng cuûa bình chöõa chaùy duøng khí CO2 laø:

a.  Laøm loaõng noàng ñoä chaát chaùy.

b.  Laøm giaûm nhieät ñoä chaát chaùy. 

c.  Caû 2 caâu a,b  ñeàu ñuùng. 
d. Làm ẩm không khí.

	50 
	Trong các trường hợp tiếp xúc trực tiếp vào mạng điện 3 pha, trường hợp nào ít nguy hiểm nhất?

        a. Tiếp xúc vào 1 pha của lưới điện 3 pha có trung tính cách điện với đất

        b. Tiếp xúc vào 1 pha của lưới điện 3 pha có trung tính trực tiếp nối đất.

        c. Tiếp xúc vào 2 pha của lưới điện 3 pha có trung tính trực tiếp nối đất.

        d. Tiếp xúc vào 2 pha của lưới điện 3 pha có trung tính cách điện với đất.
_______Hết_______
GHI CHÚ: CÁN BỘ COI THI KHÔNG  ĐƯỢC GIẢI THÍCH GÌ THÊM.


TRÖÔÛNG KHOA                        TRÖÔÛNG BOÄ MOÂN    
           GIÁO VIÊN RA ĐỀ
(Ký và ghi rõ họ tên)
                             (Ký và ghi rõ họ tên)
                               (Ký và ghi rõ họ tên)







Phan Văn Hòa
Mã đề 192
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