1. Tên học phần
: VẬN HÀNH BẢO DƯỠNG VÀ SỬA CHỮA HỆ THỐNG LẠNH

2. Mã học phần 
: DLANH216

3. Số tín chỉ 
: 2(2,0,4)

4. Trình độ 
: Dành cho sinh viên năm thứ 3

5. Phân bố thời gian

- Lên lớp: 
30 tiết

- Thực tập phòng thí nghiệm: 
  0 tiết 

- Thực hành: 
  0 tiết

- Tự học: 
60 tiết

6. Điều kiện tiên quyết: kỹ thuật lạnh, Bơm quạt máy nén.kỹ thuật lạnh, Truyền nhiệt và thiết bị trao đổi nhiệt.

7. Mục tiêu của học phần

Sau khi học xong học phần lắp đặt vận hành sửa chữa hệ thống lạnh, Sinh viên có khả năng:

· Trình bày được các phương pháp cấp dịch làm lạnh, thiết bị ngưng tụ.

· Giải thích và phân tích được cách lắp đặt các thiết bị .

· Trình bày được cách thử nghiệm hệ thống, cách nạp môi chất, vận hành và phân tích các thao tác trong vận hành hệ thống.

8. Mô tả vắn tắt nội dung học phần 

· Học phần lắp đặt vận hành sửa chữa hệ thống lạnh là học phần kỹ thuật chuyên ngành. Học phần này nhằm trang bị cho sinh viên các kiến thức cơ bản về chọn phương pháp cấp dịch làm lạnh, thiết bị ngưng tụ. Cách lắp đặt các thiết bị. Cách thử nghiệm hệ thống , cách nạp môi chất. Vận hành và những thao tác trong quá trình vận hành.

9. Nhiệm vụ của sinh viên

Tham dự học, thảo luận, kiểm tra, thi theo QĐ số: 43/2007/QĐ-BGDĐT ngày 15/08/2007 của Bộ GD và ĐT và qui chế học vụ hiện hành của nhà trường. 

- Dự lớp

- Bài tập: trên lớp và ở nhà

- Khác: theo yêu cầu của giảng viên

10. Tài liệu học tập  

-Sách, giáo trình chính: 

[1] Giáo trình Vận hành bảo dưỡng và sửa chữa hệ thống lạnh,Trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng. Khoa điện lạnh –biên soạn năm 2008

-Tài liệu tham khảo: 

[1] Trần Đức Ba, Kỹ thuật lạnh đại cương (tập II), NXB Đại Học – THCN Hà Nội, 1986.

[2]  Trần Thanh Kỳ, Máy lạnh, NXB Giáo dục Hà Nội, 1994 

 [3]  Nguyễn Đức Lợi - Phạm Văn Tùy, Máy và thiết bị lạnh, NXB Giáo Dục Hà Nội, 1996.
11. Tiêu chuẩn đánh giá sinh viên

- Dự lớp: từ 70% trở lên

- Thảo luận theo nhóm

- Tiểu luận: có

- Kiểm tra thường xuyên

- Khác: theo yêu cầu của giảng viên 

12. Thang điểm thi: theo học chế tín chỉ

13. Nội dung chi tiết học phần

	CHƯƠNG
	TÊN CHƯƠNG
	LÝ THUYẾT
	THỰC HÀNH

	1
	Vận hành hệ thống lạnh
	10
	0

	2
	Bảo dưỡng hệ thống lạnh
	10
	0

	3
	Sửa chữa hệ thống lạnh
	10
	0

	Tổng cộng: 
	30
	0


1. VẬN HÀNH HỆ THỐNG LẠNH.

1.1. Công tác chuẩn bị vận hành
1.2.1. Kiểm tra thiết bị
1.2.2. Vận hành hệ thống tự động
1.2.3 Vận hành hệ thống bằng tay.

1.2.4 .Dừng máy
1.2. Một số thao tác trong quá trình vận  hành
1.2.1. Xả băng dàn lạnh
1.2.2. Xả khí không ngưng
1.2.2.Ngập dịch
2. BẢO DƯỠNG HỆ THỐNG LẠNH

 2.1.   Bảo dưỡng máy nén
2.2. . Bảo dưỡng thiết bị ngưng tụ
2.3. . Bảo dưỡng thiết bị bay hơi
2.4. . Bảo dưỡng tháp giải nhiệt

2.5. . Bảo dưỡng quạt, bơm nước
2. SỬA CHỮA HỆ THỐNG LẠNH

 2.1. Sửa chữa mạch điện
2.2. . Sửa chữa hệ thống có áp suất nén quá cao

2.2.1. Sửa chữa hệ thống có áp suất nén quá thấp
2.2.2. Sửa chữa hệ thống có áp suất hút quá cao 

2.2.3 Sửa chữa hệ thống có áp suất hút  quá thấp

2.3. . Sửa chữa máy nén.

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 12 năm 2014


Trưởng đơn vị đào tạo 
Trưởng bộ môn 

