## BTri He2016
TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT |  | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
LÝ TỰ TRỌNG TP. HỒ CHÍ MINH |  | Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
KHOA CN NHIỆT-LẠNH
Tp. Hồ Chí Minh, Ngày tháng năm 2016
PHIẾU ĐỀ NGHỊ
Về việc: Bảo trì các thiết bị theo nhu cầu giảng dạy.
Kính gởi : Hiệu trưởng Trường Cao Đẳng Kỹ Thuật Lý Tự Trọng Tp.HCM
Căn cứ vào chức năng nhiệm vụ của Khoa và kế hoạch cho năm học mới.
Nay Khoa Công nghệ Nhiệt -Lạnh kính đề nghị Hiệu trưởng cho mua một số vật tư để
bảo trì các thiết bị phục vụ giảng dạy cho năm học mới với số lượng cụ thể như sau:
TT | Nội dung cung cấp | Đvt | số lượng | Ghi chú
MÁY LẠNH TỦ ĐỨNG 10 HP
1 | Keo ống nước | tuýp | 5
2 | Ống nước BM Φ27 | m | 8
3 | Co Φ27 | cái | 10
4 | T Φ27 | cái | 10
5 | Nối Φ27 | cái | 10
6 | Phao nước cấp Φ27 | bộ | 1
7 | Khớp nối mềm Φ42 | bộ | 2
8 | Miệng gió hồi 600x 1200mm | cái | 1
MÁY LÀM LẠNH NƯỚC - CHILLER
1 | Bulong + đai ốc M8x40 | con | 200
2 | Vít bắt gỗ 3cm | con | 200
3 | Domino 12cặp- 10A | cái | 8
4 | Domino 12cặp- 20A | cái | 4
5 | Bộ điều khiển nhiệt độ hiển thị số (Honeywell 285) | bộ | 1
6 | Van điện từ Φ10 - 220v | bộ | 1
7 | Đèn báo (vỏ+bóng) màu vàng, xanh, đỏ | bộ | 15 | 5 bộ /màu
8 | Dàn lạnh FCU- 1HP | cái | 1
KHO CẤP ĐÔNG
1 | Van chặn tay Φ10 | bộ | 6
2 | Van 3 ngã Φ10 | bộ | 2
3 | Ống đồng Φ19 | m | 15
4 | Co đồng Φ19 | cái | 10
5 | Van tiết lưu nhiệt cân bằng ngoài 1RT- R22-(-40oC) | bộ | 1
6 | Đồng hồ áp suất thấp (loại dầu) | cái | 1
7 | Đồng hồ áp suất cao ( loại dầu) | cái | 1
KHO LẠNH TIẾP XÚC
1 | Bộ điều khiển nhiệt độ hiển thị số (Honeywell 285) | bộ | 1
LẠNH THƯƠNG NGHIỆP 2 DÀN
1 | Van tiết lưu nhiệt cân bằng trong 1RT- R22-(-20oC) | bộ | 1
Linh tinh
1 | Sơn dầu màu Xám | kg | 5
2 | Giấy nhám chà sắt | tấm | 20
3 | Cọ sơn 5cm | bộ | 5
4 | Con lăn sơn dầu 5cm | cái | 5
Kính mong sự chấp thuận của Hiệu trưởng.
KHOA CN NHIỆT-LẠNH