## Đề xuất Trang bị 2019
TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
KHOA CÔNG NGHỆ NHIỆT LẠNH
PHIẾU ĐỀ NGHỊ
TRANG BỊ TÀI SẢN-MÁY MÓC THIẾT BỊ NĂM 2019
| Kính gửi : | - Hiệu trưởng Trường CĐKT Lý Tự Trọng TP.HCM;
- Trưởng phòng Tổ chức Hành chính- Tổng hợp.
Khoa Công nghệ Nhiệt – Lạnh đề nghị được trang bị tăng cường một số trang thiết bị và dụng cụ kỹ thuật chuyên dùng để phục vụ cho việc giảng dạy theo danh mục sau.
STT | Tên Tài sản-Máy móc thiết bị | Thông số KT/qui cách | ĐVT | Số lượng hiện có | Số lượng đề nghị cấp. | Lý do trang bị
1 | Mô hình hệ thống điều hòa không khí VRV, gas R410( hoặc R22) | - Dàn nóng giải nhiệt bằng gió, Công suất 6-8 kW ( 70000- 100000Btu/h) - Dàn lạnh, gồm 4 loại: 1 tủ đứng, 1 áp trần, 1 âm trần, 1 giấu trần, 1 treo tường. Công suất lạnh tương xứng với dàn nóng - Phụ kiện lắp đặt, kết nối, điều khiển đồng bộ đi kèm | bộ | 0 | 1 | Trang bị bổ sung thiết bị dạy lạnh cơ bản, lạnh công nghiệp, điều hòa không khí. Thiết bị hiện có chỉ có thể đáp ứng dạy cơ bản, chưa có thiết bị dạy chuyên sâu (công nghệ mới đang có trên thị trường), hơn nữa số lượng thiết bị hiện có không đủ cho học sinh thực hành, số lần học sinh được thực tập trên máy rất thấp.
2 | Mô hình hệ thống điều hòa không khí trung tâm AHU | Công suất lạnh 6-8 kW ( 70000- 100000Btu/h) - Đường ống phân phối gió bằng tôn tráng kẽm có bọc cách nhiệt + 6 miệng cấp, 1 miệng hồi. | bộ | 0 | 1
3 | Hệ thống điều hòa không khí ôtô | Điều hòa không khí trên ô tô 7 chỗ | bộ | 2 | 2
4 | Máy lạnh | Treo tường, loại 2 khối, công suất lạnh 1-2HP/220v, sử dụng ga R32, R410A | bộ | 12 | 10
5 | Máy nén gas lạnh | Công suất lạnh: 1-2 Hp, nguồn 220v / 50 hz (loại Pistone, loại Rotary, loại scroll) | cái | 10 | 20
6 | Bộ hàn hơi mi ni | Bộ hàn gió đá mi ni (chai ga mi ni C3H8) và chai ô xy, bộ van giảm áp, dây hàn, tay hàn | bộ | 0 | 2
7 | Máy hàn que điện tử mini | · Điện thế: 220V-50HZ. | cái | 0 | 1
· Công suất đầu ra: 7 KVA.
(Kềm hàn + dây 3m, kẹp mát + dây 5m (100%) Dây đồng)
8 | Máy Bơm cao áp vệ sinh máy lạnh | Công suất: 1500- 2000W Điện áp: 220-50Hz Áp lực nước: 150 Bar Bộ dây 20m+ đầu phun | bộ | 0 | 2
9 | Máy đo lưu lượng gas | - Áp suất làm việc: ≤ 10 bar | cái | 0 | 2
- Độ chính xác: ± 0,5
18 | Máy đo độ ồn | - Giải đo: (30 ÷ 130) dB | cái | 0 | 2
- Giải tần: (31,5 ÷8) kHz
- Độ chính xác: ± 1,5 dB
19 | Máy đo tốc độ vòng quay | Tốc độ đo: ≥10 vòng/phút | cái | 0 | 2
20 | Thiết bị đo vận tốc, lưu lượng gió dạng cánh quạt | Testo 416 | cái | 0 | 2
21 | Thiết bị đo/ghi nhiệt độ, độ ẩm và áp suất hiển thị số | Testo 176P1 | cái | 0 | 2
22 | Thiết bị đo vận tốc vòng quay không tiếp xúc | Testo 465 | cái | 0 | 2
23 | Thiết bị đo cường độ âm thanh | Testo 815 | cái | 0 | 2
24 | Thiết bị đo chênh áp | Testo 510 | cái | 0 | 2
25 | Thiết bị đo áp suất, lưu lượng vận tốc trong đường ống | Testo 512 | cái | 0 | 2
26 | Thiết bị đo theo dõi áp suất, áp suất chân không, nhiệt độ hiển thị số | Digital Manifold Testo 557 | cái | 0 | 2
27 | Bình ngưng ống chùm nằm ngang (giải nhiệt nước) | - Bình ngưng cho hệ thống lạnh công nghiệp | cái | 0 | 1
- Công suất: (7,5 ÷ 15) kW
28 | Bình bay hơi làm lạnh nước và các dung dịch lỏng | - Bình bay hơi sử dụng cho hệ thống điều hòa không khí trung tâm | cái | 0 | 1
- Công suất: (7,5 ÷ 15) kW
29 | Bình trung gian ống xoắn | - Sử dụng cho hệ thống lạnh công nghiệp 2 cấp nén | cái | 0 | 1
30 | Mô hình máy đá vẩy | Năng suất: ≤ 10 kg/giờ | bộ | 0 | 1
Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 03 năm 2019
| Hiệu Trưởng | TP.TCHC-TH |  | TRƯỞNG ĐƠN VỊ