1. MÔ HÌNH TỦ ĐÔNG THƯƠNG NGHIỆP

DUNG TÍCH: (350 ÷ 500) LÍT

- Mô hình

- Mô tả mô hình

| TT | Tên thiết bị linh kiện | Tính năng, thông số kỹ thuật | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Tủ đông thương nghiệp | - Dung tích 350 ÷ 500 lít - Điện sáp 220V - Tần số 50 Hz | (01 Bộ nguyên hộp 100%) |
| 2 | Chân bàn và khung giá mô hình | - Bàn gấp có giá ngăn (Sắt hộp 3,0cm x 3,0cm; dài 2300cm; rộng 700cm ; Sơn tĩnh điện, màu ghi sáng, chân có bánh xe) - Khung gía treo khối lạnh (sắt hộp 3,0 cm x 3,0 cm ; Sơn tĩnh điện màu ghi sáng, bắt vít tháo dời được) | Bàn khung giá tháo dời đóng hộp |
| 3 | Mặt bàn: Ghỗ thông lào | - Kích thước bàn: dài 2300cm; rộng 700cm; dày 3cm sơ pomu bóng mò |  |
| 4 | Bảng điện; (Chất liệu bề mặt module: phíp chuyên dụng cho thiết bị thí nghiệm đảm bảo độ cứng cũng như độ cách điện) | - Kích thước: dài 70 cm, rộng 30 cm, dày 3mm; Gồm: Đồng hồ V, Đồng hồ A, Automat, bảng in chu trình lạnh của tủ lạnh trực tiếp, sơ đồ mạch điện để kiểm tra, đo và kiểm soát toàn bộ phần điện của tủ lạnh, các linh kiện khác… |  |

| 5 | Các dụng cụ kiểm soát quá trình làm lạnh | - 2 đồng hồ áp suất nóng lạnh, 2 van đóng mở, 3 van kiểm tra, 3 mắt kiểm tra đường nóng lạnh, thermostat digital, đèn báo hoạt động và đèn báo sự cố |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 6 | Công suất tiêu thụ điện | Công suất tối đa: 1000W |  |
| 7 | Tài liệu hướng dẫn thực hành | Các bài hướng dẫn thực hành |  |
| 8 | Dây cắm thí nghiệm | 20A – 250V |  |
| 9 | Môi trường làm việc | Trong nhà |  |

3. Bài thực hành

• Thực hành tìm hiểu cấu tạo các bộ phận trong tủ đông thương nghiệp

• Thực hành tìm hiểu nguyên lý hoạt động tủ đông thương nghiệp

• Thực hành tìm hiểu nguyên lý hoạt động của dàn lạnh.

• Thực hành tìm hiểu nguyên lý hoạt động của dàn nóng

• Thực hành lắp mạch bảo vệ điện của tủ đông thương nghiệp

• Thực hành nạp gas cho tủ đông thương nghiệp

• Thực hành đo kiểm tra, sửa các thiết bị điện sử dụng trong tủ đông thương nghiệp

• Thực hành đấu dây mạch điện tủ đông thương nghiệp

• Thực hành vận hành tủ đông thương nghiệp

• Thực hành sửa chữa các hư hỏng thường gặp, cách thay thế các thiết bị điện, cơ cho tủ đông thương nghiệp.

4. Thiết bị

| stt | Tên thiết bị | Số lượng | Đơn vị | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Tủ đông thương nghiệp | 1 | tủ |  |
| 2 | Khung gá lắp: Bằng sắt sơn tĩnh điện đảm bảo chống xước và thẩm mĩ, có hệ thống bánh xe để dễ dàng cho việc di chuyển | 1 | cái |  |
| 3 | Dàn trải hệ thống trên panel hoạt động được, hệ thống điện | 1 | cái |  |
| 4 | Đấu nối thiết bị bằng Domino |  |  |  |
| 5 | Van chặn | 2 | cái |  |
| 6 | Mắt gas | 1 | cái |  |
| 7 | Phin lọc | 1 | cái |  |
| 8 | Ống mao |  | mét |  |
| 9 | Đồng hồ chỉ thị áp suất cao 500PSI | 1 | cái |  |
| 10 | Đồng hồ chỉ thị áp suất thấp 250PSI | 1 | cái |  |
| 11 | Đầu cắm nạp gas | 1 | cái |  |
| 12 | Áp tô mát | 1 | cái |  |
| 13 | Đồng hồ đo điện áp | 1 | cái |  |
| 14 | Đồng hồ đo dòng điện | 1 | cái |  |
| 15 | Lốc máy lạnh sử dụng môi chất R134a | 1 | cái |  |
| 16 | Đèn tín hiệu báo nguồn | 1 | cái |  |
| 17 | Bộ điêu khiển nhiệt độ digital | 1 | cái |  |
| 18 | Đồng hồ đo nhiệt dàn nóng | 1 | cái |  |
| 19 | Đồng hồ đo nhiệt dàn lạnh | 1 | cái |  |
| 20 | Tài liệu hướng dẫn thực hành | 1 | bộ |  |
| 21 | Dây cắm thí nghiệm | 1 | bộ |  |