15. Mô hình hệ thống tủ đông thương nghiệp

I/ Sơ đồ nguyên lý của một hệ thống tủ đông

Hệ thống bao gồm các thiết bị chính: Máy nén , Dàn nóng, dàn lạnh, cáp  hệ thống đường ống dẫn và phụ kiện.

Hình minh họa

II/ Mô hình hệ thống yêu cầu:

Đặc tính kỹ thuật:
+ Kích thước: 1700 x 700 x 1400 
+ Khung bàn được làm bằng thép hộp 30 x 30 sơn tĩnh điện 
+ Mặt bàn làm bằng gỗ công nghiệp 
+ Mặt panel làm bằng chất liệu compozit nhôm, trên mặt panel in sơ đồ thực dàn trải, sơ đồ thiết bị của tủ đông, bố trí thiết bị trên mặt panel để sinh viên quan sát và thực tập trên được đễ dàng.

Các thiết bị chính :

- Tủ đông Funiky 250lit: 2 ngăn đông

- Aptomat 1 pha

- Đồng hồ báo dòng

- Đồng hồ báo điện áp

- Đồng hồ báo áp suất lưu chất

- Mắt báo ga

- Đồng hồ báo nhiệt dàn nóng, dàn lạnh

- Sơ đồ hệ thống lạnh, sơ đồ điện, sơ đồ chân thiết bị

Nội dung các bài thực hành

- Tìm hiểu cấu tạo tủ đông

- Phân tích hệ thống làm lạnh của tủ đông

- Đấu nối sơ đồ mạch điện tủ đông

- Vận hành máy

- Quan sát áp suất phần nóng và phần lạnh

- Quan sát dòng lưu chất

- Lắp đặt máy

- Tìm hiếu sửa lỗi cơ bản của tủ đông

- Nạp lại ga...