## Đề xuất Sửachữa- Nhiet
Biểu mẫu số 04
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO | [5 empty] | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH | [5 empty] | Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
TRƯỜNG CĐ LÝ TỰ TRỌNG TP. HCM
THUYẾT MINH DANH MỤC CÔNG TRÌNH ĐỀ XUẤT SỬA CHỮA NHỎ NĂM 2020
(Thực hiện văn bản số /GDĐT-KHTC ngày / /2018 của Sở Giáo dục và Đào tạo về báo cáo tình hình thực hiện công tác mua sắm, sửa chữa năm 20,,,, và xây dựng dự toán nhu cầu năm 20,,,,.)
Đơn vị tính: 1.000 đồng
STT | TÊN HẠNG MỤC | MỤC TIÊU SỬA CHỮA, BẢO TRÌ, CẢI TẠO, NÂNG CẤP, MỞ RỘNG/SỰ CẦN THIẾT, LÝ DO THỰC HIỆN | KHỐI LƯỢNG CÔNG VIỆC DỰ KIẾN | TỔNG DỰ TOÁN | NGUỒN KINH PHÍ |  |  | THỜI GIAN BẮT ĐẦU (dự kiến) | THỜI GIAN KẾT THÚC (dự kiến) | GHI CHÚ
[5 empty] | THƯỜNG XUYÊN | QUỸ PTHĐSN | KHÔNG TX
1 | Phòng thực hành mô phỏng thiết bị nhiệt | Bổ sung giảng dạy thực hành các môn Kỹ thuật sấy, Lò hơi | Lắp đặt hệ thống điện, Các tủ kệ cần thiết Trang bị các thiết bị sấy, lò hơi
2 | Xưởng thực hành gia công đường ống gió | Bổ sung giảng dạy thực hành các môn Gia công ống gió, Thông gió và hệ thống điều hòa không khí trung tâm | Lắp đặt hệ thống điện Trang bị các thiết bị gia công ống gió, các tủ kệ cần thiết.
TỔNG CỘNG
Số tiền bằng chữ:
(*) Đính kèm khái toán chi tiết từng hạng mục
(1) Ghi cụ thể từng nguồn.
|  | Kế toán trưởng |  |  |  |  | Thủ trưởng đơn vị
(Ký tên, đóng dấu)

## dụngcuThietbi-NHIỆT
UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH | [5 empty] | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT | [5 empty] | Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
LÝ TỰ TRỌNG TP.HỒ CHÍ MINH
DANH MỤC MUA SẮM TÀI SẢN NĂM 2020
Khoa Nhiệt Lạnh
Đơn vị tính: đồng
STT | TÊN HÀNG HÓA | THÔNG SỐ KT/ QUY CÁCH | XUẤT XỨ | ĐƠN VỊ TÍNH | SỐ LƯỢNG | ĐƠN GIÁ | THÀNH TIỀN | NGUỒN KINH PHÍ |  |  | GHI CHÚ
[8 empty] | THƯỜNG XUYÊN | KHÔNG THƯỜNG XUYÊN | PTHĐSN
A | B | C |  | D | (1) | (2) | (3) | E | F | G | H
KHOA NHIỆT LẠNH
1 | Ampe kềm chỉ thị kim | NISHIZAWA 5127 | Nhật | Cái | 30 | 1500000 | 45000000
2 | Ampe kềm chỉ thị số | NISHIZAWA 5128 | Nhật | Cái | 30 | 1500000 | 45000000
3 | Đồng hồ VOM chỉ thị kim | WELLINK HL 1100 | Đài Loan | Cái | 30 | 1100000 | 33000000
4 | Đồng hồ VOM chỉ thị số | WELLINK HL 1101 | Đài Loan | Cái | 20 | 1200000 | 24000000
5 | Đồng hồ nạp ga R22 | Hengseng | Đài Loan | Cái | 20 | 800000 | 16000000
6 | Đồng hồ nạp ga R32 | Pro-lax | Đài Loan | Cái | 20 | 800000 | 16000000
7 | Đồng hồ nạp ga R410a | Pro-lax | Đài Loan | Cái | 20 | 800000 | 16000000
8 | Bộ loe ống | Kingtool | Taiwan | Bộ | 20 | 1200000 | 24000000
9 | Bộ nong , loe lệch tâm | Tasco TB800 | Nhật | Bộ | 20 | 1800000 | 36000000
10 | Bộ Lục giác các cỡ (3-10) | chất liệu chrome vanadium | Taiwan | Bộ | 5 | 250000 | 1250000
11 | Bộ tuýp vòng miệng túi vải | ASAKI AK-9754 1/4" 46 chi tiết | Taiwan | Bộ | 3 | 1600000 | 4800000
12 | Bộ cle vòng miệng | 8-22mm 205S-8MT | Đức | Bộ | 3 | 2000000 | 6000000
13 | Bộ tuốc nơ vít pake 3mm, 5mm, 8mm, 10mm ( mỗi loại 1 cái) | GoodMan | Trung Quốc | bộ | 10 | 500000 | 5000000
14 | Bộ tuốc nơ vít dẹt 3mm, 5mm, 8mm, 10mm | GoodMan | Trung Quốc | bộ | 10 | 500000 | 5000000
15 | Bộ mỏ lếch 200mm, 300mm ( mỗi loại 1 cái) | GoodMan | Trung Quốc | bộ | 10 | 700000 | 7000000
16 | Bộ đồng hồ nạp ga ô tô chuyên dụng | ROBINAIR ACM3000 | Mỹ | Bộ | 2 | 8000000 | 16000000
17 | Kềm bấm chết 10" | Standard 12" | USA | Cái | 10 | 250000 | 2500000
18 | Kềm bấm ống | ϕ6 ÷ ϕ19 | VN | Cái | 10 | 200000 | 2000000
19 | Kềm cắt | GoodMan | Trung Quốc | Cái | 30 | 200000 | 6000000
20 | Kềm điện đầu bằng | GoodMan | Trung Quốc | Cái | 30 | 200000 | 6000000
21 | Kềm nhọn | GoodMan | Trung Quốc | Cái | 30 | 200000 | 6000000
22 | Kềm răng | GoodMan |  |  | 30 | 200000 | 6000000
23 | Kiềm bằng | GoodMan |  |  | 2 | 200000 | 400000
24 | Kìm mở phe | GoodMan |  |  | 2 | 200000 | 400000
25 | Kìm tước dây | GoodMan |  |  | 6 | 200000 | 1200000
26 | Khóa lục giác đầu bi 9 cây | T10 đến T50 | Trung Quốc | Bộ | 5 | 350000 | 1750000
27 | Máy dò xì gas | Testo 316-3 |  |  | 2 | 5000000 | 10000000
28 | Máy hàn hồ quang điện | Oshima Mos 250 | Nhật | Máy | 1 | 8000000 | 8000000
29 | Máy hút chân không | Tasco TA150SB-2-220 | Nhật | Máy | 4 | 9000000 | 36000000
30 | Máy khoan tay | Bosch 1200w | Đức | Máy | 3 | 4000000 | 12000000
31 | Máy mài tay | Bosch | Đức | Máy | 2 | 1500000 | 3000000
32 | Mỏ hàn gió đá | Yamato-HV | Trung Quốc | Máy | 10 | 550000 | 5500000
33 | Máy lạnh 2 cụm | 1HP | Trung Quốc | Bộ | 10 | 8500000 | 85000000
34 | Lốc máy lạnh | 1-1,5 HP | Nhật | Cái | 30 | 3500000 | 105000000
35 | Lốc tủ lạnh | 1/6 HP | Nhật | Cái | 30 | 2200000 | 66000000
36 | Động cơ 3 pha 3 đầu dây | 1HP | VN | Cái | 10 | 5000000 | 50000000
37 | Động cơ 3 pha 6 đầu dây | 1HP | VN | Cái | 10 | 5000000 | 50000000
38 | Động cơ 3 pha 9 đầu dây | 1HP | VN | Cái | 4 | 5000000 | 20000000
39 | Động cơ 3 pha 12 đầu dây | 1HP | VN | Cái | 4 | 5000000 | 20000000
40 | Động cơ quạt 1 pha ra 5 đầu dây | 40W | VN | Cái | 20 | 200000 | 4000000
41 | Bơm rửa máy | Fuki F10A Car Kit 2100W+ dây 15m+ phụ kiện kết nối | Nhật | Cái | 3 | 6000000 | 18000000
42 | Máy nén khí và phụ kiện | Fuseng | Đài loan | Cái | 1 | 15000000 | 15000000
43 | Dàn nóng tủ lạnh | 10 Co | VN | Cái | 20 | 300000 | 6000000
44 | Công tắc tơ + Rơ le nhiệt | LS-10A | Hàn | Bộ | 20 | 800000 | 16000000
45 | Quạt dàn nóng, dàn lạnh | Quạt dàn nóng 3pha, 380v, 200w Quạt dàn lạnh 1pha,220v, 180w | Nhật | Cái | 6 | 2200000 | 13200000
46 | Bộ hàn gió đá. | Chai gió lớn+Bình gas+ xe đẩy | VN | Bộ | 2 | 10000000 | 20000000
47 | Bộ hàn gió đá mini | Bộ hàn gió đá mi ni (chai ga mi ni C3H8) và chai ô xy, bộ van giảm áp, dây hàn, mỏ hàn | Nhật | Bộ | 1 | 10000000 | 10000000
48 | Thùng đồ nghề | 480x270x230 mm | vn | cái | 30 | 400000 | 12000000
49 | Tủ sắt 9 ngăn |  | vn | cái | 10 | 1500000 | 15000000
50 | Mô hình hệ thống điều hòa không khí trung tâm AHU | Máy lạnh 5-10 HP + AHU, đường ống phân phối gió, miệng thổi, miệng gió hồi, van gió và phụ kiện treo đường ống | VN lắp ráp | bộ | 1 | 400000000 | 400000000
51 | Mô hình thực hành hệ thống thông gió và điều hòa không khí | Quạt hơi nước, đường ống phân phối gió, miệng thổi, miệng gió hồi, van gió và phụ kiện treo đường ống | VN lắp ráp | bộ | 1 | 250000000 | 250000000
52 | Mô hình lò hơi đốt điện | Cấp nhiệt bằng điện, hơi quá nhiệt + phụ kiện | VN lắp ráp | bộ | 1 | 350000000 | 350000000
53 | Mô hình hệ thống sấy thăng hoa | Thiết bị sấy, buồng sấy và phụ kiện. Công suất 3-5 kw | VN lắp ráp | bộ | 1 | 400000000 | 400000000
54 | Mô hình hệ thống sấy lạnh (bơm nhiệt) | Thiết bị sấy, buồng sấy và phụ kiện. Công suất 3-5 kw | VN lắp ráp | bộ | 1 | 300000000 | 300000000
55 | Mô hình thực hành hệ thống tự động hóa theo công nghệ 4.0 | Điều khiển và giám sát hệ thống lạnh thông minh thông qua các thiết bị di động | VN lắp ráp | bộ | 1 | 300000000 | 300000000
56 | Mô hình máy lạnh hai cụm treo tường (dùng sửa chữa) | 1HP | VN lắp ráp | Cái | 2 | 10000000 | 20000000
57 | Mô hình máy lạnh hai cụm ( Dùng lắp đặt) | 1Hp | VN lắp ráp | Bộ | 2 | 10000000 | 20000000
58 | Mô hình Máy điều hòa Multy (dùng sửa chữa) | 1dàn nóng 2HP, 2 dàn lạnh | VN lắp ráp | Bộ | 2 | 25000000 | 50000000
59 | Mô hình Máy điều hòa Multy ( Dùng lắp đặt) | 1dàn nóng 2HP, 2 dàn lạnh | VN lắp ráp | Cái | 2 | 25000000 | 50000000
60 | Mô hình Máy điều hòa kiều áp trần ( Dùng lắp đặt) | 5hp | VN lắp ráp | Bộ | 2 | 15000000 | 30000000
61 | Mô hình Máy điều hòa Kiểu âm trần ( Dùng lắp đặt) | 5HP | VN lắp ráp | Cái | 1 | 15000000 | 15000000
62 | Mô hình Máy điều hòa Kiểu âm trần (Dùng để đấu điện và vận hành) | 5HP | VN lắp ráp | Bộ | 1 | 15000000 | 15000000
63 | Mô hình Máy điều hòa kiều áp trần ( Dùng lắp đặt) | 5HP | VN lắp ráp | Cái | 1 | 15000000 | 15000000
64 | Mô hình Máy điều hòa kiều áp trần (Dùng để đấu điện và vận hành) | 5HP | VN lắp ráp | Bộ | 1 | 15000000 | 15000000
65 | Mô hình Máy điều hòa Kiểu giấu trần ( Dùng lắp đặt) | 5HP | VN lắp ráp | Cái | 3 | 15000000 | 45000000
66 | Mô hình Máy điều hòa Kiểu giấu trần (Dùng để đấu điện và vận hành) | 5HP | VN lắp ráp | Bộ | 3 | 15000000 | 45000000
67 | Mô hình Máy điều hòa Kiểu tủ đứng ( Dùng lắp đặt) | 5HP | VN lắp ráp | Bộ | 1 | 15000000 | 15000000
68 | Mô hình Máy điều hòa Kiểu tủ đứng (Dùng để đấu điện và vận hành) | 5HP | VN lắp ráp | Bộ | 1 | 15000000 | 15000000
69 | Mô hình máy lạnh hấp thụ | Công suất lạnh 2-5kw | VN lắp ráp | Bộ | 1 | 120000000 | 120000000
70 | Bộ thực hành cảm biến trong hệ thống lạnh | Cảm biến nhiệt độ các loại trong hệ thống | VN lắp ráp | Bộ | 2 | 12000000 | 24000000
71 | Mô hình năng lượng mặt trời | 2-5kw | VN lắp ráp | Bộ | 3 | 70000000 | 210000000
72 | Mô hình năng lượng gió | 2-5 kw | VN lắp ráp | Bộ | 4 | 100000000 | 400000000
73 | Máy nén bán kín để tháo ráp | 3-5 hp | Nhật | Cái | 3 | 10000000 | 30000000
74 | Máy nén hở để tháo ráp | 5hp | Nhật | Cái | 3 | 10000000 | 30000000
75 | Máy nén trục vít | 3hp | Nhật | Cái | 1 | 15000000 | 15000000
76 | Máy nén scroll | 3hp | Nhật | Cái | 1 | 12000000 | 12000000
77 | Máy nén tua bin | 3hp | Nhật | Cái | 2 | 15000000 | 30000000
78 | Khoan búa | Makita HR2601F | Nhật | Cái | 1 | 10000000 | 10000000
79 | Êtô | 5" Ê tô bàn nguội Asaki AK-668 | Trung Quốc | Cái | 4 | 800000 | 3200000
80 | Bình ngưng ống chùm nằm ngang | 5hp | Nhật | Cái | 1 | 8000000 | 8000000
81 | Thiết bị đo áp suất, lưu lượng vận tốc trong trong đường ống | Testo 512 | Nhật | Cái | 1 | 15000000 | 15000000
82 | Thiết bị đo vận tốc, lưu lượng gió dạng cánh quạt | Testo 416 | Nhật | Cái | 1 | 10000000 | 10000000
TỒNG CỘNG | [6 empty] | 4199200000
TP. Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2020