| GIÁO ÁN LÝ THUYẾT Số: 01 |  |
| --- | --- |
| CHƯƠNG I: CÁC ỨNG DỤNG LẠNH THÔNG THƯỜNG Bài 01: ỨNG DỤNG LẠNH TRONG CÔNG NGHIỆP THỰC PHẨM | Số tiết thực hiện: 5 tiết |
|  | Tổng số tiết đã giảng: 0 tiết |
|  | Lớp: 12CĐ – NL1 |
|  | Ngày giảng: 14 / 01 / 2015 |

MỤC TIÊU BÀI HỌC

Sau bài này, sv trình bày được các ứng dụng lạnh trong chế biến, bảo quản thực phẩm và trang công nghiệp

1. Ổn định lớp : 			(thời gian : 15 phút)

- Kiểm tra sĩ số lớp    - Số sv vắng:

- Tên :

- Nội dung nhắc nhở học sinh :

. Tuân thủ nghieâm tuùc nội qui lớp học

. Các yêu cầu về chuyên cần, phát biểu ý kiến, cột điểm

. Giới thiệu giáo trình, tài liệu học tập.

2. Kiểm tra bài cũ : không thực hiện	(thời gian : 00 phút)

3. Giảng bài mới :				(thời gian : 205 phút)

*Đặt vấn đề vào bài mới :  			(thời gian : 2 phút)

*Nội dung và phương pháp :

| Nội dung | Thời gian (phút) | Hoạt động của GV-SV-Phương tiện dạy học |
| --- | --- | --- |
| (1) | (2) | (3) |
| I. Ứng dụng trong ngành chế biến và bảo quản thực phẩm - Tác dụng của việc làm lạnh - Các chế độ xử lý lạnh thực phẩm II. Ứng dụng trong các ngành khác 1. Ứng dụng trong sản xuất Kem 2. Ứng dụng trong sản xuất rượu bia, nước ngọt 3. Ứng dụng trong công nghiệp hóa chất 4. Ứng dụng trong điều hòa không khí siêu dẫn 5. Ứng dụng trong siêu dẫn 6. Ứng dụng trong y tế và sinh học cryô 7. Ứng dụng trong kỹ thuật đo và tự động 8. Ứng dụng trong thể thao 9. Ứng dụng trong sấy thăng hoa 10. Ứng dụng trong xây dựng 11. Ứng dụng trong công nghiệp chế tạo vật liệu và dụng cụ 12. Ứng dụng khác | 23 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 | GV nêu vấn đề kiểm tra nhận thức sau mỗi đề mục và giải đáp chung GV diễn giải kết hợp đặt câu hỏi gợi mở GV thuyết trình, đàm thoại, minh họa. SV trả lời câu hỏi theo gợi ý GV diễn giảng- sv tự ghi chép. |

4. Tổng kết bài giảng: 		( thời gian : 3 phút)

- Hệ thống lại bài giảng.

- Giao bài tập ứng dụng

5. Câu hỏi và bài tập: 		( thời gian : 2 phút)

6. Tự đánh giá của giáo viên sau tiết giảng về: Nội dung, Phương pháp, Thời gian, sinh viên

……………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………..

Tp. HCM, ngày    12   tháng   01    năm 2015

Thông qua Tổ bộ môn				    	Giáo viên giảng dạy

Nguyễn Vũ Xuân Thì

| GIÁO ÁN LÝ THUYẾT Số: 02 |  |
| --- | --- |
| Bài 02: TỦ LẠNH GIA ĐÌNH | Số tiết thực hiện: 5 tiết |
|  | Tổng số tiết đã giảng: 5 tiết |
|  | Lớp: 12CĐ – NL1 |
|  | Ngày giảng: 21 /01 / 2015 |

MỤC TIÊU BÀI HỌC

Sau bài này, sv trình bày được nguyên lý hoạt động của tủ lạnh nén hơi, loại hấp thụ và loại nhiệt điện; đông thời tính toán phụ tải lạnh, thiết bị trao đổi nhiệt của tủ lạnh nén hơi.

1. Ổn định lớp : 			(thời gian : 5 phút)

- Kiểm tra sĩ số lớp    - Số sv vắng:

- Tên :

- Nội dung nhắc nhở học sinh :

. Tuân thủ nghieâm tuùc nội qui lớp học

. Xem bài cũ.

. Tích cực phát biểu ý kiến xây dựng bài học

2. Kiểm tra bài cũ :			(thời gian : 10 phút)

| TT | Tên học sinh | Nội dung kiểm tra | Điểm |
| --- | --- | --- | --- |

3. Giảng bài mới :				(thời gian : 205 phút)

*Đặt vấn đề vào bài mới :  			(thời gian : 2 phút)

*Nội dung và phương pháp :

| Nội dung | Thời gian (phút) | Phương pháp |
| --- | --- | --- |
| (1) | (2) | (3) |
| ### I. TỔNG QUAN ### 1.Các đặc tính kỹ thuật của tủ lạnh ### 2. Đặc chưng công suất động cơ và dung tích tủ ### 3. Đặc chưng nhiệt độ tủ ### 4. Hệ số thời gian làm việc | 40 | GV nêu vấn đề. GV diễn giải kết hợp đặt câu hỏi gợi mở SV trả lời câu hỏi theo gợi ý GV thuyết trình, đàm thoại, minh họa, giải đáp |
| II. Tủ lạnh nén hơi. - Nguyên lý làm việc - Sơ đồ tủ lạnh hai và nhiều buồng - Các chi tiết của tủ lạnh nén hơi | # 90 | Thuyết trình, đàm thoại, minh hoạ GV diễn giảng- sv theo dõi, tự ghi chép. |
| III. Tủ lạnh hấp thụ và tủ lạnh nhiệt điện - Tủ lạnh hấp thụ - Tủ lạnh nhiệt điện | # 50 | Thuyết trình, đàm thoại, minh họa. |
| Bài tập | # 23 |  |

4. Tổng kết bài giảng: 		( thời gian : 3 phút)

- Hệ thống lại bài giảng.

- Chuẩn bị bài học mới.

- Giao bài tập ứng dụng

5. Câu hỏi và bài tập: 		( thời gian : 2 phút)

6. Tự đánh giá của giáo viên sau tiết giảng về: Nội dung, Phương pháp, Thời gian, sinh viên

……………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………..

Tp. HCM, ngày  19  tháng  01  năm 2015

Thông qua Tổ bộ môn				    	Giáo viên giảng dạy

Nguyễn Vũ Xuân Thì

| GIÁO ÁN LÝ THUYẾT Số: 03 |  |
| --- | --- |
| Bài 03: MÁY LẠNH THƯƠNG NGHIỆP | Số tiết thực hiện: 5 tiết |
|  | Tổng số tiết đã giảng: 10 tiết |
|  | Lớp: 12CĐ – NL1 |
|  | Ngày giảng: 28 / 01 / 2015 |

MỤC TIÊU BÀI HỌC

Sau bài này, sv trình bày được đặc điểm chung và nhận dạng được các thiết bị lạnh thương nghiệp.

1. Ổn định lớp : 			(thời gian : 5 phút)

- Kiểm tra sĩ số lớp    - Số sv vắng:

- Tên :

- Nội dung nhắc nhở học sinh :

. Tuân thủ nghieâm tuùc nội qui lớp học

. Chú ý theo dõi bài học mới.

2. Kiểm tra bài cũ :			(thời gian : 10 phút)

| TT | Tên học sinh | Nội dung kiểm tra | Điểm |
| --- | --- | --- | --- |

3. Giảng bài mới :				(thời gian : 205 phút)

*Đặt vấn đề vào bài mới :  			(thời gian : 2 phút)

*Nội dung và phương pháp :

| Nội dung | Thời gian (phút) | Phương pháp |
| --- | --- | --- |
| (1) | (2) | (3) |
| I. Đại cương 1. Giới thiệu 2. Phân loại | 20 | GV thuyết trình, đàm thoại, minh họa. GV diễn giải kết hợp đặt câu hỏi gợi mở SV trả lời câu hỏi theo gợi ý |
| - Những đặc điểm chung của thiết bị lạnh thương nghiệp - Yêu cầu chung - Chế độ nhiệt độ tủ và khả năng chất tải - Cấu tạo chung - Hệ thống lạnh - Một số loại thiết bị lạnh thương nghiệp - Tủ lạnh, thùng lạnh, tủ đông và kết đông - Tủ kính lạnh, quày kính lạnh, tủ kính đông và quầy kính đông - Các loại tủ, quầy lạnh đông hở - Các loại thiết bị lạnh thương nghiệp khác - Kho lạnh thưong nghiệp và buồng lạnh lắp ghép - Kho lạnh thương nghiệp - Buồng lạnh lắp ghép | 60 70 53 | Thuyết trình, đàm thoại, minh hoạ GV gợi ý, diễn giảng sv theo dõi, phát biểu về các sơ đố ứng dụng được suy luận từ kiến thức đã biết . Thuyết trình, đàm thoại, minh họa kết hợp gợi mở. SV tham gia phát biểu. |

4. Tổng kết bài giảng: 		( thời gian : 3 phút)

- Hệ thống lại bài giảng.

5. Câu hỏi và bài tập: 		( thời gian : 2 phút)

6. Tự đánh giá của giáo viên sau tiết giảng về: Nội dung, Phương pháp, Thời gian, sinh viên

……………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………..

Tp. HCM, ngày  26  tháng  01  năm 2015

Thông qua Tổ bộ môn				    	Giáo viên giảng dạy

Nguyễn Vũ Xuân Thì

| GIÁO ÁN LÝ THUYẾT Số: 04 |  |
| --- | --- |
| Bài 04: SẢN SUẤT NƯỚC ĐÁ | Số tiết thực hiện: 5 tiết |
|  | Tổng số tiết đã giảng: 15 tiết |
|  | Lớp: 12CĐ – NL1 |
|  | Ngày giảng: 04 /02 / 2015 |

MỤC TIÊU BÀI HỌC

Sau bài này, sv trình bày được tính chất vật lý, phương pháp sản xuất nước đá, cách bảo quản và vận chuyển chúng; đồng thời biết tính toán phụ tải để làm lạnh bể đá.

1. Ổn định lớp : 			(thời gian : 5 phút)

- Kiểm tra sĩ số lớp    - Số sv vắng:

- Tên :

- Nội dung nhắc nhở học sinh :

. Tuân thủ nghieâm tuùc nội qui lớp học

. Tập trung tiếp thu các kiến thức quan trọng của bài học mới.

2. Kiểm tra bài cũ :			(thời gian : 10 phút)

| TT | Tên học sinh | Nội dung kiểm tra | Điểm |
| --- | --- | --- | --- |

3. Giảng bài mới :				(thời gian : 205 phút)

*Đặt vấn đề vào bài mới :  			(thời gian : 2 phút)

*Nội dung và phương pháp :

| Nội dung | Thời gian (phút) | Phương pháp |
| --- | --- | --- |
| (1) | (2) | (3) |
| I. Tính chất vật lý và phân loại nước đá - Tính chất vật lý - Phân loại nước đá - Một số phương pháp sản xuất nước đá 1. Phương pháp sản xuất đá khối 1.1. Phương pháp truyền thống - Phương pháp Vilbushevich - Phương pháp Fechner và Grasso 2.Phương pháp sản xuất đá mảnh 3.Phương pháp sản xuất đá tuyết 4.Phương pháp sản xuất đá ống - Bảo quản và vận chuyển nước đá 1. Đá khối 2. Đá mảnh 3. Máy cháo đá | 20 45 25 25 25 30 | GV thuyết trình, đàm thoại, minh họa. GV diễn giải kết hợp đặt câu hỏi gợi mở SV trả lời câu hỏi theo gợi ý, tham gia phát biểu, trả lời câu hỏi GV diễn giảng- sv tự ghi chép. |
| Bài tập | # 33 |  |

4. Tổng kết bài giảng: 		( thời gian : 3 phút)

- Hệ thống lại bài giảng.

- Giao đề tài thuyết trình

5. Câu hỏi và bài tập: 		( thời gian : 2 phút)

6. Tự đánh giá của giáo viên sau tiết giảng về: Nội dung, Phương pháp, Thời gian, sinh viên

……………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………..

Tp. HCM, ngày  02  tháng  02  năm 2015

Thông qua Tổ bộ môn				    	Giáo viên giảng dạy

Nguyễn Vũ Xuân Thì

| GIÁO ÁN LÝ THUYẾT Số: 05 |  |
| --- | --- |
| CHƯƠNG II: CÁC ỨNG DỤNG LẠNH KHÁC Bài 05: BƠM NHIỆT | Số tiết thực hiện: 5 tiết |
|  | Tổng số tiết đã giảng: 20 tiết |
|  | Lớp: 12CĐ – NL1 |
|  | Ngày giảng: 04 /3 / 2015 |

MỤC TIÊU BÀI HỌC

Sau bài này, sv trình bày được khái niệm, các thành phần cơ bản và ứng dụng của bơm nhiệt; đồng thời tính toán được các thông số cơ bản của bơm nhiệt.

1. Ổn định lớp : 			(thời gian : 5 phút)

- Kiểm tra sĩ số lớp    - Số sv vắng:

- Tên :

- Nội dung nhắc nhở học sinh :

. Tuân thủ nghieâm tuùc nội qui lớp học

. Tập trung tiếp thu các kiến thức quan trọng của bài học mới.

2. Kiểm tra bài cũ :			(thời gian : 10 phút)

| TT | Tên học sinh | Nội dung kiểm tra | Điểm |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | Trình bày các quá trình hòa trộn, trao đổi nhiệt ẩm đa biến. |  |

3. Giảng bài mới :				(thời gian : 205 phút)

*Đặt vấn đề vào bài mới :  			(thời gian : 2 phút)

*Nội dung và phương pháp :

| Nội dung | Thời gian (phút) | Phương pháp |
| --- | --- | --- |
| (1) | (2) | (3) |
| - Thuyết trình các đề tài - Khái quát về bơm nhiệt - Các phương pháp đánh giá hiệu quả năng lượng - Hệ số nhiệt của bơm nhiệt - So sánh các phương án cấp nhiệt - Đánh giá hiệu quả bơm nhiệt III. Các thành phần cơ bản của bơm nhiệt 1.Môi chất 2.Máy nén lạnh 3.Các thiết bị trao đổi nhiệt của bơm nhiệt 4.Thiết bị phụ của bơm nhiệt 5.Thiết bị ngoại vi của bơm nhiệt IV. Ứng dụng của bơm nhiệt 1. Sấy và hút ẩm 2.Chưng cất, bay hơi và cô đặc 3.Điều hòa không khí 4.Công nghiệp thực phẩm | 45 10 25 70 48 | SV thuyết trình GV nhận xét, góp ý GV nêu vấn đề GV diễn giải kết hợp đặt câu hỏi gợi mở GV thuyết trình, đàm thoại, minh họa. SV theo dõi, trả lời câu hỏi theo gợi ý GV diễn giảng, đàm thoại, minh họa. SV theo dõi, tự ghi chép. |

4. Tổng kết bài giảng: 		( thời gian : 3 phút)

- Hệ thống lại bài giảng.

- Giao bài tập ứng dụng.

- Chuẩn bị kiểm tra giữa học phần.

5. Câu hỏi và bài tập: 		( thời gian : 2 phút)

6. Tự đánh giá của giáo viên sau tiết giảng về: Nội dung, Phương pháp, Thời gian, sinh viên

……………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………..

Tp. HCM, ngày  02  tháng  03  năm 2015

Thông qua Tổ bộ môn				    	Giáo viên giảng dạy

Nguyễn Vũ Xuân Thì

| GIÁO ÁN LÝ THUYẾT Số: 06 |  |
| --- | --- |
| Bài 06: KỸ THUẬT CRYO | Số tiết thực hiện: 5 tiết |
|  | Tổng số tiết đã giảng: 25 tiết |
|  | Lớp: 12CĐ – NL1 |
|  | Ngày giảng: 11 /3 / 2015 |

MỤC TIÊU BÀI HỌC

- Về kiến thức

Sau bài này, sv trình bày được khái niệm, đặc điểm và ứng dụng của kỹ thuật cryo

1. Ổn định lớp : 			(thời gian : 5 phút)

- Kiểm tra sĩ số lớp    - Số sv vắng:

- Tên :

- Nội dung nhắc nhở học sinh :

. Tuân thủ nghieâm tuùc nội qui lớp học

. Tập trung tiếp thu các kiến thức quan trọng và bài tập bài học mới.

2. Kiểm tra bài cũ :			(thời gian : 10 phút)

| TT | Tên học sinh | Nội dung kiểm tra | Điểm |
| --- | --- | --- | --- |

3. Giảng bài mới :	(thời gian : 205 phút : 60 phút kiểm tra, 145 phút giảng bài mới)

*Đặt vấn đề vào bài mới :  			(thời gian : 2 phút)

*Nội dung và phương pháp :

| Nội dung | Thời gian (phút) | Phương pháp |
| --- | --- | --- |
| (1) | (2) | (3) |
| Kiểm tra giữa học phần | 60 |  |
| I. Khái niệm, đặc điểm và ứng dụng của kỹ thuật cryo 1. Khái niệm 2. Đặc điểm và ứng dụng của kỹ thuật cryo II. Phương pháp Pictet 1.Sơ đồ nguyên lý 2.Đặc điểm phương pháp Pictet III. Phương pháp Linde 1.Hệ thống thiết bị 2.Chu trình làm việc 3.Tính toán thiết bị hóa lỏng kiểu Linde IV. Phương pháp Claude 1. Sơ đồ nguyên lý 2. Chu trình làm việc 3. Tính toán thiết bị hóa lỏng kiểu Claude | # 25 40 40 38 | GV nêu vấn đề kiểm tra nhận thức sau mỗi đề mục và giải đáp chung GV diễn giải kết hợp đặt câu hỏi gợi mở GV thuyết trình, đàm thoại, minh họa. SV trả lời câu hỏi theo gợi ý GV diễn giảng- sv tự ghi chép. |

4. Tổng kết bài giảng: 		( thời gian : 3 phút)

- Hệ thống lại bài giảng.

- Giao bài tập ứng dụng.

5. Câu hỏi và bài tập: 		( thời gian : 2 phút)

6. Tự đánh giá của giáo viên sau tiết giảng về: Nội dung, Phương pháp, Thời gian, sinh viên

……………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………..

Tp. HCM, ngày  09  tháng 3 năm 2015

Thông qua Tổ bộ môn				    	Giáo viên giảng dạy

Nguyễn Vũ Xuân Thì

| GIÁO ÁN LÝ THUYẾT Số: 07 |  |
| --- | --- |
| Bài 07: VẬN TẢI LẠNH | Số tiết thực hiện: 5 tiết |
|  | Tổng số tiết đã giảng: 30 tiết |
|  | Lớp: 12CĐ – NL1 |
|  | Ngày giảng: 18 /3 / 2015 |

MỤC TIÊU BÀI HỌC

Sau bài này, sv trình bày được nguyên lý làm việc của các thiết bị lạnh trên ôtô, Container, t hỏa và tàu thủy.

1. Ổn định lớp : 			(thời gian : 5 phút)

- Kiểm tra sĩ số lớp    - Số sv vắng:

- Tên :

- Nội dung nhắc nhở học sinh :

. Tuân thủ nghieâm tuùc nội qui lớp học

. Tập trung tiếp thu các kiến thức quan trọng và bài tập bài học mới.

2. Kiểm tra bài cũ :			(thời gian : 00 phút)

3. Giảng bài mới :				(thời gian : 205 phút)

*Đặt vấn đề vào bài mới :  			(thời gian : 2 phút)

*Nội dung và phương pháp :

| Nội dung | Thời gian (phút) | Phương pháp |
| --- | --- | --- |
| (1) | (2) | (3) |
| I.Tổng quan II.Ôtô lạnh 1.Ôtô lạnh có dùng nước đá, nước muối đá 2.Ôtô lạnh sử dụng đá khô 3.Ôtô lạnh sử dụng bình tích lạnh 4.Ôtô lạnh sử dụng khí hóa lỏng 5.Ôtô lạnh sử dụng nhiên liệu hóa lỏng 6.Ôtô lạnh có máy nén hơi 7.Tính toán thiết kể | # 8 # 90 | GV diễn giải kết hợp đặt câu hỏi gợi mở GV nêu vấn đề kiểm tra nhận thức sau mỗi đề mục và giải đáp chung GV diễn giải kết hợp đặt câu hỏi gợi mở SV trả lời câu hỏi theo gợi ý |
| III. Container lạnh IV. Tàu hỏa lạnh 1.Tàu hỏa lạnh sử dụng chất tải lạnh 2.Tàu hỏa lạnh sử dụng máy lạnh nén hơi 3.Tàu hỏa lạnh sử dụng máy lạnh hấp thụ V. Tàu thủy lạnh 1.Tàu thủy có hệ thống bảo quản thực phẩm 2.Tàu thủy có hệ thống bảo quản hàng hóa 3.Tàu thủy có hệ thổng điều hòa không khí | # 40 # 40 # 20 | GV diễn giảng- sv tự ghi chép. Thuyết trình, đàm thoại, minh họa. |

4. Tổng kết bài giảng: 		( thời gian : 3 phút)

- Hệ thống lại bài giảng.

- Giao bài tập ứng dụng.

5. Câu hỏi và bài tập: 		( thời gian : 2 phút)

6. Tự đánh giá của giáo viên sau tiết giảng về: Nội dung, Phương pháp, Thời gian, sinh viên

……………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………..

Tp. HCM, ngày  16  tháng 3  năm 2015

Thông qua Tổ bộ môn				    	Giáo viên giảng dạy

Nguyễn Vũ Xuân Thì

| GIÁO ÁN LÝ THUYẾT Số: 08 |  |
| --- | --- |
| Bài 08: TÍCH TRỮ LẠNH (Lý thuyết cơ sở, bài tập và ôn tập kết thúc học phần) | Số tiết thực hiện: 10 tiết |
|  | Tổng số tiết đã giảng: 35 tiết |
|  | Lớp: 12CĐ – NL1 |
|  | Ngày giảng: 25 / 3 / 2015 01 /4 /2015 |

MỤC TIÊU BÀI HỌC

Sau bài này, sv trình bày được đặc điểm của hệ thống tích trữ lạnh, các chế độ và các phương pháp tích trữ.

1. Ổn định lớp : 			(thời gian : 5 phút)

- Kiểm tra sĩ số lớp    - Số sv vắng:

- Tên :

- Nội dung nhắc nhở học sinh :

. Tuân thủ nghieâm tuùc nội qui lớp học

. Tập trung tiếp thu các kiến thức quan trọng và bài tập bài học mới.

2. Kiểm tra bài cũ :			(thời gian : 10 phút)

| TT | Tên học sinh | Nội dung kiểm tra | Điểm |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | Liệt kê các phương pháp thiết kế ống dẫn không khí. |  |

3. Giảng bài mới :				(thời gian : 205 phút)

*Đặt vấn đề vào bài mới :  			(thời gian : 2 phút)

*Nội dung và phương pháp :

| Nội dung | Thời gian (phút) | Phương pháp |
| --- | --- | --- |
| (1) | (2) | (3) |
| I. Đặc điểm của hệ thống tích trữ lạnh II.Các chế độ tích trữ 1. Tích trữ toàn phần 2.Tích trữ một phần | 8 20 20 | GV diễn giải kết hợp đặt câu hỏi gợi mở GV nêu vấn đề kiểm tra nhận thức sau mỗi đề mục và giải đáp chung SV trả lời câu hỏi theo gợi ý |
| III.Các phương pháp tích trữ 1.Phương pháp tích trữ dạng băng bám trên ống 2.Phương pháp tích trữ dạng mảnh băng rơi 3.Phương pháp tích trữ dạng vảỵ băng 4.Phương pháp tích trữ dạng khôi băng | # 50 50 50 50 | GV diễn giảng- sv tự ghi chép. GV đàm thoại, minh họa. SV phát biểu, trả lời câu hỏi. |
| ÔN TẬP KẾT THÚC HỌC PHẦN | # 180 |  |

4. Tổng kết bài giảng: 		( thời gian : 3 phút)

- Hệ thống lại bài giảng.

- Giao bài tập ứng dụng.

5. Câu hỏi và bài tập: 		( thời gian : 2 phút)

6. Tự đánh giá của giáo viên sau tiết giảng về: Nội dung, Phương pháp, Thời gian, sinh viên

……………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………..

Tp. HCM, ngày  23  tháng 3 năm 2015

Thông qua Tổ bộ môn				    	Giáo viên giảng dạy

Nguyễn Vũ Xuân Thì