TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT      	 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM                      LÝ TỰ TRỌNG TP. HỒ CHÍ MINH	Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
ĐƠN VỊ: KHOA CN NHIỆT – LẠNH
	
BẢN ĐỀ NGHỊ 
TRANG THIẾT BỊ VÀ MÔ HÌNH HỌC CỤ 
Đơn vị: Tổ chuyên ngành 
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	Diễn giải
	Số lượng
	Ghi chú
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	Năm học 2015-2016
Hệ thống điều hòa không khí ôtô
Máy nén trục vít 15HP/380v
Máy nén ly tâm 15HP/380v
Máy nén piston (dạng Semihermatic) 5HP/380v

Giai đoạn 2015-2020
Hệ thống máy lạnh VRV 10-15HP
Máy đá viên 40kg/ngày
Máy lạnh 2 cục 2HP/220v, sử dụng ga R32
Máy lạnh âm trần 5HP/380v, sử dụng ga R410A
Tháp giải nhiệt nước 5RT/380v
Thiết bị ngưng tụ ống chùm 5HP
Bình trung gian ống xoắn
Mô hình băng truyền IQF 10HP
Máy đá vẩy 15HP/380v
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TPHCM, ngày  10 tháng 9 năm 2015
									Tổ chuyên ngành
