UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT	Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

LÝ TỰ TRỌNG TP. HỒ CHÍ MINH

# CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

# Tên ngành, nghề: LẮP ĐẶT THIẾT BỊ LẠNH

# Mã ngành, nghề: 5520114

Trình độ đào tạo: Trung cấp

Hình thức đào tạo: Chính quy (Tín chỉ)

Đối tượng tuyển sinh: Tốt nghiệp THCS

# Thời gian đào tạo: 02 năm

# 1. Mục tiêu đào tạo

# 1.1. Mục tiêu chung:

# - Chính trị, đạo đức:

# + Trình bày được một số kiến thức cơ bản về chủ nghĩa Mác – Lê nin và tư tưởng Hồ Chí Minh; Hiến pháp, Pháp luật của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

# + Trình bày được đường lối phát triển kinh tế của Đảng, thành tựu và định hướng phát triển công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước;

# + Có ý thức, trách nhiệm trong việc phòng, chống tham nhũng và thực hành tiết kiệm chống lãng phí;

# + Có lòng yêu nước, trung thành với sự nghiệp cách mạng của Đảng và lợi ích của đất nước;

# + Có đạo đức, yêu nghề và có lương tâm nghề nghiệp;

# + Tuân thủ các quy định của pháp luật, có ý thức tổ chức kỷ luật và tác phong công nghiệp, nghiêm túc, trung thực, cẩn thận, tỷ mỉ, chính xác;

# + Tuân thủ các quy chế học tập, có tinh thần tự học, tự nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ đáp ứng nhu cầu của công việc.

# - Thể chất, quốc phòng:

# + Rèn luyện để có đủ sức khỏe để học tập, công tác lâu dài, sẵn sàng phục vụ sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc;

# + Vận dụng được một số phương pháp luyện tập và đạt kỹ năng cơ bản một số môn thể dục, thể thao như: Thể dục, điền kinh…;

# + Nêu được các kiến thức cơ bản về công tác quốc phòng toàn dân, dân quân tự vệ;

# + Chấp hành kỷ luật và tinh thần cảnh giác cách mạng, sẵn sàng thực hiện nghĩa vụ quân sự bảo vệ Tổ quốc.

# 1.2. Mục tiêu cụ thể:

# - Kiến thức:

# + Trình bày được quy trình: lắp đặt, vận hành các hệ thống máy lạnh công nghiệp, thương nghiệp, dân dụng đảm bảo an toàn, đúng yêu cầu kỹ thuật;

# + Trình bày được quy trình: lắp đặt, vận hành các hệ thống điều hòa không khí cục bộ, điều hòa không khí trung tâm đảm bảo an toàn, đúng yêu cầu kỹ thuật;

# + Trình bày được quy trình bảo trì, bảo dưỡng các thiết bị lạnh đạt yêu cầu kỹ thuật, công nghệ, đảm bảo an toàn cho người và thiết bị;

# + Phân tích được các bản vẽ lắp đặt, khảo sát mặt bằng để lập được kế hoạch, biện pháp thi công và dự trù thiết bị, nhân lực, dụng cụ, vật tư, bảo hộ lao động…;

# + Trình bày được những hiện tượng, nguyên nhân và cách kiểm tra, khắc phục sai hỏng trong lắp đặt các thiết bị lạnh;

# + Phân tích được các đặc tính kỹ thuật, so sánh được các thông số kỹ thuật của các chi tiết, cụm chi tiết, các thiết bị lạnh trong hệ thống máy lạnh;

# + Biết được chức năng và phạm vi sử dụng của các thiết bị trong từng lĩnh vực.

# - Kỹ năng

# + Thực hiện được quy trình lắp đặt các thiết bị lạnh đạt yêu cầu kỹ thuật, công nghệ, an toàn cho người và thiết bị;

# + Thực hiện được quy trình bảo trì, bảo dưỡng các thiết bị lạnh đạt yêu cầu kỹ thuật, công nghệ, an toàn cho người và thiết bị;

# + Hiệu chỉnh các thông số kỹ thuật của các thiết bị lạnh đảm bảo đạt yêu cầu kỹ thuật, công nghệ, an toàn cho người và thiết bị;

# + Bàn giao thiết bị (hệ thống máy lạnh công nghiệp hoặc hệ thống điều hòa trung tâm...) và hướng dẫn sử dụng (hoặc chuyển giao công nghệ) cho người sử dụng;

# + Tổ chức và điều hành được hoạt động của tổ, nhóm lắp đặt;

# + Hướng dẫn được thợ dưới bậc và thợ phụ trong các công việc;

# + Vận hành, khai thác các thiết bị lạnh an toàn đúng kỹ thuật;

# + Sử dụng các trang bị bảo hộ an toàn đúng kỹ thuật, sơ cứu được nạn nhân khi xảy ra sự cố.

# 1.3. Vị trí việc làm sau khi tốt nghiệp:

# Học xong chương trình cao đẳng nghề “Lắp đặt thiết bị lạnh” có thể làm việc ở các vị trí:

# + Khu công nghiệp, dịch vụ, chế biến, bảo quản nông sản và thực phẩm…;

# + Các nhà máy chế tạo thiết bị lạnh, các doanh nghiệp thi công lắp đặt sửa chữa và bảo dưỡng thiết bị lạnh...;

# + Trong các tổ chức, cá nhân hoạt động trong lĩnh vực điện lạnh;

# + Làm trưởng ca, trưởng nhóm trong trong lĩnh vực điện lạnh;

# + Tự học tập nâng cao trình độ, chuyên môn nghề nghiệp.

# 2. Khối lượng kiến thức và thời gian khóa học:

- Số lượng học phần: 26

- Khối lượng kiến thức, kỹ năng toàn khóa học: 65 tín chỉ

- Khối lượng các học phần chung/ đại cương: 360 giờ

- Khối lượng các học phần chuyên môn: 1185 giờ

- Khối lượng lý thuyết: 270 giờ; Thực hành, thực tập, thí nghiệm: 915 giờ

- Thời gian khóa học: 2 năm

# 3. Nội dung chương trình:

| Mã Học phần | Tên học phần | Số tín chỉ | Thời gian học tập (giờ) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Tổng số | Trong đó |  |  |
|  |  |  |  | Lý thuyết | Thực hành / thực tập/ thí nghiệm/ bài tập/ thảo luận | Kiểm tra |
| I | Các học phần chung/ đại cương |  |  |  |  |  |
| 01 | Chính trị | 2 | 30 |  |  |  |
| 02 | Pháp luật | 1 | 15 |  |  |  |
| 03 | Giáo dục thể chất (*) | 1 | 30 |  |  |  |
| 04 | Giáo dục Quốc phòng - An ninh (*) | 5(2/3) | 120 |  |  |  |
| 05 | Tin học (*) | 4(2,2) | 90 |  |  |  |
| 06 | Ngoại ngữ (*) | 4 | 60 |  |  |  |
| 07 | Kỹ năng mềm (*) | 3 | 45 |  |  |  |
| II | Các học phần chuyên môn ngành, nghề |  |  |  |  |  |
| II.1 | Học phần cơ sở | 16 | 300 | 170 | 120 | 10 |
| 09 | Cơ sở kỹ thuật điện và máy điện | 3 | 45 | 43 | 0 | 2 |
| 10 | Cơ sở kỹ thuật nhiệt - lạnh và điều hoà không khí | 3 | 45 | 43 | 0 | 2 |
| 12 | Thực tập Gò - Hàn | 2 | 60 | 0 | 60 |  |
| 13 | An toàn lao động và vệ sinh công nghiệp | 2 | 30 | 28 | 0 | 2 |
| 32 | Vật liệu nhiệt lạnh | 2 | 30 | 28 | 0 | 2 |
| 14 | Trang bị điện | 2 | 30 | 28 | 0 | 2 |
| MĐ 24 | AUTOCAD | 2 | 60 | 0 | 60 |  |
| II.2 | Học phần chuyên môn ngành, nghề | 25 | 825 | 28 | 795 | 2 |
| 16 | Đo lường Điện - Lạnh | 2 | 30 | 28 | 0 | 2 |
| 17 | Lạnh cơ bản | 4 | 120 | 0 | 120 |  |
| 19 | Thực tập trang bị điện HT nhiệt lạnh | 2 | 60 | 0 | 60 |  |
| 20 | Thực tập điều khiển tự động HTL | 2 | 60 | 0 | 60 |  |
| 21 | Hệ thống máy lạnh dân dụng và thương nghiệp | 2 | 60 | 0 | 60 |  |
| 22 | Hệ thống máy lạnh công nghiệp | 2 | 60 | 0 | 60 |  |
| 23 | Hệ thống điều hoà không khí cục bộ | 2 | 60 | 0 | 60 |  |
| 25 | Hệ thống điều hoà không khí trung tâm | 2 | 60 | 0 | 60 |  |
| 26 | Đồ án học phần 1 | 1 | 45 | 0 | 45 |  |
| 28 | Thực tập tốt nghiệp | 6 | 270 | 0 | 270 |  |
| II.3 | Học phần tự chọn | 4 | 60 | 56 | 0 | 4 |
| 24 | Tính toán, thiết kế lắp đặt sơ bộ hệ thống điều hoà không khí | 2 | 30 | 28 | 0 | 2 |
| 30 | Chuyên đề máy lạnh | 2 | 30 | 28 | 0 | 2 |
|  | Tổng cộng | 65 | 1635 | 254 | 915 | 16 |

# Các học phần được gắn dấu (*), Giáo dục thể chất, Giáo dục quốc phòng – An ninh, Tin học, Ngoại ngữ và Kỹ năng mềm không tính vào điểm trung bình chung học tập nhưng là học phần điều kiện để xét hoàn thành khối lượng học tập, xét điều kiện dự thi tốt nghiệp, công nhận tốt nghiệp.

SƠ ĐỒ MỐI LIÊN HỆ VÀ TIẾN TRÌNH ĐÀO TẠO CÁC MÔN HỌC, MÔ ĐUN

TRONG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

Tên ngành, nghề: LẮP ĐẶT THIẾT BỊ LẠNH

Mã ngành, nghề: 5520114

Học kỳ 1

Học kỳ 3

Đo lường điện lạnh

Chính trị

Pháp luật

Lạnh cơ bản

TT trang bị điện hệ thống nhiệt lạnh

TT điều khiển tự động HTL

HT máy lạnh dân dụng và thương nghiệp

Đồ án 1

Cơ sở kỹ thuật điện và máy điện

Cơ sở kỹ thuật nhiệt – lạnh và điều hoà không khí

TT gò hàn

An toàn lao động và vệ sinh công nghiệp

Trang bị điện

Vật liệu nhiệt lạnh

Autocad

Học kỳ 2

HT máy lạnh công nghiệp

HT ĐHKK cục bộ

HT ĐHKK trung tâm

Đồ án 2

Thực tập

tốt nghiệp

Tính toán, thiết kế lắp đặt sơ bộ hệ thống điều hoà không khí

Chuyên đề máy lạnh

# 4. Hướng dẫn sử dụng chương trình:

4.1. Các môn học chung bắt buộc do Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội phối hợp với các Bộ/ngành tổ chức xây dựng và ban hành để áp dụng thực hiện.

4.2. Hướng dẫn xác định nội dung và thời gian cho các hoạt động ngoại khóa:

Cần căn cứ vào điều kiện cụ thể, khả năng của trường và kế hoạch đào tạo hàng năm theo từng khóa học, lớp học và hình thức tổ chức đào tạo đã xác định trong chương trình đào tạo và công bố theo từng ngành để xác định nội dung và thời gian cho các hoạt động ngoại khóa đảm bảo đúng quy định.

4.3. Hướng dẫn kiểm tra hết học phần:

Thời gian tổ chức kiểm tra hết học phần cần xác định và có hướng dẫn cụ thể theo từng học phần trong chương trình đào tạo.

4.4. Hướng dẫn xét công nhận tốt nghiệp:

+ Người học phải học hết chương trình đào tạo và phải tích lũy đủ số tín chỉ theo quy định trong chương trình đào tạo.

+ Hiệu trưởng nhà trường căn cứ vào kết quả tích lũy của người học để quyết định việc công nhận tốt nghiệp cho người học.

+ Hiệu trưởng các trường căn cứ vào kết quả xét công nhận tốt nghiệp để cấp bằng tốt nghiệp theo quy định của trường.

4.5. Các chú ý khác (nếu có)

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày       tháng       năm 2017

HIỆU TRƯỞNG

CHƯƠNG TRÌNH HỌC PHẦN

# Tên học phần: CƠ SỞ KỸ THUẬT ĐIỆN VÀ MÁY ĐIỆN

# Mã học phần: 09

Thời gian thực hiện học phần: 45 giờ; (Lý thuyết: 43 giờ; Kiểm tra: 02 giờ)

- Vị trí, tính chất của học phần:

- Vị trí: Môn học được giảng dạy ở học kỳ I của khóa học cùng với các môn Vẽ kỹ thuật, cơ kỹ thuật, vật liệu điện lạnh, an toàn điện...

- Tính chất: Là môn học thuộc chương trình bắt buộc.

- Mục tiêu học phần:

- Kiến thức:

- Cung cấp các kiến thức cơ bản về mạch điện, các định luật cơ bản, cách tính toán mạch điện, nguyên lý, cấu tạo, tính năng ứng dụng của nguồn điện và phụ tải điện, máy điện.

- Trang bị các kiến thức cơ bản về mạch điện 1 chiều, xoay chiều.  Hiểu được từ trường của dòng xoay chiều 1 pha, 3 pha.

- Kỹ năng: Kỹ  năng  làm  việc  nhóm,  giao  tiếp  và  khả  năng  đọc  hiểu  các  tài liệu kỹ thuật điện.

- Năng lực tự chủ và trách nhiệm: Kỹ  năng  tư  duy để  giải  quyết  các  bài toán của dòng xoay chiều 1 pha, 3 pha, các loại máy điện.

- Nội dung học phần:

  - Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian:

| Số TT | Tên các bài trong học phần | Thời gian (giờ) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Tổng số | Lý thuyết | Thực hành / thực tập/ thí nghiệm/ bài tập/ thảo luận | Kiểm tra |
| 1 2 3 4 5 | Chương1: Mạch Điện Một Chiều Chương 2: Từ Trường Chương 3: Mạch Điện Xoay Chiều 1 Pha Chương 4: Mạch Điện Xoay Chiều 3 Pha Chương 5: Máy Điện | 9 6 12 9 9 | 9 6 11 9 8 |  | 1 1 |
| Tổng cộng |  | 45 | 43 |  | 2 |

2. Nội dung chi tiết:

Bài mở đầu:

Chương 1:    MẠCH ĐIỆN MỘT CHIỀU			Thời gian: 9 giờ

1. Mục tiêu:

- Cung cấp cho SV các khái niệm, định luật mạch điện một chiều.

- Sinh viên phân tích và giải được các bài toán mạch điện một chiều.

2. Nội dung chương:

### 1.1. Các khái niệm cơ bản về mạch điện

1.1.1. Thông số

### 1.1.2. Các phần tử của mạch điện

### 1.2. Các định luật cơ bản

1.2.1. Định luật ohm

### 1.2.2. Định luật Kirchoff

### 1.2.3. Bài tập

### 1.3. Các phương pháp phân tích mạch điện 1 chiều

1.3.1. Phương pháp biến đổi tương đương

### 1.3.2. Phương pháp dòng điện nhánh

1.3.3. Phương pháp dòng điện nút

Chương 2: TỪ TRƯỜNG					Thời gian: 6 giờ

1. Mục tiêu: Cung cấp cho SV các khái niệm về điện từ và cảm ứng điện từ.

2. Nội dung chương:

2.1. Các khái niệm cơ bản

2.1.1. Các đại lượng từ cơ bản

2.1.2. Lực điện từ

2.2. Cảm ứng điện từ

2.2.1. Định luật cảm ứng điện từ

2.2.2. Dòng điện xoáy

2.2.3. Hiện tượng hỗ cảm

Chương 3: MẠCH ĐIỆN XOAY CHIỀU 1 PHA		Thời gian: 12 giờ

1. Mục tiêu: Cung cấp cho SV khái niệm, cách giải mạch điện xoay chiều 1 pha.

2. Nội dung chương:

3.1. Các khái niệm cơ bản.

3.1.1. Định nghĩa

3.1.2. Các đại lượng đặc trưng cho dòng điện hình sin

3.1.3. Trị số hiệu dụng của dòng điện, điện áp

3.1.4. Dòng điện hình sin trong nhánh thuần trở

3.1.5. Dòng điện hình sin trong nhánh thuần cảm

3.1.6. Dòng điện hình sin trong nhánh thuần dung

3.1.7. Dòng điện hình sin trong nhánh R, L, C nối tiếp

3.1.8. Công suất của dòng điện hình sin

3.1.9. Nâng cao hệ số công suất cosφ

1.1.10. Biểu diễn dòng điện hình sin bằng số phức

3.2. Các mạch điện xoay chiều 1 pha.

3.2.1. Biểu diễn số phức giải mạch điện

3.2.2. Phương pháp dòng điện mạch vòng

3.2.3. Phương pháp xếp chồng

Chương 4: MẠCH ĐIỆN XOAY CHIỀU 3 PHA		Thời gian: 9 giờ

1. Mục tiêu: Cung cấp cho SV biết nguyên tạo ra dòng điện xoay chiều 3 pha và giải một số bài tập 3 pha

2. Nội dung chương:

4.1. Các khái niệm cơ bản.

4.1.1 Khái niệm

4.1.2 Nguyên tắc tạo sức điện động xoay chiều

4.1.3 Ý nghĩa

4.1.4 Cách mắc dây

4.2. Giải Các mạch điện xoay chiều 3 pha.

4.2.1 Giải mạch điện xoay chiều 3 pha đối xứng

4.2.2 Công suất  xoay chiều  3 pha đối xứng

4.2.3 Bài tập

Chương 5: MÁY ĐIỆN						Thời gian: 9 giờ

1. Mục tiêu:

2. Nội dung chương:

5.1. Khái niệm chung về máy điện

5.1.1. Định nghĩa và phân loại

5.1.2. Các định luật điện từ cơ bản dùng trong máy điện

5.1.3. Nguyên lý máy phát điện và động cơ điện

5.1.4. Các vật liệu chế tạo máy điện

5.2. Máy điện không đồng bộ

5.2.1. Khái niệm chung

5.2.2. Cấu tạo máy điện không đồng bộ ba pha

5.2.3. Nguyên lý làm việc của máy điện không đồng bộ

5.2.4. Mở máy động cơ không đồng bộ ba pha

5.2.5. Điều chỉnh tốc độ động cơ điện không đồng bộ

5.2.6. Các đặc tính làm việc của động cơ điện không đồng bộ

5.2.7. động cơ không đồng bộ một pha

5.3. Máy điện đồng bộ

5.3.1. Định nghĩa và công dụng

5.3.2. Cấu tạo máy điện đồng bộ

5.3.3. Nguyên lý làm việc của máy phát điện đồng bộ

5.3.4. Sự làm việc song song của các máy phát điện đồng bộ.

5.3.5. Động cơ điện đồng bộ

IV. Điều kiện thực hiện môn học:

# 1. Phòng học chuyên môn hóa/nhà xưởng: sạch, thoáng mát

# 2. Trang thiết bị máy móc: máy projector, micro, amli, loa, quạt

# 3. Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu: bảng phấn

# - Tài liệu hướng dẫn môn học, bài học cơ sở kỹ thuật điện và máy điện.

# - Các thiết bị máy điện đồng bộ và máy điện không đồng bộ.

# - Động cơ không đồng bộ 1 pha và 3 pha

# 4. Các điều kiện khác: wifi, máy tính

V. Nội dung và phương pháp, đánh giá:

# 1. Nội dung:

- Kiến thức: Sinh viên được trang bị các cơ bản về mạch điện, phương pháp tính toán mạch điện, dòng điện xoay chiều 1 pha và 3 pha, các kiến thức về nguyên lý, cấu tạo, đặc tính và ứng dụng các lọai máy điện để giúp người học có thể giải thích và ứng dụng vào các môn học có liên quan.

- Kỹ năng:  Phân tích,  tính  toán, giải thích và lập luận giải quyết các vấn đề

- Năng lực tự chủ và trách nhiệm: Kỹ  năng  làm  việc  nhóm,  giao  tiếp  và  khả  năng  đọc  hiểu  các  tài liệu kỹ thuật

# 2. Phương pháp:

# - Kiểm tra – đánh giá thường xuyên

# - Thảo luận theo nhóm

# - Khác: theo yêu cầu của giảng viên

# - Kiểm tra – đánh giá định kỳ

# - Thi kết thúc học phần (60 phút) trắc nghiệm

VI. Hướng dẫn thực hiện môn học:

# 1. Phạm vi áp dụng môn học: áp dụng cho HKII năm thứ nhất

# 2. Hướng dẫn về phương pháp giảng dạy, học tập môn học:

# - Đối với giáo viên, giảng viên: SV cần dự giờ để được cung cấp thông tin hữu ích, thảo luận nắm rõ nội dung.

# - Đối với người học:	Bắt buộc tham gia đủ các buổi học và làm bài tập, nếu vắng phải có lý do.

# 3. Những trọng tâm cần chú ý:

# 4. Tài liệu tham khảo:

# - Vương Đình Bằng – Cơ sở kỹ thuật điện – 2004.

# - Vương Đình Bằng – Điện Công Nghiệp – 2004.

# - Đặng Văn Đào và Lê Văn Doanh – Kỹ thuật điện – NXB Giáo dục - 1997

5. Ghi chú và giải thích (nếu có):

# CHƯƠNG TRÌNH HỌC PHẦN

# Tên học phần: AN TOÀN LAO ĐỘNG VÀ VỆ SINH CÔNG NGHIỆP

# Mã học phần: 13

Thời gian thực hiện học phần: 30 giờ; (Lý thuyết: 28 giờ; Kiểm tra: 02 giờ)

- Vị trí, tính chất của học phần:

- Vị trí: Môn học An toàn lao động và vệ sinh công nghiệp là môn đầu tiên trong khối các môn cơ sở và thường được bố trí học ngay từ học kỳ I năm thứ nhất của chương trình đào tạo các ngành kỹ thuật

- Tính chất: Là môn học thuộc chương trình bắt buộc.

- Mục tiêu học phần:

- Kiến thức:

- Sinh viên được trang bị các Kiến thức chuyên môn trong lãnh vực an toàn điện như: các khái niệm cơ bản; các phương pháp vận hành thiết bị điện và hệ thống lạnh và mạng điện an toàn.

- Các biện pháp phòng chống nguy hiểm điện giật; các biện pháp chống sét trực tiếp và lan truyền, các biện pháp nối đất; các biện pháp bảo vệ an toàn cho thiết bị, các biện pháp sử dụng môi chất lạnh an toàn, các phương pháp cứu chữa người khi có tai nạn điện.

- Kỹ năng: Kỹ  năng  làm  việc  nhóm,  giao  tiếp  và  khả  năng  đọc  hiểu  các  tài liệu kỹ thuật.

- Năng lực tự chủ và trách nhiệm: Khả năng phân tích, giải thích và lập luận, giải quyết các vấn đề liên quan đến an toàn điện, đề xuất giải pháp an toàn cho người và thiết bị.

- Nội dung học phần:

  - Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian:

| Số TT | Tên các bài trong học phần | Thời gian (giờ) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Tổng số | Lý thuyết | Thực hành / thực tập/ thí nghiệm/ bài tập/ thảo luận | Kiểm tra |
| 1 2 3 4 | Chương 1: Tổng Quan Về Hệ Thống Văn Bản Quy Định Của Pháp Luật Về An Toàn - Vệ Sinh Lao Động Chương 2: Kỹ Thuật An Toàn Điện Chương 3: An Toàn Trong Hệ Thống Lạnh Chương 4: An Toàn Trong Vận Hành Sửa Chữa Hệ Thống Lạnh | 6 6 10 8 | 6 5 10 7 |  | 1 1 |
| Tổng cộng |  | 30 | 28 |  | 2 |

2. Nội dung chi tiết:

Bài mở đầu:

Chương 1:    TỔNG QUAN VỀ HỆ THỐNG VĂN BẢN QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT VỀ AN TOÀN - VỆ SINH LAO ĐỘNG			Thời gian: 6 giờ

1. Mục tiêu:

- Hiểu được tổng quan về hệ thống văn bản quy định của pháp luật về an toàn - vệ sinh lao động;

- Áp dụng các quy định pháp quy của nhà nước về an toàn hệ thống lạnh;

- Có ý thức tự chấp hành các quy định về an toàn lao động và hướng dẫn mọi người cùng thực hiện..

2. Nội dung chương:

1.1. Hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về bảo hộ lao động, vệ sinh lao động 	1.2. Các quy định của pháp luật về chính sách, chế độ bảo hộ lao động áp dụng trong doanh nghiệp

1.3. Quyền và nghĩa vụ của người sử dụng lao động và người lao động trong công tác an toàn vệ sinh lao động

1.4. Các yếu tố nguy hiểm có hại trong sản xuất, các biện pháp cải thiện điều kiện lao động

1.5. Tổ chức thực hiện công tác bảo hộ lao động ở cơ sở

1.6. Trách nhiệm và những nội dung của tổ chức công đoàn cơ sở về công tác an toàn vệ sinh lao động

1.7. Các quy định về xử phạt hành chính về hành vi vi phạm pháp luật an toàn - vệ sinh lao động

Chương 2: KỸ THUẬT AN TOÀN ĐIỆN			Thời gian: 6 giờ

1. Mục tiêu:

- Biết phân tích dòng điện qua người trong các loại mạng điện khác nhau

- Hiểu rõ tính năng của các thiết bị bảo vệ và phạm vi ứng dụng của từng loại

- Biết giải thích các dạng tai nạn và đề xuất phương án bảo vệ người chống giật trực tiếp, chống giật gián tiếp, chống tác hại của trường điện từ và tĩnh điện

2. Nội dung chương:

2.1. Những khái niệm cơ bản về an toàn điện

    - Các khái niệm cơ bản về an toàn điện

    - Các dạng tai nạn điện

2.2. Các biện pháp an toàn khi sử dụng điện

    - Các biện pháp tổ chức

    - Các biện pháp kỹ thuật

    - Cấp cứu người bị điện giật

Chương 3: AN TOÀN TRONG HỆ THỐNG LẠNH		Thời gian: 10 giờ

1. Mục tiêu:

- Hiểu được các điều khoản chung về an toàn hệ thống lạnh, môi chất lạnh máy và thiết bị, dụng cụ đo lường, an toàn, kiểm tra thử nghiệm hệ thống lạnh.

- Áp dụng các quy định pháp quy của nhà nước về an toàn hệ thống lạnh, các quy định về khám nghiệm kỹ thuật và bảo hộ lao động.

- Có ý thức tự chấp hành các quy định về an toàn lao động và hướng dẫn mọi người cùng thực hiện.

2. Nội dung chương:

3.1. Điều khoản chung về an toàn hệ thống lạnh

3.1.1. Môi chất lạnh trong kỹ thuật an toàn

3.1.2. An toàn cho máy và thiết bị

3.1.3. Một số quy định khác về kỹ thuật an toàn đối với hệ thống lạnh

3.2. Dụng cụ đo lường an toàn, kiểm tra thử nghiệm hệ thống lạnh

3.2.1. Thiết bị , dụng cụ phục vụ khám xét

3.2.2. Thiết bị, dụng cụ phục vụ thử bền, thử kín

3.2.3. Thiết bị, dụng cụ đo lường và dụng cụ đo, kiểm tra chuyên dùng khác

3.3. Kiểm định kỹ thuật và đăng ký sử dụng bảo hộ lao động

3.3.1. Điều kiện kiểm định

3.3.2. Chuẩn bị kiểm định

3.3.3. Tiến hành kiểm định

Chương 4: AN TOÀN TRONG VẬN HÀNH SỬA CHỮA HỆ THỐNG LẠNH											Thời gian: 8 giờ

1. Mục tiêu:

- Trang bị cho học sinh kiến thức về cách  phòng tránh và sơ cứu khi gặp các tai nạn về môi chất lạnh, điện và một số dạng tai nạn khác

- Sơ cứu được các tai nạn xảy ra về môi chất lạnh, điện và một số dạng tai nạn khác

- Có ý thức tự chấp hành các quy định về an toàn lao động và hướng dẫn mọi người cùng thực hiện.

2. Nội dung chương:

4.1. Khái niệm chung

4.2. An toàn môi chất lạnh:

4.3. Một số quy định về quy định an toàn đối với hệ thống lạnh

4.4. Phòng tránh và sơ cứu các tai nạn khác:

IV. Điều kiện thực hiện môn học:

# 1. Phòng học chuyên môn hóa/nhà xưởng: sạch, thoáng mát

# 2. Trang thiết bị máy móc: máy projector, micro, amli, loa, quạt

# 3. Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu:

# - Tài liệu hướng dẫn môn học, bài học kỹ thuật an toàn.

# - Tranh hoặc đĩa ghi hình các phương pháp hô hấp nhân tạo.

# - Các dụng cụ tay có bọc cách điện và các biển báo an toàn.

# - Các phương tiện chữa cháy.

# - Cáng dùng để cáng người bị nạn (băng-ca).

# - Vật tư y tế để sơ cứu người bị nạn

# 4. Các điều kiện khác: wifi, máy tính

V. Nội dung và phương pháp, đánh giá:

# 1. Nội dung:

- Kiến thức:

- Phân biệt điện áp bước và điện áp tiếp xúc.

- Nêu các biện pháp chống giật trực tiếp và gián tiếp

- Nêu các biện pháp bảo vệ an toàn cho thiết bị chống quá dòng, chống nhiễu điện áp, nhiễu điện từ và tĩnh điện

- Nêu các biện pháp an toàn vận hành trong sửa chữa lạnh

- Kỹ năng:  Phân tích,  giải thích và lập luận giải quyết các vấn đề về an toàn điện và an toàn trong hệ thống lạnh

- Năng lực tự chủ và trách nhiệm: Kỹ  năng  làm  việc  nhóm,  giao  tiếp  và  khả  năng  đọc  hiểu  các  tài liệu kỹ thuật

# 2. Phương pháp:

# - Kiểm tra – đánh giá thường xuyên

# - Thảo luận theo nhóm

# - Khác: theo yêu cầu của giảng viên

# - Kiểm tra – đánh giá định kỳ

# - Thi kết thúc học phần (60 phút) trắc nghiệm

VI. Hướng dẫn thực hiện môn học:

# 1. Phạm vi áp dụng môn học: áp dụng cho HKI năm thứ nhất

# 2. Hướng dẫn về phương pháp giảng dạy, học tập môn học:

# - Đối với giáo viên, giảng viên: SV cần dự giờ để được cung cấp thông tin hữu ích, thảo luận nắm rõ nội dung.

# - Đối với người học:	Bắt buộc tham gia đủ các buổi học và làm bài tập, nếu vắng phải có lý do.

# 3. Những trọng tâm cần chú ý:

# 4. Tài liệu tham khảo:

# - Giáo trình An toàn điện, PGS. TS. Quyền Huy Ánh, NXB ĐH Quốc Gia Tp HCM, 2010.

# - Quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn hệ thống lạnh do Cục An toàn lao động chủ trì biên soạn và được ban hành kèm theo Thông tư số: 07/2014/TT-BLĐTBXH ngày 06 tháng 3 năm 2014 của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội.

# 5. Ghi chú và giải thích (nếu có):

# CHƯƠNG TRÌNH HỌC PHẦN

# Tên học phần: VẬT LIỆU NHIỆT LẠNH

# Mã học phần: 32

Thời gian thực hiện học phần: 30 giờ; (Lý thuyết: 28 giờ; Kiểm tra: 2 giờ)

- Vị trí, tính chất của học phần:

- Vị trí: Môn học được giảng dạy ở học kỳ II của khóa học

- Tính chất: Là môn học thuộc chương trình tự chọn.

- Mục tiêu học phần:

- Kiến thức:

- Cung cấp các kiến thức cơ bản về vật liệu cách điện và vật liệu kỹ thuật lạnh. Trên cơ sở đó, sinh viên có thể hiểu và ứng dụng kiến thức được học áp dụng trong học tập và công việc.

- Hiểu về các đặc tính của các vật liệu để sử dụng đúng mục đích.

- Kỹ năng:

- Lựa chọn được các vật liệu để lắp đặt và sửa chữa hệ thống điện lạnh.

- Kỹ năng làm việc nhóm, giao tiếp và khả năng đọc hiểu các tài liệu vật liệu kỹ thuật nhiệt.

- Năng lực tự chủ và trách nhiệm: Kỹ năng tư duy để Sử dụng đúng các vật liệu kỹ thuật điện và vật liệu kỹ thuật nhiệt lạnh trong lắp đặt và sửa chữa hệ thống điện lạnh.

- Nội dung học phần:

  - Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian:

| Số TT | Tên các bài trong học phần | Thời gian (giờ) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Tổng số | Lý thuyết | Thực hành / thực tập/ thí nghiệm/ bài tập/ thảo luận | Kiểm tra |
| 1 2 3 | Chương 1: Vật Liệu Cách Điện (chất điện môi) Chương 2: Vật Liệu Kỹ Thuật Lạnh Chương 3: Vật Liệu Cách Ẩm, Hút Ẩm | 12 12 6 | 11 12 5 |  | 1 1 |
| Tổng cộng |  | 30 | 28 |  | 2 |

2. Nội dung chi tiết:

Bài mở đầu:

Chương 1:    VẬT LIỆU CÁCH ĐIỆN (chất điện môi) 	Thời gian: 12 giờ

1. Mục tiêu:

- Hiểu đựoc những kiến thức cơ bản về cơ, lý, hoá và tính năng tác dụng của vật liệu cách điện.

- Hiểu được những kiến thức cơ bản về cơ, lý, hoá và tính năng tác dụng của vật liệu dẫn điện đồng thời giúp học sinh nắm được phạm vi ứng dụng của vật liệu dẫn điện.

- Hiểu về các đặc tính của các vật liệu để sử dụng đúng mục đích.

2. Nội dung chương:

1. Khái niệm và đặc tính của chất cách điện

1.1. Khái niệm

1.2. Tính chất cơ, lý, hoá của chất cách điện

1.3. Hằng số điện môi

2. Chất cách điện thể khí

2.1. Chất cách điện thể khí tự nhiên

2.2. Chất cách điện thể khí nhân tạo

2.3. Phạm vi ứng dụng của chất cách điện thể khí

3. Chất cách điện thể lỏng (dầu máy biến áp)

3.1. Khái niệm

3.2. Đặc tính của dầu máy biến áp và phạm vi ứng dụng

4. Chất cách điện hữu cơ

4.1. Đặc tính của chất cách điện hữu cơ

4.2. Các loại chất cách điện hữu cơ và phạm vi ứng dụng

5. Sơn và êmay cách điện

5.1. Đặc tính của sơn cách điện

5.2. Đặc tính của êmay cách điện

5.3. Phạm vi ứng dụng của sơn và êmay cách điện

6. Vật liệu cách điện dạng xơ

6.1. Đặc tính của vật liệu cách điện dạng xơ

6.2. Các loại vật liệu cách điện dạng xơ (giấy, cáctông, phíp, vải..)

6.3. Phạm vi ứng dụng của vật liệu cách điện dạng xơ

7. Vật liệu cách điện dạng dẻo

7.1. Đặc tính của vật liệu cách điện dạng dẻo

7.2. Các loại vật liệu cách điện dạng dẻo ép lớn

7.3. Phạm vi ứng dụng của vật liệu cách điện dạng dẻo

8. Vật liệu cách điện từ Mica

8.1. Đặc tính của vật liệu cách điện từ Mica

8.2. Vật liệu cách điện từ Mica và phạm vi ứng dụng

9. Sứ cách điện

9.1. Cấu tạo và đặc tính của sứ cách điện

9.2. Những yêu cầu đối với sứ cách điện

Chương 2: VẬT LIỆU KỸ THUẬT LẠNH			Thời gian: 12 giờ

1. Mục tiêu:

- Trình bày được tính chất, công dụng của các loại vật liệu lạnh, vật liệu cách nhiệt và các loại dầu bôi trơn.

- Nhận biết được, phân loại được các loại vật liệu lạnh, vật liệu cách nhiệt và các loại dầu bôi trơn.

- Nhận biết được các loại vật liệu cách ẩm, hút ẩm, sử dụng đúng trong các trường hợp cụ thể.

- Hiểu về các đặc tính của các vật liệu để sử dụng đúng mục đích.

2. Nội dung chương:

1. Vật liệu kỹ thuật lạnh

1.1.Vật liệu kim loại

1.2. Vật liệu phi kim

2. Vật liệu cách nhiệt cơ bản

2.1. Nhiệm vụ của vật liệu cách nhiệt

2.2. Những yêu cầu đối với vật liệu cách nhiệt

2.3. Một số vật liệu cách nhiệt thường dùng

3. Dầu bôi trơn

3.1. Nhiệm vụ

3.2. Yêu cầu với dầu bôi trơn trong hệ thống lạnh

3.3. Phân loại và ký hiệu dầu bôi trơn

3.4. Các tính chất cơ bản

3.5. Bảng chọn dầu bôi trơn máy lạnh

Chương 3: VẬT LIỆU CÁCH ẨM, HÚT ẨM 	Thời gian: 6 giờ

1. Mục tiêu:

- Trình bày được tính chất, công dụng của các loại vật liệu cách ẩm, vật liệu hút ẩm.

- Nhận biết được, phân loại được các loại vật liệu cách ẩm, vật liệu hút ẩm.

- Nhận biết được các loại vật liệu cách ẩm, hút ẩm, sử dụng đúng trong các trường hợp cụ thể.

- Trình bày được tính chất và công dụng của các loại vật liệu cách ẩm, hút ẩm;

2. Nội dung chương:

1. Vật liệu cách ẩm

1.1. Công dụng

1.2. Phân loại

1.3. Các vật liệu cách ẩm thường dùng

2. Vật liệu hút ẩm

2.1. Công dụng

2.2. Phân loại

2.3. Các vật liệu hút ẩm thường dùng

IV. Điều kiện thực hiện môn học:

# 1. Phòng học chuyên môn hóa/nhà xưởng: bàn ghế đủ, phòng sạch, thoáng mát

# 2. Trang thiết bị máy móc: máy projector, micro, amli, loa, quạt

# 3. Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu: bảng phấn

# - Tài liệu hướng dẫn môn học, bài học cơ sở vật liệu kỹ thuật nhiệt lạnh.

# - Các vật liệu cách điện, cách nhiệt, cách ẩm và hút ẩm.

# 4. Các điều kiện khác: wifi, máy tính

V. Nội dung và phương pháp, đánh giá:

# 1. Nội dung:

- Kiến thức:

- Các kiến thức về vật liệu kỹ thuật điện và vật liệu kỹ thuật nhiệt lạnh.

- Các kiến thức về vật liệu cách ẩm và hút ẩm.

- Kỹ năng:

- Nhận biết, lựa chọn các vật liệu để lắp đặt và sửa chữa hệ thống điện lạnh;

- Phân tích,  tính  toán, giải thích và lập luận giải quyết các vấn đề

- Năng lực tự chủ và trách nhiệm:

- Kỹ  năng  làm  việc  nhóm,  giao  tiếp  và  khả  năng  đọc  hiểu  các  tài liệu kỹ thuật

# 2. Phương pháp:

# - Kiểm tra – đánh giá thường xuyên

# - Thảo luận theo nhóm

# - Khác: theo yêu cầu của giảng viên

# - Kiểm tra – đánh giá định kỳ

# - Thi kết thúc học phần (90 phút) tự luận hoặc  (60 phút) trắc nghiệm

VI. Hướng dẫn thực hiện môn học:

# 1. Phạm vi áp dụng môn học: áp dụng cho HKII năm thứ nhất

# 2. Hướng dẫn về phương pháp giảng dạy, học tập môn học:

# - Đối với giáo viên, giảng viên: SV cần dự giờ để được cung cấp thông tin hữu ích, thảo luận nắm rõ nội dung.

# - Đối với người học:	Bắt buộc tham gia đủ các buổi học và làm bài tập, nếu vắng phải có lý do.

# 3. Những trọng tâm cần chú ý:

# 4. Tài liệu tham khảo:

- Môi chất lạnh, Nguyễn Đức Lợi, Phạm Văn Tuỳ, NXB Giáo dục Hà Nội, 1995.

- Kỹ thuật Lạnh cơ sở, Nguyễn Đức Lợi, Phạm Văn Tuỳ, NXB Giáo dục Hà Nội, 1996.

5. Ghi chú và giải thích (nếu có):

# CHƯƠNG TRÌNH HỌC PHẦN

# Tên học phần: TRANG BỊ ĐIỆN

# Mã học phần: 14

Thời gian thực hiện học phần: 30 giờ; (Lý thuyết: 28 giờ; Kiểm tra: 02 giờ)

- Vị trí, tính chất của học phần:

- Vị trí: Môn học được giảng dạy ở học kỳ II của khóa học

- Tính chất: Là môn học thuộc chương trình bắt buộc.

- Mục tiêu học phần:

- Kiến thức:

- Sinh viên được trang bị các kiến thức cơ bản về cấu tạo, nguyên lý làm việc và phương pháp tính chọn các khí cụ điện, thiết bị điện thông dụng được sử dụng trong mạch điện của hệ thống thiết bị lạnh.

- Trình bày và phân tích được nguyên lý làm việc của các mạch điện.

- Kỹ năng:

- Kỹ  năng  làm  việc  nhóm,  giao  tiếp  và  khả  năng  đọc  hiểu  các  tài liệu trang bị điện.

- Lập được quy trình lắp đặt, vận hành và sửa chữa mạch điện.

- Sử dụng thành thạo các dụng cụ điện cầm tay dùng trong lắp đặt mạch điện

- Sửa chữa những hư hỏng thường gặp trong mạch điện.

- Lắp đặt được mạch điện theo sơ đồ nguyên lý và sơ đồ đi dây.

- Lựa chọn được các khí cụ điện, thiết bị điện phù hợp với phụ tải.

- Đảm bảo an toàn, cẩn thận, tỷ mỉ, gọn gàng, ngăn nắp nơi thực tập.

- Năng lực tự chủ và trách nhiệm:

- Kỹ  năng  tư  duy để  đọc hiểu các sơ đồ mạch điện.

- Thiết kế được các mạch điện theo yêu cầu.

- Nội dung học phần:

  - Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian:

| Số TT | Tên các bài trong học phần | Thời gian (giờ) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Tổng số | Lý thuyết | Thực hành / thực tập/ thí nghiệm/ bài tập/ thảo luận | Kiểm tra |
| 1 2 3 | Chương 1: Khí Cụ Điện Chương 2: Ứng Dụng Khí Cụ Điện Điều Khiển Các Mạch Điện Thông Dụng Chương 3: Ứng Dụng Khí Cụ Điện Điều Khiển các Mạch Điện Hệ Thống Lạnh | 6 12 12 | 6 11 11 |  | 1 1 |
| Tổng cộng |  | 30 | 28 |  | 2 |

2. Nội dung chi tiết:

Bài mở đầu:

Chương 1:    KHÍ CỤ ĐIỆN			Thời gian: 6 giờ

1. Mục tiêu:

- Hiểu và phân biệt về cấu tạo cụ thể,  các nguyên lý hoạt động, các tham số kỹ thuật cần thiết chủ yếu của các loại khí cụ điện hiện được dùng trên mạng cung cấp

- Đọc hiểu catalogue và xác định được các thông số kỹ thuật của khí cụ điện trong lưới hạ áp, trung và cao áp thông dụng. Vận dụng lựa chọn hiệu quả.

- Tính toán nhanh các thông số kỹ thuật mạch điện, điều kiện để xác định và lựa chọn khí cụ điện phù hợp, áp dụng hiệu quả cho nhu cầu thiết kế xây dựng hệ thống cung cấp và điều khiển bảo vệ thiết bị.

- Tính toán lựa chọn, kiểm tra các khí cụ điện trong hệ thống điện công nghiệp và dân dụng.

2. Nội dung chương:

1.  Công tắc, nút nhấn, cầu dao

1.1. Khái niệm và công dụng

1.2. Cấu tạo, ký hiệu

1.3. Phân loại

1.4. Điều kiện lựa chọn

2. Công tắc tơ

2.1. Khái niệm

2.2. Phân loại

2.3. Cấu tạo

2.4. Nguyên lý hoạt động

2.5. Thông số kỹ thuật

2.6. Điều kiện lựa chọn

3. Cầu chì

3.1. Khái niệm và công dụng

3.2. Phân loại

3.3. Nguyên lý làm việc

3.4. Cấu tạo

3.5.Thông số kỹ thuật

3.6. Lựa chọn cầu chì

3.7. Tra cứu cầu chì của một số hãng sản xuất

4.  Rơle ( rơle trung gian (kiếng), rơle thời gian, rơle nhiệt )

4.1. Khái niệm và Cấu tạo

4.2. Phân loại. Công dụng

4.3. Đặc tính rơ-le

4.4. Thông số kỹ thuật

4.5. Các loại rơ-le, Lựa chọn rơ-le

5.5. Các loại rơ-le, Lựa chọn rơ-le

Chương 2: ỨNG DỤNG KHÍ CỤ ĐIỆN ĐIỀU KHIỂN CÁC MẠCH ĐIỆN THÔNG DỤNG							Thời gian: 12 giờ

1. Mục tiêu:

- Trình bày được nguyên lý làm việc của mạch điện

- Trình bày được quy trình lắp mạch điện theo sơ đồ nguyên lý

- Tính chọn được cầu dao, cầu chì và công tắc tơ

- Tính chọn được cầu dao, cầu chì và công tắc tơ

2. Nội dung chương:

1. Mạch điện điều khiển đèn sử dụng công tắc tơ

1.1. Sơ đồ nguyên lý của mạch điện

1.2. Xác định dòng điện định mức của các phụ tải 1 pha

1.3. Tính chọn cầu dao điện

1.4. Tính chọn cầu chì

1.5. Tính chọn công tắc tơ

1.6. Nguyên lý làm việc của mạch điện

2. Mạch điện điều khiển động cơ một pha sử dụng công tắc tơ

2.1. Sơ đồ nguyên lý của mạch điện

2.2. Xác định dòng điện định mức của các phụ tải 1 pha

2.3. Tính chọn cầu dao điện

2.4. Tính chọn cầu chì

2.5. Tính chọn công tắc tơ

2.6. Nguyên lý làm việc của mạch điện

3. Mạch điện điều khiển tự động hai động cơ một pha làm việc theo thứ tự (Dùng rơ le thời gian)

3.1. Sơ đồ nguyên lý của mạch điện

3.2. Xác định dòng điện định mức của các phụ tải 1 pha

3.3. Tính chọn cầu dao điện

3.4. Tính chọn cầu chì

3.5. Tính chọn công tắc tơ

3.6. Nguyên lý làm việc của mạch điện

4. Mạch điện điều khiển đảo chiều quay động cơ không đồng bộ 3 pha

4.1. Sơ đồ nguyên lý của mạch điện

4.2. Xác định dòng điện định mức của các phụ tải 1 pha

4.3. Tính chọn cầu dao điện

4.4. Tính chọn cầu chì

4.5. Tính chọn công tắc tơ

4.6. Nguyên lý làm việc của mạch điện

5. Mạch điện điều khiển 2 động cơ hoạt động luân phiên

5.1. Sơ đồ nguyên lý của mạch điện

5.2. Xác định dòng điện định mức của các phụ tải 1 pha

5.3. Tính chọn cầu dao điện

5.4. Tính chọn cầu chì

5.5. Tính chọn công tắc tơ

5.6. Nguyên lý làm việc của mạch điện

Chương 3: ỨNG DỤNG KHÍ CỤ ĐIỆN ĐIỀU KHIỂN CÁC MẠCH ĐIỆN HỆ THỐNG LẠNH							Thời gian: 12 giờ

1. Mục tiêu:

- Trình bày được nguyên lý làm việc của mạch điện

- Trình bày được quy trình lắp mạch điện theo sơ đồ nguyên lý

- Tính chọn được cầu dao, cầu chì và công tắc tơ

- Tính chọn được cầu dao, cầu chì và công tắc tơ

2. Nội dung chương:

1. Mạch điện điều khiển động cơ máy nén khởi động sao – tam giác

1.1. Sơ đồ nguyên lý của mạch điện

1.2. Xác định dòng điện định mức của các phụ tải 1 pha

1.3. Tính chọn cầu dao điện

1.4. Tính chọn cầu chì

1.5. Tính chọn công tắc tơ

1.6. Nguyên lý làm việc của mạch điện

2. Mạch điện điều khiển điều hòa không khí

2.1. Sơ đồ nguyên lý của mạch điện

2.2. Xác định dòng điện định mức của các phụ tải 1 pha

2.3. Tính chọn cầu dao điện

2.4. Tính chọn cầu chì

2.5. Tính chọn công tắc tơ

2.6. Nguyên lý làm việc của mạch điện

3. Mạch điện điều khiển kho lạnh

3.1. Sơ đồ nguyên lý của mạch điện

3.2. Xác định dòng điện định mức của các phụ tải 1 pha

3.3. Tính chọn cầu dao điện

3.4. Tính chọn cầu chì

3.5. Tính chọn công tắc tơ

3.6. Nguyên lý làm việc của mạch điện

4. Mạch điện hệ thống máy lạnh chiller

4.1. Sơ đồ nguyên lý của mạch điện

4.2. Xác định dòng điện định mức của các phụ tải 1 pha

4.3. Tính chọn cầu dao điện

4.4. Tính chọn cầu chì

4.5. Tính chọn công tắc tơ

4.6. Nguyên lý làm việc của mạch điện

5. Mạch điện điều khiển máy nén lạnh có sử dụng rơ le áp suất cao (high pressure switch) và rơ le áp suất thấp (low pressure switch)

5.1. Sơ đồ nguyên lý của mạch điện

5.2. Xác định dòng điện định mức của các phụ tải 1 pha

5.3. Tính chọn cầu dao điện

5.4. Tính chọn cầu chì

5.5. Tính chọn công tắc tơ

5.6. Nguyên lý làm việc của mạch điện

IV. Điều kiện thực hiện môn học:

# 1. Phòng học chuyên môn hóa/nhà xưởng: bàn ghế đủ, phòng sạch, thoáng mát

# 2. Trang thiết bị máy móc: máy projector, micro, amli, loa, quạt

# 3. Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu: bảng phấn

# - Tài liệu hướng dẫn môn học, bài học cơ sở trang bị điện.

# - Các khí cụ điện: nút bấm, công tắc tơ, rơle thời gian, rơle nhiệt, rơ le áp suất cao, rơ le áp suất thấp.

# - Động cơ không đồng bộ 1 pha và 3 pha

# - Mô hình các mạch điện.

# 4. Các điều kiện khác: wifi, máy tính

V. Nội dung và phương pháp, đánh giá:

# 1. Nội dung:

- Kiến thức:

- Các cơ bản về khí cụ điện.

- Phương pháp tính toán mạch điện chọn cầu dao, cầu chì, công tắc tơ

- Các kiến thức về nguyên lý, cấu tạo, đặc tính và ứng dụng các mạch điện.

- Kỹ năng:  Phân tích,  tính  toán, giải thích và lập luận giải quyết các vấn đề

- Năng lực tự chủ và trách nhiệm: Kỹ  năng  làm  việc  nhóm,  giao  tiếp  và  khả  năng  đọc  hiểu  các  tài liệu kỹ thuật

# 2. Phương pháp:

# - Kiểm tra – đánh giá thường xuyên

# - Thảo luận theo nhóm

# - Khác: theo yêu cầu của giảng viên

# - Kiểm tra – đánh giá định kỳ

# - Thi kết thúc học phần (90 phút) tự luận

VI. Hướng dẫn thực hiện môn học:

# 1. Phạm vi áp dụng môn học: áp dụng cho HKII năm thứ nhất

# 2. Hướng dẫn về phương pháp giảng dạy, học tập môn học:

# - Đối với giáo viên, giảng viên: SV cần dự giờ để được cung cấp thông tin hữu ích, thảo luận nắm rõ nội dung.

# - Đối với người học:	Bắt buộc tham gia đủ các buổi học và làm bài tập, nếu vắng phải có lý do.

# 3. Những trọng tâm cần chú ý:

# 4. Tài liệu tham khảo:

# - Nguyễn Đức Lợi. Tự động hoá trong hệ thống lạnh. NXB Giáo dục.

# - Thực hành kỹ thuật Cơ điện lạnh – NXB Đà Nẵng 2004

# - Automatic Control Refrigerating – Korea Technology Eng. Co., LTD 2005

5. Ghi chú và giải thích (nếu có):

# CHƯƠNG TRÌNH HỌC PHẦN

# Tên học phần: ĐO LƯỜNG ĐIỆN - LẠNH

# Mã học phần: 16

Thời gian thực hiện học phần: 30 giờ; (Lý thuyết: 28 giờ; Kiểm tra: 2 giờ)

- Vị trí, tính chất của học phần:

- Vị trí: Môn học được giảng dạy ở học kỳ III của khóa học

- Tính chất: Là môn học thuộc chương trình bắt buộc.

- Mục tiêu học phần:

- Kiến thức:

- Trình bày được các khái niệm cơ bản về đo lường, đo lường các đại lượng điện và không điện của hệ thống lạnh;

- Sử dụng thành thạo các khí cụ đo và đo được các đại lượng điện và không điện của hệ thống lạnh đảm bảo an toàn người và thiết bị ;

- Rèn luyện tính cẩn thận, chính xác.

- Kỹ năng: Kỹ  năng  làm  việc  nhóm,  giao  tiếp  và  khả  năng  đọc  hiểu  các  tài liệu kỹ thuật đo lường điện lạnh.

- Năng lực tự chủ và trách nhiệm: Kỹ năng tư duy thực hiện các phép đo.

- Nội dung học phần:

  - Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian:

| Số TT | Tên các bài trong học phần | Thời gian (giờ) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Tổng số | Lý thuyết | Thực hành / thực tập/ thí nghiệm/ bài tập/ thảo luận | Kiểm tra |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | Chương 1: Các Khái Miệm Và Đặc Trưng Cơ Bản Về Đo Lường Chương 2: Đo Cường Độ Dòng Điện Xoay Chiều Bằng Khí Cụ Đo Kiểu Gián Tiếp ( Ampe Kìm) Chương 3: Đo Điện Áp Chương 4: Sử Dụng Đồng Hồ Đo Vạn Năng (VOM) Chương 5: Đo Điện Trở Bằng Đồng Hồ Đo Vạn Năng (VOM) Chương 6: Đo Cách Điện Bằng Mêgômét Chương 7: Đo Nhiệt Độ Chương 8: Đo Áp Suất Chương 9: Đo Lưu Lượng Chương 10: Đo Độ Ẩm | 4 2 2 2 2 4 4 4 2 4 | 4 2 2 2 1 4 4 3 2 4 |  | 1 1 |
| Tổng cộng |  | 30 | 28 |  | 2 |

2. Nội dung chi tiết:

Bài mở đầu:

Chương 1:   CÁC KHÁI MIỆM VÀ ĐẶC TRƯNG CƠ BẢN VỀ ĐO LƯỜNG 										Thời gian: 4 giờ

1. Mục tiêu:

- Hướng dẫn Trình bày được các phương pháp đo, nguyên nhân gây ra sai số;

- Rèn luyện tính cẩn thận, ham học hỏi.

2. Nội dung chương:

1. Khái niệm và phân loại phương pháp đo

1.1. Phép đo

1.2. Phương pháp đo

2. Sai số của phép đo

2.1. Sai số

2.2. Các loại sai số

2.3. Phương pháp đánh giá sai số

3. Thiết bị đo và phân loại

3.1. Thiết bị đo

3.2. Phân loại thiết bị đo

4. Tính sai số của phép đo

4.1. Tính sai số ngẫu nhiên trong phép đo trực tiếp

4.2. Tính sai số ngẫu nhiên trong phép đo gián tiếp

Chương 2: 	ĐO CƯỜNG ĐỘ DÒNG ĐIỆN XOAY CHIỀU BẰNG KHÍ CỤ ĐO KIỂU GIÁN TIẾP ( AMPE KÌM)				Thời gian: 2 giờ

1. Mục tiêu:

- Trình bày được kiến thức cơ bản về Ampe kìm;

- Sử dụng thành thạo, đo, đọc chính xác giá trị đo;

- Bảo quản tốt khí cụ đo, đảm bảo an toàn cho người và thiết bị;

- Rèn luyện tính cẩn thận, tuân thủ quy định an toàn.

2. Nội dung chương:

1. Cấu tạo, nguyên lý làm việc của Ampe kìm

1.1. Cấu tạo

1.2. Nguyên lý làm việc

1.3. Cách sử dụng

2. Quy trình đo

2.1. Xác định đối tượng và vị trí đo

2.2. Chọn và cài đặt chức năng và thang đo của Ampe kìm

2.3. Tiến hành đo, đọc

2.4. Ghi kết quả đo

2.5. Cài đặt chế độ an toàn cho Ampe kìm

3. Đo cường độ dòng điện của máy nén lạnh ba pha.

Chương 3: 	ĐO ĐIỆN ÁP					Thời gian: 2 giờ

1. Mục tiêu:

- Trình bày được kiến thức cơ bản về Vôn mét xoay chiều và Vôn mét một chiều

- Sử dụng thành thạo, đo, đọc chính xác giá trị đo;

- Bảo quản tốt khí cụ đo, đảm bảo an toàn cho người và thiết bị;

- Rèn luyện tính cẩn thận, tuân thủ quy định an toàn.

2. Nội dung chương:

1. Khái niệm chung

2. Phân loại

2.1. Đo điện áp xoay chiều

2.1.1. Vôn mét xoay chiều

2.1.2. Sơ đồ mạch đo điện áp xoay chiều

2.2. Đo điện áp một chiều

2.2.1. Vôn mét một chiều

2.2.2. Sơ đồ mạch đo điện áp một chiều

3. Quy trình đo điện áp

3.1. Xác định đối tượng và vị trí đo

3.2. Chọn và cài đặt chức năng và thang đo của Vôn mét

3.3. Tiến hành đo, đọc

3.4. Ghi kết quả đo

3.5. Cài đặt chế độ an toàn cho Vôn mét

4. Đo điện áp

4.1. Đo điện áp xoay chiều của máy nén lạnh ba pha

4.2. Đo điện áp một chiều của nguồn điện một chiều

Chương 4: 	SỬ DỤNG ĐỒNG HỒ ĐO VẠN NĂNG (VOM)													Thời gian: 2 giờ

1. Mục tiêu:

- Trình bày được kiến thức cơ bản về đồng hồ đo vạn năng (VOM);

- Sử dụng thành thạo, đo, đọc chính xác giá trị đo;

- Bảo quản tốt khí cụ đo, đảm bảo an toàn cho người và thiết bị;

- Rèn luyện tính cẩn thận, tuân thủ quy định an toàn.

2. Nội dung chương:

1. Khái niệm chung

2. Đồng hồ đo vạn năng (VOM)

2.1. Công dụng

2.2. Sơ đồ khối

2.3. Các chức năng của VOM

2.4. Ký hiệu, thang đo của VOM

2.5. Cách chọn và cài đặt các chức năng, các thang đo

2.6. Biện pháp an toàn cho VOM

3. Khảo sát và thao tác chọn, cài đặt các chức năng và thang đo cho VOM

Chương 5: 	ĐO ĐIỆN TRỞ BẰNG ĐỒNG HỒ ĐO VẠN NĂNG (VOM)

Thời gian: 2 giờ

1. Mục tiêu:

- Trình bày được kiến thức cơ bản về đồng hồ đo vạn năng (VOM);

- Sử dụng thành thạo, đo, đọc chính xác giá trị đo;

- Bảo quản tốt khí cụ đo, đảm bảo an toàn cho người và thiết bị;

- Rèn luyện tính cẩn thận, tuân thủ quy định an toàn.

2. Nội dung chương:

1. Quy trình đo điện trở bằng VOM

1.1. Xác định đối tượng và vị trí đo

1.2. Chuẩn bị khí cụ đo (VOM)

1.2.1. Chọn và cài đặt chức năng đo điện trở

1.2.2. Chọn và cài đặt thang đo

1.2.3. Hiệu chỉnh kim chỉ thị

1.3. Vệ sinh lớp ôxy hóa kim loại tại vị trí đo

1.4. Tiến hành đo

1.5. Đọc, ghi kết quả đo

1.6. Kết thúc, cài đặt chế độ an toàn cho VOM

2. Đo điện trở bộ dây stato của máy nén lạnh ba pha

Chương 6: ĐO CÁCH ĐIỆN BẰNG MÊGÔMÉT	Thời gian: 4 giờ

1. Mục tiêu:

- Trình bày được kiến thức cơ bản về Mêgômét;

- Sử dụng thành thạo, đo, đọc chính xác giá trị đo;

- Bảo quản tốt khí cụ đo, đảm bảo an toàn cho người và thiết bị;

- Rèn luyện tính cẩn thận, tuân thủ quy định an toàn.

2. Nội dung chương:

1. Khái niệm chung

2. Mêgômét

2.1. Công dụng

2.2. Sơ đồ khối

2.3. Các chức năng của Mêgômét

2.4. Ký hiệu, thang đo của Mêgômét

2.5. Cách chọn và cài đặt các chức năng, các thang đo

2.6. Biện pháp an toàn cho Mêgômét

3. Quy trình đo điện trở cách điện bằng Mêgômét

3.1. Xác định đối tượng và vị trí đo

3.2. Chuẩn bị Mêgômét

3.2.1. Chọn và cài đặt thang đo

3.2.2. Hiệu chỉnh kim chỉ thị

3.3. Tiến hành đo

3.3.1. Quay đều, đạt tốc độ quy định

3.3.2. Đọc, ghi kết quả đo

3.3.3. Kết thúc, cài đặt chế độ an toàn cho Mêgômét

4. Đo điện trở cách điện giữa bộ dây stato của máy nén lạnh ba pha với vỏ máy

Chương 7: 	ĐO NHIỆT ĐỘ					Thời gian: 4 giờ

1. Mục tiêu:

- Trình bày được cấu tạo, nguyên lý làm việc, ưu nhược điểm của các dụng cụ đo nhiệt độ;

- Đo được nhiệt độ của chất lỏng, chất khí và vật rắn;

- Rèn luyện tính cẩn thận, tỉ mỉ.

2. Nội dung chương:

1. Khái niệm

1.1. Khái niệm về nhiệt độ

1.2. Thang đo nhiệt độ

2. Phân loại các dụng cụ đo nhiệt độ

2.1. Dụng cụ đo nhiệt độ kiểu trực tiếp

2.2. Dụng cụ đo nhiệt độ kiểu gián tiếp

3. Nhiệt kế kiểu giãn nở

3.1. Phân loại

3.2. Cấu tạo và nguyên lý làm việc

3.3. Ưu, nhược điểm

3.4. Phương pháp đo

4. Nhiệt kế kiểu áp kế

4.1. Phân loại

4.2. Cấu tạo và nguyên lý làm việc

4.3. Ưu, nhược điểm

4.4. Phương pháp đo

5. Nhiệt kế kiểu cặp nhiệt

5.1. Phân loại

5.2. Cấu tạo và nguyên lý làm việc

5.3. Ưu, nhược điểm

5.4. Phương pháp đo

6. Nhiệt kế điện trở

6.1. Phân loại

6.2. Cấu tạo và nguyên lý làm việc

6.3. Ưu, nhược điểm

6.4. Phương pháp đo

7. Quy trình đo nhiệt độ

7.1. Xác định phần tử cần đo

7.2. Chọn thang đo

7.3. Đo, đọc ghi kết quả

8. Đo nhiệt độ

8.1. Đo nhiệt độ bằng nhiệt kế kiểu giãn nở

8.2. Đo nhiệt độ bằng nhiệt kế kiểu áp kế

8.3. Đo nhiệt độ bằng nhiệt kế kiểu cặp nhiệt

8.4. Đo nhiệt độ bằng nhiệt kế kiểu điện trở

Chương 8: 	ĐO ÁP SUẤT					Thời gian: 4 giờ

1. Mục tiêu:

- Trình bày được cấu tạo, nguyên lý làm việc, ưu nhược điểm của các dụng cụ đo áp suất;

- Đo được áp suất của chất lỏng và chất khí;

- Rèn luyện tính cẩn thận, tỉ mỉ.

2. Nội dung chương:

1. Khái niệm

1.1. Khái niệm về áp suất

1.2. Đơn vị đo áp suất

1.3. Phân loại áp suất

2. Phân loại các dụng cụ đo áp suất

3. Áp kế chất lỏng

3.1. Phân loại

3.2. Cấu tạo và nguyên lý làm việc

3.3. Ưu, nhược điểm

3.4. Phương pháp đo

4. Áp kế đàn hồi

4.1. Phân loại

4.2. Cấu tạo và nguyên lý làm việc

4.3. Ưu, nhược điểm

4.4. Phương pháp đo

5. Áp kế điện

5.1. Phân loại

5.2. Cấu tạo và nguyên lý làm việc

5.3. Ưu, nhược điểm

5.4. Phương pháp đo

6. Quy trình đo áp suất

6.1. Xác định phần tử cần đo

6.2. Chọn thang đo

6.3. Đo, đọc ghi kết quả

7. Đo áp suất

7.1. Đo áp suất bằng áp kế chất lỏng

7.2. Đo áp suất bằng áp kế đàn hồi

7.3. Đo áp suất bằng áp kế điện

Chương 9: 	ĐO LƯU LƯỢNG 				Thời gian: 2 giờ

1. Mục tiêu:

- Trình bày được cấu tạo, nguyên lý làm việc, ưu nhược điểm của các dụng cụ đo lưu lượng;

- Đo được lưu lượng của chất lỏng và chất khí;

- Rèn luyện tính cẩn thận, tỉ mỉ.

2. Nội dung chương:

1. Khái niệm

1.1. Khái niệm về lưu lượng

1.2. Đơn vị đo lưu lượng

2. Phân loại các dụng cụ đo lưu lượng

3. Công tơ đo lưu lượng chất lỏng

3.1. Phân loại

3.2. Cấu tạo và nguyên lý làm việc

3.3. Ưu, nhược điểm

3.4. Phương pháp đo

4. Ống Pitô

4.1. Phân loại

4.2. Cấu tạo và nguyên lý làm việc

4.3. Ưu, nhược điểm

4.4. Phương pháp đo

5. Anêmômet

5.1. Phân loại

5.2. Cấu tạo và nguyên lý làm việc

5.3. Ưu, nhược điểm

5.4. Phương pháp đo

6. Quy trình đo lưu lượng bằng công tơ đo lưu lượng chất lỏng

6.1. Xác định phần tử cần đo

6.2. Chọn thang đo

6.3. Đo, đọc ghi kết quả

7. Đo lưu lượng bằng công tơ đo lưu lượng chất lỏng

Chương 10: ĐO ĐỘ ẨM					Thời gian: 4 giờ

1. Mục tiêu:

- Trình bày được cấu tạo, nguyên lý làm việc, ưu nhược điểm của các dụng cụ đo độ ẩm;

- Đo được độ ẩm của không khí;

- Rèn luyện tính cẩn thận, tỉ mỉ.

2. Nội dung chương:

1. Khái niệm

1.1. Khái niệm về độ ẩm

1.2. Phân loại và đơn vị đo độ ẩm

2. Phân loại các dụng cụ đo độ ẩm

3. Ẩm kế điện trở

3.1. Phân loại

3.2. Cấu tạo và nguyên lý làm việc

3.3. Ưu, nhược điểm

3.4. Phương pháp đo

4. Ẩm kế chưng cất

4.1. Phân loại

4.2. Cấu tạo và nguyên lý làm việc

4.3. Ưu, nhược điểm

4.4. Phương pháp đo

5. Ẩm kế ngưng tụ

5.1. Phân loại

5.2. Cấu tạo và nguyên lý làm việc

5.3. Ưu, nhược điểm

5.4. Phương pháp đo

6. Nhiệt kế khô - ướt

6.1. Phân loại

6.2. Cấu tạo và nguyên lý làm việc

6.3. Ưu, nhược điểm

6.4. Phương pháp đo

7. Quy trình đo độ ẩm

7.1. Đo nhiệt độ khô

7.2. Đo nhiệt độ ướt

7.3. Tra đồ thị để xác định độ ẩm

8. Đo độ ẩm

8.1. Đo độ ẩm bằng ẩm kế điện trở

8.2. Đo độ ẩm bằng ẩm kế chưng cất

8.3. Đo độ ẩm bằng ẩm kế ngưng tụ

8.4. Đo độ ẩm bằng nhiệt kế khô-ướt

IV. Điều kiện thực hiện môn học:

# 1. Phòng học chuyên môn hóa/nhà xưởng: bàn ghế đủ, phòng sạch, thoáng mát

# 2. Trang thiết bị máy móc: máy projector, micro, amli, loa, quạt

# 3. Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu: bảng phấn

# - Tài liệu hướng dẫn môn học, bài học đo lường điện lạnh.

# - Các thiết bị đo các đại lượng điện và không điện

# 4. Các điều kiện khác: wifi, máy tính

V. Nội dung và phương pháp, đánh giá:

# 1. Nội dung:

- Kiến thức:

Những kiến thức cơ bản về các loại khí cụ đo điện áp, cường độ dòng điện, điện trở, điện trở cách điện, nhiệt độ, áp suất, độ ẩm, lưu lượng…thường dùng trong ngành hệ thống lạnh

- Kỹ năng:

- Phân tích, giải thích và lập luận giải quyết các vấn đề.

- Nhận dạng, sử dụng thành thạo các khí cụ đo điện lạnh thường dùng trong hệ thống lạnh

- Đo các đại lượng điện và không điện thường dùng trong ngành lạnh

- Năng lực tự chủ và trách nhiệm: Kỹ năng làm việc nhóm, giao tiếp và khả  năng đọc hiểu các tài liệu kỹ thuật

# 2. Phương pháp:

# - Kiểm tra – đánh giá thường xuyên

# - Thảo luận theo nhóm

# - Khác: theo yêu cầu của giảng viên

# - Kiểm tra – đánh giá định kỳ

# - Thi kết thúc học phần tự luận (90 phút)  hoặc trắc nghiệm (60 phút)

VI. Hướng dẫn thực hiện môn học:

# 1. Phạm vi áp dụng môn học: áp dụng cho HKIII

# 2. Hướng dẫn về phương pháp giảng dạy, học tập môn học:

# - Đối với giáo viên, giảng viên: SV cần dự giờ để được cung cấp thông tin hữu ích, thảo luận nắm rõ nội dung.

# - Đối với người học:	Bắt buộc tham gia đủ các buổi học và làm bài tập, nếu vắng phải có lý do.

# 3. Những trọng tâm cần chú ý:

# 4. Tài liệu tham khảo:

# - Hoàng Dương Hùng, Đo Lường Nhiệt, Khoa CN Nhiệt Điện Lạnh Đại Học Bách Khoa Đà nẵng.

# - Nguyễn Văn Hòa, Giáo trình đo lường các đại lượng điện và không điện, NXB Giáo dục, 2002

5. Ghi chú và giải thích (nếu có):

# CHƯƠNG TRÌNH HỌC PHẦN

# Tên học phần: LẠNH CƠ BẢN

# Mã học phần: 17

Thời gian thực hiện học phần: 120 giờ; (Thực hành: 116 giờ; Kiểm tra: 4 giờ)

- Vị trí, tính chất của học phần:

- Vị trí: Môn học được giảng dạy ở học kỳ II của khóa học

- Tính chất: Là môn học thuộc chương trình bắt buộc.

- Mục tiêu học phần:

- Kiến thức:

- Cung cấp các kiến thức cơ bản nhất về sử dụng môi chất lạnh, chất tải lạnh, dầu lạnh, vật liệu cách nhiệt, hút ẩm

- Cung cấp các kiến thức cấu tạo, nguyên lý làm việc của các thiết bị trong hệ thống lạnh

- Kỹ năng:

- Sử dụng thành thạo các dụng cụ chuyên ngành.

- Đấu và sửa chữa các hư hỏng về điện cơ và các thiết bị điện dân dụng.

- Đấu điện và sửa chữa những hư hỏng cơ bản các mạch điện điều khiển.

- Biết hàn gió đá trong sửa chữa lạnh.

- Kỹ  năng  làm  việc  nhóm,  giao  tiếp  và  khả  năng  đọc  hiểu  các  tài liệu kỹ thuật điện.

- Năng lực tự chủ và trách nhiệm:

- Kỹ năng tư duy để giải quyết các công việc.

- Cẩn thận, kiên trì, làm việc nhóm và có trách nhiệm với công việc được giao

- Nội dung học phần:

  - Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian:

| Số TT | Tên các bài trong học phần | Thời gian (giờ) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Tổng số | Lý thuyết | Thực hành / thực tập/ thí nghiệm/ bài tập/ thảo luận | Kiểm tra |
| 1 2 3 4 | Chương 1: Các Kiến Thức Cơ Bản Về An Toàn Và Dụng Cụ Nghề Chương 2: Đấu Điện Dân Dụng 1 Pha Chương 3: Đấu Các Mạnh Điện 3 Pha Cơ Bản Chương 4: Kỹ Thuật Hàn Gió Đá | 18 36 36 30 |  | 17 35 35 29 | 1 1 1 1 |
| Tổng cộng |  | 120 |  | 116 | 4 |

2. Nội dung chi tiết:

Bài mở đầu:

Chương 1:    CÁC KIẾN THỨC CƠ BẢN VỀ AN TOÀN VÀ DỤNG CỤ NGHỀ									Thời gian: 18 giờ

1. Mục tiêu:

- Hướng dẫn thao tác an toàn để tránh tai nạn điện giật.

- Hướng dẫn thực hiện sơ cứu người bị điện giật.

- Sử dụng thành thạo các loại đồng hồ đo điện và đồng hồ đo trong lạnh.

2. Nội dung chương:

1. Kỹ thuật an toàn

1.1. Các biện pháp an toàn điện

1.2. Thao tác cấp cứu người bị điện giật

2. Sử dụng các đồng hồ đo trong lạnh

3. Sử dụng các dụng cụ cầm tay trong sửa chữa lạnh

Chương 2: ĐẤU ĐIỆN DÂN DỤNG 1 PHA		Thời gian: 36 giờ

1. Mục tiêu:

- Cách đấu dây mạch đèn thông dụng.

- Cách đấu dây quạt bàn, quạt trần.

- Xác định các đầu dây động cơ không đồng bộ 1 và 3 pha.

- Sửa chữa những hư hỏng thông thường của mạch đèn.

- Đấu mạch đảm bảo yêu cầu mỹ thuật, an toàn.

2. Nội dung chương:

2.1. Đấu điện các mạch đèn thông dụng

2.2. Đấu điện động cơ không đồng bộ 1 pha

2.3. Đấu điện quạt giải nhiệt

2.4. Đấu điện động cơ không đồng bộ  3 pha

2.5. Xác định các đầu dây máy biến áp

Chương 3: ĐẤU CÁC MẠNH ĐIỆN 3 PHA CƠ BẢN		Thời gian: 36 giờ

1. Mục tiêu:

- Trình bày được nguyên tắc hoạt động của các khí cụ điện (rơle nhiệt, khởi động từ, rơle thời gian, rơle điện thế, nút nhấn).

- Kiểm tra được hư hỏng của các khí cụ điện.

- Đọc được các thông số trên các khí cụ điện.

- Lắp các khí cụ điện theo yêu cầu.

- Đọc sơ đồ mạch điện 3 pha.

- Đấu mạch điện điều khiển 3 pha.

- Sửa chữa một số hư hỏng thông thường trên mạch điện.

2. Nội dung chương:

3.1. Kiểm tra các khí cụ điện

3.2. Đấu mạch điện khởi động trực tiếp cho động cơ KĐB 3 pha

3.3. Đấu mạch điện tuần tự cho 2 động cơ KĐB 3 pha

3.4. Đấu mạch điện báo sự cố cho động cơ KĐB 3 pha

3.5. Đấu mạch điện đảo chiều quay cho động cơ KĐB 3 pha

3.6. Đấu mạch điện giảm dòng khởi động Υ-Δ cho động cơ KĐB 3 pha

Chương 4: KỸ THUẬT HÀN GIÓ ĐÁ			Thời gian: 30 giờ

1. Mục tiêu:

- Sử dụng an toàn bộ hàn gió đá.

- Cách mồi và điều chỉnh ngọn lửa.

- Cách hàn nối ống phục vụ sửa chữa lạnh.

- Hàn đúng kỹ thuật ống kim loại đồng và sắt.

2. Nội dung chương:

4.1. Sử dụng bộ hàn gió đá.

4.2. Mồi chỉnh ngọn lửa hàn.

4.3. Kỹ thuật hàn ống  cùng .

4.4. Kỹ thuật hàn ống khác  .

4.5. Kỹ thuật hàn ống sắt và đồng.

4.6. Kỹ thuật hàn bít ống có áp lực.

4.7. Kỹ thuật hàn phin lọc.

IV. Điều kiện thực hiện môn học:

# 1. Phòng học chuyên môn hóa/nhà xưởng: bàn ghế đủ, phòng sạch, thoáng mát

# 2. Trang thiết bị máy móc: máy projector, micro, amli, loa, quạt

# 3. Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu: bảng phấn

# - Tài liệu hướng dẫn môn học, bài học lạnh cơ bản.

# - Các mô hình đấu điện mạch đèn chiếu sáng.

# - Các mô hình đấu điện mạch điều khiển công tắc tơ.

# - Các động cơ không đồng bộ 1 pha và 3 pha.

# - Bộ hàn gió đá, êtô, bàn để hàn.

# - Dây điện, bạc hàn.

# - Dụng cụ người thợ điện.

# 4. Các điều kiện khác: wifi, máy tính

V. Nội dung và phương pháp, đánh giá:

# 1. Nội dung:

- Kiến thức:

- Đấu các mạch đèn chiếu sáng.

- Đấu mạch điều khiển động cơ không đồng bộ 1 pha và 3 pha

- Kỹ thuật hàn gió đá.

- Kỹ năng:  Phân tích,  tính  toán, giải thích và lập luận giải quyết các vấn đề

- Năng lực tự chủ và trách nhiệm: Kỹ năng làm việc nhóm, giao tiếp và khả  năng thực hiện các bài thực hành kỹ thuật.

# 2. Phương pháp:

# - Kiểm tra – đánh giá thường xuyên

# - Thảo luận theo nhóm

# - Khác: theo yêu cầu của giảng viên

# - Kiểm tra – đánh giá định kỳ

# - Thi kết thúc học phần thực hành (150 phút)

VI. Hướng dẫn thực hiện môn học:

# 1. Phạm vi áp dụng môn học: áp dụng cho HKII năm thứ nhất

# 2. Hướng dẫn về phương pháp giảng dạy, học tập môn học:

# - Đối với giáo viên, giảng viên: SV cần dự giờ để được cung cấp thông tin hữu ích, thảo luận nắm rõ nội dung, thực hiện các bài thực hành.

# - Đối với người học:	Bắt buộc tham gia đủ các buổi học và làm bài thực hành, nếu vắng phải có lý do.

# 3. Những trọng tâm cần chú ý:

# 4. Tài liệu tham khảo:

# - Nguyễn Văn Tài – Kỹ Thuật Điện Lạnh  - Năm 2003.

# - Trần Khánh Hà - Tủ Lạnh, Máy Điều Hòa Nhiệt Độ Dân Dụng.

# - Châu Ngọc Thạch  - Thực Hành Máy Điện  - NXB Giáo dục 1988.

# - Nguyễn Đức Lợi - Dạy Nghề Sửa Chữa Tủ Lạnh Và Máy Điều Hoà  Dân Dụng  - Nhà xuất bản giáo dục  2006.

5. Ghi chú và giải thích (nếu có):

# CHƯƠNG TRÌNH HỌC PHẦN

# Tên học phần: THỰC TẬP TRANG BỊ ĐIỆN HỆ THỐNG NHIỆT LẠNH

# Mã học phần: 19

Thời gian thực hiện học phần: 60 giờ; (Thực hành, thí nghiệm, thảo luận, bài tập: 57 giờ, Kiểm tra: 3 giờ)

- Vị trí, tính chất của học phần:

- Vị trí: Môn học được giảng dạy ở học kỳ III của khóa học

- Tính chất: Là môn học thuộc chương trình bắt buộc.

- Mục tiêu học phần:

- Kiến thức:

- Đọc và phân tích được các mạch điện động lực, điều khiển.

- Lắp đặt được mạch điện theo sơ đồ nguyên lý hệ thống lạnh

- Có khả năng thiết kế được các mạch điện điều khiển theo yêu cầu.

- Kỹ năng:

- Sử dụng thành thạo các dụng cụ chuyên ngành.

- Đấu điện và sửa chữa những hư hỏng các mạch điện động lực và điều khiển.

- Kỹ năng làm việc nhóm, giao tiếp và khả năng đọc hiểu các tài liệu hệ thống lạnh.

- Năng lực tự chủ và trách nhiệm:

- Kỹ năng tư duy để giải quyết các công việc độc lập.

- Nội dung học phần:

  - Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian:

| Số TT | Tên các bài trong học phần | Thời gian (giờ) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Tổng số | Lý thuyết | Thực hành / thực tập/ thí nghiệm/ bài tập/ thảo luận | Kiểm tra |
| 1 2 3 | Chương 1: Các Thiết Bị Tự Động Điều Chỉnh Báo Hiệu, Bảo Vệ Áp Suất Trong Hệ Thống Lạnh Chương 2: Đấu Các Mạch Điện Điều Khiển Cơ Bản Chương 3: Đấu Các Mạch Điện Điều Khiển Hệ Thống Lạnh Công Nghiệp | 18 18 24 |  | 17 17 23 | 1 1 1 |
| Tổng cộng |  | 60 |  | 57 | 3 |

2. Nội dung chi tiết:

Bài mở đầu:

Chương 1:    CÁC THIẾT BỊ TỰ ĐỘNG  ĐIỀU CHỈNH BÁO HIỆU, BẢO VỆ ÁP SUẤT TRONG HỆ THỐNG LẠNH			Thời gian: 18 giờ

1. Mục tiêu:

- Hiểu được cấu tạo chức năng làm việc của rơle áp suất và rơle nhiệt độ điện tử.

- Thực hiện cách xác định các đầu dây rơle áp suất và rơle nhiệt độ điện tử.

- Cân chỉnh và kiểm tra được rơle áp suất và rơle nhiệt độ điện tử.

2. Nội dung chương:

1. Rơle áp suất cao HP.

1.1. Cách đọc thông số trên rơle.

1.2. cách điều chỉnh.

1.3. Cách đấu điện

2.  rơle áp suất thấp LP.

2.1. Cách đọc thông số trên rơle.

2.2. cách điều chỉnh

2.3. Cách đấu điện

3. Rơ le áp suất nước ( WP).

3.1. Cách đọc thông số trên rơle.

3.2. cách điều chỉnh

3.3. Cách đấu điện

4. Rơle áp suất dầu OP.

4.1. Cách đọc thông số trên rơle.

4.2. cách điều chỉnh

4.3. Cách đấu điện

5. Rơle nhiệt độ điện tử.

5.1. Cách đọc thông số trên rơle.

5.2. cách điều chỉnh

5.3. Cách đấu điện

Chương 2: ĐẤU CÁC MẠCH ĐIỆN ĐIỀU KHIỂN CƠ BẢN												Thời gian: 18 giờ

1. Mục tiêu:

- Đọc hiểu nguyên lý các mạch điện.

- Thực hiện đấu hoàn chỉnh các mạch điều khiển, động lực cho động cơ KĐB 3 pha cơ bản trong hệ thống lạnh.

2. Nội dung chương:

1. Mạch tuần tự điều khiển động cơ ba pha

2. Mạch luân phiên điều khiển động cơ ba pha

3. Mạch bảo vệ mất pha, báo sự cố

4. Mạch máy lạnh tủ đứng

Chương 3: ĐẤU CÁC MẠCH ĐIỆN ĐIỀU KHIỂN HỆ THỐNG LẠNH CÔNG NGHIỆP								Thời gian: 24 giờ

1. Mục tiêu:

- Đọc hiểu nguyên lý các mạch điện.

- Thực hiện đấu hoàn chỉnh các mạch điều khiển, động lực cho động cơ KĐB 3 pha cơ bản trong hệ thống lạnh.

2. Nội dung chương:

1. Mạch điện kho lạnh có sử dụng rơle áp suất cao, áp suất thấp và điều chỉnh nhiệt độ.

2. Mạch giảm tải máy nén kết hợp báo sự cố HTL

3. Mạch điện điều hòa không khí giải nhiệt bằng nước có sử dụng rơle áp suất cao, áp suất thấp, áp suất nước .

4. Mạch điện hệ thống lạnh chiller có sử dụng rơle áp suất cao, áp suất thấp và rơle rơle áp suất dầu.

IV. Điều kiện thực hiện môn học:

# 1. Phòng học chuyên môn hóa/nhà xưởng: bàn ghế đủ, phòng sạch, thoáng mát

# 2. Trang thiết bị máy móc: máy projector, micro, amli, loa, quạt

# 3. Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu: bảng phấn

# - Tài liệu hướng dẫn môn học, bài học thực tập trang bị điện hệ thống nhiệt lạnh.

# - Các mô hình đấu điện hệ thống lạnh công nghiệp.

# - Các rơ le HP, LP, WP, OP, thermostat điện tử.

# - Động cơ không đồng bộ 1 pha và 3 pha

# 4. Các điều kiện khác: wifi, máy tính

V. Nội dung và phương pháp, đánh giá:

# 1. Nội dung:

- Kiến thức:

- Các loại rơ le HP, LP, OP, WP, thermostat điện tử.

- Các mạch điện điều khiển và bảo vệ hệ thống lạnh công nghiệp

- Kỹ năng:

- Phân tích, giải thích và lập luận được các chức năng của các loại rơle.

- Đấu được các mạch điện hệ thống lạnh công nghiệp.

- Năng lực tự chủ và trách nhiệm:

- Kỹ năng làm việc nhóm, giao tiếp và khả năng đọc hiểu các tài liệu kỹ thuật

- Có khả năng tự thiết kế mạch điện và làm việc độc lập.

# 2. Phương pháp:

# - Kiểm tra – đánh giá thường xuyên

# - Thảo luận theo nhóm

# - Khác: theo yêu cầu của giảng viên

# - Kiểm tra – đánh giá định kỳ

VI. Hướng dẫn thực hiện môn học:

# 1. Phạm vi áp dụng môn học: áp dụng cho HKIII năm thứ

# 2. Hướng dẫn về phương pháp giảng dạy, học tập môn học:

# - Đối với giáo viên, giảng viên: SV cần dự giờ để được cung cấp thông tin hữu ích, thảo luận nắm rõ nội dung.

# - Đối với người học:	Bắt buộc tham gia đủ các buổi học và thực hành các bài tập, nếu vắng phải có lý do.

# 3. Những trọng tâm cần chú ý:

# 4. Tài liệu tham khảo:

# - Nguyễn Đức Lợi. Tự động hoá trong hệ thống lạnh. NXB Giáo dục.

# - Thực hành kỹ thuật Cơ điện lạnh – NXB Đà Nẵng 2004

# - Automatic Control Refrigerating – Korea Technology Eng. Co., LTD 2005

5. Ghi chú và giải thích (nếu có):

# CHƯƠNG TRÌNH HỌC PHẦN

# Tên học phần: HỆ THỐNG MÁY LẠNH DÂN DỤNG VÀ THƯƠNG NGHIỆP

# Mã học phần: 21

Thời gian thực hiện học phần: 60 giờ; (Thực hành, thí nghiệm, thảo luận, bài tập: 57 giờ; Kiểm tra: 3 giờ)

- Vị trí, tính chất của học phần:

- Vị trí: Môn học được giảng dạy ở học kỳ III của khóa học

- Tính chất: Là môn học thuộc chương trình bắt buộc.

- Mục tiêu học phần:

- Kiến thức:

- Trình bày được nguyên lý hoạt động, cấu tạo và phân loại của máy lạnh thương nghiệp.

- Hiểu và phân tích được quy trình lắp đặt các máy lạnh thương nghiệp đạt yêu cầu kỹ thuật, công nghệ, an toàn cho người và thiết bị, đạt năng suất.

- Thực hiện được quy trình lắp đặt các máy lạnh thương nghiệp đạt yêu cầu kỹ thuật, công nghệ, an toàn cho người và thiết bị, đạt năng suất.

- Thực hiện được quy trình bảo trì, bảo dưỡng các máy lạnh thương nghiệp đạt yêu cầu kỹ thuật, công nghệ, an toàn cho người và thiết bị, đạt năng suất.

- Hiệu chỉnh các thông số kỹ thuật của các máy lạnh thương nghiệp đảm bảo đạt yêu cầu kỹ thuật, công nghệ, an toàn cho người và thiết bị.

- Rèn luyện tính linh hoạt, cẩn thận, nghiêm túc trong công việc và đảm bảo an toàn cho người và thiết bị.

- Kỹ năng:

- Sử dụng thành thạo các dụng cụ chuyên ngành.

- Đấu điện và sửa chữa những hư hỏng các mạch điện động lực và điều khiển.

- Kỹ năng làm việc nhóm, giao tiếp và khả năng đọc hiểu các tài liệu hệ thống lạnh.

- Năng lực tự chủ và trách nhiệm:

- Kỹ năng tư duy để giải quyết các công việc độc lập và hoàn thành tốt công việc được giao.

- Nội dung học phần:

  - Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian:

| Số TT | Tên các bài trong học phần | Thời gian (giờ) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Tổng số | Lý thuyết | Thực hành / thực tập/ thí nghiệm/ bài tập/ thảo luận | Kiểm tra |
| 1 2 3 | Chương 1: Thiết Bị Điện Tự Động Và Bảo Vệ Hệ Thống Lạnh Dân Dụng Và Thương Nghiệp. Chương 2: Phương Pháp Sửa Chữa Hệ Thống Lạnh Dân Dụng Và Thương Nghiệp. Chương 3: Cách Xác Định Và Xử Lý Các Hư Hỏng Thường Gặp Trong Hệ Thống Lạnh Dân Dụng Và Thương Nghiệp. | 18 30 12 |  | 17 29 11 | 1 1 1 |
| Tổng cộng |  | 60 |  | 57 | 3 |

2. Nội dung chi tiết:

Bài mở đầu:

Chương 1:   THIẾT BỊ ĐIỆN TỰ ĐỘNG VÀ BẢO VỆ HỆ THỐNG LẠNH DÂN DỤNG VÀ THƯƠNG NGHIỆP						Thời gian: 18 giờ

  - Mục tiêu:

- Hiểu được cấu tạo chức năng làm việc của các thiết bị khởi động và tự động bảo vệ HTL dân dụng và thương nghiệp

- Thực hiện cách xác định các thiết bị khởi động và tự động bảo vệ HTL dân dụng và thương nghiệp.

- Đấu mạch điện cho hệ thống lạnh dân dụng và thương nghiệp.

2. Nội dung chương:

1. Kiểm tra các thiết bị cơ bản của hệ thống máy lạnh dân dụng và thương nghiệp

1.1. Rơ le khởi động kiểu dòng.

1.2. Rơ le khởi động kiểu điện tử (PTC).

1.3. Rơ le bảo vệ (thermic)

1.4. Bộ điều chỉnh nhiệt độ (Thermostat)

1.5. Rơ le thời gian (timer relay)

1.6. Động cơ máy nén

1.7. Quạt, đèn, công tắc

2. Đấu mạch điện hệ thống lạnh dân dụng và thương nghiệp

Chương 2: PHƯƠNG PHÁP SỬA CHỮA HỆ THỐNG LẠNH DÂN DỤNG VÀ THƯƠNG NGHIỆP					Thời gian: 30 giờ

1. Mục tiêu:

Sửa chữa lạnh hoàn chỉnh cho hệ thống lạnh dân dụng và thương nghiệp

2. Nội dung chương:

1. Phương pháp nạp dầu và kiểm tra nén cho động cơ máy nén

1.1. Kỹ thuật thao tác tháo và nạp dầu cho thiết bị lạnh

1.2. Kỹ thuật kiểm tra các thông số của máy nén lạnh

2. Phương pháp đi ống, cân cáp và hàn nối các thiết bị

2.1. Kỹ thuật đi ống và hàn ống trong thiết bị lạnh

2.2. Kỹ thuật cân cáp

2.3. Kỹ thuật thử kín, hút chân không.

3. Phương pháp điều chỉnh thông số nạp ga và bấm ống trong sửa chữa thiết bị lạnh.

3.1. Kỹ thuật nạp ga và điều chỉnh thông số thiết bị lạnh.

3.2. kiểm tra các thông số

3.3. Kỹ thuật bấm ống.

Chương 3: CÁCH XÁC ĐỊNH VÀ XỬ LÝ CÁC HƯ HỎNG THƯỜNG GẶP TRONG HỆ THỐNG LẠNH DÂN DỤNG VÀ THƯƠNG NGHIỆP		Thời gian: 12 giờ

1. Mục tiêu:

Xác định và xử lý các hư hỏng thường gặp trong hệ thống lạnh dân dụng và thương nghiệp

2. Nội dung chương:

1. Xác định hư hỏng

1.1. Kỹ thuật vận hành

1.2. Kỹ thuật xác định các sự cố hư hỏng

1.3. Kỹ thuật khắc phục sự cố trong thiết bị lạnh.

2. phương pháp bảo trì thiết bị lạnh.

2.1. Kỹ thuật tháo và ráp máy lạnh.

2.2. Kỹ thuật bảo trì thiết bị .

IV. Điều kiện thực hiện môn học:

# 1. Phòng học chuyên môn hóa/nhà xưởng: bàn ghế đủ, phòng sạch, thoáng mát

# 2. Trang thiết bị máy móc: máy projector, micro, amli, loa, quạt

# 3. Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu: bảng phấn

# - Tài liệu hướng dẫn môn học, bài học hệ thống máy lạnh dân dụng và thương nghiệp.

# - Các mô hình hệ thống máy lạnh dân dụng và thương nghiệp.

# - Các thiết bị điện khởi động và bảo vệ hệ thống máy lạnh dân dụng và thương nghiệp

# 4. Các điều kiện khác: wifi, máy tính

V. Nội dung và phương pháp, đánh giá:

# 1. Nội dung:

- Kiến thức:

- Thiết bị điện khởi động và bảo vệ hệ thống máy lạnh dân dụng và thương nghiệp.

- Sửa chữa lạnh hoàn chỉnh cho hệ thống máy lạnh dân dụng và thương nghiệp.

- Các hư hỏng thường gặp trong hệ thống lạnh dân dụng và thương nghiệp

- Kỹ năng:  Phân tích, giải thích và lập luận giải quyết các vấn đề

- Năng lực tự chủ và trách nhiệm: Kỹ năng làm việc nhóm, giao tiếp và khả  năng đọc hiểu các tài liệu kỹ thuật

# 2. Phương pháp:

# - Kiểm tra – đánh giá thường xuyên

# - Thảo luận theo nhóm

# - Khác: theo yêu cầu của giảng viên

# - Kiểm tra – đánh giá định kỳ

VI. Hướng dẫn thực hiện môn học:

# 1. Phạm vi áp dụng môn học: áp dụng cho HKIII

# 2. Hướng dẫn về phương pháp giảng dạy, học tập môn học:

# - Đối với giáo viên, giảng viên: SV cần dự giờ để được cung cấp thông tin hữu ích, thảo luận nắm rõ nội dung.

# - Đối với người học:	Bắt buộc tham gia đủ các buổi học và làm bài tập, nếu vắng phải có lý do.

# 3. Những trọng tâm cần chú ý:

# 4. Tài liệu tham khảo:

# - TS. Nguyễn Đức Lợi – Phạm Văn Tuỳ - Tủ lạnh – Máy kem máy đá – Máy điều hòa nhiệt độ- Nhà xuất bản Khoa học và Kỹ thuật - 2000.

# - Nguyễn Minh Đức ( chủ biên) – Các thiết bị làm lạnh- Nhà xuất bản Tổng hợp  TP. Hồ Chí Minh -2 004.

# - TS. Nguyễn Đức Lợi – Dạy nghề sửa chữa tủ lạnh và máy điều hòa dân dụng- Nhà xuất bản giáo dục  - 2006.

5. Ghi chú và giải thích (nếu có):

# CHƯƠNG TRÌNH HỌC PHẦN

# Tên học phần: THỰC HÀNH GÒ – HÀN

# Mã học phần:

Thời gian thực hiện học phần: 30 giờ; (Lý thuyết: 84 giờ; Kiểm tra: 6 giờ)

- Vị trí, tính chất của học phần:

- Vị trí: được bố trí ở học kỳ 1

- Tính chất: chuyên môn nghề bắt buộc.

- Mục tiêu học phần:

- Kiến thức:

- Nắm vững những kiến thức cơ bản về hàn điện.

- Nắm được các sơ đồ, cấu tạo và nguyên lý làm việc của các loại thiết bị thường dùng.

- Kỹ thuật hàn kim loại màu và hợp kim màu

- Kỹ năng:

Gò và hàn các mối nối cơ bản, biết lựa chọn vật liệu hàn .

Biết hàn giáp mối hàn đứng vị trí 1G, 3G các phương pháp kiểm tra mối hàn.  An toàn lao động và đặc biệt  phòng chống cháy nổ ở những khu vực dễ cháy.

- Năng lực tự chủ và trách nhiệm: Cẩn thận ,kiên trì, làm việc nhóm và có trách nhiệm với công việc được giao;

- Nội dung học phần:

  - Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian:

| Số TT | Tên các bài trong học phần | Thời gian |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Tổng số | Lý thuyết | Thực hành / thực tập/ thí nghiệm/ bài tập/ thảo luận | Kiểm tra |
| Phần 1. HÀN ĐIỆN |  | 20 |  | 19 |  |
| 1 | An toàn tổ chức nơi làm việc | 1 |  | 1 |  |
| 2 | Gây và ổn định hồ quang | 6 |  | 6 |  |
| 3 | Hàn bằng giáp mối không vát cạnh vị trí 1 G | 8 |  | 8 |  |
| 4 | Hàn góc ngoài vị trí 1 F | 2 |  | 2 |  |
| 5 | Hàn chồng mí và các phương pháp kiểm tra mối hàn | 3 |  | 2 | 1 |
| Phần2. GÒ |  | 10 |  | 9 | 9 |
| 6 | Nội quy an toàn và phương pháp sữ dụng dụng cụ gò. | 1 |  | 1 |  |
| 7 | Bài1. Nắn phẳng tấm kim loại | 2 |  | 2 |  |
| 8 | Bài 2. Vạch dấu trên kim loại khia triển dưỡng búa trèn và chân giá để sách | 2 |  | 2 |  |
| 9 | Bài 3. Khoan lỗ móc mí | 5 |  | 4 | 1 |
| Tổng số |  | 30 |  | 28 | 2 |

2. Nội dung chi tiết:

Đề mục I: An toàn lao động và tổ chức sản xuất	 Thời gian: 1 giờ

Mục tiêu:

- Đặc điểm máy điều hoà một phần tử.

- Cấu tạo các thiết bị máy điều hoà một phần tử

- Nguyên lý làm việc của các thiết bị

1. An toàn lao động và tổ chức nơi làm việc.

2. Nội quy thực tâp xưởng.

3. Trang thiết bị trong xưởng thực tập hàn.

4. An toàn và vệ sinh công nghiệp.ử

Đề mục II: Gây và ổn định hồ quang	 Thời gian: 6 giờ

Mục tiêu:

- Đặc điểm máy điều hòa hai phần tử

- Sơ đồ nguyên lý máy điều hòa hai phần tử

- Cấu tạo các thiết bị máy điều hòa hai phần tử

- Nguyên lý làm việc của các thiết bị

- Trình bày nguyên lý làm việc máy điều hòa hai phần tử

1. Sữ dụng thiết bị hàn hồ quang (AC200 & AC 300, SAF)

2. Phương pháp mồi hồ quang.

3. Gây và duy trì hồ quang cháy ổn định2.2. Cấu tạo, hoạt động dàn ngưng tụ

Đề mục III: Hàn bằng giáp mối không vát cạnh vị trí 1G 	Thời gian: 8 giờ

Mục tiêu:

- Đặc điểm máy điều hòa Multy

- Sơ đồ nguyên lý máy điều hòa Multy

- Cấu tạo các thiết bị máy điều hòa Multy

- Nguyên lý làm việc của các thiết bị

- Trình bày nguyên lý làm việc máy điều hòa Multy

1. Chuẩn bị liên kết hàn

2. Xác định cường độ, điện thế, tốc độ hàn.

3. Kỹ thuật hàn

4. Nguyên nhân sai hỏng và biện pháp khắc phục

Đề mục IV: Hàn góc ngoài vị trí 1F	 Thời gian: 2 giờ

Mục tiêu:

- Đặc điểm máy điều hòa dân  dụng Inverter

- Sơ đồ nguyên lý máy điều hòa dân  dụng Inverter

- Cấu tạo các thiết bị máy điều hòa dân  dụng Inverter

- Nguyên lý làm việc của các thiết bị

- Trình bày nguyên lý làm việc máy điều hòa dân  dụng Inverter

1. Chuẩn bị liên kết hàn góc ngoài.

2. Hàn dính.

3. Xác định cường độ, điện thế, tốc độ hàn.

4. Kỹ thuật hàn lớp thứ nhất và kiểm tra.

5. Nguyên nhân sai hỏng và biện pháp khắc phục.

Đề mục V: Hàn chồng mí		   			Thời gian: 3 giờ

Mục tiêu:

- Xác định được quy trình sửa chữa máy

- Sử dụng dụng cụ, thiết bị đúng kỹ thuật, an toàn

- Cẩn thận, chính xác, nghiêm chỉnh thực hiện theo quy trình

- Đảm bảo an toàn.

1. Chuẩn bị liên kết mối hàn chồng mí.

2. Xác định cường độ, điện thế, tốc độ hàn.

3. Kỹ thuật hàn và phương pháp  kiểm tra.

4. Nguyên nhân sai hỏng và biện pháp khắc phục.

Phần 2:

NỘI DUNG CHI TIẾT GÒ

Đề mục I: Giới thiệu an toàn lao động và tổ chức sản xuất    Thời gian: 1 giờ

Mục tiêu:

- Xác định được quy trình lắp đặt máy

- Lắp đặt theo bản vẽ thi công

- Lắp được máy đúng quy trình, đảm bảo yêu cầu kỹ thuật, thời gian

- Sử dụng dụng cụ, thiết bị đúng kỹ thuật, an toàn

- Cẩn thận, chính xác, nghiêm chỉnh thực hiện theo quy trình

- Đảm bảo an toàn.

1. Nội quy thực tập xưởng.

2. Trang thiết bị dụng cụ xưởng thực tập.

3. An toàn và vệ sinh công nghiệp.

4. Tổ chức nơi làm việc.

5. Giới thiệu về phương pháp sữ dụng dụng cụ gò.

Đề mục II: Nắn phẳng tấm kim loại			Thời gian: 2 giờ

Mục tiêu:

- Xác định được quy trình lắp đặt máy

- Lắp đặt theo bản vẽ thi công

- Lắp được máy đúng quy trình, đảm bảo yêu cầu kỹ thuật, thời gian

- Sử dụng dụng cụ, thiết bị đúng kỹ thuật, an toàn

- Cẩn thận, chính xác, nghiêm chỉnh thực hiện theo quy trình

- Đảm bảo an toàn.

1. Nắm được phạm vi sữ dụng của dụng cụ đồ gá dùng để nắn phẳng tấm kim loại.

2. Phương pháp nắn phẳng bằng búa.

3. Phương pháp nắn phẳng kết hợp

Đề mục III: Vạch dấu trên kim loại					Thời gian: 2 giờ

Mục tiêu của bài:

-	Trình bày được trình tự thử kín hệ thống máy lạnh.

-	Thử kín được các loại hệ thống máy lạnh đạt yêu cầu kỹ thuật.

1. Phương pháp vạch dấu trên kim loại

2. Đảm bảo độ chính xác và yêu cầu kỹ thuật.

3. Những sai hỏng và biện pháp khắc phục.

Đề mục IV: Khoan lỗ, móc mí				Thời gian: 5 giờ

Mục tiêu của bài:

-	Trình bày được trình tự hút chân không, nạp ga hệ thống máy lạnh.

-	Hút chân không, nạp ga được các loại hệ thống máy lạnh đạt yêu cầu kỹ thuật.

1. Khoan lỗ f3 4 f8 trên máy khoan bàn.

2. Phương pháp sữa mũi khoan.

3. Đột lỗ f2 4 f4 bằng con đột.

4. Những sai hỏng và biện pháp khắc phục.

5. Bài ứng dụng.

IV. Điều kiện thực hiện môn học:

# 1. Phòng học chuyên môn hóa/nhà xưởng: Dùng cho một lớp thực hành 18 học sinh.

2. Trang thiết bị, máy móc:

+	Mô hình máy lạnh cục bộ : 1 ,2 cụm

+	Máy hút chân không

+	Máy nén khí

3. Dụng cụ, học liệu, vật tư:

+	Timer, công tắc tơ, rơ le

+	Đèn hàn ôxi

+	Bộ đồ cơ khí

+	Ống đồng các cỡ

+	Que hàn, cáp

+	Băng dính cách điện

+	Gas các loại

+	Tài liệu tham khảo

V. Nội dung và phương pháp, đánh giá:

1. Nội dung:

- Kiến thức: - Học phần cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản có hệ thống về nguyên lý hoạt động của thiết bị, gây và ổn định hồ quang. Biết hàn giáp mối hàn đứng vị trí 1G, 3G các phương pháp kểm tra mối hàn. An toàn lao động và đặc biệt  phòng chống cháy nổ ở những khu vực dễ cháy.

- Trang bị cho sinh viên năng lực thực hành phương pháp khai triển và gò được những chi tiết có hình dáng trụ, côn, các khối đa diện và khai triển các loại thép định hình.

- Cập nhật các phương pháp móc mí trên những thiết bị máy móc hiện đại.

- Có tác phong công nghiệp hiện đại thích hợp với nền sản xuất mới.

- Kỹ năng:

- Năng lực tự chủ và trách nhiệm: Thực hiện tốt các thao tác gò hàn cơ bản.

+ Thể hiện tính kiên trì, cẩn thận trong khi sử dụng trang thiết bị nghề, cũng như¬ khi thao tác thực hiện bài tập, có trách nhiệm với sản phẩm.

+ Tổ chức nơi làm việc ngăn nắp, khoa học.

2. Phương pháp: 	Đánh giá bằng bài tập thực hành

VI. Hướng dẫn thực hiện môn học:

1. Phạm vi áp dụng môn học: để giảng dạy cho trình độ đào tạo Cao đẳng nghề ngành công nghệ kỹ thuật nhiệt.

2. Hướng dẫn về phương pháp giảng dạy, học tập môn học:

- Diễn giải

- Trực quan

- Gợi mở

- Thực hành

- Phải có đầy đủ thiết bị cho học sinh, sinh viên thực tập

3. Những trọng tâm cần chú ý:

4. Tài liệu tham khảo:

# CHƯƠNG TRÌNH HỌC PHẦN

# Tên học phần:  AUTOCAD

# Mã học phần:

Thời gian thực hiện học phần: 30 giờ; (Lý thuyết: 28 giờ; Kiểm tra: 2 giờ)

- Vị trí, tính chất của học phần:

- Vị trí:  Sau khi đã được học các môn học cơ sở ở học kỳ 1;

- Tính chất: Là môn học cơ sở thuộc học kỳ 2.

- Mục tiêu học phần:

- Kiến thức:

+ Phân biệt được các lệnh, khai thác được các tính năng công nghệ của các lệnh trong phần mềm.

+ Hiểu được các lệnh vẽ cơ bản, các lệnh hiệu chỉnh, lệnh ghi kích thước

- Kỹ năng:

+ Thực hiện được các  lệnh trong việc vẽ và thiết kế chính xác.

+ Thiết lập được bản vẽ kỹ thuật 2 chiều cơ bản

+ Thực hiện xuất được bản vẽ ra giấy.

- Năng lực tự chủ và trách nhiệm:

Cẩn thận, kiên trì, có trách nhiệm với công việc được giao.

- Nội dung học phần:

  - Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian:

| Số TT | Tên các bài trong học phần | Thời gian |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Tổng số | Lý thuyết | Thực hành / thực tập/ thí nghiệm/ bài tập/ thảo luận | Kiểm tra |
| 1 | Tổng quan về AutoCAD | 1 | 1 |  |  |
| 2 | Các lệnh thiết lập bản vẽ cơ bản | 2 | 2 |  |  |
| 3 | Nhập tọa độ và phương thức truy bắt điểm | 5 | 5 |  |  |
| 4 | Các lệnh vẽ hình học cơ bản | 5 | 5 |  |  |
| 5 | Các lệnh hiệu chỉnh | 5 | 4 |  | 1 |
| 6 | Các lệnh biến đổi và sao chép hình | 5 | 5 |  |  |
| 7 | Nhập chữ và hiệu chỉnh văn bản | 2 | 2 |  |  |
| 8 | Hình cắt, mặt cắt và ký hiệu vật liệu | 2 | 2 |  | 1 |
| 9 | Ghi và hiệu chỉnh kích thước | 2 | 2 |  |  |
| 10 | xuất bản vẽ ra giấy | 1 | 1 |  |  |
| ## Cộng |  | 30 | 28 |  | 2 |

2. Nội dung chi tiết:

# Bài 1. Tổng quan về AutoCAD

# Thời gian: 1 giờ

Mục tiêu của bài:

- Trình bày được các đặc điểm cơ bản của AutoCAD;

- Khởi động, nhận diện, thao tác được với giao diện màn hình của AutoCAD;

- Biết cách gọi lệnh, các bước trong quá trình thực hiện lệnh, chọn được đối tượng, sử dụng được các phím tắt thông dụng của phần mềm.

- Cẩn thận, chính xác trong các thao tác.

1. Tổng quan về AutoCAD

2.  Khởi động AutoCAD

3. Cấu trúc màn hình đồ họa trong AutoCAD

4. Các phím tắt chọn lệnh

5. Thanh công cụ

# Bài 2.  Các lệnh thiết lập bản vẽ

# Thời gian: 2giờ

Mục tiêu của bài:

- Trình bày các bước thiết lập bản vẽ;

- Thiết lập, lưu trữ bản vẽ 2D.

- Cẩn thận, chính xác khi thực hiện lệnh

1. Những bước cơ bản thiết lập bản vẽ

2. Thiết lập chế độ vẽ

2. Tra cứu hướng dẫn sử dụng

4. Trình tự thực hiện bản vẽ, thực hiện lệnh

# Bài 3. Nhập tọa độ và phương thức truy bắt điểm

# Thời gian: 5 giờ

Mục tiêu của bài:

- Trình bày được các phương pháp nhập tọa độ điểm và các phương thức truy bắt điểm chính xác;

- Nhập được điểm, truy bắt điểm tạm trú, gán và truy bắt điểm thường trú.

- Cẩn thận, chính xác khi thực hiện thao tác

1. Hệ tọa độ sử dụng trong AutoCAD

2. Các phương pháp nhập tọa độ điểm

3. Các phương tức truy bắt điểm thuộc đối tượng

4. Gán chế độ bắt điểm thường trú

5. Chế độ AutoTrack

# Bài 4. Các lệnh vẽ hình học cơ bản

# Thời gian: 5 giờ

Mục tiêu của bài:

- Trình bày được công dụng, các bước thực hiện lệnh của các lệnh vẽ hình học;

- Thực hiện được các lệnh vẽ hình học để vẽ các đối tượng (thành phần nhỏ nhất trong bản vẽ).

Cẩn thận, chính xác khi thực hiện các lệnh vẽ.

1. Các đối tượng vẽ trong AutoCAD

2. Vẽ đoạn thẳng (lệnh Line).

3. Vẽ đường tròn (lệnh Circle).

4. Vẽ cung tròn (lệnh Arc).

5. Vẽ điểm (lệnh Point).

6. Vẽ đa tuyến (lệnh Pline).

7. Vẽ hình đa giác đều (lệnh Polygon).

8. Vẽ hình chữ nhật (lệnh Rectang).

9. Vẽ Elip (lệnh Ellipse).

10. Vẽ đường cong bất kỳ (lệnh Spline).

# Bài 5. Các lệnh hiệu chỉnh

# Thời gian: 5 giờ

Mục tiêu của bài:

- Trình bày được công dụng, bước thực hiện các lệnh hiệu chỉnh;

- Trình bày các phương pháp chọn đối tương, chọn được đối tượng và tạo các nhóm đối tượng;

- Thực hiện được các lệnh hiệu chỉnh để hiệu chỉnh đối tượng trong bản vẽ.

- Cẩn thận, chính xác khi thực hiện các lệnh hiệu chỉnh

1. Các phương pháp chọn đối tượng

2. Tạo các đối tượng song song đối tượng cho trước (lệnh Offset).

3. Xoá các đối tượng (lệnh Erase).

4. Xén một phần đối tượng nằm giữa hai đối tượng giao (lệnh Trim).

5. Kéo dài đối tượng đến đối tượng biên (lệnh Extend).

6. Thay đổi chiều dài đối tượng (lệnh Lengthen).

7. Vẽ nối tiếp hai đối tượng bởi cung tròn (lệnh Fillet).

8. Vát mép các cạnh (lệnh Chamfer).

9. Phục hồi các đối tương bị xoá (Oops).

10. Huỷ bỏ lệnh đã thực hiện (lệnh U, Undo).

11. Phục hồi lệnh đã huỷ (lệnh Redo).

12. Tái tạo đối tượng bản vẽ bằng lệnh Regen.

# Bài 6. Các phép biến đổi và sao chép hình

# Thời gian: 5 giờ

Mục tiêu của bài:

- Trình bày công dụng, trình tự thực hiện các

- Thực hiện được các lệnh biến đổi và sao chép hình.

- Cẩn thận, chính xác khi thực hiện các lệnh hiệu chỉnh

1. Phép dời hình (lệnh Move).

2. Sao chép hình (lệnh Copy).

3. Phép quay hình chung quanh một điểm (lệnh Rotate).

4. Phép biến đổi tỷ lệ (lệnh Scale).

5. Dời và kéo giãn các đối tượng (lệnh Stretch).

6. Phép đối xứng qua trục (lệnh Mirror).

7. Sao chép dãy (lệnh Array).

# Bài 7. Nhập chữ và hiệu chỉnh văn bản

# Thời gian: 2 giờ

Mục tiêu của bài:

- Hiệu chỉnh được nội dung, thay đổi tính chất của các dòng chữ trong bản vẽ.

- Sử dụng được lệnh Style để tạo các kiểu chữ;

- Nhập được các dòng chữ, đoạn văn bản vào bản vẽ;

- Cẩn thận, chính xác khi thực hiện các lệnh hiệu chỉnh

1. Trình tự nhập và hiệu chỉnh văn bản

2. Tạo kiểu chữ

3. Nhập dòng chữ vào bản vẽ

4. Nhập đoạn văn bản vào bản vẽ

5. Chèn bảng vào trong bản vẽ

6. Hiệu chỉnh văn bản

# Bài 8.  Hình cắt, mặt cắt và ký hiệu vật liệu

# Thời gian: 2 giờ

Mục tiêu của bài:

- Trình bày được trình tự vẽ mặt cắt bằng lệnh Hatch;

- Sử dụng được lệnh Hatch để vẽ mặt cắt liên kết và không liên kết;

- Cẩn thận, chính xác khi thực hiện các lệnh

1. Trình tự vẽ hình cắt và mặt cắt

2. Vẽ mặt cắt bằng lệnh Hatch

3. Vẽ mặt cắt không liên kết bằng lệnh –Hatch

4. Sử dụng Tool Palette chèn mặt cắt

5. Hiệu chỉnh mặt cắt

# Bài 9.  Ghi và hiệu chỉnh kích thước

# Thời gian: 2 giờ

Mục tiêu của bài:

- Trình bày được các thành phần của kích thước, trình tự ghi kích thước, dòng chú thích với đường dẫn vào bản vẽ;

- Tạo được kiểu ghi kích thước, ghi và hiệu chỉnh được kích thước trong bản vẽ.

-- Cẩn thận, chính xác khi ghi kích thước trên bản vẽ

1. Các thành phần kích thước

2. Các khái niệm cơ bản khi ghi kích thước

3. Trình tự ghi kích thước

4. Các nhóm lệnh ghi và hiệu chỉnh kích thước

5. Tạo kiểu ghi kích thước

Bài 10: 	Xuất bản vẽ ra giấy				Thời gian 1 giờ

Mục tiêu :

- Sử dụng chính xác các thanh công cụ, cách thao tác lệnh in, hiệu chỉnh bản vẽ.

- In được bản vẽ.

-Cẩn thận, chính xác khi thực hiện các thao tác in trên máy

| 1. Lệnh PLOT |  |
| --- | --- |
| 2. Các thao tác khi in ấn |  |
| 3. Kiểm tra |  |

IV. Điều kiện thực hiện môn học:

1. Phòng học chuyên môn hóa:  phòng máy tính dùng cho một lớp học lý thuyết.

2. Trang thiết bị, máy móc:

+ Máy vi tính, máy in...

+ Máy chủ, mạng nội bộ.

+ Máy chiếu đa phương tiện

3.Dụng cụ, học liệu, vật tư:

+ Phần mềm AutoCAD;

+ Giáo trình Hướng dẫn sử dụng AutoCAD;

+ Tài liệu phát tay cho học sinh;

+ Hệ thống bài tập.

V. Nội dung và phương pháp, đánh giá:

-Về kiến thức :

+  Những chức năng, công cụ cần thiết của phần mềm AutoCAD để thực hiện các bản vẽ kỹ thuật;

+ Phân biệt được các lệnh vẽ, các lệnh hiệu chỉnh, lệnh ghi kích thước và in ra bản vẽ.

-Về kỹ năng :

+ Thao tác thành thạo máy tính, khai thác được phần mềm AutoCAD;

+ Thiết lập được bản vẽ, vẽ và hiệu chỉnh các đối tượng trong bản vẽ;

+ Kết xuất được bản vẽ.

+ Đánh giá kỹ năng thực tập trong các bài tập được thực hiện trên máy tính.

-Về thái độ:

+ Thể hiện tính kiên trì, cẩn thận trong khi sử dụng trang thiết bị nghề, cũng như khi thao tác thực hiện bài tập, có trách nhiệm với sản phẩm.

+ Tổ chức nơi làm việc ngăn nắp, khoa học.

+ Chuyên cần thực tập, đảm bảo thời gian tham gia học tập mô đun. Có đủ các bài kiểm tra định kỳ theo đúng quy chế hiện hành.

- Phương pháp đánh giá

- Về kiến thức : Đánh giá qua bài vẽ cuối môn.

- Về kỹ năng :  Đánh giá bằng bài vẽ thực tập trên máy

Các kiến thức và kỹ năng trên sẽ được đánh giá qua các bài kiểm tra định kỳ và bài kiểm tra kết thúc.

-Về thái độ : Được đánh giá bằng phương pháp theo dõi và ghi chép trong sổ tay của giáo viên bộ môn

VI. Hướng dẫn thực hiện môn học:

# 1. Phạm vi áp dụng môn học: môn học được biên soạn phù hợp cho ngành công nghệ kỹ thuật nhiệt trình độ cao đẳng nghề .

# 2. Hướng dẫn về phương pháp giảng dạy, học tập môn học:

- Giáo viên trước khi giảng dạy cần phải căn cứ vào nội dung của từng bài học chuẩn bị đầy đủ các điều kiện thực hiện bài học để đảm bảo chất lượng giảng dạy;

- Khi giảng dạy, cần giúp học sinh thực hiện các thao tác máy tính, hiểu được trình tự thực hiện và thực hiện được các lệnh để xây dựng bản vẽ kỹ thuật đúng yêu cầu, kết xuất bản vẽ thiết kế, nhận thức đầy đủ vai trò, vị trí từng bài học;

- Để giúp học sinh nắm vững những kiến thức cơ bản cần thiết sau mỗi bài cần giao bài tập đến từng học sinh. Các bài tập chỉ cần ở mức độ đơn giản, trung bình phù hợp với phần lý thuyết đã học, kiểm tra đánh giá và công bố kết quả công khai;

# 3. Những trọng tâm cần chú ý: sử dụng thành thạo các lệnh vẽ ở các bài.

# 4. Tài liệu tham khảo:

# [1]	Nguyễn Hữu Lộc, Sử dụng AutoCAD, NXB Tổng hợp Tp.HCM, 2007.

# [2]	Trần Hữu Quế, Nguyễn Văn Tuấn, Bản vẽ kỹ thuật, Tiêu chuẩn quốc tế, NXB Khoa học kỹ thuật, 1998.

# [3]	Autodesk - AutoCAD 2000-2006, User's guide 1999-2005.

# CHƯƠNG TRÌNH HỌC PHẦN

# Tên học phần: THỰC TẬP ĐIỀU KHIỂN TỰ ĐỘNG HỆ THỐNG LẠNH

# Mã học phần: 20

Thời gian thực hiện học phần: 60 giờ; ( Thực hành: 54 giờ; Kiểm tra: 6 giờ)

- Vị trí, tính chất của học phần:

- Vị trí:  được bố trí ở học kỳ 3, sau khi học xong các môn học cơ sở và các môn học Đo lường Điện - Lạnh, Lạnh cơ bản, Cơ sở kỹ thuật điện.

- Tính chất: học phần tự chọn.

II. Mục tiêu học phần:

- Kiến thức:

+ Trình bày được nguyên lý hoạt động, cấu tạo và phân loại của các thiết bị điều khiển tự động hệ thống máy lạnh.

- Kỹ năng:

+ Thực hiện được quy trình lắp đặt  của các thiết bị điều khiển tự động đạt yêu cầu kỹ thuật, công nghệ, an toàn cho người và thiết bị, đạt năng suất;

+ Thực hiện được quy trình bảo trì, bảo dưỡng  các thiết bị điều khiển tự động.

+ Hiệu chỉnh các thông số kỹ thuật của các của các thiết bị điều khiển tự động đảm bảo đạt yêu cầu kỹ thuật.

- Năng lực tự chủ và trách nhiệm:

Rèn luyện tính linh hoạt, cẩn thận, nghiêm túc trong công việc và đảm bảo an toàn cho người và thiết bị.

III. Nội dung học phần:

1. Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian:

| Số TT | Tên các bài trong học phần | Thời gian (giờ) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Tổng số | Lý thuyết | Thực hành / thực tập/ thí nghiệm/ bài tập/ thảo luận | Tổng số |
| 1 | Bài 1: Kỹ thuật điện-điều khiển | 20 |  | 18 | 2 |
| 2 | Bài 2: Các dụng cụ và thiết bị tự động | 20 |  | 18 | 2 |
| 3 | Bài 3: Điều khiển tự động trong hệ thống lạnh | 20 |  | 18 | 2 |
|  | Cộng | 60 |  | 54 | 6 |

2. Nội dung chi tiết:

Bài 1: Kỹ thuật điện-điều khiển					Thời gian: 15 giờ

Mục tiêu của bài:

- Lắp đặt được một số thiết bị điều khiển tự động của hệ thống lạnh trong thực tế.

- Rèn luyện khả năng phân tích.

1.1. Điều khiển điện trong kỹ thuật lạnh

1.2 .Các thiết bị bảo vệ trong hệ thống lạnh

1.3. Sơ đồ điện của hệ thống

Bài 2: Các dụng cụ và thiết bị tự động				Thời gian: 15 giờ

Mục tiêu của bài:

Trình bày cấu tạo và nguyên lý hoạt động của các thiết bị tự động; ứng dụng các thiết bị này trong các vị trí và trong các hệ thông lạnh khác nhau;

2.1.Các dụng cụ thừa hành

2.2.Các dụng cụ điều chỉnh, báo hiệu, bảo vệ áp suất và hiệu áp suất

2.3.Các dụng cụ điều chỉnh, báo hiệu, bảo vệ nhiệt độ và hiệu nhiệt độ

Bài 3 : Điều khiển tự động trong hệ thống lạnh			Thời gian: 15 giờ

Mục tiêu của bài:

Giới thiệu các model của bộ lập trình điều khiển tự động trong hệ thống lạnh; hướng dẫn cài đặt các thông số điều khiển và bảo vệ thiết bị lạnh của các model thường sử dụng trong hệ thống lạnh

4.1.Hướng dẫn sử dụng DIXELL

4.2. Hướng dẫn sử dụng DANFOSS

4.3. Hướng dẫn sử dụng Omron

IV. Điều kiện thực hiện môn học:

# 1. Phòng học chuyên môn hóa/nhà xưởng: Dùng cho một lớp thực hành 18 học sinh.

2. Trang thiết bị, máy móc:

+	Mô hình máy lạnh, các bộ điều khiển tự động.

+	Hệ thống lạnh điều hòa không khí.

+	Máy hút chân không

+	Máy nén khí

3. Dụng cụ, học liệu, vật tư:

+	Timer, công tắc tơ, rơ le, van điện từ

+ Van tiết lưu, van ổn áp

+	Bộ đồ cơ khí

+	Băng dính cách điện

+	Gas các loại

+	Tài liệu tham khảo

V. Nội dung và phương pháp, đánh giá:

# 1. Nội dung:

- Kiến thức: + Học phần này cung cấp cho người học những nội dung cơ bản về cấu tạo, nguyên lý làm việc các thiết bị tự động điện, nhiệt; nguyên lý tự động điều chỉnh, điều khiển hệ thống nhiệt - lạnh và thiết bị tự động cấp môi chất cho hệ thống

- Kỹ năng:

+ Lập trình tự và lắp đặt các thiết bị điều khiển tự động

+ Vận hành và bàn giao được sau lắp đặt

- Năng lực tự chủ và trách nhiệm:

+ Thể hiện tính kiên trì, cẩn thận trong khi sử dụng trang thiết bị nghề, cũng như¬ khi thao tác thực hiện bài tập, có trách nhiệm với sản phẩm.

+ Tổ chức nơi làm việc ngăn nắp, khoa học.

# 2. Phương pháp: Đánh giá bằng bài tập thực hành

VI. Hướng dẫn thực hiện môn học:

1. Phạm vi áp dụng môn học: để giảng dạy cho trình độ đào tạo Cao đẳng nghề ngành công nghệ kỹ thuật nhiệt.

# 2. Hướng dẫn về phương pháp giảng dạy, học tập môn học:

# - Diễn giải

# - Trực quan

# - Gợi mở

# - Thực hành

# - Phải có đầy đủ thiết bị cho học sinh, sinh viên thực tập

# 3. Những trọng tâm cần chú ý:

# 4. Tài liệu tham khảo:

# [1] Nguyễn Đức Lợi- Tự động hoá hệ thống lạnh- NXB Giáo dục VN- 2010

# [2] Nguyễn Tấn Dũng, Trịnh Văn Dũng - Tự động điều khiển các quá trình nhiệt lạnh-  NXBĐHQG,TP.HCM- 2013

# CHƯƠNG TRÌNH HỌC PHẦN

# Tên học phần: HỆ THỐNG LẠNH CÔNG NGHIỆP

# Mã học phần: 22

Thời gian thực hiện học phần: 90 giờ; (Lý thuyết: 84 giờ; Kiểm tra: 6 giờ)

I. Vị trí, tính chất của học phần:

- Vị trí: được bố trí ở học kỳ 4, sau khi học xong các môn học thực tập cơ sở..

- Tính chất: chuyên môn nghề bắt buộc.

II. Mục tiêu học phần:

- Kiến thức:

+ Trình bày được nguyên lý hoạt động, cấu tạo và phân loại của hệ thống máy lạnh công nghiệp  .

+ Đọc và phân tích được các sơ đồ hệ thống lạnh và sơ đồ hệ thống điện của hệ thống máy lạnh: kho lạnh, máy đá cây, máy đá vảy

+ Hiểu và phân tích được quy trình lắp đặt các hệ thống máy lạnh công nghiệp  đạt yêu cầu kỹ thuật, công nghệ, an toàn cho người và thiết bị, đạt năng suất.

- Kỹ năng:

+ Thực hiện được quy trình lắp đặt các hệ thống máy lạnh công nghiệp  đạt yêu cầu kỹ thuật, công nghệ, an toàn cho người và thiết bị, đạt năng suất;

+ Thực hiện được quy trình bảo trì, bảo dưỡng các hệ thống máy lạnh công nghiệp  đạt yêu cầu kỹ thuật, công nghệ, an toàn cho người và thiết bị, đạt năng suất;

+ Hiệu chỉnh các thông số kỹ thuật của các hệ thống máy lạnh công nghiệp  đảm bảo đạt yêu cầu kỹ thuật, công nghệ, an toàn cho người và thiết bị.

- Năng lực tự chủ và trách nhiệm:

+ Rèn luyện tính linh hoạt, cẩn thận, nghiêm túc trong công việc và đảm bảo an toàn cho người và thiết bị.

III. Nội dung học phần:

- Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian:

| Số TT | Tên các bài trong học phần | Thời gian (giờ) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Tổng số | Lý thuyết | Thực hành / thực tập/ thí nghiệm/ bài tập/ thảo luận | Tổng số |
|  | Phần 1 -Khảo sát | 20 |  |  |  |
| 1 | Tên bài 1: Sơ đồ nhiệt hệ thống | 10 |  | 10 |  |
| 2 | Tên bài 2: Cấu tạo và hoạt động | 8 |  | 8 |  |
|  | Kiểm tra | 2 |  |  | 2 |
|  | Phần 2 -Lắp đặt | 50 |  |  |  |
| 3 | Tên bài 3: Lắp đặt máy nén | 10 |  | 10 |  |
| 4 | Tên bài 4: Lắp đặt thiết bị trao đổi nhiệt | 5 |  | 5 |  |
| 5 | Tên bài 5: Lắp đặt thiết bị tiết lưu | 5 |  | 5 |  |
| 6 | Tên bài 6: Lắp đặt đường ống | 10 |  | 10 |  |
| 7 | Tên bài 7: Lắp đặt thiết bị điện | 10 |  | 10 |  |
| 8 | Tên bài 8: Lắp đặt thiết bị phụ | 5 |  | 5 |  |
| 9 | Tên bài 9: Lắp đặt kho, dàn lạnh | 3 |  | 3 |  |
|  | Kiểm tra | 2 |  |  | 2 |
|  | Phần 3- Hiệu chỉnh, vận hành | 20 |  |  |  |
| 10 | Tên bài 10: Thử kín hệ thống | 6 |  | 6 |  |
| 11 | Tên bài 11: Hút chân không nạp ga | 6 |  | 6 |  |
| 12 | Tên bài 12: Vận hành hệ thống | 6 |  | 6 |  |
|  | Kiểm tra | 2 |  |  | 2 |
|  | Cộng | 90 |  | 84 | 6 |

2. Nội dung chi tiết:

Phần 1: Khảo sát

Bài 1: Sơ đồ nhiệt hệ thống          					Thời gian: 10 giờ

Mục tiêu của bài:

- Nêu được một số sơ đồ nhiệt các hệ thống máy lạnh công nghiệp  trong thực tế.

- Rèn luyện khả năng phân tích với thái độ nghiêm túc trong công việc.

1.1. Sơ đồ nhiệt của hệ thống

1.1.1. Phần thiết bị lạnh

1.1.2. Các thiết bị phụ của hệ thống lạnh

1.1.3. Các thiết bị điện của hệ thống lạnh

1.2. Phân loại

Bài 2: Cấu tạo và hoạt động					Thời gian: 8 giờ

Mục tiêu của bài:

- Nêu được một số cấu tạo các thiết bị trong hệ thống.

- Đọc được các bản vẽ của hệ thống máy lạnh công nghiệp  .

1.1. Các thông số của hệ thống

1.1.1. Nhiệt độ

1.1.2. Áp suất

1.2. Hoạt động

Phần 2: Lắp đặt

Bài 3: Lắp đặt máy nén  						Thời gian: 10 giờ

Mục tiêu của bài:

-	Trình bày được trình tự lắp đặt máy nén của hệ thống máy lạnh công nghiệp .

-	Nêu được các loại máy nén của các hệ thống máy lạnh công nghiệp thường gặp. Lắp đặt được máy nén của hệ thống máy lạnh công nghiệp .

-	Rèn luyện thái độ nghiêm túc trong công việc

3.1. Các yêu cầu chung

3.2. Lắp đặt khung, bệ đỡ

3.2.1. Lắp khung, bệ đỡ máy

3.2.2. Chống rung

3.3. Lắp máy nén

3.3.1. Căn chỉnh, cố định máy nén

3.3.2. Kết nối phụ kiện

Bài 4: Lắp đặt thiết bị trao đổi nhiệt				Thời gian: 5 giờ

Mục tiêu của bài:

-	Trình bày được trình tự lắp đặt thiết bị trao đổi nhiệt của hệ thống máy lạnh công nghiệp .

-	Nêu được các loại thiết bị trao đổi nhiệt của các hệ thống máy lạnh công nghiệp thường gặp.

-	Lắp đặt được thiết bị trao đổi nhiệt của hệ thống máy lạnh công nghiệp .

-	Rèn luyện thái độ nghiêm túc trong công việc.

4.1. Các yêu cầu chung

4.2. Lắp đặt thiết bị ngưng tụ

4.2.1. Thiết bị ngưng tụ trao đổi nhiệt với không khí

4.2.2. Thiết bị ngưng tụ trao đổi nhiệt với nước

4.3. Lắp đặt thiết bị bay hơi

4.3.1. Thiết bị bay hơi trao đổi nhiệt với không khí

4.3.2. Thiết bị bay hơi trao đổi nhiệt với nước

Bài 5: Lắp đặt thiết bị tiết lưu 					Thời gian: 5 giờ

Mục tiêu của bài:

-	Trình bày được trình tự lắp đặt thiết bị tiết lưu của hệ thống máy lạnh công nghiệp. Nêu được các loại thiết bị tiết lưu của các hệ thống máy lạnh công nghiệp thường gặp.

-	Lắp đặt được thiết bị tiết lưu của hệ thống máy lạnh công nghiệp .

-	Rèn luyện thái độ nghiêm túc trong công việc.

5.1. Các yêu cầu chung

5.2. Xác định thông số của thiết bị tiết lưu

5.3. Lắp đặt thiết bị tiết lưu

Bài 6: Lắp đặt đường ống		 				Thời gian: 5 giờ

Mục tiêu của bài:

-	Trình bày được trình tự lắp đặt các loại đường ống của hệ thống máy lạnh công nghiệp .

-	Nêu được các loại đường ống của các hệ thống máy lạnh công nghiệp thường gặp. Lắp đặt được các loại đường ống của hệ thống máy lạnh công nghiệp .

-	Rèn luyện thái độ nghiêm túc trong công việc.

6.1. Các loại đường ống trong hệ thống máy lạnh công nghiệp

6.2. Lắp đặt đường ống dẫn môi chất

6.2.1. Tính chọn kích thước đường ống

6.2.2. Lắp đặt theo bảo vẽ

6.2.3. Bảo ôn đường ống

6.3. Lắp đặt đường ống nước lạnh

6.3.1. Tính chọn kích thước đường ống

6.3.2. Lắp đặt theo bảo vẽ

6.3.3. Bảo ôn đường ống

6.4. Lắp đặt đường ống nước ngưng

6.5. Lắp đặt đường ống xả băng

6.6. Lắp đặt đường ống nước nóng

Bài 7: Lắp đặt thiết bị điện	 					Thời gian: 10 giờ

Mục tiêu của bài:

- Trình bày được trình tự lắp đặt các loại thiết bị điện của hệ thống máy lạnh công nghiệp .

- Nêu được các loại thiết bị điện của các hệ thống máy lạnh công nghiệp thường gặp.

- Lắp đặt được các loại thiết bị điện của hệ thống máy lạnh công nghiệp .

- Rèn luyện thái độ nghiêm túc trong công việc.

7.1. Lắp đặt thiết bị điện điều khiển, đo kiểm, tự động

7.1.1. Kiểm tra thiết bị

7.1.2. Lắp đặt theo bảo vẽ

7.1.3. Kiểm tra

7.2. Lắp đặt thiết bị điện động lực

7.2.1. Kiểm tra thiết bị

7.2.2. Lắp đặt theo bảo vẽ

7.2.3. Kiểm tra

7.3. Lắp đặt đường dây, cáp điện

7.3.1. Tính chọn tiết diện dây, cáp điện

7.3.2. Lắp đặt theo bảo vẽ

Bài 8: Lắp đặt thiết bị phụ 						Thời gian: 5 giờ

Mục tiêu của bài:

-	Trình bày được trình tự lắp đặt các loại thiết bị phụ của hệ thống máy lạnh công nghiệp .

-	Nêu được các loại thiết bị phụ của các hệ thống máy lạnh công nghiệp thường gặp.

-	Lắp đặt được các loại thiết bị phụ của hệ thống máy lạnh công nghiệp .

-	Rèn luyện thái độ nghiêm túc trong công việc.

8.1. Lắp đặt bơm

8.1.1. Tính chọn bơm

8.2.2. Lắp đặt

8.1.3. Hoàn thiện, chạy thử

8.2. Lắp đặt quạt

8.2.1. Tính chọn quạt gió

8.2.2. Lắp đặt

8.2.3. Hoàn thiện, chạy thử

8.3. Lắp đặt tháp giải nhiệt

8.3.1. Tính chọn tháp giải nhiệt

8.3.2. Lắp đặt tháp

8.3.3. Lắp đặt đường nước bổ sung

8.3.4. Hoàn thiện, chạy thử

8.4. Lắp đặt các bình tách dầu, tách lỏng

8.5. Lắp đặt các bình chứa

Bài 9: Lắp đặt kho, bể lạnh 						Thời gian:3 giờ

Mục tiêu của bài:

-	Trình bày được trình tự lắp đặt các loại kho lạnh, bể lạnh của hệ thống máy lạnh công nghiệp .

-	Nêu được các loại kho lạnh, bể lạnh của các hệ thống máy lạnh công nghiệp thường gặp.

-	Lắp đặt được các loại kho lạnh, bể lạnh của hệ thống máy lạnh công nghiệp

-	Rèn luyện thái độ nghiêm túc trong công việc.

9.1. Tính chọn

9.1.1. Kết cấu

9.1.2. Phương pháp bảo ôn

9.2. Lắp đặt

9.2.1. Chuẩn bị các điều kiện

9.2.2. Lắp đặt khung, giá

9.2.3. Bảo ôn

9.2.4. Lắp đặt các thiết bị phụ

9.3. Hoàn thiện

9.3.1. Phần bao che, bảo vệ

9.3.2. Kiểm tra độ kín

Kiểm tra								Thời gian: 2 giờ

Phần 3 Hiệu chỉnh, vận hành

Bài 10: Thử kín hệ thống	 					Thời gian: 6 giờ

Mục tiêu của bài:

-	Trình bày được trình tự thử kín hệ thống máy lạnh công nghiệp .

-	Thử kín được các loại hệ thống máy lạnh công nghiệp đạt yêu cầu kỹ thuật.

-	Rèn luyện thái độ nghiêm túc trong công việc.

10.1. Chuẩn bị

10.2. Thử kín các thiết bị

10.3. Thử kín các hệ thống đường ống

10.4. Thử kín toàn hệ thống

Bài 11: Hút chân không, nạp ga hệ thống 				Thời gian: 6 giờ

Mục tiêu của bài:

-	Trình bày được trình tự hút chân không, nạp ga hệ thống máy lạnh công nghiệp

-	Hút chân không, nạp ga được các loại hệ thống máy lạnh công nghiệp đạt yêu cầu kỹ thuật.

-	Rèn luyện thái độ nghiêm túc trong công việc.

11.1. Chuẩn bị

11.2. Thực hiện theo trình tự

11.3. Kiểm tra lượng ga nạp

Bài 12: Vận hành hệ thống 						Thời gian: 6 giờ

Mục tiêu của bài:

-	Trình bày được các nội dung cần thực hiện khi hoàn thiện lắp đặt hệ thống máy lạnh công nghiệp .

-	Thực hiện được công tác hoàn thiện các loại hệ thống máy lạnh công nghiệp đạt yêu cầu kỹ thuật, mỹ thuật.

-	Rèn luyện thái độ nghiêm túc trong công việc.

12.1. Gá lắp, căn chỉnh.

12.2. Vận hành, đo kiểm các thông số.

Kiểm tra									Thời gian: 2 giờ

IV. Điều kiện thực hiện môn học:

# 1. Phòng học chuyên môn hóa/nhà xưởng: Dùng cho một lớp thực hành 18 học sinh.

2. Trang thiết bị, máy móc:

+	Mô hình máy lạnh

+	Hệ thống lạnh kho lạnh, tủ đông.

+	Hệ thống máy đá cây

+	Máy hút chân không

+	Máy nén khí

3. Dụng cụ, học liệu, vật tư:

+	Timer, công tắc tơ, rơ le

+	Đèn hàn ôxi

+	Bộ đồ cơ khí

+	Ống đồng các cỡ

+	Que hàn

+	Băng dính cách điện

+	Gas các loại

+	Tài liệu tham khảo

V. Nội dung và phương pháp, đánh giá:

# 1. Nội dung:

- Kiến thức: 	+Trình bày cấu tạo, phân loại, nguyên lý làm việc của máy lạnh thương nghiệp.

- Kỹ năng: 	+ Thực hiện quy trình lắp đặt các máy lạnh thương nghiệp đạt yêu cầu kỹ thuật, công nghệ, an toàn cho người và thiết bị, đạt năng suất;

+ Thực hiện quy trình bảo trì, bảo dưỡng các máy lạnh thương nghiệp đạt yêu cầu kỹ thuật, công nghệ, an toàn cho người và thiết bị, đạt năng suất;

+ Hiệu chỉnh các thông số kỹ thuật của các máy lạnh thương nghiệp đảm bảo đạt yêu cầu kỹ thuật, công nghệ, an toàn cho người và thiết bị.

- Năng lực tự chủ và trách nhiệm: + Thể hiện tính kiên trì, cẩn thận trong khi sử dụng trang thiết bị nghề, cũng như¬ khi thao tác thực hiện bài tập, có trách nhiệm với sản phẩm.

+ Tổ chức nơi làm việc ngăn nắp, khoa học.

2. Phương pháp: Đánh giá bằng bài tập thực hành

VI. Hướng dẫn thực hiện môn học:

1. Phạm vi áp dụng môn học: để giảng dạy cho trình độ đào tạo Cao đẳng nghề ngành công nghệ kỹ thuật nhiệt.

# 2. Hướng dẫn về phương pháp giảng dạy, học tập môn học:

# - Giáo viên trước khi dạy cần phải căn cứ vào mục tiêu và nội dung của từng bài học, chọn phương pháp giảng dạy phù hợp, đặc biệt quan tâm phương pháp dạy học tích cực để người học có thể tham gia xây dựng bài học. Ngoài phương tiện giảng dạy truyền thống, nếu có điều kiện giáo viên nên sử dụng máy chiếu projector, laptop, và các phần mềm minh họa nhằm làm rõ và sinh động nội dung bài học.

# - Đối với các giờ thực hành, giáo viên cần chuẩn bị đầy đủ vật tư, dụng cụ và phương tiện và xưởng trường một cách đầy đủ.

# - Cuối mỗi buổi học, cần có sự đánh giá nhận xét kết quả buổi học.3. Những trọng tâm cần chú ý:

# 4. Tài liệu tham khảo:

# Khoa học Kỹ thuật, Hà Nội

# [2] Nguyễn Đức Lợi, Phạm Văn Tùy (2007), Tủ lạnh, máy kem, máy đá, máy điều hòa nhiệt độ, NXB Khoa học Kỹ thuật, Hà Nội

# [3] Nguyễn Đức Lợi, Phạm Văn Tùy, Đinh Văn Thuận (2007), Kỹ thuật lạnh ứng dụng, NXB Khoa học Kỹ thuật, Hà Nội.

# CHƯƠNG TRÌNH HỌC PHẦN

# Tên học phần: HỆ THỐNG ĐIỀU HÒA KHÔNG KHÍ CỤC BỘ

# Mã học phần: 23

Thời gian thực hiện học phần: 90 giờ; (Lý thuyết: 84 giờ; Kiểm tra: 6 giờ)

- Vị trí, tính chất của học phần:

- Vị trí: được bố trí ở học kỳ 3 , sau khi học xong các môn học cơ sở và các mô đun: Đo lường Điện - Lạnh, Lạnh cơ bản.

- Tính chất: chuyên môn nghề bắt buộc.

II. Mục tiêu học phần:

- Kiến thức:  Trình bày được cấu tạo, phân loại, nguyên lý làm việc của máy điều hòa cục bộ.

- Kỹ năng:

+ Lập được trình tự  lắp ráp các thiết bị của máy điều hòa cục bộ

+ Lập được trình tự  lắp đặt cục nóng, cục lạnh  máy điều hòa cục bộ

+  Lập được trình tự làm chân không nạp ga máy điều hòa cục bộ

+ Lập được trình tự lắp đặt điện trong máy điều hòa cục bộ

+  Lập được trình tự lắp đặt đường ống trong máy điều hòa cục bộ

+ Vận hành và bàn giao được sau lắp đặt

- Năng lực tự chủ và trách nhiệm: Cẩn thận ,kiên trì, làm việc nhóm và có trách nhiệm với công việc được giao;

III. Nội dung học phần:

1. Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian:

| Số TT | Tên các bài trong học phần | Thời gian (giờ) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Tổng số | Lý thuyết | Thực hành / thực tập/ thí nghiệm/ bài tập/ thảo luận | Kiểm tra |
|  | Phần 1 -Khảo sát | 20 |  |  |  |
| 1 | Tên bài 1: Nguyên lý làm việc, cấu tạo máy điều hoà một phần tử | 5 |  | 5 |  |
| 2 | Tên bài 2: Nguyên lý làm việc, cấu tạo máy điều hoà hai phần tử | 5 |  | 5 |  |
| 3 | Bài 3: Nguyên lý làm việc, cấu tạo máy điều hoà Multy | 5 |  | 5 |  |
| 4 | Bài 4: Nguyên lý làm việc, cấu tạo máy điều dân dụng Inverter | 3 |  | 3 |  |
|  | Kiểm tra | 2 |  |  | 2 |
|  | Phần 2 -Lắp đặt, sửa chữa | 50 |  |  |  |
| 5 | Bài 5: Sửa chữa máy điều hoà một phần tử | 15 |  | 15 |  |
| 6 | Bài 6: Lắp đặt máy điều hoà hai phần tử | 20 |  | 20 |  |
| 7 | Bài 7: Lắp đặt máy điều hoà Multy | 13 |  | 13 |  |
|  | Kiểm tra | 2 |  |  | 2 |
|  | Phần 3- Hiệu chỉnh, vận hành | 20 |  |  |  |
| 8 | Tên bài 8: Thử kín hệ thống | 6 |  | 6 |  |
| 9 | Tên bài 9: Hút chân không nạp ga | 6 |  | 6 |  |
| 10 | Tên bài 10: Vận hành hệ thống | 6 |  | 6 |  |
|  | Kiểm tra | 2 |  |  | 2 |
|  | Cộng | 90 |  | 84 | 6 |

2. Nội dung chi tiết:

Phần 1: Khảo sát

Bài 1: Nguyên lý làm việc, cấu tạo máy điều hoà một phần tử

Thời gian: 5 giờ

Mục tiêu:

- Đặc điểm máy điều hoà một phần tử.

- Cấu tạo các thiết bị máy điều hoà một phần tử

- Nguyên lý làm việc của các thiết bị

1. Đặc điểm, nguyên lý làm việc máy điều hoà một phần tử:

1.1. Đặc điểm máy điều hoà cửa sổ

1.2. Nguyên lý làm việc máy điều hoà một phần tử một chiều

1.3. Nguyên lý làm việc của máy hút ẩm

2. Cấu tạo máy điều hoà một phần tử

2.1. Cấu tạo, hoạt động của máy nén

2.2. Cấu tạo, hoạt động dàn ngưng tụ

2.3. Xác định tình trạng làm việc của dàn ngưng tụ

2.4. Cấu tạo, hoạt động dàn bay hơi

2.5. Cấu tạo, hoạt động cáp tiết lưu

2.6. Cấu tạo, hoạt động các thiết bị phụ

3. Mạch điện máy điều hoà một phần tử

3.1. Sơ đồ nguyên lý của mạch điện

3.2. Hoạt động các thiết bị

Bài 2: Nguyên lý làm việc, cấu tạo máy điều hoà hai phần tử	 Thời gian: 5 giờ

Mục tiêu:

- Đặc điểm máy điều hòa hai phần tử

- Sơ đồ nguyên lý máy điều hòa hai phần tử

- Cấu tạo các thiết bị máy điều hòa hai phần tử

- Nguyên lý làm việc của các thiết bị

- Trình bày nguyên lý làm việc máy điều hòa hai phần tử

1. Đặc điểm, nguyên lý làm việc máy điều hòa hai phần tử:

2. Cấu tạo máy điều hòa hai phần tử:

2.1. Cấu tạo, hoạt động của máy nén

2.2. Cấu tạo, hoạt động dàn ngưng tụ

2.3. Cấu tạo, hoạt động dàn bay hơi

2.4. Cấu tạo, hoạt động cáp tiết lưu

2.5. Cấu tạo, hoạt động các thiết bị phụ

3. Mạch điện máy điều hòa hai phần tử

3.1. Sơ đồ nguyên lý của mạch điện:

3.2.Giới thiệu sơ đồ nguyên lý

3.3. Thuyết minh sơ đồ nguyên lý

3.4. Cấu tạo, hoạt động các thiết bị:

Bài 3: Nguyên lý làm việc, cấu tạo máy điều hoà Multy	 Thời gian: 5 giờ

Mục tiêu:

- Đặc điểm máy điều hòa Multy

- Sơ đồ nguyên lý máy điều hòa Multy

- Cấu tạo các thiết bị máy điều hòa Multy

- Nguyên lý làm việc của các thiết bị

- Trình bày nguyên lý làm việc máy điều hòa Multy

1. Đặc điểm, nguyên lý làm việc máy điều hòa Multy:

1.1. Đặc điểm máy điều hoà Multy

1.2. Nguyên lý làm việc máy điều hòa Multy một chiều, hai chiều

1.3. Phân loại của máy điều hòa Multy

2. Cấu tạo Outdoor máy điều hòa Multy:

2.1. Cấu tạo, hoạt động của máy nén

2.2. Cấu tạo, hoạt động dàn ngưng tụ

2.3. Xác định tình trạng làm việc của dàn ngưng tụ

2.4. Cấu tạo, hoạt động dàn bay hơi

2.5. Cấu tạo, hoạt động cáp tiết lưu

2. Cấu tạo Outdoor máy điều hòa Multy:

2.1. Cấu tạo Indoor kiều treo tường

2.2. Cấu tạo Indoor kiều áp trần

2.3. Cấu tạo Indoor kiều đặt sàn

2.4. Cấu tạo Indoor kiều âm trần

2.5. Cấu tạo Indoor kiều dấu trần

2.6. Cấu tạo Indoor kiều tủ

3. Mạch điện máy điều hòa Multy

3.1. Sơ đồ nguyên lý của mạch điện:

3.2.Giới thiệu sơ đồ nguyên lý

3.3. Thuyết minh sơ đồ nguyên lý

3.4. Cấu tạo, hoạt động các thiết bị:

Bài 4: Nguyên lý làm việc, cấu tạo máy điều dân dụng  dụng Inverter		 Thời gian: 5 giờ

Mục tiêu:

- Đặc điểm máy điều hòa dân  dụng Inverter

- Sơ đồ nguyên lý máy điều hòa dân  dụng Inverter

- Cấu tạo các thiết bị máy điều hòa dân  dụng Inverter

- Nguyên lý làm việc của các thiết bị

- Trình bày nguyên lý làm việc máy điều hòa dân  dụng Inverter

1. Đặc điểm, nguyên lý làm việc máy điều hòa dân  dụng Inverter:

1.1. Đặc điểm máy điều hoà cửa sổ

1.2. Nguyên lý làm việc máy điều hòa dân  dụng Inverter một chiều

1.3. Nguyên lý làm việc của máy điều hòa dân  dụng Inverter hai chiều

2. Cấu tạo máy điều hòa dân  dụng Inverter:

2.1. Cấu tạo, hoạt động của máy nén

2.3. Cấu tạo, hoạt động dàn ngưng tụ

2.4. Xác định tình trạng làm việc của dàn ngưng tụ

2.5. Cấu tạo, hoạt động dàn bay hơi

2.6. Cấu tạo, hoạt động cáp tiết lưu

2.7. Cấu tạo, hoạt động các thiết bị phụ

3. Mạch điện máy điều hòa dân  dụng Inverter

3.1. Sơ đồ nguyên lý của mạch điện:

3.2.Giới thiệu sơ đồ nguyên lý

3.3. Thuyết minh sơ đồ nguyên lý

3.4. Cấu tạo, hoạt động các thiết bị:

Kiểm tra									Thời gian: 2 giờ

Phần 2: Lắp đặt, sửa chữa

Bài 5: Sửa chữa máy điều hoà một phần tử		   	Thời gian: 15 giờ

Mục tiêu:

- Xác định được quy trình sửa chữa máy

- Sử dụng dụng cụ, thiết bị đúng kỹ thuật, an toàn

- Cẩn thận, chính xác, nghiêm chỉnh thực hiện theo quy trình

- Đảm bảo an toàn.

1. Đọc bản vẽ bố trí máy và hệ thống điện

2. Chuẩn bị trang thiết bị, dụng cụ, vật tư phục vụ sửa chữa

3. Lắp đặt đường điện nguồn cho máy

4. Chạy thử máy:

Bài 6: Lắp đặt máy điều hoà hai phần tử				Thời gian: 20 giờ

Mục tiêu:

- Xác định được quy trình lắp đặt máy

- Lắp đặt theo bản vẽ thi công

- Lắp được máy đúng quy trình, đảm bảo yêu cầu kỹ thuật, thời gian

- Sử dụng dụng cụ, thiết bị đúng kỹ thuật, an toàn

- Cẩn thận, chính xác, nghiêm chỉnh thực hiện theo quy trình

- Đảm bảo an toàn.

1. Đọc bản vẽ thi công:

1.1. Đọc bản vẽ bố trí máy và hệ thống điện

1.2. Đọc bản vẽ lắp đặt của nhà sản xuất

2. Chuẩn bị trang thiết bị phục vụ lắp đặt

3. Lắp đặt dàn ngoài nhà:

3.1. Lấy dấu, lắp đặt giá đỡ

3.2. Lắp đặt dàn ngoài nhà vào giá đỡ

4. Lắp đặt dàn trong nhà:

4.1. Lấy dấu khoan, đục lỗ

4.2. Lắp đặt dàn trong nhà vào vị trí

5. Lắp đặt đường ống dẫn gas - điện và đường nước ngưng:

5.1. Chuẩn bị đường ống

5.2. Nối ống dẫn vào hai dàn

5.3. Nối ống thoát nước ngưng từ dàn lạnh ra

5.4. Đấu điện cho máy

5.5. Lắp đặt đường điện nguồn cho máy

6. Thử kín hệ thống:

6.1. Kiểm tra toàn hệ thống

6.2. Thổi sạch hệ thống

6.3. Thử kín hệ thống, khắc phục chỗ rò rỉ

7. Hút chân không:

7.1. Nối bơm chân không vào hệ thống

7.2. Chạy bơm chân không

7.3. Kiểm tra độ chân không

8. Chạy thử máy và nạp gas bổ xung:

8.1. Thông gas toàn hệ thống

8.2. Chạy thử hệ thống, kiểm tra thông số kỹ thuật, nạp gas bổ sung nếu cần

Bài 7: Lắp đặt máy điều hoà Multy              			Thời gian: 13 giờ

Mục tiêu:

- Xác định được quy trình lắp đặt máy

- Lắp đặt theo bản vẽ thi công

- Lắp được máy đúng quy trình, đảm bảo yêu cầu kỹ thuật, thời gian

- Sử dụng dụng cụ, thiết bị đúng kỹ thuật, an toàn

- Cẩn thận, chính xác, nghiêm chỉnh thực hiện theo quy trình

- Đảm bảo an toàn.

I. Lắp đặt Outdoor

1. Đọc bản vẽ thi công:

1.1. Đọc bản vẽ bố trí máy và hệ thống điện

1.2. Đọc bản vẽ lắp đặt của nhà sản xuất

2. Chuẩn bị trang thiết bị phục vụ lắp đặt:

3. Lắp đặt dàn ngoài nhà:

3.1. Lấy dấu, lắp đặt giá đỡ

3.2. Vận chuyển và lắp đặt dàn ngoài nhà vào giá đỡ

3.3. Căn chỉnh và cố định cục nóng

II. Lắp đặt Indoor kiểu treo tường

1. Đọc bản vẽ thi công:

1.1. Đọc bản vẽ bố trí Indoor kiểu treo tường và đường điện

1.2. Đọc bản vẽ lắp đặt của nhà sản xuất

2. Chuẩn bị trang thiết bị phục vụ lắp đặt:

3. Lắp đặt Indoor kiểu treo tường:

3.1. Lấy dấu khoan, đục lỗ

3.2. Lắp giá treo, lắp Indoor lên giá

3.3. Căn chỉnh và cố định Indoor

III. Lắp đặt Indoor kiểu áp trần

1. Đọc bản vẽ thi công:

1.1. Đọc bản vẽ bố trí Indoor kiểu áp trần

1.2. Đọc bản vẽ lắp đặt của nhà sản xuất

2. Chuẩn bị trang thiết bị phục vụ lắp đặt:

3. Lắp đặt Indoor kiểu áp trần:

3.1. Lấy dấu khoan, lắp giá treo

3.2. Lắp Indoor lên giá

3.3. Căn chỉnh và cố định Indoor

IV. Lắp đặt Indoor kiểu âm trần

1. Đọc bản vẽ thi công:

1.1. Đọc bản vẽ bố trí Indoor kiểu âm trần

1.2. Đọc bản vẽ lắp đặt của nhà sản xuất

2. Chuẩn bị trang thiết bị phục vụ lắp đặt:

3. Lắp đặt Indoor kiểu âm trần:

3.1. Lấy dấu khoan, lắp ty treo

3.2. Lắp Indoor lên ty treo

3.3. Căn chỉnh và cố định Indoor

V. Lắp đặt Indoor kiểu dấu trần

1. Đọc bản vẽ thi công:

1.1. Đọc bản vẽ bố trí Indoor kiểu dấu trần

1.2. Đọc bản vẽ lắp đặt của nhà sản xuất

2. Chuẩn bị trang thiết bị phục vụ lắp đặt:

3. Lắp đặt Indoor kiểu dấu trần:

3.1. Lấy dấu khoan, lắp ty treo

3.2. Lắp Indoor lên ty treo

3.3. Căn chỉnh và cố định Indoor

3.4. Lắp miệng thổi

3.5. Lắp miệng hồi

3.6. Lắp ống gió mềm

3.7. Căn chỉnh ống gió và miệng hút, thổi

VI. Lắp đặt Indoor kiểu tủ

1. Đọc bản vẽ thi công:

1.1. Đọc bản vẽ bố trí Indoor kiểu tủ

1.2. Đọc bản vẽ lắp đặt của nhà sản xuất

2. Chuẩn bị trang thiết bị phục vụ lắp đặt:

3. Lắp đặt Indoor kiểu tủ:

3.1. Lấy dấu khoan, lắp đỡ

3.2. Lắp Indoor lên giá

3.3. Căn chỉnh và cố định Indoor

Kiểm tra									Thời gian: 2 giờ

Phần 3 Hiệu chỉnh, vận hành

Bài 8: Thử kín hệ thống	 					Thời gian: 6 giờ

Mục tiêu của bài:

-	Trình bày được trình tự thử kín hệ thống máy lạnh.

-	Thử kín được các loại hệ thống máy lạnh đạt yêu cầu kỹ thuật.

8.1. Chuẩn bị

8.2. Thử kín các thiết bị

8.3. Thử kín các hệ thống đường ống

8.4. Thử kín toàn hệ thống

Bài 9: Hút chân không, nạp ga hệ thống 				Thời gian: 6 giờ

Mục tiêu của bài:

-	Trình bày được trình tự hút chân không, nạp ga hệ thống máy lạnh.

-	Hút chân không, nạp ga được các loại hệ thống máy lạnh đạt yêu cầu kỹ thuật.

9.1. Chuẩn bị

9.2. Thực hiện theo trình tự

9.3. Kiểm tra lượng ga nạp

Bài 10: Vận hành hệ thống 						Thời gian: 6 giờ

Mục tiêu của bài:

-	Trình bày được các nội dung cần thực hiện khi hoàn thiện lắp đặt hệ thống lạnh.

-	Thực hiện được công tác hoàn thiện các loại hệ thống máy lạnh đạt yêu cầu kỹ thuật, mỹ thuật.

-	Rèn luyện thái độ nghiêm túc trong công việc.

10.1. Gá lắp, căn chỉnh.

10.2. Vận hành, đo kiểm các thông số.

Kiểm tra								Thời gian: 2 giờ

IV. Điều kiện thực hiện môn học:

# 1. Phòng học chuyên môn hóa/nhà xưởng: Dùng cho một lớp thực hành 18 học sinh.

2. Trang thiết bị, máy móc:

+	Mô hình máy lạnh cục bộ : 1 ,2 cụm

+	Máy hút chân không

+	Máy nén khí

3. Dụng cụ, học liệu, vật tư:

+	Timer, công tắc tơ, rơ le

+	Đèn hàn ôxi

+	Bộ đồ cơ khí

+	Ống đồng các cỡ

+	Que hàn, cáp

+	Băng dính cách điện

+	Gas các loại

+	Tài liệu tham khảo

V. Nội dung và phương pháp, đánh giá:

1. Nội dung:

- Kiến thức: + Trình bày cấu tạo, phân loại, nguyên lý làm việc của máy lạnh cục bộ.

- Kỹ năng:

+ Lập trình tự và lắp đặt các thiết bị trao đổi nhiệt

+ Lập trình tự  và lắp đặt máy nén

+ Lập trình tự  và lắp đặt thiết bị tiết lưu

+ Lập trình tự  và lắp đặt phin sấy lọc

+ Lập trình tự và lắp đặt mạch điện

+  Lập trình tự và làm chân không nạp ga máy lạnh.

+ Vận hành và bàn giao được sau lắp đặt

- Năng lực tự chủ và trách nhiệm:

+ Thể hiện tính kiên trì, cẩn thận trong khi sử dụng trang thiết bị nghề, cũng như¬ khi thao tác thực hiện bài tập, có trách nhiệm với sản phẩm.

+ Tổ chức nơi làm việc ngăn nắp, khoa học.

2. Phương pháp: 	Đánh giá bằng bài tập thực hành

VI. Hướng dẫn thực hiện môn học:

1. Phạm vi áp dụng môn học: để giảng dạy cho trình độ đào tạo Cao đẳng nghề ngành công nghệ kỹ thuật nhiệt.

2. Hướng dẫn về phương pháp giảng dạy, học tập môn học:

- Diễn giải

- Trực quan

- Gợi mở

- Thực hành

- Phải có đầy đủ thiết bị cho học sinh, sinh viên thực tập

3. Những trọng tâm cần chú ý:

4. Tài liệu tham khảo:

- Máy và thiết bị lạnh- NXB Giáo dục

- Tủ lạnh, máy kem, máy đá, máy điều hòa nhiệt độ – NXB Giáo dục

Dạy nghề sửa chữa tủ lạnh, máy lạnh- Nguyễn Đức Lợi.

- Kỹ thuật lạnh ứng dụng - NXB Giáo dục

# CHƯƠNG TRÌNH HỌC PHẦN

# Tên học phần: HỆ THỐNG ĐIỀU HÒA KHÔNG KHÍ TRUNG TÂM

# Mã học phần:

Thời gian thực hiện học phần: 90 giờ; (Lý thuyết: 84 giờ; Kiểm tra: 6 giờ)

- Vị trí, tính chất của học phần:

- Vị trí: được bố trí ở học kỳ 3, sau khi học xong các môn học cơ sở và các môn kỹ thuật điều hòa không khí, Lạnh cơ bản.

- Tính chất: chuyên môn nghề bắt buộc.

- Mục tiêu học phần:

- Kiến thức:

+ Trình bày được nguyên lý hoạt động, cấu tạo và phân loại của hệ thống điều hòa không khí trung tâm.

+ Đọc và phân tích được các sơ đồ hệ thống lạnh và sơ đồ hệ thống điện của hệ thống điều hòa không khí trung tâm

+ Hiểu và phân tích được quy trình lắp đặt các hệ thống điều hòa không khí trung tâm  đạt yêu cầu kỹ thuật, công nghệ, an toàn cho người và thiết bị, đạt năng suất.

- Kỹ năng:

+ Thực hiện được quy trình lắp đặt các hệ thống điều hòa không khí trung tâm  đạt yêu cầu kỹ thuật, công nghệ, an toàn cho người và thiết bị, đạt năng suất;

+ Thực hiện được quy trình bảo trì, bảo dưỡng các hệ thống điều hòa không khí trung tâm  đạt yêu cầu kỹ thuật, công nghệ, an toàn cho người và thiết bị, đạt năng suất;

- Năng lực tự chủ và trách nhiệm:

Cẩn thận, kiên trì, làm việc nhóm và có trách nhiệm với công việc được giao;

- Nội dung học phần:

1.Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian:

| Số TT | Tên các bài trong học phần | Thời gian |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Tổng số | Lý thuyết | Thực hành / thực tập/ thí nghiệm/ bài tập/ thảo luận | Kiểm tra |
|  | Phần 1 Lý thuyết cơ bản | 20 |  |  |  |
| 1 | Tên bài 1: Nguyên lý làm việc | 5 |  | 5 |  |
| 2 | Tên bài 2: Cấu tạo, phân loại | 5 |  | 5 |  |
| 3 | Tên bài 3: Tính chọn thiết bị | 8 |  | 8 |  |
|  | Kiểm tra | 2 |  |  | 2 |
|  | Phần 2 Lắp đặt | 50 |  |  |  |
| 4 | Tên bài 4: Lắp đặt máy nén | 5 |  | 5 |  |
| 5 | Tên bài 5: Lắp đặt thiết bị trao đổi nhiệt | 5 |  | 5 |  |
| 6 | Tên bài 6: Lắp đặt thiết bị tiết lưu | 5 |  | 5 |  |
| 7 | Tên bài 7: Lắp đặt đường ống | 10 |  | 10 |  |
| 8 | Tên bài 8: Lắp đặt miệng thổi, miệng hút | 5 |  | 5 |  |
| 9 | Tên bài 9: Lắp đặt thiết bị điện | 13 |  | 13 |  |
| 10 | Tên bài 10: Lắp đặt thiết bị phụ | 5 |  | 5 |  |
|  | Kiểm tra | 2 |  | 2 | 2 |
|  | Phần 3 Hiệu chỉnh, hoàn thiện | 20 |  |  |  |
| 11 | Tên bài 11: Thử kín hệ thống | 5 |  | 5 |  |
| 12 | Tên bài 12: Hút chân không nạp ga | 5 |  | 5 |  |
| 13 | Tên bài 13: Hoàn thiện hệ thống | 8 |  | 8 |  |
|  | Kiểm tra | 2 |  |  | 2 |
|  | Cộng | 90 |  | 84 | 6 |

2. Nội dung chi tiết:

Phần 1: Lý thuyết cơ bản

Bài 1: Nguyên lý hoạt động        					Thời gian: 5 giờ

Mục tiêu của bài:

- Trình bày được nguyên lý hoạt động hệ thống điều hòa không khí trung tâm

- Đọc được các bản vẽ của hệ thống điều hòa không khí trung tâm

- Rèn luyện khả năng phân tích với thái độ nghiêm túc trong công việc.

1.1.  Nguyên lý hoạt động của hệ thống điều hòa không khí trung tâm

1.3.1. Lựa chọn các thông số

1.3.2. Chọn sơ đồ điều hòa

Bài 2: Cấu tạo, phân loại          					Thời gian: 5 giờ

Mục tiêu của bài:

- Trình bày được cấu tạo của các hệ thống điều hòa không khí trung tâm

- Nêu được một số các hệ thống điều hòa không khí trung tâm được ứng dụng trong thực tế.

- Chọn được hệ thống điều hòa không khí trung tâm phù hợp với thực tế và đảm bảo yêu cầu	kỹ thuật.

- Rèn luyện khả năng phân tích với thái độ nghiêm túc trong công việc.

2.1. Cấu tạo

2.1.1. Thiết bị cấp lạnh

2.1.2. Thiết bị cấp nhiệt

2.1.3. Thiết bị xử lý không khí

2.1.4. Hệ thống vận chuyển và cung cấp không khí

2.4.5. Hệ thống điều khiển

2.2. Phân loại

2.2.1. Theo đối tượng cần điều hòa

2.2.2. Theo kết cấu hệ thống

2.2.3. Theo phương pháp trao đổi nhiệt

Bài 3: Tính chọn thiết bị       						Thời gian: 8 giờ

Mục tiêu của bài:

- Trình bày được trình tự tính chọn các thiết bị của hệ thống điều hòa không khí trung tâm  .

- Tính chọn được công suất của các thiết bị trong hệ thống điều hòa không khí trung tâm  .

- Chọn được các loại thiết bị của hệ thống điều hòa không khí trung tâm  phù hợp yêu cầu kỹ thuật.

- Rèn luyện khả năng tính toán với thái độ nghiêm túc trong công việc.

3.1. Các thông số tính toán

3.1.1. Nhiệt độ

3.1.2. Công suất

3.2. Tính chọn thiết bị

3.2.1. Tính chọn máy nén

3.2.2. Tính chọn thiết bị ngưng tụ

3.3.3. Tính chọn thiết bị bay hơi

3.3.4. Tính chọn các thiết bị phụ

Kiểm tra									Thời gian: 2 giờ

Phần 2: Lắp đặt

Bài 4: Lắp đặt máy nén  						Thời gian: 5 giờ

Mục tiêu của bài:

- Trình bày được trình tự lắp đặt máy nén của hệ thống điều hòa không khí trung tâm .

- Nêu được các loại máy nén của các hệ thống điều hòa không khí trung tâm thường gặp.

- Lắp đặt được máy nén của hệ thống điều hòa không khí trung tâm .

- Rèn luyện thái độ nghiêm túc trong công việc

4.1. Các yêu cầu chung

4.2. Lắp đặt khung, bệ đỡ

4.2.1. Lắp khung, bệ đỡ máy

4.2.2. Chống rung

4.3. Lắp máy nén

4.3.1. Căn chỉnh, cố định máy nén

4.3.2. Kết nối phụ kiện

Bài 5: Lắp đặt thiết bị trao đổi nhiệt					Thời gian: 5 giờ

Mục tiêu của bài:

- Trình bày được trình tự lắp đặt thiết bị trao đổi nhiệt của hệ thống điều hòa không khí trung tâm .

- Nêu được các loại thiết bị trao đổi nhiệt của các hệ thống điều hòa không khí trung tâm thường gặp.

- Lắp đặt được thiết bị trao đổi nhiệt của hệ thống điều hòa không khí trung tâm .

- Rèn luyện thái độ nghiêm túc trong công việc.

5.1. Các yêu cầu chung

5.2. Lắp đặt thiết bị ngưng tụ

5.2.1. Thiết bị ngưng tụ trao đổi nhiệt với không khí

5.2.2. Thiết bị ngưng tụ trao đổi nhiệt với nước

5.3. Lắp đặt thiết bị bay hơi

5.3.1. Thiết bị bay hơi trao đổi nhiệt với không khí

5.3.2. Thiết bị bay hơi trao đổi nhiệt với nước

5.4. Lắp đặt buồng phun

5.4.1. Loại đặt đứng

5.4.2. Loại nằm ngang

5.5. Lắp đặt bình nước nóng

Bài 6: Lắp đặt thiết bị tiết lưu 					Thời gian: 5 giờ

Mục tiêu của bài:

- Trình bày được trình tự lắp đặt thiết bị tiết lưu của hệ thống điều hòa không khí trung tâm. Nêu được các loại thiết bị tiết lưu của các hệ thống điều hòa không khí trung tâm thường gặp.

- Tính chọn được thiết bị tiết lưu đạt yêu cầu kỹ thuật

- Lắp đặt được thiết bị tiết lưu của hệ thống điều hòa không khí trung tâm .

- Rèn luyện thái độ nghiêm túc trong công việc.

6.1. Các yêu cầu chung

6.2. Xác định thông số của thiết bị tiết lưu

6.3. Lắp đặt thiết bị tiết lưu

Bài 7: Lắp đặt đường ống		 				Thời gian: 10 giờ

Mục tiêu của bài:

- Trình bày được trình tự lắp đặt các loại đường ống của hệ thống điều hòa không khí trung tâm .

- Nêu được các loại đường ống của các hệ thống điều hòa không khí trung tâm thường gặp.

- Lắp đặt được các loại đường ống của hệ thống điều hòa không khí trung tâm .

- Rèn luyện thái độ nghiêm túc trong công việc.

7.1. Các loại đường ống trong hệ thống điều hòa không khí trung tâm

7.2. Lắp đặt đường ống dẫn môi chất

7.2.1. Tính chọn kích thước đường ống

7.2.2. Lắp đặt theo bảo vẽ

7.2.3. Bảo ôn đường ống

7.3. Lắp đặt đường ống nước lạnh

7.3.1. Tính chọn kích thước đường ống

7.3.2. Lắp đặt theo bảo vẽ

7.3.3. Bảo ôn đường ống

7.4. Lắp đặt đường ống dẫn không khí

7.4.1. Tính chọn kích thước đường ống

7.4.2. Lắp đặt theo bảo vẽ

7.4.3. Bảo ôn đường ống

7.5. Lắp đặt đường ống nước ngưng

7.6. Lắp đặt đường ống xả băng

7.7. Lắp đặt đường ống nước nóng

Bài 8: Lắp đặt miệng thổi, miệng hút	 			Thời gian: 5 giờ

Mục tiêu của bài:

- Trình bày được trình tự lắp đặt các loại miệng thổi, miệng hút của hệ thống điều hòa không khí trung tâm .

- Nêu được các loại miệng thổi, miệng hút của các hệ thống điều hòa không khí trung tâm thường gặp.

- Lắp đặt được các loại miệng thổi, miệng hút của hệ thống điều hòa không khí trung tâm .

- Rèn luyện thái độ nghiêm túc trong công việc.

8.1. Khái niệm và phân loại, yêu cầu miệng thổi, miệng hút:

8.1.1. Khái niệm về miệng thổi, miệng hút không khí

8.1.2. Chức năng, nhiệm vụ miệng hút, miệng thổi

8.1.3. Yêu cầu kỹ thuật đối với  miệng thổi, miệng hút không khí

8.2. Lắp đặt các loại miệng thổi thông dụng:

8.2.1. Xác định vị trí lắp đặt miệng thổi, hút

8.2.2. Tính chọn miệng thổi, miệng hút

8.2.3. Lập qui trình lắp đặt miệng thổi, hút

8.2.4. Tổ chức lắp đặt miệng thổi, hút theo qui trình

8.2.5. Kiểm tra tình trạng miệng thổi, hút sau khi lắp đặt

Bài 9: Lắp đặt thiết bị điện	 					Thời gian: 13 giờ

Mục tiêu của bài:

- Trình bày được trình tự lắp đặt các loại thiết bị điện của hệ thống điều hòa không khí trung tâm .

- Nêu được các loại thiết bị điện của các hệ thống điều hòa không khí trung tâm thường gặp.

- Lắp đặt được các loại thiết bị điện của hệ thống điều hòa không khí trung tâm .

- Rèn luyện thái độ nghiêm túc trong công việc.

9.1. Lắp đặt thiết bị điện điều khiển, đo kiểm, tự động

9.1.1. Kiểm tra thiết bị

9.1.2. Lắp đặt theo bảo vẽ

9.1.3. Kiểm tra

9.2. Lắp đặt thiết bị điện động lực

9.2.1. Kiểm tra thiết bị

9.2.2. Lắp đặt theo bảo vẽ

9.2.3. Kiểm tra

9.3. Lắp đặt đường dây, cáp điện

9.3.1. Tính chọn tiết diện dây, cáp điện

9.3.2. Lắp đặt theo bảo vẽ

9.3.3. Kiểm tra

Bài 10 : Lắp đặt thiết bị phụ 						Thời gian: 5 giờ

Mục tiêu của bài:

- Trình bày được trình tự lắp đặt các loại thiết bị phụ của hệ thống điều hòa không khí trung tâm .

- Nêu được các loại thiết bị phụ của các hệ thống điều hòa không khí trung tâm thường gặp.

- Lắp đặt được các loại thiết bị phụ của hệ thống điều hòa không khí trung tâm .

- Rèn luyện thái độ nghiêm túc trong công việc.

10.1. Lắp đặt bơm

10.1.1. Tính chọn bơm

10.1.2. Lắp đặt

10.1.3. Hoàn thiện, chạy thử

10.2.Lắp đặt quạt

10.2.1. Tính chọn quạt gió

10.2.2. Lắp đặt

10.2.3. Hoàn thiện, chạy thử

10.3. Lắp đặt tháp giải nhiệt

10.3.1. Tính chọn tháp giải nhiệt

10.3.2. Lắp đặt tháp

10.3.3. Lắp đặt đường nước bổ sung

10.3.4. Hoàn thiện, chạy thử

10.4. Lắp đặt bình giãn nở

10.5. Lắp đặt các bình tách dầu, tách lỏng

10.6. Lắp đặt các bình chứa

Kiểm tra									Thời gian: 2 giờ

Phần 3 Hiệu chỉnh, hoàn thiện

Bài 11 Thử kín hệ thống	 						Thời gian: 5 giờ

Mục tiêu của bài:

- Trình bày được trình tự thử kín hệ thống điều hòa không khí trung tâm .

- Thử kín được các loại hệ thống điều hòa không khí trung tâm đạt yêu cầu kỹ thuật.

- Rèn luyện thái độ nghiêm túc trong công việc.

11.1 Chuẩn bị

11.2 Thử kín các thiết bị

11.3 Thử kín các hệ thống đường ống

11.4 Thử kín toàn hệ thống

Bài 12 Hút chân không, nạp ga hệ thống 				Thời gian:5 giờ

Mục tiêu của bài:

- Trình bày được trình tự hút chân không, nạp ga hệ thống điều hòa không khí trung tâm .

- Hút chân không, nạp ga được các loại hệ thống điều hòa không khí trung tâm đạt yêu cầu kỹ thuật.

- Rèn luyện thái độ nghiêm túc trong công việc.

12.1 Chuẩn bị

12.2 Thực hiện theo trình tự

12.3 Kiểm tra lượng ga nạp

Bài 13 Hoàn thiện hệ thống 						Thời gian: 8 giờ

Mục tiêu của bài:

- Trình bày được các nội dung cần thực hiện khi hoàn thiện lắp đặt hệ thống điều hòa không khí trung tâm .

- Thực hiện được công tác hoàn thiện các loại hệ thống điều hòa không khí trung tâm đạt yêu cầu kỹ thuật, mỹ thuật.

- Rèn luyện thái độ nghiêm túc trong công việc.

13.1 Gá lắp, căn chỉnh.

13.2 Vận hành, đo kiểm các thông số.

Kiểm tra									Thời gian: 2 giờ

IV. Điều kiện thực hiện môn học:

# 1. Phòng học chuyên môn hóa/nhà xưởng: Dùng cho một lớp thực hành 18 học sinh.

2. Trang thiết bị, máy móc:

+	Máy Mô hình điều hòa không khí trung tâm

+	Mô hình Water Chiller.

+	Máy hút chân không

+	Máy nén khí

3. Dụng cụ, học liệu, vật tư:

+	Timer, công tắc tơ, rơ le

+	Đèn hàn ôxi

+	Bộ đồ cơ khí

+	Ống đồng các cỡ

+	Que hàn, cáp

+	Băng dính cách điện

+	Gas các loại

+	Tài liệu tham khảo

V. Nội dung và phương pháp, đánh giá:

1. Nội dung:

- Kiến thức:

+ Trình bày nguyên lý hoạt động, cấu tạo và phân loại của hệ thống điều hòa không khí trung tâm  .

+ Hiểu và phân tích quy trình lắp đặt các hệ thống điều hòa không khí trung tâm  đạt yêu cầu kỹ thuật, công nghệ, an toàn cho người và thiết bị

- Kỹ năng:

+ Thực hiện được quy trình lắp đặt các hệ thống điều hòa không khí trung tâm  đạt yêu cầu kỹ thuật, công nghệ, an toàn cho người và thiết bị, đạt năng suất;

+ Thực hiện được quy trình bảo trì, bảo dưỡng các hệ thống điều hòa không khí trung tâm  đạt yêu cầu kỹ thuật, công nghệ, an toàn cho người và thiết bị, đạt năng suất;

- Năng lực tự chủ và trách nhiệm:

+ Thể hiện tính kiên trì, cẩn thận trong khi sử dụng trang thiết bị nghề, cũng như¬ khi thao tác thực hiện bài tập, có trách nhiệm với sản phẩm.

+ Tổ chức nơi làm việc ngăn nắp, khoa học.

2. Phương pháp: 	Đánh giá bằng bài tập thực hành

VI. Hướng dẫn thực hiện môn học:

1. Phạm vi áp dụng môn học: để giảng dạy cho trình độ đào tạo Cao đẳng nghề Kỹ thuật máy lạnh & Điều hòa không khí..

2. Hướng dẫn về phương pháp giảng dạy, học tập môn học:

- Diễn giải

- Trực quan

- Gợi mở

- Thực hành

- Phải có đầy đủ thiết bị cho học sinh, sinh viên thực tập

3. Những trọng tâm cần chú ý:

4. Tài liệu tham khảo:

- Máy và thiết bị lạnh- NXB Giáo dục

- Tủ lạnh, máy kem, máy đá, máy điều hòa nhiệt độ – NXB Giáo dục

- Dạy nghề sửa chữa tủ lạnh, máy lạnh- Nguyễn Đức Lợi.

- Kỹ thuật lạnh ứng dụng - NXB Giáo dục

# CHƯƠNG TRÌNH HỌC PHẦN

# Tên học phần: ĐỒ ÁN CHUYÊN NGÀNH 1

# Mã học phần: 26

Thời gian thực hiện học phần: 45 giờ;

I. Vị trí, tính chất của học phần:

- Vị trí: được bố trí ở học kỳ 3,4 , sau khi học xong các môn học cơ sở

- Tính chất: chuyên môn nghề bắt buộc.

II. Mục tiêu học phần:

- Kiến thức:

- Giúp cho sinh viên tổng hợp toàn bộ kiến thức theo chương trình đã học bao gồm các môn chuyên ngành và cơ sở ngành.

- Kỹ năng:

- Sinh viên vận dụng  kiến thức để giải quyết một bài toán cụ thể trong thực tiễn.

- Năng lực tự chủ và trách nhiệm:

Cẩn thận ,kiên trì, làm việc nhóm và có trách nhiệm với công việc được giao;

III. Nội dung học phần:

  - Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian:

- Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian:

| Số TT |  | Tên các bài trong học phần |  | Thời gian (giờ) |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Tổng số |  | Lý thuyết |  | Thực hành / thực tập/ thí nghiệm/ bài tập/ thảo luận |  | # Kiểm tra |  |
| 1 |  | Công tác chuẩn bị |  | 10 |  |  |  | 10 |  |  |  |
| 2 |  | Lên kế hoạch khảo sát, đề cương thực hiện |  | 20 |  |  |  | 20 |  |  |  |
| 3 |  | Thực hiện đồ án |  | 25 |  |  |  | 25 |  |  |  |
|  |  | Cộng: |  | 45 |  |  |  | 45 |  |  |  |

2. Nội dung chi tiết:

| Chương 1: Công tác chuẩn bị | Thời gian:10 giờ |
| --- | --- |

Mục tiêu:

- Nắm được đề tài , nội dung được giao;

- Chuẩn bị chu đáo cho quá trình thực tập ;

1. Đăng ký đề tài

2. Phân bổ, nhận kế hoạch thực hiện

| Chương 2: Lên kế hoạch khảo sát, đề cương thực hiện | Thời gian: 10 giờ |
| --- | --- |

Mục tiêu:

- Tìm hiểu được ý tưởng để lên kế hoạch các bước thực hiện ;

-  Phân tích tài liệuchu đáo.

- Tìm hiểu được ý tưởng liên quan đến đề tài ;

- Tìm các tài liệu liên quan;

- Phân tích tài liệu .

| Chương 3: Thực hiện đồ án | Thời gian: 25 giờ |
| --- | --- |

Mục tiêu:

- Hoàn thành các giai đoạn đã chuẩn bị khi lên kế hoạch.

- Vận dụng kiến thức cơ bản đã học vào công việc ;

- Rèn luyện, nâng cao kỹ năng thực hành và kỹ năng làm việc độc lập, làm việc nhóm;

1. Hoàn thành nội dung đồ án

2. Thực hiện kiểm tra.

IV. Điều kiện thực hiện môn học:

- Học sinh đã hoàn thành chương trình lý thuyết và thực tập cơ bản tại nhà trường

V. Nội dung và phương pháp, đánh giá:

Căn cứ vào báo cáo, nhận xét của cán bộ hướng dẫn đồ án đánh giá cho mỗi học sinh .

VI. Hướng dẫn thực hiện môn học:

1. Phạm vi áp dụng môn học: để giảng dạy cho trình độ đào tạo Cao đẳng nghề ngành công nghệ kỹ thuật nhiệt.

2. Hướng dẫn về phương pháp giảng dạy, học tập môn học:

- Diễn giải

- Trực quan

- Gợi mở

- Thực hành

- Phải có đầy đủ thiết bị cho học sinh, sinh viên thực tập

3. Những trọng tâm cần chú ý:

4. Tài liệu tham khảo:

- Các tài liệu chuyên ngành đã học

VI. Hướng dẫn thực hiện môn học:

1. Phạm vi áp dụng môn học: để giảng dạy cho trình độ đào tạo Cao đẳng nghề ngành công nghệ kỹ thuật nhiệt.

2. Hướng dẫn về phương pháp giảng dạy, học tập môn học:

- Diễn giải

- Trực quan

- Gợi mở

- Thực hành

- Phải có đầy đủ thiết bị cho học sinh, sinh viên thực tập

3. Những trọng tâm cần chú ý:

4. Tài liệu tham khảo:

- Máy và thiết bị lạnh- NXB Giáo dục

- Tủ lạnh, máy kem, máy đá, máy điều hòa nhiệt độ – NXB Giáo dục

Dạy nghề sửa chữa tủ lạnh, máy lạnh- Nguyễn Đức Lợi.

- Kỹ thuật lạnh ứng dụng - NXB Giáo dục

# CHƯƠNG TRÌNH HỌC PHẦN

# Tên học phần: TÍNH TOÁN, THIẾT KẾ LẮP ĐẶT HỆ THỐNG MÁY LẠNH

# Mã học phần: 24

Thời gian thực hiện học phần: 45 giờ; (Lý thuyết: 43 giờ; Kiểm tra: 2 giờ)

I. Vị trí, tính chất của học phần:

- Vị trí: Môn học được bố trí giảng dạy ở HKIII.

- Tính chất: Là môn học thuộc chương trình bắt buộc.

II. Mục tiêu học phần:

- Kiến thức:

- Trình bày được phương pháp tính toán tải lạnh, thiết lập sơ đồ hệ thống lạnh cần có, lựa chọn máy và thiết bị trang bị cho hệ thống;

- Tính sơ bộ được công suất, số lượng, chủng loại máy và thiết bị, thiết kế và thể hiện được sơ đồ lắp nối hệ thống trên bản vẽ;

- Lắp đặt được hệ thống máy lạnh vừa thiết kế trên mô hình mô phỏng.

- Cẩn thận trong khi tính toán.

- Kỹ năng:

- Kỹ năng tính toán, phân tích, đánh giá và tư vấn các ưu và nhược điểm của các hệ thống điều hòa không khí cho các công trình.

- Biết chuyển đổi một số đơn vị đo và giải được một số bài tập đơn giản.

- Kỹ  năng làm việc nhóm, giao tiếp và khả năng đọc hiểu các sơ đồ hệ thống lạnh.

- Năng lực tự chủ và trách nhiệm: Kỹ năng tư duy để giải quyết các bài tập về truyền nhiệt và đọc được các tài liệu kỹ thuật liên quan.

III. NỘI DUNG MÔ ĐUN:

1. Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian:

| Số TT | Tên các bài trong học phần | Thời gian (giờ) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Tổng số | Lý thuyết | Thực hành / thực tập/ thí nghiệm/ bài tập/ thảo luận | # Kiểm tra |
| 1 | Tính toán xác định phụ tải lạnh | 15 | 15 |  |  |
| 2 | Thiết kế sơ bộ hệ thống máy lạnh | 15 | 14 |  | 1 |
| 3 | Lắp đặt hệ thống máy lạnh. | 15 | 14 |  | 1 |
|  | Cộng | 45 | 43 |  | 2 |

2. Nội dung chi tiết:

Bài 1: Tính toán xác định phụ tải lạnh		    Thời gian: 18 giờ

Mục tiêu:

- Xác định kết cấu hộ dùng lạnh:

+ Nếu là tổ hợp kho lạnh: Tính số lượng kho, xác định kích thước, kết cấu và bố trí mặt bằng tổ hợp kho lạnh

+ Nếu là kho lạnh đơn chiếc: Xác định kích thước, kết cấu, mặt bằng kho

+ Nếu là bể đá khối: Xác định kích thước, kết cấu, mặt bằng

- Xác định đối tượng cần làm lạnh, kiểu làm lạnh (Trực tiếp/gián tiếp), bố trí, sắp xếp sản phẩm,...

+ Nhiệt độ lạnh cần đạt

- Tính toán phụ tải lạnh:

+ Tính cách nhiệt, cách ẩm, kiểm tra đọng sương, đọng ẩm của vách

+ Xác định phụ tải máy nén và thiết bị, chọn máy nén và các thiết bị

- Cẩn thận trong khi tính toán

- Tổ chức nơi làm việc ngăn nắp, khoa học

1. Xác định kết cấu hộ dùng lạnh (Tổ hợp kho lạnh/buồng lạnh/bể đá/ ...), đối tượng cần làm lạnh, kiểu làm lạnh (Trực tiếp/gián tiếp), bố trí, sắp xếp sản phẩm... Nhiệt độ lạnh cần đạt

1.1. Xác định diện tích xây dựng, kích thước, số lượng các loại phòng/hoặc kích thước kho bảo quản/Bể nước đá,...Định kết cấu các vách ngăn che.

1.2. Nhiệt độ lạnh xác định theo nhiệm vụ hoặc theo sản phẩm cần làm lạnh

2. Tính toán phụ tải lạnh:

2.1. Tính dòng nhiệt truyền qua kết cấu bao che

2.2. Tính dòng nhiệt do sản phẩm và bao bì/khuôn/khay tỏa ra

2.3. Tính dòng nhiệt do vận hành : Động cơ, bơm, quạt, người, đèn,...

2.4. Tính dòng nhiệt do thông gió, rò lọt

2.5. Tính dòng nhiệt từ sản phẩm: Thịt, cá/ nước đá,...

3. Tính cách nhiệt,cách ẩm, kiểm tra đọng sương, đọng ẩm của vách:

3.1. Tính chiều dày các lớp cách nhiệt

3.2. Kiểm tra đọng sương trên vách

3.3. Kiểm tra đọng ẩm trong vách

4. Xác định phụ tải máy nén và phụ tải thiết bị, chọn máy nén và các thiết bị:

4.1. Tính phụ tải máy nén

4.2. Tính phụ tải dàn lạnh

4.3. Xây dựng và tính toán chu trình lạnh

4.4. Chọn máy nén và các thiết bị

Bài 2: Thiết kế  sơ bộ hệ thống máy lạnh		Thời gian: 18 giờ

Mục tiêu:

- Thiết kế sơ đồ nguyên lý hệ thống máy lạnh

- Chọn đường ống, van và các thiết bị phụ khác của hệ thống máy lạnh

- Cẩn thận trong khi tính toán

- Tổ chức nơi làm việc ngăn nắp, khoa học

1. Bố trí, sắp xếp thiết bị, xây dựng và vẽ sơ đồ nguyên lý chi tiết các cụm máy thiết bị và toàn  hệ thống

2. Chọn vật liệu, đường kính ống, van các loại và các thiết bị khác cho hệ thống

3. Kiểm tra cuối bài

- Báo cáo trình diễn bản vẽ để G/V đánh giá, góp ý

- Xem xét nội dung trình bày bản vẽ

- Đánh giá chất lượng thể hiện bản vẽ.

- Đạt / chưa đạt (phải chỉnh sửa để được dự kiểm tra đánh giá cuối môđun)

Bài 3: Lắp đặt hệ thống máy lạnh			Thời gian: 54 giờ

Mục tiêu:

- Phân loại, xác định chính xác công suất hệ thống máy lạnh

- Lắp đặt hệ thống máy lạnh dựa theo sơ đồ nguyên lý hệ thống máy lạnh

- Bố trí thiết bị, tính toán xác định kích thước hệ thống

- Lắp ráp, vận hành chạy thử sản phẩm vừa lắp đặt đúng yêu cầu kỹ thuật, kiểm tra các thông số kỹ thuật

- Cẩn thận trong khi tính toán

- Tổ chức nơi làm việc ngăn nắp, khoa học

1. Chuẩn bị các điều kiện cho lắp đặt

2. Lắp đặt cụm máy nén

3. Lắp đặt thiết bị trao đổi nhiệt, van tiết lưu

4. Lắp đặt hệ thống đường ống

5. Lắp đặt các thiết bị phụ

6. Lắp đặt hệ thống điện

IV. ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN MÔ ĐUN:

1. Phòng học chuyên môn hóa:  Dùng cho một lớp thực hành 18 học sinh.

2. Trang thiết bị, máy móc:

+ Máy vi tính, máy in...

+Máy chủ

+ Máy chiếu đa phương tiện

V. PHƯƠNG PHÁP VÀ NỘI DUNG ĐÁNH GIÁ:

1. Nội dung:

-Về kiến thức :

+  Phương pháp tính toán tải lạnh, thiết lập sơ đồ hệ thống lạnh cần có, lựa chọn máy và thiết bị trang bị cho hệ thống.

-Về kỹ năng :

+ Tính sơ bộ công suất, số lượng, chủng loại máy và thiết bị, thiết kế và thể hiện được sơ đồ lắp nối hệ thống trên bản vẽ;

+ Lắp đặt  hệ thống máy lạnh vừa thiết kế trên mô hình mô ph

-Về thái độ:

+ Thể hiện tính kiên trì, cẩn thận trong khi sử dụng trang thiết bị nghề, cũng như khi thao tác thực hiện bài tập, có trách nhiệm với sản phẩm.

+ Tổ chức nơi làm việc ngăn nắp, khoa học.

+ Chuyên cần thực tập, đảm bảo thời gian tham gia học tập mô đun. Có đủ các bài kiểm tra định kỳ theo đúng quy chế hiện hành.

- Phương pháp đánh giá

- Về kiến thức : Đánh giá qua bài viết tự luận hoặc trắc nghiệm khách quan

-Về kỹ năng :Đánh giá bằng bài tập thực hành

Các kiến thức và kỹ năng trên sẽ được đánh giá qua các bài kiểm tra định kỳ dạng tích hợp và bài kiểm tra kết thúc. Điểm trung bình của các  bài kiểm tra định kỳ phải đạt ≥ 5,0 trở nên, bài kiểm tra kết thúc phải đạt ≥  5 điểm theo khung điểm 10

-Về thái độ : Được đánh giá bằng phương pháp theo dõi và ghi chép trong sổ tay của giáo viên bộ môn

VI. HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN:

1. Phạm vi áp dụng chương trình:

- Là học phần bắt buộc với tất cả các học viên cao đẳng nghề.

- học phần được tiến hành sau khi đã học xong các môn học kỹ thuật cơ sở, các học phần chuyên môn nghề như: lạnh cơ bản, hệ thống máy lạnh dân dụng và thương nghiệp, hệ thống máy lạnh công nghiệp;

2. Hướng dẫn một số điểm chính về phương pháp giảng dạy:

-  Lý thuyết:  Nghe giảng trên lớp

- Thảo luận ở tổ, nhóm có sự kiểm tra, giúp đỡ của G/V theo lịch làm việc

3. Những trọng tâm chương trình cần chú ý: Tất cả các bài

4. Tài liệu cần tham khảo:

-  Nguyễn Đức Lợi, Phạm Văn Tuỳ. Máy và thiết bị lạnh. NXB Giáo dục

- Nguyễn Đức Lợi, Phạm Văn Tuỳ. Kỹ thuật lạnh cơ sở. NXB Giáo dục

- Nguyễn Đức Lợi, Phạm Văn Tuỳ. Tủ lạnh, máy kem, máy đá: Nhà xuất bản khoa học và kỹ thuật.

- Giáo trình, sổ tay thiết kế, các tiêu chuẩn nhà nước liên quan...

# CHƯƠNG TRÌNH HỌC PHẦN

# Tên học phần:  CHUYÊN ĐỀ MÁY LẠNH

# Mã học phần: 30

Thời gian thực hiện học phần: 60 giờ; (Thực hành : 54 giờ; Kiểm tra: 6 giờ)

I. Vị trí, tính chất của học phần:

- Vị trí: Sau khi đã được học các môn học, mô đun kỹ thuật cơ sở và chuyên môn;

- Tính chất:Đây là môn học tự chọn

II. Mục tiêu học phần:

- Kiến thức:

- Trình bày được chức năng, nhiệm vụ, cấu tạo, hoạt động của các thiết bị trong hệ thống lạnh hấp thụ, hấp phụ rắn

- Phân tích được những kiến thức cơ bản nhất về lắp đặt thiết bị lạnh sử dụng công nghệ khác với công nghệ máy lạnh nén hơi.

- Kỹ năng:

- Phân biệt được sự khác nhau giữa cấu tạo, nguyên lý làm việc của các hệ thống lạnh thông thường (máy lạnh nén hơi) với máy lạnh hấp thụ, hấp phụ rắn. Nắm được ưu nhược điểm, phạm vi, và hướng phát triển của hệ thống máy lạnh này;

- Nhận biết được các thiết bị trong hệ thống lạnh hấp thụ, hấp phụ rắn;

- Năng lực tự chủ và trách nhiệm:

Cẩn thận, kiên trì, có trách nhiệm với công việc được giao.

III. Nội dung học phần:

  - Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian:

| TT | Nội dung | Thời gian |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Tổng số | Lý thuyết | Bài tập | Kiểm tra |
| I | Máy lạnh hấp thụ Đại cương: Chu trình lý thuyết: Môi chất dùng trong máy lạnh hấp thụ: Máy lạnh hấp thụ nước/Bromualiti (H2O/LiB Máy lạnh hấp thụ amôniắc/nước: Máy lạnh hấp thụ hai và nhiều cấp: Máy lạnh hấp thụ khuếch tán: Máy lạnh hấp thụ chu kỳ: Kiểm tra: | 24 |  | 22 | 2 |
| II | Máy lạnh ÊJECTƠ Khái niệm: Nguyên lý làm việc và chu trình lý thuyết của máy lạnh ÊJECTƠ: Tính toán nhiệt thiết bị lạnh ÊJECTƠ Đặc điểm của chu trình thực trong máy lạnh ÊJECTƠ Quá trình làm việc và kết cấu của máy lạnh ÊJECTƠ: Các phần tử cơ bản của hệ thống lạnh ÊJECTƠ Kiểm tra: | 12 |  | 10 | 2 |
| III | Thiết bị lạnh dùng năng lượng mặt trời . Khái niệm Máy lạnh hấp phụ rắn dùng năng lượng mặt trời Cấu tạo thiết bị máy lạnh hấp phụ: Tính toán nhiệt: Hệ thống lạnh sản xuất nước đá: Tổ hợp hệ thống sản xuất nước đá và nước nóng: Máy lạnh hấp thụ dùng năng lượng mặt trời: Kiểm tra: | 24 |  | 22 | 2 |
|  | Cộng | 60 |  | 54 | 6 |

2. Nội dung chi tiết:

Chương 1: Máy lạnh hấp thụ				Thời gian: 24giờ

Mục tiêu:

- Hiểu đựoc các kiến thức về các chu trình máy lạnh hấp thụ

- Tính toán được các chu trình máy lạnh;

- Có lòng yêu nghề, ham thích tìm hiểu các hệ thống lạnh khác.

1. Đại cương:              							Thời gian: 2giờ

2. Chu trình lý thuyết: 							Thời gian: 3giờ

3. Môi chất dùng trong máy lạnh hấp thụ:			Thời gian: 3giờ

4. Máy lạnh hấp thụ nước/Bromualiti (H2O/LiBr):		Thời gian: 2giờ

5. Máy lạnh hấp thụ amôniắc/nước:				Thời gian: 3giờ

6. Máy lạnh hấp thụ hai và nhiều cấp:				Thời gian: 4giờ

7. Máy lạnh hấp thụ khuếch tán: 					Thời gian: 3giờ

8. Máy lạnh hấp thụ chu kỳ:						Thời gian: 2giờ

9. Kiểm tra:									Thời gian: 2giờ

Chương 2: Máy lạnh ÊJECTƠ				Thời gian: 12giờ

Mục tiêu

- Hiểu đựoc các kiến thức về các chu trình máy lạnh ÊJECTƠ

- Tính toán đựoc chu trình máy lạnh ÊJECTƠ

- Có lòng yêu nghề, ham thích tìm hiểu các hệ thống lạnh khác.

1. Khái niệm:										Thời gian: 1giờ

2. Nguyên lý làm việc và chu trình lý thuyết của máy lạnh ÊJECTƠ:

Thời gian: 2giờ

3. Tính toán nhiệt thiết bị lạnh ÊJECTƠ: 			       	Thời gian: 2giờ

4. Đặc điểm của chu trình thực trong máy lạnh ÊJECTƠ:	  Thời gian: 1giờ

5. Quá trình làm việc và kết cấu của máy lạnh ÊJECTƠ:	   Thời gian: 2giờ

6. Các phần tử cơ bản của hệ thống lạnh ÊJECTƠ:   	       	Thời gian: 2giờ

6.1. ÊJECTƠ

6.2. Thiết bị bay hơi

6.3. Thiết bị ngưng tụ

7. Kiểm tra:								     	Thời gian: 2giờ

Chương 3: Thiết bị lạnh dùng năng lượng mặt trời      Thời gian: 24giờ

Mục tiêu

- Hiểu đựoc các kiến thức về các chu trình máy lạnh hấp phụ rắn dùng năng lượng mặt trời.

- Tính toán  đựocnhiệt chu trình máy lạnh hấp phụ rắn

- Có lòng yêu nghề, ham thích tìm hiểu các hệ thống lạnh khác.

1. Khái niệm:                                						Thời gian: 1giờ

2. Máy lạnh hấp phụ rắn dùng năng lượng mặt trời:      		Thời gian: 4giờ

2.1 Than hoạt tính

2.2 Silicagel

3. Cấu tạo thiết bị máy lạnh hấp phụ:   					Thời gian: 3giờ

3.1 Sơ đồ nguyên lý

3.2 Nguyên tắc hoạt động

4. Tính toán nhiệt:  									Thời gian: 4giờ

4.1 Tính toán nhiệt cho dàn bay hơi

4.2 Tính toán nhiệt thiết bị ngưng tụ

5. Hệ thống lạnh sản xuất nước đá:  					Thời gian: 4giờ

5.1. Sơ đồ hệ thống

5.2. Nguyên tắc hoạt động

5.3. Cấu tạo của các thiết bị

6. Tổ hợp hệ thống sản xuất nước đá và nước nóng: 	       Thời gian: 4giờ

6.1. Sơ đồ hệ thống

6.2. Nguyên tắc hoạt động

6.3. Cấu tạo của các thiết bị

7. Máy lạnh hấp thụ dùng năng lượng mặt trời:			Thời gian: 2giờ

8. Kiểm tra:									Thời gian: 2giờ

IV. ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH:

1. Lớp học/ Phòng thực hành:

- Lớp học thực hành  bố trí cho 18 HSSV, nếu đông hơn phải bố trí phòng rộng,  đủ bàn ghế phù hợp với độ tuổi HSSV.

- Các phòng học chuyên môn hóa khác của nghề.

2. Trang thiết bị máy móc:

- Mô hình máy lạnh hấp thụ các loại

- Máy lạnh hấp thụ các loại

- Máy lạnh ÊJECTƠ

- Thiết bị lạnh dùng năng lượng mặt trời

3. Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu:

- Bộ đồ nghề điện lạnh chuyên dụng

- Ampe kìm

- Dầu lạnh, giẻ lau, dây điện, công tắc, áp tô mát, ......

V. PHƯƠNG PHÁP VÀ NỘI DUNG ĐÁNH GIÁ:

1. Nội dung:

* Kiến thức:

- Chức năng, nhiệm vụ, cấu tạo, hoạt động của các thiết bị trong hệ thống lạnh hấp thụ, hấp phụ rắn

- Phân tích những kiến thức cơ bản nhất về kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí sử dụng công nghệ khác với công nghệ máy lạnh nén hơi

- Ưu nhược điểm, phạm vi, và hướng phát triển của các hệ thống máy lạnh;

* Kỹ năng:

- Phân biệt sự khác nhau giữa cấu tạo, nguyên lý làm việc của các hệ thống lạnh thông thường (máy lạnh nén hơi) với máy lạnh hấp thụ, hấp phụ rắn.;

- Nhận biết các thiết bị trong hệ thống lạnh hấp thụ, hấp phụ rắn;

* Thái độ:

- Có lòng yêu nghề, ham thích tìm hiểu các hệ thống lạnh khác.

2. Phương pháp:

- Kiểm tra kiến thức bằng hình thức trắc nghiệm khách quan;

- Kiểm tra kỹ năng qua các phần thực hành;

- Kiểm tra thái độ qua việc chấp hành nội qui học tập và số giờ tham gia học tập mô đun;

- Kiểm tra kết thúc mô đun bằng hình thức trắc nghiệm.

VI. HƯỚNG DẪN CHƯƠNG TRÌNH:

1. Phạm vi áp dụng chương trình: - Chương trình giảng dạy cho nghề công nghệ kỹ thuật nhiệt lạnh trình độ Cao đẳng nghề

2. Hướng dẫn một số điểm chính về phương pháp giảng dạy môn học:

- Giảng giải

- Trực quan

- Thảo luận nhóm

3. Những trọng tâm chương trình cần chú ý:

- Sự khác biệt của hệ thống lạnh hấp thụ và hấp phụ so với các chu trình máy lạnh nén hơi

- Cấu tạo hoạt động của từng thiết bị trong hệ thống, các sơ đồ hệ thống lạnh

- Tính toán các chu trình

4. Sách giáo khoa và tài liệu tham khảo:

- Nguyễn Đức Lợi, Phạm Văn Tuỳ. Kỹ thuật lạnh cơ sở. NXB giáo dục.

- Nguyễn Đức Lợi, Phạm Văn Tuỳ. Kỹ thuật lạnh ứng dụng. NXB giáo dục

- TS Hoàng Dương Hùng. Năng lượng mặt trời lý thuyết và ứng dụng. NXB Khoa Học Kỹ Thuật

- Nguyễn Đức Lợi , Phạm Văn Tuỳ. Môi chất lạnh. NXB giáo dục.

- Nguyễn Đức Lợi , Phạm Văn Tuỳ. Bài tập kỹ thuật lạnh. NXB giáo dục.

# CHƯƠNG TRÌNH HỌC PHẦN

# Tên học phần: THỰC TẬP TỐT NGHIỆP

# Mã học phần: 28

Thời gian thực hiện học phần: 270 giờ;

- Vị trí, tính chất của học phần:

- Vị trí: được bố trí trước khi thi tốt nghiệp cuối khóa học.

- Tính chất: chuyên môn nghề bắt buộc.

- Mục tiêu học phần:

- Kiến thức:

- Giúp cho sinh viên tổng hợp toàn bộ kiến thức theo chương trình đã học bao gồm các môn chuyên ngành và cơ sở ngành.

- Kỹ năng:

- Nâng cao được nhận thức nghề nghiệp, vận dụng kiến thức lý thuyết và tay nghề cơ bản đã học vào thực tế, nâng cao trình độ tay nghề chuyên môn, có kinh nghiệm đáp ứng nhu cầu cho các doanh nghiệp khi ra trường;

- Năng lực tự chủ và trách nhiệm:

Cẩn thận ,kiên trì, làm việc nhóm và có trách nhiệm với công việc được giao;

- Nội dung học phần:

  - Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian:

| Số TT | Tên các bài trong mô đun | Thời gian |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Tổng số | Lý thuyết | Thực hành | Kiểm tra* |
| 1 | Công tác chuẩn bị thực tập | 20 |  | 20 |  |
| 2 | Khảo sát sơ đồ mặt bằng hệ thống lạnh | 30 |  | 30 |  |
| 3 | Khảo sát sơ đồ điện hệ thống lạnh | 30 |  | 30 |  |
| 4 | Thực tập lắp đặt | 30 |  | 30 |  |
| 5 | Thực tập vận hành | 40 |  | 40 |  |
| 6 | Thực tập sửa chữa | 40 |  | 40 |  |
| 7 | Thực tập bảo trì | 40 |  | 40 |  |
| 7 | Lập báo cáo tổng hợp đợt thực tập tốt nghiệp | 40 |  | 32 | 8 |
|  | Cộng: | 270 |  | 262 | 8 |

2. Nội dung chi tiết:

2. Nội dung chi tiết:

| Bài 1: Công tác chuẩn bị thực tập | Thời gian: 20 giờ |
| --- | --- |

Mục tiêu:

- Nắm được nội quy, quy chế về thực tập tốt nghiệp;

- Chuẩn bị chu đáo cho quá trình thực tập ;

- Sẵn sàng nhận nhiệm vụ.

1. Phổ biến nội quy, quy chế, nội dung cách thức, thời gian địa điểm thực tập

2. Đăng ký cơ quan thực tập

3. Phân bổ, nhận kế hoạch thực tập

| Bài 2: Khảo sát sơ đồ mặt bằng hệ thống lạnh | Thời gian: 30 giờ |
| --- | --- |

Mục tiêu:

- Tìm hiểu được cơ cấu tổ chức nhân sự bộ phận phụ trách hệ thống lạnh bảo quản thực phẩm, hệ thống lạnh bảo quản và thiết bị hệ thống lạnh và công tác tổ chức lắp đặt, vận hành hệ thống lạnh bảo quản thực phẩm của siêu thị;

- Giao tiếp, ứng xử, quan sát tốt để tìm hiểu thông tin về doanh nghiệp;

- Khiêm tốn, cầu thị, chu đáo, cẩn thận.

1. Tìm hiểu cơ cấu tổ chức tốt nghiệp

1.1. Tìm hiểu cơ cấu tổ chức nhân sự bộ phận phụ trách hệ thống lạnh

1.2. Tìm hiểu về hệ thống lạnh bảo quản và thiết bị hệ thống lạnh

1.3. Tìm hiểu về công tác tổ chức lắp đặt, vận hành hệ thống lạnh bảo quản thực phẩm

| Bài 3: Khảo sát sơ đồ điện hệ thống lạnh | Thời gian: 30 giờ |
| --- | --- |

Mục tiêu:

- Tìm hiểu được qui mô cung cấp điện cho các thiết bị hệ thống lạnh và về công tác tổ chức lắp đặt, vận hành hệ thống lạnh của nhà máy;

- Giao tiếp, ứng xử, quan sát tốt để tìm hiểu thông tin về doanh nghiệp;

- Khiêm tốn, cầu thị, chu đáo, cẩn thận.

1. Tìm hiểu sơ đồ điện động lực hệ thống

2. Tìm hiểu sơ đồ điện điều khiển hệ thống

| Bài 4: Thực tập lắp đặt | Thời gian: 30 giờ |
| --- | --- |

Mục tiêu:

- Vận dụng kiến thức cơ bản đã học vào công việc thực tập của cơ sở;

- Rèn luyện, nâng cao kỹ năng thực hành trong lĩnh vực lắp đặt, vận hành thiết bị hệ thống lạnh thương nghiệp và kỹ năng làm việc độc lập, làm việc nhóm;

- Khiêm tốn học hỏi, chịu khó làm việc, tuân thủ nội quy cơ quan và phân xưởng thực tập.

1. Tìm hiểu và chấp hành nội quy cơ quan và phân xưởng thực tập

2. Tìm hiểu các hệ thống thiết bị đơn vị đang sử dụng

3. Thực tập lắp đặt máy lạnh dân dụng

| Bài 5: Thực tập vận hành | Thời gian: 40 giờ |
| --- | --- |

Mục tiêu:

- Vận dụng kiến thức và kỹ năng thực hành cơ bản đã học vào công việc thực tập của cơ sở;

- Rèn luyện, nâng cao kỹ năng thực hành trong lĩnh vực lắp đặt, vận hành thiết bị hệ thống lạnh thương nghiệp và kỹ năng làm việc độc lập, làm việc nhóm;

- Khiêm tốn học hỏi, chịu khó làm việc, tuân thủ nội quy cơ quan và phân xưởng thực tập.

1. Tìm hiểu và chấp hành nội quy cơ quan và phân xưởng thực tập

2. Tìm hiểu các hệ thống thiết bị đơn vị đang sử dụng

3. Thực tập vận hành tủ đông và xe đông lạnh

| Bài 6: Thực tập sửa chữa | Thời gian: 40 giờ |
| --- | --- |

Mục tiêu:

- Vận dụng kiến thức và kỹ năng thực hành cơ bản đã học vào công việc thực tập của cơ sở;

- Rèn luyện, nâng cao kỹ năng thực hành trong lĩnh vực vận hành, lắp đặt hệ thống lạnh và kỹ năng làm việc độc lập, làm việc nhóm;

- Khiêm tốn học hỏi, chịu khó làm việc, tuân thủ nội quy cơ quan và phân xưởng thực tập.

1. Tìm hiểu và chấp hành nội quy cơ quan và phân xưởng thực tập

2. Tìm hiểu các hệ thống thiết bị đơn vị đang sử dụng

3. Thực tập vận hành, lắp đặt hệ thống lạnh kho lạnh

| Bài 7: Thực tập bảo trì | Thời gian: 40 giờ |
| --- | --- |

Mục tiêu:

- Vận dụng kiến thức và kỹ năng thực hành cơ bản đã học vào công việc thực tế của cơ sở;

- Rèn luyện, nâng cao kỹ năng thực hành trong lĩnh vực lắp đặt, vận hành hệ thống tủ đông và kỹ năng làm việc độc lập, làm việc nhóm;

- Khiêm tốn học hỏi, chịu khó làm việc, tuân thủ nội quy cơ quan và phân xưởng thực tập.

1. Tìm hiểu và chấp hành nội quy cơ quan và phân xưởng thực tập

2. Tìm hiểu các hệ thống thiết bị đơn vị đang sử dụng

3. Thực tập bảo trì và lên kế hoạch định kỳ.

| Bài 10: Lập báo cáo tổng hợp đợt thực tập tốt nghiệp | Thời gian: 40 giờ |
| --- | --- |

Mục tiêu:

- Trình bày được những kiến thức tiếp thu được về công nghệ, quy trình thực tế của đơn vị, nhà máy khảo sát và thực tập;

- Lập báo cáo  tình hình hoạt động thực tế của đơn vị, nhà máy đến khảo sát và thực tập;

- Phát hiện được những công nghệ mới nhà máy, đơn vị thực tập đang áp dụng;

- Nghiêm túc, trung thực và cẩn thận.

IV. Điều kiện thực hiện môn học:

- Học sinh đã hoàn thành chương trình lý thuyết và thực tập cơ bản tại nhà trường

-  Học sinh phải được đi thực tập tốt nghiệp tại các cơ sở đúng chuyên ngành điện lạnh

V. Nội dung và phương pháp, đánh giá:

Căn cứ vào báo cáo, nhận xét của cán bộ hướng dẫn thực tập của doanh nghiệp tổng hợp đánh giá cho mỗi học sinh .

VI. Hướng dẫn thực hiện môn học:

- Thực tập tốt nghiệp là 1 khâu quan trọng của quá trình đào tạo nghề. Nhà trường cần có quá trình liên hệ khảo sát các đơn vị tốt nghiệp, doanh nghiệp có tốt nghiệp các sản phẩm phù hợp chuyên

- Thực tập chuyên ngành nghề có thể được thực hiện ở các đơn vị tốt nghiệp :

- Các nhà máy đông lạnh thực phẩm, thủy sản, nhà máy nước đá, đồ uống...

- Các nhà hàng, khách sạn

- Các cơ sở sửa chữa điện lạnh...

1. Phạm vi áp dụng chương trình:

Họcphần này được sử dụng  cho trình độ đào tạo Cao đảng nghề CNKTN.

2. Hướng dẫn một số điểm chính về phương pháp giảng dạy môn học:

Để đạt hiệu quả cao của quá trình thực tập tốt nghiệp, giáo viên nhà trường cần thường xuyên liên hệ với các cán bộ, công nhân trực tiếp quản lý, hướng dẫn học sinh tại đơn vị để hỗ trợ và thống nhất nội dung chuyên môn trong suốt quá trình học sinh thực tập mà mục tiêu mô đun đã đề ra. Cập nhật thực tế, giải đáp kịp thời những thắc mắc của học sinh , liên hệ lý thuyết với thực hành.

3. Những trọng tâm chương trình cần chú ý:

Học phần thực tập tốt nghiệp có một đặc thù riêng biệt, mỗi phần học đều có Khảo sát - Ghi chép - Phân tích - Thực hành - Đánh giá vào sổ Thực tập theo sự hướng dẫn của cán bộ kỹ thuật hoặc công nhân lành nghề của đơn vị tốt nghiệp.

Việc đánh giá kết quả được thực hiện khi kết thúc thực tập, Căn cứ vào báo cáo, nhận xét của cán bộ hướng dẫn thực tập của doanh nghiệp tổng hợp đánh giá cho mỗi học sinh .

Điểm được đánh giá là một trong các điểm thi tốt nghiệp

4. Tài liệu cần tham khảo:

- Căn cứ vào đơn vị thực tập tốt nghiệp để tìm các tài liệu tham khảo phù hợp với công việc được thực hành yêu cầu

- Các tài liệu chuyên ngành đã học