UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT	Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

LÝ TỰ TRỌNG TP. HỒ CHÍ MINH

# CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

# Tên ngành, nghề: KỸ THUẬT MÁY LẠNH VÀ ĐIỀU HÒA KHÔNG KHÍ

# Mã ngành, nghề: 5520205

Trình độ đào tạo: Trung cấp

Hình thức đào tạo: Chính quy (Tín chỉ)

Đối tượng tuyển sinh: Tốt nghiệp THCS hoặc tương đương

# Thời gian đào tạo: 2 năm

# 1. Mục tiêu đào tạo

# 1.1. Mục tiêu chung:

+  Có kiến thức cơ sở, kiến thức ngành và chuyên ngành điện lạnh.

+ Đọc được bản vẽ sơ đồ điện, nhiệt và giải thích được hoạt động, nguyên lý làm việc các thiết bị trong hệ thống lạnh dân dụng, hệ thống lạnh công nghiệp, hệ thống điều hòa không khí.

+ Phân tích được các nguyên nhân, hiện tượng hư hỏng trong quá trình lắp đặt, vận hành các hệ thống lạnh dân dụng và công nghiệp, điều hòa không khí, đưa ra giải pháp khắc phục.

# + Phân tích được các đặc tính kỹ thuật, so sánh được các thông số kỹ thuật của các chi tiết, cụm chi tiết, các thiết bị lạnh trong hệ thống máy lạnh;

# + Biết được chức năng và phạm vi sử dụng của các thiết bị trong từng lĩnh vực.

+ Có kiến thức về an toàn lao động trong công nghiệp.

# 1.2. Mục tiêu cụ thể:

# + Thực hiện được quy trình lắp đặt các thiết bị lạnh đạt yêu cầu kỹ thuật, công nghệ, an toàn cho người và thiết bị;

# + Thực hiện được quy trình bảo trì, bảo dưỡng các thiết bị lạnh đạt yêu cầu kỹ thuật, công nghệ, an toàn cho người và thiết bị;

# + Hiệu chỉnh các thông số kỹ thuật của các thiết bị lạnh đảm bảo đạt yêu cầu kỹ thuật, công nghệ, an toàn cho người và thiết bị;

# + Bàn giao thiết bị (hệ thống máy lạnh công nghiệp hoặc hệ thống điều hòa trung tâm...) và hướng dẫn sử dụng (hoặc chuyển giao công nghệ) cho người sử dụng;

# + Tổ chức và điều hành được hoạt động của tổ, nhóm lắp đặt;

# + Vận hành, khai thác các thiết bị lạnh an toàn đúng kỹ thuật;

# + Sử dụng trang bị bảo hộ an toàn đúng kỹ thuật, sơ cứu được nạn nhân khi xảy ra sự cố.

# 1.3. Vị trí việc làm sau khi tốt nghiệp:

+ Khả năng công tác: Đảm nhiệm các công việc về điện lạnh như thiết kế cơ bản và thi  công các hệ thống lạnh điều hòa không khí tại các công ty cơ điện lạnh, các xí nghiệp nhà máy chế biến thủy – hải sản, công nghệ lạnh thực phẩm,  nhà máy dệt, dược phẩm, các cao ốc văn phòng, khách sạn, siêu thị.

+ Vị trí công tác: Nhân viên kỹ thuật điện lạnh hoặc phụ trách điều hành trong doanh nghiệp.

# 2. Khối lượng kiến thức và thời gian khóa học:

- Số lượng học phần: 24

- Khối lượng kiến thức, kỹ năng toàn khóa học: 65tín chỉ

- Khối lượng các học phần chung/ đại cương: 390 giờ

- Khối lượng các học phần chuyên môn: 1065giờ

- Khối lượng lý thuyết: 600 giờ; Thực hành, thực tập, thí nghiệm: 855 giờ

- Thời gian khóa học:  2 năm

# 3. Nội dung chương trình:

| Mã học phần | Tên môn học | Số tín chỉ | Thời gian học tập ( giờ) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Tổng số | Trong đó |  |  |
|  |  |  |  | Lý thuyết | Thực hành/ thực tập/ thí nghiệm/ bài tập/ thảo luận | Kiểm tra |
| I | Các học phần chung/ đại cương | 20 | 390 | 198 | 180 | 12 |
| 01 | Chính trị | 2 | 30 | 28 |  | 2 |
| 02 | Pháp luật | 1 | 15 | 13 |  | 2 |
| 03 | Giáo dục thể chất (*) | 1 | 30 |  | 30 |  |
| 04 | Giáo dục quốc phòng - An ninh (*) | 5(2/3) | 120 | 28 | 90 | 2 |
| 05 | Tin học (*) | 4(2/2) | 90 | 28 | 60 | 2 |
| 06 | Ngoại ngữ (*) | 4 | 60 | 58 |  | 2 |
| 07 | Kỹ năng mềm (*) | 3 | 45 | 43 |  | 2 |
| II | Các học phần chuyên môn ngành, nghề | 45 | 1065 | 368 | 675 | 22 |
| II.1 | Học phần cơ sở | 16 | 270 | 200 | 60 | 10 |
| 08 | Cơ sở kỹ thuật điện | 3 | 45 | 43 |  | 2 |
| 09 | Cơ sở nhiệt động kỹ thuật và truyền nhiệt | 4 | 60 | 58 |  | 2 |
| 10 | Cơ sở kỹ thuật lạnh | 3 | 45 | 43 |  | 2 |
| 11 | An toàn lao động điện- lạnh | 2 | 30 | 28 |  | 2 |
| 12 | Điện tử cơ bản | 2 | 30 | 28 |  | 2 |
| 13 | Thực tập Gò - Hàn | 2 | 60 |  | 60 |  |
| II.2 | Học phần chuyên môn ngành | 25 | 720 | 127 | 585 | 8 |
| 14 | Kỹ thuật điều hòa không khí | 3 | 45 | 43 |  | 2 |
| 15 | Trang bị điện hệ thống lạnh | 2 | 30 | 28 |  | 2 |
| 16 | Autocad | 2 | 30 | 28 |  | 2 |
| 17 | Anh văn chuyên ngành | 2 | 30 | 28 |  | 2 |
| 18 | Thực tập lạnh cơ bản | 3 | 90 |  | 90 |  |
| 19 | Thực tập hệ thống máy lạnh dân dụng và thương nghiệp | 3 | 90 |  | 90 |  |
| 20 | Thực tập hệ thống điều hoà không khí cục bộ | 3 | 90 |  | 90 |  |
| 21 | Đồ án | 1 | 45 |  | 45 |  |
| 22 | Thực tập tốt nghiệp | 6 | 270 |  | 270 |  |
| II.3 | Học phần tự chọn | 4 | 75 | 41 | 30 | 4 |
| 23 | Điều hòa không khí Ô tô | 2(1/1) | 45 | 13 | 30 | 2 |
| 24 | Tính toán, thiết kế lắp đặt sơ bộ hệ thống điều hoà không khí | 2 | 30 | 28 |  | 2 |
| Tổng |  | 65 | 1455 | 566 | 855 | 34 |

# 4. Hướng dẫn sử dụng chương trình:

4.1. Hướng dẫn xác định nội dung và thời gian cho các hoạt động ngoại khóa:

Cần căn cứ vào điều kiện cụ thể, khả năng của trường và kế hoạch đào tạo hàng năm theo từng khóa học, lớp học và hình thức tổ chức đào tạo đã xác định trong chương trình đào tạo và công bố theo từng ngành để xác định nội dung và thời gian cho các hoạt động ngoại khóa đảm bảo đúng quy định.

4.2. Hướng dẫn kiểm tra hết học phần:

Thời gian tổ chức kiểm tra hết học phần cần xác định và có hướng dẫn cụ thể theo từng học phần trong chương trình đào tạo.

4.3. Hướng dẫn xét công nhận tốt nghiệp:

+ Người học phải học hết chương trình đào tạo và phải tích lũy đủ số tín chỉ theo quy định trong chương trình đào tạo.

+ Hiệu trưởng nhà trường căn cứ vào kết quả tích lũy của người học để quyết định việc công nhận tốt nghiệp cho người học.

+ Hiệu trưởng các trường căn cứ vào kết quả xét công nhận tốt nghiệp để cấp bằng tốt nghiệp theo quy định của trường.

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày       tháng       năm 2017

HIỆU TRƯỞNG

# CHƯƠNG TRÌNH HỌC PHẦN

# Tên học phần:   CƠ SỞ KỸ THUẬT ĐIỆN

# Mã học phần:  08

Thời gian thực hiện học phần:  45 giờ; (Lý thuyết: 43 giờ; Kiểm tra: 2 giờ)

- Vị trí, tính chất của học phần:

- Vị trí:  bố trí ở học kỳ 1.

- Tính chất: là môn học cơ sở .

- Mục tiêu học phần:

- Kiến thức:

- Trình bày được các kiến thức cơ bản về mạch điện 1 chiều, xoay chiều.

- Phân tích được từ trường của dòng xoay chiều 1 pha, 3 pha, làm nền tảng để tiếp thu kiến thức chuyên môn phần điện trong chuyên ngành;

- Kỹ năng: Rèn luyện tư duy logic về mạch điện, nắm được các phương pháp cơ bản giải 1 mạch điện đơn giản.

- Năng lực tự chủ và trách nhiệm: Cẩn thận, kiên trì, có trách nhiệm với công việc được giao.

- Nội dung học phần:

1. Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian:

| TT | Tên các bài trong học phần | Thời gian |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Tổng số | Lý thuyết | Thực hành / thực tập/ thí nghiệm/ bài tập/ thảo luận | Kiểm tra |
| 1 | Mạch điện 1 chiều - Khái niệm dòng 1 chiều - Các phần tử của mạch điện - Cách ghép nguồn 1 chiều - Cách ghép phụ tải 1 chiều - Các định luật cơ bản của mạch điện - Công và công suất - Phương pháp dòng điện nhánh - Phương pháp dòng điện vòng | 9 | 7 | 2 |  |
| 2 | Từ trường - Khái niệm về từ trường - Các đại lượng từ cơ bản - Lực điện từ - Từ trường của 1 số dạng dây dẫn có dòng điện | 9 | 7 | 2 |  |
| 3 | Hiện tượng cảm ứng điện từ - Nguyên tắc biến cơ năng thành điện năng - Nguyên tắc biến điện năng thành cơ năng - Hiện tượng tự cảm - Hiện tượng hỗ cảm - Dòng điện Phu cô (xoáy) | 9 | 9 |  |  |
| 4 | Mạch điện xoay chiều hình sin 1 pha - Khái niệm về dòng điện hình sin - Các thông số đặc trưng cho đại lượng hình sin - Giá trị hiệu dụng của dòng hình sin - Biểu thị các lượng hình sin bằng đồ thị véc tơ - Mạch hình sin thuần trở - Mạch hình sin thuần điện cảm - Mạch hình sin thuần điện dung - Mạch điện R- L- C nối tiếp và song song. - Công suất và hệ số công suất | 9 | 6 | 2 | 1 |
| 5 | Mạch điện xoay chiều hình sin 3 pha - Khái niệm về mạch điện hình sin 3 pha - Hệ thống điện xoay chiều 3pha - Các đại lượng Dây - Pha trong mạch điện 3 pha - Cách nối dây MFĐ 3 pha hình sao (Y) - Cách nối dây MFĐ 3 pha hình tam giác (∆) - Phụ tải nối sao, phụ tải cân bằng nối sao - Phụ tải cân bằng nối tam giác - Từ trường đập mạch - Từ trường quay | 9 | 6 | 2 | 1 |
|  | Cộng | 45 | 43 | 0 | 2 |

2. Nội dung chi tiết:

Chương 1: Mạch điện 1 chiều						Thời gian: 9 giờ

1. Mục tiêu:

- Trình bày được những kiến thức cơ bản về mạch điện 1 chiều, các ứng dụng trong thực tiễn, làm cơ sở cho việc tiếp thu kiến thức kỹ thuật điện phục vụ chuyên ngành học;

- Rèn luyện khả năng tư duy logic mạch điện.

2. Nội dung chương:

1. Khái niệm dòng 1 chiều:

1.1. Định nghĩa dòng điện

1.2. Bản chất dòng điện trong các môi trường

1.3. Cường độ dòng điện

1.4. Mật độ dòng điện

1.5. Điện trở vật dẫn

1.6. Điều kiện duy trì dòng điện lâu dài

2. Các phần tử của mạch điện:

2.1. Định nghĩa mạch điện

2.2. Các phần tử mạch điện

2.3. Kết cấu 1 mạch điện

3. Cách ghép nguồn 1 chiều:

3.1. Đấu nối tiếp các nguồn điện thành bộ

3.2. Đấu song song các nguồn điện thành bộ

3.3. Đấu hỗn hợp các nguồn điện

4. Các định luật cơ bản của mạch điện:

4.1. Định luật Ôm

4.2. Định luật Kiếckhốp

5. Công và công suất:

5.1. Công của dòng điện

5.2. Công suất của dòng điện

6. Phương pháp dòng điện nhánh

7. Phương pháp dòng điện vòng

Chương 2: Từ trường							Thời gian:9 giờ

1. Mục tiêu:

- Trình bày được những kiến thức cơ bản về từ trường, bản chất từ trường để từ đó hiểu được các ứng dụng của từ trường trong các thiết bị điện thực tế;

- Rèn luyện khả năng tư duy trừu tượng về từ trường của dòng điện với ứng dụng của nó.

2. Nội dung chương:

1. Khái niệm về từ trường

1.1. Từ trường của nam châm vĩnh cửu

1.2. Từ trường của dòng điện

1.3. Chiều từ trường của một số dây dẫn mang dòng điện

2. Các đại lượng từ cơ bản

2.1. Sức từ động (lực từ hoá)

2.2. Cường độ từ trường

2.3. Cường độ từ cảm

2.4. Hệ số từ thẩm

2.5. Từ thông

3. Lực điện từ

3.1. Lực tác dụng của từ lên dây dẫn có dòng điện

3.2. Lực tác dụng giữa 2 dây dẫn song song có dòng điện

4. Từ trường của 1 số dạng dây dẫn có dòng điện

4.1. Từ trường của dòng điện trong dây dẫn thẳng

4.2. Từ trường của cuộn dây hình xuyến

Chương 3: Cảm ứng điện từ						Thời gian: 9 giờ

1.Mục tiêu:

- Trình bày và phân tích được nội dung cơ bản về các hiện tượng của cảm ứng điện từ;

- Rèn luyện khả năng tư duy trừu tượng về các hiện tượng cụ thể của cảm ứng điện từ.

2. Nội dung chương:

1. Hiện tượng cảm ứng điện từ:

1.1. Định luật cảm ứng điện từ

1.2. Sức điện động cảm ứng trong vòng dây có từ thông biến thiên

1.3. Sức điện động cảm ứng trong dây dẫn thẳng chuyển động cắt từ trường

1.4. Sức điện động cảm ứng trong cuộn dây

2. Nguyên tắc biến cơ năng thành điện năng

2.1. Nguyên tắc

2.2. Thực tế

3. Nguyên tắc biến điện năng thành cơ năng

3.1. Nguyên tắc

3.2. Thực tế

4. Hiện tượng tự cảm, hỗ cảm

4.1. Hệ số tự cảm

4.2. Sức điện động tự cảm

4.3. Hệ số hỗ cảm

4.4. Sức điện động hỗ cảm

4.5. Ứng dụng

5. Dòng điện Phu cô (xoáy)

5.1. Hiện tượng

5.2. Ý nghĩa

5.3. Hiệu ứng mặt ngoài

Chương 4: Mạch điện xoay chiều hình sin 1 pha  			Thời gian: 9 giờ

1.Mục tiêu:

- Trình bày đượckiến thức cơ bản về dòng điện hình sin nói chung và dòng hình sin 1 pha nói riêng;

- Rèn luyện khả năng tư duy logic, các ứng dụng trong thực tế, vận dụng hiểu biết tiếp thu các kiến thức chuyên ngành.

2. Nội dung chương:

1. Khái niệm về dòng hình sin:

1.1. Định nghĩa

1.2. Nguyên lý tạo ra sức điện động xoay chiều hình sin

2. Các thông số đặc trưng cho đại lượng hình sin:

3. Giá trị hiệu dụng của dòng hình sin:

3.1. Định nghĩa

3.2. Cách tính theo biên độ

4. Biểu thị lượng hình sin bằng đồ thị véc tơ:

5. Mạch hình sin thuần trở:

5.1. Quan hệ dòng - áp

5.2. Công suất

6. Mạch hình sin thuần cảm:

6.1. Quan hệ dòng - áp

6.2. Công suất

7. Mạch hình sin thuần dung:

7.1. Quan hệ dòng - áp

7.2. Công suất

8. Mạch R - L - C mắc nối tiếp:

8.1. Quan hệ dòng áp

8.2. Cộng hưởng điện áp

8.3. Các loại công suất của dòng điện hình sin

8.4. Hệ số công suất

8.5. Bài tập áp dụng

9. Kiểm tra

Chương 5: Mạch điện xoay chiều 3 pha				Thời gian: 9 giờ

1.Mục tiêu:

- Trình bày và phân tích được kiến thức cơ bản về dòng xoay chiều 3pha, hệ thống điện xoay chiều 3 pha

- Rèn luyện khả năng tư duy trừu tượng các hiện tượng cụ thể của hệ thống điện xoay chiều 3 pha, ứng dụng trong thực tế

2. Nội dung chương:

1. Khái niệm về mạch điện hình sin 3 pha:

1.1. Định nghĩa

1.2. Nguyên lýmáy phát điện 3 pha

1.3. Biểu thức sức điện động 3pha

1.4. Đồ thị thời gian và đồ thị véc tơ

2. Các đại lượng "Dây - Pha" trong mạch 3 pha:

2.1. Cách nối mạch điện 3 pha

2.2. Các định nghĩa

3. Cách nối dây máy phát điện 3pha hình sao (Y):

3.1. Cách nối

3.2. Quan hệ các đại lượng Dây - Pha

4. Cách nối dây máy phát điện 3 pha hình tam giác (∆):

4.1. Cách nối

4.2. Quan hệ các đại lượng Dây - Pha

5. Phụ tải nối sao (Y):

5.1. Mạch 3 pha có dây trung tính có trở kháng không đáng kể

5.2. Mạch 3 pha đấu sao đối xứng

6. Phụ tải cân bằng nối tam giác (∆):

7. Từ trường quay 3 pha - Từ trường đập mạch:

7.1. Từ trường quay 3 pha

7.2. Từ trường đập mạch

IV. Điều kiện thực hiện môn học:

1. Phòng học chuyên môn hóa:  Dùng cho một lớp lý thuyết.

2. Trang thiết bị, máy móc:

- Máy chiếu PROJECTOR

- Bảng, phấn các sơ đồ

3. Dụng cụ, học liệu,

- Các sơ đồ

- Giáo trình

- Tài liệu hướng dẫn học sinh học.

V. Nội dung và phương pháp, đánh giá:

# 1. Nội dung:

- Kiến thức:

- Trình bày được các kiến thức cơ bản về mạch điện 1 chiều, xoay chiều.

- Phân tích được từ trường của dòng xoay chiều 1 pha, 3 pha, làm nền tảng để tiếp thu kiến thức chuyên môn phần điện trong chuyên ngành;

- Kỹ năng: Rèn luyện tư duy logic về mạch điện, nắm được các phương pháp cơ bản giải 1 mạch điện đơn giản.

- Năng lực tự chủ và trách nhiệm:

+ Thể hiện tính kiên trì, cẩn thận trong khi sử dụng trang thiết bị nghề, cũng như khi thao tác thực hiện bài tập, có trách nhiệm với sản phẩm.

# 2. Phương pháp:  Các kiến thức và kỹ năng trên sẽ được đánh giá qua các bài kiểm tra định kỳ và bài kiểm tra kết thúc.

VI. Hướng dẫn thực hiện môn học:

1. Phạm vi áp dụng môn học: để giảng dạy cho trình độ đào tạo Trung cấp

# 2. Hướng dẫn về phương pháp giảng dạy, học tập môn học:

# - Viết phấn nội dung bài giảng và giảng giải trực tiếp cho học sinh hiểu;

# - Khi giảng dạy giáo viên có thể sử dụng máy vi tính và máy chiếu, áp dụng các loại giáo án điện tử.

# 3. Những trọng tâm cần chú ý : chương 2,3,5

# 4. Tài liệu tham khảo:

[1]. Vụ trung học chuyên nghiệp- Dạy nghề Giáo trình Kỹ thuật điện –NXB Giáo dục , năm 2002.

[2]. Đặng Văn Đào, Kỹ thuật điện Lý thuyết và 100 bài giải - NXB KHHT Hà nội  – năm 1994.

[3]. Nguyễn Ngọc Tân – Kỹ thuật đo –NXB Khoa học kỹ thuật  - năm 1998

CHƯƠNG TRÌNH HỌC PHẦN

# Tên học phần:  CƠ SỞ NHIỆT ĐỘNG KỸ THUẬT VÀ TRUYỀN NHIỆT

# Mã học phần:  09

Thời gian thực hiện học phần:  60 giờ; (Lý thuyết: 58 giờ; Kiểm tra: 02 giờ)

- Vị trí, tính chất của học phần:

- Vị trí: là môn học cơ sở kỹ thuật chuyên ngành, được bố trí giảng dạy ở HKI, chuẩn bị các kiến thức cần thiết cho các phần học kỹ thuật chuyên môn tiếp theo.

- Tính chất: là môn học cơ sở.

- Mục tiêu học phần:

- Kiến thức:

- Cung cấp các kiến thức cơ bản về nhiệt động kỹ thuật, các khái niệm về truyền nhiệt và cơ sở kỹ thuật lạnh.

- Cung cấp kiến thức cơ bản nhất về các quá trình, nguyên lý làm việc của máy lạnh và các quy luật truyền nhiệt nói chung.

- Kỹ năng:

- Tra bảng được các thông số trạng thái của môi chất, sử dụng được đồ thị.

- Biết chuyển đổi một số đơn vị đo và giải được một số bài tập đơn giản.

- Kỹ năng làm việc nhóm, giao tiếp và khả năng đọc hiểu các sơ đồ hệ thống lạnh.

- Năng lực tự chủ và trách nhiệm: Kỹ năng tư duy để giải quyết các bài tập về truyền nhiệt và đọc được các tài liệu kỹ thuật liên quan.

- Nội dung học phần:

- Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian:

| TT | Tên các bài trong học phần | Thời gian (giờ) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Tổng số | Lý thuyết | Thực hành / thực tập/ thí nghiệm/ bài tập/ thảo luận | Kiểm tra |
| 1 | Chương 1: Cơ sở nhiệt động kỹ thuật và truyền nhiệt | 30 | 29 |  | 1 |
| 2 | Chương 2: Truyền nhiệt | 30 | 29 |  | 1 |
| Tổng cộng |  | 60 | 58 |  | 2 |

2. Nội dung chi tiết:

Chương 1: CƠ SỞ NHIỆT ĐỘNG

1. Mục tiêu:

- Hiểu đuợc các kiến thức chung nhất về kỹ thuật Nhiệt.

- Trình bày được khái niệm cơ bản;

- Rèn luyện tính tập trung, tỉ mỉ, tư duy logic, ứng dụng thực tiễn sản xuất áp dụng vào môn học cho HSSV.

2. Nội dung chương:

1.1. Chất môi giới và các thông số trạng thái của chất môi giới

1.1.1. Các khái niệm và định nghĩa

1.1.2. Chất môi giới và các thông số trạng thái của chất môi giới

1.1.3. Nhiệt dung riêng và tính nhiệt lượng theo nhiệt dung riêng

1.2. Hơi và các thông số trạng thái của hơi

1.2.1. Các thể (pha) của vật chất

1.2.2. Quá trình hoá hơi đẳng áp

1.2.3. Các đường giới hạn và các miền trạng thái của nước và hơi

1.2.4. Cách xác định các thông số của hơi bằng bảng và đồ thị lgp-h

1.3. Các quá trình nhiệt động cơ bản của hơi

1.3.1. Các quá trình nhiệt động cơ bản của hơi trên đồ thị lgp-h

1.3.2. Quá trình lưu động và tiết  lưu

1.3.3. Quá trình lưu động

1.3.4. Quá trình tiết lưu

1.4. Chu trình nhiệt động của máy lạnh và bơm nhiệt

1.4.1. Khái niệm và định nghĩa chu trình nhiệt động

1.4.2. Chu trình nhiệt động của máy lạnh và bơm nhiệt

1.4.3. Chu trình máy lạnh hấp thụ

Chương 2:  TRUYỀN NHIỆT

1. Mục tiêu:

- Hiểu đuợc các kiến thức chung nhất về truyền nhiệt .

- Tính toán được các quá trình trao đổi nhiệt của các thiết bị lạnh.

- Rèn luyện tính tập trung, tỉ mỉ, tư duy logic, ứng dụng thực tiễn sản xuất áp dụng vào môn học cho HSSV.

2. Nội dung chương:

2.1. Dẫn nhiệt:

2.1.1. Các khái niệm và định nghĩa

2.1.2. Dòng nhiệt ổn định dẫn qua vách phẳng và vách trụ

2.1.3. Nhiệt trở của vách phẳng và vách trụ mỏng

2.2. Trao đổi nhiệt đối lưu

2.2.1. Các khái niệm và định nghĩa

2.2.2. Các nhân tố ảnh hưởng tới trao đổi nhiệt đối lưu

2.2.3. Một số hình thức trao đổi nhiệt đối lưu thường gặp

2.2.4. Tỏa nhiệt khi sôi và khi ngưng hơi

2.3. Trao đổi nhiệt bức xạ:

2.3.1. Các khái niệm và định nghĩa

2.3.2. Dòng nhiệt trao đổi bằng bức xạ giữa các vật

2.3.3. Bức xạ của mặt trời (nắng)

2.4. Truyền nhiệt và thiết bị trao đổi nhiệt:

2.4.1. Truyền nhiệt tổng hợp

2.4.2. Truyền nhiệt qua vách

2.4.3. Truyền nhiệt qua vách phẳng và vách trụ

2.4.4. Truyền nhiệt qua vách có cánh

2.4.5. Tăng cường truyền nhiệt và cách nhiệt

2.4.6. Thiết bị trao đổi nhiệt

IV. Điều kiện thực hiện môn học:

# 1. Phòng học chuyên môn hóa/nhà xưởng: bàn ghế đủ, phòng sạch, thoáng mát

# 2. Trang thiết bị máy móc: máy projector, micro, amli, loa, quạt

# 3. Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu: bảng phấn

# - Tài liệu hướng dẫn môn học, bài học cơ sở kỹ thuật nhiệt.

# 4. Các điều kiện khác: wifi, máy tính

V. Nội dung và phương pháp, đánh giá:

# 1. Nội dung:

- Kiến thức:

- Các hiểu đuợc các kiến thức chung về kỹ thuật Nhiệt.

- Nắm vững các quy luật truyền nhiệt nói chung.

- Kỹ năng:

- Phân tích, giải thích và lập luận giải quyết các vấn đề.

- Đọc hiểu, tra bảng các thông số trạng thái của môi chất, sử dụng được đồ thị, biết chuyển đổi một số đơn vị đo và giải được một số bài tập đơn giản.

- Năng lực tự chủ và trách nhiệm: Kỹ  năng  làm  việc  nhóm,  giao  tiếp  và  khả  năng  đọc  hiểu  các  tài liệu kỹ thuật.

# 2. Phương pháp:

# - Đánh giá thường xuyên

# - Thảo luận theo nhóm

# - Khác: theo yêu cầu của giảng viên

# - Kiểm tra – đánh giá định kỳ

# - Thi kết thúc học phần tự luận

VI. Hướng dẫn thực hiện môn học:

# 1. Phạm vi áp dụng môn học: áp dụng cho hệ cao đẳng

# 2. Hướng dẫn về phương pháp giảng dạy, học tập môn học:

# - Đối với giáo viên, giảng viên: SV cần dự giờ để được cung cấp thông tin hữu ích, thảo luận nắm rõ nội dung.

# - Đối với người học: Bắt buộc tham gia đủ các buổi học và làm bài tập, nếu vắng phải có lý do.

# 3. Những trọng tâm cần chú ý:

# 4. Tài liệu tham khảo:

# [1]. Trần Văn Phú, Giáo trình Kỹ thuật nhiệt, Nhà xuất bản khoa học.

# [2]. Bài tập nhiệt động kỹ thuật và truyền nhiệt, Hoàng Đình Tín, NXB Giáo dục, 2002.

[3].  Bùi Hải và Trần Thế Sơn. Kỹ thuật nhiệt. NXB Giáo dục.

# CHƯƠNG TRÌNH HỌC PHẦN

# Tên học phần: CƠ SỞ KỸ THUẬT LẠNH

# Mã học phần: 10

Thời gian thực hiện học phần: 45 giờ; (Lý  thuyết: 43 giờ; Kiểm tra: 2 giờ)

- Vị trí, tính chất của học phần:

- Vị trí:môn học được bố trí sau khi học xong Cơ sở nhiệt động kỹ thuật và truyền nhiệt

- Tính chất: là môn học cơ sở.

- Mục tiêu học phần:

- Kiến thức:  Trình bày được các khái niệm cơ  bản về nguyên lý làm việc, sơ đồ của hệ thống lạnh.

- Kỹ năng:  tính toán các chu trình  lạnh cho phù hợp với yêu cầu thực tế.

- Năng lực tự chủ và trách nhiệm: Rèn luyện tính cẩn thận, chính xác trong quá trình làm việc.

- Nội dung học phần:

1. Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian:

| TT | Tên các bài trong học phần |  | Thời gian (giờ) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Tổng số | Lý thuyết | Thực hành / thực tập/ thí nghiệm/ bài tập/ thảo luận | Kiểm tra |
| 1 | Chương 1. Cơ sở nhiệt động của hệ thống lạnh |  | 3 | 3 |  |  |
| 2 |  | Chương 2. Chu trình lạnh một cấp nén | 9 | 9 |  |  |
| ## 3 |  | ## Chương 3. Chu trình lạnh nhiều cấp | 9 | 8 |  | 1 |
| ## 4 |  | ## Chương 4. Thiết bị ngưng tụ | 6 | 6 |  |  |
| 5 |  | Chương 5. Thiết bị bay hơi. | 6 | 6 |  |  |
| 6 |  | Chương 6. Thiết bị tiết lưu | 3 | 3 |  |  |
| 7 |  | Chương 7. Các thiết bị phụ. | 3 | 3 |  |  |
| 8 |  | Chương 8. Sơ đồ hệ thống lạnh | 6 | 5 |  | 1 |
|  |  | Tổng cộng | 45 | 43 |  | 2 |

2. Nội dung chi tiết:

Chương 1: CƠ   SỞ  NHIỆT ĐỘNG CỦA HỆ THỐNG LẠNH	Thời gian: 3giờ

1. Mục tiêu:

- Trình bày được các khái niệm về cơ sở nhiệt động.

-  Trình bày được các giản đồ.

2. Nội dung bài:

1.1 Khái niệm về nóng và lạnh.

1.2 Phương  pháp tạo ra nhiệt độ thấp.

1.3 Các giản  đồ .

1.4 Quá trình nghịch khép kín .

Chương  2: CHU TRÌNH LẠNH MỘT CẤP NÉN			Thời gian:.9giờ

1. Mục tiêu:

- Trình bày được các chu trình hệ thống lạnh.

2. Nội dung bài:

1  Chu trình Carnot.

2  Chu trình khô.

3  Chu trình quá lạnh quá nhiệt.

4  Chu trình hồi nhiệt.

5  Tính toán chu trình một cấp.

Chương 3:	CHU TRÌNH LẠNH NHIỀU CẤP  			Thờigian: 9 giờ

1.Mục tiêu:

- Trình bày được các chu trình 2 cấp hệ thống lạnh.

2. Nội dung bài:

1 Chu trình hai cấp, một tiết lưu, làm mát trung gian một phần.

2  Chu trình hai cấp, hai tiết lưu, làm mát trung gian một phần.

3  Chu trình hai cấp, hai tiết lưu, làm mát trung gian tòan phần.

4  Chu trình hai cấp bình trung gian có ống xoắn.

5  Chu trình hồi nhiệt hai cấp nén.

6  Tính toán chu trình hai cấp.

Chương : 4	THIẾT BỊ NGƯNG TỤ					Thời gian: 6 giờ

1. Mục tiêu: - Trình bày được các thiết bị ngưng tụ trong hệ thống lạnh.

2. Nội dung bài:

1  Đặc điểm của thiết bị trao đổi nhiệt trong hệ thống lạnh.

2  Khái niệm và phân loại thiết bị ngưng tụ.

3  Thiết bị ngưng tụ làm mát bằng nước.

4  Thiết bị ngưng tụ làm mát bằng không khí.

5  Thiết bị ngưng tụ làm mát bằng nước và không khí.

6  Tính chọn thiết bị ngưng tụ.

Chương 5:	THIẾT BỊ BAY HƠI 					Thời gian: 6giờ	1. Mục tiêu:

- Trình bày được các thiết bị ngưng tụ bay hơi trong hệ thống lạnh.

2. Nội dung bài:

1  Khái niệm và phân loại thiết bị bay hơi .

2  Thiết bị bay hơi làm lạnh chất lỏng.

3  Thiết bị bay hơi làm lạnh không khí.

4  Thiết bị bay hơi làm lạnh không khí bằng nước và nước muối.

5  Tính chọn thiết bị bay hơi .

Chương 6|:	THIẾT BỊ TIẾT LƯU 					Thời gian: 3giờ	1. Mục tiêu:

- Trình bày được các loại và công dụng của các van tiết lưu .

2. Nội dung bài:

1  Van tiết lưu tay.

2  Van tiết lưu nhiệt.

3  Van tiết lưu điện tử.

Chương 7: CÁC THIẾT BỊ PHỤ					Thời gian: 3giờ

1. Mục tiêu:

- Trình bày được các thiết bị phụ.

2. Nội dung bài:

1  Thiết bị tách lọc.

2  Thiết bị chứa đựng.

3  Thiết bị đường ống.

4  Các thiết bị phụ  khác.

Chương 8 : 	SƠ ĐỒ HỆ THỐNG LẠNH				Thời gian: 6giờ

1. Mục tiêu:

- Trình bày được các sơ đồ hệ thống lạnh

2. Nội dung bài:

1  Khái niệm chung.

2  Sơ đồ hệ thống lạnh một cấp.

3  Sơ đồ hệ thống lạnh hai cấp.

IV. Điều kiện thực hiện môn học:

# 1. Phòng học chuyên môn hóa:  Dùng cho một lớp lý  thuyết.

# 2. Trang thiết bị, máy móc:  máy chiếu.

# 3. Dụng cụ, học liệu,

# + Các sơ đồ hệ thống lạnh

# + Giáo trình

V. Nội dung và phương pháp, đánh giá:

# 1. Nội dung:

- Kiến thức:

+ Những kiến thức cơ  bản về sơ đồ nhiệt của hệ thống lạnh 1 và 2 cấp thường dùng trong ngành hệ thống lạnh,

+ Những kiến thức cơ  bản về nguyên lý làm việc và cấu tạo của thiết bị lạnh.

- Kỹ năng:

+ Tính toán thiết kế, lắp đặt, vận hành các hệ thống lạnh.

+ Nhận định đúng các bước thực hiện sửa chữa, bảo trì 1 hệ thống lạnh.

- Năng lực tự chủ và trách nhiệm:

+ Thể hiện tính kiên trì, cẩn thận trong khi sử dụng trang thiết bị nghề, cũng như khi thao tác thực hiện bài tập..

# 2. Phương pháp: Các kiến thức và kỹ năng trên sẽ được đánh giá qua các bài kiểm tra định kỳ và bài kiểm tra kết thúc.

VI. Hướng dẫn thực hiện môn học:

1. Phạm vi áp dụng môn học: để giảng dạy cho trình độ đào tạo Trung cấp

2. Hướng dẫn về phương pháp giảng dạy, học tập môn học:

# - Đối với giáo viên, giảng viên: sử dụng các tư liệu hình ảnh, các video , thông qua máy chiếu để bài giảng sinh động co tính thực tế cao.

# - Đối với người học: thực hiện tốt các bài tập, cách nhận thức bài học, trao đổi với giảng viên để tiếp thu kiến thúc.

# 3. Những trọng tâm cần chú ý:

# 4. Tài liệu tham khảo:

# [1]. Nguyễn Đức Lợi - Phạm Vãn Tuỳ, KỸ THUẬT LẠNH  CƠ  SỞ.

# [2]. Nguyễn Đức Lợi - Phạm Vãn Tuỳ,  MÁY VÀ THIẾT BỊ LẠNH.

# [3]. Nguyễn Đức Lợi - Phạm vãn Tuỳ - Đinh Vãn Thuận, KỸ THUẬT LẠNH - ỨNG DỤNG.

# [4].Nguyễn Đức Lợi, BÀI TẬP KỸ THUẬT LẠNH.

# CHƯƠNG TRÌNH HỌC PHẦN

# Tên học phần:  AN TOÀN LAO ĐỘNG ĐIỆN- LẠNH

# Mã học phần:  11

Thời gian thực hiện học phần:  30 giờ; (Lý thuyết: 28 giờ; Kiểm tra: 02 giờ)

- Vị trí, tính chất của học phần:

- Vị trí: Môn học An toàn lao động là môn đầu tiên trong các môn cơ sở chương trình đào tạo các ngành kỹ thuật

- Tính chất: là môn học cơ sở.

- Mục tiêu học phần:

- Kiến thức:

- Sinh viên được trang bị các kiến thức chuyên môn trong lãnh vực an toàn điện như các khái niệm cơ bản; các phương pháp vận hành thiết bị điện và hệ thống lạnh và mạng điện an toàn.

- Các biện pháp phòng chống nguy hiểm điện giật; các biện pháp chống sét trực tiếp và lan truyền, các biện pháp nối đất; các biện pháp bảo vệ an toàn cho thiết bị, các biện pháp sử dụng môi chất lạnh an toàn, các phương pháp cứu chữa người khi có tai nạn điện.

- Kỹ năng:

  - Kỹ  năng  làm  việc  nhóm,  giao  tiếp  và  khả  năng  đọc các  tài liệu kỹ thuật.

- Năng lực tự chủ và trách nhiệm:

Khả năng phân tích, giải thích và lập luận, giải quyết các vấn đề liên quan đến an toàn điện, đề xuất giải pháp an toàn cho người và thiết bị.

- Nội dung học phần:

- Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian:

| TT | Tên các bài trong học phần | Thời gian (giờ) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Tổng số | Lý thuyết | Thực hành / thực tập/ thí nghiệm/ bài tập/ thảo luận | Kiểm tra |
| 1 | Chương 1: Tổng quan về hệ thống văn bản quy định của Pháp luật về An toàn - Vệ sinh lao động | 6 | 6 |  |  |
| 2 | Chương 2: Kỹ thuật An toàn Điện | 6 | 5 |  | 1 |
| 3 | Chương 3: An toàn trong hệ thống lạnh | 10 | 10 |  |  |
| 4 | Chương 4: An toàn trong vận hành sửa chữa hệ thống lạnh | 8 | 7 |  | 1 |
| Tổng cộng |  | 30 | 28 |  | 2 |

2. Nội dung chi tiết:

Chương 1: TỔNG QUAN VỀ HỆ THỐNG VĂN BẢN QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT VỀ AN TOÀN - VỆ SINH LAO ĐỘNG		Thời gian: 6 giờ

1. Mục tiêu:

- Hiểu được tổng quan về hệ thống văn bản quy định của pháp luật về an toàn - vệ sinh lao động;

- Áp dụng các quy định pháp quy của nhà nước về an toàn hệ thống lạnh;

- Có ý thức tự chấp hành các quy định về an toàn lao động và hướng dẫn mọi người cùng thực hiện.

2. Nội dung

1.1. Hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về bảo hộ lao động, vệ sinh lao động 	1.2. Các quy định của pháp luật về chính sách, chế độ bảo hộ lao động áp dụng trong doanh nghiệp

1.3. Quyền và nghĩa vụ của người sử dụng lao động và người lao động trong công tác an toàn vệ sinh lao động

1.4. Các yếu tố nguy hiểm có hại trong sản xuất, các biện pháp cải thiện điều kiện lao động

1.5. Tổ chức thực hiện công tác bảo hộ lao động ở cơ sở

1.6. Trách nhiệm và những nội dung của tổ chức công đoàn cơ sở về công tác an toàn vệ sinh lao động

1.7. Các quy định về xử phạt hành chính về hành vi vi phạm pháp luật an toàn - vệ sinh lao động

Chương 2: KỸ THUẬT AN TOÀN ĐIỆN				Thời gian: 6 giờ

1. Mục tiêu:

- Biết phân tích dòng điện qua người trong các loại mạng điện khác nhau

- Hiểu rõ tính năng của các thiết bị bảo vệ và phạm vi ứng dụng của từng loại

- Biết giải thích các dạng tai nạn và đề xuất phương án bảo vệ người chống giật trực tiếp, chống giật gián tiếp, chống tác hại của trường điện từ và tĩnh điện

2. Nội dung chương:

2.1. Những khái niệm cơ bản về an toàn điện

    - Các khái niệm cơ bản về an toàn điện

    - Các dạng tai nạn điện

2.2. Các biện pháp an toàn khi sử dụng điện

    - Các biện pháp tổ chức

    - Các biện pháp kỹ thuật

    - Cấp cứu người bị điện giật

Chương 3: AN TOÀN TRONG HỆ THỐNG LẠNH			Thời gian: 10 giờ

1. Mục tiêu:

- Hiểu được các điều khoản chung về an toàn hệ thống lạnh, môi chất lạnh máy và thiết bị, dụng cụ đo lường, an toàn, kiểm tra thử nghiệm hệ thống lạnh.

- Áp dụng các quy định pháp quy của nhà nước về an toàn hệ thống lạnh, các quy định về khám nghiệm kỹ thuật và bảo hộ lao động.

- Có ý thức tự chấp hành các quy định về an toàn lao động và hướng dẫn mọi người cùng thực hiện.

2. Nội dung chương:

3.1.Điều khoản chung về an toàn hệ thống lạnh

3.1.1.Môi chất lạnh trong kỹ thuật an toàn

3.1.2.An toàn cho máy và thiết bị 							3.1.3.Một số quy định khác về kỹ thuật an toàn đối với hệ thống lạnh

3.2.Dụng cụ đo lường an toàn, kiểm tra thử nghiệm hệ thống lạnh

3.2.1. Thiết bị , dụng cụ phục vụ đo lường

3.2.2. Thiết bị, dụng cụ phục vụ thử bền, thử kín

3.2.3. Thiết bị, dụng cụ đo lường và dụng cụ đo, kiểm tra chuyên dùng khác

3.3.Kiểm định kỹ thuật và đăng Ký sử dụng bảo hộ lao động

3.3.1. Điều kiện kiểm định

3.3.2. Chuẩn bị kiểm định

3.3.3. Tiến hành kiểm định

Chương 4: AN TOÀN TRONG VẬN HÀNH SỬA CHỮA HỆ THỐNG LẠNH									Thời gian: 8 giờ

1. Mục tiêu:

- Trang bị cho học sinh kiến thức về cách  phòng tránh và sơ cứu khi gặp các tai nạn về môi chất lạnh, điện và một số dạng tai nạn khác

- Sơ cứu được các tai nạn xảy ra về môi chất lạnh, điện và một số dạng tai nạn khác

- Có ý thức tự chấp hành các quy định về an toàn lao động và hướng dẫn mọi người cùng thực hiện.

2. Nội dung chương:

4.1.Khái niệm chung

4.2.An toàn môi chất lạnh:

4.3.Một số quy định về quy định an toàn đối với hệ thống lạnh

4.4. Phòng tránh và sơ cứu các tai nạn khác:

IV. Điều kiện thực hiện môn học:

# 1. Phòng học chuyên môn hóa/nhà xưởng: sạch, thoáng mát

# 2. Trang thiết bị máy móc: máy projector, micro, amli, loa, quạt

# 3. Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu:

# - Tài liệu hướng dẫn môn học, bài học kỹ thuật an toàn.

# - Tranh hoặc đĩa ghi hình các phương pháp hô hấp nhân tạo.

# - Các dụng cụ tay có bọc cách điện và các biển báo an toàn.

# - Các phương tiện chữa cháy.

# - Cáng dùng để cáng người bị nạn (băng-ca).

# - Vật tư y tế để sơ cứu người bị nạn

# 4. Các điều kiện khác: wifi, máy tính

V. Nội dung và phương pháp, đánh giá:

# 1. Nội dung:

- Kiến thức:

- Phân biệt điện áp bước và điện áp tiếp xúc.

- Nêu các biện pháp chống giật trực tiếp và gián tiếp

- Nêu các biện pháp bảo vệ an toàn cho thiết bị chống quá dòng, chống nhiễu điện áp, nhiễu điện từ và tĩnh điện

- Nêu các biện pháp an toàn vận hành trong sửa chữa lạnh

- Kỹ năng:  Phân tích,  giải thích và lập luận giải quyết các vấn đề về an toàn điện và an toàn trong hệ thống lạnh

- Năng lực tự chủ và trách nhiệm: kỹ  năng  làm  việc  nhóm,  giao  tiếp  và  khả  năng  đọc  hiểu  các  tài liệu kỹ thuật

# 2. Phương pháp:

# - Kiểm tra – đánh giá thường xuyên

# - Thảo luận theo nhóm

# - Khác: theo yêu cầu của giảng viên

# - Kiểm tra – đánh giá định kỳ

# - Thi kết thúc học phần (60 phút) trắc nghiệm

VI. Hướng dẫn thực hiện môn học:

# 1. Phạm vi áp dụng môn học: áp dụng cho HKI năm thứ nhất

# 2. Hướng dẫn về phương pháp giảng dạy, học tập môn học:

# - Đối với giáo viên, giảng viên: SV cần dự giờ để được cung cấp thông tin hữu ích, thảo luận nắm rõ nội dung.

# - Đối với người học:Bắt buộc tham gia đủ các buổi học và làm bài tập, nếu vắng phải có lý do.

# 3. Những trọng tâm cần chú ý:

# 4. Tài liệu tham khảo:

# - Giáo trình An toàn điện, PGS. TS. Quyền Huy Ánh, NXB ĐH Quốc Gia Tp HCM, 2010.

# - Quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn hệ thống lạnh do Cục An toàn lao động chủ trì biên soạn và được ban hành kèm theo Thông tư số: 07/2014/TT-BLĐTBXH ngày 06 tháng 3 năm 2014 của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội.

# CHƯƠNG TRÌNH HỌC PHẦN

# Tên học phần:  ĐIỆN TỬ CƠ BẢN

# Mã học phần:  12

Thời gian thực hiện học phần:  30 giờ; (Lý thuyết: 28 giờ; Kiểm tra: 02 giờ)

- Vị trí, tính chất của học phần:

- Vị trí: Môn học được giảng dạy ở học kỳ 3 của khóa học

- Tính chất: là môn học cơ sở.

- Mục tiêu học phần:

- Kiến thức: Môn học này cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản về vật liệu chế tạo linh kiện điện tử. Trình bày cấu trúc, đặc trưng và ứng dụng của các linh kiện điện tử cơ bản như Diode, Transistor, SCR, TRIAC, DIAC, OP-AMP. Hướng dẫn sinh viên cách phân tích, tính toán các thông số và thiết kế các mạch điện tử cơ bản  như mạch chỉnh lưu,  mạch  xén,  mạch  nguồn  DC,  mạch  khuếch  đại  tín  hiệu  nhỏ,  mạch khuếch đại công suất, mạch transistor ngắt dẫn, mạch dao động, các mạch điều khiển dùng SCR, TRAC, DIAC, quang trở, op-to và các mạch điện tử ứng dụng trong thực tế.

- Kỹ năng: làm  việc  nhóm,  giao  tiếp  và  khả  năng  đọc  hiểu  các  tài liệu kỹ thuật điện tử.

- Năng lực tự chủ và trách nhiệm: kỹ  năng  tư  duy để  giải  quyết  các  bài toán của mạch .

- Nội dung học phần:

- Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian:

| TT | Tên các bài trong học phần | Thời gian (giờ) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Tổng số | Lý thuyết | Thực hành / thực tập/ thí nghiệm/ bài tập/ thảo luận | Kiểm tra |
| 1 | Chương 1: Linh kiện thụ động | 4 | 4 |  |  |
| 2 | Chương 2: Vật liệu bán dẫn | 2 | 2 |  |  |
| 3 | Chương 3: Diode và mạch ứng dụng | 2 | 2 |  |  |
| 4 | Chương 4: Các loại Transistor | 2 | 2 |  |  |
| 5 | Chương 5: Transistor lưỡng cực (BJT) | 2 | 1 |  | 1 |
| 6 | Chương 6: Mạch phân cực cho BJT | 2 | 2 |  |  |
| 7 | Chương 7: Transistor Trường (FET) | 2 | 1 |  |  |
| 8 | Chương 8: Mạch phân cực cho FET | 2 | 2 |  |  |
| 9 | Chương 9: Thyristor và linh kiện Quang điện tử | 3 | 2 |  | 1 |
| 10 | Chương 10: Nguồn DC và mạch Ổn áp | 4 | 4 |  |  |
| 11 | Chương 11: Mạch khuếch đại tín hiệu nhỏ | 1 | 1 |  |  |
| 12 | Chương 12: Mạch khuếch đại thuật toán | 4 | 4 |  |  |
| Tổng cộng |  | 30 | 28 |  | 2 |

2. Nội dung chi tiết:

Chương 1:    LINH KIỆN THỤ ĐỘNG					Thời gian: 4 giờ

1. Mục tiêu:

- Nắm được cấu tạo các linh kiện thụ động cơ bản

- Trình bày được nguyên lý làm việc của linh kiện

- Trình bày cách lắp đặt các linh kiện theo sơ đồ nguyên lý

- Xác định được loại linh kiện cơ bản

- Biết cách kiểm tra linh kiện

2. Nội dung chương:

1. Điện trở

1.1. Ký hiệu, cấu tạo

1.2. Các tham số cơ bản

1.3. Đọc các tham số của điện trở

1.4. Đo, kiểm tra chất lượng

2. Tụ điện

2.1. Ký hiệu, cấu tạo

2.2. Các tham số cơ bản

2.3. Đọc các tham số của tụ điện

2.4. Đo, kiểm tra chất lượng

3. Cuộn cảm

3.1. Ký hiệu, cấu tạo

3.2. Các tham số cơ bản

3.3. Đọc các tham số của cuộn cảm

3.4. Đo, kiểm tra chất lượng

4. Các linh kiện khác

4.1. Relay

4.2. Chuyển mạch

4.3. Jack kết nối

Chương 2: VẬT LIỆU BÁN DẪN					Thời gian: 2 giờ

1. Mục tiêu:

- Nắm được các kiến thức cơ bản về vật liệu bán dẫn

- Nắm được cấu trúc, nguyên lý hoạt  động và đặc tính của các linh kiện

2. Nội dung chương:

1.1.     Vật liệu bán dẫn

1.2.     Chuyển tiếp P-N (Junction P-N)

1.3.     Chuyển tiếp Schottky

1.4.     Bài tập

Chương 3: DIODE VÀ MẠCH ỨNG DỤNG				Thời gian: 2 giờ

1. Mục tiêu:

- Nắm được các kiến thức cơ bản về diode.

- Tính toán và phân tích được các thông số của các mạch điện tử cơ bản

- Thiết kế được các mạch ứng dụng của các linh kiện điện tử.

- Giải thích và phân tích được các mạch điện tử cơ bản.

2. Nội dung chương:

3.1.     Đại cương về Diode

3.2.     Các loại Diode

3.3.     Giải tích mạch Diode

3.4.     Các mạch ứng dụng của Diode

3.5.     Bài tập

Chương 4: CÁC LOẠI TRANSISTOR			Thời gian: 2 giờ

1. Mục tiêu:

- Nắm được cấu trúc, nguyên lý hoạt động và đặc tính của các linh kiện điện tử cơ bản.

- Tính toán và phân tích được các thông số của các mạch điện tử cơ bản

- Giải thích và phân tích được các mạch điện tử cơ bản.

2. Nội dung chương:

4.1 Nguyên lýcấu tạo, hoạt động

4.2 Các mạch phân cực cho

4.3 Phân tích đường tải

4.4 Các ví dụ về phân cực

4.5 Hoạt động ngắt dẫn của Transistor sơ đồ đấu dây, đặc tuyến

Chương 5: TRANSISTOR LƯỠNG CỰC (BJT)			Thời gian: 2 giờ

1. Mục tiêu:

- Nắm được các kiến thức cơ bản về (BJT)

- Nắm được cấu trúc, nguyên lý hoạt  động và đặc tính của các linh kiện điện tử cơ bản.

- Tính toán và phân tích được các thông số của (BJT)

- Giải thích và phân tích được các mạch điện tử cơ bản.

2. Nội dung chương:

4.1.  Giới thiệu

4.2.  Cấu trúc Transistor lữơng cực

4.3.  Nguyên lý hoạt động của BJT

4.4.  Đăc tuyến Volt-Ampe của BJT

Chương 6: MẠCH PHÂN CỰC CHO BJT		Thời gian: 2 giờ

1. Mục tiêu:

- Nắm được cấu trúc, nguyên lý hoạt  động và đặc tính của các linh kiện

điện tử cơ bản.

- Tính toán và phân tích được các thông số của các mạch điện tử cơ bản

Thiết kế được các mạch ứng dụng của các linh kiện điện tử.

- Giải thích và phân tích được các mạch điện tử cơ bản.

2. Nội dung chương:

6.1.  Giới thiệu điểm làm việc

6.2.  Độ ổn định của mạch

6.3.  Các dạng mạch phân cực cho BJT

6.4.  Phân  tích  đường  tải  một  chiều  (DCLL),  đường  tải  xoay  chiều

(ACLL)

6.5.  Thiết kế mạch phân cực cho BJT

6.6.  Bài tập

Chương 7: TRANSISTOR TRƯỜNG (FET)			Thời gian: 2 giờ

1. Mục tiêu:

- Nắm được cấu trúc, nguyên lý hoạt  động và đặc tính của các linh kiệnđiện tử cơ bản.

- Giải thích và phân tích được các mạch điện tử .

2. Nội dung chương:

7.1.  Transistor Trường JFET

7.2.  Transistor Trường cực cổng cách ly

7.3.  Transistor Trường MOSFET

7.4.  So sánh giữa BJT và FET

Chương 8: MẠCH PHÂN CỰC CHO FET				Thời gian: 2 giờ

1. Mục tiêu:

- Nắm được cấu trúc, nguyên lý hoạt  động và đặc tính của các linh kiện điện tử cơ bản.

- Tính toán và phân tích được các thông số của các mạch điện tử cơ bản

- Thiết kế được các mạch ứng dụng của các linh kiện điện tử.

- Giải thích và phân tích được các mạch điện tử cơ bản.

2. Nội dung chương:

8.1.  Giới thiệu

8.2.  Phân cực cho JFET

8.3.  Phân cực cho MOSFET

8.4. Bài tập

Chương 9: THYRISTOR VÀ LINH KIỆN QUANG ĐIỆN TỬ 												Thời gian: 3 giờ

1. Mục tiêu:

- Nắm được các kiến thức cơ bản về vật liệu bán dẫn dùng chế tạo linh kiện điện tử.

- Nắm được cấu trúc, nguyên lý hoạt  động và đặc tính của các linh kiện điện tử cơ bản.

- Tính toán và phân tích được các thông số của các mạch điện tử cơ bản

- Thiết kế được các mạch ứng dụng của các linh kiện điện tử.

- Giải thích và phân tích được các mạch điện tử cơ bản.

2. Nội dung chương:

9.1. Họ Thyristor

9.2. UJT

9.3. Linh kiện quang điện

9.4. Bài tập

Chương 10: NGUỒN DC VÀ MẠCH ỔN ÁP				Thời gian: 4 giờ

1. Mục tiêu:

- Tính toán và phân tích được các thông số của các mạch điện tử cơ bản

- Thiết kế được các mạch ứng dụng của các linh kiện điện tử.

- Giải thích và phân tích được các mạch điện tử cơ bản.

- Đọc được sơ đồ mạch điện, điện tử cơ bản thực tế: mạch nguồn DC và mạch ổn áp.

2. Nội dung chương:

10.1. Giới thiệu

10.2. Mạch chỉnh Lưu

10.3. Mạch lọc

10.4. Mạch ổn áp

10.5. Bài tập

Chương 11: MẠCH KHUẾCH ĐẠI TÍN HIỆU NHỎ		Thời gian: 2 giờ

1. Mục tiêu:

- Tính toán và phân tích được các thông số của các mạch điện tử cơ bản

- Thiết kế được các mạch ứng dụng của các linh kiện điện tử.

- Giải thích và phân tích được các mạch điện tử cơ bản.

- Đọc được sơ đồ mạch điện, điện tử cơ bản thực tế: mạch khuếch đại

2. Nội dung chương:

11.1  Giới thiệu

11.2.   Mô hình tương đương tín hiệu nhỏ của BJT

11.3.   Phân tích mạch khuếch đại tín hiệu nhỏ dung BJT

11.4.   Mạch khuếch đại tín hiệu nhỏ sử dụng Transistor trường FET

11.5.   Đáp ứng tần số của mạch khuếch đại

Chương 12: MẠCH KHUẾCH ĐẠI THUẬT TOÁN		Thời gian: 4 giờ

1. Mục tiêu:

- Tính toán và phân tích được các thông số của các mạch điện tử cơ bản

- Thiết kế được các mạch ứng dụng của các linh kiện điện tử.

- Giải thích và phân tích được các mạch điện tử cơ bản.

- Đọc được sơ đồ mạch điện, điện tử cơ bản thực tế: mạch khuếch đại thuật toán

2. Nội dung chương:

12.1 Cấu trúc mạch khuếch đại thuật toán

12.2.   Ứng dụng OP-AMP như một phần tử mạch

12.3.   Đặc tính thực tế của OP-AMP

12.4.   Ứng dụng OP-AMP trong mạch tuyến tính

12.5.   Ứng dụng OP-AMP trong mạch phi tuyến

12.6.   Bài tập

IV. Điều kiện thực hiện môn học:

# 1. Phòng học chuyên môn hóa/nhà xưởng: bàn ghế đủ, phòng sạch, thoáng mát

# 2. Trang thiết bị máy móc: máy projector, micro, amli, loa, quạt

# 3. Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu: bảng phấn

# - Tài liệu hướng dẫn môn học, bài học điện tử cơ bản.

# - Các linh kiện điện tử các loại, IC ổn áp, transistor các loại, cầu diode.

# 4. Các điều kiện khác: wifi, máy tính

V. Nội dung và phương pháp, đánh giá:

# 1. Nội dung:

- Kiến thức: Sinh viên được trang bị các cơ bản về môn học các linh kiện điện tử, phương pháp tính toán mạch điện, các kiến thức về nguyên lý, cấu tạo, đặc tính và ứng dụng các lọai linh kiện điện tử.

- Kỹ năng:  Phân tích,  tính  toán, giải thích và lập luận giải quyết các vấn đề

- Năng lực tự chủ và trách nhiệm: Kỹ năng làm việc nhóm, giao tiếp và khả  năng đọc hiểu các tài liệu kỹ thuật.

# 2. Phương pháp:

# - Kiểm tra – đánh giá thường xuyên

# - Thảo luận theo nhóm

# - Khác: theo yêu cầu của giảng viên

# - Kiểm tra – đánh giá định kỳ

VI. Hướng dẫn thực hiện môn học:

# 1. Phạm vi áp dụng môn học: áp dụng cho hệ cao đẳng.

# 2. Hướng dẫn về phương pháp giảng dạy, học tập môn học:

# - Đối với giáo viên, giảng viên: SV cần dự giờ để được cung cấp thông tin hữu ích, thảo luận nắm rõ nội dung.

# - Đối với người học: Bắt buộc tham gia đủ các buổi học và làm bài tập, nếu vắng phải có lý do.

# 3. Những trọng tâm cần chú ý:

# 4. Tài liệu tham khảo:

# - Trần Thu Hà, Điện tử cơ bản, Nhà xuất bản ĐH Quốc Gia TP.HCMSPKT 2012.

# - Lê Phi Yến, Kỹ Thuật Điện Tử, ĐHQG TpHCM 2005

# - Thomas L. Floyd, Electronic Devices, seventh edition, Prentice Hall

# - Robert Boyledstad, Electronic Devices & Circuit Theory, Prentice Hall

# CHƯƠNG TRÌNH HỌC PHẦN

# Tên học phần:  THỰC TẬP GÒ – HÀN

# Mã học phần:  13

Thời gian thực hiện học phần:  60 giờ; (Thực hành: 54 giờ; Kiểm tra: 6 giờ)

- Vị trí, tính chất của học phần:

- Vị trí: được bố trí ở học kỳ 1

- Tính chất:chuyên môn nghề bắt buộc.

- Mục tiêu học phần:

- Kiến thức:

- Nắm vững những kiến thức cơ bản về hàn điện.

- Nắm được các sơ đồ, cấu tạo và nguyên lý làm việc của các loại thiết bị thường dùng.

- Kỹ thuật hàn kim loại màu và hợp kim màu

- Kỹ năng:

- Gò và hàn các mối nối cơ bản, biết lựa chọn vật liệu hàn .

- Biết hàn giáp mối hàn đứng vị trí 1G, 3G các phương pháp kiểm tra mối hàn. An toàn lao động và đặc biệt  phòng chống cháy nổ ở những khu vực dễ cháy.

- Năng lực tự chủ và trách nhiệm: Cẩn thận, kiên trì, làm việc nhóm và có trách nhiệm với công việc được giao;

- Nội dung học phần:

1. Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian:

| TT | Tên các bài trong học phần | Thời gian |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Tổng số | Lý thuyết | Thực hành / thực tập/ thí nghiệm/ bài tập/ thảo luận | Kiểm tra |
| Phần 1. HÀN ĐIỆN |  | 40 |  |  |  |
| 1 | An toàn tổ chức nơi làm việc | 2 |  | 2 |  |
| 2 | Gây và ổn định hồ quang | 12 |  | 12 |  |
| 3 | Hàn bằng giáp mối không vát cạnh vị trí 1 G | 16 |  | 15 | 1 |
| 4 | Hàn góc ngoài vị trí 1 F | 4 |  | 3 | 1 |
| 5 | Hàn chồng mí và các phương pháp kiểm tra mối hàn | 6 |  | 5 | 1 |
| Phần 2. GÒ |  | 20 |  | 9 |  |
| 6 | Nội quy an toàn và phương pháp sử dụng dụng cụ gò. | 2 |  | 2 |  |
| 7 | Bài1. Nắn phẳng tấm kim loại | 4 |  | 3 | 1 |
| 8 | Bài 2. Vạch dấu trên kim loại khia triển dưỡng búa trèn và chân giá để sách | 4 |  | 3 | 1 |
| 9 | Bài 3. Khoan lỗ móc mí | 10 |  | 9 | 1 |
| Tổng số |  | 60 |  | 54 | 6 |

2. Nội dung chi tiết:

Đề mục I: An toàn lao động và tổ chức sản xuất	Thời gian: 2 giờ

Mục tiêu:

-  Kiểm tra được an toàn thiết bị  dụng cụ trước khi vận hành.

- Thực hiện các kỹ thuật an toàn trong hàn điện hồ quang.

- Thực hiện kỹ thuật an toàn máy mài 2 đá, máy cắt tôn.

- Tổ chức nơi làm việc của thợ hàn khoa học.

1. An toàn lao động và tổ chức nơi làm việc.

2. Nội quy thực tâp xưởng.

3. Trang thiết bị trong xưởng thực tập hàn.

4. An toàn và vệ sinh công nghiệp.

Đề mục II: Gây và ổn định hồ quang	Thời gian: 12 giờ

Mục tiêu:

- Trình bày được quá trình phát sinh hồ quang hàn.

- Gây được hồ quang hàn theo hai phương pháp là mổ thẳng và ma sát.

- Gây được hồ quang hàn đúng vị trí.

- Duy trì được hồ quang hàn cháy ổn định và điều chỉnh được chiều dài hồ quang.

- Đảm bảo an toàn cho người và thiết bị.

1. Sử dụng thiết bị hàn hồ quang (AC200 & AC 300, SAF)

2. Phương pháp mồi hồ quang.

3. Gây và duy trì hồ quang cháy ổn định

Đề mục III: Hàn bằng giáp mối không vát cạnh vị trí 1G 	Thời gian: 16 giờ

Mục tiêu:

- Hàn được mối hàn bằng trên mặt phẳng đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.

- Hàn được các đường thẳng song song trên mặt phẳng đảm bảo yêu cầu kỹ thuật: độ ngấu, vảy hàn đều, không rỗ xỉ, thẩm mĩ

- Đảm bảo an toàn cho người và thiết bị.

1. Chuẩn bị liên kết hàn

2. Xác định cường độ, điện thế, tốc độ hàn.

3. Kỹ thuật hàn

4. Nguyên nhân sai hỏng và biện pháp khắc phục

Đề mục IV: Hàn góc ngoài vị trí 1F	Thời gian: 4 giờ

Mục tiêu:

- Hàn được mối hàn góc đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.

- Đảm bảo an toàn cho người và thiết bị.

1. Chuẩn bị liên kết hàn góc ngoài.

2. Hàn dính.

3. Xác định cường độ, điện thế, tốc độ hàn.

4. Kỹ thuật hàn lớp thứ nhất và kiểm tra.

5. Nguyên nhân sai hỏng và biện pháp khắc phục.

Đề mục V: Hàn chồng mí					Thời gian: 6 giờ

Mục tiêu:

- Hàn được mối hàn góc đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.

- Đảm bảo an toàn cho người và thiết bị.

1. Chuẩn bị liên kết mối hàn chồng mí.

2. Xác định cường độ, điện thế, tốc độ hàn.

3. Kỹ thuật hàn và phương pháp  kiểm tra.

4. Nguyên nhân sai hỏng và biện pháp khắc phục.

Phần 2:

NỘI DUNG CHI TIẾT GÒ

Đề mục I: Giới thiệu an toàn lao động và tổ chức sản xuất    Thời gian: 2 giờ

Mục tiêu:

-  Kiểm tra được an toàn thiết bị dụng cụ .

- Thực hiện các kỹ thuật an toàn .

- Tổ chức nơi làm việc của thợ hàn khoa học.

1. Nội quy thực tập xưởng.

2. Trang thiết bị dụng cụ xưởng thực tập.

3. An toàn và vệ sinh công nghiệp.

4. Tổ chức nơi làm việc.

5. Giới thiệu về phương pháp sữ dụng dụng cụ gò.

Đề mục II: Nắn phẳng tấm kim loại			Thời gian: 4 giờ

Mục tiêu:

- Xác định được quy trình

- Lắp đặt theo bản vẽ thi công

- Lắp được máy đúng quy trình, đảm bảo yêu cầu kỹ thuật, thời gian

- Sử dụng dụng cụ, thiết bị đúng kỹ thuật, an toàn

- Cẩn thận, chính xác, nghiêm chỉnh thực hiện theo quy trình

- Đảm bảo an toàn.

1. Nắm được phạm vi sữ dụng của dụng cụ đồ gá dùng để nắn phẳng tấm kim loại.

2. Phương pháp nắn phẳng bằng búa.

3. Phương pháp nắn phẳng kết hợp

Đề mục III: Vạch dấu trên kim loại					Thời gian: 4 giờ

Mục tiêu của bài:

- Xác định được quy trình

- Lắp đặt theo bản vẽ thi công

- Sử dụng dụng cụ, thiết bị đúng kỹ thuật, an toàn

- Đảm bảo an toàn.

1. Phương pháp vạch dấu trên kim loại

2. Đảm bảo độ chính xác và yêu cầu kỹ thuật.

3. Những sai hỏng và biện pháp khắc phục.

Đề mục IV: Khoan lỗ, móc mí					Thời gian: 10 giờ

Mục tiêu của bài:

- Xác định được quy trình

- Lắp được máy đúng quy trình, đảm bảo yêu cầu kỹ thuật, thời gian

- Sử dụng dụng cụ, thiết bị đúng kỹ thuật, an toàn

- Đảm bảo an toàn.

1. Khoan lỗ f3 4 f8 trên máy khoan bàn.

2. Phương pháp sữa mũi khoan.

3. Đột lỗ f2 4 f4 bằng con đột.

4. Những sai hỏng và biện pháp khắc phục.

5. Bài ứng dụng.

IV. Điều kiện thực hiện môn học:

# 1. Phòng học chuyên môn hóa/nhà xưởng: Dùng cho một lớp thực hành 18 học sinh.

2. Trang thiết bị, máy móc:

+Máy hàn điện xoay chiều với đầy đủ các phụ kiện.

+ Máy mài 2 đá, máy cắt tôn, máy mài cầm tay

+ Tủ xấy que hàn, đe thuyền

+ Bộ dụng cụ nguội

+ Búa nguội, búa gỗ, kéo tay

+ Dụng cụ đo: Thước lá, thước cặp, ke, dưỡng kiểm tra mối ghép

+ Mũi vạch, đục, giũa, bàn chải sắt,

+ Bản vẽ chi tiết khai triển hình gò.

+Bản vẽ trình tự gia công từng bài học.

+Tài liệu giảng dạy thực tập gò của giáo viên.

+ Tài liệu cho học sinh .

+ Giấy, bút, phấn cho giáo viên.

V. Nội dung và phương pháp, đánh giá:

1. Nội dung:

- Kiến thức: - Học phần cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản có hệ thống về nguyên lý hoạt  động của thiết bị, gây và ổn định hồ quang. Biết hàn giáp mối hàn đứng vị trí 1G, 3G các phương pháp kỉểm tra mối hàn. An toàn lao động và đặc biệt  phòng chống cháy nổ ở những khu vực dễ cháy.

- Trang bị cho sinh viên năng lực thực hành phương pháp khai triển và gò được những chi tiết có hình dáng trụ, côn, các khối đa diện và khai triển các loại thép định hình.

- Cập nhật các phương pháp móc mí trên những thiết bị máy móc hiện đại.

- Có tác phong công nghiệp hiện đại thích hợp với nền sản xuất mới.

- Kỹ năng:

- Nãng lực tự chủ và trách nhiệm: Thực hiện tốt các thao tác gò hàn cơ bản.

+ Thể hiện tính kiên trì, cẩn thận trong khi sử dụng trang thiết bị nghề, cũng như¬ khi thao tác thực hiện bài tập, có trách nhiệm với sản phẩm.

+ Tổ chức nơi làm việc ngãn nắp, khoa học.

2. Phương pháp: Đánh giá bằng bài tập thực hành

VI. Hướng dẫn thực hiện môn học:

1. Phạm vi áp dụng môn học: để giảng dạy cho trình độ đào tạo Trung cấp

2. Hướng dẫn về phương pháp giảng dạy, học tập môn học:

- Diễn giải

- Trực quan

- Gợi mở

- Thực hành

- Phải có đầy đủ thiết bị cho học sinh, sinh viên thực tập

3. Những trọng tâm cần chú ý: làm đầy đủ các bài.

4. Tài liệu tham khảo

# CHƯƠNG TRÌNH HỌC PHẦN

# Tên học phần:  KỸ THUẬT ĐIỀU HÒA KHỐNG KHÍ

# Mã học phần:  14

Thời gian thực hiện học phần:  45 giờ; (Lý thuyết: 43 giờ; Kiểm tra: 2 giờ)

- Vị trí, tính chất của học phần:

- Vị trí:môn học được bố trí sau khi học xong cơ sở kỹ nhiệt động kỹ thuật.

- Tính chất: Là học phần kỹ thuật chuyên môn đào tạo nghề bắt buộc.

- Mục tiêu học phần:

- Kiến thức:

- Trình bày được các khái niệm cơ bản  được các hệ thống điều hòa không khí.

- Xác định công suất các thiết bị trong hệ thống.

- Kỹ năng:  Sử dụng thành thạo các sơ đồ điều hòa và tính toán phụ tải nhiệt.

- Năng lực tự chủ và trách nhiệm: Rèn luyện tính cẩn thận, chính xác trong quá trình làm việc.

- Nội dung học phần:

1. Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian:

| TT | Tên các bài trong học phần |  | Thời gian (giờ) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Tổng số | Lý thuyết | Thực hành / thực tập/ thí nghiệm/ bài tập/ thảo luận | Kiểm tra |
| 1 | Chương 1. Một số vấn đề chung về hệ thống điều hòa không khí |  | 6 | 6 |  |  |
| 2 |  | Chương 2. Cân bằng nhiệt và cân bằng ẩm trong phòng | 9 | 9 |  |  |
| 3 |  | Chương 3. Xử lý nhiệt ẩm không khí | 9 | 8 |  | 1 |
| 4 |  | Chương 4. Thiết lập và tính toán sơ đồ điều hòa không khí | 9 | 9 |  |  |
| 5 |  | Chương 5. Hệ thống vận chuyển và phân phối không khí | 6 | 5 |  | 1 |
| 6 |  | Chương 6. Tính chọn đường ống trong kỹ thuật điều hòa không khí | 6 | 6 |  |  |
|  |  | Tổng cộng | 45 | 43 |  | 2 |

2. Nội dung chi tiết:

Chương 1:  MỘT SỐ VẤN ĐỀ CHUNG VỀ HT ĐHKK           Thời gian:6 giờ

1. Mục tiêu:

- Trình bày được các khái niệm về không khí ẩm.

-  Trình bày được sự thay đổi trạng thái không khítrên các đồ thị

2. Nội dung bài:

1.1 Không khí ẩm

1.2 Đồ thị I-d, t-d và các quá trình thay đổi trạng thái không khí

1.3 Ảnh hưởng của môi trường không khí đối với con người và sản xuất

1.4 Khái niệm và phân loại hệ thống điều hòa không khí

Chương 2: CÂN BẰNG NHIỆT VÀ CÂN BẰNG ẨM TRONG PHÒNG

Thời gian: 9 giờ

1. Mục tiêu:

- Trình bày được các phương trình cân bằng nhiệt và cân bằng ẩm

-  Trình bày được các phương pháp tính toán .

2. Nội dung bài:

2.1 Phương trình cân bằng nhiệt và cân bằng ẩm.

2.2 Tính toán nhiệt thừa

2.3 Tính toán ẩm thừa.

Chương 3: XỬ LÝ NHIỆT  ẨM KHÔNG KHÍ				Thời gian: 9 giờ

1.Mục tiêu:

- Trình bày được các quá trình xử lý nhiệt  trong không khí.

2. Nội dung bài:

3.1 Các quá trình xử lý nhiệt  ẩm không khí

3.2 Các phương pháp và thiết bị xử lý nhiệt  ẩm không khí

Chương 4: THIẾT LẬP VÀ TÍNH TOÁN CÁC SƠ ĐỒ ĐHKK							Thời gian: 9 giờ

1. Mục tiêu:- Thành lập các sơ đồ điều hòa không khí

2. Nội dung bài:

4.1 Cơ sở thiết lập sơ đồ điều hòa không khí

4.2 Tính toán các sơ đồ điều hòa không khí theo đồ thị i-d

4.3 Tính toán các sơ đồ điều hòa không khí theo đồ thị t-d

Chương 5: HỆ THỐNG VẬN CHUYỂN VÀ PHÂN PHỐI KHÔNG KHÍ

Thời gian: 6 giờ

1. Mục tiêu:

- Trình bày được qúa trình tuần hoàn không khí trong phòng.

2. Nội dung bài:

5.1 Tuần hoàn không khí trong phòng

5.2 Hệ thống đường ống gió

5.3 Các thiết bị phụ đường ống gió

5.4 Tính chọn quạt gió

Chương 6: HỆ THỐNG ĐƯỜNG ỐNG TRONG KỸ THUẬT ĐHKK

Thời gian: 6giờ

1. Mục tiêu:

- Trình bày được sơ đồ cấp nước và phương pháp tính chọn.

2. Nội dung bài:

6.1 Hệ thống đường ống dẫn nước

6.2 Sơ đồ cấp nước cho các thiết bị

6.3 Tính toán đường ống dẫn nước và chọn bơm

6.4 Tháp giải nhiệt và bình dãn nở

IV. Điều kiện thực hiện môn học:

# 1. Phòng học chuyên môn hóa:  Dùng cho một lớp lý thuyết.

# 2. Trang thiết bị, máy móc:  máy chiếu.

# 3. Dụng cụ, học liệu,

# + Các sơ đồ hệ thống lạnh

# + Giáo trình

V. Nội dung và phương pháp, đánh giá:

# 1. Nội dung:

- Kiến thức:

- Những kiến thức cơ bản về các hệ thống điều hòa không khí.

- Tính toán phụ tải nhiệt.

- Kỹ năng:

+ Lập sơ đồ điều hòa thành thạo.

+ Tính toán, chọn máy và hệ thống phân phối khí phù hợp với một hệ thống điều hòa không khí theo yêu cầu đã đặt ra.

- Năng lực tự chủ và trách nhiệm:

+ Thể hiện tính kiên trì, cẩn thận trong khi sử dụng trang thiết bị nghề, cũng như khi thao tác thực hiện bài tập.

# 2. Phương pháp: Các kiến thức và kỹ năng trên sẽ được đánh giá qua các bài kiểm tra định kỳ và bài kiểm tra kết thúc.

VI. Hướng dẫn thực hiện môn học:

1. Phạm vi áp dụng môn học: để giảng dạy cho trình độ đào tạo Trung cấp

# 2. Hướng dẫn về phương pháp giảng dạy, học tập môn học:

# - Đối với giáo viên, giảng viên: sử dụng các tư liệu hình ảnh, các video, thông qua máy chiếu để bài giảng sinh động có tính thực tế cao.

# - Đối với người học:thực hiện tốt các bài tập, cách nhận thức bài học, trao đổi với giảng viên để tiếp thu kiến thức.

# 3. Những trọng tâm cần chú ý:

# 4. Tài liệu tham khảo:

# [1]. Hà Đăng Trung, Nguyễn Quân – CƠ SỞ KỸ THUẬT ĐIỀU HÒA KHÔNG KHÍ, NXBKH&KT 2005

# [2]. Võ Chí Chính – GIÁO TRÌNH ĐIỀU HÒA KHÔNG KHÍ, NXBKH&KT 2005

# [3]. Lê Chí Hiệp - KỸ THUẬT ĐIỀU HÒA KHÔNG KHÍ, NXBKH&KT 2001

# [4]. Trần Ngọc Chấn - ĐIỀU HÒA KHÔNG KHÍ, NXBXD 2002

# [5]. Bùi Hải - TÍNH TOÁN THIẾT KẾ HỆ THỐNG ĐIỀU HÒA KHÔNG KHÍ THEO PHƯƠNG PHÁP MỚI, NXBKH&KT 2005

# [6]. Bùi Hải – TỰ ĐỘNG ĐIỀU KHIỂN HỆ THỐNG ĐIỀU HÒA KHÔNG KHÍ, NXBKH&KT 2004

# [7]. Nguyễn Duy Động - THÔNG GIÓ VÀ KỸ THUẬT XỬ LÝKHÍ THẢI, NXBGD 2000

# CHƯƠNG TRÌNH HỌC PHẦN

# Tên học phần:  TRANG BỊ ĐIỆN HỆ THỐNG LẠNH

# Mã học phần:  15

Thời gian thực hiện học phần:  30 giờ; (Lý thuyết: 28 giờ; Kiểm tra: 02 giờ)

- Vị trí, tính chất của  học phần:

- Vị trí: Môn học được giảng dạy ở  học kỳ 4 của khóa  học

- Tính chất: là môn học thuộc chương trình chuyên ngành.

- Mục tiêu  học phần:

- Kiến thức:

- Sinh viên được trang bị các kiến thức cơ bản về cấu tạo, nguyên lý làm việc và phương pháp tính chọn các khí cụ điện, thiết bị điện thông dụng được sử dụng trong mạch điện của hệ thống thiết bị lạnh.

- Trình bày và phân tích được nguyên lý làm việc của các mạch điện.

- Kỹ năng:

- Kỹ  năng  làm  việc  nhóm,  giao  tiếp  và  khả  năng  đọc  hiểu  các  tài liệu trang bị điện.

- Lập được quy trình lắp đặt, vận hành và sửa chữa mạch điện.

- Sử dụng thành thạo các dụng cụ cầm tay dùng trong lắp đặt mạch điện

- Sửa chữa những hư hỏng thường gặp trong mạch điện.

- Lắp đặt được mạch điện theo sơ đồ nguyên lý và sơ đồ đi dây.

- Lựa chọn được các khí cụ điện, thiết bị điện phù hợp với phụ tải.

- Đảm bảo an toàn, cẩn thận, tỉ mỉ, gọn gàng, ngăn nắp nơi thực tập.

- Năng lực tự chủ và trách nhiệm:

- Kỹ  năng  tư  duy để  đọc hiểu các sơ đồ mạch điện.

- Thiết kế được các mạch điện theo yêu cầu.

- Nội dung  học phần:

- Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian:

| TT | Tên các bài trong học phần | Thời gian (giờ) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Tổng số | Lý thuyết | Thực hành / thực tập/ thí nghiệm/ bài tập/ thảo luận | Kiểm tra |
| 1 | Chương 1: Khí cụ điện | 6 | 6 |  |  |
| 2 | Chương 2: Ứng dụng khí cụ Điện điều khiển các mạch điện thông dụng | 12 | 11 |  | 1 |
| 3 | Chương 3: Ứng dụng khí cụ Điện điều khiển các mạch điện Hệ thống lạnh | 12 | 11 |  | 1 |
| Tổng cộng |  | 30 | 28 |  | 2 |

2. Nội dung chi tiết:

Chương 1:    KHÍ CỤ ĐIỆN						Thời gian: 6 giờ

1. Mục tiêu:

- Hiểu và phân biệt về cấu tạo cụ thể,  các nguyên lý hoạt động, các tham số kỹ thuật cần thiết chủ yếu của các loại khí cụ điện hiện được dùng trên mạng cung cấp

- Đọc hiểu catalogue và xác định được các thông số kỹ thuật của khí cụ điện trong lưới hạ áp thông dụng. Vận dụng lựa chọn hiệu quả.

- Tính toán nhanh các thông số kỹ thuật mạch điện, điều kiện để xác định và lựa chọn khí cụ điện phù hợp, áp dụng hiệu quả cho nhu cầu thiết kế xây dựng hệ thống cung cấp và điều khiển bảo vệ thiết bị.

- Tính toán lựa chọn, kiểm tra các khí cụ điện trong hệ thống điện công nghiệp và dân dụng.

2. Nội dung chương:

1.  Công tắc, nút nhấn, cầu dao

1.1. Khái niệm và công dụng

1.2. Cấu tạo, ký hiệu

1.3. Phân loại

1.4. Điều kiện lựa chọn

2. Công tắc tơ

2.1. Khái niệm

2.2. Phân loại

2.3. Cấu tạo

2.4. Nguyên lý hoạt động

2.5 Thông số kỹ thuật

2.6. Điều kiện lựa chọn

3. Cầu chì

3.1. Khái niệm và công dụng

3.2. Phân loại

3.3. Nguyên lý làm việc

3.4. Cấu tạo

3.5.Thông số kỹ thuật

3.6. Lựa chọn cầu chì

3.7. Tra cứu cầu chì của một số hãng sản xuất

4.  Rơle ( rơle trung gian , rơle thời gian, rơle nhiệt )

4.1. Khái niệm và Cấu tạo

4.2. Phân loại. Công dụng

4.3. Đặc tính rơ-le

4.4. Thông số kỹ thuật

4.5. Các loại rơ-le, lựa chọn rơ-le

Chương 2: ỨNG DỤNG KHÍ CỤ ĐIỆN ĐIỀU KHIỂN CÁC MẠCH ĐIỆN THÔNG DỤNG								Thời gian: 12 giờ

1. Mục tiêu:

- Trình bày được nguyên lý làm việc của mạch điện

- Trình bày được quy trình lắp mạch điện theo sơ đồ nguyên lý

- Tính chọn được cầu dao, cầu chì và công tắc tơ

2. Nội dung chương:

1. Mạch điện điều khiển đèn sử dụng công tắc tơ

1.1. Sơ đồ nguyên lý của mạch điện

1.2. Xác định dòng điện định mức của các phụ tải 1 pha

1.3. Tính chọn cầu dao điện

1.4. Tính chọn cầu chì

1.5. Tính chọn công tắc tơ

1.6. Nguyên lý làm việc của mạch điện

2. Mạch điện điều khiển động cơ một pha sử dụng công tắc tơ

2.1. Sơ đồ nguyên lý của mạch điện

2.2. Xác định dòng điện định mức của các phụ tải 1 pha

2.3. Tính chọn cầu dao điện

2.4. Tính chọn cầu chì

2.5. Tính chọn công tắc tơ

2.6. Nguyên lý làm việc của mạch điện

3. Mạch điện điều khiển tự động hai động cơ một pha làm việc theo thứ tự (Dùng rơ le thời gian)

3.1. Sơ đồ nguyên lý của mạch điện

3.2. Xác định dòng điện định mức của các phụ tải 1 pha

3.3. Tính chọn cầu dao điện

3.4. Tính chọn cầu chì

3.5. Tính chọn công tắc tơ

3.6. Nguyên lý làm việc của mạch điện

4. Mạch điện điều khiển đảo chiều quay động cơ không đồng bộ 3 pha

4.1. Sơ đồ nguyên lý của mạch điện

4.2. Xác định dòng điện định mức của các phụ tải 1 pha

4.3. Tính chọn cầu dao điện

4.4. Tính chọn cầu chì

4.5. Tính chọn công tắc tơ

4.6. Nguyên lý làm việc của mạch điện

5. Mạch điện điều khiển 2 động cơ hoạt động luân phiên

5.1. Sơ đồ nguyên lý của mạch điện

5.2. Xác định dòng điện định mức của các phụ tải 1 pha

5.3. Tính chọn cầu dao điện

5.4. Tính chọn cầu chì

5.5. Tính chọn công tắc tơ

5.6. Nguyên lý làm việc của mạch điện

Chương 3: ỨNG DỤNG KHÍ CỤ ĐIỆN ĐIỀU KHIỂN CÁC MẠCH ĐIỆN HỆ THỐNG LẠNH							Thời gian: 12 giờ

1. Mục tiêu:

- Trình bày được nguyên lý làm việc của mạch điện

- Trình bày được quy trình lắp mạch điện theo sơ đồ nguyên lý

- Tính chọn được cầu dao, cầu chì và công tắc tơ

2. Nội dung chương:

1. Mạch điện điều khiển động cơ máy nén khởi động sao – tam giác

1.1. Sơ đồ nguyên lý của mạch điện

1.2. Xác định dòng điện định mức của các phụ tải 1 pha

1.3. Tính chọn cầu dao điện

1.4. Tính chọn cầu chì

1.5. Tính chọn công tắc tơ

1.6. Nguyên lý làm việc của mạch điện

2. Mạch điện điều khiển điều hòa không khí

2.1. Sơ đồ nguyên lý của mạch điện

2.2. Xác định dòng điện định mức của các phụ tải 1 pha

2.3. Tính chọn cầu dao điện

2.4. Tính chọn cầu chì

2.5. Tính chọn công tắc tơ

2.6. Nguyên lý làm việc của mạch điện

3. Mạch điện điều khiển kho lạnh

3.1. Sơ đồ nguyên lý của mạch điện

3.2. Xác định dòng điện định mức của các phụ tải 1 pha

3.3. Tính chọn cầu dao điện

3.4. Tính chọn cầu chì

3.5. Tính chọn công tắc tơ

3.6. Nguyên lý làm việc của mạch điện

4. Mạch điện hệ thống máy lạnh chiller

4.1. Sơ đồ nguyên lý của mạch điện

4.2. Xác định dòng điện định mức của các phụ tải 1 pha

4.3. Tính chọn cầu dao điện

4.4. Tính chọn cầu chì

4.5. Tính chọn công tắc tơ

4.6. Nguyên lý làm việc của mạch điện

5. Mạch điện điều khiển máy nén lạnh có sử dụng rơ le áp suất cao (high pressure switch) và rơ le áp suất thấp (low pressure switch)

5.1. Sơ đồ nguyên lý của mạch điện

5.2. Xác định dòng điện định mức của các phụ tải 1 pha

5.3. Tính chọn cầu dao điện

5.4. Tính chọn cầu chì

5.5. Tính chọn công tắc tơ

5.6. Nguyên lý làm việc của mạch điện

IV. Điều kiện thực hiện môn học:

# 1. Phòng  học chuyên môn hóa/nhà xưởng: bàn ghế đủ, phòng sạch, thoáng mát

# 2. Trang thiết bị máy móc: máy projector, micro, amli, loa, quạt

# 3. Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu: bảng phấn

# - Tài liệu hướng dẫn môn học, bài  học cơ sở trang bị điện.

# - Các khí cụ điện: nút bấm, công tắc tơ, rơle thời gian, rơle nhiệt, rơ le áp suất cao, rơ le áp suất thấp.

# - Động cơ không đồng bộ 1 pha và 3 pha

# - Mô hình các mạch điện.

# 4. Các điều kiện khác: wifi, máy tính

V. Nội dung và phương pháp, đánh giá:

# 1. Nội dung:

- Kiến thức:

- Các cơ bản về khí cụ điện.

- Phương pháp tính toán mạch điện chọn cầu dao, cầu chì, công tắc tơ

- Các kiến thức về nguyên lý, cấu tạo, đặc tính và ứng dụng các mạch điện.

- Kỹ năng:  Phân tích,  tính  toán, giải thích và lập luận giải quyết các vấn đề

- Năng lực tự chủ và trách nhiệm: Kỹ  năng  làm  việc  nhóm,  giao  tiếp  và  khả  năng  đọc  hiểu  các  tài liệu kỹ thuật.

# 2. Phương pháp:

# - Kiểm tra – đánh giá thường xuyên

# - Thảo luận theo nhóm

# - Khác: theo yêu cầu của giảng viên

# - Kiểm tra – đánh giá định kỳ

VI. Hướng dẫn thực hiện môn học:

# 1. Phạm vi áp dụng môn học: áp dụng cho HKII năm thứ nhất

# 2. Hướng dẫn về phương pháp giảng dạy, học tập môn học:

# - Đối với giáo viên, giảng viên: SV cần dự giờ để được cung cấp thông tin hữu ích, thảo luận nắm rõ nội dung.

# - Đối với người học:Bắt buộc tham gia đủ các buổi học và làm bài tập, nếu vắng phải có lý do.

# 3. Những trọng tâm cần chú ý: các chương 2 và 3.

# 4. Tài liệu tham khảo:

# - Nguyễn Đức Lợi. Tự động hoá trong hệ thống lạnh. NXB Giáo dục.

# - Thực hành kỹ thuật Cơ điện lạnh – NXB Đà Nẵng 2004

# - Automatic Control Refrigerating – Korea Technology Eng. Co., LTD 2005

# CHƯƠNG TRÌNH HỌC PHẦN

# Tên học phần:   AUTOCAD

# Mã học phần:  16

Thời gian thực hiện học phần:  30 giờ; (Lý thuyết: 28 giờ;  Kiểm tra: 2 giờ)

- Vị trí, tính chất của học phần:

- Vị trí:  đươc bố trí ở học kỳ 3;

- Tính chất:là môn học chuyên môn ngành.

- Mục tiêu học phần:

- Kiến thức:

+  Phân biệt được các lệnh, khai thác được các tính nãng công nghệ của các lệnh trong phần mềm.

+ Hiểu được các lệnh vẽ cơ bản, các lệnh hiệu chỉnh, lệnh ghi kích thước

- Kỹ năng:

+  Thực hiện được các  lệnh trong việc vẽ và thiết kế chính xác.

+  Thiết lập được bản vẽ kỹ thuật 2 chiều cơ bản

- Năng lực tự chủ và trách nhiệm:  Cẩn thận, kiên trì, có trách nhiệm với công việc được giao.

- Nội dung học phần:

1. Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian:

| TT | Tên các bài trong học phần | # Thời gian |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Tổng số | Lý thuyết | Thực hành / thực tập/ thí nghiệm/ bài tập/ thảo luận | Kiểm tra |
| 1 | Tổng quan về AutoCAD | 1 | 1 |  |  |
| 2 | Các lệnh thiết lập bản vẽ cơ bản | 2 | 2 |  |  |
| 3 | Nhập tọa độ và phương thức truy bắt điểm | 5 | 5 |  |  |
| 4 | Các lệnh vẽ hình học cơ bản | 5 | 5 |  |  |
| 5 | Các lệnh hiệu chỉnh | 5 | 4 |  | 1 |
| 6 | Các lệnh biến đổi và sao chép hình | 5 | 5 |  |  |
| 7 | Nhập chữ và hiệu chỉnh văn bản | 2 | 2 |  |  |
| 8 | Hình cắt, mặt cắt và Ký hiệu vật liệu | 2 | 2 |  |  |
| 9 | Ghi và hiệu chỉnh kích thước | 3 | 2 |  | 1 |
| ## Cộng |  | 30 | 28 |  | 2 |

# 2. Nội dung chi tiết:

# Bài 1. Tổng quan về AutoCAD

# Thời gian:1 giờ

Mục tiêu của bài:

Chương 1: Tổng quan về AutoCAD

- Trình bày được các đặc điểm cơ bản của AutoCAD;

- Khởi động, nhận diện, thao tác được với giao diện màn hình của AutoCAD;

- Biết cách gọi lệnh, các bước trong quá trình thực hiện lệnh, chọn được đối tượng, sử dụng được các phím tắt thông dụng của phần mềm.

- Cẩn thận, chính xác trong các thao tác.

1. Tổng quan về AutoCAD

2.  Khởi động AutoCAD

3. Cấu trúc màn hình đồ họa trong AutoCAD

4. Các phím tắt chọn lệnh

5. Thanh công cụ

# Chương 2.  Các lệnh thiết lập bản vẽ

# Thời gian: 2 giờ

Mục tiêu của bài:

- Trình bày các bước thiết lập bản vẽ;

- Thiết lập, lưu trữ bản vẽ 2D.

- Cẩn thận, chính xác khi thực hiện lệnh

1. Những bước cơ bản thiết lập bản vẽ

2. Thiết lập chế độ vẽ

3. Tra cứu hướng dẫn sử dụng

4. Trình tự thực hiện bản vẽ, thực hiện lệnh

# Chương 3. Nhập tọa độ và phương thức truy bắt điểm

# Thời gian: 5 giờ

Mục tiêu của bài:

- Trình bày được các phương pháp nhập tọa độ điểm và các phương thức truy bắt điểm chính xác;

- Nhập được điểm, truy bắt điểm tạm trú, gán và truy bắt điểm thường trú.

- Cẩn thận, chính xác khi thực hiện thao tác

1. Hệ tọa độ sử dụng trong AutoCAD

2. Các phương pháp nhập tọa độ điểm

3. Các phương tức truy bắt điểm thuộc đối tượng

4. Gán chế độ bắt điểm thường trú

5. Chế độ AutoTrack

# Chương4. Các lệnh vẽ hình học cơ bản

# Thời gian: 5 giờ

Mục tiêu của bài:

- Trình bày được công dụng, các bước thực hiện lệnh của các lệnh vẽ hình học;

- Thực hiện được các lệnh vẽ hình học để vẽ các đối tượng (thành phần nhỏ nhất trong bản vẽ).

- Cẩn thận, chính xác khi thực hiện các lệnh vẽ.

1. Các đối tượng vẽ trong AutoCAD

2. Vẽ đoạn thẳng (lệnh Line).

3. Vẽ đường tròn (lệnh Circle).

4. Vẽ cung tròn (lệnh Arc).

5. Vẽ điểm (lệnh Point).

6. Vẽ đa tuyến (lệnh Pline).

7. Vẽ hình đa giác đều (lệnh Polygon).

8. Vẽ hình chữ nhật (lệnh Rectang).

9. Vẽ Elip (lệnh Ellipse).

10. Vẽ đường cong bất kỳ (lệnh Spline).

# Chương5. Các lệnh hiệu chỉnh

# Thời gian:5giờ

Mục tiêu của bài:

- Trình bày được công dụng, bước thực hiện các lệnh hiệu chỉnh;

- Trình bày các phương pháp chọn đối tương, tạo các nhóm đối tượng;

- Thực hiện được các lệnh hiệu chỉnh để hiệu chỉnh đối tượng trong bản vẽ.

- Cẩn thận, chính xác khi thực hiện các lệnh hiệu chỉnh

1. Các phương pháp chọn đối tượng

2. Tạo các đối tượng song song đối tượng cho trước (lệnh Offset).

3. Xoá các đối tượng (lệnh Erase).

4. Xén một phần đối tượng nằm giữa hai đối tượng giao (lệnh Trim).

5. Kéo dài đối tượng đến đối tượng biên (lệnh Extend).

6. Thay đổi chiều dài đối tượng (lệnh Lengthen).

7. Vẽ nối tiếp hai đối tượng bởi cung tròn (lệnh Fillet).

8. Vát mép các cạnh (lệnh Chamfer).

9. Phục hồi các đối tương bị xoá (Oops).

10. Huỷ bỏ lệnh đã thực hiện (lệnh U, Undo).

11. Phục hồi lệnh đã huỷ (lệnh Redo).

12. Tái tạo đối tượng bản vẽ bằng lệnh Regen.

# Chương6. Các phép biến đổi và sao chép hình	Thời gian: 5 giờ

Mục tiêu của bài:

- Trình bày công dụng, trình tự thực hiện các

- Thực hiện được các lệnh biến đổi và sao chép hình.

- Cẩn thận, chính xác khi thực hiện các lệnh hiệu chỉnh

1. Phép dời hình (lệnh Move).

2. Sao chép hình (lệnh Copy).

3. Phép quay hình chung quanh một điểm (lệnh Rotate).

4. Phép biến đổi tỷ lệ (lệnh Scale).

5. Dời và kéo giãn các đối tượng (lệnh Stretch).

6. Phép đối xứng qua trục (lệnh Mirror).

7. Sao chép dãy (lệnh Array).

# Chương 7. Nhập chữ và hiệu chỉnh văn bản

# Thời gian: 2 giờ

Mục tiêu của bài:

- Hiệu chỉnh được nội dung, thay đổi tính chất của các dòng chữ trong bản vẽ.

- Sử dụng được lệnh Style để tạo các kiểu chữ;

- Nhập được các dòng chữ, đoạn văn bản vào bản vẽ;

- Cẩn thận, chính xác khi thực hiện các lệnh hiệu chỉnh

1. Trình tự nhập và hiệu chỉnh văn bản

2. Tạo kiểu chữ

3. Nhập dòng chữ vào bản vẽ

4. Nhập đoạn văn bản vào bản vẽ

5. Chèn bảng vào trong bản vẽ

6. Hiệu chỉnh văn bản

# Chương 8.  Hình cắt, mặt cắt và Ký hiệu vật liệu

# Thời gian: 2 giờ

Mục tiêu của bài:

- Trình bày được trình tự vẽ mặt cắt bằng lệnh Hatch;

- Sử dụng được lệnh Hatch để vẽ mặt cắt liên kết và không liên kết;

- Cẩn thận, chính xác khi thực hiện các lệnh

1. Trình tự vẽ hình cắt và mặt cắt

2. Vẽ mặt cắt bằng lệnh Hatch

3. Vẽ mặt cắt không liên kết bằng lệnh –Hatch

4. Sử dụng Tool Palette chèn mặt cắt

8. Hiệu chỉnh mặt cắt

# Chương 9.  Ghi và hiệu chỉnh kích thước

# Thời gian: 3 giờ

Mục tiêu của bài:

- Trình bày được các thành phần của kích thước, trình tự ghi kích thước, dòng chú thích với đường dẫn vào bản vẽ;

- Tạo được kiểu ghi kích thước, ghi và hiệu chỉnh được kích thước trong bản vẽ.

-- Cẩn thận, chính xác khi ghi kích thước trên bản vẽ

1. Các thành phần kích thước

2. Các khái niệm cơ bản khi ghi kích thước

3. Trình tự ghi kích thước

4. Các nhóm lệnh ghi và hiệu chỉnh kích thước

5. Tạo kiểu ghi kích thước

IV. Điều kiện thực hiện môn học:

1. Phòng học chuyên môn hóa:  phòng máy tính dùng cho một lớp học Lý thuyết.

2. Trang thiết bị, máy móc:

+ Máy vi tính, máy in...

+ Máy chủ, mạng nội bộ.

+ Máy chiếu đa phương tiện

3.Dụng cụ, học liệu, vật tư:

+ Phần mềm AutoCAD;

+ Giáo trình Hướng dẫn sử dụng AutoCAD;

+ Tài liệu phát tay cho học sinh;

+ Hệ thống bài tập.

V. Nội dung và phương pháp, đánh giá:

-Về kiến thức :

+ Những chức năng, công cụ cần thiết của phần mềm AutoCAD để thực hiện các bản vẽ kỹ thuật;

+ Phân biệt được các lệnh vẽ, các lệnh hiệu chỉnh, lệnh ghi kích thước và in ra bản vẽ.

-Về kỹ năng :

+ Thao tác thành thạo máy tính, khai thác được phần mềm AutoCAD;

+ Thiết lập được bản vẽ, vẽ và hiệu chỉnh các đối tượng trong bản vẽ;

+ Kết xuất được bản vẽ.

+ Đánh giá kỹ năng thực tập trong các bài tập được thực hiện trên máy tính.

-Về thái độ:

+ Thể hiện tính kiên trì, cẩn thận trong khi sử dụng trang thiết bị nghề, cũng như khi thao tác thực hiện bài tập, có trách nhiệm với sản phẩm.

+ Tổ chức nơi làm việc ngăn nắp, khoa học.

+Chuyên cần thực tập, đảm bảo thời gian tham gia học tập mô đun. Có đủ các bài kiểm tra định kỳ theo đúng quy chế hiện hành.

- Phương pháp đánh giá

- Về kiến thức : Đánh giá qua bài vẽ cuối môn.

- Về kỹ năng :  Đánh giá bằng bài vẽ thực tập trên máy

Các kiến thức và kỹ năng trên sẽ được đánh giá qua các bài kiểm tra định kỳ và bài kiểm tra kết thúc.

-Về thái độ : Được đánh giá bằng phương pháp theo dõi và ghi chép trong sổ tay của giáo viên bộ môn

VI. Hướng dẫn thực hiện môn học:

# 1. Phạm vi áp dụng môn học: môn học được biên soạn phù hợp

# 2. Hướng dẫn về phương pháp giảng dạy, học tập môn học:

- Giáo viên trước khi giảng dạy cần phải căn cứ vào nội dung của từng bài học chuẩn bị đầy đủ các điều kiện thực hiện bài học để đảm bảo chất lượng giảng dạy;

- Khi giảng dạy, cần giúp học sinh thực hiện các thao tác máy tính, hiểu được trình tự thực hiện và thực hiện được các lệnh để xây dựng bản vẽ kỹ thuật đúng yêu cầu, kết xuất bản vẽ thiết kế, nhận thức đầy đủ vai trò, vị trí từng bài học;

- Để giúp học sinh nắm vững những kiến thức cơ bản cần thiết sau mỗi bài cần giao bài tập đến từng học sinh. Các bài tập chỉ cần ở mức độ đơn giản, trung bình phù hợp với phần Lý thuyết đã học, kiểm tra đánh giá và công bố kết quả công khai;

# 3. Những trọng tâm cần chú ý sử dụng thành thạo các lệnh vẽ ở các bài.

# 4. Tài liệu tham khảo:

# [1] Nguyễn Hữu Lộc, Sử dụng AutoCAD, NXB Tổng hợp Tp.HCM, 2007.

# [2] Trần Hữu Quế, Nguyễn Vãn Tuấn, Bản vẽ kỹ thuật, Tiêu chuẩn quốc tế, NXB Khoa học kỹ thuật, 1998.

# [3] Autodesk - AutoCAD 2007, User's guide.

# CHƯƠNG TRÌNH HỌC PHẦN

Tên học phần:  ANH VĂN CHUYÊN NGÀNH

# Mã học phần:  17

Thời gian thực hiện học phần: 30 giờ; (Lý thuyết:14 giờ; bài tập:14 giờ; Kiểm tra: 2 giờ)

- Vị trí, tính chất của học phần:

- Vị trí: Học phần Anh văn chuyên ngành là môn học cơ sở trong chương trình

- Tính chất: Học phần Anh văn chuyên ngành là môn học thuộc khoa học xã hội gắn liền với kỹ thuật.

- Mục tiêu học phần:

- Kiến thức:

Sau khi học xong học phần này, người học có khả năng đọc hiểu, tài liệu Anh văn chuyên ngành cơ bản về Nhiệt, Điện lạnh để phục vụ tốt cho nghề nghiệp sau này, hiểu được các thông tin về lĩnh vực Nhiệt, Điện lạnh trên mạng Internet.

- Kỹ năng:

Sau khi học xong học phần này, người học có khả năng dịch được tài liệu Anh văn chuyên ngành cơ bản về Nhiệt, Điện lạnh.

- Năng lực tự chủ và trách nhiệm:

Giúp người học tích cực, năng động và sáng tạo trong học tập, yêu quư ngành học, phát triển và vận dụng hiệu quả được chuyên ngành đang học vào cuộc sống thực tế sau này.

- Nội dung học phần:

- Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian:

| TT | Tên các bài trong học phần | Thời gian (giờ) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Tổng số | Lý thuyết | Thực hành / thực tập/ thí nghiệm/ bài tập/ thảo luận | Kiểm tra |
| 1 | Bài thứ 1: Unit 1: Engineering –What’s it all about? | 4 | 2 | 2 |  |
| 2 | Bài thứ 2: UNIT 2: CENTRAL HEATING | 6 | 3 | 3 |  |
| 3 | Bài thứ 3: REFRIGERATOR | 6 | 3 | 3 |  |
| 4 | Bài thứ 4: REVIEW – MID -TERM TEST | 3 |  | 1 | 2 |
| 5 | Bài thứ 5: WASHING MACHINE | 5 | 3 | 2 |  |
| 6 | Bài thứ 6: HEAT TRANSFER | 6 | 3 | 3 |  |
| Tổng cộng |  | 30 | 14 | 14 | 2 |

2. Nội dung chi tiết:

Bài thứ 1: Engineering –What’s it all about?        	Thời gian: 4 giờ

1. Mục tiêu:

Sau khi học xong bài, người học có thể kể  các ngành kỹ thuật và các lĩnh vực liên quan đến ngành kỹ thuật đó kết hợp với việc vận dụng các cụm từ như deal(s) with/ be concerned with/ be the concern of trong văn nói và văn viết.

2. Nội dung bài:

1. Tuning-in

2. Reading: Introduction

3. Language study: Deals with/ be concerned with

4. Word study : Word stress

5. Writing

6. Listening

7. Exercise

Bài thứ 2: UNIT 2: CENTRAL HEATING       				Thời gian: 6 giờ

1. Mục tiêu:

Sau khi học xong bài, người học biết các bộ phận cấu tạo nên một hệ thống sưởi ấm trung tâm và chức năng của từng bộ phận/ thiết bị đó. Ngoài ra, người học biết cách sử dụng đúng cụm từ chỉ thời gian như when, as, until va after khi diễn các chuỗi hành động diễn ra trong hệ thống sưởi ấm trung tâm.

2. Nội dung bài:

1. Tunning

2. Reading: Predicting

3. Language study: Time

4. Word study

5. More reading

6. Exercise

Bài thứ 3: REFRIGERATOR						Thời gian: 6 giờ

1. Mục tiêu:

Sau khi học xong bài, người học biết được  gọi các bộ phận của tủ lạnh bằng Tiếng Anh cũng như chức năng của từng bộ phận này. Thêm vào đó, học sinh biết được 3 nguyên tắc trong quá trình làm lạnh và một số các quy luật vật lýcơ bản khác.

2. Nội dung bài:

1. Tunning

2. Reading: Fridge

3. Language study: Principles and laws

4. Word study: Verbs and Related Nouns

5. Writing: Describing a process 2: Location

6. More Reading: Curriculum Vitae

7. Exercise

Bài thứ 4: REVIEW – MID-TERM TEST				Thời gian: 3 giờ

1. Mục tiêu:

Kiểm tra kiến thức người học đã học cũng như khả năng hiểu và vận dụng sau khi học từ bài thứ 1 đến bài thứ 3.

2. Nội dung bài:

1. Ôn tập kiến thức đã học từ bài 1 đến bài 3

2. Học thuộc từ vựng kĩ thuật Nhiệt lạnh

3. Nắm kỹ năng làm bài kiểm tra.

Bài thứ 5: WASHING MACHINE					Thời gian: 5 giờ

1. Mục tiêu:

Sau khi học bài xong, người học biết được  gọi các bộ phận của máy giặt bằng Tiếng Anh cũng như chức năng của từng bộ phận này. Người học vận dụng mẫu câu If và Unless để viết các điều kiện về các hoạt động của quá trình vận hành máy giặt bằng Tiếng Anh dựa trên kiến thức chuyên ngành Nhiệt lạnh.

2. Nội dung bài:

1. Tunning

2. Reading: Reading diagrams

3. Language study: If/ Unless sentences

4. Writing: Exlainng a diagram

5. More reading: A letter of application

6. Exercise

Bài thứ 6: HEAT TRANSFER						Thời gian: 6 giờ

1. Mục tiêu:

Sau khi học xong, người học biết được 3 quá trình truyền nhiệt và phân biệt được sự khác biệt giữa 3 quá trình này.

Người học có khả năng hiểu và vận dụng kiến thức của truyền nhiệt để giải thích các hiện tượng tự nhiên cơ bản cũng như các ứng dụng thiết yếu trong cuộc sống.

2. Nội dung bài:

1. Demonstration

2. The second law of thermodynamics

3. Answer the questions

4. Language study: Active or Passive

5. Practice: Sentences

6. More reading: Temperature

7. Exercise

IV. Điều kiện thực hiện môn học:

# 1. Phòng học chuyên môn hóa/nhà xưởng: phòng học lý thuyết có sức chứa đủ lượng người học trong lớp, âm thanh tốt.

# 2. Trang thiết bị máy móc: máy chiếu, loa, bảng, phấn, micro

# 3. Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu: tranh ảnh, bài tập thêm

Eric H. Glendinning & John Mc Ewan (2002). Oxford English for Electrical and Mechanical Engineering. OXFORD University Press.

# 4. Các điều kiện khác:

V. Nội dung và phương pháp, đánh giá:

# 1. Nội dung:

- Kiến thức:

Từ vựng về chuyên ngành kỹ thuật tổng thể, mô tả các nguyên lý kỹ thuật.

- Kỹ năng:

Nghe âm nhấn của từ, nghe và nhận định được nghề nghiệp của người nói.

Thực hành việc ghi chép thông tin từ một bài nói, bài viết, mô tả chức năng của thiết bị truyền nhiệt. Viết bài mô tả sơ đồ của bloc máy.

Dựa vào sơ đồ để dự đóan, sử dụng mệnh đề thời gian. Diễn tả các thuật ngữ được dùng để mô tả các chất trong các nhà máy kỹ thuật.

Thực hành đặt và ứng dụng các thông tin kỹ thuật từ biểu bảng. Viết bài mô tả tính năng của transistor. Viết thư đặt mua các thiết bị.

- Năng lực tự chủ và trách nhiệm:

Giúp người học tích cực, năng động và sáng tạo trong học tập, yêu quư ngành học, phát triển và vận dụng hiệu quả được chuyên ngành đang học vào cuộc sống thực tế.

# 2. Phương pháp:

Sử dụng dụng cụ dạy học trực quan như tranh ảnh, video, phương pháp dịch ngữ pháp,

VI. Hướng dẫn thực hiện môn học:

# 1. Phạm vi áp dụng môn học: Cho người học chuyên ngành Trung cấp

# 2. Hướng dẫn về phương pháp giảng dạy, học tập môn học:

# - Đối với giáo viên, giảng viên:

# Sử dụng kết hợp linh động nhiều phương pháp dạy học khác nhau, chuẩn bị nhiều bài tập giúp các em hiểu và nắm rõ bài học. Kết hợp nhiếu kỹ thuật khác nhau trong khi giảng dạy từ vựng Nhiệt lạnh. Dạy ngữ pháp kết hợp với nhiều ví dụ minh họa và bài tập vận dụng

# - Đối với người học:

# Tìm hiểu trên internet nội dung theo yêu cầu cảu giáo viên. Ghi chép và làm bài tập đầy đủ. Học thuộc từ vựng trước khi đến lớp. Vận dụng các kiến thức trên lớp làm bài tập tự học và tự trau dồi thêm kiến thức ở nhà.

# 3. Những trọng tâm cần chú ý:

# Giúp người học nhớ và vận dụng từ vựng kỹ thuật Nhiệt lạnh, đọc hiểu nội dung kiến thức lĩnh vực Nhiệt lạnh bằng Tiếng Anh

# 4. Tài liệu tham khảo:

Raymond Murphy (2010). English Grammar in Use, Cambridge University Press.

# CHƯƠNG TRÌNH HỌC PHẦN

# Tên học phần:  THỰC TẬP LẠNH CƠ BẢN

# Mã học phần:  18

# Thời gian thực hiện học phần:  90 giờ; (Thực hành: 86 giờ; Kiểm tra: 4 giờ)

- Vị trí, tính chất của học phần:

- Vị trí: môn học được giảng dạy ở học kỳ 2 của khóa học

- Tính chất: là môn học thuộc chương trình bắt buộc.

- Mục tiêu học phần:

- Kiến thức:

- Cung cấp các kiến thức cơ bản nhất về sử dụng môi chất lạnh, chất tải lạnh, dầu lạnh, vật liệu cách nhiệt, hút ẩm

- Cung cấp các kiến thức cấu tạo, nguyên lý làm việc của các thiết bị trong hệ thống lạnh

- Kỹ năng:

- Sử dụng thành thạo các dụng cụ chuyên ngành.

- Đấu và sửa chữa các hư hỏng về điện cơ và các thiết bị điện dân dụng.

- Đấu điện và sửa chữa những hư hỏng cơ bản các mạch điện điều khiển.

- Biết hàn gió đá trong sửa chữa lạnh.

- Kỹ  năng  làm  việc  nhóm,  giao  tiếp  và  khả  năng  đọc  hiểu  các  tài liệu kỹ thuật điện.

- Năng lực tự chủ và trách nhiệm:

- Kỹ năng tư duy để giải quyết các công việc.

- Cẩn thận, kiên trì, làm việc nhóm và có trách nhiệm với công việc được giao

- Nội dung học phần:

1. Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian:

| TT | Tên các bài trong học phần | Thời gian (giờ) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Tổng số | Lý thuyết | Thực hành / thực tập/ thí nghiệm/ bài tập/ thảo luận | Kiểm tra |
| 1 | Chương 1: Các kiến thức cơ bản về an toàn và dụng cụ nghề | 12 |  | 11 | 1 |
| 2 | Chương 2: Đấu điện dân dụng 1 pha | 24 |  | 23 | 1 |
| `3 | Chương 3: Đấu các mạch Điện 3 pha cơ bản | 24 |  | 23 | 1 |
| 4 | Chương 4: Kỹ thuật hàn gió đá | 30 |  | 29 | 1 |
| Tổng cộng |  | 90 |  | 86 | 4 |

2. Nội dung chi tiết:

Chương 1:    CÁC KIẾN THỨC CƠ BẢN VỀ AN TOÀN VÀ DỤNG CỤ NGHỀ										Thời gian: 12 giờ

1. Mục tiêu:

- Hướng dẫn thao tác an toàn để tránh tai nạn điện giật.

- Hướng dẫn thực hiện sơ cứu người bị điện giật.

- Sử dụng thành thạo các loại đồng hồ đo điện và đồng hồ đo trong lạnh.

2. Nội dung chương:

1. Kỹ thuật an toàn

1.1. Các biện pháp an toàn điện

1.2. Thao tác cấp cứu người bị điện giật

2. Sử dụng các đồng hồ đo trong lạnh

3. Sử dụng các dụng cụ cầm tay trong sửa chữa lạnh

Chương 2: ĐẤU ĐIỆN DÂN DỤNG 1 PHA				Thời gian: 24 giờ

1. Mục tiêu:

- Cách đấu dây mạch đèn thông dụng.

- Cách đấu dây quạt bàn, quạt trần.

- Xác định các đầu dây động cơ không đồng bộ 1 và 3 pha.

- Sửa chữa những hư hỏng thông thường của mạch đèn.

- Đấu mạch đảm bảo yêu cầu mỹ thuật, an toàn.

2. Nội dung chương:

2.1. Đấu điện các mạch đèn thông dụng

2.2. Đấu điện động cơ không đồng bộ 1 pha

2.3. Đấu điện quạt giải nhiệt

2.4. Đấu điện động cơ không đồng bộ  3 pha

2.5. Xác định các đầu dây máy biến áp

Chương 3: ĐẤU CÁC MẠCH ĐIỆN 3 PHA CƠ BẢN		Thời gian: 24 giờ

1. Mục tiêu:

- Trình bày được nguyên tắc hoạt động của các khí cụ điện (rơle nhiệt, khởi động từ, rơle thời gian, rơle điện thế, nút nhấn).

- Kiểm tra được hư hỏng của các khí cụ điện.

- Đọc được các thông số trên các khí cụ điện.

- Lắp các khí cụ điện theo yêu cầu.

- Đọc sơ đồ mạch điện 3 pha.

- Đấu mạch điện điều khiển 3 pha.

- Sửa chữa một số hư hỏng thông thường trên mạch điện.

2. Nội dung chương:

3.1. Kiểm tra các khí cụ điện

3.2. Đấu mạch điện khởi động trực tiếp cho động cơ KĐB 3 pha

3.3. Đấu mạch điện tuần tự cho 2 động cơ KĐB 3 pha

3.4. Đấu mạch điện báo sự cố cho động cơ KĐB 3 pha

3.5. Đấu mạch điện đảo chiều quay cho động cơ KĐB 3 pha

3.6. Đấu mạch điện giảm dòng khởi động Υ-Δ cho động cơ KĐB 3 pha

Chương 4: KỸ THUẬT HÀN GIÓ ĐÁ					Thời gian: 30 giờ

1. Mục tiêu:

- Sử dụng an toàn bộ hàn gió đá.

- Cách mồi và điều chỉnh ngọn lửa.

- Cách hàn nối ống phục vụ sửa chữa lạnh.

- Hàn đúng kỹ thuật ống kim loại đồng và sắt.

2. Nội dung chương:

4.1. Sử dụng bộ hàn gió đá.

4.2. Mồi chỉnh ngọn lửa hàn.

4.3. Kỹ thuật hàn ống  cùng .

4.4. Kỹ thuật hàn ống khác  .

4.5. Kỹ thuật hàn ống sắt và đồng.

4.6. Kỹ thuật hàn bít ống có áp lực.

4.7. Kỹ thuật hàn phin lọc.

IV. Điều kiện thực hiện môn học:

# 1. Phòng học chuyên môn hóa/nhà xưởng: bàn ghế đủ, phòng sạch, thoáng mát

# 2. Trang thiết bị máy móc: máy projector, micro, amli, loa, quạt

# 3. Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu: bảng phấn

# - Tài liệu hướng dẫn môn học, bài học lạnh cơ bản.

# - Các mô hình đấu điện mạch đèn chiếu sáng.

# - Các mô hình đấu điện mạch điều khiển công tắc tơ.

# - Các động cơ không đồng bộ 1 pha và 3 pha.

# - Bộ hàn gió đá, êtô, bàn để hàn.

# - Dây điện, bạc hàn.

# - Dụng cụ người thợ điện.

# 4. Các điều kiện khác: wifi, máy tính

V. Nội dung và phương pháp, đánh giá:

# 1. Nội dung:

- Kiến thức:

- Đấu các mạch đèn chiếu sáng.

- Đấu mạch điều khiển động cơ không đồng bộ 1 pha và 3 pha

- Kỹ thuật hàn gió đá.

- Kỹ năng:  Phân tích,  tính  toán, giải thích và lập luận giải quyết các vấn đề

- Năng lực tự chủ và trách nhiệm: kỹ năng làm việc nhóm, giao tiếp và khả  năng thực hiện các bài thực hành kỹ thuật.

# 2. Phương pháp:

# - Kiểm tra – đánh giá thường xuyên

# - Thảo luận theo nhóm

# - Khác: theo yêu cầu của giảng viên

# - Kiểm tra – đánh giá định kỳ

# - Thi kết thúc học phần thực hành

VI. Hướng dẫn thực hiện môn học:

# 1. Phạm vi áp dụng môn học: áp dụng cho học kỳ 2.

# 2. Hướng dẫn về phương pháp giảng dạy, học tập môn học:

# - Đối với giáo viên, giảng viên: SV cần dự giờ để được cung cấp thông tin hữu ích, thảo luận nắm rõ nội dung, thực hiện các bài thực hành.

# - Đối với người học:Bắt buộc tham gia đủ các buổi học và làm bài thực hành, nếu vắng phải có lý do.

# 3. Những trọng tâm cần chú ý:

# 4. Tài liệu tham khảo:

# - Nguyễn Văn Tài – Kỹ Thuật Điện Lạnh  - Năm 2003.

# - Trần Khánh Hà - Tủ Lạnh, Máy Điều Hòa Nhiệt Độ Dân Dụng.

# - Châu Ngọc Thạch  - Thực Hành Máy Điện  - NXB Giáo dục 1988.

# - Nguyễn Đức Lợi - Dạy Nghề Sửa Chữa Tủ Lạnh Và Máy Điều Hoà  Dân Dụng  - Nhà xuất bản giáo dục  2006.

# CHƯƠNG TRÌNH HỌC PHẦN

# Tên học phần:  THỰC TẬP HỆ THỐNG MÁY LẠNH  DÂN DỤNG VÀ THƯƠNG NGHIỆP

# Mã học phần:  19

Thời gian thực hiện học phần: 90 giờ; (Thực tập: 84 giờ; Kiểm tra: 6 giờ)

- Vị trí, tính chất của học phần:

- Vị trí:  được bố trí ở học kỳ 3 , sau khi học xong các môn học cơ  sở và môn thực tập lạnh cơ  bản.

- Tính chất: chuyên môn nghề bắt buộc.

- Mục tiêu học phần:

- Kiến thức:

+ Trình bày được nguyên lý  hoạt động, cấu tạo và phân loại của máy lạnh dân dụng & thương nghiệp.

+ Hiểu và phân tích được quy trình lắp đặt các máy lạnh dân dụng & thương nghiệp đạt yêu cầu kỹ thuật, công nghệ, an toàn cho người và thiết bị, đạt năng suất.

- Kỹ năng:

+ Thực hiện được quy trình lắp đặt các máy lạnh đạt yêu cầu kỹ thuật, công nghệ, an toàn cho người và thiết bị, đạt năng suất;

+ Thực hiện được quy trình bảo trì, bảo dưỡng  các máy đạt yêu cầu kỹ thuật, công nghệ, an toàn cho người và thiết bị;

+ Hiệu chỉnh các thông số kỹ thuật của các máy đảm bảo đạt yêu cầu kỹ thuật, công nghệ, an toàn cho người và thiết bị.

- Năng lực tự chủ và trách nhiệm: Rèn luyện tính linh hoạt, cẩn thận, nghiêm túc trong công việc và đảm bảo an toàn cho người và thiết bị.

- Nội dung học phần:

- Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian:

| TT | Tên các bài trong học phần | Thời gian (giờ) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Tổng số | Lý thuyết | Thực hành / thực tập/ thí nghiệm/ bài tập/ thảo luận | Tổng số |
|  | Phần 1 -Khảo sát | 20 |  |  |  |
| 1 | Chương 1: Sơ đồ nhiệt hệ thống | 10 |  | 10 |  |
| 2 | Chương 2: Sơ đồ điện hệ thống | 8 |  | 8 |  |
|  | Kiểm tra | 2 |  |  | 2 |
|  | Phần 2 -Lắp đặt | 50 |  |  |  |
| 3 | Chương 3: Lắp đặt máy nén | 10 |  | 10 |  |
| 4 | Chương 4: Lắp đặt thiết bị trao đổi nhiệt | 5 |  | 5 |  |
| 5 | Chương 5: Lắp đặt thiết bị tiết Lưu | 5 |  | 5 |  |
| 6 | Chương 6: Lắp đặt đường ống | 10 |  | 10 |  |
| 7 | Chương 7: Lắp đặt thiết bị điện | 10 |  | 10 |  |
| 8 | Chương 8: Lắp đặt thiết bị phụ | 8 |  | 8 |  |
|  | Kiểm tra | 2 |  |  | 2 |
|  | Phần 3- Hiệu chỉnh, vận hành | 20 |  |  |  |
| 9 | Chương 9: Thử kín hệ thống | 6 |  | 6 |  |
| 10 | Chương 10: Hút chân không nạp ga | 6 |  | 6 |  |
| 11 | Chương 11: Vận hành hệ thống | 6 |  | 6 |  |
|  | Kiểm tra | 2 |  |  | 2 |
|  | Cộng | 90 |  | 84 | 6 |

2. Nội dung chi tiết:

Phần 1: Khảo sát

Chương 1: Sơ đồ nhiệt hệ thống				Thời gian: 10 giờ

Mục tiêu của bài:

- Nêu được một số sơ đồ nhiệt các hệ thống máy lạnh dân dụng và thương  nghiệp  trong thực tế.

- Rèn luyện khả năng phân tích với thái độ nghiêm túc .

1.1. Sơ đồ nhiệt của hệ thống

1.1.1. Phần thiết bị lạnh

1.1.2. Các thiết bị phụ của hệ thống lạnh

1.1.3. Các thiết bị điện của hệ thống lạnh

1.2. Phân loại

Chương 2: Sơ đồ điện hệ thống					Thời gian: 8 giờ

Mục tiêu của bài:

- Nêu được sơ đồ mạch các thiết bị điện trong hệ thống.

- Đọc được các bản vẽ điện của hệ thống máy lạnh dân dụng và thương  nghiệp  .

2.1. Các mạch điện thông dụng

2.1.1. Mạch điện điều khiển

2.1.2. Mạch điện động lực

2.2. Hoạt động

Kiểm tra									Thời gian: 2 giờ

Phần 2: Lắp đặt

Chương 3: Lắp đặt máy nén						Thời gian: 10 giờ

Mục tiêu của bài:

- Trình bày được trình tự lắp đặt máy nén của máy lạnh dân dụng & thương nghiệp.

- Nêu được các loại máy nén của các máy lạnh dân dụng & thương nghiệp thường gặp.

- Lắp đặt được máy nén của máy lạnh dân dụng & thương nghiệp.

3.1. Các yêu cầu chung

3.2. Kiểm tra máy nén

3.2.1. Dầu bôi trơn

3.2.2. Phần điện

3.2.3. Phần cơ

3.3. Lắp máy nén

3.3.1. Tháo máy nén cũ

3.3.2. Lắp máy nén mới

Chương 4: Lắp đặt thiết bị trao đổi nhiệt				Thời gian: 5 giờ

Mục tiêu của bài:

- Trình bày được trình tự lắp đặt thiết bị trao đổi nhiệt của máy lạnh dân dụng & thương nghiệp.

- Nêu được các loại thiết bị trao đổi nhiệt của các máy lạnh dân dụng & thương nghiệp thường gặp.

- Lắp đặt được thiết bị trao đổi nhiệt của máy lạnh dân dụng & thương nghiệp.

4.1. Các yêu cầu chung

4.2. Lắp đặt thiết bị ngưng tụ

4.2.1. Thiết bị ngưng tụ trao đổi nhiệt đối lưu tự nhiên với không khí

4.2.2. Thiết bị ngưng tụ trao đổi nhiệt đối lưu cưỡng bức với không khí

4.3. Lắp đặt thiết bị bay hơi

4.3.1. Thiết bị bay hơi trao đổi nhiệt đối lưu tự nhiên với không khí

4.3.2. Thiết bị bay hơi trao đổi nhiệt đối lưu cưỡng bức với không khí

Chương 5: Lắp đặt thiết bị tiết lưu 					Thời gian: 5 giờ

Mục tiêu của bài:

- Trình bày được trình tự lắp đặt thiết bị tiết lưu của máy lạnh dân dụng & thương nghiệp.

- Nêu được các loại thiết bị tiết lưu của các máy lạnh dân dụng & thương nghiệp thường gặp.

- Lắp đặt được thiết bị tiết lưu của máy lạnh dân dụng & thương nghiệp.

5.1. Các yêu cầu chung

5.2. Xác định chiều dài ống mao dẫn

5.3. Lắp đặt ống mao dẫn

Chương 6: Lắp đặt đường ống						Thời gian: 10 giờ

Mục tiêu của bài:

Trình bày được trình tự lắp đặt các loại đường ống của máy lạnh dân dụng & thương nghiệp.

Nêu được các loại đường ống của các máy lạnh dân dụng & thương nghiệp thường gặp.Lắp đặt được các loại đường ống của máy lạnh dân dụng & thương nghiệp.

61. Các loại đường ống trong máy lạnh dân dụng & thương nghiệp

6.2. Lắp đặt đường ống dẫn môi chất

6.2.1. Tính chọn kích thước đường ống

6.2.2. Lắp đặt

6.2.3. Bảo ôn đường ống

6.3. Lắp đặt bơm và đường ống nước lạnh

6.4. Lắp đặt đường ống nước ngưng

Chương 7: Lắp đặt thiết bị điện						Thời gian: 10 giờ

Mục tiêu của bài:

- Trình bày được trình tự lắp đặt các loại thiết bị điện của máy lạnh dân dụng & thương nghiệp.

- Nêu được các loại thiết bị điện của các máy lạnh dân dụng & thương nghiệp thường gặp.

- Lắp đặt được các loại thiết bị điện của máy lạnh dân dụng & thương nghiệp.

7.1. Lắp đặt thiết bị điện điều khiển

7.1.1. Kiểm tra thiết bị

7.1.2. Lắp đặt

7.1.3. Kiểm tra

7.2. Lắp đặt thiết bị điện động lực

7.2.1. Kiểm tra thiết bị

7.2.2. Lắp đặt

7.2.3. Kiểm tra

7.3. Lắp đặt đường điện

7.3.1. Tính chọn tiết diện dây dẫn

7.3.2. Lắp đặt

7.3.3. Kiểm tra

Chương  8 Lắp đặt thiết bị phụ						Thời gian: 8 giờ

Mục tiêu của bài:

- Trình bày được trình tự lắp đặt các loại thiết bị phụ của máy lạnh dân dụng & thương nghiệp.

- Nêu được các loại thiết bị phụ của các máy lạnh dân dụng & thương nghiệp thường gặp.

- Lắp đặt được các loại thiết bị phụ của máy lạnh dân dụng & thương nghiệp.

- Rèn luyện thái độ nghiêm túc trong.

8.1. Kiểm tra thiết bị

8.2. Lắp đặt

Kiểm tra									Thời gian: 2 giờ

Phần 3 Hiệu chỉnh, vận hành

Chương 9: Thử kín hệ thống						Thời gian: 6 giờ

Mục tiêu của bài:

-	Trình bày được trình tự thử kín hệ thống máy lạnh dân dụng và thương nghiệp .

-	Thử kín được các loại hệ thống máy lạnh dân dụng và thương  nghiệp đạt yêu cầu kỹ thuật.

9.1. Chuẩn bị

9.2. Thử kín các thiết bị

9.3. Thử kín các hệ thống đường ống

9.4. Thử kín toàn hệ thống

Chương 10: Hút chân không, nạp ga hệ thống 			Thời gian: 6 giờ

Mục tiêu của bài:

-	Trình bày được trình tự hút chân không, nạp ga hệ thống máy lạnh dân dụng và thương  nghiệp

-	Hút chân không, nạp ga được các loại hệ thống máy lạnh dân dụng và thương  nghiệp đạt yêu cầu kỹ thuật.

10.1. Chuẩn bị

10.2. Thực hiện theo trình tự

10.3. Kiểm tra lượng ga nạp

Chương 11: Vận hành hệ thống 						Thời gian: 6 giờ

Mục tiêu của bài:

-	Trình bày được các nội dung cần thực hiện khi hoàn thiện lắp đặt hệ thống máy lạnh dân dụng và thương  nghiệp .

-	Thực hiện được dân dụng và thương  tác hoàn thiện các loại hệ thống máy lạnh dân dụng và thương  nghiệp đạt yêu cầu kỹ thuật, mỹ thuật.

-	Rèn luyện thái độ nghiêm túc trong công việc.

11.1. Gá lắp, cân chỉnh.

11.2. Vận hành, đo kiểm các thông số.

Kiểm tra									Thời gian: 2 giờ

IV. Điều kiện thực hiện môn học:

# 1. Phòng học chuyên môn hóa/nhà xưởng: Dùng cho một lớp thực hành 18 học sinh.

2. Trang thiết bị, máy móc:

+	Mô hình máy lạnh, tủ lạnh, tủ kem, tủ trữ

+	Hệ thống lạnh điều hòa không khí.

+	Máy hút chân không

+	Máy nén khí

3. Dụng cụ, học liệu, vật tư:

+	Timer, công tắc tơ, rơ le

+	Đèn hàn ôxi

+	Bộ đồ cơ  khí

+	Ống đồng các cỡ

+	Que hàn

+	Băng dính cách điện

+	Gas các loại

V. Nội dung và phương pháp, đánh giá:

# 1. Nội dung:

- Kiến thức:

+ Trình bày cấu tạo, phân loại, nguyên lý  làm việc của máy lạnh dân dụng & thương nghiệp.

- Kỹ năng:

+ Lập trình tự và lắp đặt các thiết bị trao đổi nhiệt

+ Lập trình tự và lắp đặt máy nén

+ Lập trình tự và lắp đặt thiết bị tiết lưu

+ Lập trình tự và lắp đặt phin sấy lọc

+ Lập trình tự và lắp đặt mạch điện

+  Lập trình tự và làm chân không nạp ga máy lạnh dân dụng

+ Vận hành và bàn giao được sau lắp đặt

- Năng lực tự chủ và trách nhiệm:

+ Thể hiện tính kiên trì, cẩn thận trong khi sử dụng trang thiết bị nghề, cũng như khi thao tác thực hiện bài tập, có trách nhiệm với sản phẩm.

+ Tổ chức nơi làm việc ngăn nắp, khoa học.

# 2. Phương pháp: Đánh giá bằng bài tập thực hành

VI. Hướng dẫn thực hiện môn học:

1. Phạm vi áp dụng môn học: để giảng dạy cho trình độ đào tạo Trung cấp

# 2. Hướng dẫn về phương pháp giảng dạy, học tập môn học:

# - Diễn giải

# - Trực quan

# - Gợi mở

# - Thực hành

# - Phải có đầy đủ thiết bị cho học sinh, sinh viên thực tập

# 3. Những trọng tâm cần chú ý:

# 4. Tài liệu tham khảo:

# - Máy và thiết bị lạnh- NXB Giáo dục

# - Tủ lạnh, máy kem, máy đá, máy điều hòa nhiệt độ – NXB Giáo dục

# - Kỹ thuật lạnh ứng dụng - NXB Giáo dục

# - Cataloge máy

# CHƯƠNG TRÌNH HỌC PHẦN

# CHƯƠNG TRÌNH HỌC PHẦN

# Tên học phần:  THỰC TẬP HỆ THỐNG ĐIỀU HÒA KHÔNG KHÍ CỤC BỘ

# Mã học phần: 20

Thời gian thực hiện học phần:  90 giờ; (Thực hành: 84 giờ; Kiểm tra: 6 giờ)

- Vị trí, tính chất của học phần:

- Vị trí: được bố trí ở học kỳ 3 , sau khi học xong các môn học cơ sở và các môn đo lường Điện - Lạnh, Lạnh cơ bản.

- Tính chất: chuyên môn nghề bắt buộc.

- Mục tiêu học phần:

- Kiến thức: Trình bày được cấu tạo, phân loại, nguyên lý làm việc của máy điều hòa cục bộ.

- Kỹ năng:

+ Lập được trình tự  lắp ráp các thiết bị của máy điều hòa cục bộ

+ Lập được trình tự  lắp đặt cục nóng, cục lạnh  máy điều hòa cục bộ

+ Lập được trình tự làm chân không nạp ga máy điều hòa cục bộ

+ Lập được trình tự lắp đặt điện trong máy điều hòa cục bộ

+ Lập được trình tự lắp đặt đường ống trong máy điều hòa cục bộ

- Năng lực tự chủ và trách nhiệm: Cẩn thận, kiên trì, làm việc nhóm và có trách nhiệm với công việc được giao;

- Nội dung học phần:

1.Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian:

| TT | Tên các bài trong học phần | Thời gian (giờ) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Tổng số | Lý thuyết | Thực hành / thực tập/ thí nghiệm/ bài tập/ thảo luận | Kiểm tra |
|  | Phần 1 -Khảo sát | 20 |  |  |  |
| 1 | Chương 1: Nguyên lý làm việc, cấu tạo máy điều hoà một phần tử | 5 |  | 5 |  |
| 2 | Chương 2: Nguyên lý làm việc, cấu tạo máy điều hoà hai phần tử | 5 |  | 5 |  |
| 3 | Bài 3: Nguyên lý làm việc, cấu tạo máy điều hoà Multy | 5 |  | 5 |  |
| 4 | Bài 4: Nguyên lý làm việc, cấu tạo máy điều dân dụng Inverter | 3 |  | 3 |  |
|  | Kiểm tra | 2 |  |  | 2 |
|  | Phần 2 -Lắp đặt, sửa chữa | 50 |  |  |  |
| 5 | Bài 5: Sửa chữa máy điều hoà một phần tử | 15 |  | 15 |  |
| 6 | Bài 6: Lắp đặt máy điều hoà hai phần tử | 20 |  | 20 |  |
| 7 | Bài 7: Lắp đặt máy điều hoà Multy | 13 |  | 13 |  |
|  | Kiểm tra | 2 |  |  | 2 |
|  | Phần 3- Hiệu chỉnh, vận hành | 20 |  |  |  |
| 8 | Chương 8: Thử kín hệ thống | 6 |  | 6 |  |
| 9 | Chương 9: Hút chân không nạp ga | 6 |  | 6 |  |
| 10 | Chương 10: Vận hành hệ thống | 6 |  | 6 |  |
|  | Kiểm tra | 2 |  |  | 2 |
|  | Cộng | 90 |  | 84 | 6 |

2. Nội dung chi tiết:

Phần 1: Khảo sát

Bài 1: Nguyên lý làm việc, cấu tạo máy điều hoà một phần tử

Thời gian: 5 giờ

Mục tiêu:

- Đặc điểm máy điều hoà một phần tử.

- Cấu tạo các thiết bị máy điều hoà một phần tử

- Nguyên lý làm việc của các thiết bị

1. Đặc điểm, nguyên lý làm việc máy điều hoà một phần tử:

1.1. Đặc điểm máy điều hoà cửa sổ

1.2. Nguyên lý làm việc máy điều hoà một phần tử một chiều

1.3. Nguyên lý làm việc của máy hút ẩm

2. Cấu tạo máy điều hoà một phần tử

2.1. Cấu tạo, hoạt động của máy nén

2.2. Cấu tạo, hoạt động dàn ngưng tụ

2.3. Xác định tình trạng làm việc của dàn ngưng tụ

2.4. Cấu tạo, hoạt động dàn bay hơi

2.5. Cấu tạo, hoạt động cáp tiết  lưu

2.6. Cấu tạo, hoạt động các thiết bị phụ

3. Mạch điện máy điều hoà một phần tử

3.1. Sơ đồ nguyên lý của  mạch điện

3.2. Hoạt động các thiết bị

Bài 2: Nguyên lý làm việc, cấu tạo máy điều hoà hai phần tử	Thời gian: 5 giờ

Mục tiêu:

- Đặc điểm máy điều hòa hai phần tử

- Sơ đồ nguyên Lýmáy điều hòa hai phần tử

- Cấu tạo các thiết bị máy điều hòa hai phần tử

- Nguyên lý làm việc của các thiết bị

- Trình bày nguyên lý làm việc máy điều hòa hai phần tử

1. Đặc điểm, nguyên lý làm việc máy điều hòa hai phần tử:

2. Cấu tạo máy điều hòa hai phần tử:

2.1. Cấu tạo, hoạt động của máy nén

2.2. Cấu tạo, hoạt động dàn ngưng tụ

2.3. Cấu tạo, hoạt động dàn bay hơi

2.4. Cấu tạo, hoạt động cáp tiết  lưu

2.5. Cấu tạo, hoạt động các thiết bị phụ

3. Mạch điện máy điều hòa hai phần tử

3.1. Sơ đồ nguyên lý của  mạch điện:

3.2.Giới thiệu sơ đồ nguyên lý

3.3. Thuyết minh sơ đồ nguyên lý

3.4. Cấu tạo, hoạt động các thiết bị

Bài 3: Nguyên lý làm việc, cấu tạo máy điều hoà Multy	Thời gian: 5 giờ

Mục tiêu:

- Đặc điểm máy điều hòa Multy

- Sơ đồ nguyên lý điều hòa Multy

- Cấu tạo các thiết bị máy điều hòa Multy

- Nguyên lý làm việc của các thiết bị

- Trình bày nguyên lý làm việc máy điều hòa Multy

1. Đặc điểm, nguyên lý làm việc máy điều hòa Multy:

1.1. Đặc điểm máy điều hoà Multy

1.2. Nguyên lý làm việc máy điều hòa Multy một chiều, hai chiều

1.3. Phân loại của máy điều hòa Multy

2. Cấu tạo Outdoor máy điều hòa Multy:

2.1. Cấu tạo, hoạt động của máy nén

2.2. Cấu tạo, hoạt động dàn ngưng tụ

2.3. Xác định tình trạng làm việc của dàn ngưng tụ

2.4. Cấu tạo, hoạt động dàn bay hơi

2.5. Cấu tạo, hoạt động cáp tiết  lưu

3. Cấu tạo Outdoor máy điều hòa Multy:

3.1. Cấu tạo Indoor kiều treo tường

3.2. Cấu tạo Indoor kiều áp trần

3.3. Cấu tạo Indoor kiều đặt sàn

3.4. Cấu tạo Indoor kiều âm trần

3.5. Cấu tạo Indoor kiều dấu trần

3.6. Cấu tạo Indoor kiều tủ

4. Mạch điện máy điều hòa Multy

4.1. Sơ đồ nguyên lý của  mạch điện:

4.2.Giới thiệu sơ đồ nguyên lý

4.3. Thuyết minh sơ đồ nguyên lý

4.4. Cấu tạo, hoạt động các thiết bị:

Bài 4: Nguyên lý làm việc, cấu tạo máy điều dân dụng  dụng Inverter		Thời gian: 5 giờ

Mục tiêu:

- Đặc điểm máy điều hòa dân  dụng Inverter

- Sơ đồ nguyên Lýmáy điều hòa dân  dụng Inverter

- Cấu tạo các thiết bị máy điều hòa dân  dụng Inverter

- Nguyên lý làm việc của các thiết bị

- Trình bày nguyên lý làm việc máy điều hòa dân  dụng Inverter

1. Đặc điểm, nguyên lý làm việc máy điều hòa dân  dụng Inverter:

1.1. Đặc điểm máy điều hoà cửa sổ

1.2. Nguyên lý làm việc máy điều hòa dân  dụng Inverter một chiều

1.3. Nguyên lý làm việc của máy điều hòa dân  dụng Inverter hai chiều

2. Cấu tạo máy điều hòa dân  dụng Inverter:

2.1. Cấu tạo, hoạt động của máy nén

2.3. Cấu tạo, hoạt động dàn ngưng tụ

2.4. Xác định tình trạng làm việc của dàn ngưng tụ

2.5. Cấu tạo, hoạt động dàn bay hơi

2.6. Cấu tạo, hoạt động cáp tiết  lưu

2.7. Cấu tạo, hoạt động các thiết bị phụ

3. Mạch điện máy điều hòa dân  dụng Inverter

3.1. Sơ đồ nguyên lý của  mạch điện:

3.2.Giới thiệu sơ đồ nguyên lý

3.3. Thuyết minh sơ đồ nguyên lý

3.4. Cấu tạo, hoạt động các thiết bị:

Kiểm tra									Thời gian: 2giờ

Phần 2: Lắp đặt, sửa chữa

Bài 5: Sửa chữa máy điều hoà một phần tử				Thời gian: 15 giờ

Mục tiêu:

- Xác định được quy trình sửa chữa máy

- Sử dụng dụng cụ, thiết bị đúng kỹ thuật, an toàn

- Cẩn thận, chính xác, nghiêm chỉnh thực hiện theo quy trình

- Đảm bảo an toàn.

1. Đọc bản vẽ bố trí máy và hệ thống điện

2. Chuẩn bị trang thiết bị, dụng cụ, vật tư phục vụ sửa chữa

3. Lắp đặt đường điện nguồn cho máy

4. Chạy thử máy:

Bài 6: Lắp đặt máy điều hoà hai phần tử				Thời gian: 20 giờ

Mục tiêu:

- Xác định được quy trình lắp đặt máy

- Lắp đặt theo bản vẽ thi công

- Lắp được máy đúng quy trình, đảm bảo yêu cầu kỹ thuật, thời gian

- Sử dụng dụng cụ, thiết bị đúng kỹ thuật, an toàn

- Cẩn thận, chính xác, nghiêm chỉnh thực hiện theo quy trình

- Đảm bảo an toàn.

1. Đọc bản vẽ thi công:

1.1. Đọc bản vẽ bố trí máy và hệ thống điện

1.2. Đọc bản vẽ lắp đặt của nhà sản xuất

2. Chuẩn bị trang thiết bị phục vụ lắp đặt

3. Lắp đặt dàn ngoài nhà:

3.1. Lấy dấu, lắp đặt giá đỡ

3.2. Lắp đặt dàn ngoài nhà vào giá đỡ

4. Lắp đặt dàn trong nhà:

4.1. Lấy dấu khoan, đục lỗ

4.2. Lắp đặt dàn trong nhà vào vị trí

5. Lắp đặt đường ống dẫn gas - điện và đường nước ngưng:

5.1. Chuẩn bị đường ống

5.2. Nối ống dẫn vào hai dàn

5.3. Nối ống thoát nước ngưng từ dàn lạnh ra

5.4. Đấu điện cho máy

5.5. Lắp đặt đường điện nguồn cho máy

6. Thử kín hệ thống:

6.1. Kiểm tra toàn hệ thống

6.2. Thổi sạch hệ thống

6.3. Thử kín hệ thống, khắc phục chỗ rò rỉ

7. Hút chân không:

7.1. Nối bơm chân không vào hệ thống

7.2. Chạy bơm chân không

7.3. Kiểm tra độ chân không

8. Chạy thử máy và nạp gas bổ sung:

8.1. Thông gas toàn hệ thống

8.2. Chạy thử hệ thống, kiểm tra thông số kỹ thuật, nạp gas bổ sung nếu cần

Bài 7: Lắp đặt máy điều hoà Multy              			Thời gian: 13 giờ

Mục tiêu:

- Xác định được quy trình lắp đặt máy

- Lắp đặt theo bản vẽ thi công

- Lắp được máy đúng quy trình, đảm bảo yêu cầu kỹ thuật, thời gian

- Sử dụng dụng cụ, thiết bị đúng kỹ thuật, an toàn

- Cẩn thận, chính xác, nghiêm chỉnh thực hiện theo quy trình

- Đảm bảo an toàn.

I. Lắp đặt Outdoor

1. Đọc bản vẽ thi công:

1.1. Đọc bản vẽ bố trí máy và hệ thống điện

1.2. Đọc bản vẽ lắp đặt của nhà sản xuất

2. Chuẩn bị trang thiết bị phục vụ lắp đặt:

3. Lắp đặt dàn ngoài nhà:

3.1. Lấy dấu, lắp đặt giá đỡ

3.2. Vận chuyển và lắp đặt dàn ngoài nhà vào giá đỡ

3.3. Căn chỉnh và cố định cục nóng

II. Lắp đặt Indoor kiểu treo tường

1. Đọc bản vẽ thi công:

1.1. Đọc bản vẽ bố trí Indoor kiểu treo tường và đường điện

1.2. Đọc bản vẽ lắp đặt của nhà sản xuất

2. Chuẩn bị trang thiết bị phục vụ lắp đặt:

3. Lắp đặt Indoor kiểu treo tường:

3.1. Lấy dấu khoan, đục lỗ

3.2. Lắp giá treo, lắp Indoor lên giá

3.3. Căn chỉnh và cố định Indoor

III. Lắp đặt Indoor kiểu áp trần

1. Đọc bản vẽ thi công:

1.1. Đọc bản vẽ bố trí Indoor kiểu áp trần

1.2. Đọc bản vẽ lắp đặt của nhà sản xuất

2. Chuẩn bị trang thiết bị phục vụ lắp đặt:

3. Lắp đặt Indoor kiểu áp trần:

3.1. Lấy dấu khoan, lắp giá treo

3.2. Lắp Indoor lên giá

3.3. Căn chỉnh và cố định Indoor

IV. Lắp đặt Indoor kiểu âm trần

1. Đọc bản vẽ thi công:

1.1. Đọc bản vẽ bố trí Indoor kiểu âm trần

1.2. Đọc bản vẽ lắp đặt của nhà sản xuất

2. Chuẩn bị trang thiết bị phục vụ lắp đặt:

3. Lắp đặt Indoor kiểu âm trần:

3.1. Lấy dấu khoan, lắp ty treo

3.2. Lắp Indoor lên ty treo

3.3. Căn chỉnh và cố định Indoor

V. Lắp đặt Indoor kiểu dấu trần

1. Đọc bản vẽ thi công:

1.1. Đọc bản vẽ bố trí Indoor kiểu dấu trần

1.2. Đọc bản vẽ lắp đặt của nhà sản xuất

2. Chuẩn bị trang thiết bị phục vụ lắp đặt:

3. Lắp đặt Indoor kiểu dấu trần:

3.1. Lấy dấu khoan, lắp ty treo

3.2. Lắp Indoor lên ty treo

3.3. Căn chỉnh và cố định Indoor

3.4. Lắp miệng thổi

3.5. Lắp miệng hồi

3.6. Lắp ống gió mềm

3.7. Căn chỉnh ống gió và miệng hút, thổi

VI. Lắp đặt Indoor kiểu tủ

1. Đọc bản vẽ thi công:

1.1. Đọc bản vẽ bố trí Indoor kiểu tủ

1.2. Đọc bản vẽ lắp đặt của nhà sản xuất

2. Chuẩn bị trang thiết bị phục vụ lắp đặt:

3. Lắp đặt Indoor kiểu tủ:

3.1. Lấy dấu khoan, lắp đỡ

3.2. Lắp Indoor lên giá

3.3. Căn chỉnh và cố định Indoor

Kiểm tra									Thời gian: 2giờ

Phần 3 Hiệu chỉnh, vận hành

Bài 8: Thử kín hệ thống							Thời gian: 6 giờ

Mục tiêu của bài:

-	Trình bày được trình tự thử kín hệ thống máy lạnh.

-	Thử kín được các loại hệ thống máy lạnh đạt yêu cầu kỹ thuật.

1. Chuẩn bị

2. Thử kín các thiết bị

3. Thử kín các hệ thống đường ống

4. Thử kín toàn hệ thống

Bài 9: Hút chân không, nạp ga hệ thống 				Thời gian: 6 giờ

Mục tiêu của bài:

-	Trình bày được trình tự hút chân không, nạp ga hệ thống máy lạnh.

-	Hút chân không, nạp ga được các loại hệ thống máy lạnh đạt yêu cầu kỹ thuật.

1. Chuẩn bị

2. Thực hiện theo trình tự

3. Kiểm tra lượng ga nạp

Bài 10: Vận hành hệ thống 						Thời gian: 6 giờ

Mục tiêu của bài:

-	Trình bày được các nội dung cần thực hiện khi hoàn thiện lắp đặt hệ thống lạnh.

-	Thực hiện được công tác hoàn thiện các loại hệ thống máy lạnh đạt yêu cầu kỹ thuật, mỹ thuật.

-	Rèn luyện thái độ nghiêm túc trong công việc.

1. Gá lắp, cân chỉnh.

2. Vận hành, đo kiểm các thông số.

Kiểm tra								Thời gian: 2 giờ

IV. Điều kiện thực hiện môn học:

# 1. Phòng học chuyên môn hóa/nhà xưởng: Dùng cho một lớp thực hành 18 học sinh.

2. Trang thiết bị, máy móc:

+	Mô hình máy lạnh cục bộ : 1 ,2 cụm

+	Máy hút chân không

+	Máy nén khí

3. Dụng cụ, học liệu, vật tư:

+	Timer, công tắc tơ, rơ le

+	Đèn hàn ôxi

+	Bộ đồ cơ khí

+	Ống đồng các cỡ

+	Que hàn, cáp

+	Bãng dính cách điện

+	Gas các loại

+	Tài liệu tham khảo

V. Nội dung và phương pháp, đánh giá:

1. Nội dung:

- Kiến thức: + Trình bày cấu tạo, phân loại, nguyên lý làm việc của máy lạnh cục bộ.

- Kỹ nãng:

+ Lập trình tự và lắp đặt các thiết bị trao đổi nhiệt

+ Lập trình tự  và lắp đặt máy nén

+ Lập trình tự  và lắp đặt thiết bị tiết  lưu

+ Lập trình tự  và lắp đặt phin sấy lọc

+ Lập trình tự và lắp đặt mạch điện

+  Lập trình tự và làm chân không nạp ga máy lạnh.

+ Vận hành và bàn giao được sau lắp đặt

- Nãng lực tự chủ và trách nhiệm:

+ Thể hiện tính kiên trì, cẩn thận trong khi sử dụng trang thiết bị nghề, cũng như khi thao tác thực hiện bài tập, có trách nhiệm với sản phẩm.

+ Tổ chức nơi làm việc ngãn nắp, khoa học.

2. Phương pháp: Đánh giá bằng bài tập thực hành

VI. Hướng dẫn thực hiện môn học:

1. Phạm vi áp dụng môn học: để giảng dạy cho trình độ đào tạo Trung cấp

2. Hướng dẫn về phương pháp giảng dạy, học tập môn học:

- Diễn giải

- Trực quan

- Gợi mở

- Thực hành

- Phải có đầy đủ thiết bị cho học sinh, sinh viên thực tập

3. Những trọng tâm cần chú ý:

4. Tài liệu tham khảo:

- Máy và thiết bị lạnh- NXB Giáo dục

- Tủ lạnh, máy kem, máy đá, máy điều hòa nhiệt độ – NXB Giáo dục

- Dạy nghề sửa chữa tủ lạnh, máy lạnh- Nguyễn Đức Lợi.

- Kỹ thuật lạnh ứng dụng - NXB Giáo dục

# CHƯƠNG TRÌNH HỌC PHẦN

# Tên học phần:  ĐỒ ÁN

# Mã học phần:   21

Thời gian thực hiện học phần:  45 giờ;

- Vị trí, tính chất của học phần:

- Vị trí: được bố trí ở học kỳ 5 , sau khi học xong các môn học cơ sở

- Tính chất:chuyên môn nghề bắt buộc.

- Mục tiêu học phần:

- Kiến thức: Giúp cho sinh viên tổng hợp toàn bộ kiến thức theo chương trình đã học bao gồm các môn chuyên ngành và cơ sở ngành.

- Kỹ năng:  Sinh viên vận dụng  kiến thức để giải quyết một bài toán cụ thể trong thực tiễn.

- Năng lực tự chủ và trách nhiệm: Cẩn thận,kiên trì, làm việc nhóm và có trách nhiệm với công việc được giao;

- Nội dung học phần:

- Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian:

| TT | Tên các bài trong học phần | Thời gian |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Tổng số | Lý thuyết | Thực hành / thực tập/ thí nghiệm/ bài tập/ thảo luận | Kiểm tra |
| 1 | Công tác chuẩn bị | 10 |  | 10 |  |
| 2 | Lập kế hoạch khảo sát, đề cương thực hiện | 10 |  | 10 |  |
| 3 | Thực hiện đồ án | 25 |  | 25 |  |
|  | Cộng: | 45 |  | 45 |  |

- Nội dung chi tiết:

| Chương 1: Công tác chuẩn bị | Thời gian:10 giờ |
| --- | --- |

Mục tiêu:

- Nắm được đề tài , nội dung được giao;

- Chuẩn bị chu đáo cho quá trình thực tập ;

1. Đăng Ký đề tài

2. Phân bổ, nhận kế hoạch thực hiện

| Chương 2: Lập kế hoạch khảo sát, đề cương thực hiện | Thời gian: 10 giờ |
| --- | --- |

Mục tiêu:

- Tìm hiểu được ý tưởng để lên kế hoạch các bước thực hiện ;

-  Phân tích tài liệu chu đáo.

- Tìm hiểu được ý tưởng liên quan đến đề tài ;

- Tìm các tài liệu liên quan;

- Phân tích tài liệu .

| Chương 3: Thực hiện đồ án | Thời gian: 25 giờ |
| --- | --- |

Mục tiêu:

- Hoàn thành các giai đoạn đã chuẩn bị khi lên kế hoạch.

- Vận dụng kiến thức cơ bản đã học vào công việc ;

- Rèn luyện, nâng cao kỹ năng thực hành và kỹ năng làm việc độc lập, làm việc nhóm;

1. Hoàn thành nội dung đồ án

2. Thực hiện kiểm tra.

IV. Điều kiện thực hiện môn học:

- Học sinh đã hoàn thành chương trình Lý thuyết và thực tập cơ bản tại nhà trường

V. Nội dung và phương pháp, đánh giá:

Căn cứ vào báo cáo, nhận xét của cán bộ hướng dẫn đồ án đánh giá cho mỗi học sinh .

VI. Hướng dẫn thực hiện môn học:

1. Phạm vi áp dụng môn học: để giảng dạy cho trình độ đào tạo Trung cấp

2. Hướng dẫn về phương pháp giảng dạy, học tập môn học:

- Diễn giải

- Trực quan

- Gợi mở

- Thực hành

- Phải có đầy đủ thiết bị cho học sinh, sinh viên thực tập

3. Những trọng tâm cần chú ý:

4. Tài liệu tham khảo:

- Các tài liệu chuyên ngành đã học

# CHƯƠNG TRÌNH HỌC PHẦN

# Tên học phần:  THỰC TẬP TỐT NGHIỆP

# Mã học phần:  22

# Thời gian thực hiện học phần:  270 giờ;

- Vị trí, tính chất của học phần:

- Vị trí: được bố trí trước khi thi tốt nghiệp cuối khóa học.

- Tính chất:chuyên môn nghề bắt buộc.

- Mục tiêu học phần:

- Kiến thức: Giúp cho sinh viên tổng hợp toàn bộ kiến thức theo chương trình đã học bao gồm các môn chuyên ngành và cơ sở ngành.

- Kỹ năng: Nâng cao được nhận thức nghề nghiệp, vận dụng kiến thức Lý thuyết và tay nghề cơ bản đã học vào thực tế, nâng cao trình độ tay nghề chuyên môn, có kinh nghiệm đáp ứng nhu cầu cho các doanh nghiệp khi ra trường;

- Năng lực tự chủ và trách nhiệm: Cẩn thận,kiên trì, làm việc nhóm và có trách nhiệm với công việc được giao;

- Nội dung học phần:

- Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian:

| TT | Tên các bài trong học phần | Thời gian |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Tổng số | Lý thuyết | Thực hành / thực tập/ thí nghiệm/ bài tập/ thảo luận | Kiểm tra |
| 1 | Công tác chuẩn bị thực tập | 20 |  | 20 |  |
| 2 | Khảo sát sơ đồ mặt bằng hệ thống lạnh | 30 |  | 30 |  |
| 3 | Khảo sát sơ đồ điện hệ thống lạnh | 30 |  | 30 |  |
| 4 | Thực tập lắp đặt | 30 |  | 30 |  |
| 5 | Thực tập vận hành | 40 |  | 40 |  |
| 6 | Thực tập sửa chữa | 40 |  | 40 |  |
| 7 | Thực tập bảo trì | 40 |  | 40 |  |
| 8 | Lập báo cáo tổng hợp đợt thực tập tốt nghiệp | 40 |  | 32 | 8 |
|  | Cộng: | 270 |  | 262 | 8 |

2. Nội dung chi tiết:

| Chương 1:Công tác chuẩn bị thực tập | Thời gian: 20 giờ |
| --- | --- |

Mục tiêu:

- Nắm được nội quy, quy chế về thực tập tốt nghiệp;

- Chuẩn bị chu đáo cho quá trình thực tập ;

- Sẵn sàng nhận nhiệm vụ.

1. Phổ biến nội quy, quy chế, nội dung cách thức, thời gian địa điểm thực tập

2. Đãng Ký cơ quan thực tập

3. Phân bổ, nhận kế hoạch thực tập

| Chương 2:: Khảo sát sơ đồ mặt bằng hệ thống lạnh | Thời gian: 30 giờ |
| --- | --- |

Mục tiêu:

- Tìm hiểu được cơ cấu tổ chức nhân sự bộ phận phụ trách hệ thống lạnh bảo quản thực phẩm, hệ thống lạnh bảo quản và thiết bị hệ thống lạnh và công tác tổ chức lắp đặt, vận hành hệ thống lạnh bảo quản thực phẩm của siêu thị;

- Giao tiếp, ứng xử, quan sát tốt để tìm hiểu thông tin về doanh nghiệp;

- Khiêm tốn, cầu thị, chu đáo, cẩn thận.

1. Tìm hiểu cơ cấu tổ chức tốt nghiệp

1.1. Tìm hiểu cơ cấu tổ chức nhân sự bộ phận phụ trách hệ thống lạnh

1.2. Tìm hiểu về hệ thống lạnh bảo quản và thiết bị hệ thống lạnh

1.3. Tìm hiểu về công tác tổ chức lắp đặt, vận hành hệ thống lạnh bảo quản thực phẩm

| Chương 3:: Khảo sát sơ đồ điện hệ thống lạnh | Thời gian: 30 giờ |
| --- | --- |

Mục tiêu:

- Tìm hiểu được qui mô cung cấp điện cho các thiết bị hệ thống lạnh và về công tác tổ chức lắp đặt, vận hành hệ thống lạnh của nhà máy;

- Giao tiếp, ứng xử, quan sát tốt để tìm hiểu thông tin về doanh nghiệp;

- Khiêm tốn, cầu thị, chu đáo, cẩn thận.

1. Tìm hiểu sơ đồ điện động lực hệ thống

2. Tìm hiểu sơ đồ điện điều khiển hệ thống

| Chương 4:Thực tập lắp đặt | Thời gian: 30 giờ |
| --- | --- |

Mục tiêu:

- Vận dụng kiến thức cơ bản đã học vào công việc thực tập của cơ sở;

- Rèn luyện, nâng cao kỹ năng thực hành trong lĩnh vực lắp đặt, vận hành thiết bị hệ thống lạnh thương nghiệp và kỹ năng làm việc độc lập, làm việc nhóm;

- Khiêm tốn học hỏi, chịu khó làm việc, tuân thủ nội quy cơ quan và phân xưởng thực tập.

1. Tìm hiểu và chấp hành nội quy cơ quan và phân xưởng thực tập

2. Tìm hiểu các hệ thống thiết bị đơn vị đang sử dụng

3. Thực tập lắp đặt máy lạnh dân dụng

| Chương 5:Thực tập vận hành | Thời gian: 40 giờ |
| --- | --- |

Mục tiêu:

- Vận dụng kiến thức và kỹ năng thực hành cơ bản đã học vào công việc thực tập của cơ sở;

- Rèn luyện, nâng cao kỹ năng thực hành trong lĩnh vực lắp đặt, vận hành thiết bị hệ thống lạnh thương nghiệp và kỹ năng làm việc độc lập, làm việc nhóm;

- Khiêm tốn học hỏi, chịu khó làm việc, tuân thủ nội quy cơ quan và phân xưởng thực tập.

1. Tìm hiểu và chấp hành nội quy cơ quan và phân xưởng thực tập

2. Tìm hiểu các hệ thống thiết bị đơn vị đang sử dụng

3. Thực tập vận hành tủ đông và xe đông lạnh

| Chương 6:Thực tập sửa chữa | Thời gian: 40 giờ |
| --- | --- |

Mục tiêu:

- Vận dụng kiến thức và kỹ năng thực hành cơ bản đã học vào công việc thực tập của cơ sở;

- Rèn luyện, nâng cao kỹ năng thực hành trong lĩnh vực vận hành, lắp đặt hệ thống lạnh và kỹ năng làm việc độc lập, làm việc nhóm;

- Khiêm tốn học hỏi, chịu khó làm việc, tuân thủ nội quy cơ quan và phân xưởng thực tập.

1. Tìm hiểu và chấp hành nội quy cơ quan và phân xưởng thực tập

2. Tìm hiểu các hệ thống thiết bị đơn vị đang sử dụng

3. Thực tập vận hành, lắp đặt hệ thống lạnh kho lạnh

| Chương 7:Thực tập bảo trì | Thời gian: 40 giờ |
| --- | --- |

Mục tiêu:

- Vận dụng kiến thức và kỹ năng thực hành cơ bản đã học vào công việc thực tế của cơ sở;

- Rèn luyện, nâng cao kỹ năng thực hành trong lĩnh vực lắp đặt, vận hành hệ thống tủ đông và kỹ năng làm việc độc lập, làm việc nhóm;

- Khiêm tốn học hỏi, chịu khó làm việc, tuân thủ nội quy cơ quan và phân xưởng thực tập.

1. Tìm hiểu và chấp hành nội quy cơ quan và phân xưởng thực tập

2. Tìm hiểu các hệ thống thiết bị đơn vị đang sử dụng

3. Thực tập bảo trì và lên kế hoạch định kỳ.

| Chương 8: Lập báo cáo tổng hợp đợt thực tập tốt nghiệp | Thời gian: 40 giờ |
| --- | --- |

Mục tiêu:

- Trình bày được những kiến thức tiếp thu được về công nghệ, quy trình thực tế của đơn vị, nhà máy khảo sát và thực tập;

- Lập báo cáo  tình hình hoạt động thực tế của đơn vị, nhà máy đến khảo sát và thực tập;

- Phát hiện được những công nghệ mới nhà máy, đơn vị thực tập đang áp dụng;

- Nghiêm túc, trung thực và cẩn thận.

IV. Điều kiện thực hiện môn học:

- Học sinh đã hoàn thành chương trình lý thuyết và thực tập cơ bản tại nhà trường

- Học sinh phải được đi thực tập tốt nghiệp tại các cơ sở đúng chuyên ngành điện lạnh

V. Nội dung và phương pháp, đánh giá:

Căn cứ vào báo cáo, nhận xét của cán bộ hướng dẫn thực tập của doanh nghiệp tổng hợp đánh giá cho mỗi học sinh .

VI. Hướng dẫn thực hiện môn học:

- Thực tập tốt nghiệp là 1 khâu quan trọng của quá trình đào tạo nghề. Nhà trường cần có quá trình liên hệ khảo sát các đơn vị tốt nghiệp, doanh nghiệp có tốt nghiệp các sản phẩm phù hợp chuyên

- Thực tập chuyên ngành nghề có thể được thực hiện ở các đơn vị tốt nghiệp :

- Các nhà máy đông lạnh thực phẩm, thủy sản, nhà máy nước đá, đồ uống...

- Các nhà hàng, khách sạn

- Các cơ sở sửa chữa điện lạnh...

1. Phạm vi áp dụng chương trình:

Học phần này được sử dụng  cho trình độ đào tạo Trung cấp

2. Hướng dẫn một số điểm chính về phương pháp giảng dạy môn học:

Để đạt hiệu quả cao của quá trình thực tập tốt nghiệp, giáo viên nhà trường cần thường xuyên liên hệ với các cán bộ, công nhân trực tiếp quản lý , hướng dẫn học sinh tại đơn vị để hỗ trợ và thống nhất nội dung chuyên môn trong suốt quá trình học sinh thực tập mà mục tiêu mô đun đã đề ra. Cập nhật thực tế, giải đáp kịp thời những thắc mắc của học sinh , liên hệ lý thuyết với thực hành.

3. Những trọng tâm chương trình cần chú ý:

Học phần thực tập tốt nghiệp có một đặc thù riêng biệt, mỗi phần học đều có Khảo sát - Ghi chép - Phân tích - Thực hành - Đánh giá vào sổ Thực tập theo sự hướng dẫn của cán bộ kỹ thuật hoặc công nhân lành nghề của đơn vị tốt nghiệp.

Việc đánh giá kết quả được thực hiện khi kết thúc thực tập, Căn cứ vào báo cáo, nhận xét của cán bộ hướng dẫn thực tập của doanh nghiệp tổng hợp đánh giá cho mỗi học sinh .

4. Tài liệu cần tham khảo:

- Căn cứ vào đơn vị thực tập tốt nghiệp để tìm các tài liệu tham khảo phù hợp với công việc được thực hành yêu cầu

- Các tài liệu chuyên ngành đã học

# CHƯƠNG TRÌNH HỌC PHẦN

# Tên học phần:  ĐIỀU HOÀ KHÔNG KHÍ Ô TÔ

# Mã học phần:  23

Thời gian thực hiện học phần:  45  giờ;  (Lý thuyết: 13 giờ; Thực hành: 30 giờ, kiểm tra: 2 giờ)

- Vị trí, tính chất của học phần:

- Vị trí: đưa vào học sau khi học sinh đã được học các môn học kỹ thuật cơ sở và chuyên môn;

- Tính chất: Đây là học phần có tính chuyên sâu và mở rộng trong chương trình đào tạo của nghề.

- Mục tiêu học phần:

- Kiến thức: Hiểu được chức năng, nhiệm vụ, cấu tạo của các thiết bị trong hệ thống lạnh trên hệ thống điều hoà trên xe ô tô.

- Kỹ năng: Sau khi học môn học này học sinh có thể lắp đặt sửa chữa bảo dưỡng các thiết bị điện lạnh trên xe ô tô.

- Năng lực tự chủ và trách nhiệm: rèn luyện tính cẩn thận trong công tác.

- Nội dung học phần:

- Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian:

| TT | Tên các bài trong học phần | Thời gian |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Tổng số | Lý thuyết | Thực hành / thực tập/ thí nghiệm/ bài tập/ thảo luận | Tổng số |
| 1 | Chương 1: Tổng quan hệ thống điều hoà không khí trên xe ô tô | 9 | 4 | 5 |  |
| 2 | Chương 2: Cấu tạo và hoạt động của các bộ phận hệ thống điều hoà không khí trên xe ô tô | 12 | 3 | 8 | 1 |
| 3 | Chương 3: Hệ thống điều hoà không khí tự động trên xe ô tô | 12 | 3 | 9 |  |
| 4 | Chương 4: Sửa chữa bảo dưỡng hệ thống điều hoà không khí trên xe ô tô | 12 | 3 | 8 | 1 |
|  | Cộng | 45 | 13 | 30 | 2 |

2. Nội dung chi tiết:

Chương 1: Tổng quan hệ thống điều hoà không khí trên xe ô tô.	Thời gian: 9 giờ

Mục tiêu của bài:

- Hiểu được các kiến thức cơ bản, nguyên tắc làm việc của các thiết bị trên hệ thống điều hoà ô tô;

- Phân tích được các chức năng và chu kỳ làm lạnh hệ thống điều hoà không khí trên xe ô tô;

1. Giới thiệu về hệ thống điều hoà không khí trên xe ô tô

2. Sự thông gió và phân phối không khí trong xe.

3. Nguyên lý của hệ thống lạnh ô tô

Chương2: Cấu tạo và hoạt động của các bộ phận hệ thống điều hoà không khí trên xe ô tô                        								Thời gian: 12 giờ

Mục tiêu của bài:

- Hiểu được cấu tạo và hoạt động của các bộ phận hệ thống điều hoà không khí;

1. Hệ thống sưởi

2. Hệ thống làm lạnh

3. Nguyên tắc hoạt động của các bộ phận điều khiển trong hệ thống

Chương 3: Hệ thống điều hoà không khí tự động trên xe ô tô	Thời gian: 12 giờ

Mục tiêu của bài:

- Hiểu được kiến thức cơ bản của hệ thống điều hoà không khí tự động trên xe ô tô;

1. Khái quát

2. Cấu tạo và hoạt động của các bộ phận

3. Hoạt động

Chương 4: Sửa chữa bảo dưỡng hệ thống điều hoà không khí trên xe ô tô

Thời gian: 12 giờ

Mục tiêu của bài:

- Hiểu được kiến thức kiểm nghiệm, bảo dưỡng và sửa chữa hệ thống;

- Thực hiện kiểm nghiệm, bảo dưỡng và sửa chữa hệ thống;

1. An toàn kỹ thuật trong bảo trì sửa chữa hệ thống điện lạnh ôtô

2. Dụng cụ và thiết bị thông thường khi sửa chữa, bảo trì hệ thống điện lạnh ôtô

3. Bảo trì sửa chữa hệ thống điện lạnh ôtô

IV. ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH:

1. Phòng học chuyên môn hóa:  Dùng cho một lớp thực hành 18 học sinh.

2. Trang thiết bị, máy móc:

- Mô hình điều hoà nhiệt độ ô tô các loại

- Điều hòa nhiệt độ ô tô các loại

- Máy hút chân không

- Máy thu hồi ga

3.Dụng cụ, học liệu, vật tư:

- Chai nitơ cao áp

- Bộ đồ nghề điện lạnh chuyên dụng

- Am pe kìm

- Bộ nong loe các loại

- Mỏ lết các loại

- Xi lanh nạp ga

- Đèn hàn

- Ống đồng các loại

- Tiết lưu các loại

- Que hàn các loại

- Ống gấp

- Dầu lạnh, giẻ lau, dây điện, công tắc, áp tô mát, đèn tín hiệu......

V. PHƯƠNG PHÁP VÀ NỘI DUNG ĐÁNH GIÁ:

1. Nội dung:

-Về kiến thức :

+ Trình bày chức năng, nhiệm vụ, cấu tạo của các thiết bị trong hệ thống lạnh trên hệ thống điều hoà trên xe ô tô

-Về kỹ năng :

+ Lắp đặt sửa chữa bảo dưỡng các thiết bị điện lạnh trên xe ô tô.

-Về thái độ:

+ Thể hiện tính kiên trì, cẩn thận trong khi sử dụng trang thiết bị nghề, cũng như khi thao tác thực hiện bài tập, có trách nhiệm với sản phẩm.

+ Tổ chức nơi làm việc ngăn nắp, khoa học.

+ Chuyên cần thực tập, đảm bảo thời gian tham gia học tập mô đun. Có đủ các bài kiểm tra định kỳ theo đúng quy chế hiện hành.

- Phương pháp đánh giá

- Về kiến thức : Đánh giá qua bài viết tự luận hoặc trắc nghiệm khách quan

-Về kỹ năng :Đánh giá bằng bài tập thực hành

-Về thái độ : Được đánh giá bằng phương pháp theo dõi và ghi chép trong sổ tay của giáo viên bộ môn

VI. HƯỚNG DẪN CHƯƠNG TRÌNH:

1. Phạm vi áp dụng chương trình :

- Chương trình áp dụng giảng dạy cho hệ trung cấp.

2. Hướng dẫn một số điểm chính về phương pháp giảng dạy đào tạo:

- Thuyết trình

- Giảng giải

- Trực quan

- Thực hành

- Thảo luận nhóm

3. Những trọng tâm chương trình cần chú ý :

- Sự khác biệt của hệ thống điều hoà trên xe ô tô và hệ thống điều hoà không khí khác.

- Cấu tạo hoạt động của từng thiết bị trong hệ thống, các sơ đồ hệ thống lạnh và sơ đồ mạch điều khiển.

- Các biện pháp kiểm tra đánh giá, sửa chữa bảo dưỡng hệ thống.

# CHƯƠNG TRÌNH HỌC PHẦN

# Tên học phần:   TÍNH TOÁN THIẾT KẾ LẮP ĐẶT SƠ BỘ HỆ THỐNG MÁY LẠNH

# Mã học phần: 24

Thời gian thực hiện học phần:  30 giờ; (Lý thuyết 28 giờ; Kiểm tra: 2 giờ)

- Vị trí, tính chất của học phần:

- Vị trí: đưa vào học sau khi học sinh đã được học các môn học kỹ thuật cơ sở và chuyên môn;

- Tính chất: Đây là học phần có tính ứng dụng các kiến thức đã học để tập sự giải quyết nhiệm vụ cụ thể được giao

- Mục tiêu học phần:

- Kiến thức: Nắm được phương pháp tính toán tải lạnh, thiết lập sơ đồ hệ thống lạnh cần có, lựa chọn máy và thiết bị trang bị cho hệ thống

-Kỹ nãng: Tính sơ bộ được công suất, số lượng, chủng loại máy và thiết bị, thiết kế và thể hiện được sơ đồ lắp nối hệ thống.

- Năng lực tự chủ và trách nhiệm: rèn luyện tính cẩn thận trong công tác.

- Nội dung học phần:

- Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian:

| TT | Tên các bài trong học phần | Thời gian |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Tổng số | Lý thuyết | Thực hành / thực tập/ thí nghiệm/ bài tập/ thảo luận | Tổng số |
| 1 | Mở đầu | 6 | 6 |  |  |
| 2 | Tính toán xác định phụ tải lạnh | 12 | 11 |  | 1 |
| 3 | Thiết kế lắp đặt sơ bộ hệ thống máy lạnh. | 12 | 11 |  | 1 |
|  | Cộng | 30 | 28 |  | 2 |

2. Nội dung chi tiết:

Chương 1: Mở đầu

Chương 2: Tính toán xác định phụ tải lạnh

Mục tiêu của bài:

- Xác định kết cấu hộ dùng lạnh:

+ Nếu là tổ hợp kho lạnh: Tính số lượng kho, xác định kích thước, kết cấu và bố trí mặt bằng tổ hợp kho lạnh

+ Nếu là kho lạnh đơn chiếc: Xác định kích thước, kết cấu, mặt bằng kho

+ Nếu là bể đá khối: Xác định kích thước, kết cấu, mặt bằng

- Xác định đối tượng cần làm lạnh, kiểu làm lạnh (Trực tiếp/gián tiếp), bố trí, sắp xếp sản phẩm,...

+ Nhiệt độ lạnh cần đạt

- Tính toán phụ tải lạnh

+ Tính cách nhiệt, cách ẩm, kiểm tra đọng sương, đọng ẩm của vách

+ Xác định phụ tải máy nén và thiết bị, chọn máy nén và các thiết bị

Nội dung của bài:

1. Xác định kết cấu hộ dùng lạnh (Tổ hợp kho lạnh/buồng lạnh/bể đá/ ...), đối tượng cần làm lạnh, kiểu làm lạnh (Trực tiếp/gián tiếp), bố trí, sắp xếp sản phẩm... Nhiệt độ lạnh cần đạt

1.1. Xác định diện tích xây dựng, kích thước, số lượng các loại phòng/hoặc kích thước kho bảo quản/Bể nước đá,...Định kết cấu các vách ngăn che.

1.2. Nhiệt độ lạnh xác định theo nhiệm vụ hoặc theo sản phẩm cần làm lạnh

2. Tính toán phụ tải lạnh

2.1. Tính dòng nhiệt truyền qua kết cấu bao che

2.2. Tính dòng nhiệt do sản phẩm và bao bì/khuôn/khay tỏa ra

2.3. Tính dòng nhiệt do vận hành : Động cơ, bơm, quạt, người, đèn,...

2.4. Tính dòng nhiệt do thông gió, rò lọt

2.5. Tính dòng nhiệt từ sản phẩm: Thịt, cá/ nước đá,...

3. Tính cách nhiệt, cách ẩm, kiểm tra đọng sương, đọng ẩm của vách			3.1. Tính chiều dày các lớp cách nhiệt

3.2. Kiểm tra đọng sương trên vách

3.3. Kiểm tra đọng ẩm trong vách

4.Xác định phụ tải máy nén và phụ tải thiết bị, chọn máy nén và các thiết bị

4.1. Tính phụ tải máy nén

4.2. Tính phụ tải dàn lạnh

4.3. Xây dựng và tính toán chu trình lạnh

4.4. Chọn máy nén và các thiết bị

5. Kiểm tra cuối bài

- Báo cáo trình diễn để G/V đánh giá, góp ý:

- Kết cấu hộ dùng lạnh

- Kiểu làm lạnh

- Tính toán nhiệt, cách nhiệt, cách ẩm, phụ tải lạnh

- Chọn máy và thiết bị.

- Đạt / chưa đạt (phải chỉnh sửa để được làm tiếp chương 3)

Chương 3:Thiết kế lắp đặt sơ bộ hệ thống máy lạnh

Mục tiêu của bài:

- Thiết kế sơ đồ nguyên lý hệ thống máy lạnh

- Chọn đường ống, van và các thiết bị phụ khác của hệ thống máy lạnh

Nội dung của bài:

1. Bố trí, sắp xếp thiết bị, xây dựng và vẽ sơ đồ nguyên lý chi tiết các cụm máy thiết bị và toàn  hệ thống

2. Chọn vật liệu, đường kính ống, van các loại và các thiết bị khác cho hệ thống

3. Kiểm tra cuối bài

- Báo cáo trình diễn bản vẽ để G/V đánh giá, góp ý

- Xem xét nội dung trình bày bản vẽ

- Đánh giá chất lượng thể hiện bản vẽ.

- Đạt / chưa đạt (phải chỉnh sửa để được dự kiểm tra đánh giá cuối môn học)

IV. ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN MÔN HỌC:

1. Phòng học chuyên môn hóa:  Dùng cho một lớp lý thuyết .

2. Trang thiết bị, máy móc:

- Máy chiếu

- Giáo trình, sổ tay thiết kế, các tiêu chuẩn nhà nước liên quan

3.Dụng cụ, học liệu, vật tư:

- Sơ đồ, các bảng biểu tra cứu.

V. NỘI DUNG VÀ PHUƠNG PHÁP ĐÁNH GIÁ:

1. Nội dung:

-Về kiến thức :

+ Trình bày phương pháp lưa chọn và tính toán một hệ thống lạnh cơ bản

-Về kỹ năng :

+ Tính toán đúng và chính xác theo yêu cầu đề ra

-Về thái độ:

+ Thể hiện tính kiên trì, cẩn thận trong khi sử dụng trang thiết bị nghề, cũng như khi thao tác thực hiện bài tập, có trách nhiệm với sản phẩm.

+ Tổ chức nơi làm việc ngăn nắp, khoa học.

+ Chuyên cần thực tập, đảm bảo thời gian tham gia học tập

- Phương pháp đánh giá: : Đánh giá qua bài viết tự luận hoặc trắc nghiệm khách quan

VI. HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN MÔN HỌC

1. Phạm vi áp dụng chương trình :

- Chương trình áp dụng giảng dạy cho hệ Trung cấp

2. Hướng dẫn một số điểm chính về phương pháp giảng dạy đào tạo:

- Thuyết trình

- Giảng giải

- Trực quan

- Thảo luận nhóm

3. Những trọng tâm chương trình cần chú ý : tất cả các bài.

4. Tài liệu cần tham khảo :

# - Máy và thiết bị lạnh: Nhà xuất bản giáo dục - Nguyễn Đức Lợi, Phạm Văn Tuỳ.

# - Tủ lạnh, máy kem, máy đá: Nhà xuất bản khoa học và kỹ thuật - Nguyễn Đức Lợi, Phạm Văn Tuỳ.

# - Giáo trình, sổ tay thiết kế, các tiêu chuẩn nhà nước liên quan.