BỘ LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

SƠ ĐỒ PHÂN TÍCH NGHỀ

TÊN NGHỀ: BẢO TRÌ VÀ SỬA CHỮA THIẾT BỊ NHIỆT

MÃ SỐ NGHỀ:   	6xxxxx  Hệ Cao đẳng

5xxxxxx  Hệ Trung cấp

SƠ ĐỒ PHÂN TÍCH NGHỀ

Tên nghề: BẢO TRÌ VÀ SỬA CHỮA THIẾT BỊ NHIỆT

Mã số nghề:  	6xxxxxx – Hệ Cao đẳng

5xxxxxx – Hệ Trung cấp

Mô tả nghề:

- Mô tả phạm vi vị trí làm việc

Ở Việt Nam, ngành/nghề Bảo trì và sửa chữa thiết bị nhiệt đã hình thành và phát triển mạnh vào những năm đầu thế kỷ 21, đáp ứng cho các nhu cầu hoạt động sản xuất, kinh doanh, sinh hoạt, học tập và làm việc trong  các công ty, nhà máy, xí nghiệp, cao ốc, văn phòng, nhà ở, ...Với đặc thù địa lý của quốc gia, Việt Nam tập trung phần lớn vào nông sản và thủy hải sản. Nhu cầu về kho lạnh bảo quản, nhà máy chế biến thủy hải sản, nhà máy sấy ngày càng lớn. Bên cạnh đó, nhu cầu về điều kiện tiện nghi của con người ngày càng cao nên điều hòa không khí, thông gió cũng tăng nhanh. Đây chính là môi trường hoạt động chuyên môn dành cho người làm nghề kỹ thuật nhiệt.

Tốt nghiệp ngành/nghề Bảo trì và sửa chữa thiết bị nhiệt, người học sẽ đảm nhận vị trí nhân viên kỹ thuật, nhân viên thi công lắp đặt, nhân viên bảo trì, nhân viên vận hành sửa chữa, nhân viên tư vấn bán hàng, tư vấn kỹ thuật... thuộc các lĩnh vực như: lạnh dân dụng và thương nghiệp, lạnh công nghiệp, điều hòa không khí, sấy, lò hơi và các ngành liên quan. Ngoài ra, còn bao gồm: quản lý cơ sở vật chất-kỹ thuật, tham gia sản xuất kinh doanh thiết bị vật tư chuyên ngành.

Các công việc của nghề chủ yếu được thực hiện trong môi trường làm việc không cố định, thường xuyên di chuyển; thường xuyên làm việc tại công trường, những nơi phát sinh ra bụi, tiếng ồn, nhiệt độ luôn thay đổi, những nơi thiếu ánh sáng, tư thế làm việc không thoải mái, phải leo trèo, làm việc trên  cao...Chính vì vậy, để hành nghề, người lao động phải có sức khỏe tốt, đạo đức nghề nghiệp tốt, có đủ kiến thức chuyên môn và kỹ năng nghề đáp ứng với vị trí công việc. Ngoài ra, cần phải thường xuyên học tập để nâng cao khả năng giao tiếp bằng ngoại ngữ, mở rộng kiến thức xã hội; rèn luyện tính cẩn thận, chi tiết, rõ ràng; xây dựng ý thức nghề và sự say mê nghề. Đề cao khả năng làm việc nhóm, tác phong công nghiệp và tính nhân văn.

Trong quá trình làm việc, với sự phấn đấu, nỗ lực tìm hiểu và học tập có thể trở thành nhân viên quản lý, điều hành của công việc đang thực hiện; hoặc tham gia một phần trong các công việc có yêu cầu năng lực cao như: kiểm định thiết bị áp lực, tư vấn thiết kế, lập dự án đấu thầu,...

Trong quá trình làm việc với sự phấn đấu, nỗ lực tìm hiểu và học tập có thể trở thành nhân viên quản lý, điều hành của công việc đang thực hiện. Hay tham gia một phần trong các công việc có yêu cầu năng lực cao như: kiểm định thiết bị áp lực, tư vấn thiết kế, lập dự án đấu thầu,...

- Các nhiệm vụ chính cần phải thực hiện

- Bảo trì, sửa chữa các hệ thống lạnh dân dụng và thương nghiệp, lạnh công nghiệp, điều hòa không khí, sấy và lò hơi.

- Tổ chức các dịch vụ kỹ thuật, kinh doanh máy và thiết bị của ngành/nghề Bảo trì và sửa chữa thiết bị nhiệt.

- Tư vấn, tham gia thiết kế, lập dự án cho các hệ thống lạnh, điều hòa không khí, sấy, lò hơi.

- Điều kiện và môi trường làm việc

- Môi trường làm việc không cố định, thường xuyên di chuyển; phải leo trèo, làm việc trên  cao.

- Thường xuyên làm việc tại công trường, những nơi phát sinh ra bụi, tiếng ồn, những nơi thiếu ánh sáng, nhiệt độ luôn thay đổi, tư thế làm việc không thoải mái,...

- Đề cao khả năng làm việc nhóm, tác phong công nghiệp và tính nhân văn.

- Công cụ, máy móc, thiết bị, dụng cụ chính được sử dụng để thực hiện các công việc của nghề

| TT | Tên dụng cụ, thiết bị |
| --- | --- |
| 1 | Đồ bảo hộ lao động: áo, quần, nón, găng tay, giày, mắt kính. |
| 2 | Dụng cụ điện cầm tay: tuốc nơ vít, kìm các loại, các dụng cụ cần thiết khác. |
| 3 | Đồ nghề chuyên dụng: ampe kế, VOM, áp kế, bộ nong loe uống ống, máy hút chân không, các công cụ cần thiết khác theo nhu cầu. |
| 4 | Đồ nghề bổ trợ: máy khoan, máy cắt, máy đục, máy hàn điện. |
| 5 | Bộ gió đá. |
| 6 | Bộ thử áp lực. |
| 7 | Bộ thiết bị vệ sinh chuyên ngành. |

- Danh mục các vị trí việc làm của ngành/nghề

| TT | VỊ TRÍ VIỆC LÀM | CÁC CÔNG VIỆC CẦN PHẢI THỰC HIỆN |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Bảo trì, sửa chữa hệ thống lạnh Dân dụng và Thương nghiệp. | Bảo trì tủ lạnh, tủ mát, tủ đông, tủ kem, quầy lạnh trưng bày. | Bảo trì máy điều hòa không khí cục bộ. | Kiểm tra rò rỉ môi chất lạnh. | Xử lý xì, nghẹt và nạp môi chất lạnh hệ thống lạnh Dân dụng và Thương nghiệp. |
|  |  | Sửa chữa, thay thế máy nén. | Sửa chữa, thay thế động cơ, quạt, bơm trong hệ thống lạnh dân dụng và thương nghiệp | Thay thế, cân chỉnh thiết bị tiết lưu. | Kiểm tra, sửa chữa, thay thế phin sấy lọc. |
|  |  | Kiểm tra, thay thế rơle khởi động, rơle bảo vệ, thermostat. | Sửa chữa mạch điện điều khiển và động lực hệ thống lạnh Dân dụng và Thương nghiệp. |  |  |
| 2 | Bảo trì hệ thống lạnh Công nghiệp. | Bảo trì máy nén. | Bảo trì thiết bị trao đổi nhiệt. | Bảo trì máy bơm. | Bảo trì tháp giải nhiệt và hệ thống nước. |
|  |  | Bảo trì bộ xử lý và cấp nước bổ sung. | Bảo trì hệ thống điện. | Tham gia kiểm định thiết bị áp lực hệ thống lạnh Công nghiệp. |  |
| 3 | Sửa chữa hệ thống lạnh Công nghiệp. | Kiểm tra xác định tình trạng máy và thiết bị của hệ thống lạnh Công nghiệp | Kiểm tra tình trạng cách nhiệt của thiết bị và hệ thống lạnh công nghiệp | Kiểm tra rò rỉ môi chất lạnh. | Phân tích tìm nguyên nhân hư hỏng. |
|  |  | Lập quy trình sửa chữa, thay thế các thành phần hư hỏng. | Sửa chữa, thay thế máy nén (píttông, tuabin, trục vít). | Sửa chữa, thay thế thiết bị ngưng tụ, bay hơi, thiết bị tiết lưu, thiết bị phụ trong hệ thống lạnh Công nghiệp. | Sửa chữa mạch điện điều khiển và động lực hệ thống lạnh Công nghiệp. |
|  |  | Thay thế các loại van, phin lọc, dây cu roa. | Điều chỉnh các thông số vận hành theo yêu cầu công nghệ. |  |  |
| 4 | Bảo trì, sửa chữa hệ thống điều hòa không khí. | Bảo trì hệ hệ thống điều hòa không khí giải nhiệt bằng nước | Bảo trì hệ hệ thống điều hòa không khí giải nhiệt bằng gió | Kiểm tra, xác định trạng thái hư hỏng, sửa chữa thay thế thiết bị lạnh hệ thống điều hòa không khí. | Kiểm tra, xác định hiện trạng, sửa chữa, thay thế thiết bị điện và điều khiển của hệ thống điều hòa không khí.. |
|  |  | Xử lý xì, hút chân không, nạp môi chất lạnh. | Lập kế hoạch bảo trì, sửa chữa. |  |  |
| 5 | Bảo trì, sửa chữa hệ thống sấy. | Kiểm tra, xác định trạng thái, sửa chữa, thay thế thiết bị điện. | Kiểm tra, xác định trạng thái, sửa chữa, thay thế thiết bị nhiệt. | Bảo trì buồng đốt, hệ thống cung cấp nhiên liệu, hệ thống khói thải. |  |
| 6 | Bảo trì, sửa chữa hệ thống lò hơi. | Kiểm tra, xác định trạng thái, sửa chữa, thay thế thiết bị điện. | Kiểm tra, xác định trạng thái, sửa chữa, thay thế thiết bị nhiệt. | Kiểm tra, xác định trạng thái, bảo trì, thay thế các thiết bị an toàn. | Bảo trì buồng đốt, hệ thống cung cấp nhiên liệu, hệ thống khói thải, các thành phần liên quan. |