BỘ LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

KHỐI LƯỢNG KIẾN THỨC TỐI THIỂU VÀ YÊU CẦU NĂNG LỰC MÀ NGƯỜI HỌC ĐẠT ĐƯỢC SAU KHI TỐT NGHIỆP

TRÌNH ĐỘ: TRUNG CẤP

NGÀNH/ NGHỀ: CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT NHIỆT

MÃ NGÀNH/ NGHỀ: 6510211

Ngày 30 tháng  10 năm 2018

MỤC LỤC

KHỐI LƯỢNG KIẾN THỨC TỐI THIỂU VÀ YÊU CẦU NĂNG LỰC MÀ NGƯỜI HỌC PHẢI ĐẠT ĐƯỢC SAU KHI TỐT NGHIỆP	4

1.	Giới thiệu chung về nghề	4

2.	Kiến thức	5

3.	Kỹ năng	5

4.	Mức độ tự chủ, chịu trách nhiệm	6

5.	Vị trí việc làm sau khi tốt nghiệp	6

6.	Khả năng học tập, nâng cao trình độ	7

DANH MỤC CÁC VỊ TRÍ VIỆC LÀM	8

KHỐI LƯỢNG KIẾN THỨC TỐI THIỂU VÀ YÊU CẦU NĂNG LỰC CHO TỪNG VỊ TRÍ VIỆC LÀM	11

1. LẮP ĐẶT, VẬN HÀNH HỆ THỐNG LẠNH DÂN DỤNG VÀ THƯƠNG NGHIỆP	11

1.1. Mô tả vị trí việc làm:	11

1.1.1. Kiến thức	11

1.1.2. Kỹ năng	11

1.1.3. Mức độ tự chủ và trách nhiệm	11

1.3. Các năng lực của vị trí việc làm	12

2. BẢO TRÌ, SỬA CHỮA HỆ THỐNG LẠNH DÂN DỤNG VÀ THƯƠNG NGHIỆP	27

2.1. Mô tả vị trí việc làm:	27

2.1.1. Kiến thức	27

2.1.2. Kỹ năng	27

2.1.3. Mức độ tự chủ và trách nhiệm	27

2.3. Các năng lực của vị trí việc làm	28

3. LẮP ĐẶT, VẬN HÀNH HỆ THỐNG LẠNH CÔNG NGHIỆP	42

3.1. Mô tả vị trí việc làm:	42

3.1.1. Kiến thức	42

3.1.2. Kỹ năng	43

3.1.3. Mức độ tự chủ và trách nhiệm	43

4.  BẢO TRÌ HỆ THỐNG LẠNH CÔNG NGHIỆP	60

4.1. Mô tả vị trí việc làm:	60

4.1.1. Kiến thức	60

4.1.2. Kỹ năng	60

4.1.3. Mức độ tự chủ và trách nhiệm	60

4.3. Các năng lực của vị trí việc làm	61

5.  SỬA CHỮA HỆ THỐNG LẠNH CÔNG NGHIỆP	73

5.1. Mô tả vị trí việc làm:	73

5.1.1. Kiến thức	73

5.1.2. Kỹ năng	73

5.1.3. Mức độ tự chủ và trách nhiệm	74

5.3. Các năng lực của vị trí việc làm	74

6. LẮP ĐẶT, VẬN HÀNH  HỆ THỐNG ĐIỀU HÒA KHÔNG KHÍ	89

6.1. Mô tả vị trí việc làm:	89

6.1.1. Kiến thức	89

6.1.2. Kỹ năng	89

6.1.3. Mức độ tự chủ và trách nhiệm	89

6.3. Các năng lực của vị trí việc làm	90

7. BẢO TRÌ, SỬA CHỮA HỆ THỐNG ĐIỀU HÒA KHÔNG KHÍ	107

7.1. Mô tả vị trí việc làm:	107

7.1.1. Kiến thức	107

7.1.2. Kỹ năng	107

7.1.3. Mức độ tự chủ và trách nhiệm	107

7.3. Các năng lực của vị trí việc làm	108

HƯỚNG DẪN	121

DANH SÁCH CHUYÊN GIA THAM GIA HỘI THẢO DACUM	125

DANH SÁCH BAN CHỦ NHIỆM	126

DANH SÁCH HỘI ĐỒNG THẨM ĐỊNH	127

# KHỐI LƯỢNG KIẾN THỨC TỐI THIỂU VÀ YÊU CẦU NĂNG LỰC MÀ NGƯỜI HỌC PHẢI ĐẠT ĐƯỢC SAU KHI TỐT NGHIỆP

TRÌNH ĐỘ: CAO ĐẲNG

NGÀNH/ NGHỀ: CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT NHIỆT

KHỐI LƯỢNG KIẾN THỨC TỐI THIỂU:

- Tốt nghiệp THPT:  892,5 giờ (tương đương 35 tín chỉ; tương ứng với 1 năm đào tạo theo niên chế)

- Tốt nghiệp THCS: 1275 giờ (tương đương 50 tín chỉ; tương ứng với 1,5 năm đào tạo theo niên chế)

(Tỉ lệ Lý thuyết/ Thực hành: 30/70)

## Giới thiệu chung về nghề

Mô tả nghề: Đây là nghề thực hiện các công việc lắp đặt, vận hành, bảo trì, bảo dưỡng, sửa chữa các thiết bị nhiệt đúng yêu cầu kỹ thuật thiết kế và đảm bảo các tiêu chuẩn an toàn.

Phạm vi công việc và nhiệm vụ: Tốt nghiệp ngành/nghề Công nghệ Kỹ thuật nhiệt, người học sẽ đảm nhận vị trí nhân viên kỹ thuật, nhân viên thi công lắp đặt, nhân viên bảo trì, nhân viên vận hành sửa chữa, nhân viên tư vấn bán hàng, tư vấn kỹ thuật... thuộc các lĩnh vực như: lạnh dân dụng và thương nghiệp, lạnh công nghiệp, điều hòa không khí, sấy, lò hơi và các ngành liên quan. Ngoài ra, còn bao gồm: quản lý cơ sở vật chất-kỹ thuật, tham gia sản xuất kinh doanh thiết bị vật tư chuyên ngành.

Các công việc của nghề chủ yếu được thực hiện trong môi trường làm việc không cố định, thường xuyên di chuyển; thường xuyên làm việc tại công trường, những nơi phát sinh ra bụi, tiếng ồn, nhiệt độ luôn thay đổi, những nơi thiếu ánh sáng, tư thế làm việc không thoải mái, phải leo trèo, làm việc trên  cao;...Chính vì vậy, để hành nghề, người lao động phải có sức khỏe tốt, đạo đức nghề nghiệp tốt, có đủ kiến thức chuyên môn và kỹ năng nghề đáp ứng với vị trí công việc. Ngoài ra, cần phải thường xuyên học tập để nâng cao khả năng giao tiếp bằng ngoại ngữ, mở rộng kiến thức xã hội; rèn luyện tính cẩn thận, chi tiết, rõ ràng; xây dựng ý thức nghề và sự say mê nghề. Đề cao khả năng làm việc nhóm, tác phong công nghiệp và tính nhân văn.

Trong quá trình làm việc, với sự phấn đấu, nỗ lực tìm hiểu và học tập có thể trở thành nhân viên quản lý, điều hành của công việc đang thực hiện; hoặc tham gia một phần trong các công việc có yêu cầu năng lực cao như: kiểm định thiết bị áp lực, tư vấn thiết kế, lập dự án đấu thầu hoặc các công việc liên quan khác.

## Kiến thức

- Xác định được quy trình lắp đặt, vận hành, bảo trì, bảo dưỡng các hệ thống máy lạnh công nghiệp, thương nghiệp, dân dụng, các hệ thống điều hòa không khí cục bộ, điều hòa không khí trung tâm, thiết bị sấy, lò hơi... đạt yêu cầu kỹ thuật, công nghệ

- Phân tích được các đặc tính kỹ thuật, các thông số kỹ thuật của các chi tiết, cụm chi tiết, các thiết bị trong hệ thống nhiệt.

- Xác định được chức năng và phạm vi sử dụng của các thiết bị nhiệt trong từng lĩnh vực.

- Phân biệt được các loại thiết bị và các thuật ngữ chuyên ngành.

- Đánh giá được những hiện tượng, nguyên nhân và cách kiểm tra, khắc phục sai hỏng trong lắp đặt các thiết bị nhiệt.

- Có kiến thức cơ bản về Cơ khí, Kỹ thuật điện và Kỹ thuật điều khiển tự động.

- Lập kế hoạch, quản lý thời gian, ghi nhật ký công việc.

- Xác định được các tiêu chuẩn an toàn lao động.

## Kỹ năng

- Lắp đặt, vận hành các thiết bị và hệ thống nhiệt, cụ thể: các hệ thống máy lạnh công nghiệp, thương nghiệp, dân dụng, các hệ thống điều hòa không khí... đạt yêu cầu kỹ thuật, công nghệ, an toàn cho người và thiết bị

- Thực hiện được quy trình bảo trì, bảo dưỡng, sửa chữa các thiết bị nhiệt

- Kiểm tra, đánh giá được hiện trạng của hệ thống nhiệt và khắc phục sai hỏng trong việc lắp đặt các thiết bị nhiệt

- Đọc được các bản vẽ thiết kế, lắp đặt

- Lập kế hoạch bảo trì, bảo dưỡng các thiết bị nhiệt.

- Sử dụng thành thạo các trang thiết bị chuyên ngành an toàn, đúng kỹ thuật.

- Thực hiện được các biện pháp vệ sinh công nghiệp, an toàn lao động.

- Đạt trình độ A1 tiếng Anh ( theo khung ngoại ngữ quốc gia 6 bậc )

- Đạt trình độ A về Tin học cơ bản.

- Tư vấn, tham gia thiết kế được các hệ thống nhiệt theo yêu cầu của khách hàng

- Có kỹ năng giao tiếp và làm việc nhóm, quản lý nhóm, giám sát hệ thống công nghệ.

- Có khả năng khai thác các dịch vụ kỹ thuật nhiệt, sản xuất kinh doanh và lập dự án

- Thích nghi được với các môi trường làm việc khác nhau (doanh nghiệp trong nước, doanh nghiệp nước ngoài).

- Có đạo đức nghề nghiệp, ý thức tổ chức kỷ luật lao động và trách nhiệm công dân, luôn phấn đấu để hoàn thành nhiệm vụ.

## Mức độ tự chủ, chịu trách nhiệm

- Chịu trách nhiệm với kết quả công việc của bản thân và nhóm trước lãnh đạo cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp.

- Có khả năng giải quyết công việc, vấn đề phức tạp trong điều kiện làm việc thay đổi.

- Hướng dẫn tối thiểu, giám sát cấp dưới thực hiện nhiệm vụ xác định.

- Đánh giá chất lượng sản phẩm sau khi hoàn thành và kết quả thực hiện của các thành viên trong nhóm

- Tuân thủ và chấp hành tốt các qui định pháp luật, chính sách của nhà nước trong các hoạt động về chuyên môn nghiệp vụ.

## Vị trí việc làm sau khi tốt nghiệp

- Lắp đặt, vận hành, bảo trì, sửa chữa hệ thống lạnh Dân dụng và thương nghiệp

- Lắp đặt, vận hành, bảo trì, sửa chữa, vận hành  hệ thống lạnh Công nghiệp

- Lắp đặt, vận hành, bảo trì, sửa chữa hệ thống điều hòa không khí

- Lắp đặt, vận hành, bảo trì, sửa chữa, vận hành hệ thống Lò hơi, hệ thống sấy

- Tham gia thiết kế, lập dự án, giám sát thi công công trình Cơ- Nhiệt- Điện.

- Sản xuất, gia công thiết bị nhiệt, tham gia kiểm định thiết bị áp lực.

- Tư vấn, bán hàng vật tư, thiết bị nhiệt.

## Khả năng học tập, nâng cao trình độ

- Có khả năng tự học hỏi và nghiên cứu, tìm hiểu trong môi trường làm việc để nâng cao trình độ kiến thức chuyên môn nghề nghiệp, kỹ năng trong tổ chức các hoạt động nghề nghiệp, đáp ứng đòi hỏi trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

- Có thể tiếp tục học liên thông ở bậc cao hơn để phát triển và hoàn thiện kiến thức, kỹ năng, tăng thêm năng lực tư duy đáp ứng nhu cầu phát triển của bản thân và xã hội.

# DANH MỤC CÁC VỊ TRÍ VIỆC LÀM

| TT | Công việc | Trình độ kỹ năng nghề |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Bậc | Bậc | Bậc | Bậc | Bậc |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| A | Lắp đặt, vận hành hệ thống lạnh Dân dụng và Thương nghiệp. |  |  |  |  |  |
| 1 | Lắp đặt, vận hành tủ lạnh, tủ mát, tủ đông, tủ kem, quầy lạnh trưng bày. |  |  | X |  |  |
| 2 | Lắp đặt, vận hành máy nước nóng sử dụng năng lượng điện, năng lượng mặt trời. |  | X |  |  |  |
| 3 | Lắp đặt, vận hành máy điều hòa không khí cục bộ. |  |  | X |  |  |
| 4 | Thử kín, hút chân không, nạp môi chất lạnh cho hệ thống lạnh Dân dụng và Thương nghiệp. |  |  | X |  |  |
| 5 | Xử lý các sự cố khi vận hành hệ thống lạnh Dân dụng và Thương nghiệp. |  | X |  |  |  |
| 6 | Nghiệm thu, bàn giao sản phẩm lắp đặt |  | X |  |  |  |
| 7 | Tư vấn kỹ thuật, tư vấn bán hàng hệ thống lạnh Dân dụng và Thương nghiệp. |  | X |  |  |  |
| B | Bảo trì, sửa chữa hệ thống lạnh Dân dụng và Thương nghiệp |  |  |  |  |  |
| 8 | Bảo trì tủ lạnh, tủ mát, tủ đông, tủ kem, quầy lạnh trưng bày. |  |  | X |  |  |
| 9 | Bảo trì máy điều hòa không khí cục bộ |  |  | X |  |  |
| 10 | Kiểm tra rò rỉ môi chất lạnh. | X |  |  |  |  |
| 11 | Xử lý xì, nghẹt và nạp môi chất lạnh hệ thống lạnh Dân dụng và Thương nghiệp. |  |  | X |  |  |
| 12 | Sửa chữa, thay thế máy nén. |  | X |  |  |  |
| 13 | Sửa chữa, thay thế động cơ, quạt, bơm trong hệ thống lạnh dân dụng và thương nghiệp |  | X |  |  |  |
| 14 | Thay thế, cân chỉnh thiết bị tiết lưu |  | X |  |  |  |
| 15 | Kiểm tra, sửa chữa, thay thế phin sấy lọc |  | X |  |  |  |
| 16 | Kiểm tra, thay thế rơle khởi động, rơle bảo vệ, thermostat |  | X |  |  |  |
| 17 | Sửa chữa mạch điện điều khiển và động lực hệ thống lạnh Dân dụng và Thương nghiệp |  | X |  |  |  |
| C | Lắp đặt, vận hành hệ thống lạnh Công nghiệp |  |  |  |  |  |
| 18 | Đọc, phân tích bản vẽ lắp đặt |  | X |  |  |  |
| 19 | Lắp đặt cụm máy nén và thiết bị ngưng tụ |  | X |  |  |  |
| 20 | Lắp đặt thiết bị bay hơi |  | X |  |  |  |
| 21 | Lắp đặt thiết bị phụ trong hệ thống lạnh Công nghiệp (các loại van, bình chứa, phin lọc) |  | X |  |  |  |
| 22 | Lắp đặt, kết nối đường ống dẫn môi chất lạnh, chất tải lạnh. |  | X |  |  |  |
| 23 | Lắp đặt, kết nối đường nước xả, nước giải nhiệt. |  | X |  |  |  |
| 24 | Lắp đặt hệ thống điện điều khiển hệ thống lạnh Công nghiệp. |  | X |  |  |  |
| 25 | Thử kín, hút chân không, nạp môi chất lạnh cho hệ thống lạnh Công nghiệp. |  |  | X |  |  |
| 26 | Vận hành, cân chỉnh hệ thống lạnh Công nghiệp. |  |  |  |  |  |
| 27 | Xử lý các sự cố xảy ra trong quá trình vận hành hệ thống lạnh Công nghiệp. |  | X |  |  |  |
| 28 | Lập quy trình vận hành, nhật ký vận hành. |  |  |  |  |  |
| 29 | Tham gia tư vấn, thiết kế, dự toán khối lượng . |  |  |  |  |  |
| D | Bảo trì hệ thống lạnh Công nghiệp |  |  |  |  |  |
| 30 | Bảo trì máy nén |  | X |  |  |  |
| 31 | Bảo trì thiết bị trao đổi nhiệt |  | X |  |  |  |
| 32 | Bảo trì máy bơm |  | X |  |  |  |
| 33 | Bảo trì tháp giải nhiệt và hệ thống nước |  |  | X |  |  |
| 34 | Bảo trì bộ xử lý và cấp nước bổ sung |  | X |  |  |  |
| 35 | Bảo trì hệ thống điện |  |  |  |  |  |
| 36 | Tham gia kiểm định thiết bị áp lực hệ thống lạnh Công nghiệp. |  | X |  |  |  |
| E | Sửa chữa hệ thống lạnh Công nghiệp |  |  |  |  |  |
| 37 | Kiểm tra xác định tình trạng máy và thiết bị của hệ thống lạnh Công nghiệp |  | X |  |  |  |
| 38 | Kiểm tra tình trạng cách nhiệt của thiết bị và hệ thống lạnh công nghiệp |  | X |  |  |  |
| 39 | Kiểm tra rò rỉ môi chất lạnh |  | X |  |  |  |
| 40 | Phân tích tìm nguyên nhân hư hỏng |  | X |  |  |  |
| 41 | Lập quy trình sửa chữa, thay thế các thành phần hư hỏng |  | X |  |  |  |
| 42 | Sửa chữa, thay thế máy nén (píttông, tuabin, trục vít) |  | X |  |  |  |
| 43 | Sửa chữa, thay thế thiết bị ngưng tụ, thiết bị bay hơi, thiết bị tiết lưu, thiết bị phụ trong hệ thống lạnh Công nghiệp. |  | X |  |  |  |
| 44 | Sửa chữa mạch điện điều khiển và động lực hệ thống lạnh Công nghiệp. | X |  |  |  |  |
| 45 | Thay thế các loại van, phin lọc, dây cu roa. |  |  | X |  |  |
| 46 | Điều chỉnh các thông số vận hành theo yêu cầu công nghệ |  | X |  |  |  |
| F | Lắp đặt, vận hành hệ thống điều hòa không khí |  |  |  |  |  |
| 47 | Đọc, phân tích bản vẽ lắp đặt |  | X |  |  |  |
| 48 | Lắp đặt hệ thống phân phối gió lạnh, gió hồi, gió tươi |  | X |  |  |  |
| 49 | Lắp đặt hệ thống ống dẫn môi chất hệ thống điều hòa không khí |  | X |  |  |  |
| 50 | Lắp đặt thiết bị bay hơi AHU, FCU, PAU |  | X |  |  |  |
| 51 | Lắp đặt cụm máy nén và thiết bị ngưng tụ |  | X |  |  |  |
| 52 | Lắp đặt hệ thống đường ống cấp nước lạnh, nước giải nhiệt, nước xả. |  | X |  |  |  |
| 53 | Lắp đặt hệ thống điện và điều khiển |  | X |  |  |  |
| 54 | Bọc cách nhiệt, cách ẩm cho đường ống môi chất lạnh, ống nước, ống gió. |  | X |  |  |  |
| 55 | Thử kín, hút chân không, nạp môi chất lạnh cho hệ thống điều hòa không khí. |  | X |  |  |  |
| 56 | Lập quy trình vận hành, nhật ký vận hành |  | X |  |  |  |
| 57 | Vận hành, cân chỉnh hệ thống điều hòa không khí |  | X |  |  |  |
| 58 | Tư vấn, tham gia thiết kế, dự toán khối lượng |  | X |  |  |  |
| G | Bảo trì, sửa chữa hệ thống điều hòa không khí |  |  |  |  |  |
| 59 | Bảo trì hệ hệ thống điều hòa không khí giải nhiệt bằng nước |  | X |  |  |  |
| 60 | Bảo trì hệ hệ thống điều hòa không khí giải nhiệt bằng gió |  | X |  |  |  |
| 61 | Kiểm tra, xác định hiện trạng, sửa chữa thay thế thiết bị thành phần của hệ thống ĐHKK |  | X |  |  |  |
| 62 | Kiểm tra, xác định hiện trạng, sửa chữa, thay thế thiết bị điện và điều khiển của hệ thống ĐHKK |  | X |  |  |  |
| 63 | Xử lý xì, hút chân không, nạp môi chất lạnh |  | X |  |  |  |
| 64 | Lập kế hoạch bảo trì, sửa chữa. |  | X |  |  |  |

# KHỐI LƯỢNG KIẾN THỨC TỐI THIỂU VÀ YÊU CẦU NĂNG LỰC CHO TỪNG VỊ TRÍ VIỆC LÀM

## 1. LẮP ĐẶT, VẬN HÀNH HỆ THỐNG LẠNH DÂN DỤNG VÀ THƯƠNG NGHIỆP

### 1.1. Mô tả vị trí việc làm:

### 1.1.1. Kiến thức

- Nhận diện được các hệ thống điện, nhiệt dân dụng và thương nghiệp: tủ lạnh, máy lạnh, máy điều hòa cục bộ, máy nước uống nóng lạnh, máy nước nóng năng lượng mặt trời, tủ mát, tủ đông, tủ kem, quầy lạnh trưng bày…

- Nhận diện được các thiết bị có trong hệ thống: máy nén, thiết bị bay hơi, thiết bị ngưng tụ, thiết bị tiết lưu, động cơ, bo mạch nguồn và điều khiển, các thiết bị liên quan.

- Nhận diện được cấu tạo, nguyên lý hoạt động và các đặc trưng của hệ thống

- Nhận diện được cấu tạo, nguyên lý hoạt động các thiết bị có trong hệ thống.

- Nhận diện rõ các tính chất của môi chất lạnh sử dụng trong hệ thống.

- Phân tích, tư vấn được sản phẩm phù hợp nhất cho nhu cầu của khách hàng.

- Phân tích, xác định được các lỗi cơ bản của hệ thống.

- Phân tích, đề xuất được phương án lắp đặt, quy trình vận hành cho hệ thống.

- Phân tích, tư vấn được phương án sử dụng tối ưu cho hệ thống.

- Lập kế hoạch thực hiện quy trình, công việc

### 1.1.2. Kỹ năng

- Lắp đặt được các hệ thống cơ, nhiệt, điện dân dụng và thương nghiệp

- Kiểm tra, xác định được các thông số kỹ thuật hoạt động bình thường và bất thường của hệ thống: nhiệt độ, áp suất, dòng điện, điện áp, …

- Kiểm tra, đánh giá được tình trạng của thiết bị có trong hệ thống

### 1.1.3. Mức độ tự chủ và trách nhiệm

- Thực hiện được việc lắp đặt, kiểm tra, sửa chữa, thay thế cho hệ thống đáp ứng được kỹ thuật, thẩm mỹ, an toàn

- Chịu trách nhiệm công việc thực hiện với khách hàng, tập thể và cộng đồng

- Có khả năng thực hiện công việc khi điều kiện môi trường làm việc thay đổi

- Có ý thức chấp hành nghiêm chỉnh kỷ luật, quy định an toàn lao động, tác phong công nghiệp, ý thức cộng đồng

- Năng động, sáng tạo, tích cực trong hoạt động làm việc nhóm

1.2. Khối lượng kiến thức tối thiểu:

- Tốt nghiệp trung học cơ sở :    204 giờ (tương đương 8 tín chỉ)

- Tốt nghiệp trung học phổ thông:   153 giờ (tương đương 6  tín chỉ)

### 1.3. Các năng lực của vị trí việc làm

| STT | TÊN NĂNG LỰC | BẬC ( theo tiêu chuẩn kỹ năng nghề quốc gia) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Bậc | Bậc | Bậc | Bậc | Bậc |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. CÁC NĂNG LỰC CƠ BẢN |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Sử dụng thành thạo các thao tác cơ bản trên máy tính |  | x |  |  |  |
| 1.2 | Hoàn thành các nhiệm vụ hành chính hàng ngày |  | x |  |  |  |
| 1.3 | Làm việc hiệu quả trong nhóm |  | x |  |  |  |
| 1.4 | Sử dụng tiếng Anh giao tiếp ở cấp độ cơ bản |  | x |  |  |  |
| 1.5 | Đọc, hiểu các tài liệu tiếng Anh chuyên ngành thông thường |  | x |  |  |  |
| 1.6 | Ứng phó với trường hợp khẩn cấp |  | x |  |  |  |
| 1.7 | Duy trì kiến thức ngành nghề |  | x |  |  |  |
| 1.8 | Thực hiện sơ cứu cơ bản | x |  |  |  |  |
| 2. CÁC NĂNG LỰC CHUNG |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Hàn gió đá |  |  | x |  |  |
| 2.2 | Hàn điện |  | x |  |  |  |
| 2.3 | Gia công ống |  |  | x |  |  |
| 2.4 | Sử dụng dụng cụ cầm tay, đồ nghề chuyên dụng ngành |  |  | x |  |  |
| 2.5 | Thử áp lực, hút chân không |  | x |  |  |  |
| 2.6 | Cân chỉnh tiết lưu |  | x |  |  |  |
| 2.7 | Đọc bản vẽ |  | x |  |  |  |
| 2.8 | Đấu dây động cơ, đấu mạch điện động lực, đấu mạch điện điều khiển hệ thống nhiệt |  | x |  |  |  |
| 2.9 | Nguyên lý, cấu tạo của Bơm, Quạt, Máy nén |  | x |  |  |  |
| 2.10 | Nguyên lý cấu tạo của máy và thiết bị nhiệt |  | x |  |  |  |
| 3. CÁC NĂNG LỰC CHUYÊN MÔN |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Lắp đặt, vận hành tủ lạnh, tủ mát, tủ đông, tủ kem, quầy lạnh trưng bày. |  | x |  |  |  |
| 3.2 | Lắp đặt, vận hành máy nước nóng sử dụng năng lượng điện, năng lượng mặt trời. |  | x |  |  |  |
| 3.3 | Lắp đặt, vận hành máy điều hòa không khí cục bộ. |  | x |  |  |  |
| 3.4 | Thử kín, hút chân không, nạp môi chất lạnh cho hệ thống lạnh Dân dụng và Thương nghiệp. |  | x |  |  |  |
| 3.5 | Xử lý các sự cố khi vận hành hệ thống lạnh Dân dụng và Thương nghiệp. |  | x |  |  |  |
| 3.6 | Nghiệm thu, bàn giao sản phẩm lắp đặt |  | x |  |  |  |
| 3.7 | Tư vấn kỹ thuật, tư vấn bán hàng hệ thống lạnh Dân dụng và Thương nghiệp. |  | x |  |  |  |

#### 1.4. Yêu cầu về kiến thức, kỹ năng, mức độ tự chủ và trách nhiệm cho từng năng lực.

a. Các năng lực cơ bản

##### Tên năng lực: 1.1. Sử dụng thành thạo các thao tác cơ bản trên máy tính

- Yêu cầu kiến thức:

- Xác định, liệt kê các thành phần cơ bản về hệ thống máy tính

- Xác định các thành phần cơ bản về an toàn máy tính

- Chỉ rõ đặc điểm, chức năng của các thiết bị cần thiết cho sự hoạt động của máy tính

- Yêu cầu kỹ năng:

- Đọc, hiểu tốt các thông tin thiết bị máy tính

- Lắp, ráp được một bộ máy tính hoàn chỉnh

- Cài đặt được hệ điều hành và các phần mềm ứng dụng cơ bản

- Sử dụng thành thạo các thao tác trên máy tính

- Mức độ tự chủ và trách nhiệm:

- Cẩn thận, chính xác, nghiêm túc, có khả năng tiên liệu tình huống

##### Tên năng lực:1.2. Hoàn thành các nhiệm vụ hành chính hàng ngày

- Yêu cầu kiến thức:

- Mô tả các kiến thức về giao tiếp xã hội

- Phân biệt vị trí và nhiệm vụ thực hiện các nhiệm vụ hành chính hằng ngày

- Yêu cầu kỹ năng:

- Giao tiếp có hiệu quả

- Xác định, thực hiện nhiệm vụ hành chính theo yêu cầu kết quả công việc

- Mức độ tự chủ và trách nhiệm:

- Cẩn thận, chính xác, nghiêm túc

- Tuân thủ nội quy, quy định của đơn vị

##### Tên năng lực: 1.3. Làm việc hiệu quả trong nhóm

- Yêu cầu kiến thức:

- Mô tả những cách khác nhau để giao tiếp hiệu quả với các thành viên của nhóm

- Tóm tắt cách thức khuyến khích các thành viên trong nhóm đặt câu hỏi và/hoặc tìm cách làm rõ hơn và đưa ra những gợi ý liên quan đến công việc mà họ được phân công

- Giải thích cách thức lựa chọn và áp dụng nhiều phương pháp khác nhau để thúc đẩy, hỗ trợ và khuyến khích các thành viên trong nhóm hoàn thành công việc được phân công, cải thiện kết quả thực hiện công việc của họ và ghi nhận những thành quả họ đạt được

- Yêu cầu kỹ năng:

- Sử dụng ngôn ngữ giao tiếp bằng ngôn ngữ hoặc phi ngôn ngữ để làm việc với các thành viên trong nhóm nhằm làm rõ những vấn đề liên quan tới công việc được giao.

- Mức độ tự chủ và trách nhiệm:

- Tích cực lắng nghe, đặt câu hỏi, làm rõ một số điểm và nhắc lại hoặc diễn giải lại các nội dung trao đổi để đảm bảo các bên hiểu rõ về nhau

- Thể hiện sự đồng cảm với nhu cầu, cảm xúc và động cơ của người khác và thực sự quan tâm đến suy nghĩ của họ

- Thể hiện sự tôn trọng, sẵn sàng giúp đỡ cũng như tinh thần hợp tác và truyền cảm hứng cho người khác làm điều tương tự

##### Tên năng lực:1.4. Sử dụng tiếng Anh giao tiếp ở cấp độ cơ bản

- Yêu cầu kiến thức:

- Diễn tả bằng Tiếng Anh trong giao tiếp

- Yêu cầu kỹ năng:

- Giao tiếp bằng Tiếng Anh ở mức độ cơ bản

- Mức độ tự chủ và trách nhiệm:

- Cẩn thận, chính xác, nghiêm túc, có khả năng tiên liệu tình huống

##### Tên năng lực:1.5. Đọc, hiểu các tài liệu tiếng Anh chuyên ngành thông thường

- Yêu cầu kiến thức:

- Dịch các thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành

- Trình bày, phân loại được các thuật ngữ chuyên ngành cơ bản

- Yêu cầu kỹ năng:

- Sử dụng Tiếng Anh chuyên ngành để đọc, hiểu các tài liệu tiếng Anh chuyên ngành thông thường

- Mức độ tự chủ và trách nhiệm:

- Cẩn thận, chính xác, nghiêm túc

##### Tên năng lực:1.6. Ứng phó với những trường hợp khẩn cấp

- Yêu cầu kiến thức:

- 	Mô tả các bước thực hiện khi có trường hợp khẩn cấp.

- 	Giải thích các loại hỏa hoạn khác nhau và loại bình cứu hỏa có thể sử dụng trong từng trường hợp

- 	Liệt kê các bước cần thực hiện khi phát hiện hỏa hoạn và mối nguy hỏa hoạn tại khu vực thi công

- 	Liệt kê các bước cần thực hiện khi nghe thấy báo động hỏa hoạn

- Yêu cầu kỹ năng:

- Hỗ trợ thực hiện các quy trình xử lý trường hợp khẩn cấp tại địa phương

- Ứng phó với hỏa hoạn

- Ứng phó với các mối đe dọa về an ninh

- Ứng phó với các trường hợp y tế khẩn cấp

- Mức độ tự chủ và trách nhiệm:

- Tích cực, nghiêm túc, khẩn trương trong ứng phó với các trường hợp khẩn cấp.

##### Tên năng lực:1.7. Duy trì kiến thức ngành nghề

- Yêu cầu kiến thức:

- Xác định nguồn thông tin đáng tin cậy trên mạng thông tin toàn cầu (internet) và bất kỳ nguồn nào khác để cập nhật kiến thức ngành nghề

- Minh họa, phác thảo các hệ thống nhiệt

- Lập kế hoạch, tổ chức thực hiện

- Yêu cầu kỹ năng:

- Xây dựng kế hoạch cho bản thân trong vấn đề nâng cao năng lực chuyên môn nghề

- Xác định phương pháp duy trì kiến thức ngành nghề có hiệu quả

- Mức độ tự chủ và trách nhiệm:

- Cẩn thận, chính xác, nghiêm túc, tích cực, chủ động trong việc học tập duy trì kiến thức ngành nghề

##### -	Có thái độ cầu thị, cầu tiến trong chuyên môn nghề

##### Tên năng lực:1.8. Thực hiện sơ cứu cơ bản

- Yêu cầu kiến thức:

- Mô tả các tình huống sơ cứu có thể xảy ra tại nơi làm việc và các thao tác sơ cứu, chữa trị và giải pháp phù hợp.

- Giải thích mục tiêu của sơ cứu, các quy trình sơ cứu

- Yêu cầu kỹ năng:

- Phán đoán, tiên liệu được tình huống, mức độ nặng nhẹ của người bị nạn ở mức độ cơ bản

- Sơ cứu được người bị nạn trong giới hạn cho phép

- Thực hiện sơ cứu cứu người tại chỗ trong lúc chờ hỗ trợ về y tế

- Áp dụng sơ cứu cơ bản

- Thông báo chi tiết về sự việc

- Mức độ tự chủ và trách nhiệm:

- Cẩn thận, chính xác, nghiêm túc và tuân thủ đúng quy trình sơ cứu

- 	Tích cực, khẩn trương trong thực hiện sơ cứu, có khả năng tiên liệu tình huống

b.  Các năng lực chung

Tên năng lực: 2.1  Hàn gió đá

- Yêu cầu kiến thức:

- Cấu tạo, nguyên lý hoạt động bộ hàn gió đá.

- Mô tả cách mồi lửa, điều chỉnh nhiệt độ ngọn lửa.

- Mô tả các phương pháp hàn gió đá.

- Yêu cầu kỹ năng:

- Kết nối được các bộ phận của bộ hàn gió đá.

- Điều chỉnh được ngọn lửa mong muốn.

- Thực hiện được các mối hàn đúng kỹ thuật.

- Mức độ tự chủ và trách nhiệm:

- Thực hiện thành thạo việc kết nối, mồi lửa, hàn đúng kỹ thuật, an toàn.

Tên năng lực: 2.2  Hàn điện

- Yêu cầu kiến thức:

- Diễn tả nguyên lý cấu tạo, hoạt động của bộ hàn điện.

- Mô tả cách điều chỉnh nhiệt độ hàn.

- Mô tả cách thực hiện mối hàn đúng kỹ thuật.

- Yêu cầu kỹ năng:

- Kết nối được các bộ phận của bộ hàn điện.

- Điều chỉnh được nhiệt độ hàn mong muốn.

- Thực hiện được các mối hàn đúng kỹ thuật.

- Mức độ tự chủ và trách nhiệm:

- Thực hiện thành thạo việc kết nối, điều chỉnh nhiệt độ hàn, hàn đúng kỹ thuật, an toàn

- Hoàn thành công việc và đạt kết quả công việc của bản thân và nhóm.

Tên năng lực: 2.3 Gia công ống

- Yêu cầu kiến thức:

- Mô tả cách sử dụng bộ gia công ống.

- Liệt kê các yêu cầu kỹ thuật của cắt, nong, loe, uốn ống.

- Yêu cầu kỹ năng:

- Thao tác sử dụng thành thạo các dụng cụ của bộ gia công ống

- Thực hiện được việc cắt, nong, loe, uốn ống, đúng tiêu chuẩn kỹ thuật, kích thước.

- Mức độ tự chủ và trách nhiệm:

- Gia công ống đúng kỹ thuật, an toàn, phù hợp với đối tượng cần sử dụng.

- Thực hiện theo quy trình gia công cẩn thận, chính xác.

Tên năng lực: 2.4  Sử dụng dụng cụ cầm tay, đồ nghề chuyên dụng

- Yêu cầu kiến thức:

- Mô tả nguyên lý hoạt động, cấu tạo của các dụng cụ cầm tay và đồ nghề chuyên dụng: máy khoan, máy cắt, VOM, Ampe kềm, cưa, búa, đục....

- Mô tả quy trình sử dụng dụng cụ cầm tay, đồ nghề chuyên dụng hiệu quả, an toàn.

- Yêu cầu kỹ năng:

- Sử dụng thành thạo, đúng quy trình các dụng cụ cầm tay và đồ nghề chuyên dụng

- Sử dụng đúng quy trình các dụng cụ cầm tay, đồ nghề chuyên dụng hiệu quả, an toàn.

- Mức độ tự chủ và trách nhiệm:

- Sử dụng thành thạo các dụng cụ cầm tay, đồ nghề chuyên dụng đảm bảo được an toàn không ảnh hưởng đến người xung quanh và môi trường làm việc.

Tên năng lực: 2.5  Thử áp lực, hút chân không

- Yêu cầu kiến thức:

- Diễn tả áp suất làm việc, áp suất chịu đựng, áp suất thử.

- Mô tả đặc điểm, ứng dụng của các chất thử.

- Phân loại các thiết bị cần phải chỉ định thử.

- Trình bày và giải thích quy trình thử áp lực, hút chân không.

- Trình bày cách sử dụng bộ đồng hồ nạp môi chất.

- Phân biệt các đặc tính lý hóa và phạm vi ứng dụng các loại môi chất.

- Yêu cầu kỹ năng:

- Chọn được áp suất thử phù hợp.

- Chọn được chất thử phù hợp.

- Chọn được áp kế phù hợp.

- Kết nối được hệ thống thử áp lực, hút chân không.

- Xác định được tình trạng thiết bị cần thử áp lực.

- Hút chân không hệ thống đúng quy trình, đạt yêu cầu kỹ thuật.

- Mức độ tự chủ và trách nhiệm:

- Thử áp lực, hút chân thiết bị, hệ thống đúng kỹ thuật, an toàn.

Tên năng lực: 2.6 Cân chỉnh tiết lưu.

- Yêu cầu kiến thức:

- Mô tả cấu tạo, nguyên lý hoạt động của Thiết bị tiết lưu

- Phân loại các thiết bị tiết lưu.

- Phân biệt từng loại môi chất và áp suất làm việc tương ứng trong hệ thống

- Trình bày cách sử dụng các loại áp kế, đơn vị chỉ thị của áp kế.

- Thu thập tài liệu kỹ thuật của nhà sản xuất thiết bị tiết lưu

- Yêu cầu kỹ năng:

- Xác định được loại thiết bị tiết lưu tương ứng với loại môi chất trong hệ thống.

- Xác định được quy trình cân chỉnh thiết bị tiết lưu

- Thực hiện đúng quy trình cân chỉnh và đạt yêu cầu kỹ thuật.

- Mức độ tự chủ và trách nhiệm:

- Cân chỉnh tiếu lưu đúng tiêu chuẩn kỹ thuật, đảm bảo an toàn.

Tên năng lực: 2.7   Đọc bản vẽ

- Yêu cầu kiến thức:

- Thuộc lòng các loại đường nét thể hiện trên bản vẽ

- Định vị được vị trí, kích thước của thiết bị trên bản vẽ

- Phác họa được các hình chiếu, mặt cắt của vật thể

- Liên hệ giữa thực tế và những mô tả trên bản vẽ.

- Yêu cầu kỹ năng:

- Trình bày được các sơ đồ nguyên lý hệ thống nhiệt, sơ đồ đấu nối của thiết bị

- Nhận dạng được các sơ đồ lý thyết về điện, đường ống.

- Triển khai được vị trí, kích thước trên bản vẽ ra không gian thực tế

- Mức độ tự chủ và trách nhiệm:

- Đọc, hiểu bản vẽ kỹ thuật.

- Liên hệ giữa thực tế và những mô tả trên bản vẽ.

Tên năng lực: 2.8 Đấu dây động cơ, đấu mạch điện động lực, đấu mạch điện điều khiển hệ thống nhiệt

- Yêu cầu kiến thức:

- Mô tả nguyên lý hoạt động và cấu tạo của rờ le, rờ le nhiệt, contactor.

- Diễn tả được các cách đấu dây cho động cơ 1 pha, 3 pha

- Vẽ mạch và đấu dây mạch động lực cho động cơ.

-  Trình bày quy trình điều khiển cơ bản điều khiển tự động về nhiệt độ, áp suất trong hệ thống nhiệt.

- Yêu cầu kỹ năng:

- Thực hiện được cách đấu dây cho động cơ 1 pha, 3 pha

- Thực hiện được cách đấu dây mạch khởi động cho động cơ 1 pha, 3 pha

-   Thực hiện được cách đấu dây mạch điều khiển nhiệt độ, áp suất trong hệ thống nhiệt

- Kiểm tra, xác định được tình trạng các thiết bị điện điều khiển trong hệ thống.

- Mức độ tự chủ và trách nhiệm:

- Thao tác cẩn thận, chính xác nhằm hoàn thành công việc đạt yêu cầu kỹ thuật, thẩm mỹ và an toàn.

- Kiểm tra, thử nghiệm thiết bị điện điều khiển, đúng kỹ thuật, an toàn.

Tên năng lực: 2.9 Nguyên lý, cấu tạo của Bơm, Quạt, Máy nén

- Yêu cầu kiến thức:

- Trình bày khái niệm về vận chuyển chất lỏng, chất khí

- Phân loại các loại bơm, quạt, máy nén.

- Giải thích được các thông số cơ bản của bơm, quạt, máy nén.

- Mô tả nguyên lý hoạt động và cấu tạo của các loại bơm, quạt, máy nén

- Tính toán chọn bơm, quạt, máy nén.

- Yêu cầu kỹ năng:

- Tính toán, chọn lựa được bơm quạt máy nén phù hợp yêu cầu kỹ thuật của hệ thống.

- Mức độ tự chủ và trách nhiệm:

- Thực hiện tính chọn bơm, quạt, máy nén đúng yêu cầu kỹ thuật, tiết kiệm và bảo đảm an toàn khi vận hành.

Tên năng lực: 2.10  Nguyên lý cấu tạo của máy và thiết bị nhiệt

- Yêu cầu kiến thức:

- Diễn giải về các chu trình nhiệt động cơ bản

- Phát biểu khái niệm chung về máy và thiết bị nhiệt

- Trình bày nguyên lý hoạt động về máy và thiết bị nhiệt ứng dụng: kho bảo quản lạnh,  máy lạnh, thiết bị sấy, lò hơi

- Mô tả các phương thức truyền nhiệt cơ bản

- Tính toán sơ bộ công suất máy và các thông số liên quan

- Yêu cầu kỹ năng:

- Mô tả và giải thích được nguyên lý vận hành, cấu tạo của  máy, thiết bị nhiệt theo quan điểm nhiệt động học kỹ thuật.

- Phân tích được đặc điểm, phạm vi ứng dụng của từng loại máy, thiết bị nhiệt .

- Minh họa và giải thích được các loại máy, thiết bị nhiệt ứng dụng trong thực tế.

- Chọn lựa được máy , thiết bị nhiệt theo yêu cầu sử dụng.

- Mức độ tự chủ và trách nhiệm:

- Nỗ lực tìm kiếm nguồn tài liệu để bổ sung kiến thức

- Phối hợp với đồng nghiệp, cùng nhau học hỏi kinh nghiệm

- Tham gia sinh hoạt chuyên môn dưới nhiều hình thức: câu lạc bộ, hội thảo, diễn đàn, tập huấn...

- Trình bày rõ ràng, mạch lạc

Tên năng lực : 3.1 .  Lắp đặt, vận hành tủ lạnh, tủ mát, tủ đông, tủ kem, quầy lạnh trưng bày

- Yêu cầu kiến thức:

-	Liệt kê được các công cụ chuẩn bị cho việc lắp đặt máy.

-	Liệt kê được các công cụ cho việc lắp đặt hệ thống điện cung cấp.

-	Thiết lập được quy trình vận hành, đo kiểm hệ thống.

-	Giải thích được đặc tính và giải thích các thông số của máy.

-	Hoàn tất công việc lắp đặt.

- Yêu cầu kỹ năng:

-	Tuân thủ được quy trình lắp đặt máy và hệ thống điện cung cấp.

-	Thực hiện được quy trình đúng lắp đặt, đúng kỹ thuật, đảm bảo an toàn.

-	Tiếp thu đúng cách sử dụng các thiết bị, dụng cụ đo kiểm thành thạo.

-	Hoàn thành tốt công việc lập báo cáo, bàn giao.

- Mức độ tự chủ và trách nhiệm:

-	 Tuân thủ tốt các quy trình thực hiện.

-	Tự tin trong giao tiếp, hướng dẫn tận tình, chu đáo.

-	Tập trung, cẩn thận, an toàn.

-	Nỗ lực trong công việc.

Tên năng lực : 3.2. Lắp đặt, vận hành máy nước nước nóng sử dụng năng lượng điện, năng lượng mặt trời

- Yêu cầu kiến thức:

-	  Liệt kê được các công cụ chuẩn bị cho việc lắp đặt máy.

-	  Liệt kê được các công cụ cho việc lắp đặt hệ thống điện cung cấp.

-	 Giải thích được quy trình vận hành, đo kiểm hệ thống.

-	  Phân tích được đặc tính và giải thích các thông số của máy.trình bày, thuyết minh.

- Yêu cầu kỹ năng:

-	Tuân thủ được quy trình lắp đặt máy và hệ thống điện cung cấp.

-	Thực hiện được quy trình đúng lắp đặt đúng kỹ thuật, đảm bảo an toàn.

-	Tiếp thu thành thạo, kiểm soát đúng cách các thiết bị, dụng cụ đo kiểm.

-	Ứng xử tốt công việc lập báo cáo, bàn giao.

- Mức độ tự chủ và trách nhiệm:

-	 Tuân thủ tốt các quy trình thực hiện.

-	 Tự tin trong giao tiếp, hướng dẫn tận tình, chu đáo.

-	 Tập trung, cẩn thận, an toàn.

-	 Tổ chức tốt công việc.

Tên năng lực : 3.3. Lắp đặt, vận hành máy điều hòa không khí cục bộ

- Yêu cầu kiến thức:

-	  Xác định được vị trí lắp đặt.

-	  Liệt kê được các công cụ chuẩn bị cho việc lắp đặt máy, thiết bị và đường ống.

-	  Liệt kê được các công cụ cho việc lắp đặt hệ thống điện cung cấp.

-	  Giải thích  được quy trình vận hành, đo kiểm hệ thống.

-	  Phân tích được đặc tính và giải thích các thông số của máy.

-	  Hoàn tất công việc lắp đặt, bàn giao.

-	  Kỹ thuật lạnh, kỹ thuật điều hoà không khi.

-	  Cơ sở  kỹ thuật điện, cơ khí.

-	  Mạch điện điều khiển.

- Yêu cầu kỹ năng:

-	Tuân thủ được quy trình lắp đặt máy và hệ thống điện cung cấp.

-	Xây dựng được quy trình đúng lắp đặt, đúng kỹ thuật, đảm bảo an toàn.

-	Tiếp thu đúng cách sử dụng các thiết bị, dụng cụ đo kiểm thành thạo.

-	Hoàn thành tốt công việc lập báo cáo, bàn giao.

- Mức độ tự chủ và trách nhiệm:

-	 Nỗ lực trong các quy trình thực hiện.

-	 Tập trung, cẩn thận, tự tin và an toàn.

-	 Ứng xử khéo trong các phát sinh.

-	 Đạt được hiệu quả công việc.

Tên năng lực : 3.4. Thử kín, hút chân không, nạp môi chất lạnh cho hệ thống lạnh Dân dụng và Thương nghiệp

- Yêu cầu kiến thức:

-	Mô tả được các chu trình lạnh ứng dụng trong hệ thống lạnh dân dụng và thương nghiệp

-	Giải thích các đặc điểm, tính chất môi chất lạnh liên quan.

-	Liệt kê được các biện pháp bảo đảm an toàn lao động.

- Yêu cầu kỹ năng:

-	Tuân thủ quy trình nạp ga.

-	Thực hiện thành thạo khi thực hiện công việc ở vị trí trên cao.

-   Tiếp thu phương pháp đo và cân chỉnh các thông số áp suất, dòng điện đúng tiêu chuẩn yêu cầu của thiết bị.

- Mức độ tự chủ và trách nhiệm:

-	Nỗ lực trong công việc.

-      Tự tin, an toàn lao động.

-	Trang bị bảo hộ lao động.

Tên năng lực : 3.5. Xử lý các sự cố khi vận hành hệ thống lạnh Dân dụng và Thương nghiệp

- Yêu cầu kiến thức:

-	Nhận biết mạch cấp điện và điều khiển.

-	Miêu tả các phương pháp đo lường các thông số áp suất, nhiệt, điện.

-	Giải thích được quy trình vận hành hệ thống.

-	Liệt kê được các thiết bị trong hệ thống.

-	Thiết lập được quy trình xử lý

-	Giải thích được nguyên nhân gây sự cố.

-	Thực hiện đúng phương pháp thực hiện xử lý sự cố.

- Yêu cầu kỹ năng:

-	Tuân thủ quy trình vận hành hệ thống.

-	Xây dựng được mối liên quan giữa các thiết bị trong hệ thống.

-	Tiếp thu được quy trình xử lý hành trình ẩm, thế phin sấy lọc.

-	 Tiếp thu được quy trình xử lý.

-	 Rà soát được nguyên nhân gây sự cố.

-	 Xác định đúng phương pháp thực hiện xử lý sự cố.

- Mức độ tự chủ và trách nhiệm:

-	Tập trung, cẩn thận, an toàn.

-	Nỗ lực trong công việc.

-	 Phối hợp cùng đồng nghiệp hoàn thành công việc

Tên năng lực : 3.6 . Nghiệm thu, bàn giao sản phẩm lắp đặt

- Yêu cầu kiến thức:

-     Giải thích nguyên lý cấu tạo máy và thiết bị trong hệ thống nhiệt.

-     Liệt kê tiêu chuẩn các thông số khi vận hành.

-     Liệt kê  các quy trình vận hành, thử nghiệm.

-     Sử dụng tốt soạn thảo văn bản.

- Yêu cầu kỹ năng:

-    Tuân thủ các phương pháp vận hành hệ thống.

-    Xác định được các trạng thái hoạt động bình thường và bất thường của hệ thống.

-     Đọc các hồ sơ máy móc thiết bị của hệ thống.

-     Tiếp thu được kết quả vận hành thử nghiệm.

-    Thực hiện biên bản nghiệm thu, bàn giao sản phẩm cho khách hàng.

- Mức độ tự chủ và trách nhiệm:

-	Chủ động, nhiệt tình.

-    Tác phong công nghiệp, an  toàn trong công việc.

-    Hướng dẫn sử dụng tận tình, chu đáo.

## Tên năng lực : 3.5 . Xử lý các sự cố khi vận hành hệ thống lạnh Dân dụng và Thương nghiệp

## Yêu cầu kiến thức:

-	 Mô tả được cácsơ đồ mạch cấp điện và điều khiển.

-	 Liệt kê được các phương pháp đo lường các thông số áp suất, nhiệt, điện.

-	  Giải thích được quy trình vận hành hệ thống.

-	  Liệt kê được các thiết bị trong hệ thống.

-	  Thiết lập được quy trình xử lý

-	  Giải thích được nguyên nhân gây sự cố.

-	  Lựa chọn đúng phương pháp thực hiện xử lý sự cố.

## Yêu cầu kỹ năng:

-	  Tuân thủ quy trình vận hành hệ thống.

-	  Tiếp thu được mối liên quan giữa các thiết bị trong hệ thống.

-	  Thực hiện được quy trình xử lý hành trình ẩm, thế phin sấy lọc.

-	  Tiếp thu được quy trình xử lý

-	  Rà soát được nguyên nhân gây sự cố.

-	  Xác định đúng phương pháp thực hiện xử lý sự cố.

## Mức độ tự chủ và trách nhiệm:

-	Tập trung, cẩn thận, an toàn.

-	Tổ chức thực hiện đúng quy trình.

-	Nỗ lực trong công việc.

## Tên năng lực : 3.7. Tư vấn kỹ thuật, tư vấn bán hàng hệ thống lạnh Dân dụng và Thương nghiệp

## Yêu cầu kiến thức:

-	Mô tả được về kỹ thuật hệ thống nhiệt, kiến thức cơ bản và cơ sở của kỹ thuật điện, cơ khí;  về cung cấp điện.

-	Văn hoá giao tiếp, cách ứng xử ngoại giao, hiểu biết về tâm lý khách hàng, bố trí nội thất.

-	Kiểm tra được các số liệu trong hệ thống máy lạnh, phân tích sơ bộ hệ thống cung cấp điện cho hệ thống máy lạnh cũng như các thiết bị nhiệt khác.

-	Liệt kê các phương pháp tính chi phí.

-	Mô tả về đặc tính các sản phẩm, thiết bị, dịch vụ mà đơn vị mình cung cấp.

- Yêu cầu kỹ năng:

-	Nghe, hiểu, đoán ý, ghi chép.

-	Tính toán, tra cứu số liệu.

-	Thuyết phục, tạo không khí tin tưởng.

- Mức độ tự chủ và trách nhiệm:

-	Tự tin trong giao tiếp, cách ứng xử ngoại giao, hiểu biết về tâm lý khách hàng, hiểu biết về tin học.

- Chuẩn bị các dụng cụ phương tiện cho công việc đầy đủ (sổ tay ghi chép, máy tính, bảng biểu, phần mềm chuyên dụng, thước đo, dụng cụ đo,... bảng giá thành, catalogue các thiết bị, máy, vật tư, vật liệu, cung cấp dịch vụ cập nhật mới nhất, địa chỉ và các thông tin liên hệ).

## 2. BẢO TRÌ, SỬA CHỮA HỆ THỐNG LẠNH DÂN DỤNG VÀ THƯƠNG NGHIỆP

### 2.1. Mô tả vị trí việc làm:

### 2.1.1. Kiến thức

- Nhận diện được các hệ thống điện, nhiệt dân dụng và thương nghiệp: tủ lạnh, máy lạnh, máy điều hòa cục bộ, máy nước uống nóng lạnh, máy nước nóng năng lượng mặt trời, máy tắm nóng lạnh, tủ mát, tủ đông, tủ kem,…

- Nhận diện được các thiết bị có trong hệ thống: máy nén, thiết bị bay hơi, thiết bị ngưng tụ, thiết bị tiết lưu, động cơ, board, ….

- Nhận diện được cấu tạo, nguyên lý hoạt động và các đặc trưng của hệ thống

- Nhận diện được cấu tạo, nguyên lý hoạt động các thiết bị có trong hệ thống

- Nhận diện rõ các tính chất của môi chất lạnh sử dụng trong hệ thống

- Phân tích, tư vấn được sản phẩm phù hợp nhất cho nhu cầu của khách hàng

- Phân tích, xác định được các lỗi cơ bản của hệ thống

- Phân tích, đề xuất được phương án lắp đặt, sửa chữa, thay thế cho hệ thống

- Phân tích, tư vấn được phương án sử dụng tối ưu cho hệ thống

- Lập kế hoạch thực hiện quy trình, công việc

### 2.1.2. Kỹ năng

- Lắp đặt được các hệ thống cơ, nhiệt, điện dân dụng và thương nghiệp

- Kiểm tra, xác định được các thông số kỹ thuật hoạt động bình thường và bất thường của hệ thống: nhiệt độ, áp suất, dòng điện, điện áp, …

- Kiểm tra, đánh giá được tình trạng của thiết bị có trong hệ thống

- Sửa chữa, thay thế được các thiết bị hư hỏng có trong hệ thống

### 2.1.3. Mức độ tự chủ và trách nhiệm

- Thực hiện được việc lắp đặt, kiểm tra, sửa chữa, thay thế cho hệ thống đáp ứng được kỹ thuật, thẩm mỹ, an toàn

- Chịu trách nhiệm công việc thực hiện với khách hàng, tập thể và cộng đồng

- Có khả năng thực hiện công việc khi điều kiện môi trường làm việc thay đổi

- Có ý thức chấp hành nghiêm chỉnh kỷ luật, quy định an toàn lao động, tác phong công nghiệp, ý thức cộng đồng

- Năng động, sáng tạo, tích cực trong hoạt động làm việc nhóm

2.2. Khối lượng kiến thức tối thiểu:

- Tốt nghiệp trung học cơ sở :    255 giờ (tương đương 10  tín chỉ)

- Tốt nghiệp trung học phổ thông:   204 giờ (tương đương 8  tín chỉ)

### 2.3. Các năng lực của vị trí việc làm

| STT | TÊN NĂNG LỰC | BẬC ( theo tiêu chuẩn kỹ năng nghề quốc gia) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Bậc | Bậc | Bậc | Bậc | Bậc |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. CÁC NĂNG LỰC CƠ BẢN |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Sử dụng thành thạo các thao tác cơ bản trên máy tính |  | x |  |  |  |
| 1.2 | Hoàn thành các nhiệm vụ hành chính hàng ngày |  | x |  |  |  |
| 1.3 | Làm việc hiệu quả trong nhóm |  | x |  |  |  |
| 1.4 | Sử dụng tiếng Anh giao tiếp ở cấp độ cơ bản |  | x |  |  |  |
| 1.5 | Đọc, hiểu các tài liệu tiếng Anh chuyên ngành thông thường |  | x |  |  |  |
| 1.6 | Ứng phó với trường hợp khẩn cấp |  | x |  |  |  |
| 1.7 | Duy trì kiến thức ngành nghề |  | x |  |  |  |
| 1.8 | Thực hiện sơ cứu cơ bản | x |  |  |  |  |
| 2. CÁC NĂNG LỰC CHUNG |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Hàn gió đá |  |  | x |  |  |
| 2.2 | Hàn điện |  | x |  |  |  |
| 2.3 | Gia công ống |  |  | x |  |  |
| 2.4 | Sử dụng dụng cụ cầm tay, đồ nghề chuyên dụng ngành |  |  | x |  |  |
| 2.5 | Thử áp lực, hút chân không |  | x |  |  |  |
| 2.6 | Cân chỉnh tiết lưu |  | x |  |  |  |
| 2.7 | Đọc bản vẽ |  | x |  |  |  |
| 2.8 | Đấu dây động cơ, đấu mạch điện động lực, đấu mạch điện điều khiển hệ thống nhiệt |  | x |  |  |  |
| 2.9 | Nguyên lý, cấu tạo của Bơm, Quạt, Máy nén |  | x |  |  |  |
| 2.10 | Nguyên lý cấu tạo của máy và thiết bị nhiệt |  | x |  |  |  |
| 3. CÁC NĂNG LỰC CHUYÊN MÔN |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Bảo trì tủ lạnh, tủ mát, tủ đông, tủ kem, quầy lạnh trưng bày. |  |  | x |  |  |
| 3.2 | Bảo trì máy điều hòa không khí cục bộ |  |  | x |  |  |
| 3.3 | Kiểm tra rò rỉ môi chất lạnh. | x |  |  |  |  |
| 3.4 | Xử lý xì, nghẹt và nạp môi chất lạnh hệ thống lạnh Dân dụng và Thương nghiệp. |  |  | x |  |  |
| 3.5 | Sửa chữa, thay thế máy nén. |  | x |  |  |  |
| 3.6 | Sửa chữa, thay thế động cơ, quạt, bơm trong hệ thống lạnh dân dụng và thương nghiệp |  | x |  |  |  |
| 3.7 | Thay thế, cân chỉnh thiết bị tiết lưu |  | x |  |  |  |
| 3.8 | Kiểm tra, sửa chữa, thay thế phin sấy lọc |  | x |  |  |  |
| 3.9 | Kiểm tra, thay thế rơle khởi động, rơle bảo vệ, thermostat |  | x |  |  |  |
| 3.10 | Sửa chữa mạch điện điều khiển và động lực hệ thống lạnh Dân dụng và Thương nghiệp |  | x |  |  |  |

#### 2.4. Yêu cầu về kiến thức, kỹ năng, mức độ tự chủ và trách nhiệm cho từng năng lực.

a. Các năng lực cơ bản

##### Tên năng lực: 1.1. Sử dụng thành thạo các thao tác cơ bản trên máy tính

- Yêu cầu kiến thức:

- Xác định, liệt kê các thành phần cơ bản về hệ thống máy tính

- Xác định các thành phần cơ bản về an toàn máy tính

- Chỉ rõ đặc điểm, chức năng của các thiết bị cần thiết cho sự hoạt động của máy tính

- Yêu cầu kỹ năng:

- Đọc, hiểu tốt các thông tin thiết bị máy tính

- Lắp, ráp được một bộ máy tính hoàn chỉnh

- Cài đặt được hệ điều hành và các phần mềm ứng dụng cơ bản

- Sử dụng thành thạo các thao tác trên máy tính

- Mức độ tự chủ và trách nhiệm:

- Cẩn thận, chính xác, nghiêm túc, có khả năng tiên liệu tình huống

##### Tên năng lực:1.2. Hoàn thành các nhiệm vụ hành chính hàng ngày

- Yêu cầu kiến thức:

- Mô tả các kiến thức về giao tiếp xã hội

- Phân biệt vị trí và nhiệm vụ thực hiện các nhiệm vụ hành chính hằng ngày

- Yêu cầu kỹ năng:

- Giao tiếp có hiệu quả

- Xác định, thực hiện nhiệm vụ hành chính theo yêu cầu kết quả công việc

- Mức độ tự chủ và trách nhiệm:

- Cẩn thận, chính xác, nghiêm túc

- Tuân thủ nội quy, quy định của đơn vị

##### Tên năng lực: 1.3. Làm việc hiệu quả trong nhóm

- Yêu cầu kiến thức:

- Mô tả những cách khác nhau để giao tiếp hiệu quả với các thành viên của nhóm

- Tóm tắt cách thức khuyến khích các thành viên trong nhóm đặt câu hỏi và/hoặc tìm cách làm rõ hơn và đưa ra những gợi ý liên quan đến công việc mà họ được phân công

- Giải thích cách thức lựa chọn và áp dụng nhiều phương pháp khác nhau để thúc đẩy, hỗ trợ và khuyến khích các thành viên trong nhóm hoàn thành công việc được phân công, cải thiện kết quả thực hiện công việc của họ và ghi nhận những thành quả họ đạt được

- Yêu cầu kỹ năng:

- Sử dụng ngôn ngữ giao tiếp bằng ngôn ngữ hoặc phi ngôn ngữ để làm việc với các thành viên trong nhóm nhằm làm rõ những vấn đề liên quan tới công việc được giao.

- Mức độ tự chủ và trách nhiệm:

- Tích cực lắng nghe, đặt câu hỏi, làm rõ một số điểm và nhắc lại hoặc diễn giải lại các nội dung trao đổi để đảm bảo các bên hiểu rõ về nhau

- Thể hiện sự đồng cảm với nhu cầu, cảm xúc và động cơ của người khác và thực sự quan tâm đến suy nghĩ của họ

- Thể hiện sự tôn trọng, sẵn sàng giúp đỡ cũng như tinh thần hợp tác và truyền cảm hứng cho người khác làm điều tương tự

##### Tên năng lực:1.4. Sử dụng tiếng Anh giao tiếp ở cấp độ cơ bản

- Yêu cầu kiến thức:

- Diễn tả bằng Tiếng Anh trong giao tiếp

- Yêu cầu kỹ năng:

- Giao tiếp bằng Tiếng Anh ở mức độ cơ bản

- Mức độ tự chủ và trách nhiệm:

- Cẩn thận, chính xác, nghiêm túc, có khả năng tiên liệu tình huống

##### Tên năng lực:1.5. Đọc, hiểu các tài liệu tiếng Anh chuyên ngành thông thường

- Yêu cầu kiến thức:

- Dịch các thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành

- Trình bày, phân loại được các thuật ngữ chuyên ngành cơ bản

- Yêu cầu kỹ năng:

- Sử dụng Tiếng Anh chuyên ngành để đọc, hiểu các tài liệu tiếng Anh chuyên ngành thông thường

- Mức độ tự chủ và trách nhiệm:

- Cẩn thận, chính xác, nghiêm túc

##### Tên năng lực:1.6. Ứng phó với những trường hợp khẩn cấp

- Yêu cầu kiến thức:

- 	Mô tả các bước thực hiện khi có trường hợp khẩn cấp.

- 	Giải thích các loại hỏa hoạn khác nhau và loại bình cứu hỏa có thể sử dụng trong từng trường hợp

- 	Liệt kê các bước cần thực hiện khi phát hiện hỏa hoạn và mối nguy hỏa hoạn tại khu vực thi công

- 	Liệt kê các bước cần thực hiện khi nghe thấy báo động hỏa hoạn

- Yêu cầu kỹ năng:

- Hỗ trợ thực hiện các quy trình xử lý trường hợp khẩn cấp tại địa phương

- Ứng phó với hỏa hoạn

- Ứng phó với các mối đe dọa về an ninh

- Ứng phó với các trường hợp y tế khẩn cấp

- Mức độ tự chủ và trách nhiệm:

- Tích cực, nghiêm túc, khẩn trương trong ứng phó với các trường hợp khẩn cấp.

##### Tên năng lực:1.7. Duy trì kiến thức ngành nghề

- Yêu cầu kiến thức:

- Xác định nguồn thông tin đáng tin cậy trên mạng thông tin toàn cầu (internet) và bất kỳ nguồn nào khác để cập nhật kiến thức ngành nghề

- Minh họa, phác thảo các hệ thống nhiệt

- Lập kế hoạch, tổ chức thực hiện

- Yêu cầu kỹ năng:

- Xây dựng kế hoạch cho bản thân trong vấn đề nâng cao năng lực chuyên môn nghề

- Xác định phương pháp duy trì kiến thức ngành nghề có hiệu quả

- Mức độ tự chủ và trách nhiệm:

- Cẩn thận, chính xác, nghiêm túc, tích cực, chủ động trong việc học tập duy trì kiến thức ngành nghề

##### -	Có thái độ cầu thị, cầu tiến trong chuyên môn nghề

##### Tên năng lực:1.8. Thực hiện sơ cứu cơ bản

- Yêu cầu kiến thức:

- Mô tả các tình huống sơ cứu có thể xảy ra tại nơi làm việc và các thao tác sơ cứu, chữa trị và giải pháp phù hợp.

- Giải thích mục tiêu của sơ cứu, các quy trình sơ cứu

- Yêu cầu kỹ năng:

- Phán đoán, tiên liệu được tình huống, mức độ nặng nhẹ của người bị nạn ở mức độ cơ bản

- Sơ cứu được người bị nạn trong giới hạn cho phép

- Thực hiện sơ cứu cứu người tại chỗ trong lúc chờ hỗ trợ về y tế

- Áp dụng sơ cứu cơ bản

- Thông báo chi tiết về sự việc

- Mức độ tự chủ và trách nhiệm:

- Cẩn thận, chính xác, nghiêm túc và tuân thủ đúng quy trình sơ cứu

- 	Tích cực, khẩn trương trong thực hiện sơ cứu, có khả năng tiên liệu tình huống

b.  Các năng lực chung

Tên năng lực: 2.1  Hàn gió đá

- Yêu cầu kiến thức:

- Cấu tạo, nguyên lý hoạt động bộ hàn gió đá.

- Mô tả cách mồi lửa, điều chỉnh nhiệt độ ngọn lửa.

- Mô tả các phương pháp hàn gió đá.

- Yêu cầu kỹ năng:

- Kết nối được các bộ phận của bộ hàn gió đá.

- Điều chỉnh được ngọn lửa mong muốn.

- Thực hiện được các mối hàn đúng kỹ thuật.

- Mức độ tự chủ và trách nhiệm:

- Thực hiện thành thạo việc kết nối, mồi lửa, hàn đúng kỹ thuật, an toàn.

Tên năng lực: 2.2  Hàn điện

- Yêu cầu kiến thức:

- Diễn tả nguyên lý cấu tạo, hoạt động của bộ hàn điện.

- Mô tả cách điều chỉnh nhiệt độ hàn.

- Mô tả cách thực hiện mối hàn đúng kỹ thuật.

- Yêu cầu kỹ năng:

- Kết nối được các bộ phận của bộ hàn điện.

- Điều chỉnh được nhiệt độ hàn mong muốn.

- Thực hiện được các mối hàn đúng kỹ thuật.

- Mức độ tự chủ và trách nhiệm:

- Thực hiện thành thạo việc kết nối, điều chỉnh nhiệt độ hàn, hàn đúng kỹ thuật, an toàn

- Hoàn thành công việc và đạt kết quả công việc của bản thân và nhóm.

Tên năng lực: 2.3 Gia công ống

- Yêu cầu kiến thức:

- Mô tả cách sử dụng bộ gia công ống.

- Liệt kê các yêu cầu kỹ thuật của cắt, nong, loe, uốn ống.

- Yêu cầu kỹ năng:

- Thao tác sử dụng thành thạo các dụng cụ của bộ gia công ống

- Thực hiện được việc cắt, nong, loe, uốn ống, đúng tiêu chuẩn kỹ thuật, kích thước.

- Mức độ tự chủ và trách nhiệm:

- Gia công ống đúng kỹ thuật, an toàn, phù hợp với đối tượng cần sử dụng.

- Thực hiện theo quy trình gia công cẩn thận, chính xác.

Tên năng lực: 2.4  Sử dụng dụng cụ cầm tay, đồ nghề chuyên dụng

- Yêu cầu kiến thức:

- Mô tả nguyên lý hoạt động, cấu tạo của các dụng cụ cầm tay và đồ nghề chuyên dụng: máy khoan, máy cắt, VOM, Ampe kềm, cưa, búa, đục....

- Mô tả quy trình sử dụng dụng cụ cầm tay, đồ nghề chuyên dụng hiệu quả, an toàn.

- Yêu cầu kỹ năng:

- Sử dụng thành thạo, đúng quy trình các dụng cụ cầm tay và đồ nghề chuyên dụng

- Sử dụng đúng quy trình các dụng cụ cầm tay, đồ nghề chuyên dụng hiệu quả, an toàn.

- Mức độ tự chủ và trách nhiệm:

- Sử dụng thành thạo các dụng cụ cầm tay, đồ nghề chuyên dụng đảm bảo được an toàn không ảnh hưởng đến người xung quanh và môi trường làm việc.

Tên năng lực: 2.5  Thử áp lực, hút chân không

- Yêu cầu kiến thức:

- Diễn tả áp suất làm việc, áp suất chịu đựng, áp suất thử.

- Mô tả đặc điểm, ứng dụng của các chất thử.

- Phân loại các thiết bị cần phải chỉ định thử.

- Trình bày và giải thích quy trình thử áp lực, hút chân không.

- Trình bày cách sử dụng bộ đồng hồ nạp môi chất.

- Phân biệt các đặc tính lý hóa và phạm vi ứng dụng các loại môi chất.

- Yêu cầu kỹ năng:

- Chọn được áp suất thử phù hợp.

- Chọn được chất thử phù hợp.

- Chọn được áp kế phù hợp.

- Kết nối được hệ thống thử áp lực, hút chân không.

- Xác định được tình trạng thiết bị cần thử áp lực.

- Hút chân không hệ thống đúng quy trình, đạt yêu cầu kỹ thuật.

- Mức độ tự chủ và trách nhiệm:

- Thử áp lực, hút chân thiết bị, hệ thống đúng kỹ thuật, an toàn.

Tên năng lực: 2.6 Cân chỉnh tiết lưu.

- Yêu cầu kiến thức:

- Mô tả cấu tạo, nguyên lý hoạt động của Thiết bị tiết lưu

- Phân loại các thiết bị tiết lưu.

- Phân biệt từng loại môi chất và áp suất làm việc tương ứng trong hệ thống

- Trình bày cách sử dụng các loại áp kế, đơn vị chỉ thị của áp kế.

- Thu thập tài liệu kỹ thuật của nhà sản xuất thiết bị tiết lưu

- Yêu cầu kỹ năng:

- Xác định được loại thiết bị tiết lưu tương ứng với loại môi chất trong hệ thống.

- Xác định được quy trình cân chỉnh thiết bị tiết lưu

- Thực hiện đúng quy trình cân chỉnh và đạt yêu cầu kỹ thuật.

- Mức độ tự chủ và trách nhiệm:

- Cân chỉnh tiếu lưu đúng tiêu chuẩn kỹ thuật, đảm bảo an toàn.

Tên năng lực: 2.7   Đọc bản vẽ

- Yêu cầu kiến thức:

- Thuộc lòng các loại đường nét thể hiện trên bản vẽ

- Định vị được vị trí, kích thước của thiết bị trên bản vẽ

- Phác họa được các hình chiếu, mặt cắt của vật thể

- Liên hệ giữa thực tế và những mô tả trên bản vẽ.

- Yêu cầu kỹ năng:

- Trình bày được các sơ đồ nguyên lý hệ thống nhiệt, sơ đồ đấu nối của thiết bị

- Nhận dạng được các sơ đồ lý thyết về điện, đường ống.

- Triển khai được vị trí, kích thước trên bản vẽ ra không gian thực tế

- Mức độ tự chủ và trách nhiệm:

- Đọc, hiểu bản vẽ kỹ thuật.

- Liên hệ giữa thực tế và những mô tả trên bản vẽ.

Tên năng lực: 2.8 Đấu dây động cơ, đấu mạch điện động lực, đấu mạch điện điều khiển hệ thống nhiệt

- Yêu cầu kiến thức:

- Mô tả nguyên lý hoạt động và cấu tạo của rờ le, rờ le nhiệt, contactor.

- Diễn tả được các cách đấu dây cho động cơ 1 pha, 3 pha

- Vẽ mạch và đấu dây mạch động lực cho động cơ.

-  Trình bày quy trình điều khiển cơ bản điều khiển tự động về nhiệt độ, áp suất trong hệ thống nhiệt.

- Yêu cầu kỹ năng:

- Thực hiện được cách đấu dây cho động cơ 1 pha, 3 pha

- Thực hiện được cách đấu dây mạch khởi động cho động cơ 1 pha, 3 pha

-   Thực hiện được cách đấu dây mạch điều khiển nhiệt độ, áp suất trong hệ thống nhiệt

- Kiểm tra, xác định được tình trạng các thiết bị điện điều khiển trong hệ thống.

- Mức độ tự chủ và trách nhiệm:

- Thao tác cẩn thận, chính xác nhằm hoàn thành công việc đạt yêu cầu kỹ thuật, thẩm mỹ và an toàn.

- Kiểm tra, thử nghiệm thiết bị điện điều khiển, đúng kỹ thuật, an toàn.

Tên năng lực: 2.9 Nguyên lý, cấu tạo của Bơm, Quạt, Máy nén

- Yêu cầu kiến thức:

- Trình bày khái niệm về vận chuyển chất lỏng, chất khí

- Phân loại các loại bơm, quạt, máy nén.

- Giải thích được các thông số cơ bản của bơm, quạt, máy nén.

- Mô tả nguyên lý hoạt động và cấu tạo của các loại bơm, quạt, máy nén

- Tính toán chọn bơm, quạt, máy nén.

- Yêu cầu kỹ năng:

- Tính toán, chọn lựa được bơm quạt máy nén phù hợp yêu cầu kỹ thuật của hệ thống.

- Mức độ tự chủ và trách nhiệm:

- Thực hiện tính chọn bơm, quạt, máy nén đúng yêu cầu kỹ thuật, tiết kiệm và bảo đảm an toàn khi vận hành.

Tên năng lực: 2.10  Nguyên lý cấu tạo của máy và thiết bị nhiệt

- Yêu cầu kiến thức:

- Diễn giải về các chu trình nhiệt động cơ bản

- Phát biểu khái niệm chung về máy và thiết bị nhiệt

- Trình bày nguyên lý hoạt động về máy và thiết bị nhiệt ứng dụng: kho bảo quản lạnh,  máy lạnh, thiết bị sấy, lò hơi

- Mô tả các phương thức truyền nhiệt cơ bản

- Tính toán sơ bộ công suất máy và các thông số liên quan

- Yêu cầu kỹ năng:

- Mô tả và giải thích được nguyên lý vận hành, cấu tạo của  máy, thiết bị nhiệt theo quan điểm nhiệt động học kỹ thuật.

- Phân tích được đặc điểm, phạm vi ứng dụng của từng loại máy, thiết bị nhiệt .

- Minh họa và giải thích được các loại máy, thiết bị nhiệt ứng dụng trong thực tế.

- Chọn lựa được máy , thiết bị nhiệt theo yêu cầu sử dụng.

- Mức độ tự chủ và trách nhiệm:

- Nỗ lực tìm kiếm nguồn tài liệu để bổ sung kiến thức

- Phối hợp với đồng nghiệp, cùng nhau học hỏi kinh nghiệm

- Tham gia sinh hoạt chuyên môn dưới nhiều hình thức: câu lạc bộ, hội thảo, diễn đàn, tập huấn...

- Trình bày rõ ràng, mạch lạc

C. Các năng lực chuyên môn

Tên năng lực : 3.1 .  Bảo trì tủ lạnh, tủ mát, tủ đông, tủ kem, quầy lạnh trưng bày.

- Yêu cầu kiến thức:

- Liệt kê được các công cụ chuẩn bị cho việc bảo trì.

- Mô tả được quy trình vận hành, đo kiểm hệ thống.

- Giải thích được đặc tính và giải thích các thông số của máy.

- Thiết lập được công việc bảo trì.

- Yêu cầu kỹ năng:

- Tuân thủ được quy trình bảo trì.

- Thực hiện được quy trình đúng lắp đặt đúng kỹ thuật, đảm bảo an toàn.

- Tiếp thu đúng cách sử dụng các thiết bị, dụng cụ đo kiểm thành thạo.

- Hoàn thành tốt công việc lập báo cáo, bàn giao.

- Mức độ tự chủ và trách nhiệm:

- Tư tin trong giao tiếp, hướng dẫn tận tình, chu đáo, hiểu biết về tâm lý khách hàng.

- Tập trung, cẩn thận, an toàn

- Nỗ lực trong công việc.

Tên năng lực : 3.2 .  Bảo trì máy điều hòa không khí cục bộ

- Yêu cầu kiến thức:

- Mô tả được nguyên lý, cấu tạo máy điều hòa 1 khối, 2 khối.

- Giải thích quy trình và phương pháp bảo trì máy điều hòa.

- Liệt kê các phương pháp đo lường điện, tự động hóa và điều khiển điện hệ thống máy lạnh.

- Lựa chọn đúng an toàn điện, an toàn cơ khí.

- Yêu cầu kỹ năng:

- Thực hiện thành thạo dụng cụ chuyên ngành.

- Tuân thủ đúng trình tự, thao tác tháo lắp làm sạch các loại máy lạnh cục bộ.

- Mức độ tự chủ và trách nhiệm:

- Nỗ lực trong công việc.

- Tập trung, cẩn thận, an toàn.

Tên năng lực : 3.3 .  Kiểm tra rò rỉ môi chất lạnh.

- Yêu cầu kiến thức:

- Mô tả được Môi chất lạnh, an toàn môi chất lạnh.

- Liệt kê các phương pháp sử dụng thiết bị dò môi chất.

- Lựa chọn đúng phương pháp xác định vị trí rò rỉ và mức độ rò rỉ.

- Giải thích được các phương pháp o lường thiết bị lạnh.

- Yêu cầu kỹ năng:

- Sử dụng được các dụng cụ và thiết bị dò tìm vị trí rò rỉ môi chất.

- Thực hiện đúng trình tự kiểm tra và xác định vị trí rò rỉ môi chất.

- Mức độ tự chủ và trách nhiệm:

- Tư tin thao tác.

- Tập trung, cẩn thận, an toàn.

- Nỗ lực trong công việc.

Tên năng lực : 3.4 .  Xử lý xì, nghẹt và nạp môi chất lạnh hệ thống lạnh Dân dụng và Thương nghiệp.

- Yêu cầu kiến thức:

- Mô tả được quy trình và phương pháp vận hành hệ thống.

- Liệt kê các phương pháp đo lường điện, tự động hóa và điều khiển điện hệ thống.

- Lựa chọn đúng an toàn điện, an toàn cơ khí.

- Yêu cầu kỹ năng:

- Sử dụng thành thạo các dụng cụ, thiết bị đồng hồ nạp ga, tuốc nơ vít, kìm, đồng hồ vạn năng…

- Thực hiện đúng trình tự, thao tác tháo lắp các thiết bị điện.

- Giải quyết được các chỗ xì, nghẹt.

- Mức độ tự chủ và trách nhiệm:

- Quan sát tập trung, cẩn thận, an toàn.

- Dò tìm chính xác.

- Nỗ lực trong công việc.

Tên năng lực : 3.5 .  Sửa chữa, thay thế máy nén.

- Yêu cầu kiến thức:

- Mô tả được cấu tạo, nguyên lý làm việc của máy nén thiết bị lạnh.

- Nhận biết môi chất lạnh.

- Lựa chọn đúng an toàn điện, an toàn cơ khí.

- Yêu cầu kỹ năng:

- Tuân thủ đúng trình tự, thao tác tháo lắp máy nén và các thiết bị điện.

- Thực hiện được việc thay thế máy nén.

- Sử dụng được thành thạo các dụng cụ chuyên ngành: cờ lê, mỏ lết…

- Thực hiện thành thạo hàn nối đường ống

- Kiểm soát được sự vận hành máy và đo đạc các thông số.

- Mức độ tự chủ và trách nhiệm:

- Tự tin thực hiện đúng quy trình.

- Tổ chức nơi làm việc ngăn nắp, gọn gàng.

- Tập trung, cẩn thận, an toàn.

Tên năng lực : 3.6 .  Sửa chữa, thay thế động cơ, quạt, bơm trong hệ thống lạnh dân dụng và thương nghiệp

- Yêu cầu kiến thức:

- Mô tả được cấu tạo, nguyên lý làm việc của động cơ AC, DC.

- Giải thích được các sơ đồ trang bị điện hệ thống lạnh.

- Giải thích an toàn điện, an toàn cơ khí.

- Yêu cầu kỹ năng:

- Thực hiện thành thạo việc thay thế được động cơ, quạt, máy nén đạt yêu cầu kỹ thuật.

- Sử dụng thành thạo đồng hồ vạn năng.

- Sử dụng thành thạo các dụng cụ chuyên dụng cho việc tháo lắp.

- Tiếp thu thuần thục trong vận hành máy và đo đạc kết quả.

- Mức độ tự chủ và trách nhiệm:

- Tự tin thực hiện quy trình kiểm tra, tháo lắp.

- Tập trung, cẩn thận, an toàn.

- Nỗ lực trong công việc.

Tên năng lực : 3.7 Thay thế, cân chỉnh thiết bị tiết lưu

- Yêu cầu kiến thức:

- Mô tả được cấu tạo, nguyên lý van tiết lưu.

- Nhận biết về các loại máy và thiết bị hệ thống lạnh.

- Giải thích quy trình sửa chữa vận hành máy lạnh.

- Yêu cầu kỹ năng:

- Sử dụng thành thạo cờ lê, mỏ lết và các dụng cụ của nghề.

- Chọn đúng chủng loại van, đảm bảo quy cách.

- Lắp đặt chính xác, nhẹ nhàng, thao tác nhốt ga, siết rắc co, hút chân không, nạp gas đúng quy định.

- Tuân thủ cách cân chỉnh.

- Mức độ tự chủ và trách nhiệm:

- Tập trung, cẩn thận, an toàn.

- Nỗ lực trong công việc.

Tên năng lực : 3.8 .  Kiểm tra, sửa chữa, thay thế phin sấy lọc

- Yêu cầu kiến thức:

- Mô tả được nguyên lý kỹ thuật lạnh cơ sở.

- Mô tả được cấu tạo, nguyên lý phin lọc.

- Yêu cầu kỹ năng:

- Thực hiện được việc thay thế được phin lọc.

- Sử dụng được thành thạo các dụng cụ: cờ lê, mỏ lết và các dụng cụ của nghề.

- Tuân thủ vận hành chạy máy và đo đạc.

- Thực hiện được cắt tháo phin bằng dao cắt.

- Lắp đặt chính xác, thử kín, hút chân không, nạp gas đúng quy định để giữ sạch hệ thống.

- Mức độ tự chủ và trách nhiệm:

- Thực hiện chính xác quy trình kiểm tra, tháo lắp.

- Nỗ lực trong công việc.

- Tập trung, cẩn thận, an toàn.

Tên năng lực : 3.9 .  Kiểm tra, thay thế rơle khởi động, rơle bảo vệ, thermostat

- Yêu cầu kiến thức:

- Mô tả được cấu tạo, nguyên lý làm việc rơle khởi động, bảo vệ, thermostat.

- Giải thích được các sơ đồ mạch điện nguồn và điều khiển máy , thiết bị lạnh.

- Yêu cầu kỹ năng:

- Thay thế được rơle khởi động, rơle bảo vệ.

- Thực hiện lắp đặt chính xác, an toàn thiết bị mới, chắc chắn. Không rò điện, hệ thống đạt thông số chế độ, đóng ngắt tốt.

- Sử dụng được thành thạo các dụng cụ: cờ lê, mỏ lết và các dụng cụ của nghề.

- Tuân thủ quy trình vận hành chạy máy và đo đạc.

- Mức độ tự chủ và trách nhiệm:

- Nỗ lực trong công việc.

- Tập trung, cẩn thận, an toàn.

Tên năng lực : 3.10 .  Sửa chữa mạch điện điều khiển và động lực hệ thống lạnh Dân dụng và Thương nghiệp

- Yêu cầu kiến thức:

- Mô tả được nguyên lý kỹ thuật lạnh cơ sở.

- Giải thích quy trình vận hành hệ thống lạnh.

- Giải thích được các sơ đồ trang bị điện và tự động hóa hệ thống lạnh.

- Yêu cầu kỹ năng:

- Thực hiện hay thế được các phần tử của mạch điện điều khiển, mạch động lực.

- Sử dụng được thành thạo các dụng cụ: cờ lê, mỏ lết và các dụng cụ của nghề.

- Tuân thủ quy trình vận hành chạy máy và đo đạc.

- Mức độ tự chủ và trách nhiệm:

- Nỗ lực trong công việc.

- Tập trung, cẩn thận, an toàn.

## 3. LẮP ĐẶT, VẬN HÀNH HỆ THỐNG LẠNH CÔNG NGHIỆP

### 3.1. Mô tả vị trí việc làm:

### 3.1.1. Kiến thức

- Nhận diện chính xác các thiết bị của hệ thống lạnh công nghiệp.

- Phân tích được nguyên lý hoạt động của hệ thống lạnh công nghiệp.

- Xác định rõ quá trình kiểm tra hư hỏng các thiết bị của hệ thống lạnh công nghiệp.

- Xác định rõ nguyên tắc vận hành các thiết bị an toàn cho con người và thiết bị.

- Xác định các phương án sửa chữa.

- Nhận diện các trang bị dụng cụ đồ nghề và linh kiện thay thế.

- Xác định các thông số kỹ thuật của các thiết bị thay thế.

- Mô tả các công cụ và kỹ thuật huấn luyện liên quan, cách thức áp dụng các công cụ và kỹ thuật đó.

- Phân tích, xác định được các lỗi cơ bản của hệ thống.

- Phân tích, đề xuất được phương án lắp đặt, sửa chữa, thay thế cho hệ thống

- Phân tích, tư vấn được phương án sử dụng tối ưu cho hệ thống.

### 3.1.2. Kỹ năng

- Phân công công việc

- Giải quyết các sự cố thường gặp của các thiết bị của hệ thống lạnh công nghiệp.

- Đề ra các phương án sửa chữa.

- Thay thế được các thiết bị hư hỏng.

- Lập kế hoạch và theo dõi bảo trì, sửa chữa của từng hệ thống và thiết bị.

- Thi công lắp đặt được các hệ thống điện lạnh công nghiệp.

- Thuyết phục, đàm phán, thương lượng, tư duy và trình bày vấn đề một cách rõ ràng, bằng cả văn bản và lời nói.

### 3.1.3. Mức độ tự chủ và trách nhiệm

- Chịu trách nhiệm với kết quả công việc của bản thân và nhóm trước lãnh đạo cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp.

- Thực hiện được việc lắp đặt, kiểm tra, sửa chữa, thay thế cho hệ thống đáp ứng được kỹ thuật, thẩm mỹ, an toàn

- Đánh giá chất lượng sản phẩm sau khi hoàn thành kết quả thực hiện của các thành viên trong nhóm.

- Có đạo đức nghề nghiệp, tác phong công nghiệp và ý thức tổ chức kỷ luật.

- Năng động, sáng tạo trong quá trình làm việc, có tinh thần làm việc tập thể.

3.2. Khối lượng kiến thức tối thiểu:

- Tốt nghiệp trung học cơ sở :    255 giờ (tương đương 10  tín chỉ)

- Tốt nghiệp trung học phổ thông:   204 giờ (tương đương 8  tín chỉ)

3.3. Các năng lực của vị trí việc làm

| STT | TÊN NĂNG LỰC | BẬC ( theo tiêu chuẩn kỹ năng nghề quốc gia) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Bậc | Bậc | Bậc | Bậc | Bậc |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. CÁC NĂNG LỰC CƠ BẢN |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Sử dụng thành thạo các thao tác cơ bản trên máy tính |  | x |  |  |  |
| 1.2 | Hoàn thành các nhiệm vụ hành chính hàng ngày |  | x |  |  |  |
| 1.3 | Làm việc hiệu quả trong nhóm |  | x |  |  |  |
| 1.4 | Sử dụng tiếng Anh giao tiếp ở cấp độ cơ bản |  | x |  |  |  |
| 1.5 | Đọc, hiểu các tài liệu tiếng Anh chuyên ngành thông thường |  | x |  |  |  |
| 1.6 | Ứng phó với trường hợp khẩn cấp |  | x |  |  |  |
| 1.7 | Duy trì kiến thức ngành nghề |  | x |  |  |  |
| 1.8 | Thực hiện sơ cứu cơ bản | x |  |  |  |  |
| 2. CÁC NĂNG LỰC CHUNG |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Hàn gió đá |  |  | x |  |  |
| 2.2 | Hàn điện |  | x |  |  |  |
| 2.3 | Gia công ống |  |  | x |  |  |
| 2.4 | Sử dụng dụng cụ cầm tay, đồ nghề chuyên dụng ngành |  |  | x |  |  |
| 2.5 | Thử áp lực, hút chân không |  | x |  |  |  |
| 2.6 | Cân chỉnh tiết lưu |  | x |  |  |  |
| 2.7 | Đọc bản vẽ |  | x |  |  |  |
| 2.8 | Đấu dây động cơ, đấu mạch điện động lực, đấu mạch điện điều khiển hệ thống nhiệt |  | x |  |  |  |
| 2.9 | Nguyên lý, cấu tạo của Bơm, Quạt, Máy nén |  | x |  |  |  |
| 2.10 | Nguyên lý cấu tạo của máy và thiết bị nhiệt |  | x |  |  |  |
| 3. CÁC NĂNG LỰC CHUYÊN MÔN |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Đọc, phân tích bản vẽ lắp đặt |  | x |  |  |  |
| 3.2 | Lắp đặt cụm máy nén và thiết bị ngưng tụ |  | x |  |  |  |
| 3.3 | Lắp đặt thiết bị bay hơi |  | x |  |  |  |
| 3.4 | Lắp đặt thiết bị phụ trong hệ thống lạnh Công nghiệp (các loại van, bình chứa, phin lọc) |  | x |  |  |  |
| 3.5 | Lắp đặt, kết nối đường ống dẫn môi chất lạnh, chất tải lạnh. |  | x |  |  |  |
| 3.6 | Lắp đặt, kết nối đường nước xả, nước giải nhiệt. |  | x |  |  |  |
| 3.7 | Lắp đặt hệ thống điện điều khiển hệ thống lạnh Công nghiệp. |  | x |  |  |  |
| 3.8 | Thử kín, hút chân không, nạp môi chất lạnh cho hệ thống lạnh Công nghiệp. |  |  | x |  |  |
| 3.9 | Vận hành, cân chỉnh hệ thống lạnh Công nghiệp. |  | x |  |  |  |
| 3.10 | Xử lý các sự cố xảy ra trong quá trình vận hành hệ thống lạnh Công nghiệp. |  | x |  |  |  |
| 3.11 | Lập quy trình vận hành, nhật ký vận hành. |  | x |  |  |  |
| 3.12 | Tham gia tư vấn, thiết kế, dự toán khối lượng . |  | x |  |  |  |

#### 3.4. Yêu cầu về kiến thức, kỹ năng, mức độ tự chủ và trách nhiệm cho từng năng lực.

a. Các năng lực cơ bản

##### Tên năng lực: 1.1. Sử dụng thành thạo các thao tác cơ bản trên máy tính

- Yêu cầu kiến thức:

- Xác định, liệt kê các thành phần cơ bản về hệ thống máy tính

- Xác định các thành phần cơ bản về an toàn máy tính

- Chỉ rõ đặc điểm, chức năng của các thiết bị cần thiết cho sự hoạt động của máy tính

- Yêu cầu kỹ năng:

- Đọc, hiểu tốt các thông tin thiết bị máy tính

- Lắp, ráp được một bộ máy tính hoàn chỉnh

- Cài đặt được hệ điều hành và các phần mềm ứng dụng cơ bản

- Sử dụng thành thạo các thao tác trên máy tính

- Mức độ tự chủ và trách nhiệm:

- Cẩn thận, chính xác, nghiêm túc, có khả năng tiên liệu tình huống

##### Tên năng lực:1.2. Hoàn thành các nhiệm vụ hành chính hàng ngày

- Yêu cầu kiến thức:

- Mô tả các kiến thức về giao tiếp xã hội

- Phân biệt vị trí và nhiệm vụ thực hiện các nhiệm vụ hành chính hằng ngày

- Yêu cầu kỹ năng:

- Giao tiếp có hiệu quả

- Xác định, thực hiện nhiệm vụ hành chính theo yêu cầu kết quả công việc

- Mức độ tự chủ và trách nhiệm:

- Cẩn thận, chính xác, nghiêm túc

- Tuân thủ nội quy, quy định của đơn vị

##### Tên năng lực: 1.3. Làm việc hiệu quả trong nhóm

- Yêu cầu kiến thức:

- Mô tả những cách khác nhau để giao tiếp hiệu quả với các thành viên của nhóm

- Tóm tắt cách thức khuyến khích các thành viên trong nhóm đặt câu hỏi và/hoặc tìm cách làm rõ hơn và đưa ra những gợi ý liên quan đến công việc mà họ được phân công

- Giải thích cách thức lựa chọn và áp dụng nhiều phương pháp khác nhau để thúc đẩy, hỗ trợ và khuyến khích các thành viên trong nhóm hoàn thành công việc được phân công, cải thiện kết quả thực hiện công việc của họ và ghi nhận những thành quả họ đạt được

- Yêu cầu kỹ năng:

- Sử dụng ngôn ngữ giao tiếp bằng ngôn ngữ hoặc phi ngôn ngữ để làm việc với các thành viên trong nhóm nhằm làm rõ những vấn đề liên quan tới công việc được giao.

- Mức độ tự chủ và trách nhiệm:

- Tích cực lắng nghe, đặt câu hỏi, làm rõ một số điểm và nhắc lại hoặc diễn giải lại các nội dung trao đổi để đảm bảo các bên hiểu rõ về nhau

- Thể hiện sự đồng cảm với nhu cầu, cảm xúc và động cơ của người khác và thực sự quan tâm đến suy nghĩ của họ

- Thể hiện sự tôn trọng, sẵn sàng giúp đỡ cũng như tinh thần hợp tác và truyền cảm hứng cho người khác làm điều tương tự

##### Tên năng lực:1.4. Sử dụng tiếng Anh giao tiếp ở cấp độ cơ bản

- Yêu cầu kiến thức:

- Diễn tả bằng Tiếng Anh trong giao tiếp

- Yêu cầu kỹ năng:

- Giao tiếp bằng Tiếng Anh ở mức độ cơ bản

- Mức độ tự chủ và trách nhiệm:

- Cẩn thận, chính xác, nghiêm túc, có khả năng tiên liệu tình huống

##### Tên năng lực:1.5. Đọc, hiểu các tài liệu tiếng Anh chuyên ngành thông thường

- Yêu cầu kiến thức:

- Dịch các thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành

- Trình bày, phân loại được các thuật ngữ chuyên ngành cơ bản

- Yêu cầu kỹ năng:

- Sử dụng Tiếng Anh chuyên ngành để đọc, hiểu các tài liệu tiếng Anh chuyên ngành thông thường

- Mức độ tự chủ và trách nhiệm:

- Cẩn thận, chính xác, nghiêm túc

##### Tên năng lực:1.6. Ứng phó với những trường hợp khẩn cấp

- Yêu cầu kiến thức:

- 	Mô tả các bước thực hiện khi có trường hợp khẩn cấp.

- 	Giải thích các loại hỏa hoạn khác nhau và loại bình cứu hỏa có thể sử dụng trong từng trường hợp

- 	Liệt kê các bước cần thực hiện khi phát hiện hỏa hoạn và mối nguy hỏa hoạn tại khu vực thi công

- 	Liệt kê các bước cần thực hiện khi nghe thấy báo động hỏa hoạn

- Yêu cầu kỹ năng:

- Hỗ trợ thực hiện các quy trình xử lý trường hợp khẩn cấp tại địa phương

- Ứng phó với hỏa hoạn

- Ứng phó với các mối đe dọa về an ninh

- Ứng phó với các trường hợp y tế khẩn cấp

- Mức độ tự chủ và trách nhiệm:

- Tích cực, nghiêm túc, khẩn trương trong ứng phó với các trường hợp khẩn cấp.

##### Tên năng lực:1.7. Duy trì kiến thức ngành nghề

- Yêu cầu kiến thức:

- Xác định nguồn thông tin đáng tin cậy trên mạng thông tin toàn cầu (internet) và bất kỳ nguồn nào khác để cập nhật kiến thức ngành nghề

- Minh họa, phác thảo các hệ thống nhiệt

- Lập kế hoạch, tổ chức thực hiện

- Yêu cầu kỹ năng:

- Xây dựng kế hoạch cho bản thân trong vấn đề nâng cao năng lực chuyên môn nghề

- Xác định phương pháp duy trì kiến thức ngành nghề có hiệu quả

- Mức độ tự chủ và trách nhiệm:

- Cẩn thận, chính xác, nghiêm túc, tích cực, chủ động trong việc học tập duy trì kiến thức ngành nghề

##### -	Có thái độ cầu thị, cầu tiến trong chuyên môn nghề

##### Tên năng lực:1.8. Thực hiện sơ cứu cơ bản

- Yêu cầu kiến thức:

- Mô tả các tình huống sơ cứu có thể xảy ra tại nơi làm việc và các thao tác sơ cứu, chữa trị và giải pháp phù hợp.

- Giải thích mục tiêu của sơ cứu, các quy trình sơ cứu

- Yêu cầu kỹ năng:

- Phán đoán, tiên liệu được tình huống, mức độ nặng nhẹ của người bị nạn ở mức độ cơ bản

- Sơ cứu được người bị nạn trong giới hạn cho phép

- Thực hiện sơ cứu cứu người tại chỗ trong lúc chờ hỗ trợ về y tế

- Áp dụng sơ cứu cơ bản

- Thông báo chi tiết về sự việc

- Mức độ tự chủ và trách nhiệm:

- Cẩn thận, chính xác, nghiêm túc và tuân thủ đúng quy trình sơ cứu

- 	Tích cực, khẩn trương trong thực hiện sơ cứu, có khả năng tiên liệu tình huống

b.  Các năng lực chung

Tên năng lực: 2.1  Hàn gió đá

- Yêu cầu kiến thức:

- Cấu tạo, nguyên lý hoạt động bộ hàn gió đá.

- Mô tả cách mồi lửa, điều chỉnh nhiệt độ ngọn lửa.

- Mô tả các phương pháp hàn gió đá.

- Yêu cầu kỹ năng:

- Kết nối được các bộ phận của bộ hàn gió đá.

- Điều chỉnh được ngọn lửa mong muốn.

- Thực hiện được các mối hàn đúng kỹ thuật.

- Mức độ tự chủ và trách nhiệm:

- Thực hiện thành thạo việc kết nối, mồi lửa, hàn đúng kỹ thuật, an toàn.

Tên năng lực: 2.2  Hàn điện

- Yêu cầu kiến thức:

- Diễn tả nguyên lý cấu tạo, hoạt động của bộ hàn điện.

- Mô tả cách điều chỉnh nhiệt độ hàn.

- Mô tả cách thực hiện mối hàn đúng kỹ thuật.

- Yêu cầu kỹ năng:

- Kết nối được các bộ phận của bộ hàn điện.

- Điều chỉnh được nhiệt độ hàn mong muốn.

- Thực hiện được các mối hàn đúng kỹ thuật.

- Mức độ tự chủ và trách nhiệm:

- Thực hiện thành thạo việc kết nối, điều chỉnh nhiệt độ hàn, hàn đúng kỹ thuật, an toàn

- Hoàn thành công việc và đạt kết quả công việc của bản thân và nhóm.

Tên năng lực: 2.3 Gia công ống

- Yêu cầu kiến thức:

- Mô tả cách sử dụng bộ gia công ống.

- Liệt kê các yêu cầu kỹ thuật của cắt, nong, loe, uốn ống.

- Yêu cầu kỹ năng:

- Thao tác sử dụng thành thạo các dụng cụ của bộ gia công ống

- Thực hiện được việc cắt, nong, loe, uốn ống, đúng tiêu chuẩn kỹ thuật, kích thước.

- Mức độ tự chủ và trách nhiệm:

- Gia công ống đúng kỹ thuật, an toàn, phù hợp với đối tượng cần sử dụng.

- Thực hiện theo quy trình gia công cẩn thận, chính xác.

Tên năng lực: 2.4  Sử dụng dụng cụ cầm tay, đồ nghề chuyên dụng

- Yêu cầu kiến thức:

- Mô tả nguyên lý hoạt động, cấu tạo của các dụng cụ cầm tay và đồ nghề chuyên dụng: máy khoan, máy cắt, VOM, Ampe kềm, cưa, búa, đục....

- Mô tả quy trình sử dụng dụng cụ cầm tay, đồ nghề chuyên dụng hiệu quả, an toàn.

- Yêu cầu kỹ năng:

- Sử dụng thành thạo, đúng quy trình các dụng cụ cầm tay và đồ nghề chuyên dụng

- Sử dụng đúng quy trình các dụng cụ cầm tay, đồ nghề chuyên dụng hiệu quả, an toàn.

- Mức độ tự chủ và trách nhiệm:

- Sử dụng thành thạo các dụng cụ cầm tay, đồ nghề chuyên dụng đảm bảo được an toàn không ảnh hưởng đến người xung quanh và môi trường làm việc.

Tên năng lực: 2.5  Thử áp lực, hút chân không

- Yêu cầu kiến thức:

- Diễn tả áp suất làm việc, áp suất chịu đựng, áp suất thử.

- Mô tả đặc điểm, ứng dụng của các chất thử.

- Phân loại các thiết bị cần phải chỉ định thử.

- Trình bày và giải thích quy trình thử áp lực, hút chân không.

- Trình bày cách sử dụng bộ đồng hồ nạp môi chất.

- Phân biệt các đặc tính lý hóa và phạm vi ứng dụng các loại môi chất.

- Yêu cầu kỹ năng:

- Chọn được áp suất thử phù hợp.

- Chọn được chất thử phù hợp.

- Chọn được áp kế phù hợp.

- Kết nối được hệ thống thử áp lực, hút chân không.

- Xác định được tình trạng thiết bị cần thử áp lực.

- Hút chân không hệ thống đúng quy trình, đạt yêu cầu kỹ thuật.

- Mức độ tự chủ và trách nhiệm:

- Thử áp lực, hút chân thiết bị, hệ thống đúng kỹ thuật, an toàn.

Tên năng lực: 2.6 Cân chỉnh tiết lưu.

- Yêu cầu kiến thức:

- Mô tả cấu tạo, nguyên lý hoạt động của Thiết bị tiết lưu

- Phân loại các thiết bị tiết lưu.

- Phân biệt từng loại môi chất và áp suất làm việc tương ứng trong hệ thống

- Trình bày cách sử dụng các loại áp kế, đơn vị chỉ thị của áp kế.

- Thu thập tài liệu kỹ thuật của nhà sản xuất thiết bị tiết lưu

- Yêu cầu kỹ năng:

- Xác định được loại thiết bị tiết lưu tương ứng với loại môi chất trong hệ thống.

- Xác định được quy trình cân chỉnh thiết bị tiết lưu

- Thực hiện đúng quy trình cân chỉnh và đạt yêu cầu kỹ thuật.

- Mức độ tự chủ và trách nhiệm:

- Cân chỉnh tiếu lưu đúng tiêu chuẩn kỹ thuật, đảm bảo an toàn.

Tên năng lực: 2.7   Đọc bản vẽ

- Yêu cầu kiến thức:

- Thuộc lòng các loại đường nét thể hiện trên bản vẽ

- Định vị được vị trí, kích thước của thiết bị trên bản vẽ

- Phác họa được các hình chiếu, mặt cắt của vật thể

- Liên hệ giữa thực tế và những mô tả trên bản vẽ.

- Yêu cầu kỹ năng:

- Trình bày được các sơ đồ nguyên lý hệ thống nhiệt, sơ đồ đấu nối của thiết bị

- Nhận dạng được các sơ đồ lý thyết về điện, đường ống.

- Triển khai được vị trí, kích thước trên bản vẽ ra không gian thực tế

- Mức độ tự chủ và trách nhiệm:

- Đọc, hiểu bản vẽ kỹ thuật.

- Liên hệ giữa thực tế và những mô tả trên bản vẽ.

Tên năng lực: 2.8 Đấu dây động cơ, đấu mạch điện động lực, đấu mạch điện điều khiển hệ thống nhiệt

- Yêu cầu kiến thức:

- Mô tả nguyên lý hoạt động và cấu tạo của rờ le, rờ le nhiệt, contactor.

- Diễn tả được các cách đấu dây cho động cơ 1 pha, 3 pha

- Vẽ mạch và đấu dây mạch động lực cho động cơ.

-  Trình bày quy trình điều khiển cơ bản điều khiển tự động về nhiệt độ, áp suất trong hệ thống nhiệt.

- Yêu cầu kỹ năng:

- Thực hiện được cách đấu dây cho động cơ 1 pha, 3 pha

- Thực hiện được cách đấu dây mạch khởi động cho động cơ 1 pha, 3 pha

-   Thực hiện được cách đấu dây mạch điều khiển nhiệt độ, áp suất trong hệ thống nhiệt

- Kiểm tra, xác định được tình trạng các thiết bị điện điều khiển trong hệ thống.

- Mức độ tự chủ và trách nhiệm:

- Thao tác cẩn thận, chính xác nhằm hoàn thành công việc đạt yêu cầu kỹ thuật, thẩm mỹ và an toàn.

- Kiểm tra, thử nghiệm thiết bị điện điều khiển, đúng kỹ thuật, an toàn.

Tên năng lực: 2.9 Nguyên lý, cấu tạo của Bơm, Quạt, Máy nén

- Yêu cầu kiến thức:

- Trình bày khái niệm về vận chuyển chất lỏng, chất khí

- Phân loại các loại bơm, quạt, máy nén.

- Giải thích được các thông số cơ bản của bơm, quạt, máy nén.

- Mô tả nguyên lý hoạt động và cấu tạo của các loại bơm, quạt, máy nén

- Tính toán chọn bơm, quạt, máy nén.

- Yêu cầu kỹ năng:

- Tính toán, chọn lựa được bơm quạt máy nén phù hợp yêu cầu kỹ thuật của hệ thống.

- Mức độ tự chủ và trách nhiệm:

- Thực hiện tính chọn bơm, quạt, máy nén đúng yêu cầu kỹ thuật, tiết kiệm và bảo đảm an toàn khi vận hành.

Tên năng lực: 2.10  Nguyên lý cấu tạo của máy và thiết bị nhiệt

- Yêu cầu kiến thức:

- Diễn giải về các chu trình nhiệt động cơ bản

- Phát biểu khái niệm chung về máy và thiết bị nhiệt

- Trình bày nguyên lý hoạt động về máy và thiết bị nhiệt ứng dụng: kho bảo quản lạnh,  máy lạnh, thiết bị sấy, lò hơi

- Mô tả các phương thức truyền nhiệt cơ bản

- Tính toán sơ bộ công suất máy và các thông số liên quan

- Yêu cầu kỹ năng:

- Mô tả và giải thích được nguyên lý vận hành, cấu tạo của  máy, thiết bị nhiệt theo quan điểm nhiệt động học kỹ thuật.

- Phân tích được đặc điểm, phạm vi ứng dụng của từng loại máy, thiết bị nhiệt .

- Minh họa và giải thích được các loại máy, thiết bị nhiệt ứng dụng trong thực tế.

- Chọn lựa được máy , thiết bị nhiệt theo yêu cầu sử dụng.

- Mức độ tự chủ và trách nhiệm:

- Nỗ lực tìm kiếm nguồn tài liệu để bổ sung kiến thức

- Phối hợp với đồng nghiệp, cùng nhau học hỏi kinh nghiệm

- Tham gia sinh hoạt chuyên môn dưới nhiều hình thức: câu lạc bộ, hội thảo, diễn đàn, tập huấn...

- Trình bày rõ ràng, mạch lạc

C. Các năng lực chuyên môn

Tên năng lực : 3.1 .  Đọc, phân tích bản vẽ lắp đặt

- Yêu cầu kiến thức:

- Mô tả được sơ đồ bố trí máy và thiết bị lạnh trong hệ thống.

- Thiết lập hệ thống trên mặt bằng thực tế và bản vẽ.

- Áp dụng vẽ kỹ thuật, Autocad.

- Tuân thủ an toàn lao động.

- Yêu cầu kỹ năng:

- Tra cứu tài liệu thiết bị, phân tích bản vẽ từng phần.

- Trao đổi, làm việc nhóm với đồng nghiệp.

- Mức độ tự chủ và trách nhiệm:

- Tập trung, chính xác, cẩn thận.

- Phối hợp cùng đồng nghiệp trong nhóm đọc phân tích bản vẽ.

Tên năng lực : 3.2 .  Lắp đặt cụm máy nén và thiết bị ngưng tụ

- Yêu cầu kiến thức:

- Giải thích được các sơ đồ mạch điện, trang bị điện cho hệ thống lạnh công nghiệp.

- Mô tả được nguyên lý, cấu tạo, vận hành hệ thống lạnh công nghiệp

- Giải thích quy trình vận hành hệ thống lạnh công nghiệp

- Tuân thủ an toàn lao động.

- Yêu cầu kỹ năng:

- Phân tích được bản vẽ lắp đặt.

- Tuân thủ quy trình sử dụng dụng cụ thiết bị đo, lắp đặt chuyên ngành.

- Thực hiện lắp đặt thiết bị ngưng tụ và máy nén đúng quy trình, đạt các tiêu chuẩn yêu cầu kỹ thuật.

- Mức độ tự chủ và trách nhiệm:

- Tác phong công nghiệp, tập trung, cẩn thận, an toàn.

- Tập trung, cẩn thận, an toàn.

- Nỗ lực trong công việc.

Tên năng lực : 3.3 .  Lắp đặt thiết bị bay hơi

- Yêu cầu kiến thức:

- Giải thích được các chu trình lạnh 1 cấp, 2 cấp.

- Áp dụng được vẽ kỹ thuật, Autocad.

- Mô tả được quy trình lắp đặt thiết bị bay hơi.

- Tuân thủ các điều kiện về An toàn lao động.

- Yêu cầu kỹ năng:

- Phân tích được bản vẽ lắp đặt.

- Thực hiện thao tác thành thạo công việc lắp đặt trên cao.

- Sử dụng thành thạo dụng cụ thiết bị chuyên ngành trong công việc lắp đặt.

- Tuân thủ đúng quy trình lắp đặt.

- Mức độ tự chủ và trách nhiệm:

- Tập trung, cẩn thận, an toàn.

- Nỗ lực trong công việc.

- Hợp tác cùng các thành viên trong tổ, nhóm.

Tên năng lực : 3.4 .  Lắp đặt thiết bị phụ trong hệ thống lạnh Công nghiệp (các loại van, bình chứa, phin lọc)

- Yêu cầu kiến thức:

- Giải thích được quy trình vận hành kho lạnh.

- Mô tả cấu  tạo và nguyên lý hoạt động của các thiết bị phụ trong hệ thống lạnh công nghiệp.

- Giải thích nguyên lý chu trình lạnh 1 cấp, 2cấp.

- Tuân thủ các điều kiện về an toàn lao động.

- Yêu cầu kỹ năng:

- Phân tích được bản vẽ lắp đặt.

- Thực hiện thao tác thành thạo công việc lắp đặt trên cao.

- Sử dụng thành thạo dụng cụ thiết bị chuyên ngành trong công việc lắp đặt.

- Tuân thủ đúng quy trình lắp đặt.

- Thực hiện lắp đặt các thiết bị phụ  đúng quy trình, đạt các tiêu chuẩn kỹ thuật yêu cầu.

- Mức độ tự chủ và trách nhiệm:

- Tư tin trong giao tiếp, hướng dẫn tận tình, chu đáo, hiểu biết về tâm lý khách hàng.

- Tập trung, cẩn thận, an toàn

Tên năng lực : 3.5 .  Lắp đặt, kết nối đường ống dẫn môi chất lạnh, chất tải lạnh.

- Yêu cầu kiến thức:

- Phân tích bản vẽ.

- Giải thích được tiêu chuẩn đường ống và kỹ thuật kết nối đường ống.

- Áp dụng được phần mềm Autocad.

- Tuân thủ các điều kiện về an toàn lao động.

- Yêu cầu kỹ năng:

- Tuân thủ các quy trình công việc kết nối đường ống trên cao.

- Thực hiện thông thạo các kỹ thuật kết nối theo quy chuẩn

- Mức độ tự chủ và trách nhiệm:

- Hợp tác và hỗ trợ đồng nghiệp trong tổ, nhóm.

- Tác phong công nghiệp, tập trung, cẩn thận, an toàn trong công việc.

Tên năng lực : 3.6 .  Lắp đặt, kết nối đường nước xả, nước giải nhiệt.

- Yêu cầu kiến thức:

- Mô tả được quy trình vận hành.

- Giải thích được các sơ đồ kết nối

- Mô tả được nguyên lý Kỹ thuật lạnh, bơm quạt, máy nén.

- Liệt kê đặc điểm cấu tạo đường ống, nguyên tắc thiết kế đường ống nước.

- Tuân thủ an toàn lao động.

- Yêu cầu kỹ năng:

- Phân tích được bản vẽ lắp đặt.

- Tuân thủ quy trình sử dụng dụng cụ thiết bị đo, lắp đặt chuyên ngành.

- Thực hiện lắp đặt và kết nối đường ống nước thải đúng quy trình, đạt các tiêu chuẩn yêu cầu kỹ thuật.

- Mức độ tự chủ và trách nhiệm:

- Tập trung, cẩn thận, an toàn.

- Nỗ lực trong công việc.

- Tổ chức nơi lắp đặt khoa học (gọn gàng, ngăn nắp,…).

Tên năng lực : 3.7 .  Lắp đặt hệ thống điện điều khiển hệ thống lạnh Công nghiệp.

- Yêu cầu kiến thức:

- Mô tả được nguyên lý, cấu tạo các thiết bị bơm, quạt, máy nén.

- Giải thích các nguyên lý trong kỹ thuật điện, điều khiển tự động.

- Liệt kê được các nguyên lý bảo vệ các thiết bị, bảo vệ hệ thống.

- Yêu cầu kỹ năng:

- Tuân thủ việc lắp đặt hệ thống điện điều khiển theo bản vẽ đúng kỹ thuật.

- Sử dụng thành thạo dụng cụ trang thiết bị chuyên ngành.

- Thực hiện lắp đặt đạt yêu cầu kỹ thuật

- Mức độ tự chủ và trách nhiệm:

- Chủ động trong công việc.

- Hợp tác và hỗ trợ người khác.

- Tác phong công nghiệp, cẩn thận, chính xác, an toàn trong công việc.

Tên năng lực : 3.8 .  Thử kín, hút chân không, nạp môi chất lạnh cho hệ thống lạnh Công nghiệp.

* Yêu cầu kiến thức:

- Mô tả được đặc tính hóa lý của các loại môi chất lạnh.

- Giải thích được các chu trình lạnh 1 cấp, 2 cấp

- Tuân thủ an toàn lao động.

- Yêu cầu kỹ năng:

- Thực hiện thành thạo quy trình nạp ga.

- Thao tác thành thạo khi thực hiện công việc ở vị trí trên cao.

- Kiểm soát và cân chỉnh các thông số áp suất, dòng điện đúng tiêu chuẩn yêu cầu của thiết bị.

- Mức độ tự chủ và trách nhiệm:

- Tập trung, cẩn thận, chính xác.

- Nỗ lực trong công việc.

Tên năng lực : 3.9 .  Vận hành, cân chỉnh hệ thống lạnh Công nghiệp.

- Yêu cầu kiến thức:

- Mô tả được quy trình vận hành hệ thống bơm quạt.

- Giải thích được cách cân chỉnh hệ thống máy lạnh.

- Giải thích được các sơ đồ trang bị điện.

- Giải thích được các sơ đồ tự động hoá hệ thống lạnh.

- Yêu cầu kỹ năng:

- Thực hiện được các thao tác đóng, ngắt điện cho bơm quạt, máy nén và hệ thống.

- Tiếp thu thuần thục quy trình vận hành hệ thống thiết bị thành thạo.

- Sử dụng thành thạo áp kế, nhiệt kế, các thiết bị đo điện.

- Xác định được chế độ làm việc ổn định của hệ thống.

- Mức độ tự chủ và trách nhiệm:

- Tư tin trong.

- Tập trung, cẩn thận, chính xác, an toàn

Tên năng lực : 3.10 .  Xử lý các sự cố xảy ra trong quá trình vận hành hệ thống lạnh Công nghiệp.

- Yêu cầu kiến thức:

- Mô tả được quy trình vận hành hệ thống nhiệt lạnh.

- Giải thích được các sơ đồ Trang bị điện.

- Liệt kê các quy trình xử lý sự cố bất thường.

- Mô tả được quy trình nạp, xả, thay dầu.

- Mô tả được quy trình nạp, xả ga.

- Yêu cầu kỹ năng:

- Xử lý thành thạo sự cố mất nước đột ngột.

- Xử lý thành thạo khi mất điện đột ngột.

- Thực hiện được xả khí không ngưng, xử lý bơm nước...

- Thực hiện được Nạp, xả dầu thành thạo.

- Thực hiện được Nạp, xả ga thành thạo.

- Điều chỉnh được áp suất ngưng tụ, áp suất bay hơi về giá trị cho phép.

- Phát hiện được thừa, thiếu dầu và tiến hành nạp, xả dầu an toàn.

- Phát hiện thừa, thiếu ga và tiến hành nạp, xả ga an toàn.

- Mức độ tự chủ và trách nhiệm:

- Tư tin trong giao tiếp.

- Tập trung, cẩn thận, an toàn.

- Ghi chép chính xác, rõ ràng, đầy đủ các thông số đo đạc.

Tên năng lực : 3.11. Lập quy trình vận hành, nhật ký vận hành.

- Yêu cầu kiến thức:

- Mô tả được kỹ thuật máy và thiết bị hệ thống nhiệt.

- Áp dụng được các phương pháp lập văn bản, hồ sơ máy và thiết bị.

- Tuân thủ an toàn lao động.

- Yêu cầu kỹ năng:

- Phân tích được bản vẽ lắp đặt, catalogue thiết bị

- Xây dựng được quy trình vận hành cho thiết bị.

- Kiểm soát được những sự cố hàng ngày.

- Mức độ tự chủ và trách nhiệm:

- Chủ động trong công việc.

- Hợp tác và hỗ trợ đồng nghiệp.

- Có tác phong công nghiệp, cẩn thận, tỷ mỉ, an toàn trong công việc.

Tên năng lực : 3.12 .  Tham gia tư vấn, thiết kế, dự toán khối lượng .

- Yêu cầu kiến thức:

- Mô tả được bản vẽ, phân tích khối lượng.

- Áp dụng được phần mềm Autocad và phần mềm liên quan để dự toán khối lượng.

- Giải thích được các nguyên lý kỹ thuật nhiệt, điện và tự động hóa, cơ khí.

- Xây dựng được kế hoạch.

- Yêu cầu kỹ năng:

- Tuân thủ theo bản vẽ thiết kế và lắp đặt, hồ sơ máy và thiết bị, tiến độ lắp đặt, thời gian vận hành.

- Xác định được dự toán khối lượng.

- Mức độ tự chủ và trách nhiệm:

- Chủ động, nhiệt tình trong công việc.

- Tác phong công nghiệp, cẩn thận, an toàn trong công việc.

## 4.  BẢO TRÌ HỆ THỐNG LẠNH CÔNG NGHIỆP

### 4.1. Mô tả vị trí việc làm:

### 4.1.1. Kiến thức

- Nhận diện chính xác các thiết bị của hệ thống lạnh công nghiệp.

- Phân tích được nguyên lý hoạt động của hệ thống lạnh công nghiệp.

- Xác định rõ quá trình kiểm tra hư hỏng các thiết bị của hệ thống lạnh công nghiệp.

- Xác định rõ nguyên tắc vận hành các thiết bị an toàn cho con người và thiết bị.

- Nhận diện các trang bị dụng cụ đồ nghề và linh kiện thay thế.

- Mô tả các công cụ và kỹ thuật huấn luyện liên quan, cách thức áp dụng các công cụ và kỹ thuật đó.

- Phân tích, tư vấn được sản phẩm phù hợp nhất cho nhu cầu của khách hàng

### 4.1.2. Kỹ năng

- Phân công công việc

- Điều hành hoạt động của tổ.

- Giải quyết các sự cố thường gặp của các thiết bị của hệ thống lạnh công nghiệp.

- Thay thế được các thiết bị hư hỏng.

- Lập kế hoạch và theo dõi bảo trì của từng hệ thống và thiết bị.

- Thi công lắp đặt được các hệ thống điện lạnh công nghiệp.

### 4.1.3. Mức độ tự chủ và trách nhiệm

- Chịu trách nhiệm với kết quả công việc của bản thân và nhóm trước lãnh đạo cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp.

- Thực hiện được việc lắp đặt, kiểm tra, sửa chữa, thay thế cho hệ thống đáp ứng được kỹ thuật, thẩm mỹ, an toàn

- Có khả năng giải quyết công việc trong điều kiện làm việc thay đổi.

- Có đạo đức nghề nghiệp, tác phong công nghiệp và ý thức tổ chức kỷ luật.

- Năng động, sáng tạo trong quá trình làm việc, có tinh thần làm việc tập thể.

4.2. Khối lượng kiến thức tối thiểu:

- Tốt nghiệp trung học cơ sở :    204 giờ (tương đương 8  tín chỉ)

- Tốt nghiệp trung học phổ thông:   153 giờ (tương đương 6  tín chỉ)

### 4.3. Các năng lực của vị trí việc làm

| STT | TÊN NĂNG LỰC | BẬC ( theo tiêu chuẩn kỹ năng nghề quốc gia) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Bậc | Bậc | Bậc | Bậc | Bậc |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. CÁC NĂNG LỰC CƠ BẢN |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Sử dụng thành thạo các thao tác cơ bản trên máy tính |  | x |  |  |  |
| 1.2 | Hoàn thành các nhiệm vụ hành chính hàng ngày |  | x |  |  |  |
| 1.3 | Làm việc hiệu quả trong nhóm |  | x |  |  |  |
| 1.4 | Sử dụng tiếng Anh giao tiếp ở cấp độ cơ bản |  | x |  |  |  |
| 1.5 | Đọc, hiểu các tài liệu tiếng Anh chuyên ngành thông thường |  | x |  |  |  |
| 1.6 | Ứng phó với trường hợp khẩn cấp |  | x |  |  |  |
| 1.7 | Duy trì kiến thức ngành nghề |  | x |  |  |  |
| 1.8 | Thực hiện sơ cứu cơ bản | x |  |  |  |  |
| 2. CÁC NĂNG LỰC CHUNG |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Hàn gió đá |  |  | x |  |  |
| 2.2 | Hàn điện |  | x |  |  |  |
| 2.3 | Gia công ống |  |  | x |  |  |
| 2.4 | Sử dụng dụng cụ cầm tay, đồ nghề chuyên dụng ngành |  |  | x |  |  |
| 2.5 | Thử áp lực, hút chân không |  | x |  |  |  |
| 2.6 | Cân chỉnh tiết lưu |  | x |  |  |  |
| 2.7 | Đọc bản vẽ |  | x |  |  |  |
| 2.8 | Đấu dây động cơ, đấu mạch điện động lực, đấu mạch điện điều khiển hệ thống nhiệt |  | x |  |  |  |
| 2.9 | Nguyên lý, cấu tạo của Bơm, Quạt, Máy nén |  | x |  |  |  |
| 2.10 | Nguyên lý cấu tạo của máy và thiết bị nhiệt |  | x |  |  |  |
| 3. CÁC NĂNG LỰC CHUYÊN MÔN |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Bảo trì máy nén |  | x |  |  |  |
| 3.2 | Bảo trì thiết bị trao đổi nhiệt |  | x |  |  |  |
| 3.3 | Bảo trì máy bơm |  | x |  |  |  |
| 3.4 | Bảo trì tháp giải nhiệt và hệ thống nước |  | x |  |  |  |
| 3.5 | Bảo trì bộ xử lý và cấp nước bổ sung |  | x |  |  |  |
| 3.6 | Bảo trì hệ thống điện |  | x |  |  |  |
| 3.7 | Tham gia kiểm định thiết bị áp lực hệ thống lạnh Công nghiệp. |  | x |  |  |  |

#### 4.4. Yêu cầu về kiến thức, kỹ năng, mức độ tự chủ và trách nhiệm cho từng năng lực.

a. Các năng lực cơ bản

##### Tên năng lực: 1.1. Sử dụng thành thạo các thao tác cơ bản trên máy tính

- Yêu cầu kiến thức:

- Xác định, liệt kê các thành phần cơ bản về hệ thống máy tính

- Xác định các thành phần cơ bản về an toàn máy tính

- Chỉ rõ đặc điểm, chức năng của các thiết bị cần thiết cho sự hoạt động của máy tính

- Yêu cầu kỹ năng:

- Đọc, hiểu tốt các thông tin thiết bị máy tính

- Lắp, ráp được một bộ máy tính hoàn chỉnh

- Cài đặt được hệ điều hành và các phần mềm ứng dụng cơ bản

- Sử dụng thành thạo các thao tác trên máy tính

- Mức độ tự chủ và trách nhiệm:

- Cẩn thận, chính xác, nghiêm túc, có khả năng tiên liệu tình huống

##### Tên năng lực:1.2. Hoàn thành các nhiệm vụ hành chính hàng ngày

- Yêu cầu kiến thức:

- Mô tả các kiến thức về giao tiếp xã hội

- Phân biệt vị trí và nhiệm vụ thực hiện các nhiệm vụ hành chính hằng ngày

- Yêu cầu kỹ năng:

- Giao tiếp có hiệu quả

- Xác định, thực hiện nhiệm vụ hành chính theo yêu cầu kết quả công việc

- Mức độ tự chủ và trách nhiệm:

- Cẩn thận, chính xác, nghiêm túc

- Tuân thủ nội quy, quy định của đơn vị

##### Tên năng lực: 1.3. Làm việc hiệu quả trong nhóm

- Yêu cầu kiến thức:

- Mô tả những cách khác nhau để giao tiếp hiệu quả với các thành viên của nhóm

- Tóm tắt cách thức khuyến khích các thành viên trong nhóm đặt câu hỏi và/hoặc tìm cách làm rõ hơn và đưa ra những gợi ý liên quan đến công việc mà họ được phân công

- Giải thích cách thức lựa chọn và áp dụng nhiều phương pháp khác nhau để thúc đẩy, hỗ trợ và khuyến khích các thành viên trong nhóm hoàn thành công việc được phân công, cải thiện kết quả thực hiện công việc của họ và ghi nhận những thành quả họ đạt được

- Yêu cầu kỹ năng:

- Sử dụng ngôn ngữ giao tiếp bằng ngôn ngữ hoặc phi ngôn ngữ để làm việc với các thành viên trong nhóm nhằm làm rõ những vấn đề liên quan tới công việc được giao.

- Mức độ tự chủ và trách nhiệm:

- Tích cực lắng nghe, đặt câu hỏi, làm rõ một số điểm và nhắc lại hoặc diễn giải lại các nội dung trao đổi để đảm bảo các bên hiểu rõ về nhau

- Thể hiện sự đồng cảm với nhu cầu, cảm xúc và động cơ của người khác và thực sự quan tâm đến suy nghĩ của họ

- Thể hiện sự tôn trọng, sẵn sàng giúp đỡ cũng như tinh thần hợp tác và truyền cảm hứng cho người khác làm điều tương tự

##### Tên năng lực:1.4. Sử dụng tiếng Anh giao tiếp ở cấp độ cơ bản

- Yêu cầu kiến thức:

- Diễn tả bằng Tiếng Anh trong giao tiếp

- Yêu cầu kỹ năng:

- Giao tiếp bằng Tiếng Anh ở mức độ cơ bản

- Mức độ tự chủ và trách nhiệm:

- Cẩn thận, chính xác, nghiêm túc, có khả năng tiên liệu tình huống

##### Tên năng lực:1.5. Đọc, hiểu các tài liệu tiếng Anh chuyên ngành thông thường

- Yêu cầu kiến thức:

- Dịch các thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành

- Trình bày, phân loại được các thuật ngữ chuyên ngành cơ bản

- Yêu cầu kỹ năng:

- Sử dụng Tiếng Anh chuyên ngành để đọc, hiểu các tài liệu tiếng Anh chuyên ngành thông thường

- Mức độ tự chủ và trách nhiệm:

- Cẩn thận, chính xác, nghiêm túc

##### Tên năng lực:1.6. Ứng phó với những trường hợp khẩn cấp

- Yêu cầu kiến thức:

- 	Mô tả các bước thực hiện khi có trường hợp khẩn cấp.

- 	Giải thích các loại hỏa hoạn khác nhau và loại bình cứu hỏa có thể sử dụng trong từng trường hợp

- 	Liệt kê các bước cần thực hiện khi phát hiện hỏa hoạn và mối nguy hỏa hoạn tại khu vực thi công

- 	Liệt kê các bước cần thực hiện khi nghe thấy báo động hỏa hoạn

- Yêu cầu kỹ năng:

- Hỗ trợ thực hiện các quy trình xử lý trường hợp khẩn cấp tại địa phương

- Ứng phó với hỏa hoạn

- Ứng phó với các mối đe dọa về an ninh

- Ứng phó với các trường hợp y tế khẩn cấp

- Mức độ tự chủ và trách nhiệm:

- Tích cực, nghiêm túc, khẩn trương trong ứng phó với các trường hợp khẩn cấp.

##### Tên năng lực:1.7. Duy trì kiến thức ngành nghề

- Yêu cầu kiến thức:

- Xác định nguồn thông tin đáng tin cậy trên mạng thông tin toàn cầu (internet) và bất kỳ nguồn nào khác để cập nhật kiến thức ngành nghề

- Minh họa, phác thảo các hệ thống nhiệt

- Lập kế hoạch, tổ chức thực hiện

- Yêu cầu kỹ năng:

- Xây dựng kế hoạch cho bản thân trong vấn đề nâng cao năng lực chuyên môn nghề

- Xác định phương pháp duy trì kiến thức ngành nghề có hiệu quả

- Mức độ tự chủ và trách nhiệm:

- Cẩn thận, chính xác, nghiêm túc, tích cực, chủ động trong việc học tập duy trì kiến thức ngành nghề

##### -	Có thái độ cầu thị, cầu tiến trong chuyên môn nghề

##### Tên năng lực:1.8. Thực hiện sơ cứu cơ bản

- Yêu cầu kiến thức:

- Mô tả các tình huống sơ cứu có thể xảy ra tại nơi làm việc và các thao tác sơ cứu, chữa trị và giải pháp phù hợp.

- Giải thích mục tiêu của sơ cứu, các quy trình sơ cứu

- Yêu cầu kỹ năng:

- Phán đoán, tiên liệu được tình huống, mức độ nặng nhẹ của người bị nạn ở mức độ cơ bản

- Sơ cứu được người bị nạn trong giới hạn cho phép

- Thực hiện sơ cứu cứu người tại chỗ trong lúc chờ hỗ trợ về y tế

- Áp dụng sơ cứu cơ bản

- Thông báo chi tiết về sự việc

- Mức độ tự chủ và trách nhiệm:

- Cẩn thận, chính xác, nghiêm túc và tuân thủ đúng quy trình sơ cứu

- 	Tích cực, khẩn trương trong thực hiện sơ cứu, có khả năng tiên liệu tình huống

b.  Các năng lực chung

Tên năng lực: 2.1  Hàn gió đá

- Yêu cầu kiến thức:

- Cấu tạo, nguyên lý hoạt động bộ hàn gió đá.

- Mô tả cách mồi lửa, điều chỉnh nhiệt độ ngọn lửa.

- Mô tả các phương pháp hàn gió đá.

- Yêu cầu kỹ năng:

- Kết nối được các bộ phận của bộ hàn gió đá.

- Điều chỉnh được ngọn lửa mong muốn.

- Thực hiện được các mối hàn đúng kỹ thuật.

- Mức độ tự chủ và trách nhiệm:

- Thực hiện thành thạo việc kết nối, mồi lửa, hàn đúng kỹ thuật, an toàn.

Tên năng lực: 2.2  Hàn điện

- Yêu cầu kiến thức:

- Diễn tả nguyên lý cấu tạo, hoạt động của bộ hàn điện.

- Mô tả cách điều chỉnh nhiệt độ hàn.

- Mô tả cách thực hiện mối hàn đúng kỹ thuật.

- Yêu cầu kỹ năng:

- Kết nối được các bộ phận của bộ hàn điện.

- Điều chỉnh được nhiệt độ hàn mong muốn.

- Thực hiện được các mối hàn đúng kỹ thuật.

- Mức độ tự chủ và trách nhiệm:

- Thực hiện thành thạo việc kết nối, điều chỉnh nhiệt độ hàn, hàn đúng kỹ thuật, an toàn

- Hoàn thành công việc và đạt kết quả công việc của bản thân và nhóm.

Tên năng lực: 2.3 Gia công ống

- Yêu cầu kiến thức:

- Mô tả cách sử dụng bộ gia công ống.

- Liệt kê các yêu cầu kỹ thuật của cắt, nong, loe, uốn ống.

- Yêu cầu kỹ năng:

- Thao tác sử dụng thành thạo các dụng cụ của bộ gia công ống

- Thực hiện được việc cắt, nong, loe, uốn ống, đúng tiêu chuẩn kỹ thuật, kích thước.

- Mức độ tự chủ và trách nhiệm:

- Gia công ống đúng kỹ thuật, an toàn, phù hợp với đối tượng cần sử dụng.

- Thực hiện theo quy trình gia công cẩn thận, chính xác.

Tên năng lực: 2.4  Sử dụng dụng cụ cầm tay, đồ nghề chuyên dụng

- Yêu cầu kiến thức:

- Mô tả nguyên lý hoạt động, cấu tạo của các dụng cụ cầm tay và đồ nghề chuyên dụng: máy khoan, máy cắt, VOM, Ampe kềm, cưa, búa, đục....

- Mô tả quy trình sử dụng dụng cụ cầm tay, đồ nghề chuyên dụng hiệu quả, an toàn.

- Yêu cầu kỹ năng:

- Sử dụng thành thạo, đúng quy trình các dụng cụ cầm tay và đồ nghề chuyên dụng

- Sử dụng đúng quy trình các dụng cụ cầm tay, đồ nghề chuyên dụng hiệu quả, an toàn.

- Mức độ tự chủ và trách nhiệm:

- Sử dụng thành thạo các dụng cụ cầm tay, đồ nghề chuyên dụng đảm bảo được an toàn không ảnh hưởng đến người xung quanh và môi trường làm việc.

Tên năng lực: 2.5  Thử áp lực, hút chân không

- Yêu cầu kiến thức:

- Diễn tả áp suất làm việc, áp suất chịu đựng, áp suất thử.

- Mô tả đặc điểm, ứng dụng của các chất thử.

- Phân loại các thiết bị cần phải chỉ định thử.

- Trình bày và giải thích quy trình thử áp lực, hút chân không.

- Trình bày cách sử dụng bộ đồng hồ nạp môi chất.

- Phân biệt các đặc tính lý hóa và phạm vi ứng dụng các loại môi chất.

- Yêu cầu kỹ năng:

- Chọn được áp suất thử phù hợp.

- Chọn được chất thử phù hợp.

- Chọn được áp kế phù hợp.

- Kết nối được hệ thống thử áp lực, hút chân không.

- Xác định được tình trạng thiết bị cần thử áp lực.

- Hút chân không hệ thống đúng quy trình, đạt yêu cầu kỹ thuật.

- Mức độ tự chủ và trách nhiệm:

- Thử áp lực, hút chân thiết bị, hệ thống đúng kỹ thuật, an toàn.

Tên năng lực: 2.6 Cân chỉnh tiết lưu.

- Yêu cầu kiến thức:

- Mô tả cấu tạo, nguyên lý hoạt động của Thiết bị tiết lưu

- Phân loại các thiết bị tiết lưu.

- Phân biệt từng loại môi chất và áp suất làm việc tương ứng trong hệ thống

- Trình bày cách sử dụng các loại áp kế, đơn vị chỉ thị của áp kế.

- Thu thập tài liệu kỹ thuật của nhà sản xuất thiết bị tiết lưu

- Yêu cầu kỹ năng:

- Xác định được loại thiết bị tiết lưu tương ứng với loại môi chất trong hệ thống.

- Xác định được quy trình cân chỉnh thiết bị tiết lưu

- Thực hiện đúng quy trình cân chỉnh và đạt yêu cầu kỹ thuật.

- Mức độ tự chủ và trách nhiệm:

- Cân chỉnh tiếu lưu đúng tiêu chuẩn kỹ thuật, đảm bảo an toàn.

Tên năng lực: 2.7   Đọc bản vẽ

- Yêu cầu kiến thức:

- Thuộc lòng các loại đường nét thể hiện trên bản vẽ

- Định vị được vị trí, kích thước của thiết bị trên bản vẽ

- Phác họa được các hình chiếu, mặt cắt của vật thể

- Liên hệ giữa thực tế và những mô tả trên bản vẽ.

- Yêu cầu kỹ năng:

- Trình bày được các sơ đồ nguyên lý hệ thống nhiệt, sơ đồ đấu nối của thiết bị

- Nhận dạng được các sơ đồ lý thyết về điện, đường ống.

- Triển khai được vị trí, kích thước trên bản vẽ ra không gian thực tế

- Mức độ tự chủ và trách nhiệm:

- Đọc, hiểu bản vẽ kỹ thuật.

- Liên hệ giữa thực tế và những mô tả trên bản vẽ.

Tên năng lực: 2.8 Đấu dây động cơ, đấu mạch điện động lực, đấu mạch điện điều khiển hệ thống nhiệt

- Yêu cầu kiến thức:

- Mô tả nguyên lý hoạt động và cấu tạo của rờ le, rờ le nhiệt, contactor.

- Diễn tả được các cách đấu dây cho động cơ 1 pha, 3 pha

- Vẽ mạch và đấu dây mạch động lực cho động cơ.

-  Trình bày quy trình điều khiển cơ bản điều khiển tự động về nhiệt độ, áp suất trong hệ thống nhiệt.

- Yêu cầu kỹ năng:

- Thực hiện được cách đấu dây cho động cơ 1 pha, 3 pha

- Thực hiện được cách đấu dây mạch khởi động cho động cơ 1 pha, 3 pha

-   Thực hiện được cách đấu dây mạch điều khiển nhiệt độ, áp suất trong hệ thống nhiệt

- Kiểm tra, xác định được tình trạng các thiết bị điện điều khiển trong hệ thống.

- Mức độ tự chủ và trách nhiệm:

- Thao tác cẩn thận, chính xác nhằm hoàn thành công việc đạt yêu cầu kỹ thuật, thẩm mỹ và an toàn.

- Kiểm tra, thử nghiệm thiết bị điện điều khiển, đúng kỹ thuật, an toàn.

Tên năng lực: 2.9 Nguyên lý, cấu tạo của Bơm, Quạt, Máy nén

- Yêu cầu kiến thức:

- Trình bày khái niệm về vận chuyển chất lỏng, chất khí

- Phân loại các loại bơm, quạt, máy nén.

- Giải thích được các thông số cơ bản của bơm, quạt, máy nén.

- Mô tả nguyên lý hoạt động và cấu tạo của các loại bơm, quạt, máy nén

- Tính toán chọn bơm, quạt, máy nén.

- Yêu cầu kỹ năng:

- Tính toán, chọn lựa được bơm quạt máy nén phù hợp yêu cầu kỹ thuật của hệ thống.

- Mức độ tự chủ và trách nhiệm:

- Thực hiện tính chọn bơm, quạt, máy nén đúng yêu cầu kỹ thuật, tiết kiệm và bảo đảm an toàn khi vận hành.

Tên năng lực: 2.10  Nguyên lý cấu tạo của máy và thiết bị nhiệt

- Yêu cầu kiến thức:

- Diễn giải về các chu trình nhiệt động cơ bản

- Phát biểu khái niệm chung về máy và thiết bị nhiệt

- Trình bày nguyên lý hoạt động về máy và thiết bị nhiệt ứng dụng: kho bảo quản lạnh,  máy lạnh, thiết bị sấy, lò hơi

- Mô tả các phương thức truyền nhiệt cơ bản

- Tính toán sơ bộ công suất máy và các thông số liên quan

- Yêu cầu kỹ năng:

- Mô tả và giải thích được nguyên lý vận hành, cấu tạo của  máy, thiết bị nhiệt theo quan điểm nhiệt động học kỹ thuật.

- Phân tích được đặc điểm, phạm vi ứng dụng của từng loại máy, thiết bị nhiệt .

- Minh họa và giải thích được các loại máy, thiết bị nhiệt ứng dụng trong thực tế.

- Chọn lựa được máy , thiết bị nhiệt theo yêu cầu sử dụng.

- Mức độ tự chủ và trách nhiệm:

- Nỗ lực tìm kiếm nguồn tài liệu để bổ sung kiến thức

- Phối hợp với đồng nghiệp, cùng nhau học hỏi kinh nghiệm

- Tham gia sinh hoạt chuyên môn dưới nhiều hình thức: câu lạc bộ, hội thảo, diễn đàn, tập huấn...

- Trình bày rõ ràng, mạch lạc

C. Các năng lực chuyên môn

Tên năng lực : 3.1 .  Bảo trì máy nén

- Yêu cầu kiến thức:

- Mô tả được cấu tạo, nguyên lý làm việc của máy nén

- Phân tích phương pháp kiểm tra mức dầu, chất lượng dầu, nạp dầu bổ sung và thay mới dầu bôi trơn.

- Phương pháp căn chỉnh cân bằng động cơ máy nén, căng đai truyền của bộ truyền động.

- Yêu cầu kỹ năng:

- Xác định chính xác loại dầu, mức dầu, màu dầu, định lượng đủ lượng dầu bổ sung hoặc thay mới.

- Kiểm tra chính xác độ kín của cụm bịt kín cổ trục.

- Xây dựng được quy trình Cân chỉnh cân bằng động cơ, căng đai truyền, vệ sinh máy nén đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.

- Sử dụng thành thạo các dụng cụ: Cờ lê, mỏ lết, tuốc nơ vít, thước, bơm dầu...

- Mức độ tự chủ và trách nhiệm:

- Thực hiện đúng quy trình, phương pháp.

- Chủ động trong công việc.

- Làm việc cẩn thận, chính xác, an toàn lao động.

Tên năng lực : 3.2.  Bảo trì thiết bị trao đổi nhiệt

- Yêu cầu kiến thức:

- Mô tả được cấu tạo và nguyên lý làm việc của bình trao đổi nhiệt, dàn trao đội nhiệt.

- Giải thích được kiến thức về vệ sinh bằng hóa chất, vệ sinh bằng dụng cụ cơ khí.

- Yêu cầu kỹ năng:

- Sử dụng thành thạo các dụng cụ kìm, tuốc nơ vít, cờ lê, mỏ lết, bàn chải, máy phun rửa hóa chất...

- Thực hiện đúng trình tự tháo, lắp và bảo trì bình trao đổi nhiệt, dàn trao đổi nhiệt..

- Mức độ tự chủ và trách nhiệm:

- Chủ động trong công việc.

- Tác phong công nghiệp.

- Làm việc khoa học theo quy trình.

- Làm việc cẩn thận chính xác.

- Ý thức an toàn, tiết kiệm.

Tên năng lực: 3.3 .  Bảo trì máy bơm

- Yêu cầu kiến thức:

- Kiến thức an toàn điện, an toàn cơ khí.

- Phương pháp cân chỉnh khớp nối truyền động, gioăng đệm, phốt.

- Phương pháp vệ sinh và tra dầu mỡ gối lăn, gối đỡ, ổ bi.

- Yêu cầu kỹ năng:

- Sử dụng thành thạo các dụng cụ: Cờ lê, mỏ lết, tuốc nơ vít, thước, bơm dầu,...

- Thực hiện đúng trình tự, thao tác tháo lắp, bảo trì bơm.

- Mức độ tự chủ và trách nhiệm:

- Làm việc khoa học theo quy trình: thực hiện đúng quy trình, phương pháp và an toàn lao động.

- Chủ động, cẩn thận, chính xác trong công việc.

- Có tinh thần hợp tác và hỗ trợ trong tổ, nhóm.

Tên năng lực: 3.4 .  Bảo trì tháp giải nhiệt và hệ thống nước

- *Yêu cầu kiến thức:

- Mô tả được cấu tạo và nguyên lý làm việc của tháp giải nhiệt.

- Kiến thức về vệ sinh bằng hóa chất, vệ sinh bằng dụng cụ cơ khí

- Giải thích được các phương pháp bảo trì quạt.

- *Yêu cầu kỹ năng:

- Sử dụng thành thạo các dụng cụ kìm, tuốc nơ vít, cờ lê, mỏ lết, bàn chải, máy phun rửa hóa chất...

- Tuân thủ đúng trình tự tháo, lắp và bảo trì tháp giải nhiệt.

- Mức độ tự chủ và trách nhiệm:

- Thực hiện đúng quy trình, phương pháp và an toàn lao động.

- Tác phong công nghiệp.

- Làm việc cẩn thận chính xác.

- Ý thức an toàn, tiết kiệm.

Tên năng lực: 3.5 .  Bảo trì bộ xử lý và cấp nước bổ sung

- Yêu cầu kiến thức:

- Giải thích được nguyên lý làm việc của bộ xử lý và cấp nước bổ sung.

- Mô tả được quy trình và cách tiến hành bảo trì bộ xử lý và cấp nước bổ sung.

- Yêu cầu kỹ năng:

- Kiểm tra và nạp bổ sung được hóa chất, muối.

- Kiểm soát trình tự tháo, lắp, làm sạch và kiểm tra các thiết bị: cảm biến, bộ điều khiển, bơm hóa chất.

- Kiểm tra và lấy được mẫu nước sau xử lý.

- Mức độ tự chủ và trách nhiệm:

- Thực hiện đúng quy trình, phương pháp và an toàn lao động.

- Nỗ lực trong công việc.

- Tác phong nhanh nhẹn, tập trung, cẩn thận, chủ động, trung thực trong công việc.

Tên năng lực: 3.6 .  Bảo trì hệ thống điện

- Yêu cầu kiến thức:

- Mô tả được quy trình và phương pháp bảo trì hệ thống điện.

- Tuân thủ kiến thức về đo lường điện, tự động hóa và điều khiển điện hệ thống lạnh.

- Yêu cầu kỹ năng:

- Sử dụng thành thạo tuốc nơ vít, kìm, đồng hồ vạn năng.

- Thực hiện đúng trình tự và thao tác tháo, lắp làm sạch các thiết bị điện.

- Mức độ tự chủ và trách nhiệm:

- Chủ động, trung thực trong công việc.

- Tác phong công nghiệp, tập trung, cẩn thận, an toàn trong công việc.

- Tập trung, cẩn thận, chính xác.

Tên năng lực: 3.7 .  Tham gia kiểm định thiết bị áp lực hệ thống lạnh Công nghiệp.

- Yêu cầu kiến thức:

- Mô tả được các kiến thức về kỹ thuật nhiệt.

- Nhận biết đươc các kiến thức về cơ khí.

- Phân tích được các quy trình về kiểm định thiết bị áp lực.

- Vận dụng được các văn bản pháp lý quy định về công tác kiểm định.

- Yêu cầu kỹ năng:

- Sử dụng thành thạo thiết bị đo kiểm tra.

- Thực hiện được quy trình nén thử áp lực.

- Mức độ tự chủ và trách nhiệm:

- Trung thực trong công việc.

- Làm việc khoa học theo quy trình.

- Tác phong công nghiệp, cẩn thận, tỉ mỉ, an toàn trong công việc.

## 5.  SỬA CHỮA HỆ THỐNG LẠNH CÔNG NGHIỆP

### 5.1. Mô tả vị trí việc làm:

### 5.1.1. Kiến thức

- Nhận diện chính xác các thiết bị của hệ thống lạnh công nghiệp.

- Phân tích được nguyên lý hoạt động của hệ thống lạnh công nghiệp.

- Xác định rõ quá trình kiểm tra hư hỏng các thiết bị của hệ thống lạnh công nghiệp.

- Xác định rõ nguyên tắc vận hành các thiết bị an toàn cho con người và thiết bị.

- Xác định các phương án sửa chữa.

- Nhận diện các trang bị dụng cụ đồ nghề và linh kiện thay thế.

- Xác định các thông số kỹ thuật của các thiết bị thay thế.

- Phân tích, tư vấn được sản phẩm phù hợp nhất cho nhu cầu của khách hàng

- Phân tích, xác định được các lỗi cơ bản của hệ thống.

- Phân tích, đề xuất được phương án lắp đặt, sửa chữa, thay thế cho hệ thống

- Phân tích, tư vấn được phương án sử dụng tối ưu cho hệ thống.

### 5.1.2. Kỹ năng

- Phân công công việc

- Giải quyết các sự cố thường gặp của các thiết bị của hệ thống lạnh công nghiệp.

- Đề ra các phương án sửa chữa.

- Thay thế được các thiết bị hư hỏng.

- Thi công lắp đặt được các hệ thống điện lạnh công nghiệp.

- Quyết định các giải pháp khắc phục và xử lý nhanh sự cố.

### 5.1.3. Mức độ tự chủ và trách nhiệm

- Chịu trách nhiệm với kết quả công việc của bản thân và nhóm trước lãnh đạo cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp.

- Thực hiện được việc lắp đặt, kiểm tra, sửa chữa, thay thế cho hệ thống đáp ứng được kỹ thuật, thẩm mỹ, an toàn

- Có khả năng giải quyết công việc trong điều kiện làm việc thay đổi.

- Có đạo đức nghề nghiệp, tác phong công nghiệp và ý thức tổ chức kỷ luật.

- Năng động, sáng tạo trong quá trình làm việc, có tinh thần làm việc tập thể.

5.2. Khối lượng kiến thức tối thiểu:

- Tốt nghiệp trung học cơ sở :    306 giờ (tương đương 12  tín chỉ)

- Tốt nghiệp trung học phổ thông:   255 giờ (tương đương 10  tín chỉ)

### 5.3. Các năng lực của vị trí việc làm

| STT | TÊN NĂNG LỰC | BẬC ( theo tiêu chuẩn kỹ năng nghề quốc gia) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Bậc | Bậc | Bậc | Bậc | Bậc |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. CÁC NĂNG LỰC CƠ BẢN |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Sử dụng thành thạo các thao tác cơ bản trên máy tính |  | x |  |  |  |
| 1.2 | Hoàn thành các nhiệm vụ hành chính hàng ngày |  | x |  |  |  |
| 1.3 | Làm việc hiệu quả trong nhóm |  | x |  |  |  |
| 1.4 | Sử dụng tiếng Anh giao tiếp ở cấp độ cơ bản |  | x |  |  |  |
| 1.5 | Đọc, hiểu các tài liệu tiếng Anh chuyên ngành thông thường |  | x |  |  |  |
| 1.6 | Ứng phó với trường hợp khẩn cấp |  | x |  |  |  |
| 1.7 | Duy trì kiến thức ngành nghề |  | x |  |  |  |
| 1.8 | Thực hiện sơ cứu cơ bản | x |  |  |  |  |
| 2. CÁC NĂNG LỰC CHUNG |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Hàn gió đá |  |  | x |  |  |
| 2.2 | Hàn điện |  | x |  |  |  |
| 2.3 | Gia công ống |  |  | x |  |  |
| 2.4 | Sử dụng dụng cụ cầm tay, đồ nghề chuyên dụng ngành |  |  | x |  |  |
| 2.5 | Thử áp lực, hút chân không |  | x |  |  |  |
| 2.6 | Cân chỉnh tiết lưu |  | x |  |  |  |
| 2.7 | Đọc bản vẽ |  | x |  |  |  |
| 2.8 | Đấu dây động cơ, đấu mạch điện động lực, đấu mạch điện điều khiển hệ thống nhiệt |  | x |  |  |  |
| 2.9 | Nguyên lý, cấu tạo của Bơm, Quạt, Máy nén |  | x |  |  |  |
| 2.10 | Nguyên lý cấu tạo của máy và thiết bị nhiệt |  | x |  |  |  |
| 3. CÁC NĂNG LỰC CHUYÊN MÔN |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Kiểm tra xác định tình trạng máy và thiết bị của hệ thống lạnh Công nghiệp |  | x |  |  |  |
| 3.2 | Kiểm tra tình trạng cách nhiệt của thiết bị và hệ thống lạnh công nghiệp |  | x |  |  |  |
| 3.3 | Kiểm tra rò rỉ môi chất lạnh |  | x |  |  |  |
| 3.4 | Phân tích tìm nguyên nhân hư hỏng |  | x |  |  |  |
| 3.5 | Lập quy trình sửa chữa, thay thế các thành phần hư hỏng |  | x |  |  |  |
| 3.6 | Sửa chữa, thay thế máy nén (píttông, tuabin, trục vít) |  | x |  |  |  |
| 3.7 | Sửa chữa, thay thế thiết bị ngưng tụ, thiết bị bay hơi, thiết bị tiết lưu, thiết bị phụ trong hệ thống lạnh Công nghiệp. |  | x |  |  |  |
| 3.8 | Sửa chữa mạch điện điều khiển và động lực hệ thống lạnh Công nghiệp. | x |  |  |  |  |
| 3.9 | Thay thế các loại van, phin lọc, dây cu roa. |  | x |  |  |  |
| 3.10 | Điều chỉnh các thông số vận hành theo yêu cầu công nghệ |  | x |  |  |  |

#### 5.4. Yêu cầu về kiến thức, kỹ năng, mức độ tự chủ và trách nhiệm cho từng năng lực.

a. Các năng lực cơ bản

##### Tên năng lực: 1.1. Sử dụng thành thạo các thao tác cơ bản trên máy tính

- Yêu cầu kiến thức:

- Xác định, liệt kê các thành phần cơ bản về hệ thống máy tính

- Xác định các thành phần cơ bản về an toàn máy tính

- Chỉ rõ đặc điểm, chức năng của các thiết bị cần thiết cho sự hoạt động của máy tính

- Yêu cầu kỹ năng:

- Đọc, hiểu tốt các thông tin thiết bị máy tính

- Lắp, ráp được một bộ máy tính hoàn chỉnh

- Cài đặt được hệ điều hành và các phần mềm ứng dụng cơ bản

- Sử dụng thành thạo các thao tác trên máy tính

- Mức độ tự chủ và trách nhiệm:

- Cẩn thận, chính xác, nghiêm túc, có khả năng tiên liệu tình huống

##### Tên năng lực:1.2. Hoàn thành các nhiệm vụ hành chính hàng ngày

- Yêu cầu kiến thức:

- Mô tả các kiến thức về giao tiếp xã hội

- Phân biệt vị trí và nhiệm vụ thực hiện các nhiệm vụ hành chính hằng ngày

- Yêu cầu kỹ năng:

- Giao tiếp có hiệu quả

- Xác định, thực hiện nhiệm vụ hành chính theo yêu cầu kết quả công việc

- Mức độ tự chủ và trách nhiệm:

- Cẩn thận, chính xác, nghiêm túc

- Tuân thủ nội quy, quy định của đơn vị

##### Tên năng lực: 1.3. Làm việc hiệu quả trong nhóm

- Yêu cầu kiến thức:

- Mô tả những cách khác nhau để giao tiếp hiệu quả với các thành viên của nhóm

- Tóm tắt cách thức khuyến khích các thành viên trong nhóm đặt câu hỏi và/hoặc tìm cách làm rõ hơn và đưa ra những gợi ý liên quan đến công việc mà họ được phân công

- Giải thích cách thức lựa chọn và áp dụng nhiều phương pháp khác nhau để thúc đẩy, hỗ trợ và khuyến khích các thành viên trong nhóm hoàn thành công việc được phân công, cải thiện kết quả thực hiện công việc của họ và ghi nhận những thành quả họ đạt được

- Yêu cầu kỹ năng:

- Sử dụng ngôn ngữ giao tiếp bằng ngôn ngữ hoặc phi ngôn ngữ để làm việc với các thành viên trong nhóm nhằm làm rõ những vấn đề liên quan tới công việc được giao.

- Mức độ tự chủ và trách nhiệm:

- Tích cực lắng nghe, đặt câu hỏi, làm rõ một số điểm và nhắc lại hoặc diễn giải lại các nội dung trao đổi để đảm bảo các bên hiểu rõ về nhau

- Thể hiện sự đồng cảm với nhu cầu, cảm xúc và động cơ của người khác và thực sự quan tâm đến suy nghĩ của họ

- Thể hiện sự tôn trọng, sẵn sàng giúp đỡ cũng như tinh thần hợp tác và truyền cảm hứng cho người khác làm điều tương tự

##### Tên năng lực:1.4. Sử dụng tiếng Anh giao tiếp ở cấp độ cơ bản

- Yêu cầu kiến thức:

- Diễn tả bằng Tiếng Anh trong giao tiếp

- Yêu cầu kỹ năng:

- Giao tiếp bằng Tiếng Anh ở mức độ cơ bản

- Mức độ tự chủ và trách nhiệm:

- Cẩn thận, chính xác, nghiêm túc, có khả năng tiên liệu tình huống

##### Tên năng lực:1.5. Đọc, hiểu các tài liệu tiếng Anh chuyên ngành thông thường

- Yêu cầu kiến thức:

- Dịch các thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành

- Trình bày, phân loại được các thuật ngữ chuyên ngành cơ bản

- Yêu cầu kỹ năng:

- Sử dụng Tiếng Anh chuyên ngành để đọc, hiểu các tài liệu tiếng Anh chuyên ngành thông thường

- Mức độ tự chủ và trách nhiệm:

- Cẩn thận, chính xác, nghiêm túc

##### Tên năng lực:1.6. Ứng phó với những trường hợp khẩn cấp

- Yêu cầu kiến thức:

- 	Mô tả các bước thực hiện khi có trường hợp khẩn cấp.

- 	Giải thích các loại hỏa hoạn khác nhau và loại bình cứu hỏa có thể sử dụng trong từng trường hợp

- 	Liệt kê các bước cần thực hiện khi phát hiện hỏa hoạn và mối nguy hỏa hoạn tại khu vực thi công

- 	Liệt kê các bước cần thực hiện khi nghe thấy báo động hỏa hoạn

- Yêu cầu kỹ năng:

- Hỗ trợ thực hiện các quy trình xử lý trường hợp khẩn cấp tại địa phương

- Ứng phó với hỏa hoạn

- Ứng phó với các mối đe dọa về an ninh

- Ứng phó với các trường hợp y tế khẩn cấp

- Mức độ tự chủ và trách nhiệm:

- Tích cực, nghiêm túc, khẩn trương trong ứng phó với các trường hợp khẩn cấp.

##### Tên năng lực:1.7. Duy trì kiến thức ngành nghề

- Yêu cầu kiến thức:

- Xác định nguồn thông tin đáng tin cậy trên mạng thông tin toàn cầu (internet) và bất kỳ nguồn nào khác để cập nhật kiến thức ngành nghề

- Minh họa, phác thảo các hệ thống nhiệt

- Lập kế hoạch, tổ chức thực hiện

- Yêu cầu kỹ năng:

- Xây dựng kế hoạch cho bản thân trong vấn đề nâng cao năng lực chuyên môn nghề

- Xác định phương pháp duy trì kiến thức ngành nghề có hiệu quả

- Mức độ tự chủ và trách nhiệm:

- Cẩn thận, chính xác, nghiêm túc, tích cực, chủ động trong việc học tập duy trì kiến thức ngành nghề

##### -	Có thái độ cầu thị, cầu tiến trong chuyên môn nghề

##### Tên năng lực:1.8. Thực hiện sơ cứu cơ bản

- Yêu cầu kiến thức:

- Mô tả các tình huống sơ cứu có thể xảy ra tại nơi làm việc và các thao tác sơ cứu, chữa trị và giải pháp phù hợp.

- Giải thích mục tiêu của sơ cứu, các quy trình sơ cứu

- Yêu cầu kỹ năng:

- Phán đoán, tiên liệu được tình huống, mức độ nặng nhẹ của người bị nạn ở mức độ cơ bản

- Sơ cứu được người bị nạn trong giới hạn cho phép

- Thực hiện sơ cứu cứu người tại chỗ trong lúc chờ hỗ trợ về y tế

- Áp dụng sơ cứu cơ bản

- Thông báo chi tiết về sự việc

- Mức độ tự chủ và trách nhiệm:

- Cẩn thận, chính xác, nghiêm túc và tuân thủ đúng quy trình sơ cứu

- 	Tích cực, khẩn trương trong thực hiện sơ cứu, có khả năng tiên liệu tình huống

b.  Các năng lực chung

Tên năng lực: 2.1  Hàn gió đá

- Yêu cầu kiến thức:

- Cấu tạo, nguyên lý hoạt động bộ hàn gió đá.

- Mô tả cách mồi lửa, điều chỉnh nhiệt độ ngọn lửa.

- Mô tả các phương pháp hàn gió đá.

- Yêu cầu kỹ năng:

- Kết nối được các bộ phận của bộ hàn gió đá.

- Điều chỉnh được ngọn lửa mong muốn.

- Thực hiện được các mối hàn đúng kỹ thuật.

- Mức độ tự chủ và trách nhiệm:

- Thực hiện thành thạo việc kết nối, mồi lửa, hàn đúng kỹ thuật, an toàn.

Tên năng lực: 2.2  Hàn điện

- Yêu cầu kiến thức:

- Diễn tả nguyên lý cấu tạo, hoạt động của bộ hàn điện.

- Mô tả cách điều chỉnh nhiệt độ hàn.

- Mô tả cách thực hiện mối hàn đúng kỹ thuật.

- Yêu cầu kỹ năng:

- Kết nối được các bộ phận của bộ hàn điện.

- Điều chỉnh được nhiệt độ hàn mong muốn.

- Thực hiện được các mối hàn đúng kỹ thuật.

- Mức độ tự chủ và trách nhiệm:

- Thực hiện thành thạo việc kết nối, điều chỉnh nhiệt độ hàn, hàn đúng kỹ thuật, an toàn

- Hoàn thành công việc và đạt kết quả công việc của bản thân và nhóm.

Tên năng lực: 2.3 Gia công ống

- Yêu cầu kiến thức:

- Mô tả cách sử dụng bộ gia công ống.

- Liệt kê các yêu cầu kỹ thuật của cắt, nong, loe, uốn ống.

- Yêu cầu kỹ năng:

- Thao tác sử dụng thành thạo các dụng cụ của bộ gia công ống

- Thực hiện được việc cắt, nong, loe, uốn ống, đúng tiêu chuẩn kỹ thuật, kích thước.

- Mức độ tự chủ và trách nhiệm:

- Gia công ống đúng kỹ thuật, an toàn, phù hợp với đối tượng cần sử dụng.

- Thực hiện theo quy trình gia công cẩn thận, chính xác.

Tên năng lực: 2.4  Sử dụng dụng cụ cầm tay, đồ nghề chuyên dụng

- Yêu cầu kiến thức:

- Mô tả nguyên lý hoạt động, cấu tạo của các dụng cụ cầm tay và đồ nghề chuyên dụng: máy khoan, máy cắt, VOM, Ampe kềm, cưa, búa, đục....

- Mô tả quy trình sử dụng dụng cụ cầm tay, đồ nghề chuyên dụng hiệu quả, an toàn.

- Yêu cầu kỹ năng:

- Sử dụng thành thạo, đúng quy trình các dụng cụ cầm tay và đồ nghề chuyên dụng

- Sử dụng đúng quy trình các dụng cụ cầm tay, đồ nghề chuyên dụng hiệu quả, an toàn.

- Mức độ tự chủ và trách nhiệm:

- Sử dụng thành thạo các dụng cụ cầm tay, đồ nghề chuyên dụng đảm bảo được an toàn không ảnh hưởng đến người xung quanh và môi trường làm việc.

Tên năng lực: 2.5  Thử áp lực, hút chân không

- Yêu cầu kiến thức:

- Diễn tả áp suất làm việc, áp suất chịu đựng, áp suất thử.

- Mô tả đặc điểm, ứng dụng của các chất thử.

- Phân loại các thiết bị cần phải chỉ định thử.

- Trình bày và giải thích quy trình thử áp lực, hút chân không.

- Trình bày cách sử dụng bộ đồng hồ nạp môi chất.

- Phân biệt các đặc tính lý hóa và phạm vi ứng dụng các loại môi chất.

- Yêu cầu kỹ năng:

- Chọn được áp suất thử phù hợp.

- Chọn được chất thử phù hợp.

- Chọn được áp kế phù hợp.

- Kết nối được hệ thống thử áp lực, hút chân không.

- Xác định được tình trạng thiết bị cần thử áp lực.

- Hút chân không hệ thống đúng quy trình, đạt yêu cầu kỹ thuật.

- Mức độ tự chủ và trách nhiệm:

- Thử áp lực, hút chân thiết bị, hệ thống đúng kỹ thuật, an toàn.

Tên năng lực: 2.6 Cân chỉnh tiết lưu.

- Yêu cầu kiến thức:

- Mô tả cấu tạo, nguyên lý hoạt động của Thiết bị tiết lưu

- Phân loại các thiết bị tiết lưu.

- Phân biệt từng loại môi chất và áp suất làm việc tương ứng trong hệ thống

- Trình bày cách sử dụng các loại áp kế, đơn vị chỉ thị của áp kế.

- Thu thập tài liệu kỹ thuật của nhà sản xuất thiết bị tiết lưu

- Yêu cầu kỹ năng:

- Xác định được loại thiết bị tiết lưu tương ứng với loại môi chất trong hệ thống.

- Xác định được quy trình cân chỉnh thiết bị tiết lưu

- Thực hiện đúng quy trình cân chỉnh và đạt yêu cầu kỹ thuật.

- Mức độ tự chủ và trách nhiệm:

- Cân chỉnh tiếu lưu đúng tiêu chuẩn kỹ thuật, đảm bảo an toàn.

Tên năng lực: 2.7   Đọc bản vẽ

- Yêu cầu kiến thức:

- Thuộc lòng các loại đường nét thể hiện trên bản vẽ

- Định vị được vị trí, kích thước của thiết bị trên bản vẽ

- Phác họa được các hình chiếu, mặt cắt của vật thể

- Liên hệ giữa thực tế và những mô tả trên bản vẽ.

- Yêu cầu kỹ năng:

- Trình bày được các sơ đồ nguyên lý hệ thống nhiệt, sơ đồ đấu nối của thiết bị

- Nhận dạng được các sơ đồ lý thyết về điện, đường ống.

- Triển khai được vị trí, kích thước trên bản vẽ ra không gian thực tế

- Mức độ tự chủ và trách nhiệm:

- Đọc, hiểu bản vẽ kỹ thuật.

- Liên hệ giữa thực tế và những mô tả trên bản vẽ.

Tên năng lực: 2.8 Đấu dây động cơ, đấu mạch điện động lực, đấu mạch điện điều khiển hệ thống nhiệt

- Yêu cầu kiến thức:

- Mô tả nguyên lý hoạt động và cấu tạo của rờ le, rờ le nhiệt, contactor.

- Diễn tả được các cách đấu dây cho động cơ 1 pha, 3 pha

- Vẽ mạch và đấu dây mạch động lực cho động cơ.

-  Trình bày quy trình điều khiển cơ bản điều khiển tự động về nhiệt độ, áp suất trong hệ thống nhiệt.

- Yêu cầu kỹ năng:

- Thực hiện được cách đấu dây cho động cơ 1 pha, 3 pha

- Thực hiện được cách đấu dây mạch khởi động cho động cơ 1 pha, 3 pha

-   Thực hiện được cách đấu dây mạch điều khiển nhiệt độ, áp suất trong hệ thống nhiệt

- Kiểm tra, xác định được tình trạng các thiết bị điện điều khiển trong hệ thống.

- Mức độ tự chủ và trách nhiệm:

- Thao tác cẩn thận, chính xác nhằm hoàn thành công việc đạt yêu cầu kỹ thuật, thẩm mỹ và an toàn.

- Kiểm tra, thử nghiệm thiết bị điện điều khiển, đúng kỹ thuật, an toàn.

Tên năng lực: 2.9 Nguyên lý, cấu tạo của Bơm, Quạt, Máy nén

- Yêu cầu kiến thức:

- Trình bày khái niệm về vận chuyển chất lỏng, chất khí

- Phân loại các loại bơm, quạt, máy nén.

- Giải thích được các thông số cơ bản của bơm, quạt, máy nén.

- Mô tả nguyên lý hoạt động và cấu tạo của các loại bơm, quạt, máy nén

- Tính toán chọn bơm, quạt, máy nén.

- Yêu cầu kỹ năng:

- Tính toán, chọn lựa được bơm quạt máy nén phù hợp yêu cầu kỹ thuật của hệ thống.

- Mức độ tự chủ và trách nhiệm:

- Thực hiện tính chọn bơm, quạt, máy nén đúng yêu cầu kỹ thuật, tiết kiệm và bảo đảm an toàn khi vận hành.

Tên năng lực: 2.10  Nguyên lý cấu tạo của máy và thiết bị nhiệt

- Yêu cầu kiến thức:

- Diễn giải về các chu trình nhiệt động cơ bản

- Phát biểu khái niệm chung về máy và thiết bị nhiệt

- Trình bày nguyên lý hoạt động về máy và thiết bị nhiệt ứng dụng: kho bảo quản lạnh,  máy lạnh, thiết bị sấy, lò hơi

- Mô tả các phương thức truyền nhiệt cơ bản

- Tính toán sơ bộ công suất máy và các thông số liên quan

- Yêu cầu kỹ năng:

- Mô tả và giải thích được nguyên lý vận hành, cấu tạo của  máy, thiết bị nhiệt theo quan điểm nhiệt động học kỹ thuật.

- Phân tích được đặc điểm, phạm vi ứng dụng của từng loại máy, thiết bị nhiệt .

- Minh họa và giải thích được các loại máy, thiết bị nhiệt ứng dụng trong thực tế.

- Chọn lựa được máy , thiết bị nhiệt theo yêu cầu sử dụng.

- Mức độ tự chủ và trách nhiệm:

- Nỗ lực tìm kiếm nguồn tài liệu để bổ sung kiến thức

- Phối hợp với đồng nghiệp, cùng nhau học hỏi kinh nghiệm

- Tham gia sinh hoạt chuyên môn dưới nhiều hình thức: câu lạc bộ, hội thảo, diễn đàn, tập huấn...

- Trình bày rõ ràng, mạch lạc

C. Các năng lực chuyên môn

Tên năng lực : 3.1 .  Kiểm tra xác định tình trạng máy và thiết bị của hệ thống lạnh Công nghiệp

- Yêu cầu kiến thức:

- Mô tả được nguyên lý máy và các thiết bị lạnh trong hệ thống lạnh công nghiệp.

- Nhận biết được các mạch cấp nguồn và điều khiển trong hệ thống lạnh công nghiệp.

- Giải thích được cấu tạo, nguyên lý làm việc của các thiết bị đo, dụng cụ đo.

- Xây dựng được các sơ đồ nguyên lý và quy trình vận hành hệ thống lạnh công nghiệp.

- Yêu cầu kỹ năng:

- Kiểm soát được tình trạng của hệ thống máy và thiết bị

- Tuân thủ đúng trình tự, thao tác đọc được đồng hồ, mắt xem ga...

- Xác định tình trạng thực của các thiết bị bảo vệ hệ thống.

- Xác định được vị trí lắp đặt các thiết bị đo.

- Mức độ tự chủ và trách nhiệm:

- Tự tin thực hiện đúng quy trình.

- Tổ chức nơi làm việc ngăn nắp, gọn gàng.

- Tập trung, cẩn thận, an toàn.

Tên năng lực : 3.2 .  Kiểm tra tình trạng cách nhiệt thiết bị và hệ thống

- Yêu cầu kiến thức:

- Giải thích được các phương pháp bọc cách nhiệt, bảo ôn đường ống trong hệ thống lạnh

- Nhận biết được vật liệu cách nhiệt, cách ẩm trong hệ thống máy lạnh

- Yêu cầu kỹ năng:

- Quan sát và xác định được các vị trí bọc cách nhiệt và bảo ôn trong hệ thống máy lạnh

- Xác định những vị trí hư hỏng của lớp cách nhiệt và bảo ôn trong hệ thống máy lạnh

- Sử dụng thành thạo các dụng cụ: kìm, kéo, dao cắt, đèn pin, thang.

- Xác định được vị trí bọc cách nhiệt, bảo ôn trong hệ thống máy lạnh

- Mức độ tự chủ và trách nhiệm:

- Tự tin, chủ động trong công việc, an toàn lao động.

- Làm việc khoa học theo quy trình.

- Phối hợp cùng đồng nghiệp trong công việc.

Tên năng lực: 3.3 .  Kiểm tra rò rỉ môi chất lạnh

- Yêu cầu kiến thức:

- Mô tả được đặc tính của môi chất lạnh, an toàn môi chất lạnh.

- Liệt kê các phương pháp sử dụng dò môi chất.

- Lựa chọn được phương pháp xác định vị trí rò rỉ và mức độ rò rỉ.

- Yêu cầu kỹ năng:

- Xác định đúng loại môi chất sử dụng trong hệ thống

- Chọn đúng thiết bị, dụng cụ đê xác định vị trí rò rỉ môi chất

- Thực hiện đúng trình tự kiểm tra và xác định vị trí rò rỉ môi chất

- Xác định chính xác các vị trí rò rỉ, mức độ rò rỉ của môi chất

- Sử dụng thành thạo các dụng cụ và thiết bị dò tìm vị trí rò rỉ môi chất

- Mức độ tự chủ và trách nhiệm:

- Tự tin, cẩn thận, chính xác, an toàn trong công việc.

- Chủ động, hợp tác và hỗ trợ nhau trong tổ, nhóm.

Tên năng lực: 3.4 .  Phân tích tìm nguyên nhân hư hỏng

- *Yêu cầu kiến thức:

- Liệt kê được quy trình vận hành và xử lý sự cố.

- Giải thích được nguyên lý làm việc của hệ thống lạnh công nghiệp.

- Lựa chọn quy trình công nghệ đang thực hiện.

- Nhận biết các biện pháp về an toàn lao động.

- *Yêu cầu kỹ năng:

- Quan sát hiện tượng của sự cố.

- Tổng hợp các số liệu thu thập về hiện trạng.

- Phân tích, so sánh các hiện tượng

- Sử dụng thành thạo dụng cụ đo kiểm tra.

- Mức độ tự chủ và trách nhiệm:

- Cẩn thận, nghiêm túc ghi nhận hiện tượng.

- Ghi chép đẩy đủ, nội dung rõ ràng, chính xác.

Tên năng lực: 3.5 .  Lập quy trình sửa chữa, thay thế các thành phần hư hỏng

- Yêu cầu kiến thức:

- Liệt kê được quy trình vận hành và xử lý sự cố.

- Giải thích được nguyên lý làm việc của hệ thống lạnh công nghiệp.

- Lựa chọn quy trình công nghệ đang thực hiện.

- Nhận biết các biện pháp về an toàn lao động.

- Yêu cầu kỹ năng:

- Tổng hợp các nội dung cần thiết.

- Phân tích, lựa chọn phương án tối ưu.

- Tuân thủ theo quy trình sửa chữa hoặc thay thế các phần tử hư hỏng.

- Lập dự trù kinh phí: thiết bị, vật tư, nhân công, máy.

- Mức độ tự chủ và trách nhiệm:

- Cẩn thận, nghiêm túc khi lập quy trình.

- Đảm bảo an toàn lao động.

- Phối hợp trong tổ nhóm để tham khảo, chọn nội dung công việc phù hợp.

Tên năng lực: 3.6 .  Sửa chữa, thay thế máy nén (píttông, tuabin, trục vít)

- Yêu cầu kiến thức:

- Mô tả được cấu tạo máy nén pittông, tuabin, trục vít.

- Lựa chọn các biện pháp an toàn lao động.

- Xây dựng quy trình sửa chữa máy nén .

- Yêu cầu kỹ năng:

- Quan sát, phân tích.

- Thao tác các dụng cụ cơ khí của nghề điện lạnh.

- Sửa chữa thành thạo máy nén pittông, tuabin, trục vít.

- Xác định đúng nguyên nhân hư hỏng.

- Khắc phục triệt để các hư hỏng.

- Mức độ tự chủ và trách nhiệm:

- Quan sát kỹ, phân tích rõ ràng, cụ thể.

- Làm việc khoa học theo quy trình.

- Tác phong công nghiệp, cẩn thận, tỉ mỉ, an toàn trong công việc.

Tên năng lực: 3.7 .  Sửa chữa, thay thế thiết bị ngưng tụ, thiết bị bay hơi, thiết bị tiết lưu, thiết bị phụ trong hệ thống lạnh Công nghiệp.

- Yêu cầu kiến thức:

- Sử dụng được kỹ thuật hàn điện.

- Mô tả được các cấu tạo bình ngưng tụ, bình bay hơi.

- Giải thích được nguyên lý cấu tạo và vận hành của van tiết lưu, thiết bị phụ trong hệ thống lạnh công nghiệp.

- Yêu cầu kỹ năng:

- Quan sát, phân tích hư hỏng .

- Thao tác thành thạo các dụng cụ cơ khí của nghề.

- Thao tác hàn điện thành thạo.

- Tuân thủ trình tự tháo lắp thiết bị đúng quy trình.

- Chọn đúng chủng loại, thông số phù hợp cho việc thay thế,.

- Hoàn thành việc chạy thử, hiệu chỉnh thiết bị đạt các thông số yêu cầu.

- Mức độ tự chủ và trách nhiệm:

- Quan sát, phân tích quy trình sửa chữa cho phù hợp.

- Thực hiện đúng quy trình, đảm bảo an toàn lao động.

Tên năng lực: 3.8 .  Sửa chữa mạch điện điều khiển và động lực hệ thống lạnh Công nghiệp.

- Yêu cầu kiến thức:

- Mô tả được Chu trình lạnh 1 cấp, 2 cấp.

- Giải thích quy trình vận hành hệ thống lạnh công nghiệp.

- Phân tích các nhiệm vụ của thiết bị điện và tự động trong hệ thống lạnh.

- Yêu cầu kỹ năng:

- Thay thế được các phần tử của mạch điện điều khiển, mạch động lực. Không rò điện, hệ thống đạt thông số chế độ, vận hành tốt.

- Sử dụng được thành thạo các dụng cụ: cờ lê, mỏ lết và các dụng cụ của nghề.

- Tuân thủ thao tác vận hành chạy máy và đo đạc.

- Mức độ tự chủ và trách nhiệm:

- Thực hiện chính xác quy trình kiểm tra, thay thế.

- Tập trung, cẩn thận, an toàn.

- Tổ chức nơi làm việc gọn gàng ngăn nắp.

Tên năng lực: 3.9 .  Thay thế các loại van, phin lọc, dây cu roa.

- Yêu cầu kiến thức:

- Mô tả được cấu tạo máy nén pittông.

- Giải thích được nguyên lý cấu tạo và làm việc của các loại van, phin lọc dùng trong kỹ thuật lạnh.

- Nhận biết tính chất của môi chất lạnh.

- Liệt kê các biện pháp an toàn lao động.

- Xây dựng được quy trình thay thế các loại van, phin lọc, dây curoa.

- Yêu cầu kỹ năng:

- Thao tác thành thạo các dụng cụ cơ khí của nghề.

- Hoàn thành việc thay thế thành thạo các loại van, phin lọc, dây curoa .

- Thực hiện đúng quy trình thay thế các loại van.

- Mức độ tự chủ và trách nhiệm:

- Thực hiện đúng quy trình, phương pháp và an toàn lao động

- Chủ động trong công việc

Tên năng lực: 3.10 .  Điều chỉnh các thông số vận hành theo yêu cầu công nghệ

- Yêu cầu kiến thức:

- Mô tả được quy trình vận hành hệ thống lạnh.

- Giải thích nguyên lý chu trình lạnh 1 cấp, 2 cấp.

- Nhận biết các mạch cấp điện nguồn, điều khiển hệ thống lạnh công nghiệp.

- Trình bày các phương pháp đo lường nhiệt, điện.

- Yêu cầu kỹ năng:

- Thực hiện được việc thu thập được số liệu.

- Điều chỉnh thành thạo van tiết lưu.

- Điều chỉnh thành thạo thermostat.

- Điều chỉnh thành thạo van cấp nước giải nhiệt bình ngưng.

- Điều chỉnh thành thạo đồng hồ phá băng.

- Điều chỉnh thành thạo hệ thống xả khí không ngưng.

- Phối hợp được các thiết bị tự động.

- Mức độ tự chủ và trách nhiệm:

- Tác phong công nghiệp, làm việc khoa học theo quy trình.

- Lập được bảng các thông số vận hành chính xác.

## 6. LẮP ĐẶT, VẬN HÀNH  HỆ THỐNG ĐIỀU HÒA KHÔNG KHÍ

## 6.1. Mô tả vị trí việc làm:

### 6.1.1. Kiến thức

- Nhận diện chính xác các thiết bị của hệ thống điều hòa không khí

- Phân tích được nguyên lý hoạt động của hệ thống điều hòa không khí

- Xác định rõ quá trình kiểm tra hư hỏng các thiết bị của hệ thống điều hòa không khí

- Xác định rõ nguyên tắc vận hành các thiết bị an toàn cho con người và thiết bị.

- Phân tích, tư vấn được sản phẩm phù hợp nhất cho nhu cầu của khách hàng

- Phân tích, đề xuất được phương án lắp đặt cho hệ thống

### 6.1.2. Kỹ năng

- Phân công công việc

- Giải quyết các sự cố thường gặp khi lắp đặt của các thiết bị của hệ thống điều hòa không khí

- Đề ra các phương án sửa chữa.

- Thay thế được các linh kiện.

- Lập kế hoạch lắp đặt của từng hệ thống và thiết bị

- Thi công lắp đặt được các hệ thống điện lạnh công nghiệp.

### 6.1.3. Mức độ tự chủ và trách nhiệm

- Chịu trách nhiệm với kết quả công việc của bản thân và nhóm trước lãnh đạo cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp.

- Thực hiện được việc lắp đặt, kiểm tra, sửa chữa, thay thế cho hệ thống đáp ứng được kỹ thuật, thẩm mỹ, an toàn

- Có khả năng giải quyết công việc, vấn đề phức tạp trong điều kiện làm việc thay đổi.

- Có đạo đức nghề nghiệp, tác phong công nghiệp và ý thức tổ chức kỷ luật.

- Năng động, sáng tạo trong quá trình làm việc, có tinh thần làm việc tập thể.

6.2. Khối lượng kiến thức tối thiểu:

- Tốt nghiệp trung học cơ sở :    255 giờ (tương đương 10  tín chỉ)

- Tốt nghiệp trung học phổ thông:   204 giờ (tương đương 8  tín chỉ)

### 6.3. Các năng lực của vị trí việc làm

| STT | TÊN NĂNG LỰC | BẬC ( theo tiêu chuẩn kỹ năng nghề quốc gia) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Bậc | Bậc | Bậc | Bậc | Bậc |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. CÁC NĂNG LỰC CƠ BẢN |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Sử dụng thành thạo các thao tác cơ bản trên máy tính |  | x |  |  |  |
| 1.2 | Hoàn thành các nhiệm vụ hành chính hàng ngày |  | x |  |  |  |
| 1.3 | Làm việc hiệu quả trong nhóm |  | x |  |  |  |
| 1.4 | Sử dụng tiếng Anh giao tiếp ở cấp độ cơ bản |  | x |  |  |  |
| 1.5 | Đọc, hiểu các tài liệu tiếng Anh chuyên ngành thông thường |  | x |  |  |  |
| 1.6 | Ứng phó với trường hợp khẩn cấp |  | x |  |  |  |
| 1.7 | Duy trì kiến thức ngành nghề |  | x |  |  |  |
| 1.8 | Thực hiện sơ cứu cơ bản | x |  |  |  |  |
| 2. CÁC NĂNG LỰC CHUNG |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Hàn gió đá |  |  | x |  |  |
| 2.2 | Hàn điện |  | x |  |  |  |
| 2.3 | Gia công ống |  |  | x |  |  |
| 2.4 | Sử dụng dụng cụ cầm tay, đồ nghề chuyên dụng ngành |  |  | x |  |  |
| 2.5 | Thử áp lực, hút chân không |  | x |  |  |  |
| 2.6 | Cân chỉnh tiết lưu |  | x |  |  |  |
| 2.7 | Đọc bản vẽ |  | x |  |  |  |
| 2.8 | Đấu dây động cơ, đấu mạch điện động lực, đấu mạch điện điều khiển hệ thống nhiệt |  | x |  |  |  |
| 2.9 | Nguyên lý, cấu tạo của Bơm, Quạt, Máy nén |  | x |  |  |  |
| 2.10 | Nguyên lý cấu tạo của máy và thiết bị nhiệt |  | x |  |  |  |
| 3. CÁC NĂNG LỰC CHUYÊN MÔN |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Đọc, phân tích bản vẽ lắp đặt |  | x |  |  |  |
| 3.2 | Lắp đặt hệ thống phân phối gió lạnh, gió hồi, gió tươi |  | x |  |  |  |
| 3.3 | Lắp đặt hệ thống ống dẫn môi chất hệ thống điều hòa không khí |  | x |  |  |  |
| 3.4 | Lắp đặt thiết bị bay hơi AHU, FCU, PAU |  | x |  |  |  |
| 3.5 | Lắp đặt cụm máy nén và thiết bị ngưng tụ |  | x |  |  |  |
| 3.6 | Lắp đặt hệ thống đường ống cấp nước lạnh, nước giải nhiệt, nước xả. |  | x |  |  |  |
| 3.7 | Lắp đặt hệ thống điện và điều khiển |  | x |  |  |  |
| 3.8 | Bọc cách nhiệt, cách ẩm cho đường ống môi chất lạnh, ống nước, ống gió. |  | x |  |  |  |
| 3.9 | Thử kín, hút chân không, nạp môi chất lạnh cho hệ thống điều hòa không khí. |  | x |  |  |  |
| 3.10 | Lập quy trình vận hành, nhật ký vận hành |  | x |  |  |  |
| 3.11 | Vận hành, cân chỉnh hệ thống điều hòa không khí |  | x |  |  |  |
| 3.12 | Tư vấn, tham gia thiết kế, dự toán khối lượng |  | x |  |  |  |

#### 6.4. Yêu cầu về kiến thức, kỹ năng, mức độ tự chủ và trách nhiệm cho từng năng lực.

a. Các năng lực cơ bản

##### Tên năng lực: 1.1. Sử dụng thành thạo các thao tác cơ bản trên máy tính

- Yêu cầu kiến thức:

- Xác định, liệt kê các thành phần cơ bản về hệ thống máy tính

- Xác định các thành phần cơ bản về an toàn máy tính

- Chỉ rõ đặc điểm, chức năng của các thiết bị cần thiết cho sự hoạt động của máy tính

- Yêu cầu kỹ năng:

- Đọc, hiểu tốt các thông tin thiết bị máy tính

- Lắp, ráp được một bộ máy tính hoàn chỉnh

- Cài đặt được hệ điều hành và các phần mềm ứng dụng cơ bản

- Sử dụng thành thạo các thao tác trên máy tính

- Mức độ tự chủ và trách nhiệm:

- Cẩn thận, chính xác, nghiêm túc, có khả năng tiên liệu tình huống

##### Tên năng lực:1.2. Hoàn thành các nhiệm vụ hành chính hàng ngày

- Yêu cầu kiến thức:

- Mô tả các kiến thức về giao tiếp xã hội

- Phân biệt vị trí và nhiệm vụ thực hiện các nhiệm vụ hành chính hằng ngày

- Yêu cầu kỹ năng:

- Giao tiếp có hiệu quả

- Xác định, thực hiện nhiệm vụ hành chính theo yêu cầu kết quả công việc

- Mức độ tự chủ và trách nhiệm:

- Cẩn thận, chính xác, nghiêm túc

- Tuân thủ nội quy, quy định của đơn vị

##### Tên năng lực: 1.3. Làm việc hiệu quả trong nhóm

- Yêu cầu kiến thức:

- Mô tả những cách khác nhau để giao tiếp hiệu quả với các thành viên của nhóm

- Tóm tắt cách thức khuyến khích các thành viên trong nhóm đặt câu hỏi và/hoặc tìm cách làm rõ hơn và đưa ra những gợi ý liên quan đến công việc mà họ được phân công

- Giải thích cách thức lựa chọn và áp dụng nhiều phương pháp khác nhau để thúc đẩy, hỗ trợ và khuyến khích các thành viên trong nhóm hoàn thành công việc được phân công, cải thiện kết quả thực hiện công việc của họ và ghi nhận những thành quả họ đạt được

- Yêu cầu kỹ năng:

- Sử dụng ngôn ngữ giao tiếp bằng ngôn ngữ hoặc phi ngôn ngữ để làm việc với các thành viên trong nhóm nhằm làm rõ những vấn đề liên quan tới công việc được giao.

- Mức độ tự chủ và trách nhiệm:

- Tích cực lắng nghe, đặt câu hỏi, làm rõ một số điểm và nhắc lại hoặc diễn giải lại các nội dung trao đổi để đảm bảo các bên hiểu rõ về nhau

- Thể hiện sự đồng cảm với nhu cầu, cảm xúc và động cơ của người khác và thực sự quan tâm đến suy nghĩ của họ

- Thể hiện sự tôn trọng, sẵn sàng giúp đỡ cũng như tinh thần hợp tác và truyền cảm hứng cho người khác làm điều tương tự

##### Tên năng lực:1.4. Sử dụng tiếng Anh giao tiếp ở cấp độ cơ bản

- Yêu cầu kiến thức:

- Diễn tả bằng Tiếng Anh trong giao tiếp

- Yêu cầu kỹ năng:

- Giao tiếp bằng Tiếng Anh ở mức độ cơ bản

- Mức độ tự chủ và trách nhiệm:

- Cẩn thận, chính xác, nghiêm túc, có khả năng tiên liệu tình huống

##### Tên năng lực:1.5. Đọc, hiểu các tài liệu tiếng Anh chuyên ngành thông thường

- Yêu cầu kiến thức:

- Dịch các thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành

- Trình bày, phân loại được các thuật ngữ chuyên ngành cơ bản

- Yêu cầu kỹ năng:

- Sử dụng Tiếng Anh chuyên ngành để đọc, hiểu các tài liệu tiếng Anh chuyên ngành thông thường

- Mức độ tự chủ và trách nhiệm:

- Cẩn thận, chính xác, nghiêm túc

##### Tên năng lực:1.6. Ứng phó với những trường hợp khẩn cấp

- Yêu cầu kiến thức:

- 	Mô tả các bước thực hiện khi có trường hợp khẩn cấp.

- 	Giải thích các loại hỏa hoạn khác nhau và loại bình cứu hỏa có thể sử dụng trong từng trường hợp

- 	Liệt kê các bước cần thực hiện khi phát hiện hỏa hoạn và mối nguy hỏa hoạn tại khu vực thi công

- 	Liệt kê các bước cần thực hiện khi nghe thấy báo động hỏa hoạn

- Yêu cầu kỹ năng:

- Hỗ trợ thực hiện các quy trình xử lý trường hợp khẩn cấp tại địa phương

- Ứng phó với hỏa hoạn

- Ứng phó với các mối đe dọa về an ninh

- Ứng phó với các trường hợp y tế khẩn cấp

- Mức độ tự chủ và trách nhiệm:

- Tích cực, nghiêm túc, khẩn trương trong ứng phó với các trường hợp khẩn cấp.

##### Tên năng lực:1.7. Duy trì kiến thức ngành nghề

- Yêu cầu kiến thức:

- Xác định nguồn thông tin đáng tin cậy trên mạng thông tin toàn cầu (internet) và bất kỳ nguồn nào khác để cập nhật kiến thức ngành nghề

- Minh họa, phác thảo các hệ thống nhiệt

- Lập kế hoạch, tổ chức thực hiện

- Yêu cầu kỹ năng:

- Xây dựng kế hoạch cho bản thân trong vấn đề nâng cao năng lực chuyên môn nghề

- Xác định phương pháp duy trì kiến thức ngành nghề có hiệu quả

- Mức độ tự chủ và trách nhiệm:

- Cẩn thận, chính xác, nghiêm túc, tích cực, chủ động trong việc học tập duy trì kiến thức ngành nghề

##### -	Có thái độ cầu thị, cầu tiến trong chuyên môn nghề

##### Tên năng lực:1.8. Thực hiện sơ cứu cơ bản

- Yêu cầu kiến thức:

- Mô tả các tình huống sơ cứu có thể xảy ra tại nơi làm việc và các thao tác sơ cứu, chữa trị và giải pháp phù hợp.

- Giải thích mục tiêu của sơ cứu, các quy trình sơ cứu

- Yêu cầu kỹ năng:

- Phán đoán, tiên liệu được tình huống, mức độ nặng nhẹ của người bị nạn ở mức độ cơ bản

- Sơ cứu được người bị nạn trong giới hạn cho phép

- Thực hiện sơ cứu cứu người tại chỗ trong lúc chờ hỗ trợ về y tế

- Áp dụng sơ cứu cơ bản

- Thông báo chi tiết về sự việc

- Mức độ tự chủ và trách nhiệm:

- Cẩn thận, chính xác, nghiêm túc và tuân thủ đúng quy trình sơ cứu

- 	Tích cực, khẩn trương trong thực hiện sơ cứu, có khả năng tiên liệu tình huống

b.  Các năng lực chung

Tên năng lực: 2.1  Hàn gió đá

- Yêu cầu kiến thức:

- Cấu tạo, nguyên lý hoạt động bộ hàn gió đá.

- Mô tả cách mồi lửa, điều chỉnh nhiệt độ ngọn lửa.

- Mô tả các phương pháp hàn gió đá.

- Yêu cầu kỹ năng:

- Kết nối được các bộ phận của bộ hàn gió đá.

- Điều chỉnh được ngọn lửa mong muốn.

- Thực hiện được các mối hàn đúng kỹ thuật.

- Mức độ tự chủ và trách nhiệm:

- Thực hiện thành thạo việc kết nối, mồi lửa, hàn đúng kỹ thuật, an toàn.

Tên năng lực: 2.2  Hàn điện

- Yêu cầu kiến thức:

- Diễn tả nguyên lý cấu tạo, hoạt động của bộ hàn điện.

- Mô tả cách điều chỉnh nhiệt độ hàn.

- Mô tả cách thực hiện mối hàn đúng kỹ thuật.

- Yêu cầu kỹ năng:

- Kết nối được các bộ phận của bộ hàn điện.

- Điều chỉnh được nhiệt độ hàn mong muốn.

- Thực hiện được các mối hàn đúng kỹ thuật.

- Mức độ tự chủ và trách nhiệm:

- Thực hiện thành thạo việc kết nối, điều chỉnh nhiệt độ hàn, hàn đúng kỹ thuật, an toàn

- Hoàn thành công việc và đạt kết quả công việc của bản thân và nhóm.

Tên năng lực: 2.3 Gia công ống

- Yêu cầu kiến thức:

- Mô tả cách sử dụng bộ gia công ống.

- Liệt kê các yêu cầu kỹ thuật của cắt, nong, loe, uốn ống.

- Yêu cầu kỹ năng:

- Thao tác sử dụng thành thạo các dụng cụ của bộ gia công ống

- Thực hiện được việc cắt, nong, loe, uốn ống, đúng tiêu chuẩn kỹ thuật, kích thước.

- Mức độ tự chủ và trách nhiệm:

- Gia công ống đúng kỹ thuật, an toàn, phù hợp với đối tượng cần sử dụng.

- Thực hiện theo quy trình gia công cẩn thận, chính xác.

Tên năng lực: 2.4  Sử dụng dụng cụ cầm tay, đồ nghề chuyên dụng

- Yêu cầu kiến thức:

- Mô tả nguyên lý hoạt động, cấu tạo của các dụng cụ cầm tay và đồ nghề chuyên dụng: máy khoan, máy cắt, VOM, Ampe kềm, cưa, búa, đục....

- Mô tả quy trình sử dụng dụng cụ cầm tay, đồ nghề chuyên dụng hiệu quả, an toàn.

- Yêu cầu kỹ năng:

- Sử dụng thành thạo, đúng quy trình các dụng cụ cầm tay và đồ nghề chuyên dụng

- Sử dụng đúng quy trình các dụng cụ cầm tay, đồ nghề chuyên dụng hiệu quả, an toàn.

- Mức độ tự chủ và trách nhiệm:

- Sử dụng thành thạo các dụng cụ cầm tay, đồ nghề chuyên dụng đảm bảo được an toàn không ảnh hưởng đến người xung quanh và môi trường làm việc.

Tên năng lực: 2.5  Thử áp lực, hút chân không

- Yêu cầu kiến thức:

- Diễn tả áp suất làm việc, áp suất chịu đựng, áp suất thử.

- Mô tả đặc điểm, ứng dụng của các chất thử.

- Phân loại các thiết bị cần phải chỉ định thử.

- Trình bày và giải thích quy trình thử áp lực, hút chân không.

- Trình bày cách sử dụng bộ đồng hồ nạp môi chất.

- Phân biệt các đặc tính lý hóa và phạm vi ứng dụng các loại môi chất.

- Yêu cầu kỹ năng:

- Chọn được áp suất thử phù hợp.

- Chọn được chất thử phù hợp.

- Chọn được áp kế phù hợp.

- Kết nối được hệ thống thử áp lực, hút chân không.

- Xác định được tình trạng thiết bị cần thử áp lực.

- Hút chân không hệ thống đúng quy trình, đạt yêu cầu kỹ thuật.

- Mức độ tự chủ và trách nhiệm:

- Thử áp lực, hút chân thiết bị, hệ thống đúng kỹ thuật, an toàn.

Tên năng lực: 2.6 Cân chỉnh tiết lưu.

- Yêu cầu kiến thức:

- Mô tả cấu tạo, nguyên lý hoạt động của Thiết bị tiết lưu

- Phân loại các thiết bị tiết lưu.

- Phân biệt từng loại môi chất và áp suất làm việc tương ứng trong hệ thống

- Trình bày cách sử dụng các loại áp kế, đơn vị chỉ thị của áp kế.

- Thu thập tài liệu kỹ thuật của nhà sản xuất thiết bị tiết lưu

- Yêu cầu kỹ năng:

- Xác định được loại thiết bị tiết lưu tương ứng với loại môi chất trong hệ thống.

- Xác định được quy trình cân chỉnh thiết bị tiết lưu

- Thực hiện đúng quy trình cân chỉnh và đạt yêu cầu kỹ thuật.

- Mức độ tự chủ và trách nhiệm:

- Cân chỉnh tiếu lưu đúng tiêu chuẩn kỹ thuật, đảm bảo an toàn.

Tên năng lực: 2.7   Đọc bản vẽ

- Yêu cầu kiến thức:

- Thuộc lòng các loại đường nét thể hiện trên bản vẽ

- Định vị được vị trí, kích thước của thiết bị trên bản vẽ

- Phác họa được các hình chiếu, mặt cắt của vật thể

- Liên hệ giữa thực tế và những mô tả trên bản vẽ.

- Yêu cầu kỹ năng:

- Trình bày được các sơ đồ nguyên lý hệ thống nhiệt, sơ đồ đấu nối của thiết bị

- Nhận dạng được các sơ đồ lý thyết về điện, đường ống.

- Triển khai được vị trí, kích thước trên bản vẽ ra không gian thực tế

- Mức độ tự chủ và trách nhiệm:

- Đọc, hiểu bản vẽ kỹ thuật.

- Liên hệ giữa thực tế và những mô tả trên bản vẽ.

Tên năng lực: 2.8 Đấu dây động cơ, đấu mạch điện động lực, đấu mạch điện điều khiển hệ thống nhiệt

- Yêu cầu kiến thức:

- Mô tả nguyên lý hoạt động và cấu tạo của rờ le, rờ le nhiệt, contactor.

- Diễn tả được các cách đấu dây cho động cơ 1 pha, 3 pha

- Vẽ mạch và đấu dây mạch động lực cho động cơ.

-  Trình bày quy trình điều khiển cơ bản điều khiển tự động về nhiệt độ, áp suất trong hệ thống nhiệt.

- Yêu cầu kỹ năng:

- Thực hiện được cách đấu dây cho động cơ 1 pha, 3 pha

- Thực hiện được cách đấu dây mạch khởi động cho động cơ 1 pha, 3 pha

-   Thực hiện được cách đấu dây mạch điều khiển nhiệt độ, áp suất trong hệ thống nhiệt

- Kiểm tra, xác định được tình trạng các thiết bị điện điều khiển trong hệ thống.

- Mức độ tự chủ và trách nhiệm:

- Thao tác cẩn thận, chính xác nhằm hoàn thành công việc đạt yêu cầu kỹ thuật, thẩm mỹ và an toàn.

- Kiểm tra, thử nghiệm thiết bị điện điều khiển, đúng kỹ thuật, an toàn.

Tên năng lực: 2.9 Nguyên lý, cấu tạo của Bơm, Quạt, Máy nén

- Yêu cầu kiến thức:

- Trình bày khái niệm về vận chuyển chất lỏng, chất khí

- Phân loại các loại bơm, quạt, máy nén.

- Giải thích được các thông số cơ bản của bơm, quạt, máy nén.

- Mô tả nguyên lý hoạt động và cấu tạo của các loại bơm, quạt, máy nén

- Tính toán chọn bơm, quạt, máy nén.

- Yêu cầu kỹ năng:

- Tính toán, chọn lựa được bơm quạt máy nén phù hợp yêu cầu kỹ thuật của hệ thống.

- Mức độ tự chủ và trách nhiệm:

- Thực hiện tính chọn bơm, quạt, máy nén đúng yêu cầu kỹ thuật, tiết kiệm và bảo đảm an toàn khi vận hành.

Tên năng lực: 2.10  Nguyên lý cấu tạo của máy và thiết bị nhiệt

- Yêu cầu kiến thức:

- Diễn giải về các chu trình nhiệt động cơ bản

- Phát biểu khái niệm chung về máy và thiết bị nhiệt

- Trình bày nguyên lý hoạt động về máy và thiết bị nhiệt ứng dụng: kho bảo quản lạnh,  máy lạnh, thiết bị sấy, lò hơi

- Mô tả các phương thức truyền nhiệt cơ bản

- Tính toán sơ bộ công suất máy và các thông số liên quan

- Yêu cầu kỹ năng:

- Mô tả và giải thích được nguyên lý vận hành, cấu tạo của  máy, thiết bị nhiệt theo quan điểm nhiệt động học kỹ thuật.

- Phân tích được đặc điểm, phạm vi ứng dụng của từng loại máy, thiết bị nhiệt .

- Minh họa và giải thích được các loại máy, thiết bị nhiệt ứng dụng trong thực tế.

- Chọn lựa được máy , thiết bị nhiệt theo yêu cầu sử dụng.

- Mức độ tự chủ và trách nhiệm:

- Nỗ lực tìm kiếm nguồn tài liệu để bổ sung kiến thức

- Phối hợp với đồng nghiệp, cùng nhau học hỏi kinh nghiệm

- Tham gia sinh hoạt chuyên môn dưới nhiều hình thức: câu lạc bộ, hội thảo, diễn đàn, tập huấn...

- Trình bày rõ ràng, mạch lạc

C. Các năng lực chuyên môn

Tên năng lực: 3.1.  Đọc, phân tích bản vẽ lắp đặt

- Yêu cầu kiến thức:

- Mô tả được về kỹ thuật Điều hòa không khí

- Áp dụng được vẽ kỹ thuật, sử dụng phần mềm Autocad

- Tuân thủ an toàn lao động

- Yêu cầu kỹ năng:

- Tra cứu được các tài liệu thiết bị

- Phân tích được bản vẽ từng phần

- Trao đổi, phối hợp với đồng nghiệp trong tổ, nhóm

- Mức độ tự chủ và trách nhiệm:

- Tập trung, tỉ mỉ, cẩn thận, an toàn

- Hợp tác và hỗ trợ đồng nghiệp

- Tự tin học hỏi, phát triển bản thân

Tên năng lực: 3.2 .  Lắp đặt hệ thống phân phối gió lạnh, gió hồi, gió tươi

- Yêu cầu kiến thức:

- Phân tích bản vẽ.

- Liệt kê được các công cụ chuẩn bị cho việc lắp đặt máy.

- Liệt kê được các công cụ cho việc lắp đặt hệ thống điện cung cấp.

- Thiết lập được quy trình kỹ thuật kết nối đường ống.

- Giải thích được đặc tính và giải thích các thông số của máy.

- Hoàn tất công việc lắp đặt.

- Yêu cầu kỹ năng:

- Tuân thủ được quy trình lắp đặt phân phối gió, thông gió và hệ thống điện cung cấp.

- Thực hiện được quy trình đúng lắp đặt, đúng kỹ thuật, đảm bảo an toàn.

- Tiếp thu đúng cách sử dụng các thiết bị, dụng cụ đo kiểm thành thạo.

- Hoàn thành tốt công việc lập báo cáo, bàn giao.

- Thao tác thành thạo công việc kết nối đường ống trên cao.

- Tuân thủ các điều kiện bảo đảm an toàn lao động

- Mức độ tự chủ và trách nhiệm:

- Tập trung, cẩn thận, an toàn.

- Nỗ lực trong công việc.

- Trang bị bảo hộ lao động

Tên năng lực: 3.3.  Lắp đặt hệ thống ống dẫn môi chất hệ thống điều hòa không khí

- Yêu cầu kiến thức:

- Phân tích bản vẽ.

- Liệt kê được các công cụ chuẩn bị cho việc lắp đặt máy.

- Thiết lập được quy trình kỹ thuật kết nối đường ống.

- Giải thích được đặc tính và giải thích các thông số của máy.

- Hoàn tất công việc lắp đặt.

- Yêu cầu kỹ năng:

- Tuân thủ được quy trình lắp đặt phân phối gió, thông gió và hệ thống điện cung cấp.

- Thực hiện được quy trình đúng lắp đặt, đúng kỹ thuật, đảm bảo an toàn.

- Tiếp thu đúng cách sử dụng các thiết bị, dụng cụ đo kiểm thành thạo.

- Hoàn thành tốt công việc lập báo cáo, bàn giao.

- Thao tác thành thạo công việc kết nối đường ống trên cao.

- Tuân thủ các điều kiện bảo đảm an toàn lao động

- Mức độ tự chủ và trách nhiệm:

- Hợp tác và hỗ trợ đồng nghiệp trong tổ, nhóm.

- Tác phong công nghiệp, tập trung, cẩn thận, an toàn trong công việc.

- Trang bị bảo hộ lao động.

- Nỗ lực trong công việc.

Tên năng lực: 3.4.  Lắp đặt thiết bị bay hơi AHU, FCU,PAU

- Yêu cầu kiến thức:

- Mô tả quy cách định vị, cách gá lắp thiết bị.

- Giải thích nguyên lý cấu tạo, vận hành của AHU, FCU, PAU

- Xác định các tiêu chuẩn thực hiện kết nối đường ống.

- Giải thích  các biện pháp bảo đảm An toàn lao động.

- Phân tích bản vẽ.

- Liệt kê được các công cụ chuẩn bị cho việc lắp đặt thiết bị bay hơi

- Liệt kê được các công cụ cho việc lắp đặt hệ thống điện cung cấp.

- Thiết lập được quy trình kỹ thuật kết nối đường ống.

- Hoàn tất công việc lắp đặt.

- Yêu cầu kỹ năng:

- Tuân thủ  bản vẽ lắp đặt.

- Thao tác thành thạo công việc lắp đặt trên cao.

- Sử dụng thành thạo dụng cụ thiết bị chuyên ngành trong lắp đặt.

- Phối hợp được cùng các thành viên trong nhóm thực hiện công việc.

- Sử dụng thành thạo dụng cụ thiết bị chuyên ngành trong thi công.

- Tuân thủ được quy trình lắp đặt thiết bị bay hơi và hệ thống điện cung cấp.

- Thực hiện được quy trình đúng lắp đặt, đúng kỹ thuật, đảm bảo an toàn.

- Hoàn thành tốt công việc bàn giao.

- Mức độ tự chủ và trách nhiệm:

- Làm việc tập trung, cẩn thận, an toàn.

- Hợp tác cùng các thành viên trong tổ, nhóm.

- Trang bị bảo hộ lao động.

Tên năng lực: 3.5 .  Lắp đặt cụm máy nén và thiết bị ngưng tụ

- Yêu cầu kiến thức:

- Giải thích được các nguyên lý kỹ thuật Điều hòa không khí

- Áp dụng được vẽ kỹ thuật, sử dụng phần mềm Autocad

- Liệt kê các kỹ thuật lắp đặt cụm máy nén và thiết bị ngưng tụ, bọc cách nhiệt, cách ẩm đường ống

- Xác định các tiêu chuẩn thực hiện kết nối cụm máy nén

- Phân tích bản vẽ.

- Liệt kê được các công cụ chuẩn bị cho việc lắp đặt thiết bị bay hơi

- Liệt kê được các công cụ cho việc lắp đặt hệ thống điện cung cấp.

- Thiết lập được quy trình kỹ thuật kết nối đường ống.

- Hoàn tất công việc lắp đặt.

- Yêu cầu kỹ năng:

- Thao tác thành thạo công việc lắp đặt trên cao.

- Sử dụng thành thạo dụng cụ thiết bị chuyên ngành trong thi công.

- Tuân thủ  bản vẽ lắp đặt.

- Thao tác thành thạo công việc lắp đặt trên cao.

- Sử dụng thành thạo dụng cụ thiết bị chuyên ngành trong lắp đặt.

- Phối hợp được cùng các thành viên trong nhóm thực hiện công việc.

- Tuân thủ được quy trình lắp đặt thiết bị và hệ thống điện cung cấp.

- Thực hiện được quy trình đúng lắp đặt, đúng kỹ thuật, đảm bảo an toàn.

- Mức độ tự chủ và trách nhiệm:

- Tập trung, cẩn thận, an toàn

- Hợp tác trong tổ nhóm

- Trang bị bảo hộ lao động

Tên năng lực: 3.6 .  Lắp đặt hệ thống đường ống cấp nước lạnh, nước giải nhiệt, nước xả.

- Yêu cầu kiến thức:

- Sử dụng thành thạo phần mềm  vẽ kỹ thuật, Autocad.

- Phân tích bản vẽ.

- Liệt kê được các công cụ chuẩn bị cho việc lắp đặt hệ thống đường ống

- Liệt kê được các công cụ cho việc lắp đặt hệ thống điện cung cấp.

- Thiết lập được quy trình kỹ thuật kết nối đường ống.

- Xác định các tiêu chuẩn kỹ thuật trong lắp đặt hệ đường ống nước.

- Hoàn tất công việc lắp đặt.

- Yêu cầu kỹ năng:

- Đọc được bản vẽ  lắp đặt

- Thao tác thành thạo công việc lắp đặt trên cao.

- Sử dụng thành thạo dụng cụ thiết bị chuyên ngành trong thi công.

- Phối hợp cùng các thành viên trong nhóm.

- Mức độ tự chủ và trách nhiệm:

- Tập trung, cẩn thận, chính xác, an toàn

- Hợp tác trong tổ nhóm

- Trang bị bảo hộ lao động

Tên năng lực: 3.7 .  Lắp đặt hệ thống điện, điều khiển hệ thống

- Yêu cầu kiến thức:

- Kỹ thuật Điện, điều khiển hệ thống điều hòa không khí.

- Vẽ kỹ thuật, sử dụng phần mềm Autocad

- Kỹ thuật lắp đặt, đi dây điện.

- Kỹ thuật điều khiển tự động

- Đọc tài liệu về thiết bị

- An toàn lao động điện

- Yêu cầu kỹ năng:

- Đọc được bản vẽ  lắp đặt

- Đọc được tài liệu kỹ thuật của thiết bị

- Thao tác thành thạo công việc lắp đặt trên cao.

- Sử dụng thành thạo dụng cụ thiết bị chuyên ngành trong thi công.

- Phối hợp cùng các thành viên trong nhóm.

- Mức độ tự chủ và trách nhiệm:

- Tập trung, cẩn thận, chính xác, an toàn

- Hợp tác trong tổ nhóm

- Trang bị bảo hộ lao động

Tên năng lực: 3.8 .  Bọc cách nhiệt, cách ẩm cho đường ống môi chất lạnh, ống nước, ống gió.

- Yêu cầu kiến thức:

- Kỹ thuật điều hòa không khí.

- Vẽ kỹ thuật, sử dụng phần mềm Autocad.

- Tiêu chuẩn về kỹ thuật bọc cách nhiệt, cách ẩm đường ống.

- Mô tả các biện pháp bảo đảm An toàn lao động.

- Yêu cầu kỹ năng:

- Đọc được bản vẽ  lắp đặt

- Đọc được tài liệu kỹ thuật của thiết bị

- Đọc được bản vẽ lắp đặt.

- Thao tác thành thạo công việc lắp đặt trên cao.

- Sử dụng thành thạo dụng cụ thiết bị chuyên ngành trong lắp đặt.

- Phối hợp được cùng các thành viên trong nhóm thực hiện công việc.

- Mức độ tự chủ và trách nhiệm:

- Tác phong công nghiệp, tập trung, cẩn thận, an toàn.

- Hợp tác cùng các thành viên trong tổ, nhóm.

- Trang bị bảo hộ lao động.

Tên năng lực: 3.9 .  Thử kín, hút chân không, nạp môi chất lạnh cho hệ thống điều hòa không khí.

- Yêu cầu kiến thức:

- Quy trình và phương pháp vận hành hệ thống.

- Đo lường điện, tự động hóa và điều khiển điện hệ thống.

- Máy và thiết bị lạnh.

- Mô tả các biện pháp bảo đảm an toàn điện, an toàn cơ khí.

- Yêu cầu kỹ năng:

- Sử dụng thành thạo các dụng cụ, thiết bị đồng hồ nạp ga, tuốc nơ vít, kìm, đồng hồ vạn năng…

- Thực hiện đúng trình tự, thao tác tháo lắp các thiết bị điện.

- Giải quyết được các chỗ xì, nghẹt.

- Mức độ tự chủ và trách nhiệm:

- Quan sát tập trung, cẩn thận, an toàn.

- Dò tìm chính xác.

Tên năng lực: 3.10 .  Lập quy trình vận hành, nhật ký vận hành

- Yêu cầu kiến thức:

- Kỹ thuật máy và thiết bị hệ thống nhiệt.

- Lập văn bản, hồ sơ máy và thiết bị.

- An toàn lao động.

- Yêu cầu kỹ năng:

- Đọc được bản vẽ lắp đặt, tà liệu thuyết minh của thiết bị

- Lập được quy trình vận hành cho thiết bị.

- Ghi nhận được những sự cố hàng ngày.

* Mức độ tự chủ và trách nhiệm:

- Chủ động trong công việc.

- Hợp tác và hỗ trợ đồng nghiệp.

- Có tác phong công nghiệp, cẩn thận, tỷ mỉ, an toàn trong công việc.

Tên năng lực: 3.11 Vận hành, cân chỉnh hệ thống điều hòa không khí

- Yêu cầu kiến thức:

- Kỹ thuật máy và thiết bị hệ thống nhiệt.

- Lập văn bản, hồ sơ máy và thiết bị.

- Kỹ thuật điều hòa không khí.

- Kỹ thuật bọc cách nhiệt, cách ẩm đường ống.

- Kỹ thuật điện, điều khiển hệ thống điều hòa không khí.

- Tiêu chuẩn kỹ thuật lắp đặt, đi dây điện.

- Đọc tài liệu về thiết bị.

- Trình bày, giải thích về An toàn lao động trong vận hành hệ thống.

- Yêu cầu kỹ năng:

- Đọc được bản vẽ lắp đặt, tà liệu thuyết minh của thiết bị

- Lập được quy trình vận hành cho thiết bị.

- Đọc được bản vẽ lắp đặt.

- Đọc được tài liệu kỹ thuật của thiết bị.

- Sử dụng thành thạo dụng cụ thiết bị đo kiểm chuyên ngành.

- Thực hiện đúng quy trình vận hành của hệ thống.

- Lập báo cáo hiện trạng.

* Mức độ tự chủ và trách nhiệm:

- Tập trung, chính xác, an toàn.

- Làm việc khoa học theo quy trình

- Trang bị bảo hộ lao động đầy đủ.

Tên năng lực: 3.12 Tư vấn, tham gia thiết kế, dự toán khối lượng

- Yêu cầu kiến thức:

- Đọc bản vẽ, phân tích khối lượng.

- Sử dụng phần mềm Autocad và phần mềm liên quan để dự toán khối lượng.

- Giải thích các chu trình nhiệt, mạch điện và tự động hóa, kết cấu cơ khí.

- Lập kế hoạch.

- Tính toán thiết kế sơ bộ hệ thống nhiệt.

- Yêu cầu kỹ năng:

- Đọc hiểu được bản vẽ thiết kế và lắp đặt, hồ sơ máy và thiết bị, tiến độ Lắp đặt, thời gian vận hành.

- Lập được dự toán khối lượng.

- Thiết kế cơ bản được hệ thống chuyên ngành nhiệt.

- Tư vấn được cho khách hàng về các hệ thống nhiệt.

- Sử dụng được phần mềm thiết kế chuyên ngành.

- Mức độ tự chủ và trách nhiệm:

- Chủ động, nhiệt tình trong công việc.

- Hợp tác, lắng nghe, trình bày, thuyết phục khách hàng.

- Tác phong công nghiệp, cẩn thận, an toàn trong công việc.

## 7. BẢO TRÌ, SỬA CHỮA HỆ THỐNG ĐIỀU HÒA KHÔNG KHÍ

## 7.1. Mô tả vị trí việc làm:

### 7.1.1. Kiến thức

- Nhận diện chính xác các thiết bị của hệ thống điều hòa không khí

- Xác định rõ quá trình kiểm tra hư hỏng các thiết bị của hệ thống điều hòa không khí

- Xác định rõ nguyên tắc vận hành các thiết bị an toàn cho con người và thiết bị.

- Xác định các phương án sửa chữa.

- Nhận diện các trang bị dụng cụ đồ nghề và linh kiện thay thế.

- Xác định các thông số kỹ thuật của các thiết bị thay thế.

- Mô tả các công cụ và kỹ thuật huấn luyện liên quan, cách thức áp dụng các công cụ và kỹ thuật đó.

- Phân tích, xác định được các lỗi cơ bản của hệ thống.

- Phân tích, đề xuất được phương án lắp đặt, sửa chữa, thay thế cho hệ thống

### 7.1.2. Kỹ năng

- Phân công công việc

- Giải quyết các sự cố hư hỏng thường gặp của các thiết bị của hệ thống điều hòa không khí

- Đề ra các phương án sửa chữa.

- Thay thế được các linh kiện.

- Lập kế hoạch bảo trì, sửa chữa của từng hệ thống và thiết bị

- Quyết định các giải pháp khắc phục và xử lý nhanh sự cố.

### 7.1.3. Mức độ tự chủ và trách nhiệm

- Chịu trách nhiệm với kết quả công việc của bản thân và nhóm trước lãnh đạo cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp.

- Thực hiện được việc lắp đặt, kiểm tra, sửa chữa, thay thế cho hệ thống đáp ứng được kỹ thuật, thẩm mỹ, an toàn

- Có khả năng giải quyết công việc, vấn đề phức tạp trong điều kiện làm việc thay đổi.

- Đánh giá chất lượng sản phẩm sau khi hoàn thành kết quả thực hiện của các thành viên trong nhóm.

- Có đạo đức nghề nghiệp, tác phong công nghiệp và ý thức tổ chức kỷ luật.

- Năng động, sáng tạo trong quá trình làm việc, có tinh thần làm việc tập thể.

7.2. Khối lượng kiến thức tối thiểu:

- Tốt nghiệp trung học cơ sở :    255 giờ (tương đương 10  tín chỉ)

- Tốt nghiệp trung học phổ thông:   204 giờ (tương đương 8  tín chỉ)

### 7.3. Các năng lực của vị trí việc làm

| STT | TÊN NĂNG LỰC | BẬC ( theo tiêu chuẩn kỹ năng nghề quốc gia) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Bậc | Bậc | Bậc | Bậc | Bậc |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. CÁC NĂNG LỰC CƠ BẢN |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Sử dụng thành thạo các thao tác cơ bản trên máy tính |  | x |  |  |  |
| 1.2 | Hoàn thành các nhiệm vụ hành chính hàng ngày |  | x |  |  |  |
| 1.3 | Làm việc hiệu quả trong nhóm |  | x |  |  |  |
| 1.4 | Sử dụng tiếng Anh giao tiếp ở cấp độ cơ bản |  | x |  |  |  |
| 1.5 | Đọc, hiểu các tài liệu tiếng Anh chuyên ngành thông thường |  | x |  |  |  |
| 1.6 | Ứng phó với trường hợp khẩn cấp |  | x |  |  |  |
| 1.7 | Duy trì kiến thức ngành nghề |  | x |  |  |  |
| 1.8 | Thực hiện sơ cứu cơ bản | x |  |  |  |  |
| 2. CÁC NĂNG LỰC CHUNG |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Hàn gió đá |  |  | x |  |  |
| 2.2 | Hàn điện |  | x |  |  |  |
| 2.3 | Gia công ống |  |  | x |  |  |
| 2.4 | Sử dụng dụng cụ cầm tay, đồ nghề chuyên dụng ngành |  |  | x |  |  |
| 2.5 | Thử áp lực, hút chân không |  | x |  |  |  |
| 2.6 | Cân chỉnh tiết lưu |  | x |  |  |  |
| 2.7 | Đọc bản vẽ |  | x |  |  |  |
| 2.8 | Đấu dây động cơ, đấu mạch điện động lực, đấu mạch điện điều khiển hệ thống nhiệt |  | x |  |  |  |
| 2.9 | Nguyên lý, cấu tạo của Bơm, Quạt, Máy nén |  | x |  |  |  |
| 2.10 | Nguyên lý cấu tạo của máy và thiết bị nhiệt |  | x |  |  |  |
| 3. CÁC NĂNG LỰC CHUYÊN MÔN |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Bảo trì hệ hệ thống điều hòa không khí giải nhiệt bằng nước |  | x |  |  |  |
| 3.2 | Bảo trì hệ hệ thống điều hòa không khí giải nhiệt bằng gió |  | x |  |  |  |
| 3.3 | Kiểm tra, xác định hiện trạng, sửa chữa thay thế thiết bị thành phần của hệ thống ĐHKK |  | x |  |  |  |
| 3.4 | Kiểm tra, xác định hiện trạng, sửa chữa, thay thế thiết bị điện và điều khiển của hệ thống ĐHKK |  | x |  |  |  |
| 3.5 | Xử lý xì, hút chân không, nạp môi chất lạnh |  | x |  |  |  |
| 3.6 | Lập kế hoạch bảo trì, sửa chữa. |  | x |  |  |  |

#### 7.4. Yêu cầu về kiến thức, kỹ năng, mức độ tự chủ và trách nhiệm cho từng năng lực.

a. Các năng lực cơ bản

##### Tên năng lực: 1.1. Sử dụng thành thạo các thao tác cơ bản trên máy tính

- Yêu cầu kiến thức:

- Xác định, liệt kê các thành phần cơ bản về hệ thống máy tính

- Xác định các thành phần cơ bản về an toàn máy tính

- Chỉ rõ đặc điểm, chức năng của các thiết bị cần thiết cho sự hoạt động của máy tính

- Yêu cầu kỹ năng:

- Đọc, hiểu tốt các thông tin thiết bị máy tính

- Lắp, ráp được một bộ máy tính hoàn chỉnh

- Cài đặt được hệ điều hành và các phần mềm ứng dụng cơ bản

- Sử dụng thành thạo các thao tác trên máy tính

- Mức độ tự chủ và trách nhiệm:

- Cẩn thận, chính xác, nghiêm túc, có khả năng tiên liệu tình huống

##### Tên năng lực:1.2. Hoàn thành các nhiệm vụ hành chính hàng ngày

- Yêu cầu kiến thức:

- Mô tả các kiến thức về giao tiếp xã hội

- Phân biệt vị trí và nhiệm vụ thực hiện các nhiệm vụ hành chính hằng ngày

- Yêu cầu kỹ năng:

- Giao tiếp có hiệu quả

- Xác định, thực hiện nhiệm vụ hành chính theo yêu cầu kết quả công việc

- Mức độ tự chủ và trách nhiệm:

- Cẩn thận, chính xác, nghiêm túc

- Tuân thủ nội quy, quy định của đơn vị

##### Tên năng lực: 1.3. Làm việc hiệu quả trong nhóm

- Yêu cầu kiến thức:

- Mô tả những cách khác nhau để giao tiếp hiệu quả với các thành viên của nhóm

- Tóm tắt cách thức khuyến khích các thành viên trong nhóm đặt câu hỏi và/hoặc tìm cách làm rõ hơn và đưa ra những gợi ý liên quan đến công việc mà họ được phân công

- Giải thích cách thức lựa chọn và áp dụng nhiều phương pháp khác nhau để thúc đẩy, hỗ trợ và khuyến khích các thành viên trong nhóm hoàn thành công việc được phân công, cải thiện kết quả thực hiện công việc của họ và ghi nhận những thành quả họ đạt được

- Yêu cầu kỹ năng:

- Sử dụng ngôn ngữ giao tiếp bằng ngôn ngữ hoặc phi ngôn ngữ để làm việc với các thành viên trong nhóm nhằm làm rõ những vấn đề liên quan tới công việc được giao.

- Mức độ tự chủ và trách nhiệm:

- Tích cực lắng nghe, đặt câu hỏi, làm rõ một số điểm và nhắc lại hoặc diễn giải lại các nội dung trao đổi để đảm bảo các bên hiểu rõ về nhau

- Thể hiện sự đồng cảm với nhu cầu, cảm xúc và động cơ của người khác và thực sự quan tâm đến suy nghĩ của họ

- Thể hiện sự tôn trọng, sẵn sàng giúp đỡ cũng như tinh thần hợp tác và truyền cảm hứng cho người khác làm điều tương tự

##### Tên năng lực:1.4. Sử dụng tiếng Anh giao tiếp ở cấp độ cơ bản

- Yêu cầu kiến thức:

- Diễn tả bằng Tiếng Anh trong giao tiếp

- Yêu cầu kỹ năng:

- Giao tiếp bằng Tiếng Anh ở mức độ cơ bản

- Mức độ tự chủ và trách nhiệm:

- Cẩn thận, chính xác, nghiêm túc, có khả năng tiên liệu tình huống

##### Tên năng lực:1.5. Đọc, hiểu các tài liệu tiếng Anh chuyên ngành thông thường

- Yêu cầu kiến thức:

- Dịch các thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành

- Trình bày, phân loại được các thuật ngữ chuyên ngành cơ bản

- Yêu cầu kỹ năng:

- Sử dụng Tiếng Anh chuyên ngành để đọc, hiểu các tài liệu tiếng Anh chuyên ngành thông thường

- Mức độ tự chủ và trách nhiệm:

- Cẩn thận, chính xác, nghiêm túc

##### Tên năng lực:1.6. Ứng phó với những trường hợp khẩn cấp

- Yêu cầu kiến thức:

- 	Mô tả các bước thực hiện khi có trường hợp khẩn cấp.

- 	Giải thích các loại hỏa hoạn khác nhau và loại bình cứu hỏa có thể sử dụng trong từng trường hợp

- 	Liệt kê các bước cần thực hiện khi phát hiện hỏa hoạn và mối nguy hỏa hoạn tại khu vực thi công

- 	Liệt kê các bước cần thực hiện khi nghe thấy báo động hỏa hoạn

- Yêu cầu kỹ năng:

- Hỗ trợ thực hiện các quy trình xử lý trường hợp khẩn cấp tại địa phương

- Ứng phó với hỏa hoạn

- Ứng phó với các mối đe dọa về an ninh

- Ứng phó với các trường hợp y tế khẩn cấp

- Mức độ tự chủ và trách nhiệm:

- Tích cực, nghiêm túc, khẩn trương trong ứng phó với các trường hợp khẩn cấp.

##### Tên năng lực:1.7. Duy trì kiến thức ngành nghề

- Yêu cầu kiến thức:

- Xác định nguồn thông tin đáng tin cậy trên mạng thông tin toàn cầu (internet) và bất kỳ nguồn nào khác để cập nhật kiến thức ngành nghề

- Minh họa, phác thảo các hệ thống nhiệt

- Lập kế hoạch, tổ chức thực hiện

- Yêu cầu kỹ năng:

- Xây dựng kế hoạch cho bản thân trong vấn đề nâng cao năng lực chuyên môn nghề

- Xác định phương pháp duy trì kiến thức ngành nghề có hiệu quả

- Mức độ tự chủ và trách nhiệm:

- Cẩn thận, chính xác, nghiêm túc, tích cực, chủ động trong việc học tập duy trì kiến thức ngành nghề

##### -	Có thái độ cầu thị, cầu tiến trong chuyên môn nghề

##### Tên năng lực:1.8. Thực hiện sơ cứu cơ bản

- Yêu cầu kiến thức:

- Mô tả các tình huống sơ cứu có thể xảy ra tại nơi làm việc và các thao tác sơ cứu, chữa trị và giải pháp phù hợp.

- Giải thích mục tiêu của sơ cứu, các quy trình sơ cứu

- Yêu cầu kỹ năng:

- Phán đoán, tiên liệu được tình huống, mức độ nặng nhẹ của người bị nạn ở mức độ cơ bản

- Sơ cứu được người bị nạn trong giới hạn cho phép

- Thực hiện sơ cứu cứu người tại chỗ trong lúc chờ hỗ trợ về y tế

- Áp dụng sơ cứu cơ bản

- Thông báo chi tiết về sự việc

- Mức độ tự chủ và trách nhiệm:

- Cẩn thận, chính xác, nghiêm túc và tuân thủ đúng quy trình sơ cứu

- 	Tích cực, khẩn trương trong thực hiện sơ cứu, có khả năng tiên liệu tình huống

b.  Các năng lực chung

Tên năng lực: 2.1  Hàn gió đá

- Yêu cầu kiến thức:

- Cấu tạo, nguyên lý hoạt động bộ hàn gió đá.

- Mô tả cách mồi lửa, điều chỉnh nhiệt độ ngọn lửa.

- Mô tả các phương pháp hàn gió đá.

- Yêu cầu kỹ năng:

- Kết nối được các bộ phận của bộ hàn gió đá.

- Điều chỉnh được ngọn lửa mong muốn.

- Thực hiện được các mối hàn đúng kỹ thuật.

- Mức độ tự chủ và trách nhiệm:

- Thực hiện thành thạo việc kết nối, mồi lửa, hàn đúng kỹ thuật, an toàn.

Tên năng lực: 2.2  Hàn điện

- Yêu cầu kiến thức:

- Diễn tả nguyên lý cấu tạo, hoạt động của bộ hàn điện.

- Mô tả cách điều chỉnh nhiệt độ hàn.

- Mô tả cách thực hiện mối hàn đúng kỹ thuật.

- Yêu cầu kỹ năng:

- Kết nối được các bộ phận của bộ hàn điện.

- Điều chỉnh được nhiệt độ hàn mong muốn.

- Thực hiện được các mối hàn đúng kỹ thuật.

- Mức độ tự chủ và trách nhiệm:

- Thực hiện thành thạo việc kết nối, điều chỉnh nhiệt độ hàn, hàn đúng kỹ thuật, an toàn

- Hoàn thành công việc và đạt kết quả công việc của bản thân và nhóm.

Tên năng lực: 2.3 Gia công ống

- Yêu cầu kiến thức:

- Mô tả cách sử dụng bộ gia công ống.

- Liệt kê các yêu cầu kỹ thuật của cắt, nong, loe, uốn ống.

- Yêu cầu kỹ năng:

- Thao tác sử dụng thành thạo các dụng cụ của bộ gia công ống

- Thực hiện được việc cắt, nong, loe, uốn ống, đúng tiêu chuẩn kỹ thuật, kích thước.

- Mức độ tự chủ và trách nhiệm:

- Gia công ống đúng kỹ thuật, an toàn, phù hợp với đối tượng cần sử dụng.

- Thực hiện theo quy trình gia công cẩn thận, chính xác.

Tên năng lực: 2.4  Sử dụng dụng cụ cầm tay, đồ nghề chuyên dụng

- Yêu cầu kiến thức:

- Mô tả nguyên lý hoạt động, cấu tạo của các dụng cụ cầm tay và đồ nghề chuyên dụng: máy khoan, máy cắt, VOM, Ampe kềm, cưa, búa, đục....

- Mô tả quy trình sử dụng dụng cụ cầm tay, đồ nghề chuyên dụng hiệu quả, an toàn.

- Yêu cầu kỹ năng:

- Sử dụng thành thạo, đúng quy trình các dụng cụ cầm tay và đồ nghề chuyên dụng

- Sử dụng đúng quy trình các dụng cụ cầm tay, đồ nghề chuyên dụng hiệu quả, an toàn.

- Mức độ tự chủ và trách nhiệm:

- Sử dụng thành thạo các dụng cụ cầm tay, đồ nghề chuyên dụng đảm bảo được an toàn không ảnh hưởng đến người xung quanh và môi trường làm việc.

Tên năng lực: 2.5  Thử áp lực, hút chân không

- Yêu cầu kiến thức:

- Diễn tả áp suất làm việc, áp suất chịu đựng, áp suất thử.

- Mô tả đặc điểm, ứng dụng của các chất thử.

- Phân loại các thiết bị cần phải chỉ định thử.

- Trình bày và giải thích quy trình thử áp lực, hút chân không.

- Trình bày cách sử dụng bộ đồng hồ nạp môi chất.

- Phân biệt các đặc tính lý hóa và phạm vi ứng dụng các loại môi chất.

- Yêu cầu kỹ năng:

- Chọn được áp suất thử phù hợp.

- Chọn được chất thử phù hợp.

- Chọn được áp kế phù hợp.

- Kết nối được hệ thống thử áp lực, hút chân không.

- Xác định được tình trạng thiết bị cần thử áp lực.

- Hút chân không hệ thống đúng quy trình, đạt yêu cầu kỹ thuật.

- Mức độ tự chủ và trách nhiệm:

- Thử áp lực, hút chân thiết bị, hệ thống đúng kỹ thuật, an toàn.

Tên năng lực: 2.6 Cân chỉnh tiết lưu.

- Yêu cầu kiến thức:

- Mô tả cấu tạo, nguyên lý hoạt động của Thiết bị tiết lưu

- Phân loại các thiết bị tiết lưu.

- Phân biệt từng loại môi chất và áp suất làm việc tương ứng trong hệ thống

- Trình bày cách sử dụng các loại áp kế, đơn vị chỉ thị của áp kế.

- Thu thập tài liệu kỹ thuật của nhà sản xuất thiết bị tiết lưu

- Yêu cầu kỹ năng:

- Xác định được loại thiết bị tiết lưu tương ứng với loại môi chất trong hệ thống.

- Xác định được quy trình cân chỉnh thiết bị tiết lưu

- Thực hiện đúng quy trình cân chỉnh và đạt yêu cầu kỹ thuật.

- Mức độ tự chủ và trách nhiệm:

- Cân chỉnh tiếu lưu đúng tiêu chuẩn kỹ thuật, đảm bảo an toàn.

Tên năng lực: 2.7   Đọc bản vẽ

- Yêu cầu kiến thức:

- Thuộc lòng các loại đường nét thể hiện trên bản vẽ

- Định vị được vị trí, kích thước của thiết bị trên bản vẽ

- Phác họa được các hình chiếu, mặt cắt của vật thể

- Liên hệ giữa thực tế và những mô tả trên bản vẽ.

- Yêu cầu kỹ năng:

- Trình bày được các sơ đồ nguyên lý hệ thống nhiệt, sơ đồ đấu nối của thiết bị

- Nhận dạng được các sơ đồ lý thyết về điện, đường ống.

- Triển khai được vị trí, kích thước trên bản vẽ ra không gian thực tế

- Mức độ tự chủ và trách nhiệm:

- Đọc, hiểu bản vẽ kỹ thuật.

- Liên hệ giữa thực tế và những mô tả trên bản vẽ.

Tên năng lực: 2.8 Đấu dây động cơ, đấu mạch điện động lực, đấu mạch điện điều khiển hệ thống nhiệt

- Yêu cầu kiến thức:

- Mô tả nguyên lý hoạt động và cấu tạo của rờ le, rờ le nhiệt, contactor.

- Diễn tả được các cách đấu dây cho động cơ 1 pha, 3 pha

- Vẽ mạch và đấu dây mạch động lực cho động cơ.

-  Trình bày quy trình điều khiển cơ bản điều khiển tự động về nhiệt độ, áp suất trong hệ thống nhiệt.

- Yêu cầu kỹ năng:

- Thực hiện được cách đấu dây cho động cơ 1 pha, 3 pha

- Thực hiện được cách đấu dây mạch khởi động cho động cơ 1 pha, 3 pha

-   Thực hiện được cách đấu dây mạch điều khiển nhiệt độ, áp suất trong hệ thống nhiệt

- Kiểm tra, xác định được tình trạng các thiết bị điện điều khiển trong hệ thống.

- Mức độ tự chủ và trách nhiệm:

- Thao tác cẩn thận, chính xác nhằm hoàn thành công việc đạt yêu cầu kỹ thuật, thẩm mỹ và an toàn.

- Kiểm tra, thử nghiệm thiết bị điện điều khiển, đúng kỹ thuật, an toàn.

Tên năng lực: 2.9 Nguyên lý, cấu tạo của Bơm, Quạt, Máy nén

- Yêu cầu kiến thức:

- Trình bày khái niệm về vận chuyển chất lỏng, chất khí

- Phân loại các loại bơm, quạt, máy nén.

- Giải thích được các thông số cơ bản của bơm, quạt, máy nén.

- Mô tả nguyên lý hoạt động và cấu tạo của các loại bơm, quạt, máy nén

- Tính toán chọn bơm, quạt, máy nén.

- Yêu cầu kỹ năng:

- Tính toán, chọn lựa được bơm quạt máy nén phù hợp yêu cầu kỹ thuật của hệ thống.

- Mức độ tự chủ và trách nhiệm:

- Thực hiện tính chọn bơm, quạt, máy nén đúng yêu cầu kỹ thuật, tiết kiệm và bảo đảm an toàn khi vận hành.

Tên năng lực: 2.10  Nguyên lý cấu tạo của máy và thiết bị nhiệt

- Yêu cầu kiến thức:

- Diễn giải về các chu trình nhiệt động cơ bản

- Phát biểu khái niệm chung về máy và thiết bị nhiệt

- Trình bày nguyên lý hoạt động về máy và thiết bị nhiệt ứng dụng: kho bảo quản lạnh,  máy lạnh, thiết bị sấy, lò hơi

- Mô tả các phương thức truyền nhiệt cơ bản

- Tính toán sơ bộ công suất máy và các thông số liên quan

- Yêu cầu kỹ năng:

- Mô tả và giải thích được nguyên lý vận hành, cấu tạo của  máy, thiết bị nhiệt theo quan điểm nhiệt động học kỹ thuật.

- Phân tích được đặc điểm, phạm vi ứng dụng của từng loại máy, thiết bị nhiệt .

- Minh họa và giải thích được các loại máy, thiết bị nhiệt ứng dụng trong thực tế.

- Chọn lựa được máy , thiết bị nhiệt theo yêu cầu sử dụng.

- Mức độ tự chủ và trách nhiệm:

- Nỗ lực tìm kiếm nguồn tài liệu để bổ sung kiến thức

- Phối hợp với đồng nghiệp, cùng nhau học hỏi kinh nghiệm

- Tham gia sinh hoạt chuyên môn dưới nhiều hình thức: câu lạc bộ, hội thảo, diễn đàn, tập huấn...

- Trình bày rõ ràng, mạch lạc

C. Các năng lực chuyên môn

Tên năng lực: 3.1.  Bảo trì hệ hệ thống điều hòa không khí giải nhiệt bằng nước

- Yêu cầu kiến thức:

- Kỹ thuật Điều hòa không khí.

- Kỹ thuật bọc cách nhiệt, cách ẩm đường ống gió, ống ga, ống nước.

- Kỹ thuật điện, điều khiển

- An toàn lao động

- Yêu cầu kỹ năng:

- Đọc được bản vẽ  lắp đặt

- Đọc được tài liệu kỹ thuật của thiết bị

- Thao tác thành thạo công việc lắp đặt trên cao.

- Sử dụng thành thạo dụng cụ thiết bị chuyên ngành trong công việc bảo trì.

- Phối hợp cùng các thành viên trong nhóm.

- Mức độ tự chủ và trách nhiệm:

- Tập trung, cẩn thận, an toàn

- Hợp tác trong tổ nhóm

- Trang bị bảo hộ lao động

Tên năng lực: 3.2.  Bảo trì hệ hệ thống điều hòa không khí giải nhiệt bằng gió

- Yêu cầu kiến thức:

- Kỹ thuật Điều hòa không khí.

- Kỹ thuật bọc cách nhiệt, cách ẩm đường ống gió, ống ga, ống nước.

- Kỹ thuật điện, điều khiển

- An toàn lao động

- Yêu cầu kỹ năng:

- Đọc được bản vẽ  lắp đặt

- Đọc được tài liệu kỹ thuật của thiết bị

- Thao tác thành thạo công việc lắp đặt trên cao.

- Sử dụng thành thạo dụng cụ thiết bị chuyên ngành trong công việc bảo trì.

- Phối hợp cùng các thành viên trong nhóm.

- Mức độ tự chủ và trách nhiệm:

- Tập trung, cẩn thận, an toàn

- Hợp tác trong tổ nhóm

- Trang bị bảo hộ lao động

Tên năng lực: 3.3 .  Kiểm tra, xác định hiện trạng, sửa chữa thay thế thiết bị thành phần của hệ thống ĐHKK

- Yêu cầu kiến thức:

- Kỹ thuật Điều hòa không khí, máy và thiết bị lạnh.

- Kỹ thuật bọc cách nhiệt, cách ẩm đường ống gió, ống ga, ống nước.

- Kỹ thuật điện, điều khiển tự động.

- Quy trình vận hành

- An toàn lao động

- Yêu cầu kỹ năng:

- Đọc được bản vẽ  lắp đặt

- Đọc được tài liệu kỹ thuật của thiết bị

- Sử dụng thành thạo dụng cụ thiết bị đo kiểm chuyên ngành.

- Phân tích, chẩn đoán sự cố

- Phối hợp cùng các thành viên trong nhóm.

- Mức độ tự chủ và trách nhiệm:

- Chủ động, trung thực trong công việc

- Có tinh thần hợp tác và hỗ trợ đồng nghiệp

- Tác phong công nghiệp, tập trung, cẩn thận, an toàn trong công việc

- Trang bị bảo hộ lao động

Tên năng lực: 3.4 Kiểm tra, xác định hiện trạng, sửa chữa, thay thế thiết bị điện và điều khiển của hệ thống ĐHKK

- Yêu cầu kiến thức:

- Kỹ thuật Điều hòa không khí, máy và thiết bị lạnh.

- Kỹ thuật điện, điều khiển tự động.

- Quy trình vận hành hệ thống.

- An toàn lao động điện

- Yêu cầu kỹ năng:

- Đọc được bản vẽ  lắp đặt

- Đọc được tài liệu kỹ thuật của thiết bị

- Sử dụng thành thạo dụng cụ thiết bị đo kiểm chuyên ngành.

- Phân tích, chẩn đoán sự cố

- Mức độ tự chủ và trách nhiệm:

- Có tinh thần hợp tác và hỗ trợ đồng nghiệp

- Chủ động, trung thực trong công việc

- Tác phong công nghiệp, tập trung, cẩn thận, an toàn trong công việc

- Trang bị bảo hộ lao động

Tên năng lực: 3.5 .  Xử lý xì, hút chân không, nạp môi chất lạnh

- Yêu cầu kiến thức:

- Kỹ thuật lạnh, Điều hòa không khí.

- Quy trình và phương pháp vận hành hệ thống

- Đo lường điện, tự động hóa và điều khiến điện hệ thống.

- Máy và thiết bị lạnh

- An toàn điện, an toàn cơ khí.

- Yêu cầu kỹ năng:

- Sử dụng thành thạo các dụng cụ, thiết bị đồng hồ nạp ga, tuốc nơ vít, kìm, đồng hồ vạn năng…

- Thực hiện đúng trình tự, thao tác tháo lắp các thiết bị điện

- Giải quyết được các chỗ xì.

- Mức độ tự chủ và trách nhiệm:

- Chủ động trong công việc

- Có tác phong công nghiệp, làm việc khoa học theo quy trình

- Tập trung, cẩn thận, an toàn

Tên năng lực: 3.6 .  Lập kế hoạch bảo trì, sửa chữa.

- Yêu cầu kiến thức:

- Quản lý, lập kế hoạch.

- An toàn lao động;

- Am hiểu về máy và thiết bị nhiệt

- Yêu cầu kỹ năng:

- - 	Đọc hiểu được bản vẽ lắp đặt, Hồ sơ máy và thiết bị, tiến độ thi công, thời gian vận hành.

- Mô tả được nội quy, quy định thi công trên công trường

- Lập được dự án, kế hoạch lắp đặt, bảo trì, sửa chữa.

- Mức độ tự chủ và trách nhiệm:

- Chủ động trong công việc

- Hợp tác và giúp đỡ người khác

- Có tác phong công nghiệp, làm việc khoa học theo quy trình

# HƯỚNG DẪN

###### XÂY DỰNG QUY ĐỊNH KHỐI LƯỢNG KIẾN THỨC TỐI THIỂU YÊU CẦU VỀ NĂNG LỰC MÀ NGƯỜI HỌC ĐẠT ĐƯỢC SAU KHI  TỐT NGHIỆP TRÌNH ĐỘ TRUNG CẤP, TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG

###### I.  GIỚI THIỆU CHUNG

###### Căn cứ Quyết định Theo Quyết định số 675/QĐ-TCGDNN ngày 19 tháng 6 năm 2018 của Tổng cục trưởng Tổng cục Giáo dục nghề nghiệpvề việc  thành lập Ban chủ nhiệm xây dựng quy định khối lượng kiến thức tối thiểu, yêu cầu về năng lực mà người học đạt được sau khi tốt nghiệp trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng. Sau đây gọi tắt là Chuẩn đầu ra

###### Quá trình ban chủ nhiệm tiến hành xây dựng quy định Chuẩn đầu ra trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng nghề Công nghệ kỹ thuật nhiệt như sau:

- Nghiên cứu các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến việc xây dựng Chuẩn đầu ra trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng (Luật Giáo dục nghề nghiệp, Quyết định số 1982/QĐ-TTg ngày 18/10/2016, Thông tư số 12/2017/TT-BLĐTBXH ngày 20/4/2017, Thông tư số 56/2015 ngày 24/12/2015);

- Thu thập tài liệu, tiêu chuẩn của nghề đang được sử dụng ở trong và ngoài nước.

- Tiêu chuẩn kỹ năng nghề đã công bố của ngành, nghề Vận hành sửa chữa thiết bị lạnh.

- Chương trình khung, chương trình đào tạo đã ban hành của ngành, nghề Vận hành sửa chữa thiết bị lạnh, Lắp đặt thiết bị lạnh, Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí.

- Tham khảo sản phẩm nghiên cứu (02 Chuẩn đầu ra của 02 nghề) do Viện nghiên cứu khoa học dạy nghề thực hiện;

- Tham khảo các tài liệu nghiên cứu khác về phương pháp xây dựng chuẩn đầu ra như Sổ tay xây dựng chương trình DACUM tháng 10/2004.

- Việc phân tích nghề, phân tích công việc được thực hiện trên cơ sở Thông tư số 56/2015 ngày 24/12/2015 của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội hướng dẫn việc xây dựng, thẩm định và công bố tiêu chuẩn kỹ năng nghề quốc gia và sử dụng phương pháp DACUM.

- Thiết kế, xây dựng mẫu phiếu điều tra, khảo sát doanh nghiệp, cơ sở GDNN và người học để thu thập thông tin về các nội dung, những vấn đề có liên quan của nghề phục vụ cho quá trình xây dựng chuẩn đầu ra : Quy trình sản xuất, quy trình vận hành, sửa chữa thiết bị Nhiệt, các vị trí làm việc, lực lượng lao động của nghề...

- Lấy ý kiến chuyên gia về các nội dung chuyên môn của ngành, nghề

- Tổ chức hội thảo thực hiện việc phân tích nghề, phân tích công việc để xác định các vị trí làm việc, các năng lực cần có của nghề ( còn gọi là Hội thảo DACUM gồm có 9 thành viên Ban chủ nhiệm, 1chuyên gia phương pháp và 8 chuyên gia nội dung)

- Phân tích, tổng hợp các các ý kiến tham gia từ doanh nghiệp, cơ sở Giáo dục nghề nghiệp (GDNN), người học.

- Thảo luận và xây dựng bản phân tích nghề, phân tích công việc, lập bảng sắp xếp các công việc theo các bậc trình độ kỹ năng nghề của nghề Công nghệ kỹ thuật nhiệt.

- Gửi phiếu phân tích công việc nghề Công nghệ kỹ thuật nhiệt đến 20 chuyên gia (bao gồm giảng viên các trường, các kỹ sư, các nhà quản lý ở cơ sở sản xuất) để xin ý kiến.

- Tổng hợp ý kiến đóng góp của chuyên gia và chỉnh sửa phiếu phân tích công việc nghề Công nghệ kỹ thuật nhiệt.

- Hội thảo lấy ý kiến đóng góp cho dự thảo Chuẩn đầu ra nghề Công nghệ kỹ thuật nhiệt. Thành phần hội thảo gồm có 25 cán bộ giảng viên các trường, cán bộ quản lý, kỹ sư ở các cơ sở sản xuất.

- Tổng hợp ý kiến đóng góp của Hội thảo và chỉnh sửa dự thảo Chuẩn đầu ra nghề Công nghệ kỹ thuật nhiệt.

- Hoàn chỉnh Chuẩn đầu ra  nghề Công nghệ kỹ thuật nhiệt và nộp Tổng cục GDNN, Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội để chờ thấm định.

###### II. Hướng dẫn sử dụng Chuẩn đầu ra

###### 1. Mô tả Chuẩn đầu ra

- Chuẩn đầu ra gồm 11 vị trí việc làm, 89 công việc.

- Mỗi vị trí việc làm bao gồm nhiều công việc.

- Mỗi công việc được phân tích như là các năng lực chuyên môn cần thiết.

- Có 3 loại năng lực được xếp theo thứ tự 1, 2, 3 trong vị trí việc làm.

###### 1. Năng lực cơ bản: gồm những năng lực áp dụng để làm việc nói chung.

###### 2. Năng lực chung: gồm những năng lực bắt buộc phải có khi làm việc.

###### 3. Năng lực chuyên môn: gồm những năng lực cần thiết của nghề mà một cá nhân cần có để được thừa nhận là có năng lực tại một cấp độ cụ thể.

- Tất cả các vị trí việc làm đều yêu cầu có cùng năng lực cơ bản và năng lực chung.

- Trong mỗi năng lực đều có yêu cầu về kiến thức, kỹ năng, mức độ tự chủ và trách nhiệm. Đồng thời, được xếp bậc theo tiêu chuẩn kỹ năng nghề quốc gia.

- Thời gian khóa học và khối lương kiến thức tối thiểu: Quy định theo Thông tư số 12/2017/TT-BLĐTBXH của Bộ LĐ-TBXH ban hành, được phân phối trong chuẩn đầu ra như sau:

|  | ###### Thời gian khóa học ###### tối thiểu | ###### Khối lượng kiến thức tối thiểu | ###### Tỷ lệ giữa thời gian học lý thuyết và thực hành |
| --- | --- | --- | --- |
| ###### Cao đẳng | ###### 2 năm | ###### 60 tín chỉ | ###### Lý thuyết: 40% ###### Thực hành: 60% |
| ###### Trung cấp | ###### 1năm | ###### Tốt nghiệp Trung học phổ thông: 35 tín chỉ | ###### Lý thuyết: 30 % ###### Thực hành: 70% |
|  |  | ###### Tốt nghiệp Trung học cơ sở: 50 tín chỉ |  |

###### Trên cơ sở các quy định này, các trường có thể xây dựng cho mình những yêu cầu, tiêu chuẩn cao hơn để nâng cao chất lượng nguồn nhân lực lao động tùy thuộc theo từng ngành/nghề đào tạo và theo năng lực của nhà trường  và nhu cầu đáp ứng lao động nghề của từng đơn vị, địa phương.

- Khối lượng kiến thức tối thiểu cho từng vị trí việc làm trong chuẩn đầu ra được đề xuất riêng cho từng vị trí việc làm. Các trường có thể căn cứ vào năng lực đào tạo  của mình để chọn lựa các vị trí việc làm nào là trọng tâm để đào tạo; từ đó phân bổ môn học cho phù hợp, đáp ứng số tín chỉ  chung theo quy định

###### 2. Mục đích và tác dụng của chuẩn đầu ra

###### Mục đích:

- Công khai với XH, người học, doanh nghiệp và người sử dụng lao động

- Gắn kết giữa nhà trường với DN và thị trường lao động

- Làm căn cứ để các trường xây dựng, chỉnh sửa Chương trình đào tạo

###### Tác dụng:

###### Chuẩn đầu ra nghề Công nghệ kỹ thuật nhiệt được xây dựng và đưa vào sử dụng sẽ giúp các đối tượng sau:

- Đối với người lao động định hướng phấn đấu nâng cao trình độ về kiến thức và kỹ năng của bản thân thông qua việc học tập hoặc tích lũy kinh nghiệm trong quá trình làm việc để có cơ hội thăng tiến trong nghề nghiệp.

- Đối với người sử dụng lao động có cơ sở để tuyển chọn lao động, bố trí công việc và trả lương hợp lý cho người lao động.

- Các cơ sở giáo dục, cơ sở dạy nghề có căn cứ để xây dựng, chỉnh sửa chương trình đào tạo, dạy nghề phù hợp và tiếp cận chuấn kỹ năng nghề quốc gia.

- Các cơ quan có thẩm quyền có căn cứ để tổ chức thực hiện việc đánh giá, cấp chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia cho người lao động.

###### 3. Các yêu cầu chung

- Quy định khối lượng kiến thức tối thiểu, yêu cầu về năng lực mà người học đạt được sau khi tốt nghiệp trình độ (trung cấp/trình độ cao đẳng) của ngành/nghề Công nghệ Kỹ thuật nhiệt là để áp dụng trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp, các trường đại học có đào tạo trình độ cao đẳng trên cả nước.

- Quy định này là yêu cầu bắt buộc áp dụng thực hiện đối với tất cả các cơ sở hoạt động giáo dục nghề nghiệp có đào tạo trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng để đảm bảo người học khi tốt nghiệp ra trường đáp ứng chuẩn tối thiểu về khối lượng học tập cũng như yêu cầu về kiến thức, kỹ năng, mức độ tự chủ và trách nhiệm tương ứng với trình độ đào tạo.

- Các cơ sở giáo dục nghề nghiệp căn cứ Quy định này để xây dựng, chỉnh sửa và phát triển Chương trình đào tạo của trường mình, đáp ứng yêu cầu của doanh nghiệp, của thị trường lao động và xã hội.

- Để đảm bảo tính phù hợp của Quy định, sau từ 2-3 năm, Quy định này được xem xét chỉnh sửa, bổ sung, điều chỉnh cho phù hợp với tình hình thực tế sản xuất, kinh doanh, dịch vụ của doanh nghiệp và thị trường lao động.

# DANH SÁCH CHUYÊN GIA THAM GIA HỘI THẢO DACUM

| ###### A | ###### Chuyên gia phương pháp |  |
| --- | --- | --- |
| ###### 1 | ###### Lê Anh Đức | ###### Trường Cao đẳng Công nghệ cao Đồng nai. |
| ###### B | ###### Chuyên gia nội dung |  |
| ###### 2 | ###### Hồ Văn Sĩ | ###### Phòng Tuyển sinh- Đào tạo trường Cao Đẳng Lý Tự Trọng TP. Hồ Chí Minh |
| ###### 3 | ###### Nguyễn Văn Tấn | ###### Phòng Tuyển sinh- Đào tạo trường Cao Đẳng Lý Tự Trọng TP. Hồ Chí Minh |
| ###### 4 | ###### Đàm Thanh Chương | ###### Công ty TNHH TM-DV Cơ Điện Lạnh P&M (PME) |
| ###### 5 | ###### Nguyễn Huy Hoàng | ###### Công ty cơ điện lạnh Huy Hoàng |
| ###### 6 | ###### Nguyễn Đình thuần | ###### Công ty TNHH Công nghiệp lạnh HƯNG TRÍ |
| ###### 7 | ###### Nguyễn Phú Hữu | ###### Công ty Cổ phần cơ điện lạnh Đông Sapa |
| ###### 8 | ###### Đinh Công Minh |  |
| ###### 9 | ###### Phạm Văn Nhàn | ###### Công ty Cổ phần Đại Việt |
| ###### 10 | ###### Hà Minh Hậu | ###### Công ty TNHH Cơ Điện Lạnh |

# DANH SÁCH BAN CHỦ NHIỆM

| Số TT | Họ và tên | Chức vụ/ nơi công tác | Chức danh trong ban chủ nhiệm |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Phạm Hữu Lộc | Hiệu trưởng trường Cao Đẳng Lý Tự Trọng Tp. Hồ Chí Minh | Chủ nhiệm |
| 2 | Đinh Văn Đệ | Phó Hiệu trưởng trường Cao Đẳng Lý Tự Trọng Tp. Hồ Chí Minh | Phó chủ nhiệm |
| 3 | Đinh Đồng Hiệp | Phó Trưởng khoa, phụ trách Khoa Công nghệ Nhiệt Lạnh trường Cao Đẳng Lý Tự Trọng Tp. Hồ Chí Minh | Thư ký |
| 4 | Lê Quang Liêm | Trưởng phòng Quản trị dịch vụ- trường Cao Đẳng Lý Tự Trọng Tp. Hồ Chí Minh | Ủy viên |
| 5 | Nguyễn Thanh Hào | Trường Đại học Nông Lâm Tp.Hồ Chí Minh | Ủy viên |
| 6 | Nguyễn Tiến Cảnh | Giám đốc công ty ALPHA NGUYEN Tp.Hồ Chí Minh | Ủy viên |
| 7 | Nguyễn Văn Lộc | Trưởng bộ môn Kỹ thuật Máy lạnh và Điều hòa Không khí- trường Cao đẳng nghề Công nghệ cao Hà Nội | Ủy viên |
| 8 | Lê Quốc | Giảng viên- Trường Cao đẳng Công nghiệp Huế | Ủy viên |
| 9 | Trần Đình Khoa | Giảng viên- Trường Cao Đẳng Lý Tự Trọng Tp. Hồ Chí Minh | Ủy viên |

# DANH SÁCH HỘI ĐỒNG THẨM ĐỊNH

| Số TT | Họ và tên | Chức vụ/ nơi công tác | Chức danh trong Hội đồng thẩm định |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Đường Công Truyền | Trưởng khoa, Khoa Nhiệt lạnh - ĐH Công nghiệp TP. Hồ Chí Minh | Chủ tịch |
| 2 | Trần Đình Anh Tuấn | Phó trưởng khoa, Khoa Nhiệt lạnh - ĐH Công nghiệp TP. Hồ Chí Minh | Phó chủ tịch |
| 3 | Võ Long Hải | Trưởng bộ môn, Khoa Nhiệt Lạnh- ĐH Công nghiệpTP. Hồ Chí Minh | Thư ký |
| 4 | Lê Quang Huy | Phó trưởng khoa, Khoa Điện-Điện lạnh - CĐ Kỹ thuật Cao Thắng | Thành viên |
| 5 | Vũ Hồng Bắc | Trưởng khoa, Khoa Điện Lạnh -CĐ Công nghệ Cao Đồng Nai | Thành viên |
| 6 | Lưu Minh Luân | Tổng giám đốc Công ty Cổ phần dịch vụ thương mại Cơ điện lạnh P&M (PME) | Thành viên |
| 7 | Hà Đức Ngọc | Tổng cục GDNN | Thành viên |