Giaùo aùn soá: 
1
Soá tieát:
4
Toång soá tieát ñaõ giaûng:     0
Thöïc hieän ngaøy:

thaùng

naêm


CHÖÔNG I : TOÅNG QUAN 

- Teân baøi hoïc:  LÒCH SÖÛ & CAÙC PHÖÔNG PHAÙP LAØM LAÏNH
- Muïc ñích: Sau baøi naøy, SV coù khaû naêng:



+ Trình baøy ñöôïc vai troø cuûa kyõ thuaät laïnh.

+ Phaân bieät ñöôïc caùc phöông phaùp laøm laïnh.
- Yeâu caàu:

+ HS phaûi ñoïc theâm ôû nhaø ñeå naâng cao kieán thöùc.

I. OÅN ÑÒNH LÔÙP: Soá hoïc sinh vaéng:

Teân:

Noäi dung nhaéc nhôû:

+ SV phaûi ñi hoïc ñaày ñuû vaø ñuùng giôø. 

+ SV phaûi luoân chaáp haønh toát noäi quy cuûa Nhaø tröôøng.
II. KIEÅM TRA BAØI CUÕ: Thôøi gian
 0 phuùt
III. BAØI GIAÛNG MÔÙI:

- Ñoà duøng daïy hoïc: phaán, baûng

- Noäi dung, phöông phaùp:

	TT
	Noäi dung giaûng daïy
	Thôøi gian

(phuùt)
	Phöông phaùp thöïc hieän

	1
	2
	3
	4

	I. 
II. 

	Lòch söû phaùt trieån & yù nghóa kinh teá  

1. Lòch söû phaùt trieån

2. YÙ nghóa kinh teá  

2.1 Baûo quaûn thöïc phaåm

2.2 Coâng nghieäp hoùa chaát 

2.3 Coâng nghieäp röôïu bia 
2.4 Saûn xuaát nöôc ñaù

2.5 Saáùy thaêng hoa

2.6 Ñieàu hoøa khoâng khí
Caùc phöông phaùp laøm laïnh

1. Khaùi nieäm

2. Caùc phöông phaùp laøm laïnh

2.1 Laøm laïnh baèng bay hôi moâi chaát

2.2 Laøm laïnh baèng giaõn nôû

2.3 Laøm laïnh baèng tieát löu (hieäu öùng Joule-Thomson)

2.4 Laøm laïnh baèng hieäu öùng xoaùy

2.5 Laøm laïnh baèng hieäu öùng ñieän – nhieät (hieäu öùng Peltier)

2.6 Laøm laïnh baèng phöông phaùp khöû töø ñoaïn nhieät
	30’

10’

10’

10’

10’

10’

10’

15’

10’

10’

10’

10’

10’

10’
	GV thuyeát trình

SV laéng nghe coù suy nghó vaø ñaët caâu hoûi xaây döïng baøi.
GV ñaët caâu hoûi cho caû lôùp suy nghó, roài môøi 2SV traû lôøi. Sau ñoù, GV ñöa ra keát luaän. SV chaêm chuù cheùp baøi vaøo vôû.

GV thuyeát trình

SV laéng nghe coù suy nghó vaø ñaët caâu hoûi xaây döïng baøi.
GV ñaët caâu hoûi cho caû lôùp suy nghó, roài môøi 2SV traû lôøi. Sau ñoù, GV ñöa ra keát luaän. SV chaêm chuù cheùp baøi vaøo vôû.

GV thuyeát trình

SV laéng nghe coù suy nghó vaø ñaët caâu hoûi xaây döïng baøi.



IV. TOÅNG KEÁT BAØI: Thôøi gian: 10 phuùt

GV toùm taét baøi giaûng vaø nhaán maïnh cho HS ghi nhôù.

V. CAÂU HOÛI VAØ BAØI TAÄP: Thôøi gian: 5 phuùt
1. Trình baøy vai troø cuûa kyõ thuaät laïnh trong vieäc baûo quaûn thöïc phaåm?

2. Trình baøy phöông phaùp laøm laïnh baèng hieäu öùng tieát löu?
VI. TÖÏ ÑAÙNH GIAÙ CUÛA GIAÙO VIEÂN:
- Chaát löôïng: 


- Noäi dung:


- Phöông phaùp:


-Thôøi gian thöïc hieän baøi giaûng:


	THOÂNG QUA TOÅ BOÄ MOÂN
	Ngaøy……thaùng…….naêm……..

Chöõ kyù giaùo vieân

	
	

	VOÕ THIEÄN MYÕ
	VOÕ THIEÄN MYÕ


Giaùo aùn soá: 
2
Soá tieát:
4
Toång soá tieát ñaõ giaûng: 4

Thöïc hieän ngaøy:

thaùng

naêm

- Teân baøi hoïc: MOÂI CHAÁT LAÏNH & CHAÁT TAÛI LAÏNH
- Muïc ñích: Sau baøi naøy, SV coù khaû naêng:



+ Trình baøy ñöôïc yeâu caàu, ñaëc ñieåm vaø an toaøn cuûa 1 soá loaïi moâi chaát laïnh thoâng duïng.

+ Phaân bieät ñöôïc caùc chaát taûi laïnh.
- Yeâu caàu:

+ HS phaûi ñoïc theâm ôû nhaø ñeå naâng cao kieán thöùc.

I. OÅN ÑÒNH LÔÙP: Soá hoïc sinh vaéng:

Teân:

Noäi dung nhaéc nhôû:

+ SV phaûi ñi hoïc ñaày ñuû vaø ñuùng giôø. 

+ SV phaûi luoân chaáp haønh toát noäi quy cuûa Nhaø tröôøng.

II. KIEÅM TRA BAØI CUÕ: Thôøi gian
15  phuùt, döï kieán hoïc sinh kieåm tra:

	Teân
	
	
	

	Ñieåm
	
	
	


- Caâu hoûi kieåm tra:

1. Trình baøy vai troø cuûa kyõ thuaät laïnh trong vieäc baûo quaûn thöïc phaåm?

2. Trình baøy phöông phaùp laøm laïnh baèng hieäu öùng tieát löu?

III. BAØI GIAÛNG MÔÙI:

- Ñoà duøng daïy hoïc: phaán, baûng

- Noäi dung, phöông phaùp:

	TT
	Noäi dung giaûng daïy
	Thôøi gian

(phuùt)
	Phöông phaùp thöïc hieän

	1
	2
	3
	4

	I. 
II. 

	Moâi chaát laïnh
1. Yeâu caàu ñoái vôùi moâi chaát laïnh 

2. Kí hieäu cuûa caùc moâi chaát laïnh

3. Caùc loaïi moâi chaát laïnh



3.1 Amoniac



3.2  R12



3.3  R22 



3.4  R502

 

3.5  R11

  

3.6  R134a



3.7  R123  



3.8  R404A



3.9  R407C



3.10 R410A



3.11 R507



3.12 Nöôùc



3.13 Khoâng khí

4. An toaøn moâi chaát laïnh
Chaát taûi laïnh
1. Yeâu caàu
2. Caùc chaát taûi laïnh thoâng duïng 
	15’

15’

10’

10’

10’

6’

6’

6’

6’

6’

6’

6’

6’

6’

6’

10’

5’

15’


	GV thuyeát trình

SV laéng nghe coù suy nghó vaø ñaët caâu hoûi xaây döïng baøi.
GV ñaët caâu hoûi cho caû lôùp suy nghó, roài môøi 2SV traû lôøi. Sau ñoù, GV ñöa ra keát luaän. SV chaêm chuù cheùp baøi vaøo vôû.

GV thuyeát trình

SV laéng nghe coù suy nghó vaø ñaët caâu hoûi xaây döïng baøi.
GV ñaët caâu hoûi cho caû lôùp suy nghó, roài môøi 2SV traû lôøi. Sau ñoù, GV ñöa ra keát luaän. SV chaêm chuù cheùp baøi vaøo vôû.




IV. TOÅNG KEÁT BAØI: Thôøi gian: 10 phuùt

GV toùm taét baøi giaûng vaø nhaán maïnh cho HS ghi nhôù.

V. CAÂU HOÛI VAØ BAØI TAÄP: Thôøi gian: 5 phuùt

1. Trình baøy tính chaát cuûa gas R22, NH3 vaø R134a?

2. Trình baøy tính chaát cuûa caùc chaát taûi laïnh thoâng duïng?
VI. TÖÏ ÑAÙNH GIAÙ CUÛA GIAÙO VIEÂN:

- Chaát löôïng: 


- Noäi dung:


- Phöông phaùp:


-Thôøi gian thöïc hieän baøi giaûng:


	THOÂNG QUA TOÅ BOÄ MOÂN
	Ngaøy……thaùng…….naêm……..

Chöõ kyù giaùo vieân

	
	

	VOÕ THIEÄN MYÕ
	VOÕ THIEÄN MYÕ


Giaùo aùn soá: 
3
Soá tieát:
4
Toång soá tieát ñaõ giaûng: 8

Thöïc hieän ngaøy:

thaùng

naêm

CHÖÔNG II: CHU TRÌNH LAÏNH
- Teân baøi hoïc: CHU TRÌNH LAÏNH NEÙN HÔI 1 CAÁP

- Muïc ñích: Sau baøi naøy, SV coù khaû naêng :



+ Veõ vaø trình baøy ñöôïc nguyeân lyù hoaït ñoäng caùc chu trình laïnh 1 caáp.

+ Tính toaùn ñöôïc caùc thoâng soá nhieät ñoäng cuûa caùc chu trình laïnh 1 caáp.
- Yeâu caàu:

+ HS phaûi ñoïc theâm ôû nhaø ñeå naâng cao kieán thöùc.

+ HS phaûi laøm baøi taäp ôû nhaø.

I. OÅN ÑÒNH LÔÙP: Soá hoïc sinh vaéng:

Teân:

Noäi dung nhaéc nhôû:

+ SV phaûi ñi hoïc ñaày ñuû vaø ñuùng giôø. 

+ SV phaûi luoân chaáp haønh toát noäi quy cuûa Nhaø tröôøng.

II. KIEÅM TRA BAØI CUÕ: Thôøi gian
15  phuùt, döï kieán hoïc sinh kieåm tra:

	Teân
	
	
	

	Ñieåm
	
	
	


- Caâu hoûi kieåm tra:

1. Trình baøy tính chaát cuûa gas R22, NH3 vaø R134a?

2. Trình baøy tính chaát cuûa caùc chaát taûi laïnh thoâng duïng?
III. BAØI GIAÛNG MÔÙI:

- Ñoà duøng daïy hoïc: phaán, baûng

- Noäi dung, phöông phaùp:

	TT
	Noäi dung giaûng daïy
	Thôøi gian

(phuùt)
	Phöông phaùp thöïc hieän

	1
	2
	3
	4

	I. 
II. 
II. 
	Chu trình khoâ
1. Khaùi nieäm

2. Chu trình khoâ khoâng quaù laïnh



2.1. Sô ñoà nhieät



2.2. Giaûn ñoà



2.3. Nguyeân lyù hoaït ñoäng



2.4. Tính toaùn

3. Chu trình khoâ coù quaù laïnh



2.1. Sô ñoà nhieät



2.2. Giaûn ñoà



2.3. Nguyeân lyù hoaït ñoäng



2.4. Tính toaùn

Chu trình laïnh quaù laïnh, quaù nhieät

1. Khaùi nieäm

2. Sô ñoà nhieät

3. Giaûn ñoà

4. Nguyeân lyù hoaït ñoäng

5. Tính toaùn

Chu trình hoài nhieät

1. Khaùi nieäm vaø phaïm vi öùng duïng

2. Sô ñoà nhieät

3. Giaûn ñoà

4. Nguyeân lyù hoaït ñoäng

5. Tính toaùn
	10’

35’

35’

35’

35’
	GV thuyeát trình

SV laéng nghe coù suy nghó vaø ñaët caâu hoûi xaây döïng baøi.
GV ñaët caâu hoûi cho caû lôùp suy nghó, roài môøi 2SV traû lôøi. Sau ñoù, GV ñöa ra keát luaän. SV chaêm chuù cheùp baøi vaøo vôû.

GV thuyeát trình

GV ñöa ra ví duï coù gôïi yù cho caû lôùp, roài môøi 1 SV leân giaûi. GV nhaän xeùt vaø keát luaän. SV chaêm chuù laéng nghe coù suy nghó vaø ñaët caâu hoûi xaây döïng baøi. SV chaêm chuù cheùp baøi vaøo vôû.

GV thuyeát trình

GV ñöa ra ví duï coù gôïi yù cho caû lôùp, roài môøi 1 SV leân giaûi. GV nhaän xeùt vaø keát luaän. SV chaêm chuù laéng nghe coù suy nghó vaø ñaët caâu hoûi xaây döïng baøi. SV chaêm chuù cheùp baøi vaøo vôû.

GV thuyeát trình

GV ñöa ra ví duï coù gôïi yù cho caû lôùp, roài môøi 1 SV leân giaûi. GV nhaän xeùt vaø keát luaän. SV chaêm chuù laéng nghe coù suy nghó vaø ñaët caâu hoûi xaây döïng baøi. SV chaêm chuù cheùp baøi vaøo vôû.




IV. TOÅNG KEÁT BAØI: Thôøi gian: 10 phuùt

GV toùm taét baøi giaûng vaø nhaán maïnh cho HS ghi nhôù.

V. CAÂU HOÛI VAØ BAØI TAÄP: Thôøi gian: 5 phuùt

Laøm baøi taäp 8.1/151, 8.3/153, 8.5 ( 8.7/155, 8.9/158, 8.12/161, 8.14/164, 8.16/166, 8.18( 8.23 /169 - 171 (Saùch baøi taäp NÑLHKT &TN - Hoaøng Ñình Tín, Buøi Haûi).
VI. TÖÏ ÑAÙNH GIAÙ CUÛA GIAÙO VIEÂN:

- Chaát löôïng: 


- Noäi dung:


- Phöông phaùp:


-Thôøi gian thöïc hieän baøi giaûng:


	THOÂNG QUA TOÅ BOÄ MOÂN
	Ngaøy……thaùng…….naêm……..

Chöõ kyù giaùo vieân

	
	

	VOÕ THIEÄN MYÕ
	VOÕ THIEÄN MYÕ


Giaùo aùn soá: 
 4
Soá tieát:
8
Toång soá tieát ñaõ giaûng: 12

Thöïc hieän ngaøy:

thaùng

naêm

- Teân baøi hoïc: CHU TRÌNH LAÏNH NEÙN HÔI NHIEÀU CAÁP
- Muïc ñích: Sau baøi naøy, SV coù khaû naêng:



+ Veõ vaø trình baøy ñöôïc nguyeân lyù hoaït ñoäng caùc chu trình laïnh 2 caáp.

+ Tính toaùn ñöôïc caùc thoâng soá nhieät ñoäng cuûa caùc chu trình laïnh 2 caáp.
- Yeâu caàu:

+ HS phaûi ñoïc theâm ôû nhaø ñeå naâng cao kieán thöùc.

+ HS phaûi laøm baøi taäp ôû nhaø.

I. OÅN ÑÒNH LÔÙP: Soá hoïc sinh vaéng:

Teân:

Noäi dung nhaéc nhôû:

+ SV phaûi ñi hoïc ñaày ñuû vaø ñuùng giôø. 

+ SV phaûi luoân chaáp haønh toát noäi quy cuûa Nhaø tröôøng.

II. KIEÅM TRA BAØI CUÕ: Thôøi gian
15  phuùt, döï kieán hoïc sinh kieåm tra:

	Teân
	
	
	

	Ñieåm
	
	
	


- Caâu hoûi kieåm tra:

Laøm baøi taäp 8.7/155, 8.16/166, 8.23/171 (Saùch baøi taäp NÑLHKT &TN - Hoaøng Ñình Tín, Buøi Haûi).
III. BAØI GIAÛNG MÔÙI:

- Ñoà duøng daïy hoïc: phaán, baûng

- Noäi dung, phöông phaùp:

	TT
	Noäi dung giaûng daïy
	Thôøi gian

(phuùt)
	Phöông phaùp thöïc hieän

	1
	2
	3
	4

	I. 
II. 
III. 
IV. 
V. 
	Khaùi nieäm chung

1. Tæ soá neùn?

2. Vì sao phaûi duøng 2 caáp neùn?

3. Nguyeân taéc phaân caáp neùn toái öu

Chu trình 2 caáp, 1 tieát löu, khoâng coù bình trung gian

1. Sô ñoà nhieät

2. Giaûn ñoà nhieät

3. Nguyeân lyù hoaït ñoäng

4. Tính toaùn 

Chu trình 2 caáp, 2 tieát löu, bình trung gian khoâng oáng xoaén

1. Phaân bieät laøm maùt trung gian hoaøn toaøn vaø khoâng hoaøn toaøn

2. CTL 2 caáp, 2 tieát löu, BTG khoâng oáng xoaén, laøm maùt trung gian hoaøn toaøn



2.1 Sô ñoà nhieät



2.2 Giaûn ñoà nhieät



2.3 Nguyeân lyù hoaït ñoäng



2.4 Tính toaùn

3. CTL 2 caáp, 2 tieát löu, BTG khoâng oáng xoaén, laøm maùt trung gian khoâng hoaøn toaøn



3.1 Sô ñoà nhieät



3.2 Giaûn ñoà nhieät



3.3 Nguyeân lyù hoaït ñoäng



3.4 Tính toaùn

Chu trình 2 caáp, 2 tieát löu, bình trung gian coù oáng xoaén

1. CTL 2 caáp, 2 tieát löu, BTG khoâng oáng xoaén, laøm maùt trung gian hoaøn toaøn



1.1 Sô ñoà nhieät



1.2 Giaûn ñoà nhieät



1.3 Nguyeân lyù hoaït ñoäng



1.4 Tính toaùn

2. CTL 2 caáp, 2 tieát löu, BTG khoâng oáng xoaén, laøm maùt trung gian khoâng hoaøn toaøn



2.1 Sô ñoà nhieät



2.2 Giaûn ñoà nhieät



2.3 Nguyeân lyù hoaït ñoäng



2.4 Tính toaùn

Chu trình 3 caáp

1. Sô ñoà nhieät

2. Giaûn ñoà nhieät

3. Nguyeân lyù hoaït ñoäng

4. Tính toaùn
	45’

45’

15’

45’

45’

45’

45’

45’


	GV thuyeát trình

SV laéng nghe coù suy nghó vaø ñaët caâu hoûi xaây döïng baøi.
GV ñaët caâu hoûi cho caû lôùp suy nghó, roài môøi 2SV traû lôøi. Sau ñoù, GV ñöa ra keát luaän. SV chaêm chuù cheùp baøi vaøo vôû.

GV thuyeát trình

GV ñöa ra ví duï coù gôïi yù cho caû lôùp, roài môøi 1 SV leân giaûi. GV nhaän xeùt vaø keát luaän. SV chaêm chuù laéng nghe coù suy nghó vaø ñaët caâu hoûi xaây döïng baøi. SV chaêm chuù cheùp baøi vaøo vôû.

GV thuyeát trình

SV laéng nghe coù suy nghó vaø ñaët caâu hoûi xaây döïng baøi.
GV ñaët caâu hoûi cho caû lôùp suy nghó, roài môøi 2SV traû lôøi. Sau ñoù, GV ñöa ra keát luaän. SV chaêm chuù cheùp baøi vaøo vôû.

GV thuyeát trình

GV ñöa ra ví duï coù gôïi yù cho caû lôùp, roài môøi 1 SV leân giaûi. GV nhaän xeùt vaø keát luaän. SV chaêm chuù laéng nghe coù suy nghó vaø ñaët caâu hoûi xaây döïng baøi. SV chaêm chuù cheùp baøi vaøo vôû.

GV thuyeát trình

GV ñöa ra ví duï coù gôïi yù cho caû lôùp, roài môøi 1 SV leân giaûi. GV nhaän xeùt vaø keát luaän. SV chaêm chuù laéng nghe coù suy nghó vaø ñaët caâu hoûi xaây döïng baøi. SV chaêm chuù cheùp baøi vaøo vôû.

GV thuyeát trình

GV ñöa ra ví duï coù gôïi yù cho caû lôùp, roài môøi 1 SV leân giaûi. GV nhaän xeùt vaø keát luaän. SV chaêm chuù laéng nghe coù suy nghó vaø ñaët caâu hoûi xaây döïng baøi. SV chaêm chuù cheùp baøi vaøo vôû.

GV thuyeát trình

GV ñöa ra ví duï coù gôïi yù cho caû lôùp, roài môøi 1 SV leân giaûi. GV nhaän xeùt vaø keát luaän. SV chaêm chuù laéng nghe coù suy nghó vaø ñaët caâu hoûi xaây döïng baøi. SV chaêm chuù cheùp baøi vaøo vôû.

GV thuyeát trình

GV ñöa ra ví duï coù gôïi yù cho caû lôùp, roài môøi 1 SV leân giaûi. GV nhaän xeùt vaø keát luaän. SV chaêm chuù laéng nghe coù suy nghó vaø ñaët caâu hoûi xaây döïng baøi. SV chaêm chuù cheùp baøi vaøo vôû.




IV. TOÅNG KEÁT BAØI: Thôøi gian: 10 phuùt

GV toùm taét baøi giaûng vaø nhaán maïnh cho HS ghi nhôù.

V. CAÂU HOÛI VAØ BAØI TAÄP: Thôøi gian: 5 phuùt

Laøm baøi taäp 8.26 ( 8.28/177-178 (Saùch baøi taäp NÑLHKT &TN - Hoaøng Ñình Tín, Buøi Haûi).
VI. TÖÏ ÑAÙNH GIAÙ CUÛA GIAÙO VIEÂN:

- Chaát löôïng: 


- Noäi dung:


- Phöông phaùp:


-Thôøi gian thöïc hieän baøi giaûng:


	THOÂNG QUA TOÅ BOÄ MOÂN
	Ngaøy……thaùng…….naêm……..

Chöõ kyù giaùo vieân

	
	

	VOÕ THIEÄN MYÕ
	VOÕ THIEÄN MYÕ


Giaùo aùn soá: 
5
Soá tieát:
4
Toång soá tieát ñaõ giaûng: 4

Thöïc hieän ngaøy:

thaùng

naêm

- Teân baøi hoïc: CAÙC CHU TRÌNH LAÏNH KHAÙC
- Muïc ñích: Sau baøi naøy, SV coù khaû naêng:

+ Veõ vaø trình baøy ñöôïc nguyeân lyù hoaït ñoäng 1 soá chu trình laïnh: neùn khí, gheùp taàng, haáp thuï vaø ejector.
- Yeâu caàu:

+ HS phaûi ñoïc theâm ôû nhaø ñeå naâng cao kieán thöùc.

I. OÅN ÑÒNH LÔÙP: Soá hoïc sinh vaéng:

Teân:

Noäi dung nhaéc nhôû:

+ SV phaûi ñi hoïc ñaày ñuû vaø ñuùng giôø. 

+ SV phaûi luoân chaáp haønh toát noäi quy cuûa Nhaø tröôøng.

II. KIEÅM TRA BAØI CUÕ: Thôøi gian
15  phuùt, döï kieán hoïc sinh kieåm tra:

	Teân
	
	
	

	Ñieåm
	
	
	


- Caâu hoûi kieåm tra:

Laøm baøi taäp 8.26 ( 8.28/177-178 (Saùch baøi taäp NÑLHKT &TN - Hoaøng Ñình Tín, Buøi Haûi).
III. BAØI GIAÛNG MÔÙI:

- Ñoà duøng daïy hoïc: phaán, baûng

- Noäi dung, phöông phaùp:

	TT
	Noäi dung giaûng daïy
	Thôøi gian

(phuùt)
	Phöông phaùp thöïc hieän

	1
	2
	3
	4

	I.

II.

III.

IV.


	Chu trình laïnh neùn khí


1. Khaùi nieäm chung


2. Chu trình Joule


3. Chu trình Stirling

Chu trình laïnh gheùp taàng


1. Sô ñoà nhieät


2. Giaûn ñoà nhieät


3. Nguyeân lyù hoaït ñoäng

Chu trình laïnh haáp thuï


1. Sô ñoà nhieät


2. Giaûn ñoà nhieät


3. Nguyeân lyù hoaït ñoäng

Chu trình laïnh ejector


1. Sô ñoà nhieät


2. Giaûn ñoà nhieät


3. Nguyeân lyù hoaït ñoäng
	45’

45’

30’

30’


	GV thuyeát trình

SV laéng nghe coù suy nghó vaø ñaët caâu hoûi xaây döïng baøi.
GV ñaët caâu hoûi cho caû lôùp suy nghó, roài môøi 2SV traû lôøi. Sau ñoù, GV ñöa ra keát luaän. SV chaêm chuù cheùp baøi vaøo vôû.

GV thuyeát trình

SV laéng nghe coù suy nghó vaø ñaët caâu hoûi xaây döïng baøi.
GV ñaët caâu hoûi cho caû lôùp suy nghó, roài môøi 2SV traû lôøi. Sau ñoù, GV ñöa ra keát luaän. SV chaêm chuù cheùp baøi vaøo vôû.

GV thuyeát trình

SV laéng nghe coù suy nghó vaø ñaët caâu hoûi xaây döïng baøi.
GV ñaët caâu hoûi cho caû lôùp suy nghó, roài môøi 2SV traû lôøi. Sau ñoù, GV ñöa ra keát luaän. SV chaêm chuù cheùp baøi vaøo vôû.

GV thuyeát trình

SV laéng nghe coù suy nghó vaø ñaët caâu hoûi xaây döïng baøi.
GV ñaët caâu hoûi cho caû lôùp suy nghó, roài môøi 2SV traû lôøi. Sau ñoù, GV ñöa ra keát luaän. SV chaêm chuù cheùp baøi vaøo vôû.


IV. TOÅNG KEÁT BAØI: Thôøi gian: 10 phuùt

GV toùm taét baøi giaûng vaø nhaán maïnh cho HS ghi nhôù.

V. CAÂU HOÛI VAØ BAØI TAÄP: Thôøi gian: 5 phuùt

1. Trình baøy sô ñoà vaø nguyeân lyù hoaït ñoäng cuûa chu trình laïnh gheùp taàng 1 caáp vôùi 2 caáp?

2. Trình baøy sô ñoà vaø nguyeân lyù hoaït ñoäng cuûa chu trình laïnh ejector?

VI. TÖÏ ÑAÙNH GIAÙ CUÛA GIAÙO VIEÂN:

- Chaát löôïng: 


- Noäi dung:


- Phöông phaùp:


-Thôøi gian thöïc hieän baøi giaûng:


	THOÂNG QUA TOÅ BOÄ MOÂN
	Ngaøy……thaùng…….naêm……..

Chöõ kyù giaùo vieân

	
	

	VOÕ THIEÄN MYÕ
	VOÕ THIEÄN MYÕ


Giaùo aùn soá: 
6
Soá tieát:
6
Toång soá tieát ñaõ giaûng: 24

Thöïc hieän ngaøy:

thaùng

naêm

CHÖÔNG III : THIEÁT BÒ TRAO ÑOÅI NHIEÄT TRONG HEÄ THOÁNG LAÏNH
- Teân baøi hoïc: THIEÁT BÒ NGÖNG TUÏ
- Muïc ñích: Sau baøi naøy, SV coù khaû naêng: 



+ Phaân bieät ñöôïc caùc loaïi thieát bò ngöng tuï.



+ Trình baøy ñöôïc caáu taïo nguyeân lyù hoaït ñoäng cuûa 1 soá thieát bò ngöng tuï thoâng duïng.

+ Neâu ñöôïc trình töï tính toaùn thieát bò ngöng tuï.
- Yeâu caàu:

+ HS phaûi ñoïc theâm ôû nhaø ñeå naâng cao kieán thöùc.

+ HS phaûi laøm baøi taäp ôû nhaø.

I. OÅN ÑÒNH LÔÙP: Soá hoïc sinh vaéng:

Teân:

Noäi dung nhaéc nhôû:

+ SV phaûi ñi hoïc ñaày ñuû vaø ñuùng giôø. 

+ SV phaûi luoân chaáp haønh toát noäi quy cuûa Nhaø tröôøng.

II. KIEÅM TRA BAØI CUÕ: Thôøi gian
15  phuùt, döï kieán hoïc sinh kieåm tra:

	Teân
	
	
	

	Ñieåm
	
	
	


- Caâu hoûi kieåm tra:

1. Trình baøy sô ñoà vaø nguyeân lyù hoaït ñoäng cuûa chu trình laïnh gheùp taàng 1 caáp vôùi 2 caáp?

2. Trình baøy sô ñoà vaø nguyeân lyù hoaït ñoäng cuûa chu trình laïnh ejector?

III. BAØI GIAÛNG MÔÙI:

- Ñoà duøng daïy hoïc: phaán, baûng

- Noäi dung, phöông phaùp:

	TT
	Noäi dung giaûng daïy
	Thôøi gian

(phuùt)
	Phöông phaùp thöïc hieän

	1
	2
	3
	4

	I.
II.
III.
IV.
V.
VI.

	Vai troø, vò trí vaø ñaëc ñieåm cuûa TBTÑN trong HTL

Phaân loaïi thieát bò ngöng tuï

Thieát bò ngöng tuï laøm maùt baèng nöôùc

1. Bình ngöng oáng voû naèm ngang

2. Bình ngöng oáng voû thaúng ñöùng

3. TBNT kieåu phaàn töû

4. TBNT kieåu oáng loàng oáng

5. TBNT kieåu taám

Thieát bò ngöng tuï laøm maùt baèng nöôùc vaø khoâng khí

1. TBNT kieåu töôùi

2. TBNT kieåu bay hôi

Thieát bò ngöng tuï laøm maùt baèng khoâng khí

Tính toaùn nhieät thieát bò ngöng tuï
	20’

20’

20’

20’

20’

20’

20’

20’

20’

20’

40’


	GV thuyeát trình

SV laéng nghe coù suy nghó vaø ñaët caâu hoûi xaây döïng baøi.
GV ñaët caâu hoûi cho caû lôùp suy nghó, roài môøi 2SV traû lôøi. Sau ñoù, GV ñöa ra keát luaän. SV chaêm chuù cheùp baøi vaøo vôû.

GV thuyeát trình

SV laéng nghe coù suy nghó vaø ñaët caâu hoûi xaây döïng baøi.
GV ñaët caâu hoûi cho caû lôùp suy nghó, roài môøi 2SV traû lôøi. Sau ñoù, GV ñöa ra keát luaän. SV chaêm chuù cheùp baøi vaøo vôû.

GV thuyeát trình

SV laéng nghe coù suy nghó vaø ñaët caâu hoûi xaây döïng baøi.
GV ñaët caâu hoûi cho caû lôùp suy nghó, roài môøi 2SV traû lôøi. Sau ñoù, GV ñöa ra keát luaän. SV chaêm chuù cheùp baøi vaøo vôû.

GV thuyeát trình

SV laéng nghe coù suy nghó vaø ñaët caâu hoûi xaây döïng baøi.
GV ñaët caâu hoûi cho caû lôùp suy nghó, roài môøi 2SV traû lôøi. Sau ñoù, GV ñöa ra keát luaän. SV chaêm chuù cheùp baøi vaøo vôû.

GV thuyeát trình

SV laéng nghe coù suy nghó vaø ñaët caâu hoûi xaây döïng baøi.
GV ñaët caâu hoûi cho caû lôùp suy nghó, roài môøi 2SV traû lôøi. Sau ñoù, GV ñöa ra keát luaän. SV chaêm chuù cheùp baøi vaøo vôû.

GV thuyeát trình

GV ñöa ra ví duï coù gôïi yù cho caû lôùp, roài môøi 1 SV leân giaûi. GV nhaän xeùt vaø keát luaän. SV chaêm chuù laéng nghe coù suy nghó vaø ñaët caâu hoûi xaây döïng baøi. SV chaêm chuù cheùp baøi vaøo vôû.


IV. TOÅNG KEÁT BAØI: Thôøi gian: 10 phuùt

GV toùm taét baøi giaûng vaø nhaán maïnh cho HS ghi nhôù.

V. CAÂU HOÛI VAØ BAØI TAÄP: Thôøi gian: 5 phuùt

1. Trình baøy coâng duïng, vò trí cuûa TBNT?

2. Haõy phaân loaïi caùc TBNT?

3. Tính choïn daøn ngöng (ñoái löu cöôõng böùc) coù coâng suaát 50 kW laép ôû Tp.HCM?

4. Tính choïn bình ngöng oáng chuøm naèm ngang coù coâng suaát 200 kW laép ôû Tp.HCM?

VI. TÖÏ ÑAÙNH GIAÙ CUÛA GIAÙO VIEÂN:

- Chaát löôïng: 


- Noäi dung:


- Phöông phaùp:


-Thôøi gian thöïc hieän baøi giaûng:


	THOÂNG QUA TOÅ BOÄ MOÂN
	Ngaøy……thaùng…….naêm……..

Chöõ kyù giaùo vieân

	
	

	VOÕ THIEÄN MYÕ
	VOÕ THIEÄN MYÕ


Giaùo aùn soá: 
7
Soá tieát:
6
Toång soá tieát ñaõ giaûng: 30

Thöïc hieän ngaøy:

thaùng

naêm

- Teân baøi hoïc: THIEÁT BÒ BAY HÔI
- Muïc ñích: Sau baøi naøy, SV coù khaû naêng:



+ Phaân bieät ñöôïc caùc loaïi thieát bò bay hôi.



+ Trình baøy ñöôïc caáu taïo vaø nguyeân lyù hoaït ñoäng cuûa 1 soá thieát bò bay hôi thoâng duïng.

+ Neâu ñöôïc trình töï tính toaùn thieát bò bay hôi.
- Yeâu caàu:

+ HS phaûi ñoïc theâm ôû nhaø ñeå naâng cao kieán thöùc.

+ HS phaûi laøm baøi taäp ôû nhaø.

I. OÅN ÑÒNH LÔÙP: Soá hoïc sinh vaéng:

Teân:

Noäi dung nhaéc nhôû:

+ SV phaûi ñi hoïc ñaày ñuû vaø ñuùng giôø. 

+ SV phaûi luoân chaáp haønh toát noäi quy cuûa Nhaø tröôøng.

II. KIEÅM TRA BAØI CUÕ: Thôøi gian
15  phuùt, döï kieán hoïc sinh kieåm tra:

	Teân
	
	
	

	Ñieåm
	
	
	


- Caâu hoûi kieåm tra:

1. Trình baøy coâng duïng, vò trí cuûa TBNT?

2. Haõy phaân loaïi caùc TBNT?

3. Tính choïn daøn ngöng (ñoái löu cöôõng böùc) coù coâng suaát 50 kW laép ôû Tp.HCM?

4. Tính choïn bình ngöng oáng chuøm naèm ngang coù coâng suaát 200 kW laép ôû Tp.HCM?

III. BAØI GIAÛNG MÔÙI:

- Ñoà duøng daïy hoïc: phaán, baûng

- Noäi dung, phöông phaùp:

	TT
	Noäi dung giaûng daïy
	Thôøi gian

(phuùt)
	Phöông phaùp thöïc hieän

	1
	2
	3
	4

	I.
II.
III.
IV.

	Phaân loaïi thieát bò bay hôi

Thieát bò bay hôi laøm laïnh chaát loûng

1. Bình bay hôi oáng voû kieåu ngaäp

2. Bình bay hôi oáng voû, moâi chaát soâi trong oáng

3. TBBH kieåu taám

4. Bình bay hôi oáng voû kieåu töôùi

Thieát bò bay hôi laøm laïnh khoâng khí

1. TBBH laøm laïnh khoâng khí kieåu khoâ

2. TBBH laøm laïnh khoâng khí kieåu öôùt

3. TBBH laøm laïnh khoâng khí kieåu hoãn hôïp

Tính toaùn thieát bò bay hôi
	25’

25’

25’

25’

25’

25’

25’

25’

40’


	GV thuyeát trình

SV laéng nghe coù suy nghó vaø ñaët caâu hoûi xaây döïng baøi.
GV ñaët caâu hoûi cho caû lôùp suy nghó, roài môøi 2SV traû lôøi. Sau ñoù, GV ñöa ra keát luaän. SV chaêm chuù cheùp baøi vaøo vôû.

GV thuyeát trình

SV laéng nghe coù suy nghó vaø ñaët caâu hoûi xaây döïng baøi.
GV ñaët caâu hoûi cho caû lôùp suy nghó, roài môøi 2SV traû lôøi. Sau ñoù, GV ñöa ra keát luaän. SV chaêm chuù cheùp baøi vaøo vôû.

GV thuyeát trình

SV laéng nghe coù suy nghó vaø ñaët caâu hoûi xaây döïng baøi.
GV ñaët caâu hoûi cho caû lôùp suy nghó, roài môøi 2SV traû lôøi. Sau ñoù, GV ñöa ra keát luaän. SV chaêm chuù cheùp baøi vaøo vôû.

GV thuyeát trình

GV ñöa ra ví duï coù gôïi yù cho caû lôùp, roài môøi 1 SV leân giaûi. GV nhaän xeùt vaø keát luaän. SV chaêm chuù laéng nghe coù suy nghó vaø ñaët caâu hoûi xaây döïng baøi. SV chaêm chuù cheùp baøi vaøo vôû.




IV. TOÅNG KEÁT BAØI: Thôøi gian: 10 phuùt

GV toùm taét baøi giaûng vaø nhaán maïnh cho HS ghi nhôù.

V. CAÂU HOÛI VAØ BAØI TAÄP: Thôøi gian: 5 phuùt

1. Trình baøy coâng duïng, vò trí cuûa TBBH?

2. Haõy phaân loaïi caùc TBBH?

3. Tính choïn daøn laïnh (ñoái löu cöôõng böùc) coù coâng suaát 110 kW laép ôû Tp.HCM?

4. Tính choïn bình bay hôi oáng chuøm naèm ngang laøm laïnh nöôùc coù coâng suaát 300 kW laép ôû Tp.HCM?

VI. TÖÏ ÑAÙNH GIAÙ CUÛA GIAÙO VIEÂN:

- Chaát löôïng: 


- Noäi dung:


- Phöông phaùp:


-Thôøi gian thöïc hieän baøi giaûng:


	THOÂNG QUA TOÅ BOÄ MOÂN
	Ngaøy……thaùng…….naêm……..

Chöõ kyù giaùo vieân

	
	

	VOÕ THIEÄN MYÕ
	VOÕ THIEÄN MYÕ


Giaùo aùn soá: 
8
Soá tieát:
4
Toång soá tieát ñaõ giaûng: 36

Thöïc hieän ngaøy:

thaùng

naêm

CHÖÔNG IV : CAÙC LOAÏI VAN & THIEÁT BÒ PHUÏ TRONG HEÄ THOÁNG LAÏNH
- Teân baøi hoïc: CAÙC LOAÏI VAN
- Muïc ñích: Sau baøi naøy, SV coù khaû naêng:

+ Trình baøy ñöôïc coâng duïng, vò trí, caáu taïo vaø nguyeân lyù hoaït ñoäng cuûa 1 soá loaïi van thoâng duïng.
- Yeâu caàu:

+ HS phaûi ñoïc theâm ôû nhaø ñeå naâng cao kieán thöùc.

+ HS phaûi laøm baøi taäp ôû nhaø.

I. OÅN ÑÒNH LÔÙP: Soá hoïc sinh vaéng:

Teân:

Noäi dung nhaéc nhôû:

+ SV phaûi ñi hoïc ñaày ñuû vaø ñuùng giôø. 

+ SV phaûi luoân chaáp haønh toát noäi quy cuûa Nhaø tröôøng.

II. KIEÅM TRA BAØI CUÕ: Thôøi gian
15  phuùt, döï kieán hoïc sinh kieåm tra:

	Teân
	
	
	

	Ñieåm
	
	
	


- Caâu hoûi kieåm tra:

1. Trình baøy coâng duïng, vò trí cuûa TBBH?

2. Haõy phaân loaïi caùc TBBH?

3. Tính choïn daøn laïnh (ñoái löu cöôõng böùc) coù coâng suaát 110 kW laép ôû Tp.HCM?

4. Tính choïn bình bay hôi oáng chuøm naèm ngang laøm laïnh nöôùc coù coâng suaát 300 kW laép ôû Tp.HCM?

III. BAØI GIAÛNG MÔÙI:

- Ñoà duøng daïy hoïc: phaán, baûng

- Noäi dung, phöông phaùp:

	TT
	Noäi dung giaûng daïy
	Thôøi gian

(phuùt)
	Phöông phaùp thöïc hieän

	1
	2
	3
	4

	I.

 II. 

III.

IV.

V.

VI.


	Van tieát löu

1. Coâng duïng, vò trí vaø phaân loaïi

2. Van tieát löu tay

3. Van tieát löu nhieät

3.1. Van tieát löu nhieät caân baèng trong

3.2. Van tieát löu nhieät caân baèng ngoaøi

4. Van tieát löu ñieän töû

Van chaën

1. Coâng duïng vaø vò trí 

2. Caáu taïo vaø hoaït ñoäng

Van 1 chieàu

1. Coâng duïng vaø vò trí 

2. Caáu taïo vaø hoaït ñoäng

Van an toaøn

1. Coâng duïng vaø vò trí 

2. Caáu taïo vaø hoaït ñoäng

Van ñieän töø

1. Coâng duïng vaø vò trí 

2. Caáu taïo vaø hoaït ñoäng

Van phao

1. Coâng duïng vaø vò trí 

2. Caáu taïo vaø hoaït ñoäng
	10’

10’

10’

10’

10’

20’

20’

20’

20’

20’


	GV thuyeát trình

SV laéng nghe coù suy nghó vaø ñaët caâu hoûi xaây döïng baøi.
GV ñaët caâu hoûi cho caû lôùp suy nghó, roài môøi 2SV traû lôøi. Sau ñoù, GV ñöa ra keát luaän. SV chaêm chuù cheùp baøi vaøo vôû.

GV thuyeát trình

SV laéng nghe coù suy nghó vaø ñaët caâu hoûi xaây döïng baøi.
GV ñaët caâu hoûi cho caû lôùp suy nghó, roài môøi 2SV traû lôøi. Sau ñoù, GV ñöa ra keát luaän. SV chaêm chuù cheùp baøi vaøo vôû.

GV thuyeát trình

SV laéng nghe coù suy nghó vaø ñaët caâu hoûi xaây döïng baøi.
GV ñaët caâu hoûi cho caû lôùp suy nghó, roài môøi 2SV traû lôøi. Sau ñoù, GV ñöa ra keát luaän. SV chaêm chuù cheùp baøi vaøo vôû.

GV thuyeát trình

SV laéng nghe coù suy nghó vaø ñaët caâu hoûi xaây döïng baøi.
GV ñaët caâu hoûi cho caû lôùp suy nghó, roài môøi 2SV traû lôøi. Sau ñoù, GV ñöa ra keát luaän. SV chaêm chuù cheùp baøi vaøo vôû.

GV thuyeát trình

SV laéng nghe coù suy nghó vaø ñaët caâu hoûi xaây döïng baøi.
GV ñaët caâu hoûi cho caû lôùp suy nghó, roài môøi 2SV traû lôøi. Sau ñoù, GV ñöa ra keát luaän. SV chaêm chuù cheùp baøi vaøo vôû.

GV thuyeát trình

SV laéng nghe coù suy nghó vaø ñaët caâu hoûi xaây döïng baøi.
GV ñaët caâu hoûi cho caû lôùp suy nghó, roài môøi 2SV traû lôøi. Sau ñoù, GV ñöa ra keát luaän. SV chaêm chuù cheùp baøi vaøo vôû.


IV. TOÅNG KEÁT BAØI: Thôøi gian: 10 phuùt

GV toùm taét baøi giaûng vaø nhaán maïnh cho HS ghi nhôù.

V. CAÂU HOÛI VAØ BAØI TAÄP: Thôøi gian: 5 phuùt

1. Trình baøy coâng duïng, vò trí, caáu taïo vaø hoaït ñoäng cuûa van 1 chieàu?

2. Trình baøy caùch phaân bieät VTL nhieät caân baèng trong vaø caân baèng ngoaøi? Neâu phaïm vi öùng duïng cuûa 2 loaïi naøy?

3. Trình baøy coâng duïng vaø vò trí laép ñaët cuûa van chaën, van an toaøn, van ñieän töø, van phao vaø van ñieàu aùp?

VI. TÖÏ ÑAÙNH GIAÙ CUÛA GIAÙO VIEÂN:

- Chaát löôïng: 


- Noäi dung:


- Phöông phaùp:


-Thôøi gian thöïc hieän baøi giaûng:


	THOÂNG QUA TOÅ BOÄ MOÂN
	Ngaøy……thaùng…….naêm……..

Chöõ kyù giaùo vieân

	
	

	VOÕ THIEÄN MYÕ
	VOÕ THIEÄN MYÕ


Giaùo aùn soá: 
9
Soá tieát:
8
Toång soá tieát ñaõ giaûng: 40

Thöïc hieän ngaøy:

thaùng

naêm

- Teân baøi hoïc: CAÙC THIEÁT BÒ PHUÏ TRONG HEÄ THOÁNG LAÏNH
- Muïc ñích: Sau baøi naøy, SV coù khaû naêng:



+ Trình baøy ñöôïc coâng duïng, vò trí, caáu taïo vaø nguyeân lyù hoaït ñoäng cuûa caùc thieát bò phuï trong heä thoáng laïnh.

+ Tính toaùn vaø löïa choïn ñöôïc caùc thieát bò vaø ñöôøng oáng.
- Yeâu caàu:

+ HS phaûi ñoïc theâm ôû nhaø ñeå naâng cao kieán thöùc.

+ HS phaûi laøm baøi taäp ôû nhaø.

I. OÅN ÑÒNH LÔÙP: Soá hoïc sinh vaéng:

Teân:

Noäi dung nhaéc nhôû:

+ SV phaûi ñi hoïc ñaày ñuû vaø ñuùng giôø. 

+ SV phaûi luoân chaáp haønh toát noäi quy cuûa Nhaø tröôøng.

II. KIEÅM TRA BAØI CUÕ: Thôøi gian
15  phuùt, döï kieán hoïc sinh kieåm tra:

	Teân
	
	
	

	Ñieåm
	
	
	


- Caâu hoûi kieåm tra:

1. Trình baøy coâng duïng, vò trí, caáu taïo vaø hoaït ñoäng cuûa van 1 chieàu?

2. Trình baøy caùch phaân bieät VTL nhieät caân baèng trong vaø caân baèng ngoaøi? Neâu phaïm vi öùng duïng cuûa 2 loaïi naøy?

3. Trình baøy coâng duïng vaø vò trí laép ñaët cuûa van chaën, van an toaøn, van ñieän töø, van phao vaø van ñieàu aùp?

III. BAØI GIAÛNG MÔÙI:

- Ñoà duøng daïy hoïc: phaán, baûng

- Noäi dung, phöông phaùp:

	TT
	Noäi dung giaûng daïy
	Thôøi gian

(phuùt)
	Phöông phaùp thöïc hieän

	1
	2
	3
	4

	I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.
IX.
X.

	Bình taùch daàu

1. Coâng duïng vaø vò trí 

2. Caáu taïo vaø hoaït ñoäng

Bình chöùa daàu

1. Coâng duïng vaø vò trí 

2. Caáu taïo vaø hoaït ñoäng

Caùc loaïi bình chöùa

1. Bình chöùa cao aùp 

2. Bình chöùa tuaàn hoaøn

3. Bình chöùa thu hoài

4. Bình chöùa döï phoøng

Bình taùch loûng vaø bình tích loûng

1. Coâng duïng vaø vò trí 

2. Caáu taïo vaø hoaït ñoäng

Bình trung gian

1. Bình trung gian khoâng oáng xoaén

1.1. Coâng duïng vaø vò trí

1.2. Caáu taïo vaø hoaït ñoäng

2. Bình trung gian coù oáng xoaén

2.1. Coâng duïng vaø vò trí

2.2. Caáu taïo vaø hoaït ñoäng

Thieát bò quaù laïnh

1. Coâng duïng vaø vò trí 

2. Caáu taïo vaø hoaït ñoäng

Thieát bò hoài nhieät

1. Coâng duïng vaø vò trí 

2. Caáu taïo vaø hoaït ñoäng

Bình taùch khí khoâng ngöng

1. Coâng duïng vaø vò trí 

2. Caáu taïo vaø hoaït ñoäng

Phin loïc vaø phin saáy

1. Coâng duïng vaø vò trí 

2. Caáu taïo vaø hoaït ñoäng

Ñöôøng oáng

1. Yeâu caàu 

2. Choïn ñöôøng kính oáng
	25’

25’

20’

20’

20’

20’

25’

25’

25’

25’

25’

25’

25’

25’


	GV thuyeát trình

SV laéng nghe coù suy nghó vaø ñaët caâu hoûi xaây döïng baøi.
GV ñaët caâu hoûi cho caû lôùp suy nghó, roài môøi 2SV traû lôøi. Sau ñoù, GV ñöa ra keát luaän. SV chaêm chuù cheùp baøi vaøo vôû.

GV thuyeát trình

SV laéng nghe coù suy nghó vaø ñaët caâu hoûi xaây döïng baøi.
GV ñaët caâu hoûi cho caû lôùp suy nghó, roài môøi 2SV traû lôøi. Sau ñoù, GV ñöa ra keát luaän. SV chaêm chuù cheùp baøi vaøo vôû.

GV thuyeát trình

SV laéng nghe coù suy nghó vaø ñaët caâu hoûi xaây döïng baøi.
GV ñaët caâu hoûi cho caû lôùp suy nghó, roài môøi 2SV traû lôøi. Sau ñoù, GV ñöa ra keát luaän. SV chaêm chuù cheùp baøi vaøo vôû.

GV thuyeát trình

SV laéng nghe coù suy nghó vaø ñaët caâu hoûi xaây döïng baøi.
GV ñaët caâu hoûi cho caû lôùp suy nghó, roài môøi 2SV traû lôøi. Sau ñoù, GV ñöa ra keát luaän. SV chaêm chuù cheùp baøi vaøo vôû.

GV thuyeát trình

SV laéng nghe coù suy nghó vaø ñaët caâu hoûi xaây döïng baøi.
GV ñaët caâu hoûi cho caû lôùp suy nghó, roài môøi 2SV traû lôøi. Sau ñoù, GV ñöa ra keát luaän. SV chaêm chuù cheùp baøi vaøo vôû.

GV thuyeát trình

SV laéng nghe coù suy nghó vaø ñaët caâu hoûi xaây döïng baøi.
GV ñaët caâu hoûi cho caû lôùp suy nghó, roài môøi 2SV traû lôøi. Sau ñoù, GV ñöa ra keát luaän. SV chaêm chuù cheùp baøi vaøo vôû.

GV thuyeát trình

SV laéng nghe coù suy nghó vaø ñaët caâu hoûi xaây döïng baøi.
GV ñaët caâu hoûi cho caû lôùp suy nghó, roài môøi 2SV traû lôøi. Sau ñoù, GV ñöa ra keát luaän. SV chaêm chuù cheùp baøi vaøo vôû.

GV thuyeát trình

SV laéng nghe coù suy nghó vaø ñaët caâu hoûi xaây döïng baøi.
GV ñaët caâu hoûi cho caû lôùp suy nghó, roài môøi 2SV traû lôøi. Sau ñoù, GV ñöa ra keát luaän. SV chaêm chuù cheùp baøi vaøo vôû.

GV thuyeát trình

SV laéng nghe coù suy nghó vaø ñaët caâu hoûi xaây döïng baøi.
GV ñaët caâu hoûi cho caû lôùp suy nghó, roài môøi 2SV traû lôøi. Sau ñoù, GV ñöa ra keát luaän. SV chaêm chuù cheùp baøi vaøo vôû.

GV thuyeát trình

SV laéng nghe coù suy nghó vaø ñaët caâu hoûi xaây döïng baøi.
GV ñaët caâu hoûi cho caû lôùp suy nghó, roài môøi 2SV traû lôøi. Sau ñoù, GV ñöa ra keát luaän. SV chaêm chuù cheùp baøi vaøo vôû.


IV. TOÅNG KEÁT BAØI: Thôøi gian: 10 phuùt

GV toùm taét baøi giaûng vaø nhaán maïnh cho HS ghi nhôù.

V. CAÂU HOÛI VAØ BAØI TAÄP: Thôøi gian: 5 phuùt

1. Trình baøy coâng duïng vaø vò trí laép ñaët cuûa bình taùch daàu, bình chöùa daàu, bình chöùa cao aùp, bình chöùa haï aùp, bình trung gian (coù vaø khoâng coù oáng xoaén) vaø bình taùch khí khoâng ngöng?

2. Trình baøy coâng duïng vaø vò trí laép ñaët cuûa TBHN, TBQL, phin loïc vaø phin saáy?

3. Trình baøy nguyeân taéc choïn oáng? Tính choïn oáng ñoàng daãn gas R22 loûng töø bình ngöng xuoáng bình chöùa cao aùp?

VI. TÖÏ ÑAÙNH GIAÙ CUÛA GIAÙO VIEÂN:

- Chaát löôïng: 


- Noäi dung:


- Phöông phaùp:


-Thôøi gian thöïc hieän baøi giaûng:


	THOÂNG QUA TOÅ BOÄ MOÂN
	Ngaøy……thaùng…….naêm……..

Chöõ kyù giaùo vieân

	
	

	VOÕ THIEÄN MYÕ
	VOÕ THIEÄN MYÕ


Giaùo aùn soá: 
10
Soá tieát:
6
Toång soá tieát ñaõ giaûng: 48

Thöïc hieän ngaøy:

thaùng

naêm

CHÖÔNG V : MOÄT SOÁ HEÄ THOÁNG LAÏNH THOÂNG DUÏNG
- Teân baøi hoïc: HEÄ THOÁNG LAÏNH 1 CAÁP
- Muïc ñích: Sau baøi naøy, SV coù khaû naêng:

+ Trình baøy ñöôïc sô ñoà hoaït ñoäng cuûa 1 soá heä thoáng laïnh 1 caáp thoâng duïng nhö: tuû laïnh, xe taûi laïnh, ñieàu hoøa khoâng khí, nhaø maùy bia vaø maùy ñaù.
- Yeâu caàu:

+ HS phaûi ñoïc theâm ôû nhaø ñeå naâng cao kieán thöùc.

I. OÅN ÑÒNH LÔÙP: Soá hoïc sinh vaéng:

Teân:

Noäi dung nhaéc nhôû:

+ SV phaûi ñi hoïc ñaày ñuû vaø ñuùng giôø. 

+ SV phaûi luoân chaáp haønh toát noäi quy cuûa Nhaø tröôøng.

II. KIEÅM TRA BAØI CUÕ: Thôøi gian
15  phuùt, döï kieán hoïc sinh kieåm tra:

	Teân
	
	
	

	Ñieåm
	
	
	


- Caâu hoûi kieåm tra:

1. Trình baøy coâng duïng vaø vò trí laép ñaët cuûa bình taùch daàu, bình chöùa daàu, bình chöùa cao aùp, bình chöùa haï aùp, bình trung gian (coù vaø khoâng coù oáng xoaén) vaø bình taùch khí khoâng ngöng?

2. Trình baøy nguyeân taéc choïn oáng? Tính choïn oáng ñoàng daãn gas R22 loûng töø bình ngöng xuoáng bình chöùa cao aùp?

III. BAØI GIAÛNG MÔÙI:

- Ñoà duøng daïy hoïc: phaán, baûng

- Noäi dung, phöông phaùp:

	TT
	Noäi dung giaûng daïy
	Thôøi gian

(phuùt)
	Phöông phaùp thöïc hieän

	1
	2
	3
	4

	I. 

II. 

III. 

IV. 

V.
	Heä thoáng laïnh trong tuû laïnh

Heä thoáng laïnh trong xe taûi laïnh

Heä thoáng laïnh trong ñieàu hoøa khoâng khí

Heä thoáng laïnh trong nhaø maùy bia

Heä thoáng maùy ñaù

1. Heä thoáng maùy ñaù caây

2. Heä thoáng maùy ñaù vaûy

3. Heä thoáng maùy ñaù vieân

4. Heä thoáng maùy ñaù tuyeát


	45’

45’

45’

45’

15’

15’

15’

15’


	GV thuyeát trình

SV laéng nghe coù suy nghó vaø ñaët caâu hoûi xaây döïng baøi.
GV ñaët caâu hoûi cho caû lôùp suy nghó, roài môøi 2SV traû lôøi. Sau ñoù, GV ñöa ra keát luaän. SV chaêm chuù cheùp baøi vaøo vôû.

GV thuyeát trình

SV laéng nghe coù suy nghó vaø ñaët caâu hoûi xaây döïng baøi.
GV ñaët caâu hoûi cho caû lôùp suy nghó, roài môøi 2SV traû lôøi. Sau ñoù, GV ñöa ra keát luaän. SV chaêm chuù cheùp baøi vaøo vôû.

GV thuyeát trình

SV laéng nghe coù suy nghó vaø ñaët caâu hoûi xaây döïng baøi.
GV ñaët caâu hoûi cho caû lôùp suy nghó, roài môøi 2SV traû lôøi. Sau ñoù, GV ñöa ra keát luaän. SV chaêm chuù cheùp baøi vaøo vôû.

GV thuyeát trình

SV laéng nghe coù suy nghó vaø ñaët caâu hoûi xaây döïng baøi.
GV ñaët caâu hoûi cho caû lôùp suy nghó, roài môøi 2SV traû lôøi. Sau ñoù, GV ñöa ra keát luaän. SV chaêm chuù cheùp baøi vaøo vôû.

GV thuyeát trình

SV laéng nghe coù suy nghó vaø ñaët caâu hoûi xaây döïng baøi.
GV ñaët caâu hoûi cho caû lôùp suy nghó, roài môøi 2SV traû lôøi. Sau ñoù, GV ñöa ra keát luaän. SV chaêm chuù cheùp baøi vaøo vôû.


IV. TOÅNG KEÁT BAØI: Thôøi gian: 10 phuùt

GV toùm taét baøi giaûng vaø nhaán maïnh cho HS ghi nhôù.

V. CAÂU HOÛI VAØ BAØI TAÄP: Thôøi gian: 5 phuùt

1. Trình baøy sô ñoà vaø nguyeân lyù hoaït ñoäng cuûa HTL trong xe taûi laïnh?

2. Trình baøy sô ñoà vaø nguyeân lyù hoaït ñoäng cuûa heä thoáng ñieàu hoøa khoâng khí laøm laïnh nöôùc?

VI. TÖÏ ÑAÙNH GIAÙ CUÛA GIAÙO VIEÂN:

- Chaát löôïng: 


- Noäi dung:


- Phöông phaùp:


-Thôøi gian thöïc hieän baøi giaûng:


	THOÂNG QUA TOÅ BOÄ MOÂN
	Ngaøy……thaùng…….naêm……..

Chöõ kyù giaùo vieân

	
	

	VOÕ THIEÄN MYÕ
	VOÕ THIEÄN MYÕ


Giaùo aùn soá: 
11
Soá tieát:
6
Toång soá tieát ñaõ giaûng: 54

Thöïc hieän ngaøy:

thaùng

naêm

- Teân baøi hoïc: HEÄ THOÁNG LAÏNH 2 CAÁP
- Muïc ñích: Sau baøi naøy, SV coù khaû naêng:

+ Trình baøy ñöôïc sô ñoà hoaït ñoäng cuûa 1 soá heä thoáng laïnh 2 caáp thoâng duïng nhö: kho caáp ñoâng, tuû ñoâng, IQF.
- Yeâu caàu:

+ HS phaûi ñoïc theâm ôû nhaø ñeå naâng cao kieán thöùc.

+ HS phaûi laøm baøi taäp ôû nhaø.

I. OÅN ÑÒNH LÔÙP: Soá hoïc sinh vaéng:

Teân:

Noäi dung nhaéc nhôû:

+ SV phaûi ñi hoïc ñaày ñuû vaø ñuùng giôø. 

+ SV phaûi luoân chaáp haønh toát noäi quy cuûa Nhaø tröôøng.

II. KIEÅM TRA BAØI CUÕ: Thôøi gian
15  phuùt, döï kieán hoïc sinh kieåm tra:

	Teân
	
	
	

	Ñieåm
	
	
	


- Caâu hoûi kieåm tra:

1. Trình baøy sô ñoà vaø nguyeân lyù hoaït ñoäng cuûa HTL trong xe taûi laïnh?

2. Trình baøy sô ñoà vaø nguyeân lyù hoaït ñoäng cuûa heä thoáng ñieàu hoøa khoâng khí laøm laïnh nöôùc?

III. BAØI GIAÛNG MÔÙI:

- Ñoà duøng daïy hoïc: phaán, baûng

- Noäi dung, phöông phaùp:

	TT
	Noäi dung giaûng daïy
	Thôøi gian

(phuùt)
	Phöông phaùp thöïc hieän

	1
	2
	3
	4

	I.
II.
III.
IV.

	Heä thoáng kho caáp ñoâng

Heä thoáng tuû ñoâng tieáp xuùc

Heä thoáng tuû ñoâng gioù

Heä thoáng caáp ñoâng IQF (Individual Quickly Freezer)


	60’

60’

60’

60’


	GV thuyeát trình

SV laéng nghe coù suy nghó vaø ñaët caâu hoûi xaây döïng baøi.
GV ñaët caâu hoûi cho caû lôùp suy nghó, roài môøi 2SV traû lôøi. Sau ñoù, GV ñöa ra keát luaän. SV chaêm chuù cheùp baøi vaøo vôû.

GV thuyeát trình

SV laéng nghe coù suy nghó vaø ñaët caâu hoûi xaây döïng baøi.
GV ñaët caâu hoûi cho caû lôùp suy nghó, roài môøi 2SV traû lôøi. Sau ñoù, GV ñöa ra keát luaän. SV chaêm chuù cheùp baøi vaøo vôû.

GV thuyeát trình

SV laéng nghe coù suy nghó vaø ñaët caâu hoûi xaây döïng baøi.
GV ñaët caâu hoûi cho caû lôùp suy nghó, roài môøi 2SV traû lôøi. Sau ñoù, GV ñöa ra keát luaän. SV chaêm chuù cheùp baøi vaøo vôû.

GV thuyeát trình

SV laéng nghe coù suy nghó vaø ñaët caâu hoûi xaây döïng baøi.
GV ñaët caâu hoûi cho caû lôùp suy nghó, roài môøi 2SV traû lôøi. Sau ñoù, GV ñöa ra keát luaän. SV chaêm chuù cheùp baøi vaøo vôû.


IV. TOÅNG KEÁT BAØI: Thôøi gian: 10 phuùt

GV toùm taét baøi giaûng vaø nhaán maïnh cho HS ghi nhôù.

V. CAÂU HOÛI VAØ BAØI TAÄP: Thôøi gian: 5 phuùt

1. Phaân bieät tuû ñoâng tieáp xuùc vaø tuû ñoâng gioù? Trình baøy sô ñoà vaø nguyeân lyù hoaït ñoäng cuûa 2 loaïi naøy?

2. Trình baøy sô ñoà vaø nguyeân lyù hoaït ñoäng cuûa heä thoáng IQF?

VI. TÖÏ ÑAÙNH GIAÙ CUÛA GIAÙO VIEÂN:

- Chaát löôïng: 


- Noäi dung:


- Phöông phaùp:


-Thôøi gian thöïc hieän baøi giaûng:


	THOÂNG QUA TOÅ BOÄ MOÂN
	Ngaøy……thaùng…….naêm……..

Chöõ kyù giaùo vieân

	
	

	VOÕ THIEÄN MYÕ
	VOÕ THIEÄN MYÕ


GAKTL

